## 2024-07.Quadre criteris_SOBRE C
| EXPD. CLILAB 2024/07 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari incloent el seu manteniment, per poder realitzar les antigenúries de l'àrea de Microbiologia del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 51
CRITERIS TÈCNICS | Disponibilitat de l'escaner interior que permet identificar el número de mostra si s'ha escrit al dispositiu de prova: fins a 4 punts Sí: 4 punts No: 0 punts |  | 4
| Capacitat de lectura de dispositius tant per fluorescència com a òptica: fins a 10 punts Sí: 10 punts No: 0 punts |  | 10
| Possibilitat de quantificació numèrica del resultat: fins a 5 punts Sí: 5 punts No: 0 punts |  | 5
| Major nombre de tècniques que es puguin realitzar a l'instrument: fins a 10 punts De 0 a 5 tècniques: 2 punts De 6 a 10 tècniques: 3 punts D'11 a 15 tècniques: 6 punts Més de 15 tècniques: 10 punts |  | 10
| Possibilitat de processar més d’una mostra a la vegada: fins a 10 punts Sí: 10 punts No: 0 punts |  | 10
| Tècnica que permeti la detecció dels serogrups 1, 3, 4 i 6 de Legionella pneumophila: fins a 10 punts Sí: 10 punts No: 0 punts |  | 10
100