## 2024
Annex IX Taula d'oferta de preus
|  | Preu de licitació màxim (€) sense IVA | Descompte ofert pel licitador a aplicar sobre el preu (% ) | Preu de l'oferta (Preu amb descompte aplicat)(€)
A. Despesa Fixa anual : Manteniment Preventiu (MP), Ajuda a l'explotació (AE). (Despeses indirectes 16% i Benefici Industrial 6% inclòs) |  | 292991.5643 |  | 292991.5643
|  | Preu de licitació màxim (€) sense IVA | Descompte ofert pel licitador a aplicar sobre tots els preus (% ) | Preu de l'oferta (Preu amb descompte aplicat)(€)
B. Despesa variable (SC,MC i MA): Preus Unitaris de Subministrament, Muntatge, Desmuntatge i Ma d'obra (Despeses Generals 13% i Benefici industrial 6% inclòs).
Subministrament | Ut.Central de regulació amb estratègia de control de plans i capacitat per a 32 reguladors locals | 18374.6305 |  | 18374.6305
Muntatge | Ut.Central de regulació amb estratègia de control de plans i capacitat per a 32 reguladors locals | 547.4 |  | 547.4
Desmuntage | Ut.Central de regulació amb estratègia de control de plans i capacitat per a 32 reguladors locals | 273.7 |  | 273.7
Subministrament | Ut.Mòdul de comunicació amb l'ordinador central , instal.lat en una central de zona | 2774.1137 |  | 2774.1137
Muntatge | Ut.Mòdul de comunicació amb l'ordinador central , instal.lat en una central de zona | 73.1326 |  | 73.1326
Desmuntage | Ut.Mòdul de comunicació amb l'ordinador central , instal.lat en una central de zona | 15.6693 |  | 15.6693
Subministrament | Ut.Mòdul de base de temps d'alta precisió instal.lat en una central de zona | 1042.2633 |  | 1042.2633
Muntatge | Ut.Mòdul de base de temps d'alta precisió instal.lat en una central de zona | 59.0234 |  | 59.0234
Desmuntage | Ut.Mòdul de base de temps d'alta precisió instal.lat en una central de zona | 12.3576 |  | 12.3576
Subministrament | Ut.Equip d'alimentació ininterrompuda mitjançant bateries i sortides de corrent contínua de baixa tensió, per a central de zona | 2647.4727 |  | 2647.4727
Muntatge | Ut.Equip d'alimentació ininterrompuda mitjançant bateries i sortides de corrent contínua de baixa tensió, per a central de zona | 167.6686 |  | 167.6686
Desmuntage | Ut.Equip d'alimentació ininterrompuda mitjançant bateries i sortides de corrent contínua de baixa tensió, per a central de zona | 86.845 |  | 86.845
Subministrament | Ut.Terminal de manteniment per a comunicació local amb els equips de regulació mitjançant connexió RS-232-C | 1457.4525 |  | 1457.4525
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 2 grups semafòrics | 6856.9103 |  | 6856.9103
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 2 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 2 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 4 grups semafòrics | 6980.4174 |  | 6980.4174
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 4 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 4 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 6 grups semafòrics | 7342.9741 |  | 7342.9741
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 6 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 6 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 8 grups semafòrics | 7466.4949 |  | 7466.4949
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 8 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 8 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 10 grups semafòrics | 8504.0506 |  | 8504.0506
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 10 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 10 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 12 grups semafòrics | 8627.5714 |  | 8627.5714
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 12 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 12 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 14 grups semafòrics | 8990.1281 |  | 8990.1281
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 14 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 14 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 16 grups semafòrics | 9113.6352 |  | 9113.6352
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 16 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 16 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 18 grups semafòrics | 10742.6018 |  | 10742.6018
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 18 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 18 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 20 grups semafòrics | 10866.109 |  | 10866.109
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 20 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 20 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 22 grups semafòrics | 11228.6657 |  | 11228.6657
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 22 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 22 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 24 grups semafòrics | 11352.1865 |  | 11352.1865
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 24 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 24 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 26 grups semafòrics | 11714.7432 |  | 11714.7432
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 26 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 26 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 28 grups semafòrics | 11838.2503 |  | 11838.2503
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 28 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 28 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 30 grups semafòrics | 12200.8344 |  | 12200.8344
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 30 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 30 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 32 grups semafòrics | 12324.3278 |  | 12324.3278
Muntatge | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 32 grups semafòrics | 392.7595 |  | 392.7595
Desmuntage | Ut.Regulador local microprocessador, amb sistema de funcionament centralitzat, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 32 grups semafòrics | 153.6689 |  | 153.6689
Subministrament | Ut.Mòdul de comunicació sèrie amb central de regulació | 735.2814 |  | 735.2814
Muntatge | Ut.Mòdul de comunicació sèrie amb central de regulació | 36.6074 |  | 36.6074
Desmuntage | Ut.Mòdul de comunicació sèrie amb central de regulació | 18.2832 |  | 18.2832
Subministrament | Ut.Mòdul de sortides per a 2 grups semafòrics, incloent equip de detecció de làmpades foses | 508.2404 |  | 508.2404
Muntatge | Ut.Mòdul de sortides per a 2 grups semafòrics, incloent equip de detecció de làmpades foses | 129.1317 |  | 129.1317
Desmuntage | Ut.Mòdul de sortides per a 2 grups semafòrics, incloent equip de detecció de làmpades foses | 51.6746 |  | 51.6746
Subministrament | Ut.Mòdul de sortides per a 4 grups semafòrics, incloent equip de detecció de làmpades foses | 778.9913 |  | 778.9913
Muntatge | Ut.Mòdul de sortides per a 4 grups semafòrics, incloent equip de detecció de làmpades foses | 129.1317 |  | 129.1317
Desmuntage | Ut.Mòdul de sortides per a 4 grups semafòrics, incloent equip de detecció de làmpades foses | 51.6746 |  | 51.6746
Subministrament | Ut.Mòdul de recepció de senyals de detectors o polsadors de vianants amb capacitat per a 8 entrades | 351.6634 |  | 351.6634
Muntatge | Ut.Mòdul de recepció de senyals de detectors o polsadors de vianants amb capacitat per a 8 entrades | 50.7713 |  | 50.7713
Desmuntage | Ut.Mòdul de recepció de senyals de detectors o polsadors de vianants amb capacitat per a 8 entrades | 24.4688 |  | 24.4688
Subministrament | Ut.Remodelació de regulador local per causes de substitució de l'armari o desplaçament dins la mateixa cruïlla i sense reprogramació d'EPROMs | 664.0236 |  | 664.0236
Subministrament | Ut.Desplaçament de cable amb motiu de trasllat de regulador dins la mateixa cruïlla, i per a cada grup semafòric, amb un màxim de 15 m. | 27.0005 |  | 27.0005
Subministrament | Ut.Font d'alimentació per a regulador | 358.5128 |  | 358.5128
Muntatge | Ut.Font d'alimentació per a regulador | 19.3095 |  | 19.3095
Desmuntage | Ut.Font d'alimentació per a regulador | 14.5608 |  | 14.5608
Subministrament | Ut.Modificació del connexionat dels grups semafòrics d'una intersecció en regulador de fins a 12 grups | 84.2722 |  | 84.2722
Subministrament | Ut.Alta de cruïlla al centre de control SDCTU | 1010.8699 |  | 1010.8699
Subministrament | Ut. Caixa de PVC estanca per a mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble | 168.3255 |  | 168.3255
Muntatge | Ut. Caixa de PVC estanca per a mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble | 44.0246 |  | 44.0246
Desmuntage | Ut. Caixa de PVC estanca per a mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble | 22.0192 |  | 22.0192
Subministrament | Ut.Mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble 230V | 100.5847 |  | 100.5847
Muntatge | Ut.Mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble 230V | 19.0632 |  | 19.0632
Desmuntage | Ut.Mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble 230V | 11.0027 |  | 11.0027
Subministrament | Ut.Mòdem en banda base per a polsos de corrent amb velocitat fins a 4800 bauds per a dos parells de fils | 721.9385 |  | 721.9385
Muntatge | Ut.Mòdem en banda base per a polsos de corrent amb velocitat fins a 4800 bauds per a dos parells de fils | 3.0244 |  | 3.0244
Desmuntage | Ut.Mòdem en banda base per a polsos de corrent amb velocitat fins a 4800 bauds per a dos parells de fils | 1.4232 |  | 1.4232
Subministrament | Ut.Detector de radar amb discriminació de sentit de circulació | 769.7812 |  | 769.7812
Muntatge | Ut.Detector de radar amb discriminació de sentit de circulació | 109.6716 |  | 109.6716
Desmuntage | Ut.Detector de radar amb discriminació de sentit de circulació | 49.3755 |  | 49.3755
Subministrament | Ut.Detector de visió artificial de 4 canals | 1957.6392 |  | 1957.6392
Muntatge | Ut.Detector de visió artificial de 4 canals | 139.587 |  | 139.587
Desmuntage | Ut.Detector de visió artificial de 4 canals | 49.3755 |  | 49.3755
Subministrament | Ut.Tarja Detector de Vehicles de 2 Canals | 519.0584 |  | 519.0584
Muntatge | Ut.Tarja Detector de Vehicles de 2 Canals | 12.727 |  | 12.727
Desmuntage | Ut.Tarja Detector de Vehicles de 2 Canals | 6.3635 |  | 6.3635
Subministrament | Ut.Tarja Detector de Vehicles de 4 Canals | 594.2711 |  | 594.2711
Muntatge | Ut.Tarja Detector de Vehicles de 4 Canals | 12.727 |  | 12.727
Desmuntage | Ut.Tarja Detector de Vehicles de 4 Canals | 6.3635 |  | 6.3635
Subministrament | Ut.Detector de Vehicles amb FA d'1 Canal | 275.0685 |  | 275.0685
Muntatge | Ut.Detector de Vehicles amb FA d'1 Canal | 12.727 |  | 12.727
Desmuntage | Ut.Detector de Vehicles amb FA d'1 Canal | 6.3635 |  | 6.3635
Subministrament | Ut.Detector de Vehicles amb FA de 2 Canals | 275.0685 |  | 275.0685
Muntatge | Ut.Detector de Vehicles amb FA de 2 Canals | 12.727 |  | 12.727
Desmuntage | Ut.Detector de Vehicles amb FA de 2 Canals | 6.3635 |  | 6.3635
Subministrament | Ut.Caixa amb polsador per a demanda de vianants amb tecnologia led | 192.9585 |  | 192.9585
Muntatge | Ut.Caixa amb polsador per a demanda de vianants amb tecnologia led | 16.1483 |  | 16.1483
Desmuntage | Ut.Caixa amb polsador per a demanda de vianants amb tecnologia led | 8.0741 |  | 8.0741
Subministrament | Ut.Caixa amb polsador per a demanda de vianants amb tecnologia compacte | 89.4178 |  | 89.4178
Muntatge | Ut.Caixa amb polsador per a demanda de vianants amb tecnologia compacte | 16.1483 |  | 16.1483
Desmuntage | Ut.Caixa amb polsador per a demanda de vianants amb tecnologia compacte | 8.0741 |  | 8.0741
Subministrament | Ut.Senyal Informativa de Polsador de Vianants | 64.2511 |  | 64.2511
Muntatge | Ut.Senyal Informativa de Polsador de Vianants | 16.1483 |  | 16.1483
Desmuntage | Ut.Senyal Informativa de Polsador de Vianants | 5.5287 |  | 5.5287
Subministrament | Ut.Armari per a central de zona | 1331.8653 |  | 1331.8653
Muntatge | Ut.Armari per a central de zona | 236.1347 |  | 236.1347
Desmuntage | Ut.Armari per a central de zona | 115.0635 |  | 115.0635
Subministrament | Ut.Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador local de trànsit | 995.5427 |  | 995.5427
Muntatge | Ut.Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador local de trànsit | 198.1041 |  | 198.1041
Desmuntage | Ut.Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador local de trànsit | 83.588 |  | 83.588
Subministrament | Ut.Caixa de planxa d'acer galvanitzat per a l'allotjament de comptador de corrent elèctric | 90.3484 |  | 90.3484
Muntatge | Ut.Caixa de planxa d'acer galvanitzat per a l'allotjament de comptador de corrent elèctric | 73.3516 |  | 73.3516
Desmuntage | Ut.Caixa de planxa d'acer galvanitzat per a l'allotjament de comptador de corrent elèctric | 34.2125 |  | 34.2125
Subministrament | Ut.Caixa d'escomesa sobre repeu compost per caixa comptador, i petit material | 381.8526 |  | 381.8526
Muntatge | Ut.Caixa d'escomesa sobre repeu compost per caixa comptador, i petit material | 63.1973 |  | 63.1973
Desmuntage | Ut.Caixa d'escomesa sobre repeu compost per caixa comptador, i petit material | 56.4643 |  | 56.4643
Subministrament | Ut.Caixa d'escomesa per a cruïlla standart composada per: bomes bimetàl.lics, fusible 63A, magnetotèrmic 25A i diferencial bipolar 40/0,3A a dins d'un cofret de doble aïllament | 166.0401 |  | 166.0401
Muntatge | Ut.Caixa d'escomesa per a cruïlla standart composada per: bomes bimetàl.lics, fusible 63A, magnetotèrmic 25A i diferencial bipolar 40/0,3A a dins d'un cofret de doble aïllament | 14.4787 |  | 14.4787
Desmuntage | Ut.Caixa d'escomesa per a cruïlla standart composada per: bomes bimetàl.lics, fusible 63A, magnetotèrmic 25A i diferencial bipolar 40/0,3A a dins d'un cofret de doble aïllament | 14.4787 |  | 14.4787
Subministrament | Ut.Placa d'escomesa fins a 3Kw, amb subministrament monofàssic per a col.locar a l'interior de la caixa d'escomesa existent contenint mòdul de doble aïllament, magnetotèrmic,fusible i petit | 175.9617 |  | 175.9617
Muntatge | Ut.Placa d'escomesa fins a 3Kw, amb subministrament monofàssic per a col.locar a l'interior de la caixa d'escomesa existent contenint mòdul de doble aïllament, magnetotèrmic,fusible i petit | 29.2312 |  | 29.2312
Desmuntage | Ut.Placa d'escomesa fins a 3Kw, amb subministrament monofàssic per a col.locar a l'interior de la caixa d'escomesa existent contenint mòdul de doble aïllament, magnetotèrmic,fusible i petit | 14.4787 |  | 14.4787
Subministrament | Ut.Subministrament de semàfor 13/300 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 858.0495 |  | 858.0495
Muntatge | Ut.Subministrament de semàfor 13/300 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Subministrament de semàfor 13/300 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Subministrament de semàfor 12/300 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 693.8295 |  | 693.8295
Muntatge | Ut.Subministrament de semàfor 12/300 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Subministrament de semàfor 12/300 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Subministrament de semàfor 11/300 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 341.5776 |  | 341.5776
Muntatge | Ut.Subministrament de semàfor 11/300 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Subministrament de semàfor 11/300 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Subministrament de semàfor 13/300/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 621.9832 |  | 621.9832
Muntatge | Ut.Subministrament de semàfor 13/300/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Subministrament de semàfor 13/300/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Subministrament de semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 488.5545 |  | 488.5545
Muntatge | Ut.Subministrament de semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Subministrament de semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Subministrament de semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 342.125 |  | 342.125
Muntatge | Ut.Subministrament de semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Subministrament de semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Subministrament de semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 178.8766 |  | 178.8766
Muntatge | Ut.Subministrament de semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Subministrament de semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Subministrament de semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 353.073 |  | 353.073
Muntatge | Ut.Subministrament de semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Subministrament de semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Subministrament de semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 231.9607 |  | 231.9607
Muntatge | Ut.Subministrament de semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Subministrament de semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia LED de 230v de qualsevol color i tipus. Normal. PPC. Bici. Bus. Mixta. Etc.. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Semàfor PVC 3/300 \ Làmp.lnc. | 531.2517 |  | 531.2517
Muntatge | Ut.Semàfor PVC 3/300 \ Làmp.lnc. | 33.1998 |  | 33.1998
Desmuntage | Ut.Semàfor PVC 3/300 \ Làmp.lnc. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Semàfor PVC 2/300 \ Làmp.lnc. | 369.495 |  | 369.495
Muntatge | Ut.Semàfor PVC 2/300 \ Làmp.lnc. | 33.1998 |  | 33.1998
Desmuntage | Ut.Semàfor PVC 2/300 \ Làmp.lnc. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Semàfor PVC 1/300 \ Làmp.lnc. | 184.7475 |  | 184.7475
Muntatge | Ut.Semàfor PVC 1/300 \ Làmp.lnc. | 33.1998 |  | 33.1998
Desmuntage | Ut.Semàfor PVC 1/300 \ Làmp.lnc. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Semàfor 3/300/200 \ Làmp.lnc. | 412.6028 |  | 412.6028
Muntatge | Ut.Semàfor 3/300/200 \ Làmp.lnc. | 33.1998 |  | 33.1998
Desmuntage | Ut.Semàfor 3/300/200 \ Làmp.lnc. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Semàfor PVC 3/200 \ Làmp.lnc. | 301.7542 |  | 301.7542
Muntatge | Ut.Semàfor PVC 3/200 \ Làmp.lnc. | 33.1998 |  | 33.1998
Desmuntage | Ut.Semàfor PVC 3/200 \ Làmp.lnc. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Semàfor PVC 2/200 \ Làmp.lnc. | 205.275 |  | 205.275
Muntatge | Ut.Semàfor PVC 2/200 \ Làmp.lnc. | 33.1998 |  | 33.1998
Desmuntage | Ut.Semàfor PVC 2/200 \ Làmp.lnc. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Semàfor PVC 1/200 \ Làmp.lnc. | 141.6397 |  | 141.6397
Muntatge | Ut.Semàfor PVC 1/200 \ Làmp.lnc. | 33.1998 |  | 33.1998
Desmuntage | Ut.Semàfor PVC 1/200 \ Làmp.lnc. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Semàfor AL 3/100 \ Làmp.lnc. | 246.33 |  | 246.33
Muntatge | Ut.Semàfor AL 3/100 \ Làmp.lnc. | 26.4394 |  | 26.4394
Desmuntage | Ut.Semàfor AL 3/100 \ Làmp.lnc. | 8.8542 |  | 8.8542
Subministrament | Ut.Semàfor AL 2/100 \ Làmp.lnc. | 168.3255 |  | 168.3255
Muntatge | Ut.Semàfor AL 2/100 \ Làmp.lnc. | 26.4394 |  | 26.4394
Desmuntage | Ut.Semàfor AL 2/100 \ Làmp.lnc. | 8.8542 |  | 8.8542
Subministrament | Ut.Semàfor PVC 2/200 PPC \ Làmp.lnc. | 213.486 |  | 213.486
Muntatge | Ut.Semàfor PVC 2/200 PPC \ Làmp.lnc. | 33.1998 |  | 33.1998
Desmuntage | Ut.Semàfor PVC 2/200 PPC \ Làmp.lnc. | 12.8639 |  | 12.8639
Subministrament | Ut.Làmpada d'Incandescència 100W a 220V i 6000 hores de vida mitjana | 5.8024 |  | 5.8024
Subministrament | Ut.Pantalla de Contrast per S.3/300 | 137.5342 |  | 137.5342
Muntatge | Ut.Pantalla de Contrast per S.3/301 | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Pantalla de Contrast per S.3/302 | 17.9137 |  | 17.9137
Subministrament | Put.antalla de Contrast per S.3/200 | 119.0595 |  | 119.0595
Muntatge | Put.antalla de Contrast per S.3/201 | 16.4904 |  | 16.4904
Desmuntage | Put.antalla de Contrast per S.3/202 | 10.4143 |  | 10.4143
Subministrament | Ut. Bàcul Semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de fins a 2 m. | 767.7285 |  | 767.7285
Muntatge | Ut. Bàcul Semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de fins a 2 m. | 165.999 |  | 165.999
Desmuntage | Ut. Bàcul Semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de fins a 2 m. | 113.175 |  | 113.175
Subministrament | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 4,0m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament | 301.9322 |  | 301.9322
Muntatge | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 4,0m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament | 28.0132 |  | 28.0132
Desmuntage | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 4,0m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament | 19.2137 |  | 19.2137
Subministrament | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament | 228.1563 |  | 228.1563
Muntatge | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament | 28.0132 |  | 28.0132
Desmuntage | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament | 19.2137 |  | 19.2137
Subministrament | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 2,0m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament | 199.1167 |  | 199.1167
Muntatge | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 2,0m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament | 28.0132 |  | 28.0132
Desmuntage | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 2,0m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament | 19.2137 |  | 19.2137
Subministrament | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 0,8m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament diàmetre exterior entre 20 i 24 cm | 162.1672 |  | 162.1672
Muntatge | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 0,8m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament diàmetre exterior entre 20 i 24 cm | 21.2939 |  | 21.2939
Desmuntage | Ut. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 0,8m d'alçada i 4'" i 30 cm d'empotrament diàmetre exterior entre 20 i 24 cm | 15.9978 |  | 15.9978
Subministrament | Ut. Peça tapajunts per columna semafòrica de ferro fos, i diàmetre exterior entre 20 i 24 cm | 73.899 |  | 73.899
Muntatge | Ut. Peça tapajunts per columna semafòrica de ferro fos, i diàmetre exterior entre 20 i 24 cm | 25.632 |  | 25.632
Desmuntage | Ut. Peça tapajunts per columna semafòrica de ferro fos, i diàmetre exterior entre 20 i 24 cm | 13.4524 |  | 13.4524
Subministrament | Ut. Baixant de Bàcul per a Semàfor S.300 | 112.9012 |  | 112.9012
Muntatge | Ut. Baixant de Bàcul per a Semàfor S.301 | 5.4193 |  | 5.4193
Desmuntage | Ut. Baixant de Bàcul per a Semàfor S.302 | 5.4193 |  | 5.4193
Subministrament | Ut. Baixant de Bàcul per a Semàfor S.200 | 57.477 |  | 57.477
Muntatge | Ut. Baixant de Bàcul per a Semàfor S.201 | 5.4193 |  | 5.4193
Desmuntage | Ut. Baixant de Bàcul per a Semàfor S.202 | 5.4193 |  | 5.4193
Subministrament | Ut. Suport per a sustentació d'un semàfor de 150 mm de sortint | 28.7385 |  | 28.7385
Muntatge | Ut. Suport per a sustentació d'un semàfor de 150 mm de sortint | 18.5705 |  | 18.5705
Desmuntage | Ut. Suport per a sustentació d'un semàfor de 150 mm de sortint | 10.6059 |  | 10.6059
Subministrament | Ut. Suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint | 32.844 |  | 32.844
Muntatge | Ut. Suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint | 18.5705 |  | 18.5705
Desmuntage | Ut. Suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint | 10.6059 |  | 10.6059
Subministrament | Suport per a acoblament de 2 semàfors amb subjecció central | 102.6375 |  | 102.6375
Muntatge | Suport per a acoblament de 2 semàfors amb subjecció central | 22.2792 |  | 22.2792
Desmuntage | Suport per a acoblament de 2 semàfors amb subjecció central | 10.6059 |  | 10.6059
Subministrament | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 2x2,5 mm2 | 0.92374 |  | 0.92374
Muntatge | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 2x2,5 mm3 | 1.218 |  | 1.218
Desmuntage | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 2x2,5 mm4 | 0.60214 |  | 0.60214
Subministrament | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 2x6 mm2 | 2.4838 |  | 2.4838
Muntatge | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 2x6 mm3 | 1.218 |  | 1.218
Desmuntage | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 2x6 mm4 | 0.60214 |  | 0.60214
Subministrament | Ml.Cable Manguera O,6/1KV DE 2x10 mm2 | 2.9765 |  | 2.9765
Muntatge | Ml.Cable Manguera O,6/1KV DE 2x10 mm3 | 1.218 |  | 1.218
Desmuntage | Ml.Cable Manguera O,6/1KV DE 2x10 mm4 | 0.60214 |  | 0.60214
Subministrament | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 4x1,5 mm2 | 1.088 |  | 1.088
Muntatge | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 4x1,5 mm3 | 1.218 |  | 1.218
Desmuntage | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 4x1,5 mm4 | 0.60214 |  | 0.60214
Subministrament | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 4x2,5 mm2 | 1.8885 |  | 1.8885
Muntatge | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 4x2,5 mm3 | 1.218 |  | 1.218
Desmuntage | Ml.Cable Manguera 0,6/1 KV DE 4x2,5 mm4 | 0.60214 |  | 0.60214
Subministrament | Ut.Torpede per a unió del cable de parells | 98.532 |  | 98.532
Muntatge | Ut.Torpede per a unió del cable de parells | 54.6305 |  | 54.6305
Desmuntage | Ut.Torpede per a unió del cable de parells | 44.3941 |  | 44.3941
Subministrament | Ml.Cable Tel. AP. 1x2x1,3 mm2 (1 parell) per a senyals de detectors | 2.8738 |  | 2.8738
Muntatge | Ml.Cable Tel. AP. 1x2x1,3 mm2 (1 parell) per a senyals de detectors | 0.65688 |  | 0.65688
Desmuntage | Ml.Cable Tel. AP. 1x2x1,3 mm2 (1 parell) per a senyals de detectors | 0.34212 |  | 0.34212
Subministrament | ml.Cable Tel. AP. 2x2x1,3 mm2 (2 parells) per a senyals de detectors | 3.0791 |  | 3.0791
Muntatge | ml.Cable Tel. AP. 2x2x1,3 mm2 (2 parells) per a senyals de detectors | 0.65688 |  | 0.65688
Desmuntage | ml.Cable Tel. AP. 2x2x1,3 mm2 (2 parells) per a senyals de detectors | 0.34212 |  | 0.34212
Subministrament | Ml.Cable Tel. AR\AP 2x2x0,9 mm2 (2 parells) | 1.9706 |  | 1.9706
Muntatge | Ml.Cable Tel. AR\AP 2x2x0,9 mm2 (2 parells) | 0.65688 |  | 0.65688
Desmuntage | Ml.Cable Tel. AR\AP 2x2x0,9 mm2 (2 parells) | 0.34212 |  | 0.34212
Subministrament | Ml.Cable Tel. AR\AP 4x2x0,9 mm2 (4 parells) | 2.6686 |  | 2.6686
Muntatge | Ml.Cable Tel. AR\AP 4x2x0,9 mm2 (4 parells) | 0.65688 |  | 0.65688
Desmuntage | Ml.Cable Tel. AR\AP 4x2x0,9 mm2 (4 parells) | 0.34212 |  | 0.34212
Subministrament | Ml.Cable Tel. AR\AP 8x2x0,9 mm2 (8 parells) | 5.3235 |  | 5.3235
Muntatge | Ml.Cable Tel. AR\AP 8x2x0,9 mm2 (8 parells) | 0.65688 |  | 0.65688
Desmuntage | Ml.Cable Tel. AR\AP 8x2x0,9 mm2 (8 parells) | 0.34212 |  | 0.34212
Subministrament | Ml.Cable Tel. AR\AP 10x2x0,9 mm2 (10 parells) | 4.3108 |  | 4.3108
Muntatge | Ml.Cable Tel. AR\AP 10x2x0,9 mm2 (10 parells) | 0.65688 |  | 0.65688
Desmuntage | Ml.Cable Tel. AR\AP 10x2x0,9 mm2 (10 parells) | 0.34212 |  | 0.34212
Muntatge | Ut.Interconnexions per cable de fins a 8 parells, dins d'armari inclòs el material i la instal.lació | 186.0339 |  | 186.0339
Desmuntage | Ut.Interconnexions per cable de fins a 8 parells, dins d'armari inclòs el material i la instal.lació | 73.3516 |  | 73.3516
Subministrament | Ut.Torpede per a interconnexió de cables de fins a 8 parells inclòs el material i l'execució inclòs el material i la instal.lació | 123.6713 |  | 123.6713
Muntatge | Ut.Torpede per a interconnexió de cables de fins a 8 parells inclòs el material i l'execució inclòs el material i la instal.lació | 146.6895 |  | 146.6895
Muntatge | Ut.Interconnexions per cable de 10 parells, dins d'armari | 53.8094 |  | 53.8094
Desmuntage | Ut.Interconnexions per cable de 10 parells, dins d'armari | 44.3941 |  | 44.3941
Subministrament | Ut.Torpede per a interconnexió de cables de 10 parells inclòs el material i l'execució | 114.3519 |  | 114.3519
Muntatge | Ut.Torpede per a interconnexió de cables de 10 parells inclòs el material i l'execució | 53.8094 |  | 53.8094
Desmuntage | Ut.Torpede per a interconnexió de cables de 10 parells inclòs el material i l'execució | 44.3941 |  | 44.3941
Subministrament | Ml. Cable Cu nu de 16 mm2 | 0.999 |  | 0.999
Muntatge | Ml. Cable Cu nu de 16 mm3 | 0.97163 |  | 0.97163
Desmuntage | Ml. Cable Cu nu de 16 mm4 | 0.5474 |  | 0.5474
Subministrament | Ml.Cable Cu de 16mm2 de secció (Groc-Verd) | 3.2023 |  | 3.2023
Muntatge | Ml.Cable Cu de 16mm2 de secció (Groc-Verd) | 0.97163 |  | 0.97163
Desmuntage | Ml.Cable Cu de 16mm2 de secció (Groc-Verd) | 0.5474 |  | 0.5474
Subministrament | ML. Cable Cu nu de 35mm2 de secció | 4.8445 |  | 4.8445
Muntatge | ML. Cable Cu nu de 35mm2 de secció | 0.97163 |  | 0.97163
Desmuntage | ML. Cable Cu nu de 35mm2 de secció | 0.5474 |  | 0.5474
Subministrament | Ml.Cable Cu de 35mm2 de secció (Groc-Verd) | 4.5708 |  | 4.5708
Muntatge | Ml.Cable Cu de 35mm2 de secció (Groc-Verd) | 0.97163 |  | 0.97163
Desmuntage | Ml.Cable Cu de 35mm2 de secció (Groc-Verd) | 0.5474 |  | 0.5474
Subministrament | Ut.Visera en PVC, de 200 mm Ø | 24.633 |  | 24.633
Muntatge | Ut.Visera en PVC, de 200 mm Ø | 2.7507 |  | 2.7507
Desmuntage | Ut.Visera en PVC, de 200 mm Ø | 1.1085 |  | 1.1085
Subministrament | Ut.Repetidor acústic per a avís a invidents de l'autorització de pas | 667.1437 |  | 667.1437
Muntatge | Ut.Repetidor acústic per a avís a invidents de l'autorització de pas | 35.8273 |  | 35.8273
Desmuntage | Ut.Repetidor acústic per a avís a invidents de l'autorització de pas | 17.9137 |  | 17.9137
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø300mm - R (vermell) 230V | 117.0067 |  | 117.0067
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø300mm - R (vermell) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø300mm - R (vermell) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø300mm - A (ambre) 230V | 143.6925 |  | 143.6925
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø300mm - A (ambre) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø300mm - A (ambre) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø300mm - V (verd) 230V | 211.4332 |  | 211.4332
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø300mm - V (verd) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø300mm - V (verd) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø200mm - R (vermell) 230V | 71.8462 |  | 71.8462
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø200mm - R (vermell) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø200mm - R (vermell) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø200mm - A (ambre) 230V | 71.8462 |  | 71.8462
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø200mm - A (ambre) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø200mm - A (ambre) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø200mm - V (verd) 230V | 110.8485 |  | 110.8485
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø200mm - V (verd) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø200mm - V (verd) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø100mm - R (vermell) 230V | 63.6352 |  | 63.6352
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø100mm - R (vermell) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø100mm - R (vermell) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø100mm - A (ambre) 230V | 65.688 |  | 65.688
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø100mm - A (ambre) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø100mm - A (ambre) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø100mm - V (verd) 230V | 69.7935 |  | 69.7935
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø100mm - V (verd) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø100mm - V (verd) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø300mm - FR (fletxa vermella) 230V | 129.3233 |  | 129.3233
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø300mm - FR (fletxa vermella) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø300mm - FR (fletxa vermella) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø300mm - FA (fletxa ambre) 230V | 88.2682 |  | 88.2682
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø300mm - FA (fletxa ambre) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø300mm - FA (fletxa ambre) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø300mm - FV (fletxa verda) 230V | 192.9585 |  | 192.9585
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø300mm - FV (fletxa verda) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø300mm - FV (fletxa verda) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø200mm - FR (fletxa vermella) 230V | 94.4265 |  | 94.4265
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø200mm - FR (fletxa vermella) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø200mm - FR (fletxa vermella) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø200mm - FA (fletxa ambre) 230V | 88.2682 |  | 88.2682
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø200mm - FA (fletxa ambre) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø200mm - FA (fletxa ambre) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | ut.Òptica LED Ø200mm - FV (fletxa verda) 230V | 121.1122 |  | 121.1122
Muntatge | ut.Òptica LED Ø200mm - FV (fletxa verda) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | ut.Òptica LED Ø200mm - FV (fletxa verda) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø200mm - BR (bicicleta vermella) 230V | 110.8485 |  | 110.8485
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø200mm - BR (bicicleta vermella) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø200mm - BR (bicicleta vermella) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø200mm - BV (bicicleta verda) 230V | 119.0595 |  | 119.0595
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø200mm - BV (bicicleta verda) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø200mm - BV (bicicleta verda) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø100mm - BR (bicicleta vermella) 230V | 63.6352 |  | 63.6352
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø100mm - BR (bicicleta vermella) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø100mm - BR (bicicleta vermella) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø100mm - BA (bicicleta ambre) 230V | 63.6352 |  | 63.6352
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø100mm - BA (bicicleta ambre) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø100mm - BA (bicicleta ambre) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø100mm - BV (bicicleta verda) 230V | 67.7407 |  | 67.7407
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø100mm - BV (bicicleta verda) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø100mm - BV (bicicleta verda) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø200mm - BUS 230V | 137.5342 |  | 137.5342
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø200mm - BUS 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø200mm - BUS 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED PPC200mm - R (vianant vermell) 230V | 90.321 |  | 90.321
Muntatge | Ut.Òptica LED PPC200mm - R (vianant vermell) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED PPC200mm - R (vianant vermell) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED PPC200mm - V (vianant verd) 230V | 96.4792 |  | 96.4792
Muntatge | Ut.Òptica LED PPC200mm - V (vianant verd) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED PPC200mm - V (vianant verd) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED PPC200mm dinàmic - V (vianant verd) 230V | 301.7542 |  | 301.7542
Muntatge | Ut.Òptica LED PPC200mm dinàmic - V (vianant verd) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED PPC200mm dinàmic - V (vianant verd) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED PPC200mm - R+B (vianant+bicicleta vermell) 230V | 100.5847 |  | 100.5847
Muntatge | Ut.Òptica LED PPC200mm - R+B (vianant+bicicleta vermell) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED PPC200mm - R+B (vianant+bicicleta vermell) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED PPC200mm - V+B (vianant + bicicleta verd) 230V | 129.3233 |  | 129.3233
Muntatge | Ut.Òptica LED PPC200mm - V+B (vianant + bicicleta verd) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED PPC200mm - V+B (vianant + bicicleta verd) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED PPC200mm - R+C (vianant + comptador vermell) 230V | 197.064 |  | 197.064
Muntatge | Ut.Òptica LED PPC200mm - R+C (vianant + comptador vermell) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED PPC200mm - R+C (vianant + comptador vermell) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED PPC200mm - V+C (vianant + comptador verd) 230V | 250.4355 |  | 250.4355
Muntatge | Ut.Òptica LED PPC200mm - V+C (vianant + comptador verd) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED PPC200mm - V+C (vianant + comptador verd) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED PPC200mm - MP (ma polsador blanc) 230V | 135.4815 |  | 135.4815
Muntatge | Ut.Òptica LED PPC200mm - MP (ma polsador blanc) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED PPC200mm - MP (ma polsador blanc) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED PPC200mm - VPA (verd vianants amb mòdul acústic) 230V | 697.935 |  | 697.935
Muntatge | Ut.Òptica LED PPC200mm - VPA (verd vianants amb mòdul acústic) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED PPC200mm - VPA (verd vianants amb mòdul acústic) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED PPC200mm - VPBA (verd vianants/bici amb mòdul acústic) 230V | 734.8845 |  | 734.8845
Muntatge | Ut.Òptica LED PPC200mm - VPBA (verd vianants/bici amb mòdul acústic) 230V | 18.2695 |  | 18.2695
Desmuntage | Ut.Òptica LED PPC200mm - VPBA (verd vianants/bici amb mòdul acústic) 230V | 8.4163 |  | 8.4163
Subministrament | Ut.Òptica LED Ø200mm - A (ambre) 12VDC | 86.4892 |  | 86.4892
Muntatge | Ut.Òptica LED Ø200mm - A (ambre) 12VDC | 21.4854 |  | 21.4854
Desmuntage | Ut.Òptica LED Ø200mm - A (ambre) 12VDC | 9.9079 |  | 9.9079
Subministrament | Ut.Semàfor PVC 2/200 LED de 12VDC - A-A | 320.7627 |  | 320.7627
Muntatge | Ut.Semàfor PVC 2/200 LED de 12VDC - A-A | 53.7136 |  | 53.7136
Desmuntage | Ut.Semàfor PVC 2/200 LED de 12VDC - A-A | 15.1356 |  | 15.1356
Subministrament | Ut.Lent de PVC, de 200 mm Ø, color ambre | 10.2637 |  | 10.2637
Muntatge | Ut.Lent de PVC, de 200 mm Ø, color ambre | 2.7507 |  | 2.7507
Desmuntage | Ut.Lent de PVC, de 200 mm Ø, color ambre | 1.1085 |  | 1.1085
Subministrament | Ut.Lent de PVC, de 200 mm Ø, color verd | 14.3692 |  | 14.3692
Muntatge | Ut.Lent de PVC, de 200 mm Ø, color verd | 2.7507 |  | 2.7507
Desmuntage | Ut.Lent de PVC, de 200 mm Ø, color verd | 1.1085 |  | 1.1085
Subministrament | Ut.Lent de PVC, de 200 mm Ø, color vermell | 14.3692 |  | 14.3692
Muntatge | Ut.Lent de PVC, de 200 mm Ø, color vermell | 2.7507 |  | 2.7507
Desmuntage | Ut.Lent de PVC, de 200 mm Ø, color vermell | 1.1085 |  | 1.1085
Subministrament | Ut.Paràbola reflectora de 200 mm Ø, anoditzada, amb portalàmpada i cable connexió | 22.5802 |  | 22.5802
Muntatge | Ut.Paràbola reflectora de 200 mm Ø, anoditzada, amb portalàmpada i cable connexió | 8.0741 |  | 8.0741
Desmuntage | Ut.Paràbola reflectora de 200 mm Ø, anoditzada, amb portalàmpada i cable connexió | 4.0371 |  | 4.0371
Subministrament | Ut.Paràbola reflectora de 300 mm Ø, anoditzada, amb portalàmpada i cable connexió | 34.8967 |  | 34.8967
Muntatge | Ut.Paràbola reflectora de 300 mm Ø, anoditzada, amb portalàmpada i cable connexió | 8.0741 |  | 8.0741
Desmuntage | Ut.Paràbola reflectora de 300 mm Ø, anoditzada, amb portalàmpada i cable connexió | 4.0371 |  | 4.0371
Subministrament | Ut.Junta de goma de 300 mm Ø i acoblament elàstic | 16.422 |  | 16.422
Muntatge | Ut.Junta de goma de 300 mm Ø i acoblament elàstic | 2.7507 |  | 2.7507
Desmuntage | Ut.Junta de goma de 300 mm Ø i acoblament elàstic | 1.1085 |  | 1.1085
Subministrament | Ut.Junta de goma de 200 mm Ø i acoblament elàstic | 13.685 |  | 13.685
Muntatge | Ut.Junta de goma de 200 mm Ø i acoblament elàstic | 2.7507 |  | 2.7507
Desmuntage | Ut.Junta de goma de 200 mm Ø i acoblament elàstic | 1.1085 |  | 1.1085
Subministrament | Ut.Junta de goma de 100 mm Ø i acoblament elàstic | 9.5795 |  | 9.5795
Muntatge | Ut.Junta de goma de 100 mm Ø i acoblament elàstic | 2.7507 |  | 2.7507
Desmuntage | Ut.Junta de goma de 100 mm Ø i acoblament elàstic | 1.1085 |  | 1.1085
Subministrament | Ut.Interruptor diferencial bipolar rearmable de 220V 40/0,3A | 246.33 |  | 246.33
Muntatge | Ut.Interruptor diferencial bipolar rearmable de 220V 40/0,3A | 30.5039 |  | 30.5039
Desmuntage | Ut.Interruptor diferencial bipolar rearmable de 220V 40/0,3A | 16.1757 |  | 16.1757
Subministrament | Ut.Interruptor diferencial bipolar de 220V 40/0,3A | 88.2682 |  | 88.2682
Muntatge | Ut.Interruptor diferencial bipolar de 220V 40/0,3A | 18.0916 |  | 18.0916
Desmuntage | Ut.Interruptor diferencial bipolar de 220V 40/0,3A | 13.7534 |  | 13.7534
Subministrament | Ut.lnterruptor diferencial tetrapolar de 220V 40/0,3A | 164.22 |  | 164.22
Muntatge | Ut.lnterruptor diferencial tetrapolar de 220V 40/0,3A | 18.0916 |  | 18.0916
Desmuntage | Ut.lnterruptor diferencial tetrapolar de 220V 40/0,3A | 13.7534 |  | 13.7534
Subministrament | Ut.lnterruptor magnetotèrmic 15 a 35 A Bipolar | 51.3187 |  | 51.3187
Muntatge | Ut.lnterruptor magnetotèrmic 15 a 35 A Bipolar | 18.0916 |  | 18.0916
Desmuntage | Ut.lnterruptor magnetotèrmic 15 a 35 A Bipolar | 13.7534 |  | 13.7534
Subministrament | Ut.lnterruptor magnetotèrmic bipolar 1,5 a 10A | 41.055 |  | 41.055
Muntatge | Ut.lnterruptor magnetotèrmic bipolar 1,5 a 10A | 30.5039 |  | 30.5039
Desmuntage | Ut.lnterruptor magnetotèrmic bipolar 1,5 a 10A | 16.1757 |  | 16.1757
Subministrament | Ut.Mòdul de protecció per a sobretensions permanents | 482.3963 |  | 482.3963
Muntatge | Ut.Mòdul de protecció per a sobretensions permanents | 30.5039 |  | 30.5039
Desmuntage | Ut.Mòdul de protecció per a sobretensions permanents | 16.1757 |  | 16.1757
Subministrament | Ut.Mòdul de protecció per a sobretensions transitòries per a regulador de trànsit | 106.743 |  | 106.743
Muntatge | Ut.Mòdul de protecció per a sobretensions transitòries per a regulador de trànsit | 30.5039 |  | 30.5039
Desmuntage | Ut.Mòdul de protecció per a sobretensions transitòries per a regulador de trànsit | 16.1757 |  | 16.1757
Subministrament | Ut.Quadre de mesura i protecció en armari metàlic, pany normalitzat, subministrament monofàsic per a instal·lació semafòrica, fusibles de 63A, ICP bipolar, IGA bipolar mab protecció de sobretensions permanents, diferencial bipolar rearmable de 40A/300mA | 1551.879 |  | 1551.879
Muntatge | Ut.Quadre de mesura i protecció en armari metàlic, pany normalitzat, subministrament monofàsic per a instal·lació semafòrica, fusibles de 63A, ICP bipolar, IGA bipolar mab protecció de sobretensions permanents, diferencial bipolar rearmable de 40A/300mA | 492.66 |  | 492.66
Desmuntage | Ut.Quadre de mesura i protecció en armari metàlic, pany normalitzat, subministrament monofàsic per a instal·lació semafòrica, fusibles de 63A, ICP bipolar, IGA bipolar mab protecció de sobretensions permanents, diferencial bipolar rearmable de 40A/300mA | 184.7475 |  | 184.7475
Subministrament | Ut.Pintar bàcul semafòric amb dues capes de laca vinacryl per a galvanitzat | 77.3613 |  | 77.3613
Subministrament | Ut.Pintar columna semafòrica amb dues capes de laca vinacryl per a galvanitzat | 30.367 |  | 30.367
Subministrament | Ut.Pintar suport semafòric | 15.423 |  | 15.423
Subministrament | Ut.Caixes metàl·liques o de polièster, de doble aïllament, amb les proteccions necessàries segons la Companyia Subministradora, inclòs suports i ancoratges, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. | 2752.9157 |  | 2752.9157
Subministrament | Ut.Proteccions elèctriques per instal·lacions semafòriques, instal·lades en armari existent. | 422.9486 |  | 422.9486
Subministrament | Ut.Armari de B.T. per a connexió de la instal·lació amb sarcòfeg, i cablejat per Cia. Elèctrica inferior a 25m. | 913.4737 |  | 913.4737
Subministrament | Ut.Memòria Tècnica de Disseny i legalització de la instal·lació. | 1947.2934 |  | 1947.2934
Subministrament | Ut.Mòdul de priorització de bus mitjançant comandament de radiofreqüència. | 453.0009 |  | 453.0009
Muntatge | Ut.Mòdul de priorització de bus mitjançant comandament de radiofreqüència. | 63.7174 |  | 63.7174
Subministrament | Ut.Mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble 12VDC | 88.5419 |  | 88.5419
Muntatge | Ut.Mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble 12VDC | 25.9057 |  | 25.9057
Desmuntage | Ut.Mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble 12VDC | 12.946 |  | 12.946
Subministrament | Ut.Armari per a ubicació d'equip de control de sistema fotovoltaic | 356.0974 |  | 356.0974
Muntatge | Ut.Armari per a ubicació d'equip de control de sistema fotovoltaic | 118.7037 |  | 118.7037
Desmuntage | Ut.Armari per a ubicació d'equip de control de sistema fotovoltaic | 48.3354 |  | 48.3354
Subministrament | Ut.Suport metàl·lic de placa solar per a bàcul semafòric | 663.0383 |  | 663.0383
Muntatge | Ut.Suport metàl·lic de placa solar per a bàcul semafòric | 36.5389 |  | 36.5389
Desmuntage | Ut.Suport metàl·lic de placa solar per a bàcul semafòric | 17.5168 |  | 17.5168
Subministrament | Ut.Placa fotovoltàica 110W 12V | 160.1145 |  | 160.1145
Muntatge | Ut.Placa fotovoltàica 110W 12V | 59.5571 |  | 59.5571
Desmuntage | Ut.Placa fotovoltàica 110W 12V | 29.9565 |  | 29.9565
Subministrament | Ut.Regulador de càrrega 12/24VDC per a placa solar | 299.7015 |  | 299.7015
Muntatge | Ut.Regulador de càrrega 12/24VDC per a placa solar | 54.2063 |  | 54.2063
Desmuntage | Ut.Regulador de càrrega 12/24VDC per a placa solar | 22.4434 |  | 22.4434
Subministrament | Ut.Bateria monobloc 12V 130AH | 794.4142 |  | 794.4142
Muntatge | Ut.Bateria monobloc 12V 130AH | 65.8112 |  | 65.8112
Desmuntage | Ut.Bateria monobloc 12V 130AH | 34.2536 |  | 34.2536
Subministrament | Ut.Subministrament cable de 24 F.O. Monomode B1.1 segons en 186000. Armat amb protecció d'aramida, armadura metàl·lica i coberta exterior de Polietilè | 6.6099 |  | 6.6099
Muntatge | Ut.Subministrament cable de 24 F.O. Monomode B1.1 segons en 186000. Armat amb protecció d'aramida, armadura metàl·lica i coberta exterior de Polietilè | 1.218 |  | 1.218
Desmuntage | Ut.Subministrament cable de 24 F.O. Monomode B1.1 segons en 186000. Armat amb protecció d'aramida, armadura metàl·lica i coberta exterior de Polietilè | 0.60214 |  | 0.60214
Subministrament | Ut.Fusió en recte de fins a 24 F.O. monomode, inclòs torpede i elements de fixació, inclou les mesures de retroesparciment del mateix | 1122.0058 |  | 1122.0058
Subministrament | Ut.Fusió terminal de fins a 24 F.O. monomode, inclòs Pig-Tail, connectors, adaptadors i caixa de 24 connectors totalment instal·lat i en funcionament | 1437.2945 |  | 1437.2945
Subministrament | Ut.Subministrament de caixa repartidora òptica de 24 connectors, inclosos Pig-Tails | 662.6961 |  | 662.6961
Subministrament | Ut.Subministrament de fuetó de F.O. Monomode fins a 0.5M | 22.8676 |  | 22.8676
Subministrament | Ut.Subministrament de fuetó de F.O. Monomode fins a 2M | 33.6377 |  | 33.6377
Subministrament | Ut.Subministrament de fuetó de F.O. Monomode fins a 5M | 41.7119 |  | 41.7119
Subministrament | Ut.Subministrament de fuetó de F.O. Monomode fins a 10M | 77.3339 |  | 77.3339
Subministrament | Ut.Fusió de F.O. En repartidor o torpede existent, Inclou mesura de retroesparciment | 32.2829 |  | 32.2829
Subministrament | Ut.Crimpat de F.O. | 13.9861 |  | 13.9861
Subministrament | Ut.Mesura de retroesparciment d'una F.O. | 8.0741 |  | 8.0741
Subministrament | Ut.Caixa estanca IP65 o torpede de fusió/derivació de fins a 24 F.O. | 153.3678 |  | 153.3678
Subministrament | Ut.Clau de posta en intermitència | 4.6 |  | 4.6
Subministrament | Ut.Clau armari escomesa elèctrica | 4.6 |  | 4.6
Subministrament | Ut.Clau armari de qualsevol regulador | 5.75 |  | 5.75
Subministrament | Pilones. Ut.Piló retràctil automàtic Copado MO-99A | 2602.1625 |  | 2602.1625
Subministrament | Pilones. Ut.Piló retràctil semiautomàtic CopadoMO-99S | 2421.0375 |  | 2421.0375
Subministrament | Pilones. Ut.Piló fixe Copado MO-99F | 483.805 |  | 483.805
Subministrament | Pilones. Ut.Quadre de maniobra per 1 pilona amb central de 1000 usuaris | 1483.5 |  | 1483.5
Subministrament | Pilones. Ut.Quadre de maniobra per 2 pilones amb central de1000 usuaris | 1840 |  | 1840
Subministrament | Pilones. Ut.Grup hidràulic per 1 piló - 230V AC | 834.233 |  | 834.233
Subministrament | Pilones. Ut.Grup hidràulic per 2 pilons - 230V AC | 1054.55 |  | 1054.55
Subministrament | Pilones. Ut.Grup eléctric per 1 piló - 24V DC | 1054.55 |  | 1054.55
Subministrament | Pilones. Ut.Piló de ferro Copado | 414 |  | 414
Subministrament | Pilones. Ut.Motllo encofrat per pilona | 422.625 |  | 422.625
Subministrament | Pilones. Ut.Guia per pilona retràctil Copado | 56.028 |  | 56.028
Subministrament | Pilones. Ut.Creuera reforç Copado | 261.3375 |  | 261.3375
Subministrament | Pilones. Ut.Tac de nylon per guia pilona | 50.3125 |  | 50.3125
Subministrament | Pilones. Ut.Suport metal·lic per tac de nylon | 55.4875 |  | 55.4875
Subministrament | Pilones. Ut.Suport detector inductiu | 35.65 |  | 35.65
Subministrament | Pilones. Ut.Tapa per pilona | 199.479 |  | 199.479
Subministrament | Pilones. Ut.Tapa cega per pilona | 161 |  | 161
Subministrament | Pilones. Ut.Pintura “oxidon” negre per a pilones | 20.1825 |  | 20.1825
Subministrament | Pilones. Ut.Pistó hidràulic per pilona automàtica | 343.229 |  | 343.229
Subministrament | Pilones. Ut. Piló fixe | 422.625 |  | 422.625
Subministrament | Pilones. Ut. Sistema fixació piló fixe | 55.2 |  | 55.2
Subministrament | Pilones. Ut. Pistó de gas per pilona semiautomàtica | 258.75 |  | 258.75
Subministrament | Pilones. Ut. Guia per pilona retràctil Copado | 56.028 |  | 56.028
Subministrament | Pilones. Ut. Tancament pilona semiautomàtica | 251.16 |  | 251.16
Subministrament | Pilones. Ut. Allargo pistó de gas | 44.436 |  | 44.436
Subministrament | Pilones. Ut. Armari per maniobra de 1 pilona | 430.3875 |  | 430.3875
Subministrament | Pilones. Ut. Armari per maniobra de 2 pilona | 742.7275 |  | 742.7275
Subministrament | Pilones. Ut. Central de control de pilons | 264.5 |  | 264.5
Subministrament | Pilones. Ut. Central receptora per a 1000 usuaris | 244.3175 |  | 244.3175
Subministrament | Pilones. Ut. Central receptora per a 2000 usuaris | 316.25 |  | 316.25
Subministrament | Pilones. Ut. Central receptora per a serveis (codi 0) | 589.5935 |  | 589.5935
Subministrament | Pilones. Ut. Construcció espira magnètica | 316.7905 |  | 316.7905
Subministrament | Pilones. Ut. Detector inductiu M30 2H | 206.8275 |  | 206.8275
Subministrament | Pilones. Ut. Detector pàrquing 2 canals PD-232 (caixa) | 296.7 |  | 296.7
Subministrament | Pilones. Ut. Placa receptora per comandament TRI/RSL RS232 | 167.555 |  | 167.555
Subministrament | Pilones. Ut. Semàfor per pilona Copado | 759 |  | 759
Subministrament | Pilones. Ut. Semàfor per pilona Copado preparat per instal·lar intèrfon | 794.2475 |  | 794.2475
Subministrament | Pilones. Ut. Placa de radio per mod. RS-290 instal·lat (antena) | 115.575 |  | 115.575
Subministrament | Pilones. Ut. Intèrfon per accés | 170.085 |  | 170.085
Subministrament | Pilones. Ut. Condensador de 250V 5OMF. | 30.6245 |  | 30.6245
Subministrament | Pilones. Ut. Font commutada de 24V | 110.3425 |  | 110.3425
Subministrament | Pilones. Ut. Bobina electrovàlvula de 24v | 75.1525 |  | 75.1525
Subministrament | Pilones. Ut. Reparació placa de maniobra de pilona | 138.2875 |  | 138.2875
Subministrament | Pilones. Ut. Interruptor horari data micro digital | 283.682 |  | 283.682
Subministrament | Pilones. Ut. Bomba per grup hidràulic 1 Piló | 251.5625 |  | 251.5625
Subministrament | Pilones. Ut. Electrovàlvula per a una pilona | 41.3195 |  | 41.3195
Subministrament | Pilones. Ut. Bomba per grup hidràulic 2 Pilons | 500.48 |  | 500.48
Subministrament | Pilones. Ut. Electrovàlvula per a dos pilones | 86.388 |  | 86.388
Subministrament | Pilones. Ut. Relé maniobra 24VDC 1CC amb base | 100.349 |  | 100.349
Subministrament | Pilones. Ut. Protector contra sobretensions 230VAC/40KA | 110.6875 |  | 110.6875
Subministrament | Pilones. Ut. Guarda motor 1 – 1,5 A 2P | 110.6875 |  | 110.6875
Subministrament | Pilones. Ut. Guarda motor 1,5 – 2,5 A 2P | 144.417 |  | 144.417
Subministrament | Pilones. Ut. Dispositiu de ventilació gros | 17.25 |  | 17.25
Subministrament | Pilones. Ut. Conjunt pany posta manual | 31.4525 |  | 31.4525
Subministrament | Pilones. Ut. Oli hidràulic | 4.002 |  | 4.002
Subministrament | Pilones. Ut. Repartidor de pressió | 282.095 |  | 282.095
Subministrament | Pilones. Ut. Tub hidràulic per pilona | 15.341 |  | 15.341
Subministrament | Pilones. Ut. Kit connectors de pressió | 52.693 |  | 52.693
Subministrament | Pilones. Ut. Topo empotrable per allotjament de motor | 1983.75 |  | 1983.75
Subministrament | Pilones. Ut. Comandament codificat per a pilo automàtic | 25 |  | 25
Subministrament | Pilones. Ut. Clau piló semi-automàtic | 52.1525 |  | 52.1525
Preus unitaris d'obra civil (Despeses Generals 13% i Benefici industrial 6% inclòs) |  |  |  | 0
Obra civil | Ml.Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, sense dau de recobriment. | 7.0751 |  | 7.0751
Obra civil | ML.Tub corbable corrugat de polietilè , de doble capa, llis al interior i corrugada l'exterior, de 90mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l’impacta de 20j, resistència a compressió fins a 450N, per a canalitzacions soterrades | 3.7223 |  | 3.7223
Obra civil | Ml.Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I | 17.3526 |  | 17.3526
Obra civil | M2.Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Inclou càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs completament acabat. | 75.2675 |  | 75.2675
Obra civil | M3.Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs completament acabat. Inclós pas per sota escomeses existents. | 41.055 |  | 41.055
Obra civil | Ut.Treballs d'enderroc i reposició de paviment de vorera existent per a connexió d'escomesa. Inclós enderroc i reposició paviment igual a l'existent. Inclou tall amb radial, mà d'obra i material necessari. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Totalment acabat. Inclou cata manual per identificació de serveis. | 109.48 |  | 109.48
Obra civil | Ml.Rasa de 60*60 de secció per a canalització semafòrica en paviment de terra: obertura, instal·lació amb tub de PVC corrugat de 90mm i cable de terra (materials no inclosos), tapat, compactat, anivellament, reposició i neteja d'acabament. | 45.1605 |  | 45.1605
Obra civil | Ml.Rasa de 60*60 de secció per a canalització semafòrica en paviment de vorera amb panot o formigó: obertura, instal·lació amb tub de PVC corrugat de 90mm i cable de de terra (materials no inclosos), tapat, compactat, anivellament, reposició i neteja d'acabament. | 61.5825 |  | 61.5825
Obra civil | Ml.Rasa de 60*60 de secció per a canalització semafòrica en paviment d'asfalt: obertura, instal·lació amb tub de PVC corrugat de 90mm i cable de terra (materials no inclosos), tapat, compactat, anivellament, reposició i neteja d'acabament. | 75.2675 |  | 75.2675
Obra civil | Ut.Base de formigó per a peana de l'armari del regulador segons plantilla i amb connexió a arqueta de distribució amb tubs de PE90MM. | 185.2949 |  | 185.2949
Obra civil | Ut.Peana per armari del regulador, de 75x35x60cm, en formigó inclòs excavació, encofrat, etc. Segons normes de la companyia subministradora. Tot inclòs completament acabat. Inclou material i mà d'obra necessaris. | 232.0702 |  | 232.0702
Obra civil | Ut.Fonamentació per a bàcul semafòric, amb formigó H-150, de 1x1x1 metre. Inclou excavació i formigonat de la fonamentació, gruament, anivellament, transport de terres sobrants a l'abocador i cànon d'abocament. Inclòs material i mà d'obra necessaris.Totalment acabat. | 171.0625 |  | 171.0625
Obra civil | Ut.Fonamentació per a columna semafòrica, amb formigó H-150, de 0.7x0.7x0.9 metres. Inclou excavació i formigonat de la fonamentació, gruament, anivellament, transport de terres sobrants a l'abocador i cànon d'abocament. Inclòs material i mà d'obra necessaris. Totalment acabat. | 136.85 |  | 136.85
Obra civil | Ut.Ajustar columna amb reforçament de basament, i ajust de paviment | 88.9525 |  | 88.9525
Obra civil | U.tArqueta de registre de 0,40x0,40 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa. Inclou instal·lació de piqueta de presa de terra. Tot inclòs segons plànols de detall. | 181.0252 |  | 181.0252
Obra civil | Ut.Marc i tapa de ferro fos de 40x40 cm | 61.6646 |  | 61.6646
Obra civil | Ut.Arqueta de registre de 0,60x0,60 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa. Inclou instal·lació de piqueta de presa de terra. Tot inclòs segons plànols de detall. | 362.3241 |  | 362.3241
Obra civil | Ml.Marc i tapa de ferro fos de 60x60 cm | 147.1959 |  | 147.1959
Obra civil | Ml.Tall de paviment asfàltic i segellat d'espira mitjançant resina epoxi | 54.74 |  | 54.74
Obra civil | Ut.Presentació de tub per a espira | 70.8746 |  | 70.8746
Obra civil | Ut.Construcció d'espira en qualsevol tipus de paviment, incloent l'arrencada de l'existent i reposició del mateix, excepte l'import del cable | 490.0735 |  | 490.0735
Obra civil | Ut.Subministre i connexió de pica de terra de Fe/Cu, de 1,5M, amb grapa de connexió. | 40.7402 |  | 40.7402
Obra civil | Ut. Cala d'inspecció a paviment de vorera / calçada / terreny de 100 * 100 amb mitjans manuals i martell pneumàtic. Inclou reposició dels elements arrencats | 218.96 |  | 218.96
Obra civil | Hora de camió cistella fins a 14 m | 79.3155 |  | 79.3155
Obra civil | Hora de camió grua fins a 14 m | 82.685 |  | 82.685
Ma d'obra (Despeses Generals 13% i Benefici Industrial 6% inclòs) |  |  |  | 0
Ma d'obra | Preu hora diurna Encarregat | 27.59 |  | 27.59
Ma d'obra | Preu hora nocturna Encarregat | 34.49 |  | 34.49
Ma d'obra | Preu hora diurna Grup professional 5 - Oficial de primera/Oficial administratiu | 24.65 |  | 24.65
Ma d'obra | Preu hora nocturna Grup professional 5 - Oficial de primera/Oficial administratiu | 30.81 |  | 30.81
Ma d'obra | Preu hora diurna Encarregat - subrogat | 42.0787 |  | 42.0787
Ma d'obra | Preu hora nocturna Encarregat - subrogat | 52.5954 |  | 52.5954
Ma d'obra | Preu hora diurna Grup professional 5 - Oficial de primera/Oficial administratiu - subrogat | 30.9751 |  | 30.9751
Ma d'obra | Preu hora nocturna Grup professional 5 - Oficial de primera/Oficial administratiu - subrogat | 38.7129 |  | 38.7129