## Llistat CUPS del CEB
[6 empty] | POTÈNCIA CONTRACTADA [kW] | [5 empty] | CONSUM [kWh/any]
TITULAR | CIF | ADREÇA PUNT DE SUBMINISTRAMENT | NOM | CUPS | TARIFA | P1 [kW] | P2 [kW] | P3 [kW] | P4 [kW] | P5 [kW] | P6 [kW] | P1 [kWh/any] | P2 [kWh/any] | P3 [kWh/any] | P4 [kWh/any] | P5 [kWh/any] | P6 [kWh/any]
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PERAFITA 0053 (08033) BARCELONA | AFA Ciutat Meridiana | ES0031406304349001QL0F | 2.0TD | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PERAFITA 0053 (08033) BARCELONA | AFA Ciutat Meridiana | ES0031406304348001LP0F | 2.0TD | 12 | 12 |  |  |  |  | 7638 | 7558 | 8058 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CAMOS 0007 Piso:BJ (08031) BARCELONA | CEE Josep Pla | ES0031405427165001KR0F | 2.0TD | 13 | 13 |  |  |  |  | 9929 | 9318 | 7213 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C HARMONIA S/N (08035) BARCELONA | CEE La Ginesta | ES0031408228298002PD0F | 2.0TD | 13.856 | 13.856 |  |  |  |  | 6220 | 6105 | 5230 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C JOAN GUELL 0017 (08028) BARCELONA | Escola Barrufet | ES0031405972972025MM0F | 2.0TD | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  | 21 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C FARIGOLA 0052 (08023) BARCELON | Escola La Farigola de Vallcarca | ES0031405881761001ZN0F | 2.0TD | 10 | 10 |  |  |  |  | 101 | 63 | 39 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | CI TORRES 0085 Piso:BJ (08017) BARCELONA | Institut Escola Roquetes + EBM El Torrent | ES0031405471074001QT0F | 2.0TD | 15 | 15 |  |  |  |  | 13624 | 12911 | 11604 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C DOCTOR TRUETA 0081 Piso: BJ Puerta:00003 (08005) BARCELONA | Institut Icària | ES0031405985742002RZ0F | 2.0TD | 13.2 | 13.2 |  |  |  |  | 3300 | 2970 | 4730 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | CARRER COMTE D'URGELL 262, , SOS,, 08036 BARCELONA | INSTITUT ESCOLA LONDRES (Sagrada Familia) | ES0031405472473002FA0F | 2.0TD | 11 | 11 |  |  |  |  | 8463 | 8059 | 3766 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/COMTE D'URGELL, 262, Local, 08036, Barcelona | INSTITUT ESCOLA LONDRES (Sagrada Familia) | ES0031405472473004FM0F | 2.0TD | 13.856 | 13.856 |  |  |  |  | 982 | 704 | 366 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | WTCB Moll de Barcelona, s/n, Edifici nord, local 27, Planta Baixa, 08039, Barcelona. | Institut de Logística de Barcelona (Locals 27 i 28) | ES0031405933153185FF0F | 2.0TD | 13.856 | 13.856 |  |  |  |  | 5199 | 4205 | 2064 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/ROC BORONAT, 117 - SANCHO AVILA, BARCELONA | Mediàtic (PLANTA BAJA LOCAL nº1 ) | ES0031408466119043NS0F | 2.0TD | 13.856 | 13.856 |  |  |  |  | 14132 | 13672 | 14196 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/PALLA, 10, LOCAL C, 08002, BARCELONA | ESCOLA SANT FELIP NERI | ES0031405973771001JF0F | 2.0TD | 10.1 | 10.1 |  |  |  |  | 2955 | 2955 | 3216 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PLAÇA SANT FELIP NERI, 6, 08002, BARCELONA | ESCOLA SANT FELIP NERI | ES0031405464821002YB0F | 2.0TD | 15 | 15 |  |  |  |  | 5375 | 5259 | 6042 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PEDROSA 16, 08033, BARCELONA | Escola Sant Jordi | ES0031405457055002VF0F | 2.0TD | 10 | 10 |  |  |  |  | 745 | 745 | 4520 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PEDROSA 16, BAJO, 08033, BARCELONA | Escola Sant Jordi | ES0031405457055001VY0F | 2.0TD | 10 | 10 |  |  |  |  | 45518 | 48925 | 42099 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | RONDA GUINEUETA VELLA 22, 1 - 08042 - BARCELONA | LOCAL: RONDA GUINEUETA VELLA 22 BLOC B-14 | ES0031405441636005FA0F | 2.0TD | 10 | 10 |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C BILBAO 0214 (08018) BARCELONA | AFA El Clot | ES0031408232929018ZK0F | 3.0TD | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 | 10007 | 9714 | 9592 | 10406 | 3155 | 16467
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C JOAQUIM VALLS 0082 Puerta:LOCAL (08016) BARCELONA | AFA Prosperitat | ES0031405443556001HM0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2789 | 3828 | 3082 | 3858 | 1710 | 6561
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PARELLADA 0027 (08030) BARCELONA | Can Fabra (mòduls) | ES0031408437392001WL0F | 3.0TD | 43.648 | 43.648 | 43.648 | 43.648 | 43.648 | 43.648 | 6112 | 7507 | 6784 | 7370 | 3192 | 7336
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SANT ADRIA 0024 (08030) BARCELONA | Can Fabra (nou edifici 2016) | ES0031408543289001BM0F | 3.0TD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 32911 | 45087 | 37160 | 43922 | 20466 | 61720
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | RBL PRIM 0121 (08020) BARCELONA | CEE Concha Espina | ES0031405458814001CN0F | 3.0TD | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5705 | 7287 | 5981 | 6792 | 2803 | 12682
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C VENTURA RODRIGUEZ 0014 (08035) BARCELONA | CEE Folch i Camarasa | ES0031406304205001BE0F | 3.0TD | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 42 | 6299 | 7108 | 5390 | 6171 | 2944 | 11469
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C HARMONIA S/N (08035) BARCELONA | CEE La Ginesta | ES0031408228298001PP0F | 3.0TD | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4360 | 8556 | 6347 | 5493 | 1862 | 18603
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C HARMONIA S/N (08035) BARCELONA | CEE La Ginesta | ES0031408163717001RH0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1211 | 1795 | 1455 | 1656 | 838 | 4972
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GRAN DE LA SAGRERA 0179 Puerta:LOCAL (08027) BARCELONA | CEE Pont del Dragó | ES0031406305925001KJ0F | 3.0TD | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 9221 | 10829 | 10270 | 11191 | 4287 | 10533
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV RASOS DE PEGUERA 0234 (08033) BARCELONA | CEE Sant Joan de la Creu | ES0031405971049001TB0F | 3.0TD | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10645 | 13889 | 10627 | 12142 | 5084 | 17615
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MAJOR DEL RECTORET 0002 (08017) BARCELONA | CEE Vil·la Joana | ES0031405474497008DD0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.1 | 2363 | 2502 | 1574 | 2051 | 628 | 3945
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MAJOR DEL RECTORET 0002 (08017) BARCELONA | CEE Vil·la Joana | ES0031405474497006DF0F | 3.0TD | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17052 | 23485 | 18490 | 23374 | 9782 | 22600
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C BALBOA 11 ESCUE (08003) BARCELONA | CFA Barceloneta | ES0031405423004003AW0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.1 | 2378 | 2979 | 2039 | 2689 | 1049 | 4218
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV DRASSANES 0008 (08001) BARCELONA | CFA Barri Gòtic | ES0031405439637001XK0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 2607 | 3505 | 2318 | 2951 | 1142 | 6090
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SANT PERE MES BAIX 0055 (08003) BARCELONA | CFA Francesc Layret | ES0031408463711002BM0F | 3.0TD | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 9127 | 10380 | 10511 | 12124 | 4073 | 20933
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | VIA FAVENCIA 0254 (08042) BARCELONA | CFA Freire | ES0031405437256001NG0F | 3.0TD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2993 | 4193 | 5417 | 6235 | 2437 | 17010
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C COMTE D'URGELL 0187 Piso: BJ (08036) BARCELONA | CFA Palau de Mar + CFA Can Batlló | ES0031405472439002TC0F | 3.0TD | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 8105 | 10396 | 7643 | 10143 | 3911 | 9820
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C COMTE D'URGELL 0187 Piso: BJ (08036) BARCELONA | EA La Industrial | ES0031405472439001TL0F | 3.0TD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 19
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C COMTE D'URGELL 0187 Piso: BJ (08036) BARCELONA | EA La Industrial | ES0031405472438004AB0F | 3.0TD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 225 | 37710 | 49978 | 36001 | 47817 | 21312 | 54547
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C DEIA 0038 (08016) BARCELONA | CFA Madrid | ES0031405433754001BF0F | 3.0TD | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 12178 | 14632 | 8511 | 7690 | 3027 | 20932
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C OLZINELLES 0073 (08014) BARCELONA | EBM Guinbó + SE Sants Montjuïc + CREDA Pere Barnils | ES0031408448980001JK0F | 3.0TD | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 13414 | 17636 | 14102 | 17095 | 7344 | 17424
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ARAGO 0121 (08015) BARCELONA | Escola Els Llorers | ES0031405978610001TZ0F | 3.0TD | 42 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 30982 | 40224 | 30916 | 36502 | 13874 | 46951
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ARTESANIA 0041 (08042) BARCELONA | EBM L'Argimon | ES0031405938582001QH0F | 3.0TD | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4033 | 4405 | 3792 | 4115 | 1646 | 4233
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GARCILASO 0230 (08027) BARCELONA | EBM Manigua + Pavelló poliesportiu Escola Doctor Ferran i Clua | ES0031405439727001JE0F | 3.0TD | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 21355 | 31563 | 24835 | 29228 | 14787 | 31138
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV PRINCEP D'ASTURIES 0023 (08012) BARCELONA | EOI Barcelona III - Sarrià- Sant Gervasi + CFA Rius i Taulet + CNL Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi | ES0031405943542001CE0F | 3.0TD | 45 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 15966 | 16993 | 13629 | 16803 | 6039 | 19334
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV MARE DEU DE MONTSERRAT 0078 (08024) BARCELONA | EOI Barcelona VI - Guinardó | ES0031405475684002ML0F | 3.0TD | 55 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 17187 | 18099 | 14592 | 17611 | 7390 | 22392
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG VALLDAURA 0176 (08042) BARCELONA | Escola Àgora | ES0031405473176001MF0F | 3.0TD | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4755 | 6662 | 5501 | 6179 | 2732 | 8229
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ALMANSA 0024 (08042) BARCELONA | Escola Aiguamarina | ES0031405419499001DQ0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7506 | 10342 | 8192 | 9653 | 4337 | 10767
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG MARITIM DE LA BARCELONETA 0011 Piso: BJ (08003) BARCELONA | Escola Alexandre Galí | ES0031405447903001GM0F | 3.0TD | 58 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 11209 | 13973 | 10781 | 10677 | 4000 | 20714
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SALVADOR AULET S/N (08002) BARCELONA | Escola Àngel Baixeras | ES0031405463682001AQ0F | 3.0TD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4028 | 5874 | 5591 | 6968 | 3231 | 10624
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GALLECS 0022 (08032) BARCELONA | Escola Àngels Garriga | ES0031405439557001MS0F | 3.0TD | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5926 | 8083 | 6563 | 8148 | 3364 | 9123
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C NOU BARRIS S/N (08042) BARCELONA | Escola Antaviana + EBM Pla de Fornells | ES0031405981149001ZK0F | 3.0TD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 24643 | 33869 | 27452 | 31452 | 14686 | 41083
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C FRESER 0101 Puerta:LOCAL (08041) BARCELONA | Escola Antoni Balmanya | ES0031405471913001QY0F | 3.0TD | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 17825 | 24472 | 18705 | 22440 | 10430 | 20334
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SARDENYA 0035 (08005) BARCELONA | Escola Antoni Brusi | ES0031405998504001LA0F | 3.0TD | 50 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 15453 | 20310 | 14780 | 17613 | 8109 | 17992
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ARC DE SANT MARTI 0078 (08032) BARCELONA | Escola Arc Iris | ES0031405420965002SC0F | 3.0TD | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 7936 | 11298 | 8412 | 10125 | 4658 | 12164
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MALLORCA 0106 (08029) BARCELONA | Escola Auró | ES0031405873799001JZ0F | 3.0TD | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 20550 | 26353 | 21472 | 25743 | 11502 | 31246
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PL COMAS 0009 (08028) BARCELONA | Escola Ausiàs March | ES0031405969930001QF0F | 3.0TD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 2312 | 3052 | 2255 | 2641 | 1133 | 3757
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | RDA SANT MARTI 0002 (08020) BARCELONA | Escola Bac de Roda + EBM L'Estació | ES0031408145408001BF0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 2529 | 3471 | 2517 | 2974 | 1290 | 4300
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C FLUVIA 0253 Puerta:LOCAL (08020) BARCELONA | Escola Bac de Roda + EBM L'Estació | ES0031405438141001BX0F | 3.0TD | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 19226 | 26296 | 19438 | 23666 | 9185 | 23919
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ATAULF 0012 (08002) BARCELONA | Escola Baixeras (Educació Infantil) | ES0031405871120001FP0F | 3.0TD | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2746 | 3338 | 1776 | 1524 | 797 | 3416
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C OLOT S/N Piso: BJ (08024) BARCELONA | Escola Baldiri Reixac | ES0031405454924001DW0F | 3.0TD | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 9922 | 13487 | 10613 | 12981 | 5845 | 15394
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C HARMONIA 0037 (08035) BARCELONA | Escola Baloo + EBM L'Harmonia | ES0031406304303001VL0F | 3.0TD | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 20724 | 27485 | 20158 | 22693 | 10646 | 24332
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C JOAN GUELL 0126 (08028) BARCELONA | Escola Barcelona + EBM Can Novell | ES0031405989310001CT0F | 3.0TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 20521 | 25187 | 20113 | 22666 | 9412 | 34841
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG ZONA FRANCA 0054 (08038) BARCELONA | Escola Bàrkeno + EF Casa dels colors + CFA Sants- Sant Raimon de Penyafort | ES0031405476450001YA0F | 3.0TD | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 89 | 16596 | 21180 | 16693 | 18740 | 7967 | 40112
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C TUCUMAN 0001 (08030) BARCELONA | Escola Baró de Viver + EBM El Caminet del Besòs | ES0031405471993001KN0F | 3.0TD | 40 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 13074 | 15539 | 13241 | 15587 | 6290 | 18487
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C JOAN GUELL 0010 (08028) BARCELONA | Escola Barrufet | ES0031405998818001DF0F | 3.0TD | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 17835 | 23778 | 18532 | 21620 | 9709 | 31639
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MOLLERUSSA 0001 (08030) BARCELONA | Escola Bernat de Boïl + EBM Les Quatre Torres + antic local AFA Bon Pastor + Casal avis Bon Pastor (Institut Escola Til·ler) | ES0031405451392001ZC0F | 3.0TD | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 17586 | 20818 | 15416 | 16897 | 7356 | 31025
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SAS 0037 (08030) BARCELONA | Escola Bernat de Boïl + EBM Les Quatre Torres + antic local AFA Bon Pastor + Casal avis Bon Pastor | ES0031408425444001WJ0F | 3.0TD | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 3498 | 4044 | 2638 | 2731 | 1245 | 4691
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C RAMON TURRO S/N (08005) BARCELONA | Escola Bogatell | ES0031405986088001AR0F | 3.0TD | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 13035 | 16995 | 13526 | 15988 | 6879 | 24212
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MIRAMAR S/N (08038) BARCELONA | Escola Bosc de Montjuïc + Secció Institut Bosc de Montjuïc | ES0031405451201002JJ0F | 3.0TD | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 16856 | 20576 | 15035 | 18583 | 7355 | 34302
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GRAN VIA LES CORTS CATALANES 1108 (08020) BARCELONA | Escola Brasil | ES0031405443992001EV0F | 3.0TD | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15217 | 20212 | 15266 | 19263 | 7824 | 22860
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SAGUNT 0090 (08014) BARCELONA | Escola Cal Maiol (antiga Escola Perú) | ES0031405463347001CB0F | 3.0TD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8652 | 10592 | 7965 | 10113 | 3938 | 10678
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ORDUÑA S/N (08031) BARCELONA | Escola Calderón de la Barca + SE Nou Barris | ES0031405463743002XK0F | 3.0TD | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 22333 | 28537 | 23406 | 25888 | 11343 | 34872
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PEDRERA DEL MUSSOL S/N (08038) BARCELONA | Escola Can Clos + EBM Niu d'Infants | ES0031405427696001QT0F | 3.0TD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 9691 | 11538 | 9023 | 10402 | 4126 | 12467
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ROGER DE FLOR 0164 (08013) BARCELONA | Escola Carlit | ES0031405977439001DJ0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11369 | 14606 | 11247 | 12489 | 5281 | 22251
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PL VALENTI ALMIRALL S/N (08018) BARCELONA | Escola Casas | ES0031405472942003CB0F | 3.0TD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13228 | 17606 | 19038 | 22707 | 9711 | 15127
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PL VALENTI ALMIRALL S/N (08018) BARCELONA | Escola Casas | ES0031405472942002CX0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 4800 | 5758 | 5415 | 6792 | 2817 | 12302
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PL CASTELLA 0008 (08001) BARCELONA | Escola Castella | ES0031405429143001RR0F | 3.0TD | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3538 | 14991 | 4267 | 5893 | 2975 | 10174
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PERU 0195 Piso: BJ (08020) BARCELONA | Escola Catalònia | ES0031406304556001TL0F | 3.0TD | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 18315 | 23532 | 18562 | 22265 | 9552 | 36758
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | RBL BADAL 0113 Puerta:LOCAL (08014) BARCELONA | Escola Cavall Bernat | ES0031405872880001PW0F | 3.0TD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 4044 | 5428 | 3989 | 5261 | 2011 | 6110
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SANT PERE MES BAIX 0031 (08003) BARCELONA | Escola Cervantes | ES0031405976139001KL0F | 3.0TD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 9172 | 12165 | 11345 | 12984 | 5602 | 77174
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PUJALT S/N (08033) BARCELONA | Escola Ciutat Comtal | ES0031406305684001PF0F | 3.0TD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 6308 | 8786 | 6867 | 7998 | 3752 | 8947
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SANT PAU 0103 (08001) BARCELONA | Escola Collaso i Gil | ES0031405465967001ZN0F | 3.0TD | 49 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 16806 | 21945 | 16330 | 18654 | 8583 | 39133
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CRISTOBAL DE MOURA 0240 (08019) BARCELONA | Escola Concepción Arenal | ES0031405968117001BM0F | 3.0TD | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6326 | 8800 | 7092 | 8631 | 3900 | 11099
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PGE SANTUARIS S/N (08032) BARCELONA | Escola Coves d'en Cimany | ES0031405467906001TC0F | 3.0TD | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 12059 | 15533 | 12606 | 15458 | 6642 | 17993
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C BRUC 0102 Piso: BJ (08009) BARCELONA | Escola de la Concepció | ES0031405977622001PW0F | 3.0TD | 35 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 10701 | 14729 | 12133 | 10897 | 5052 | 12332
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GENOVA 0012 Piso: BJ (08041) BARCELONA | Escola del Mar | ES0031405440475001JQ0F | 3.0TD | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12234 | 15314 | 11657 | 12921 | 5409 | 16102
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CONSELL DE CENT 0558 Puerta: CEIP (08013) BARCELONA | Escola dels Encants (c. Consell de Cent) | ES0031408516204001WN0F | 3.0TD | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26244 | 32291 | 21056 | 23736 | 11664 | 51764
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CONSELL DE CENT 0550 (08013) BARCELONA | Escola dels Encants (c. Consell de Cent) - Escola Gaia | ES0031408566801001ZW0F | 3.0TD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 9405 | 11118 | 11860 | 12646 | 5197 | 18706
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C DIPUTACIO 0112 (08015) BARCELONA | Escola Diputació | ES0031405874040001AC0F | 3.0TD | 55 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 18243 | 25180 | 20661 | 25698 | 10781 | 27955
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG SANTA EULALIA 0018 (08017) BARCELONA | Escola Dolors Monserdà-Santapau + EBM L'Oreneta | ES0031406272732001MS0F | 3.0TD | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 22282 | 28419 | 21533 | 25485 | 10672 | 34746
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MALLORCA 0593 Puerta:LOCAL (08026) BARCELONA | Escola Dovella | ES0031405447633001HW0F | 3.0TD | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7845 | 10684 | 9039 | 11039 | 4799 | 11103
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C RULL 0010 (08002) BARCELONA | Escola Drassanes | ES0031408472611001SQ0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27393 | 35535 | 29478 | 34366 | 14462 | 70283
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GALILEU 0231 (08028) BARCELONA | Escola Duran i Bas + EBM Bambi + SE B-42 Les Corts | ES0031405989301001LQ0F | 3.0TD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 2722 | 2860 | 2542 | 2381 | 951 | 5176
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | TR DE LES CORTS 0256 (08014) BARCELONA | Escola Duran i Bas + EBM Bambi + SE B-42 Les Corts | ES0031406271994001AQ0F | 3.0TD | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 16563 | 20463 | 15650 | 19077 | 7943 | 19072
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C JAUME HUGUET 0022 Piso: BJ (08019) BARCELONA | Escola Eduard Marquina | ES0031405970798001NX0F | 3.0TD | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7416 | 9988 | 9028 | 10728 | 4034 | 12267
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C LLOBREGOS 0154 Puerta:LOC01 (08032) BARCELONA | Escola El Carmel | ES0031405446474001LH0F | 3.0TD | 29.5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7812 | 10714 | 8683 | 9983 | 4583 | 16006
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | CI POLVORI 0008 Portal:010 (08038) BARCELONA | Escola El Polvorí | ES0031405453736001ZK0F | 3.0TD | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 5333 | 7335 | 5751 | 7080 | 2945 | 7971
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GARCILASO 0005 (08027) BARCELONA | Escola El Sagrer | ES0031406305951001WT0F | 3.0TD | 55 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 21304 | 29034 | 23216 | 26914 | 12446 | 28864
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ANETO 0013 (08031) BARCELONA | Escola El Turó + EBM Turó + CFA Madrid | ES0031405420281001SQ0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14407 | 17769 | 12932 | 14275 | 6145 | 19857
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C VALLCIVERA 0001 (08033) BARCELONA | Escola Elisenda de Montcada + EBM La Muntanya | ES0031405968327001XS0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12592 | 17691 | 13692 | 16579 | 8188 | 19902
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | RBL PRIM 0217 Piso: BJ (08020) BARCELONA | Escola Els Horts | ES0031406305840001MK0F | 3.0TD | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11130 | 14797 | 11326 | 13861 | 5865 | 13858
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG VALL D'HEBRON 0171 Piso: BJ (08035) BARCELONA | Escola Els Pins | ES0031405473338011BM0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9125 | 12983 | 10858 | 12722 | 5673 | 23900
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PL EDUARD TORROJA 0012 (08020) BARCELONA | Escola Els Porxos | ES0031405969929001HL0F | 3.0TD | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9482 | 12713 | 10067 | 12272 | 4991 | 17813
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | CRA ESGLESIA S/N (08017) BARCELONA | Escola Els Xiprers | ES0031405876505001CH0F | 3.0TD | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 16002 | 18470 | 12904 | 14709 | 6056 | 27047
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C TRINXANT 0140 (08041) BARCELONA | Escola Emili Juncadella | ES0031405979904001AB0F | 3.0TD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4819 | 6707 | 5113 | 5654 | 2403 | 5937
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG ZONA FRANCA 0118 (08038) BARCELONA | Escola Enric Granados | ES0031405476452001RW0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9326 | 12044 | 9566 | 11442 | 4825 | 14565
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ENTENÇA 0155 (08029) BARCELONA | Escola Xirinacs | ES0031408566372001ZK0F | 3.0TD | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 10334 | 12300 | 11232 | 12233 | 4789 | 12578
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C TELEGRAF 0058 (08041) BARCELONA | Escola Estel-Guinardó | ES0031405470000001XP0F | 3.0TD | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 8130 | 11210 | 9858 | 11471 | 5348 | 10479
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ANDANA DE L'ESTACIO S/N (08030) BARCELONA | Escola Eulàlia Bota | ES0031408398844001NL0F | 3.0TD | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 68494 | 14465 | 17154 | 15204 | 4756 | 23457
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C VILADOMAT 0002 (08015) BARCELONA | Escola Ferran Sunyer | ES0031405959628001MY0F | 3.0TD | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10004 | 14361 | 10076 | 11238 | 5485 | 16189
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PEDRAFORCA 0012 (08033) BARCELONA | Escola Ferrer i Guàrdia | ES0031406306099002LL0F | 3.0TD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14141 | 17094 | 8690 | 8813 | 3855 | 28323
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG PUJADES S/N Piso: BJ (08003) BARCELONA | Escola Fluvià | ES0031408353665001TB0F | 3.0TD | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 37680 | 54796 | 33924 | 28000 | 12570 | 56260
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG FONT D'EN FARGAS 0065 Piso: BJ (08032) BARCELONA | Escola Font d'en Fargas | ES0031405439227001DL0F | 3.0TD | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14909 | 19905 | 15319 | 18073 | 7909 | 24302
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ALI BEI 0075 Puerta:LOCAL (08013) BARCELONA | Escola Fort Pienc | ES0031408285187001TA0F | 3.0TD | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 24892 | 36052 | 28402 | 33196 | 16256 | 50502
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PL ESPANYA 0001 (08015) BARCELONA | Escola Francesc Macià + IMEB + CDAM/Biblioteca Artur Martorell | ES0031405436258001KC0F | 3.0TD | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1596 | 2069 | 1642 | 1974 | 821 | 3023
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SARDENYA S/N (08005) BARCELONA | Escola Fructuós Gelabert | ES0031408383977001JN0F | 3.0TD | 43 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 30966 | 41443 | 31936 | 37956 | 17220 | 52655
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GAIARRE 0054 (08014) BARCELONA | Escola Gayarre | ES0031405440012001PY0F | 3.0TD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10223 | 14245 | 10646 | 13015 | 5528 | 11332
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C BERNAT METGE 0020 Piso: BJ (08019) BARCELONA | Escola General Prim | ES0031405424881001FQ0F | 3.0TD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10014 | 12769 | 9388 | 10963 | 4651 | 12817
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CAN PUJOLET 0005 (08032) BARCELONA | Escola Heura | ES0031405459751001AS0F | 3.0TD | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5915 | 7821 | 5911 | 7526 | 3154 | 8802
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG TORRAS I BAGES 0108 Piso: BJ (08030) BARCELONA | Escola Ignasi Iglésias | ES0031405470117001ZF0F | 3.0TD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8458 | 11178 | 10373 | 11871 | 5122 | 54752
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PALOMAR 0048 (08030) BARCELONA | Escola Ignasi Iglésias | ES0031405996288001HF0F | 3.0TD | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 7929 | 12226 | 11345 | 12984 | 5602 | 59885
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C DEU I MATA 0067 (08029) BARCELONA | Escola Ítaca | ES0031405993095003CF0F | 3.0TD | 56 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7322 | 11485 | 9935 | 9535 | 5002 | 14231
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C COMTES DE BELL LLOC 0086 (08014) BARCELONA | Escola Jaume I (edifici polivalent) + EOI Barcelona V | ES0031408481424001DZ0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7224 | 8314 | 6499 | 6943 | 3084 | 12992
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MELCIOR DE PALAU 0134 (08014) BARCELONA | Escola Jaume I + EBM El Timbal + CNL Delegació Sants-Montjuïc i Les Corts | ES0031405989677001ZN0F | 3.0TD | 51 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 18815 | 22860 | 19068 | 22574 | 9270 | 26981
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C DIPUTACIO 0021 Puerta:LOCAL (08015) BARCELONA | Escola Joan Miró | ES0031405433811001MJ0F | 3.0TD | 40 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 9462 | 12129 | 12458 | 13345 | 5002 | 20119
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C LLULL 0377 (08019) BARCELONA | Escola Joaquim Ruyra | ES0031405984212001HL0F | 3.0TD | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14094 | 17921 | 14754 | 17605 | 6706 | 20597
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG VALL D'HEBRON 0064 (08023) BARCELONA | Escola Josep Maria de Sagarra | ES0031405473314001WF0F | 3.0TD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24059 | 30310 | 23494 | 27628 | 11630 | 39350
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV VALLCARCA 0227 (08023) BARCELONA | Escola Josep Maria de Sagarra | ES0031408452808001CQ0F | 3.0TD | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 6837 | 8213 | 6792 | 7812 | 3633 | 15210
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C RIERA DE SANT MIQUEL 0039 (08006) BARCELONA | Escola Josep Maria Jujol | ES0031405995725001NR0F | 3.0TD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 1229 | 1503 | 1072 | 1698 | 498 | 2664
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C RIERA DE SANT MIQUEL 0039 (08006) BARCELONA | Escola Josep Maria Jujol | ES0031405991803001NF0F | 3.0TD | 40 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 11150 | 16214 | 13873 | 15941 | 7191 | 17979
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SARDENYA 0420 Piso: BJ (08025) BARCELONA | Escola Jovellanos | ES0031405429793002VE0F | 3.0TD | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 11422 | 15448 | 12045 | 15085 | 6976 | 34244
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ANDRADE 0178 (08020) BARCELONA | Escola La Caixa | ES0031405420219001BR0F | 3.0TD | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 19984 | 25791 | 20849 | 23934 | 9949 | 25062
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SANT CAMIL 0031 (08023) BARCELONA | Escola La Farigola de Vallcarca | ES0031405464541001EN0F | 3.0TD | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 10132 | 12913 | 10285 | 12031 | 4786 | 12081
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C HERNAN CORTES 0006 Piso: BJ (08018) BARCELONA | Escola La Farigola del Clot + EBM La Farinera | ES0031405441897002SL0F | 3.0TD | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5689 | 7091 | 5781 | 6693 | 2917 | 13579
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C HERNAN CORTES 0006 Piso: BJ (08018) BARCELONA | Escola La Farigola del Clot + EBM La Farinera | ES0031405441897001SH0F | 3.0TD | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6295 | 8252 | 6076 | 6977 | 2780 | 7501
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PALLARS 0207 (08005) BARCELONA | Escola La Llacuna del Poblenou | ES0031408397608001RQ0F | 3.0TD | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 29610 | 39638 | 29306 | 34005 | 16412 | 47128
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PL SANT BERNAT CALBO 0002 (08005) BARCELONA | Escola La Mar Bella | ES0031405984919001YE0F | 3.0TD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 22098 | 31542 | 23134 | 25668 | 12982 | 42983
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MONTFAR 0021 (08004) BARCELONA | Escola La Muntanyeta | ES0031405997157001BK0F | 3.0TD | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8798 | 12662 | 9821 | 11602 | 4988 | 12236
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CONCILI DE TRENTO 0253 (08020) BARCELONA | Escola La Palmera | ES0031406306344001EE0F | 3.0TD | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 18041 | 24690 | 21863 | 25794 | 11297 | 22781
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C EMPORDA 0018 (08020) BARCELONA | Escola La Pau + EOI Barcelona IV | ES0031406305369001CS0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.8 | 1028 | 1306 | 1070 | 1302 | 618 | 2382
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C EMPORDA 0016 (08020) BARCELONA | Escola La Pau + EOI Barcelona IV | ES0031406305368001TG0F | 3.0TD | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 6649 | 9437 | 7452 | 9150 | 4585 | 13933
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C EMPORDA 0020 (08020) BARCELONA | Escola La Pau + EOI Barcelona IV | ES0031406305370001HA0F | 3.0TD | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 4059 | 5456 | 4346 | 4815 | 2118 | 5910
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PONT DEL TREBALL 10, ESQ B PALOU (08020) BARCELONA | Escola 30 Passos | ES0031408551525001BG0F | 3.0TD | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 10239 | 13229 | 12397 | 12683 | 5492 | 34176
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C INDUSTRIA 0067 Piso: BJ (08025) BARCELONA | Escola La Sedeta | ES0031405442792002NC0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 6903 | 9421 | 8294 | 9807 | 4164 | 14661
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ALMACELLES 0001 (08020) BARCELONA | Escola L'Arc de Sant Martí + EBM La Verneda de Sant Martí + CFA La Verneda (nova seu) | ES0031405968279001QQ0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 33389 | 40992 | 33062 | 37568 | 15758 | 53001
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C BAC DE RODA 0033 (08005) BARCELONA | Escola L'Arenal de Llevant | ES0031408178166001CG0F | 3.0TD | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15846 | 21475 | 16735 | 19736 | 9252 | 27963
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C FIGOLS 0020 (08028) BARCELONA | Escola Lavínia | ES0031405989214001DW0F | 3.0TD | 40 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 7335 | 10046 | 8158 | 10333 | 4129 | 13197
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PUJADES 0254 (08005) BARCELONA | Escola Les Acàcies + EBM Júpiter | ES0031405998051001BB0F | 3.0TD | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 26639 | 34355 | 25561 | 30838 | 13800 | 31440
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C EUGENI D'ORS S/N (08028) BARCELONA | Escola Les Corts | ES0031406270389001AW0F | 3.0TD | 56 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 16660 | 21683 | 17948 | 20958 | 8894 | 23991
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C FELIP II 0054 Puerta:LOCAL (08027) BARCELONA | Escola L'Estel | ES0031406307785001TA0F | 3.0TD | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 17641 | 23701 | 17924 | 22180 | 9717 | 22889
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CANALEJAS 0107 (08028) BARCELONA | Escola Lluís Vives + Institut Lluís Vives | ES0031405427499001YH0F | 3.0TD | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 15871 | 20226 | 15829 | 19162 | 8091 | 29925
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C BAILEN 0231 (08037) BARCELONA | Escola L'Univers + EBM Petit Univers | ES0031408517686001ZF0F | 3.0TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38091 | 47310 | 38212 | 43220 | 18854 | 92234
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C LONDRES 0056 (08036) BARCELONA | Escola Mallorca | ES0031408246615003RV0F | 3.0TD | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22934 | 30468 | 24596 | 29326 | 12924 | 29054
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C NATZARET 0083 (08035) BARCELONA | Escola Mare de Déu de Montserrat + EBM Sant Genís | ES0031405453581001ZH0F | 3.0TD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 22126 | 27070 | 20813 | 22944 | 9224 | 33048
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG VALLDAURA 0016 (08031) BARCELONA | Escola Mare Nostrum | ES0031406304566001KZ0F | 3.0TD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12093 | 17087 | 13758 | 15915 | 7020 | 18465
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | RBL CAÇADOR 0017 (08042) BARCELONA | Escola Marinada | ES0031405966283001JW0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 8480 | 11053 | 8369 | 10433 | 4117 | 13826
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PGE CASANOVAS 0055 (08025) BARCELONA | Escola Mas Casanovas | ES0031405447824001LX0F | 3.0TD | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11241 | 14521 | 11269 | 12805 | 5890 | 16048
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG MARITIM DE LA BARCELONETA 0005 (08003) BARCELONA | Escola Mediterrània | ES0031408474458001GR0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19523 | 26402 | 19888 | 25584 | 11740 | 59441
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C VESUVI 0035 (08016) BARCELONA | Escola Mercè Rodoreda + EBM Colometa | ES0031405474249001JB0F | 3.0TD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 14893 | 20181 | 16414 | 19105 | 8060 | 25469
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C IRLANDA 0015 Puerta:LOCAL (08030) BARCELONA | Escola Mestre Enric Gibert i Camins | ES0031405443096001MM0F | 3.0TD | 56 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 19781 | 26640 | 20340 | 24352 | 10985 | 34410
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PERAFITA S/N (08033) BARCELONA | Escola Mestre Morera + EBM Aqüeducte | ES0031405969389001TJ0F | 3.0TD | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 18837 | 22390 | 14876 | 17196 | 7154 | 31255
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ANGELS 0001 (08001) BARCELONA | Escola Milà i Fontanals + Institut Miquel Tarradell | ES0031405428224001HN0F | 3.0TD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 11002 | 14579 | 12137 | 14179 | 6078 | 20305
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ANGELS 0001 (08001) BARCELONA | Escola Milà i Fontanals + Institut Miquel Tarradell | ES0031408439305001PV0F | 3.0TD | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13167 | 17789 | 13979 | 16709 | 7477 | 26038
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MIQUEL BLEACH 0024 (08014) BARCELONA | Escola Miquel Bleach | ES0031405990199001DG0F | 3.0TD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4587 | 5813 | 4117 | 5573 | 2395 | 7692
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C INDUSTRIA 0255 Piso: BJ (08041) BARCELONA | Escola Miralletes | ES0031405442897001RR0F | 3.0TD | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8049 | 10455 | 8452 | 10447 | 4360 | 9785
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C TORRENT DEL REMEI 0002 (08023) BARCELONA | Escola Montseny + Institut Pere Bosch i Gimpera | ES0031405470967001DL0F | 3.0TD | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7920 | 10970 | 8710 | 10671 | 4317 | 18962
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C LLEIDA 0032 (08004) BARCELONA | Escola Mossèn Jacint Verdaguer | ES0031405445479001KK0F | 3.0TD | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 12943 | 18143 | 13896 | 17337 | 7933 | 23657
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C REIS CATOLICS 0038 (08017) BARCELONA | Escola Nabí | ES0031405849569001GP0F | 3.0TD | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7255 | 10684 | 5475 | 7647 | 4278 | 12813
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GUITARD 0016 (08014) BARCELONA | Escola N-II de Pràctiques | ES0031405989583001KJ0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4852 | 7113 | 5463 | 6543 | 2907 | 9765
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MELCIOR DE PALAU 0138 (08014) BARCELONA | Escola N-II de Pràctiques | ES0031405989584001LR0F | 3.0TD | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4265 | 5664 | 4614 | 5462 | 2326 | 7555
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MALLORCA 0657 (08027) BARCELONA | Escola Octavio Paz | ES0031405447671001ZY0F | 3.0TD | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15095 | 19850 | 17680 | 20629 | 8732 | 11433
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV JOSEP VICENÇ FOIX S/N (08034) BARCELONA | Escola Orlandai | ES0031408081046001GB0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10081 | 14059 | 10994 | 12593 | 5858 | 19116
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG CIUTAT DE MALLORCA 0031 (08016) BARCELONA | Escola Palma de Mallorca + EBM Ciutat de Mallorca | ES0031405436678001CV0F | 3.0TD | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 12572 | 15931 | 13570 | 15492 | 6316 | 23588
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG CIRCUMVAL.LACIO 0005 (08003) BARCELONA | Escola Parc de la Ciutadella | ES0031405429992001EW0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 8264 | 10600 | 8214 | 9284 | 4236 | 14014
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GARRIGA I ROCA 0011 (08041) BARCELONA | Escola Parc del Guinardó | ES0031405439765001XA0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9428 | 11779 | 9758 | 10929 | 4984 | 17941
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV VALLCARCA 0220 (08023) BARCELONA | Escola Pare Poveda | ES0031405442356001PF0F | 3.0TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8345 | 12195 | 8402 | 8668 | 4123 | 18637
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SANT PERE MARTIR 0001 (08012) BARCELONA | Escola Patronat Domènech | ES0031405466180001YD0F | 3.0TD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12292 | 15869 | 14976 | 17672 | 7047 | 18174
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C BERRUGUETE 0027 (08035) BARCELONA | Escola Pau Casals + EBM L'Arquet | ES0031406304313001SZ0F | 3.0TD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 13701 | 17305 | 12920 | 15353 | 6321 | 21559
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PROVIDENCIA 0134 (08024) BARCELONA | Escola Pau Casals-Gràcia | ES0031405901082001YT0F | 3.0TD | 47 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 16071 | 22995 | 18333 | 21455 | 10139 | 20498
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PISUERGA 0001 (08028) BARCELONA | Escola Pau Romeva | ES0031405895472001FE0F | 3.0TD | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 17024 | 22670 | 17923 | 22081 | 8754 | 26224
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C FONT FLORIDA 0095 Piso: BJ (08004) BARCELONA | Escola Pau Vila + EBM Bellmunt | ES0031405439072001DQ0F | 3.0TD | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15396 | 20674 | 18596 | 21362 | 9310 | 25177
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C TORROELLA DE MONTGRI 0025 (08027) BARCELONA | Escola Pegaso + Institut Príncep de Viana | ES0031406307019001EH0F | 3.0TD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3400 | 4497 | 2512 | 3695 | 1425 | 3695
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C DUBLIN 0005 (08027) BARCELONA | Escola Pegaso + Institut Príncep de Viana | ES0031406303977001BK0F | 3.0TD | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 165 | 18968 | 28622 | 17963 | 17578 | 8910 | 34379
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C BILBAO 0100 (08005) BARCELONA | Escola Pere IV | ES0031408402259001AW0F | 3.0TD | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26534 | 35343 | 27526 | 33764 | 14424 | 46052
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG LLUIS COMPANYS 0018 (08018) BARCELONA | Escola Pere Vila + Institut Pau Claris | ES0031405975475001VY0F | 3.0TD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 24730 | 32741 | 24462 | 28805 | 12899 | 54329
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C AGUILAR 0004 (08032) BARCELONA | Escola Pit-Roig | ES0031405944593002SS0F | 3.0TD | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11699 | 16026 | 12446 | 14699 | 6718 | 18024
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PERU S/N (08018) BARCELONA | Escola Poblenou + EBM El Bressol del Poblenou | ES0031405457357001ZQ0F | 3.0TD | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 13786 | 16251 | 13104 | 15437 | 6545 | 23553
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG EXPOSICIO 0001 Piso: BJ (08004) BARCELONA | Escola Poble-sec + EBM Nic | ES0031405895524001ZL0F | 3.0TD | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10096 | 12979 | 7780 | 6333 | 2566 | 12690
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SANT GUILLEM S/N (08006) BARCELONA | Escola Poeta Foix | ES0031405465109001QG0F | 3.0TD | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 11689 | 15812 | 12683 | 14994 | 6457 | 19266
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C OLESA 0019 Piso: BJ (08027) BARCELONA | Escola Pompeu Fabra | ES0031408099327001LJ0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10122 | 13359 | 10186 | 12115 | 5513 | 15493
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MOLI 0065 (08016) BARCELONA | Escola Prosperitat + Institut Galileo Galilei (INSTITUT ESCOLA EL MOLÍ) | ES0031405451358001PZ0F | 3.0TD | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 26243 | 34036 | 26973 | 31867 | 13650 | 41849
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PERU 0073 (08018) BARCELONA | Escola Provençals | ES0031405457354001EY0F | 3.0TD | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 29906 | 39374 | 29332 | 36208 | 16094 | 44474
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ARAGO 0002 (08015) BARCELONA | Escola Rambleta del Clot | ES0031405420513001MS0F | 3.0TD | 45 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 13645 | 19394 | 14785 | 16867 | 7866 | 25352
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | VIA BARCINO S/N (08033) BARCELONA | Escola Ramon Berenguer III + Institut Josep Comas i Solà (IE Rec Comtal) | ES0031405982827001SX0F | 3.0TD | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11668 | 14936 | 12708 | 14887 | 6400 | 18123
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | VIA BARCINO 0090 (08033) BARCELONA | Escola Ramon Berenguer III + Institut Josep Comas i Solà (IE Rec Comtal) | ES0031408355853001WK0F | 3.0TD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2443 | 3286 | 1243 | 1391 | 595 | 3009
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ALUMINI S/N (08038) BARCELONA | Escola Ramon Casas + EBM El Cotxet | ES0031405974544001LT0F | 3.0TD | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 24395 | 27957 | 20655 | 23840 | 9847 | 16905
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV DIAGONAL 0275 (08013) BARCELONA | Escola Ramon Llull | ES0031405440305001MD0F | 3.0TD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 14813 | 20766 | 15890 | 18747 | 9362 | 32586
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MARE DE DEU DE LORDA 0025 (08033) BARCELONA | Escola Ramón y Cajal (IE Rec Comtal) | ES0031405981618001MM0F | 3.0TD | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8414 | 11806 | 10767 | 12658 | 5602 | 21971
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C TRILLA 0018 (08012) BARCELONA | Escola Reina Violant | ES0031405471831001QR0F | 3.0TD | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8330 | 11821 | 9334 | 11668 | 5130 | 15839
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C TRILLA 0010 (08012) BARCELONA | Escola Reina Violant (parvulari) | ES0031405471827001AA0F | 3.0TD | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4624 | 5666 | 4587 | 5348 | 2123 | 8522
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PL LESSEPS 0019 (08023) BARCELONA | Escola Rius i Taulet + EBM Gràcia | ES0031405437636001LK0F | 3.0TD | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 21147 | 26610 | 19992 | 23933 | 10294 | 31694
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C AÇORES S/N (08027) BARCELONA | Escola Rosa dels Vents (Escola Congrés Indians) | ES0031405422524001VX0F | 3.0TD | 24 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 8905 | 12193 | 10019 | 11984 | 5365 | 14834
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | RDA SANT PAU 0038 (08001) BARCELONA | Escola Rubén Darío | ES0031405466033001DW0F | 3.0TD | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6967 | 8859 | 6965 | 7388 | 3291 | 9599
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SARDENYA 0345 (08025) BARCELONA | Escola Sagrada Família | ES0031405429775001VF0F | 3.0TD | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 20975 | 27449 | 23910 | 27924 | 11506 | 23753
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C AIGUABLAVA 0121 (08033) BARCELONA | Escola Sant Josep Oriol (INSTITUT TECNOLÒGIC DE BARCELONA) | ES0031405455804001CE0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11428 | 14637 | 7460 | 8392 | 4137 | 31928
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SANT JOAN DE MALTA 0148 (08018) BARCELONA | Escola Sant Martí+CFA Montserrat Roig | ES0031408477027001BQ0F | 3.0TD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49044 | 63344 | 47512 | 57232 | 26572 | 138794
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | RBL POBLENOU 0128 (08018) BARCELONA | Escola Sant Martí+CFA Montserrat Roig | ES0031408494020001PH0F | 3.0TD | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4104 | 5425 | 4480 | 5760 | 2299 | 8154
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GUARDIOLA I FELIU 0011 (08030) BARCELONA | Escola Sant Pere Nolasc (Moli de Finestrelles??) | ES0031405441511001TG0F | 3.0TD | 55 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 16590 | 23515 | 18758 | 22646 | 10090 | 28018
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG VALLDAURA 0261 (08016) BARCELONA | Escola Santiago Rusiñol | ES0031405473218001ZD0F | 3.0TD | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 8292 | 11638 | 9273 | 10985 | 4989 | 17595
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG ZONA FRANCA S/N (08038) BARCELONA | Escola Seat | ES0031405974564001ZJ0F | 3.0TD | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 11808 | 17154 | 14719 | 17377 | 7694 | 16723
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MALADETA S/N (08016) BARCELONA | Escola Splai | ES0031405447145001YQ0F | 3.0TD | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10392 | 14284 | 11926 | 14165 | 5858 | 21441
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MAJOR DE CAN CARALLEU 0003 (08017) BARCELONA | Escola Tàber | ES0031406382001001CV0F | 3.0TD | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13077 | 18363 | 14623 | 17625 | 7835 | 19531
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CARTAGENA 0239 (08013) BARCELONA | Escola Tàbor | ES0031405993402001MR0F | 3.0TD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 21899 | 26996 | 21923 | 25084 | 10682 | 32004
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C FARNES 0054 (08032) BARCELONA | Escola Taxonera+EBM Xarlot+CFA El Carmel (IE Mirades) | ES0031405437121001FZ0F | 3.0TD | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 22916 | 29467 | 22833 | 26094 | 11776 | 38852
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C JOAQUIM VALLS 0020 (08016) BARCELONA | Escola Tibidabo + EBM Ralet | ES0031405443512001ZG0F | 3.0TD | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11964 | 15477 | 11848 | 13319 | 5694 | 19830
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ESCOCIA 0105 (08016) BARCELONA | Escola Timbaler del Bruc | ES0031405435816001DB0F | 3.0TD | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5239 | 8594 | 7902 | 9162 | 3802 | 40104
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ANTONIO MACHADO S/N (08042) BARCELONA | Escola Tomàs Moro + CFA Canyelles | ES0031405858498001GV0F | 3.0TD | 31 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11760 | 16227 | 12404 | 14959 | 6144 | 21726
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C LLOBREGOS 0017 (08032) BARCELONA | Escola Torrent de Can Carabassa | ES0031408034916001KF0F | 3.0TD | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 14986 | 19746 | 16456 | 20121 | 8673 | 17112
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C VARSOVIA 0151 (08041) BARCELONA | Escola Torrent d'en Melis | ES0031405473640001PM0F | 3.0TD | 45 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 14148 | 19747 | 15544 | 18255 | 8278 | 22036
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C TRES PINS 0028 (08038) BARCELONA | Escola Tres Pins+Institut Rubió i Tudurí | ES0031405476904002BF0F | 3.0TD | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10354 | 13643 | 10564 | 12675 | 5596 | 21459
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GRAN DE SANT ANDREU 0002 Piso: BJ (08030) BARCELONA | Escola Turó Blau | ES0031405463880001XD0F | 3.0TD | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 8483 | 10237 | 8400 | 9770 | 3906 | 14910
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV COLL DEL PORTELL 0056 (08024) BARCELONA | Escola Turó del Cargol | ES0031405430551001SX0F | 3.0TD | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9836 | 14374 | 11115 | 13087 | 6383 | 14945
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C FONT D'EN CANYELLES 0035 (08016) BARCELONA | Escola Víctor Català | ES0031405439118001PQ0F | 3.0TD | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7785 | 10671 | 8910 | 10519 | 4438 | 12270
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CARMEN AMAYA 0002 Piso: BJ (08005) BARCELONA | Escola Vila Olímpica + EBM La Mar Xica | ES0031405997939001VK0F | 3.0TD | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25401 | 33223 | 26764 | 31295 | 13838 | 40229
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C JOSEP SERRANO 0059 (08024) BARCELONA | Fundació privada "Obra Social D'ajuda Al Disminuit Psiquic" - Escola La Gavina | ES0031405447043001XK0F | 3.0TD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7588 | 9507 | 7368 | 8484 | 3407 | 26815
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG VALL D'HEBRON 0171 Piso: BJ (08035) BARCELONA | Institut Anna Gironella de Mundet | ES0031405473338015BD0F | 3.0TD | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 22497 | 28849 | 24459 | 32409 | 12367 | 29724
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG VALL D'HEBRON 0171 Piso: BJ (08035) BARCELONA | Institut Anna Gironella de Mundet | ES0031405473338006BT0F | 3.0TD | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4905 | 6459 | 4070 | 5125 | 2179 | 8739
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG VALL D'HEBRON 0171 Piso: BJ (08035) BARCELONA | Institut Anna Gironella de Mundet | ES0031405473338003XC0F | 3.0TD | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 13715 | 14632 | 7313 | 8742 | 3379 | 7858
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PG VALL D'HEBRON 0171 Piso: BJ (08035) BARCELONA | Institut Anna Gironella de Mundet | ES0031405473338013BF0F | 3.0TD | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9399 | 9912 | 8542 | 9403 | 3382 | 19637
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PALLARS 0457 (08019) BARCELONA | Institut Barri Besòs | ES0031405983853001GA0F | 3.0TD | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 20300 | 23093 | 19003 | 21170 | 8120 | 26015
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MENORCA 0055 Piso:BJ (08020) BARCELONA | Institut Bernat Metge | ES0031406304325001PP0F | 3.0TD | 35 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 12522 | 14245 | 11721 | 13059 | 5009 | 16046
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CARRERA 0025 Piso: BJ (08004) BARCELONA | Institut Consell de Cent | ES0031408402089001VH0F | 3.0TD | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7793 | 10716 | 8003 | 10029 | 4488 | 15839
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ENRIC BARGES 0009 Piso: BJ (08014) BARCELONA | Institut Sants (antic Institut Emperador Carles) | ES0031405989580001YA0F | 3.0TD | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 18782 | 21366 | 17582 | 19587 | 7513 | 24069
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C CAPELLA S/N (08041) BARCELONA | Institut Escola Costa i Llobera | ES0031406269743001EA0F | 3.0TD | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 35325 | 50166 | 39754 | 47020 | 21971 | 73288
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ALCANTARA 0022 (08042) BARCELONA | Institut Escola Roquetes + EBM El Torrent | ES0031405419028001RX0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18490 | 22414 | 18978 | 20394 | 8500 | 25725
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | GP ROQUETES 0104 (08042) BARCELONA | Institut Escola Turó de Roquetes (Antic Gaudi) | ES0031405471084001JH0F | 3.0TD | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 6396 | 8585 | 7690 | 9159 | 3867 | 13754
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C DOCTOR BOVE 0019 (08032) BARCELONA | Institut Ferran Tallada | ES0031405434126001QM0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 8319 | 11581 | 6531 | 6727 | 3685 | 24647
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV RIO DE JANEIRO 0092 (08016) BARCELONA | Institut Flos i Calcat | ES0031405461258001KD0F | 3.0TD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11004 | 12518 | 10301 | 11476 | 4402 | 14102
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C AUSIAS MARC 0078 (08013) BARCELONA | Institut Fort Pius | ES0031405976807002QP0F | 3.0TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15177 | 17265 | 14208 | 15829 | 6072 | 19450
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C DOCTOR TRUETA 0081 Piso: BJ Puerta:00003 (08005) BARCELONA | Institut Icària | ES0031405985742001RJ0F | 3.0TD | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 9486 | 10791 | 8880 | 9893 | 3795 | 12156
CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA | Q0801205F | C BORDETA 0039 Piso: BJ Puerta:00041 (08014) BARCELONA | Institut Escola Arts (antic Institut Joan Coromines) | ES0031405425793001FC0F | 3.0TD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 15177 | 17265 | 14208 | 15829 | 6072 | 19450
CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA | Q0801205F | C SELVA DE MAR 0211 (08020) BARCELONA | Institut Joan d´Àustria | ES0031405972953003YG0F | 3.0TD | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 14609 | 16618 | 13675 | 15235 | 5844 | 18720
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MARQUES DE SANTA ANA 0004 Piso: BJ (08023) BARCELONA | Institut Josep Serrat i Bonastre | ES0031405988369001TE0F | 3.0TD | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 14472 | 18044 | 14345 | 17894 | 7110 | 14700
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PROVENÇA 0594 (08026) BARCELONA | Institut Juan Manuel Zafra (Institut Caterina Albert) | ES0031405894134001RR0F | 3.0TD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 7932 | 10039 | 6098 | 7525 | 3043 | 2778
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ROGENT 0051 (08026) BARCELONA | Institut Juan Manuel Zafra (Institut Caterina Albert) | ES0031405461879001LD0F | 3.0TD | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7419 | 10126 | 7532 | 9007 | 3931 | 9058
CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA | Q0801205F | C INDUSTRIA 67 BXS (08025) BARCELONA | Institut La Sedeta | ES0031405442792001NL0F | 3.0TD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 6640 | 7553 | 6216 | 6925 | 2656 | 8509
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | RDA SANT ANTONI 0019 Piso: BJ (08011) BARCELONA | Institut Lluïsa Cura | ES0031405464223001LX0F | 3.0TD | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14455 | 20130 | 16848 | 19666 | 9412 | 31313
CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA | Q0801205F | C SANTA FE 0008 Piso:BJ (08031) BARCELONA | Institut Manuel Carrasco i Formiguera | ES0031405467196001CF0F | 3.0TD | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7588 | 8632 | 7104 | 7914 | 3036 | 9725
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C LLACUNA 0087 Portal:101 (08018) BARCELONA | Escola La Flor de Maig | ES0031408555257001FR0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 13610 | 18678 | 18353 | 20629 | 8195 | 37838
CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA | Q0801205F | C VIA AUGUSTA 0140 (08006) BARCELONA | Institut Menéndez y Pelayo | ES0031405422253002XC0F | 3.0TD | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 18972 | 21582 | 17760 | 19785 | 7588 | 24312
CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA | Q0801205F | PL JOSEP MARIA FOLCH I TORRES S/N (08001) BARCELONA | Institut Milà i Fontanals | ES0031405978151001PW0F | 3.0TD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8688 | 8632 | 9304 | 7914 | 6336 | 11925
CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA | Q0801205F | PL JOSEP MARIA FOLCH I TORRES S/N (08001) BARCELONA | Institut Milà i Fontanals | ES0031405978151002PA0F | 3.0TD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6451 | 7338 | 6039 | 6727 | 2580 | 8266
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C COPERNIC 0084 (08006) BARCELONA | Institut Montserrat | ES0031405988506001TB0F | 3.0TD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25159 | 26873 | 24439 | 25278 | 16883 | 26568
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GINEBRA 0044 (08003) BARCELONA | Institut Narcís Monturiol Dte. 1 | ES0031405440619001HJ0F | 3.0TD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 8825 | 12814 | 10510 | 13794 | 6482 | 32983
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SANT FELIU DE CODINES S/N (08033) BARCELONA | Institut Pablo Ruiz Picasso | ES0031406305919001JQ0F | 3.0TD | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 12142 | 13812 | 11366 | 12663 | 4857 | 15560
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PEDROSA 0002 Piso: BJ Puerta:00001 (08033) BARCELONA | Institut-Escola Trinitat Nova | ES0031405981253001MS0F | 3.0TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 97 | 9490 | 13175 | 10170 | 11610 | 5527 | 12076
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV DE FRANCESC FERRER I GUARDIA 0016 Piso: BJ (08038) BARCELONA | Institut Rubió i Tudurí | ES0031405973013001SH0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 4166 | 5401 | 4067 | 5088 | 2222 | 9057
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C AGRICULTURA 0320 (08020) BARCELONA | Institut Salvador Seguí + CFA La Verneda (antiga seu) | ES0031405418500001KK0F | 3.0TD | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 5753 | 19133 | 6929 | 9234 | 3850 | 17036
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SECRETARI COLOMA 0025 Puerta:LOCAL (08025) BARCELONA | Institut Montserrat Roig | ES0031405949847002ZX0F | 3.0TD | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 13281 | 15107 | 12432 | 13850 | 5313 | 17019
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C PINTOR ALSAMORA 0007 (08016) BARCELONA | Institut Valldemossa | ES0031405461254001PB0F | 3.0TD | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 15177 | 17265 | 14208 | 15829 | 6072 | 19450
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PQE CIUTADELLA S/N (08003) BARCELONA | Institut Verdaguer | ES0031405912519001YC0F | 3.0TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12332 | 14028 | 11544 | 12861 | 4933 | 15803
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C LUIS ANTUNEZ 12 LOC (08006) BARCELONA | Institut Vila de Gràcia | ES0031405853399001YW0F | 3.0TD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 9486 | 10791 | 8880 | 9893 | 3795 | 12156
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MONTFAR S/N Piso: BJ (08004) BARCELONA | Institut XXV Olimpíada | ES0031405941299001LM0F | 3.0TD | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 18972 | 21582 | 17760 | 19785 | 7588 | 24312
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PL PI S/N (08002) BARCELONA | SE Ciutat Vella | ES0031408363248001FS0F | 3.0TD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 10697 | 12707 | 13744 | 13970 | 5384 | 47133
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | AV MARE DEU DE LA SALUT 0087, BXS, (08024) BARCELONA | SE Gràcia + CRP Gràcia | ES0031405475851001KS0F | 3.0TD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 9354 | 10347 | 9325 | 9299 | 3769 | 15336
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C THOUS 0006 (08024) BARCELONA | SE Horta-Guinardó | ES0031408275255002EW0F | 3.0TD | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43.648 | 7745 | 8305 | 6138 | 5769 | 2664 | 7489
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MALLORCA 0219 Portal:004 Puerta:00001 (08008) BARCELONA | SE L'Eixample | ES0031405447456009GH0F | 3.0TD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5242 | 6952 | 6483 | 7419 | 3201 | 34297
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C GRAN VIA LES CORTS CATALANES 0924 (08018) BARCELONA | SE Sant Martí | ES0031405443961001PK0F | 3.0TD | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7900 | 8113 | 5755 | 5753 | 2360 | 11743
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C BERTRAN 0041 Piso:EN Puerta:00003 (08023) BARCELONA | SE Sarrià - Sant Gervasi | ES0031405424900001MH0F | 3.0TD | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31.18 | 3806 | 5274 | 4504 | 4867 | 2291 | 4914
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MOLLERUSSA 0069 (08030) BARCELONA | Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona | ES0031405451427001HZ0F | 3.0TD | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10248 | 10667 | 7131 | 8161 | 3521 | 6000
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C MOLLERUSSA 0071 (08030) BARCELONA | Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona | ES0031405451427002HS0F | 3.0TD | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 86 | 19438 | 21359 | 10325 | 11015 | 4974 | 47474
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ENCARNACIO 0061 (08024) BARCELONA | Escola Teixidores de Gràcia | ES0031408566312001MM0F | 3.0TD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 7717 | 9158 | 10646 | 9734 | 3533 | 11239
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C ROGER DE FLOR 0217 (08025) BARCELONA | Escola 9 Graons | ES0031408566810001ZD0F | 3.0TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15705 | 18229 | 16106 | 19330 | 7488 | 26469
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Gran Via de les Corts Catalanes, 173-175, 08014, Barcelona | EMAV (Socors) | ES0031408574143001ZB0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 210 | 118 | 705 | 547 | 0 | 2066
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | TORRAS I BAGES ESQ, c/palomar, 08030, BARCELONA | Escola Ignasi Iglésias | ES0031408615306001BA0F | 3.0TD | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 42334 | 54044 | 33732 | 37510 | 17774 | 139288
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Valencia, 252, 08007, Barcelona | IE EIXAMPLE | ES0031405472705002CW0F | 3.0TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14611 | 20078 | 15900 | 19760 | 7907 | 27360
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Anglesola, 40, 08014, Barcelona | Escola Anglesola | ES0031408630088001VH0F | 3.0TD | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 14314 | 20432 | 18114 | 22286 | 9402 | 38350
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Elisabets, 8, 08001, Barcelona | INSTITUT ESCOLA ELISABETS (Laubore) | ES0031405435106002ME0F | 3.0TD | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 8385 | 11050 | 10211 | 11686 | 5042 | 53790
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | MERCABARNA, S/N 0 LOCAL 6 S/N, 08040 BARCELONA | INSTITUT DELS ALIMENTS DE BARCELONA | ES0031405845150078LY0F | 3.0TD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 4362 | 5677 | 4880 | 5636 | 2553 | 11875
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | CARRER COMTE D'URGELL 262, BJO, 08036 BARCELONA | INSTITUT ESCOLA LONDRES (Sagrada Familia) | ES0031405472473001FW0F | 3.0TD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 8083 | 10495 | 8488 | 10572 | 4360 | 14181
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | CARRER ALDANA 1, ESCOLA INF, 08015 BARCELONA | Escola Sagrat cor | ES0031405419166002KB0F | 3.0TD | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 50 | 7374 | 10370 | 8213 | 9766 | 4427 | 10942
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | CARRER SICILIA 249, ASC, 08025 BARCELONA | INSTITUT ESCOLA SICÍLIA (Marillac) | ES0031405993633001CN0F | 3.0TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9249 | 12726 | 10437 | 12415 | 5678 | 14124
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | CARRER SICILIA 249, SC, 08025 BARCELONA | INSTITUT ESCOLA SICÍLIA (Marillac) | ES0031405997540001NW0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | CARRER L'ESCAR, 6, 08039, Barcelona | EDIFICI EL FAR | ES0031405889413001SG0F | 3.0TD | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 156 | 22140 | 24027 | 20682 | 22323 | 8408 | 57839
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/LEIVA,31, BARCELONA | Institut Escola Arts (abans St. Vicenç de Paül) | ES0031408620651001XX0F | 3.0TD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 3924 | 5275 | 3921 | 4599 | 2017 | 8488
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/FERRAN JUNOY 12, BLQ, NUEVO, BARCELONA | ESCOLA LA MAQUINISTA | ES0031408076159026RF0F | 3.0TD | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 17080 | 23351 | 14112 | 14254 | 7050 | 41622
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/ELISABETS, 8 PTA. BJ DR, 08001, BARCELONA | INSTITUT ESCOLA ELISABETS (Laubore) | ES0031405435106001MK0F | 3.0TD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 3190 | 5184 | 3604 | 3956 | 2225 | 14529
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Provença, 11, COLEGIO, SG. Comun 001, 08029, Barcelona | NOVA ESCOLA ENTENÇA | ES0031408657371001XG0F | 3.0TD | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 16861 | 17851 | 15924 | 18344 | 7289 | 17644
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/ROSSELLO, 87, LOC N 87 91, 08029, BARCELONA | Nou local del Carrer Rosselló 87 | ES0031405997489004WL0F | 3.0TD | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 3752 | 3947 | 2715 | 2082 | 863 | 4890
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | Avinguda del Tibidabo, 16, 08022, Barcelona | Escola Projecte | ES0031405434079001LV0F | 3.0TD | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 63.74 | 11080 | 14973 | 12777 | 15392 | 6501 | 22219
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | WTCB Moll de Barcelona, s/n, Edifici sud, local 10, Planta Baixa, 08039, Barcelona. | Institut de Logística de Barcelona (local A costat mar) | ES0031405933153224DT0F | 3.0TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 9354 | 11806 | 10897 | 12772 | 4974 | 14144
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | CARRER LONGITUDINAL 6 77, 08040 BARCELONA | ALIMENTARIA (Aula de frescos) | ES0031405845150011QP0F | 3.0TD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27.71 | 1437 | 1655 | 1466 | 1752 | 696 | 4558
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Longitudinal, 2, local, local 001, 08040, Barcelona | ALIMENTARIA (Cuina + obrador PB) | ES0031408662109001EG0F | 3.0TD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 173 | 13328 | 18124 | 12696 | 16806 | 6801 | 35974
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/ SEGRE, 35, Bajo 08030 BARCELONA | ESCOLA SEGRE | ES0031406307434002BF0F | 3.0TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.1 | 2841 | 2207 | 3151 | 1991 | 1296 | 2528
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/ SEGRE, 35, Bajo D 08030, BARCELONA | ESCOLA SEGRE | ES0031406307435001PV0F | 3.0TD | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34.64 | 5903 | 5817 | 6382 | 5981 | 5335 | 6166
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Roc Boronat, 117-4, 08018, Barcelona | Mediàtic (PLANTA 4ª COMPLETA ) | ES0031408466119036NP0F | 3.0TD | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 47454 | 47424 | 51644 | 44603 | 44221 | 61179
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Roc Boronat, 117--, 5º 5, 08018, Barcelona | Mediàtic (PLANTA 5ª P5M2-3-4 ) | ES0031408414301001LF0F | 3.0TD | 27.713 | 27.713 | 27.713 | 27.713 | 27.713 | 27.713 | 11709 | 11904 | 11817 | 11973 | 11733 | 14898
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/ DE L’ESCAR, 3, 08039, BARCELONA | INSTITUT DE NÀUTICA | ES0418008603454006YK0F | 3.0TD | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1100 | 2200
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Sancho de Ávila, 125, 08018, Barcelona | CREATIC (Principal) | ES0031408399800001VR0F | 3.0TD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 218 | 21304 | 29034 | 23216 | 26914 | 12446 | 28864
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Roc Boronat Sancho de Ávila (SOS), 125, 08005, Barcelona | CREATIC (Sos) | ES0031408399811001NF0F | 3.0TD | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 43.648 | 19604 | 20836 | 21302 | 18310 | 12571 | 22781
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PASAJE SALVADOR RIERA, nº2 (08027) BARCELONA | Institut L'Alzina | ES0031405463683002RM0F | 3.0TD | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 14104 | 15336 | 14702 | 15010 | 12571 | 15081
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/DIPUTACIÓ, 11-15 (08015) BARCELONA | Institut Ernest Lluch | ES0031405433821001AP0F | 3.0TD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 18504 | 18636 | 18002 | 18310 | 12571 | 18381
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Marina, 193, OBR, Obras 001 - Barcelona | Institut Angeleta Ferrer (provisional d'obra) | ES0031408629642001SB0F | 3.0TD | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 14472 | 18044 | 14345 | 17894 | 7110 | 14700
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PASAJE SALVADOR RIERA, nº2, 08027, BARCELONA | Institut L'Alzina | ES0031405463683001RG0F | 3.0TD | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | PL GARDUNYA 0009 (08001) BARCELONA | NOVA ESCOLA MASSANA | ES0031408395148001HG0F | 6.1TD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 550 | 77674 | 92573 | 86528 | 99418 | 39085 | 136189
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C/Gran Via de les Corts Catalanes, 173-175, 08014, Barcelona | EMAV (Principal) | ES0031408559038001VP0F | 6.1TD | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 346 | 63116 | 71453 | 58782 | 70324 | 28296 | 168286

## Resum
Tarifa | Nº Punts | Consum P1 [kWh/any] | Consum P2 [kWh/any] | Consum P3 [kWh/any] | Consum P4 [kWh/any] | Consum P5 [kWh/any] | Consum P6 [kWh/any] | Consum TOTAL [kWh/any]
2.0TD | 17 | 124502 | 123769 | 113490 | 0 | 0 | 0 | 361761
3.0TD | 285 | 3668216 | 4655363 | 3689911 | 4246874 | 1890061 | 6355528 | 24505953
6.1TD | 2 | 140790 | 164026 | 145310 | 169742 | 67381 | 304475 | 991724
Total | 304 | 3933508 | 4943158 | 3948711 | 4416616 | 1957442 | 6660003 | 25859438
| TARIFA D’ACCÉS | P1 [%] | P2 [%] | P3 [%] | P4 [%] | P5 [%] | P6 [%]
| 2.0TD | 34.42% | 34.21% | 31.37%
| 3.0TD | 14.97% | 19% | 15.06% | 17.33% | 7.713% | 25.93%
| 6.1TD | 14.2% | 16.54% | 14.65% | 17.12% | 6.794% | 30.7%

## AUTOCONSUM
TITULAR | CIF | ADREÇA PUNT DE SUBMINISTRAMENT | NOM | CUPS | Tipo autoconsum | TARIFA | Potència nominal FV [kW] | Energia excedentaria prevista [kWh/any]
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C SANT ADRIA 0024 (08030) BARCELONA | Can Fabra (nou edifici 2016) | ES0031408543289001BM0F | 41_ Amb excedents amb compensació individual | 3.0TD | 15 | 3550
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | RBL CAÇADOR 0017 (08042) BARCELONA | Escola Marinada | ES0031405966283001JW0F | 41_ Amb excedents amb compensació individual | 3.0TD | 15 | 3200
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA | Q0801205F | C AIGUABLAVA 0121 (08033) BARCELONA | INSTITUT TECNOLÒGIC DE BARCELONA | ES0031405455804001CE0F | 41_ Amb excedents amb compensació individual | 3.0TD | 30 | 4600