## Reducció p.u.revisions periòdiq
1. Reducció preus unitaris manteniment preventiu i inspeccions periòdiques (OFERTA) | [9 empty] | 1. Reducció preus unitaris manteniment preventiu i inspeccions periòdiques (PRESSUPOST BASE LICITACIÓ)
PREUS UNITARIS MANTENIMENT I INSPECCIONS PERIÒDIQUES ANUALS * | Preu ut. Anual IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2025 | Ut. Total 2025 | Preu ut. Anual IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2026 | Ut. Total 2026 | Preu ut. Anual IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2027 | Ut. Total 2027 | Preu ut. Anual IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2028 | Ut. Total 2028 | Total contracte (3 anys) | PREUS UNITARIS MANTENIMENT I INSPECCIONS PERIÒDIQUES ANUALS * | Preu ut. Anual IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2025 | Ut. Total 2025 | Preu ut. Anual IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2026 | Ut. Total 2026 | Preu ut. Anual IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2027 | Ut. Total 2027 | Preu ut. Anual IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2028 | Ut. Total 2028 | Total contracte (3 anys)
MANTENIMENT: Ascensors (cada 4 semanas) |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 31 | 0 | MANTENIMENT: Ascensors (cada 4 semanas) | 1328.505 | 30 | 1808.21 | 31 | 1844.04 | 31 | 461.01 | 31 | 167366.2117
MANTENIMENT: Escales mecàniques (cada 3 mesos) |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | MANTENIMENT: Escales mecàniques (cada 3 mesos) | 1476.45 | 2 | 2009.58 | 2 | 2049.4002 | 2 | 512.3501 | 2 | 12095.5606
MANTENIMENT: Salva escales inclinat (1 vegada al mes) |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | MANTENIMENT: Salva escales inclinat (1 vegada al mes) | 553.6725 | 4 | 753.6 | 4 | 768.5327 | 4 | 192.1332 | 4 | 9071.7537
MANTENIMENT: Gòndola (cada 6 mesos) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | MANTENIMENT: Gòndola (cada 6 mesos) | 492.15 | 1 | 1004.79 | 1 | 1024.7001 | 1 | 512.3501 | 1 | 3033.9902
TOTAL IVA EXCLÒS | [8 empty] | 0 | TOTAL IVA EXCLÒS | [8 empty] | 191567.5161
2. Reducció preus unitaris de millores tècniques (inversions) OFERTA | [9 empty] | 2. Reducció preus unitaris de millores tècniques (inversions) PRESSUPOST BASE LICITACIÓ
PREUS UNITARIS MILLORES TÈCNIQUES | Preu ut. IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2025 | Ut. Total 2025 | Preu ut. IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2026 | Ut. Total 2026 | Preu ut. IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2027 | Ut. Total 2027 | Total contracte (3 anys) |  |  | PREUS UNITARIS MILLORES TÈCNIQUES | Preu ut. IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2025 | Ut. Total 2025 | Preu ut. IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2026 | Ut. Total 2026 | Preu ut. IVA exclòs (inclou 19% DG + BI) 2027 | Ut. Total 2027 | Total contracte (3 anys)
Desmuntatge per a substitució de lluminària interior empotrada, per lluminària decorativa empotrable tipo downlight amb leds. |  | 66 |  |  |  | 60 | 0 |  |  | Desmuntatge per a substitució de lluminària interior empotrada, per lluminària decorativa empotrable tipo downlight amb leds. | 41.45 | 66 |  |  | 43.1513 | 60 | 5324.7756
Reparació revestiment vertical interior cabina ascensor edifici Institucional (Ajuntament). |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Reparació revestiment vertical interior cabina ascensor edifici Institucional (Ajuntament). | 73.3 | 1 |  |  |  |  | 73.3
Substitució d'ascensor existent hidràulic i suministre i instal·lació d'un nou ascensor elèctric a CC Joana Barcala. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Substitució d'ascensor existent hidràulic i suministre i instal·lació d'un nou ascensor elèctric a CC Joana Barcala. | 40412.4 | 1 |  |  |  |  | 40412.4
Substitució d'ascensor existent hidràulic i suministre i instal·lació d'un nou ascensor elèctric a Taller Alborada. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Substitució d'ascensor existent hidràulic i suministre i instal·lació d'un nou ascensor elèctric a Taller Alborada. | 44315.1835 | 1 |  |  |  |  | 44315.1835
Substitució d'ascensor existent hidràulic i suministre i instal·lació d'un nou ascensor elèctric a CC Can Pantiquet. |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Substitució d'ascensor existent hidràulic i suministre i instal·lació d'un nou ascensor elèctric a CC Can Pantiquet. |  |  | 45640.3366 | 1 |  |  | 45640.3366
Substitució d'ascensor existent hidràulic i suministre i instal·lació d'un nou ascensor elèctric al Museu Abelló. | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | Substitució d'ascensor existent hidràulic i suministre i instal·lació d'un nou ascensor elèctric al Museu Abelló. |  |  |  |  | 46954.6905 | 1 | 46954.6905
Substitució maniobra ascensor edifici administratiu Ajuntament |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Substitució maniobra ascensor edifici administratiu Ajuntament | 41233.5 | 1 |  |  |  |  | 41233.5
Millores gòndola edif Adm (Ajunt): 3uts protecció ambiental eje reductora, 1ut depositorio manguera de maniobra, 1ut de recobriment complert protecció cistella façana.I finalment pintat general de la maquinaria (oxidacions generalitzades). |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Millores gòndola edif Adm (Ajunt): 3uts protecció ambiental eje reductora, 1ut depositorio manguera de maniobra, 1ut de recobriment complert protecció cistella façana.I finalment pintat general de la maquinaria (oxidacions generalitzades). | 5386.81 | 1 |  |  |  |  | 5386.81
Normativa i correctiu gòndola edif Adm (Ajunt): 2uts punts d'ancoratge arnès, 1ut diferencial 30mA inst. Maquinaria, 1ut protecció anti-rozaduras gatera, 1ut sistema mecànic de final de carril antidescarrilament, 1 ut fletxa selector multifunció i 1ut plataforma de treball gòndola. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Normativa i correctiu gòndola edif Adm (Ajunt): 2uts punts d'ancoratge arnès, 1ut diferencial 30mA inst. Maquinaria, 1ut protecció anti-rozaduras gatera, 1ut sistema mecànic de final de carril antidescarrilament, 1 ut fletxa selector multifunció i 1ut plataforma de treball gòndola. | 5392.02 | 1 |  |  |  |  | 5392.02
Instal·lació de dispositiu de protecció a cada porta d'accionament automàtic que cobreixi l'apertura des de 25mm fins a 1.600mm sobre la pisadera de cabina |  |  |  | 29 |  |  | 0 |  |  | Instal·lació de dispositiu de protecció a cada porta d'accionament automàtic que cobreixi l'apertura des de 25mm fins a 1.600mm sobre la pisadera de cabina |  |  | 1500 | 29 |  |  | 43500
Substitució maniobra i elements principals mecànics ascensor edifici Casa Museu Abelló |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Substitució maniobra i elements principals mecànics ascensor edifici Casa Museu Abelló | 9779.63 | 1 |  |  |  |  | 9779.63
TOTAL IVA EXCLÒS | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL IVA EXCLÒS | [6 empty] | 288012.6462

## Estudi econ.
Part fixa | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Euros
Costos directes | Euros / any (abril-desembre) | Euros / any | Euros / any | Euros / any (gener-març) | contracte
a) manteniment preventiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b) millores tècniques (inversions)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total costos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total costos indirectes (DG + BI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total costos directes + indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part variable | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Euros
Costos directes | Euros / any (abril-desembre) | Euros / any | Euros / any | Euros / any (gener-març) | contracte
a) correctiu no previst** | 17190.42 | 22647.23 | 22292.97 | 5573.24 | 67703.86
b) millores tècniques (inversions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total costos directes | 17190.42 | 22647.23 | 22292.97 | 5573.24 | 67703.86
Total costos indirectes (DG + BI) | 3266.1798 | 4302.9737 | 4235.6643 | 1058.9156 | 12863.7334
Total costos directes + indirectes | 20456.5998 | 26950.2037 | 26528.6343 | 6632.1556 | 80567.5934
Pressupost brut total | 20456.5998 | 26950.2037 | 26528.6343 | 6632.1556 | 80567.5934
IVA 21% | 4295.886 | 5659.5428 | 5571.0132 | 1392.7527 | 16919.1946
Pressupost Base Licitació | 24752.4858 | 32609.7465 | 32099.6475 | 8024.9083 | 97486.788
* La part fixa de les inversions previstes l'any 2025, està formada per "Millores Gòndola", "Normativa i correctiu Gòndola",
Substitutció ascensor Ajuntament, "Substitució Ascensor CC Joana Barcala" i "Millora ascensor Casa Museu Abelló".
** El correctiu no previst de la part variable s'estima amb un import a tant alçat.