## MODEL OFERTA ECONÒMICA
Càlcul econòmic TMB PREVENTIU
GÒNDOLA EDIFIC DE ZONA FRANCA 2 | PREU REVISIÓ | NÚMERO DE REVISIONS ANUALS | IMPORT ANUAL | IMPORT 3 ANYS
Gòndola model M-1932 Tipo 10 serie 001932AE |  | 4 | 0 | 0
Càlcul econòmic TMB CORRECTIU
GÒNDOLA EDIFIC DE ZONA FRANCA 2 | PREU CORRECTIU ANUAL | PREU CORRECTIU TRES ANYS
Gòndola model M-1932 Tipo 10 serie 001932AE (En base a amidaments=) | 0 | 0
RESUM | IMPORT
MANTENIMENT PREVENTIU ANUAL EDIFICI ZONA FRANCA 2 | 0
MANTENIMENT ANUAL CORRECTIU EDIFICI ZONA FRANCA 2 | 0
TOTAL ANUAL | 0
IVA 21% | 0
TOTAL ANUAL + IVA | 0
TOTAL 3 ANYS (PBL) | 0

## AMIDAMENTS CORRECTIU
MANTENIMENT CORRECTIU GÒNDOLA M-1932 TIPUS 10 SÈRIE 001932AE
DESCRIPCIÓ | QUANTITAT | UNITATS | PREU UNITARI | TOTAL
Subministrament i instal·lació d'una mànega de maniobra de comunicació cistella-màquina (<100m), per substitució degut a defectes (coques, empalmaments fora de normativa o desgast a causa del ús). Comprovació de funcionament i mecanismes de seguretat associats. | 1 | ut |  | 0
Subministrament i instal·lació d'una mànega d'alimentació per al sistema d'alimentació de la gòndola, per substitució. Comprovació de funcionament i mecanismes de seguretat associats. | 1 | ut |  | 0
Instal·lació de punts d'ancoratge de seguretat individual amb un suport mínim de 10 KN. Ancoratge segons norma EN 795. Inclou certificat i pictogrames | 6 | ut |  | 0
Pintura quadre elèctric. Aplicació de pintura en quadre elèctric metàl·lic. Aplicar pintura correcció òxid i pintura color de dos components. | 1 | ut |  | 0
Tapa d' alumini cobremotor | 1 | ut |  | 0
Subministrament i instal·lació de conjunt de rodes guia del sistema de translació de la roda. La seva substitució ajuda que no s' embussi la roda en el moviment horitzontal. Comprovació de funcionament i mecanismes de seguretat associats. | 6 | ut |  | 0
Subministrament i instal·lació d'elements de protecció a sobretensió del quadre elèctric del quadre. Comprovació de funcionament i mecanismes de seguretat associats. | 7 | ut |  | 0
Subministrament i instal·lació de protecció per a cistella mitjançant rodet de material específic per a exterior, evitant xocs de la cistella contra la façana | 2 | ut |  | 0
Subministrament i instal·lació de protecció per a politges de plomes per evitar possibles atrapaments de l'operador, segons normativa de prevenció de riscos laborals. Comprovació de funcionament i mecanismes de seguretat associats | 1 | ut |  | 0
Ajustar el sistema de cargol sense fi de la gòndola | 1 | ut |  | 0
Rencarrilament de gòndola al sistema de translació, comprovació del recorregut, testeig i certifcació de treball | 1 | ut |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0