## T-PRES
|  |  |  | SERVEIS DE GEOTÈCNIA | SERVEIS DE GEOTÈCNIA | SERVEIS DE GEOTÈCNIA | SERVEIS DE GEOTÈCNIA
OFERTA ECONÒMICA
[5 empty] | Preu unitari licitació (IVA exclòs) | Preu unitari ofertat (IVA exclòs) | Bi (%)
|  | Capítol | 01 | TREBALL DE CAMP
01.01 | 1 | P2V1-GT01 | u | Mobilització i desmobilització dels equips de perforació, personal i mitjans auxiliars | 425 | 0 | 100%
01.01 | 2 | P2V1-GT02 | u | Trasllat d'equip de perforació o DPSH entre punts de perforació. Inclou l'emplaçament | 75 | 0 | 100%
01.01 | 3 | P2V1-GT03 | m | Perforació de sondeigs a rotació vertical en SÒLS DE QUALSEVOL TIPUS, per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides. S'inclou testificació, supervisió del tècnic durant la prova i cisterna d'aigua. | 65 | 0 | 100%
01.01 | 4 | P2V1-GT04 | m | Increment del preu de perforació de sondeigs a rotació vertical per sòls de ROQUES TOVES, fins a una fondària <= 25 m | 5 | 0 | 100%
01.01 | 5 | P2V1-GT05 | m | Increment del preu de perforació de sondeigs a rotació vertical per sòls de ROQUES DURES, GRAVES O FORMIGÓ, fins a una fondària <= 25 m | 15 | 0 | 100%
01.01 | 6 | P2V1-GT06 | m | Increment del preu de perforació de sondeigs a rotació vertical per sòls QUALSEVOL TIPUS, per fondària entre 26 m i 50 m | 10 | 0 | 100%
01.01 | 7 | P2V1-GT07 | m | Increment del preu de perforació de sondeigs a rotació vertical per sòls de ROQUES TOVES, per fondària entre 26 m i 50 m | 15 | 0 | 100%
01.01 | 8 | P2V1-GT08 | m | Increment del preu de perforació de sondeigs a rotació vertical per sòls de ROQUES DURES, GRAVES O FORMIGÓ, per fondària entre 26 m i 50 m | 25 | 0 | 100%
01.01 | 9 | P2V1-GT09 | u | Presa de mostra inalterada a profunditat <= 25m | 25 | 0 | 100%
01.01 | 10 | P2V1-GT10 | u | Presa de mostra inalterada a profunditat, per fondària entre 26 m i 50 m | 45 | 0 | 100%
01.01 | 11 | P2V1-GT11 | u | Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800 | 35 | 0 | 100%
01.01 | 12 | P2V1-GT12 | m | Determinació de la resistència a la penetració dinàmica pesada (DPSH) d'un sòl. | 40 | 0 | 100%
01.01 | 13 | P2V1-GT13 | u | Assaig de permeabilitat Lefranc d'un sòl, segons la norma NF P94-132 | 120 | 0 | 100%
01.01 | 14 | P2V1-GT14 | m | Subministrament i instal·lació de tub piezomètric. S'inclou la part proporcional de tub ranurat, bentonita i sorra. | 28 | 0 | 100%
01.01 | 15 | P2V1-GT15 | u | Jornada de lectura de fins a 4 piezòmetres oberts en el mateix àmbit d'actuació. | 275 | 0 | 100%
|  | Capítol | 02 | ASSAIGS DE LABORATORI
01.02 | 1 | P035-01V1 | u | Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 | 37.79 | 0 | 100%
01.02 | 2 | P035-01VB | u | Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103 | 43.06 | 0 | 100%
01.02 | 3 | P2V1-02P6 | u | Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl inalterat, segons la norma UNE 103400 | 76.38 | 0 | 100%
01.02 | 4 | P2V1-GT20 | u | Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig consolidat-no drenat (CU) , segons la norma UNE 103401 | 145 | 0 | 100%
01.02 | 5 | P2V1-GT21 | u | Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig consolidat-drenat (CD), segons la norma UNE 103401 | 155 | 0 | 100%
01.02 | 6 | P2V1-GT22 | u | Assaig químic d'aigües per determinar agressivitat al formigó (PH, Clorurs, Sulfats, Magnesi) segons EHE Annex 5 | 155 | 0 | 100%
01.02 | 7 | P035-01V4 | u | Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 | 46.48 | 0 | 100%
01.02 | 8 | P035-GT23 | u | Determinació del contingut de matèria orgànica, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 | 55 | 0 | 100%
01.02 | 9 | P035-GT24 | u | Determinació del contingut en aigua del sòl- humitat, mitjançant assecat en estufa | 25 | 0 | 100%
01.02 | 10 | P035-01VM | u | Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 | 69.62 | 0 | 100%
01.02 | 11 | P2V1-02OH | u | Determinació de l'acidesa Bauman-Gully d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 83962 | 51.92 | 0 | 100%
01.02 | 12 | P035-01VT | u | Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 | 56.22 | 0 | 100%
01.02 | 13 | P2V1-GT25 | u | Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103601 | 75 | 0 | 100%
01.02 | 14 | P033-GT26 | u | Determinació de la densitat aparent d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 156 | 25 | 0 | 100%
01.02 | 15 | P2V1-GT27 | u | Determinació del pes específici de les partícules sòlides | 30 | 0 | 100%
01.02 | 16 | P035-01V3 | u | Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 | 85.96 | 0 | 100%
01.02 | 17 | P035-01VG | u | Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 | 128.17 | 0 | 100%
01.02 | 18 | P035-01VE | u | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 | 68.44 | 0 | 100%
01.02 | 19 | P2V1-02OX | u | Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 | 93.98 | 0 | 100%
|  | Capítol | 03 | REDACCIÓ D'INFORMES
01.03 | 1 | P2V1-GT16 | u | Redacció d'informe geotècnic segons indicacions del Plec Tècnic | 1500 | 0 | 100%
CÀLCUL DE LA BAIXA MITJA PARCIAL 1 (B1) - Unitats d'obra principals | [6 empty] | B1 (%)
Mitjana de les unitats principals d'obra | [6 empty] | 100%
CÀLCUL DE LA BAIXA MITJA PARCIAL 2 (B2) - Unitats d'obra secundàries | [6 empty] | B2 (%)
Mitjana de les unitats secundàries d'obra | [6 empty] | 100%
CÀLCUL DE LA BAIXA GLOBAL OFERTADA (B) - Mitjana ponderada de les unitats d'obra | [6 empty] | B (%)
Mitjana ponderada de les unitats d'obra | [6 empty] | 100%