## Criteris subjectius valoració
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024066
LOT ÚNIC. COBERTURA QUIRÚRGICA
No serà avaluada l’oferta econòmica dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts en el total del lot en la valoració dels criteris subjectius o susceptibles de judici de valor, després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública.
Criteris subjectius a valorar sobre les mostres, sistema logístic, programa de millore continuada |  | Puntuació màxima 49 punts
Prestacions: composició del material, qualitat, adequació, adaptabilitat, olors, confort i ús ( Fins 36 punts )
Talles, llençols, fundes, draps ... Es valorarà el grau de resistència del teixit, l'absorció, impermeabilitat, rotura i/o estabilitat. Es valorarà positivament el fet que no deixi olors desagradables. Màxima puntuació per a l'oferta que presenti el grau més alt de resistència del teixit d'aquests paràmetres . Fins a 15 punts. ( En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 7 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) |  | 15
Bates... Es valorarà la qualitat dels acabats, el grau de confort i adaptabilitat de les bates ( Costura termosellada, gomes, cintes, simetria de les diferents parts que la conformen, llibertat de moviment i ajustament al cos, mides de les mànigues, de les cintes, de l'amplada del coll, llargada i ampalda de la bata, subjecció elàstica dels punys, calor i transpiració ) Màxima puntuació per a l'oferta que presenti el grau més alt de confort. Fins a 13 punts. ( En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 7 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) |  | 13
Es valorarà el sistema peel-pack a l'embolcall | SI disposen aquest sistema d'obertura mes del 80% dels equips = 3 punts | 3
NO = 0
Es valorarà els pictogrames dels embalatges Es valorarà positivament els pictogrames que facilitint interpretar el contingunt dels materials envasaments. Màxima puntuació per a l'oferta que presenti uns pictogrames visiblement correctes. Fins a 3 punts |  | 3
Sistema logístic en la gestió del dipósit ( Fins 10 punts )
El projecte de la solució logística ofertat ha d' incloure obligatòriament un sistema absolutament automatizats d'armaris o prestatgeries i es valorarà la mínima interacció humana, control d'estocs, dades d' entrades i sortides, facilitat de maneig i facilitat en la integració en el nostre sistema informàtic. |  | 10
Programa de millora continuada ( Fins 5 punts )
Es valorarà el programa de millora que acompanyi a una millor gestió de dades en la cobetura i a qualsevol material / equip en l'activitat quirúrgica. Innovació per a la traçabilitat automàtica de tots els materials utilitzats en el procés quirúrgic a través de reconeixement, per exemple, d'imatge sense alteració del flux habitual de treball. Innovació a la incorporació de nous materials o tecnologies que sense incrementar el preu dels materials aportin una millor funcionalitat o qualitat per la seguretat dels pacients. Simpificació en la gestió del dipòsit i processos logìstic dels materials..... |  | 5
Total puntuació |  | 49