## Hoja1
SITUACIÓN | FAMILIA | ACTIVO | Nº ACTIVOS | UNIDADES | GAMAS APLICABLES | PERFIL TÉCNICO | Total centro
OFICINES DE FRUITES I VERDURES (AO) | ELECTRICITAT | Xarxa de canalitzacions | 145 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Equip autònom partit 1x1 tipus split | 3 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Xarxa de canonades i accesoris de clima | 1 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
|  | Aillamnet tèrmic canonades | 1 | Ud | CLM.DAG-02 | ML
|  | Ventilador extractor de lavabo model DECOR 100 de Soler i Palau | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
| FONTANERIA | Xarxa d'aigua sanitària. | 1 | Ud | FNT.DST-04 | ML
PAV. MULTISERVEI I (DA) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors. | 2 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Sub quadre (NODO) | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
| CLIMATITZACIÓ | Ventilador extractor | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
PAV. MULTISERVEI II (DB) | FONTANERIA | Centralització de comptadors | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | ML
| CLIMATITZACIÓ | Equip autònom tipus split de paret | 1 | Ud | CLM.UTR-11 | FR
PAVELLÓ POLIVALENT (DC) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors | 2 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 4177.9 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Sub quadre | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Sub quadre (NODO) | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Xarxa de conductos de chapa | 1 | Ud | CLM.DAR-01 | ML
|  | Boca d'extracció. | 4 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
|  | Ventilador extractor | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
| FONTANERIA | Xarxa d'aigua sanitària | 1 | Ud | FNT.DST-04 | ML
| MEGAFONIA | RACK de megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Projector acústic | 4 | Ud | TLC.MEG-05 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
|  | Altaveu | 4 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
PAV. MULTISERVEI III (DF) |  | Instal·lació de parallamps | 1 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
EDIFICI APARCAMENT PORTA K (DK) | ELECTRICITAT | Conjuntos de medida y CGP. | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Grup electrogen ELECTRO MOLINS model EMJ-78. Potència màxima en servei d'emergència per fallida de Xarxa 78 kVA 62kW | 1 | Ud | ELC.ACO-04 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 8864.24 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Sub quadres | 5 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instalación de Xarxa de terres BT | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres GE | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Xarxa de conductes de xapa | 1 | Ud | CLM.DAR-01 | ML
|  | Boca d'extracció. | 7 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
| ASCENSORS | Ascensor electromecànic ORN 0882FD OTIS 8 persones 630 kg | 2 | Ud | ELV-01 | ASC
| CLIMATITZACIÓ | Equip autònom tipus split de paret (nodo) | 1 | Ud | CLM.UTR-11 | FR
EDIFICI OFICINES LONGITUDINAL 4 (EA) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors | 3 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 7686 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 3 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Quadre general de distribució (FTC) | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Xarxa de canonades i accesoris de clima | 1 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
|  | Xarxa conductos de aire fibra | 1 | Ud | CLM.DAR-02 | ML
|  | Aillamnet tèrmic canonades | 1 | Ud | CLM.DAG-02 | ML
|  | Reixa impulsió / retorn | 12 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
|  | Difusor rotacional | 16 | Ud | CLM.DAR-06 | ML
|  | Armaris friorífics (Aula comerç) | 2 | Ud | CLM.UTR-11 | FR
|  | Expositor tipus bobonera (Aula comerç) | 1 | Ud | CLM.UTR-11 | FR
|  | Placa induccció (Aula comerç) | 1 | Ud | CLM.UAU-03 | FR
|  | Unitat exterior VRV (Aula comerç) | 1 | Ud | CLM.UAU-03 | FR
|  | Unitat interior VRV (Aula comerç) | 2 | Ud | CLM.UTR-01 | FR
|  | Caixa de ventilació centrífuga (Aula comerç) | 1 | Ud | CLM.DAR-15 | ML
|  | Extractor de bany (Aula comerç) | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Extractor de bany (Z. COMUNS) | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
| FONTANERIA | Xarxa d'aigua sanitària | 2 | Ud | FNT.DST-04 | ML
| ASCENSORS | Ascensors | 1 | Ud | ELV-01 | ASC
EDIFICI D'OFICINES PAVELLÓ G (EB) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors con potencia superior a 100kW | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Grup electrogen | 1 | Ud | ELC.ACO-04 | BT
|  | Centralització de comptadors | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Equipo autónomopartido1x1 split de sostre model MUH-RP125KA1 de Mitsubishi (NODO) | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equipo autónom partit 1x1 split de sostre (NODO) | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equipo autónom partit 1x1 split paret | 2 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Xarxa de canonades i accesoris de clima | 1 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
|  | Aillamnet tèrmic canonades | 1 | Ud | CLM.DAG-02 | ML
|  | Xarxa de conductes de xapa | 1 | Ud | CLM.DAR-01 | ML
|  | Ventilador extractor axial | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
| FONTANERIA | Vàlvula manual de sala en superficie | 3 | Ud | FNT.DST-03 | ML
| ASCENSORS | Ascensor hidràulico de 5 persones 375 kg de 9m de recorrido | 1 | Ud | ELV-03 | ASC
|  | Ascensor hidràulico de 6 persones 450 kg de 12m de recorrido | 1 | Ud | ELV-03 | ASC
LOCALS COMERCIALS (EC) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 1008 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
ESTACIONS TRANSFORMADORES (H7) | ELECTRICITAT | Celdes de protecció + Trafo ET-6 | 2 | Ud | ELC.ACO-01 | MT
|  | Celdes de protecció + Trafo P2 | 1 | Ud | ELC.ACO-02 | MT
|  | Celdes de protecció + Trafo Flor | 1 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
CENTRE DE CONTROL D'ACCESOS (HG) | ELECTRICITAT | Xarxa de canalitzacions | 50 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Sub quadres | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Xarxa de canonades i accesoris de clima | 1 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
|  | Aillamnet tèrmic canonades | 1 | Ud | CLM.DAG-02 | ML
|  | Equip autònom tipus split de cassette | 2 | Ud | CLM.UTR-01 | FR
|  | Recuperador entàlpic | 1 | Ud | CLM.UTR-04 | ML
PUNT VERD (HI) | ELECTRICITAT | Conjuntos de medida i CGP. | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 2500 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Sub quadres | 3 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Equip autònom partit 1x1 tipus Split de peu | 2 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Purificador | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equip autònom partit SAMSUNG mulisplit 2x1 de 7,1 kW frigorífico | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equip autònom partit 1x1 tipus Split de paret | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Caixa de ventilació centrifuga | 1 | Ud | CLM.DAR-15 | ML
|  | Ventilador extractor de paret axial | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Ventilador extractor DECOR 100 Soler y Palau. | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Unitat interior VRV | 6 | Ud | CLM.UTR-01 | FR
|  | Unitat exterior VRV | 1 | Ud | CLM.UAU-03 | FR
|  | Recuperador entàlpic | 2 | Ud | CLM.UTR-04 | FR
|  | Extractor NODO | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
| PORTES | Porta motorizada corredissa | 2 | Ud | SCA.PE | MQ
| FONTANERIA | Pou de bombeig amb dos bombes sumergibles | 2 | Ud | SAN-10 | SA
|  | Acumulador d'aigua amb retorn (Legionella) | 4 | Ud | ACM.MAQ-01 | ML
| EQ. ESPECÍFIC | Bàscules | 5 | Ud |  | MQ
CENTRE DIRECTIU (HN) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 4250 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 2 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Subquadres | 8 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Quadre de control de Il·luminació | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 1 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Grup electrogen | 1 | Ud | ELC.ACO-04 | BT
|  | Dipòsit gasoil Grup electrogen. | 1 | Ud | ELC.ACO-05 | ML
| CLIMATITZACIÓ | Sistema de control de clima Hitachi | 1 | Ud | CLM-01 | FR
|  | Conductiu Hitachi | 52 | Ud
|  | Humidificador | 3 | Ud | CLM.DAR-15 | ML
|  | Ventilador S&P tipus HCFT/4-450/H-A | 1 | Ud | CLM.DAR-15 | ML
|  | Equip autònom 1x1 Split | 19 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Unitat interior VRV tipus cassette | 62 | Ud | CLM.UTR-01 | FR
|  | Unitat interior VRV fan coil de conductos | 12 | Ud | CLM.UTR-01 | FR
|  | Unitat exterior VRV | 11 | Ud | CLM.UAU-03 | FR
|  | Extractor de baño DECOR 100 de S&P | 16 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Ventilador en línea helico centrífugo | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Ventilador centrífugo de extracción. | 7 | Ud | CLM.DAR-15 | ML
|  | Xarxa de conductes d'aire fibra | 1 | Ud | CLM.DAR-02 | ML
|  | Xarxa de canonades i accesoris de clima | 1 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
|  | Aillamnet tèrmic canonades | 1 | Ud | CLM.DAG-02 | ML
|  | Boca d'extracció | 9 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
|  | Reixa impulsió / retorn | 46 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
|  | Difusor lineal [m] | 50 | Ud | CLM.DAR-05 | ML
|  | Multi toberas de largo alcance. | 12 | Ud | CLM.DAR-06 | ML
|  | Recuperador entàlpic | 5 | Ud | CLM.UTR-04 | FR
| ASCENSORS | Ascensor electromecànico OTIS de 6 persones 450 kg de 21m de recorrido | 1 | Ud | ELV-01 | ASC
|  | Ascensor electromecànico OTIS de 8 persones 600 kg de 24m de recorrido | 2 | Ud | ELV-01 | ASC
| MEGAFONIA | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Micròfon | 1 | Ud | TLC.MEG-04 | BT
|  | Altaveu | 1 | Ud | TLC.MEG-05 | BT
|  | Projector acústic | 1 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
| FONTANERIA | Pou de bombeig Equipo de con 2 bombas sumergibles | 1 | Ud | SAN-10 | SA
| EQ. ESPECÍFIC | Cortina motoritzada (planta 1) | 6 | Ud | SCA-CCM | MQ
OFICINES DE VIGILÀNCIA (HV) | ELECTRICITAT | Xarxa de canalitzacions | 190 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Equip autònom partit 1x1 split de paret | 4 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Xarxa de canonades i accesoris de clima | 1 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
|  | Aillamnet tèrmic canonades | 1 | Ud | CLM.DAG-02 | ML
|  | Ventilador extractor de lavabo modelo DECOR 100 de Soler i Palau | 4 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Ventilador extractor de paret axial | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Xarxa de conductes de xapa | 1 | Ud | CLM.DAR-01 | ML
ILUMINACIÓN EXTERIOR (HZ). | ELECTRICITAT | Conjuntos de medida i CGP. | 8 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 1850 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 8 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 9 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Sistema de control vials | 1 | Ud | CLM-01 | ML
|  | Conductiu sistema control vial | 52 | Ud
|  | Conjuntos de medida i CGP. (Mercat de les Flors) | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions (Mercat de les Flors) | 450 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució (Mercat de les Flors) | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres (Mercat de les Flors) | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
MERCAT DE LA FLOR (PP) | ELECTRICITAT | Conjuntos de medida i CGP. | 3 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Grup electrogen | 1 | Ud | ELC.ACO-04 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions cableadas. | 4500 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Xarxa de canalitzacions amb canals electrificats CANALIS | 4500 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Sub quadre de zona | 19 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Sub quadre de parada (1 línea schuko) | 37 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Sub quadre de parada con càmara (8 líneas) | 11 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 2 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres BT | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres Transformador | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Xarxa de canalizaciones eléctrica | 4500 | m2 | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de protección | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Placa solar SI 544 T2 de SOLAR INTEGRATED TECNOLOGIES Gmbh de 544 Wp (192 Unitates) con Inversor de 100 kW SINVER S de SIEMENS y aparato de medida i control ZMD410CTSAT de LANDIS and GYR | 1 | Ud | FOT.PD-01 | BT
|  | Aparato de medida i control ZMD410CTSAT de LANDIS and GYR | 1 | Ud | CLM-01 | ML
| CLIMATITZACIÓ | Caldera de gas BUDERUS 100kW | 3 | Ud | CLM.PRD-04 | ML
|  | Aerotermo de 18,9 kW | 6 | Ud | FNT.PRD-02 | FR
|  | Xarxa de canonades i accesoris de clima | 1 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
|  | Xarxa de canonades de terra radiant | 1 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
|  | Bombas clima WILO IL65/210 de 2,2kW | 1 | Ud | CLM.DAG-05 | ML
|  | Bombas clima WILO IL65/210 de 3kW | 1 | Ud | CLM.DAG-05 | ML
|  | Dipòsit d'expansió | 1 | Ud | CLM.DAG-03 | ML
|  | Xarxa conductos de aire fibra | 1 | Ud | CLM.DAR-02 | ML
|  | Aillamnet tèrmic canonades | 1 | Ud | CLM.DAG-02 | ML
|  | Reixa impulsión / retorno | 1 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
|  | Difusor rotacional | 15 | Ud | CLM.DAR-05 | ML
|  | Compuertas de regulación de caudal. | 6 | Ud | CLM.DAR-11 | ML
|  | Unitat exterior VRV PUMY/P100 VH M/A de MITSUBISHI de 12,5 kW frigorífics | 2 | Ud | CLM.UAU-03 | FR
|  | Unitat interior tipus cassette VRV PLFY P40 VCM E de MITSUBISHI de 4,5kW frigorífics | 3 | Ud | CLM.UTR-01 | FR
|  | Unitat interior tipus cassette VRV PLFY P32 VCM E de MITSUBISHI de 3,6kW frigorífics | 2 | Ud | CLM.UTR-01 | FR
|  | Unitat interior tipus cassette VRV PLFY P25 VCM E de MITSUBISHI de 2,8kW frigorífics | 1 | Ud | CLM.UTR-01 | FR
|  | Unitat interior tipus cassette VRV PLFY P20 VCM E de MITSUBISHI de 2,2kW frigorífics | 2 | Ud | CLM.UTR-01 | FR
|  | Equip autònom partit domèstic MSZ FD35VA de MITSUBISHI | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equip autònom partit domèstic MSZ GC35VA de MITSUBISHI | 2 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equip autònom partit domèstic PKZ 35VGAL de MITSUBISHI | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equip autònom partit industrial PEZ/140YEA de MITSUBISHI de 14kW frigorífics | 4 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equip autònom tipus spit | 10 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Xarxa de canonades frigoríficas de cobre. | 1 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
|  | Controlador calderas. | 1 | Ud | CLM-01 | ML
|  | Controlador VRV | 1 | Ud | CLM-01 | ML
|  | Refrigerador adiabàtica Breezair | 28 | Ud |  | FR
|  | Ventilador - extractor | 4 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
| ASCENSORS | Ascensor electromecànico ORONA SCOOP de 9 persones 700 kg de 5m de recorrido | 1 | Ud | ELV-01 | ASC
|  | Ascensor electromecànico ORONA SCOOP de 16 persones 1250 kg de 5m de recorrido | 3 | Ud | ELV-01 | ASC
| MEGAFONIA | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Micrófono | 2 | Ud | TLC.MEG-04 | BT
|  | Altavoz | 57 | Ud | TLC.MEG-05 | BT
|  | Projector acústic | 11 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
|  | Cobertes zona plaques solars | 1 | Ud | CUB-01 | SA
| FRED IND. | Càmara de frio positivo con un volumen medio de 250 m3 | 19 | Ud | FIN.CM-01 | FR
|  | Compresor semi hermético 6G/40.2Y marca BITZER de 40kW | 3 | Ud | CLM.UAU-03 | FR
|  | Recipiente de líquido refrigerante de 250 l | 1 | Ud | CLM.DAG-03 | ML
|  | Condensador modelo HCM201/100 de HK REFRIGERATION 70.800m3 i capacidad de disipación de 338.724 k | 1 | Ud | CLM.UAU-03 | FR
|  | Evaporador modelo BRT F8P de HK REFRIGERATION | 19 | Ud | FIN.UT-02 | FR
|  | Xarxa frigorífica de coure aillada. | 1 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
| FONTANERIA | Grupo de presión per la Xarxa de agua no potable procedente del freàtico | 2 | Ud | FNT.ACO-02 | ML
|  | Conjunt de colectors per la regulació del terra radiant i accesoris. | 1 | Ud | FNT.ACO-02 | ML
| GAS | Dipòsit aeri de 16m3 de GLP | 1 | Ud | GLP.DP-01 | ML
|  | Xarxa aéreo de cobre. | 380 | Ud | FNT.DST-04 | ML
| PORTES | Puerta enrollable motorizada | 3 | Ud | SCA-PE | MQ
|  | Porta corredissa apertura automàtica de 2 fulles de vidre. | 11 | Ud | SCA-PM | MQ
PAVELLÓ G FiV (AG) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors i CGP's | 6 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 490 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Quadre emergència | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 2 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
| MEGAFONIA | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
|  | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Projector acústic | 8 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Extractor NODO | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Reixa aportació d'aire | 1 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
|  | Extractor lavabos | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Boques extracció | 1 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
|  | Equip autònom partit 1x1 tipus split (veterinaris) | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equip autònom partit 1x1 tipus split (NODO) | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equip autònom partit 1x1 tipus split (NODO P2) | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
| PORTES | Portes seccionals | 9 | Ud | SCA.PM | MQ
PAVELLÓ A FiV (AA) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors i CGP's | 4 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 460 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Quadre emergència | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 2 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
| MEGAFONIA | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Projector acústic | 4 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Extractor lavabos | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Extractor NODO | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Reixa aportació d'aire | 1 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
|  | Boques extracció | 1 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
| PORTES | Portes seccionals | 4 | Ud | SCA.PM | MQ
PAVELLÓ B FiV (AB) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors i CGP's | 4 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 460 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Quadre emergència | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 2 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
| MEGAFONIA | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Projector acústic | 4 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Extractor lavabos | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Extractor NODO | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Reixa aportació d'aire | 1 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
|  | Boques extracció | 1 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
| PORTES | Portes seccionals | 4 | Ud | SCA.PM | MQ
PAVELLÓ C FiV (AC) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors i CGP's | 4 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 450 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Quadre emergència | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 2 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
| MEGAFONIA | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Projector acústic | 4 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Extractor lavabos | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Extractor NODO | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Reixa aportació d'aire | 1 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
|  | Boques extracció | 1 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
| PORTES | Portes seccionals | 4 | Ud | SCA.PM | MQ
PAVELLÓ D FiV (AD) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors i CGP's | 2 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 420 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Quadre emergència | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 2 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
| MEGAFONIA | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Projector acústic | 4 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Extractor lavabos | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Extractor NODO | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Reixa aportació d'aire | 1 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
|  | Boques extracció | 1 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
| PORTES | Portes seccionals | 4 | Ud | SCA.PM | MQ
PAVELLÓ E FiV (AE) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors i CGP's | 4 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 490 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Quadre emergència | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 2 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
| MEGAFONIA | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Projector acústic | 4 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Extractor lavabos | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Extractor NODO | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Reixa aportació d'aire | 1 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
|  | Boques extracció | 1 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
| PORTES | Portes seccionals | 4 | Ud | SCA.PM | MQ
PAVELLÓ F FiV (AF) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors i CGP's | 4 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 460 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Quadre emergència | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 2 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
| MEGAFONIA | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Projector acústic | 4 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Extractor lavabos | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Extractor NODO | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Reixa aportació d'aire | 1 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
|  | Boques extracció | 1 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
| PORTES | Portes seccionals | 4 | Ud | SCA.PM | MQ
MERCAT DEL PEIX GENERAL (BZ) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors | 2 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 1850 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 3 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
|  | Grup electrogen | 1 | Ud | ELC.ACO-04 | BT
| MEGAFONIA | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Projector acústic | 20 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
| GAS | Centralización Comptadors gas a BP | 4 | Ud | GAS-01 | MQ
| ACS | Acumulador d'aigua amb retorn (Legionella) | 4 | Ud | ACM.MAQ-01 | ML
|  | Dipòsit d'expansió | 4 | Ud | CLM.DAG-03 | ML
|  | Conjunt de colectors per la regulació del terra radiant i accesoris. | 4 | Ud | FNT.ACO-02 | ML
|  | Xarxa de superficie de coure | 460 | ml | FNT.DST-04 | ML
| CLIMATITZACIÓ | Caldera de gas | 4 | Ud | CLM.PRD-04 | ML
|  | Dipòsit d'expansió | 4 | Ud | CLM.DAG-03 | ML
|  | Caixa Extracció. S&P CAB-PLUS 315 | 4 | Ud | CLM.DAR-15 | ML
|  | Equip autònom partit 1x1 tipus split | 10 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Equip autònom partit 2x1 tipus | 1 | Ud | CLM.UAU-05 | ML
|  | Recuperador entàlpic | 4 | Ud | CLM.UTR-04 | FR
|  | Conductiu Peix | 52 | Ud | N/A | ML
|  | Xarxa de canonades de terra radiant | 4 | Ud | CLM.DAG-01 | FR
| FRED IND. | Grup Frigorífic (DECOMISOS) | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
| EQ. ESPECÍFIC | Bàscula | 3 | Ud
| ASCENSORS | Ascensor electromecànic | 1 | Ud | ELV-01 | ASC
| PORTES | Portes molls i fingers | 20 | Ud | SCA.PM | MQ
|  | Portes automàtiques | 66 | Ud | SCA.PM | MQ
|  | Plataforma hidràulica | 20 | Ud | SCA.PP | MQ
ET - 6 | ELECTRICITAT | Xarxa de canalitzacions | 360 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
| FONTANERIA | Pou de bombeig con dos bombas de agua | 2 | Ud | SAN-10 | SA
ET - 7 | ELECTRICITAT | Conjuntos de medida y CGP. | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Equip de càrrega elèctrica de vehicles | 3 | Ud |  | BT
EDIFICI APARCAMENT P2 (DD) | ELECTRICITAT | Conjuntos de medida y CGP. | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 1 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 9250 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Sub quadres | 5 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres BAJA TENSION | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Equip de càrrega elèctrica de vehicles | 3 | Ud |  | BT
| CLIMATITZACIÓ | Xarxa de conductes de xapa | 1 | Ud | CLM.DAR-01 | ML
|  | Caixa de ventilació centrifuga | 3 | Ud | CLM.DAR-15 | ML
|  | Reixa d'impulsió / retorn | 10 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
| ASCENSORS | Ascensor panoràmico electromecànico | 2 | Ud | ELV-01 | ASC
PEATJE (DA DB DC) | ELECTRICITAT | Sub quadres | 3 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 25 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Grup electrogen | 1 | Ud | ELC.ACO-04 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Equip autònom partit 1x1 tipus split | 3 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
ESCOLA BRESSOL (DP) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors i CGP's | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
BIOMARKET (DO) | ELECTRICITAT | Centralització de comptadors i CGP's | 3 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 1 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Quadre general de distribució | 3 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Quadre general Fotovoltàica | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 360 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Instal·lació de parallamps | 1 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
|  | Equip de càrrega elèctrica de vehicles | 1 | Ud |  | BT
|  | Grup electrogen | 1 | Ud | ELC.ACO-04 | BT
|  | Sub quadres | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Fotovoltaica | 1 | Ud | FOT.PD-01 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Boques extracció | 2 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
|  | Equip autònom partit 1x1 tipus split | 2 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Extractor lavabos | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Extractor NODO | 1 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Refrigerador adiabàtica Meetman | 9 | Ud |  | FR
|  | Quadre general Adiabàtica | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Reixa aportació d'aire | 1 | Ud | CLM.DAR-04 | ML
| PORTES | Portes seccionals | 5 | Ud | SCA.CCM | MQ
| MEGAFONIA | RACK megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Sistema megafonía | 1 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
FOODBACK | EQ. ESPECÍFIC | Bàscula | 2 | Ud |  | MQ
|  | Bàscula de sobretaula | 4 | Ud |  | MQ
| ELECTRICITAT | Centralització de comptadors i CGP's | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Distribució de cablejat i canals | 1 | Ud | TLC.MEG-02 | BT
|  | Instal·lació de parallamps | 2 | Ud | ELC.RAY-01 | BT
|  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 490 | ml | ELC.CNL-01 | ML
| CLIMATITZACIÓ | Boques extracció | 2 | Ud | CLM.DAR-10 | ML
|  | Equip autònom partit 1x1 tipus split | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Extractor lavabos | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Ventilador extractor axial | 3 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Extractors helicoidals | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
| MEGAFONIA | Projector acústic | 0 | Ud | TLC.MEG-06 | BT
|  | RACK megafonía | 0 | Ud | TLC.MEG-01 | BT
|  | Sistema megafonía | 0 | Ud | TLC.MEG-03 | BT
| FRED IND. | Grup Frigorífic | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
TALLER + MAGATZEM PROV | ELECTRICITAT | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Instalació Plaques Fotovoltàica | 1 | Ud | FOT.PD-01 | BT
| CLIMATITZACIÓ | Extractors helicoidals | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Extractor lavabos | 2 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Equip autònom partit 1x1 tipus split | 6 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
| EQ. ESPECÍFIC | Instalació Plaques Tèrmica | 1 | Ud | FOT.PD-01 | BT
|  | Compresor aire comprimit | 2 | Ud | ACM.MAQ-01 | MQ
[5 empty] | TOTAL actius actuals |  | 0
SITUACIÓN |  | ACTIVO | Nº ACTIVOS | UNIDADES | GAMAS APLICABLES | PERFIL TÉCNICO | Total Centro
CENTRE DIRECTIU |  | Megafonia | 1 | Ud |  | MQ
EDIFICI OFICINES L4 |  | Sistema audiovisuals | 1 | Ud |  | MQ
|  | Megafonia | 1 | Ud |  | MQ
MERCAT DEL PEIX GENERAL (BZ) |  | Sistema de climatització | 1
EDIFICI DE SERVEIS |  | Quadre general de distribució | 1 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Sub quadres | 3 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Instalació de iluminació d'emergencia | 15 | Ud | ELC.ALM-02 | ML
|  | Sistema aerotermia | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Sistema hibrid de climatització | 1 | Ud | CLM.UAU-04 | ML
|  | Centralització de comptadors | 1 | Ud | ELC.ACO-03 | ML
|  | Caixa de ventilació centrifuga | 1 | Ud | CLM.DAR-15 | ML
|  | Ventilador extractor DECOR 100 Soler y Palau. | 4 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Ascensor electromecànic | 1 | Ud | ELV-01 | ASC
LAVABOS AUTOLIMPIABLES |  | Quadre general de distribució | 2 | Ud | ELC.CDR-04 | BT
|  | Enllumenat | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Enllumenat d'emergencia | 1 | Ud | ELC.CDR-05 | BT
|  | Extractors | 4 | Ud | CLM.DAR-13 | ML
|  | Equipament específic | 1
BOSSA VIALS 22AL |  | Conjunts de mesura i CGP. | 2 | Ud | ELC.ACO-03 | BT
|  | Xarxa de canalitzacions | 1000 | ml | ELC.CNL-01 | ML
|  | Quadre general de distribució | 2 | Ud | ELC.CDR-06 | BT
|  | Instal·lació de Xarxa de terres | 18 | Ud | ELC.TTR-01 | BT
|  | Condictiu sistema control vial | 52 | Ud | CLM-01 | ML
[5 empty] | TOTAL actius actuals |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
Note on D402: cnavarro: 27 ponia, son 5 total