## Hoja1
2010025 A2 OBRA CIVIL NECESSARIA PER REALITZAR SEGREGACIÓ FONTS DE BOCA I INSTAL·LACIÓ BOQUES DE CÀRREGA XANP
Presupuesto
Código | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres | Pres
1. |  | SEGREGACIÓ DE FONTS DE BOCA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EOCCATLOCSER | UT | CATA MANUAL PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS | [6 empty] | 42 | 0 | 0
Cata manual de 1,00 x 1,00 x 1,00 per localitzar serveis existents. Inclou càrrega de la runa sobre camió.
|  |  | Localització XAP i excavació arquetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | --------------------------------------------------------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 035 FONT AV.REMOLAR/LA GRANJA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 045 FONT PL. LLUÍS BRAILLE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 048 FONT RONDA SUD-C/RIU XÚQUER | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 053 FONT PL.PAU CASALS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 058 FONT PARC FONDO PEIXO-PENEDES | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 059 FONT TORRE MUNTADES | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 070 FONT PLAÇA RAMON ROIGÉ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 071 FONT HORT DE LA VIRTUDES | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 072 FONT PLAÇA PIRINEUS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 077 FONT PL. FRANCESC MACIÀ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 102 FONT PL.D'OVIDI MONTLLOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 105 FONT PL.D'ANNA FRANK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 107 FONT PL.PERE CALDERS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 108 FONT C.ALCALDE FERRER MONÈS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 109 FONT PL.GRANJA/AVIC. COLOMINES | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 112 FONT ALCALDE FERRER M.-PATI S | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 113 FONT C.RIU ANOIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 115 FONT CTRA.B203/ROTONDA 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 137 FONT MÚSIC BLAI CARMONA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 169 FONT AV. J. ANSELM CLAVÉ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 188 FONT MASIA CAN COMAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
[8 empty] | Total EOCCATLOCSER | 42 |  | 0 | 308.93
EOCTALPAVASF | ML | TALL AMB DISC DE DIAMANT DE PAVIMENT DE PANOT, ASFALT O FORMIGÓ | [6 empty] | 110 | 0 | 0
Tall amb disc de diamant de paviment de panot, asfalt o formigó.
|  |  | Paviment asfaltic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ------------------------------------------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 048 FONT RONDA SUD-C/RIU XÚQUER | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
|  |  | 053 FONT PL.PAU CASALS | 2 | 20 | 0 | 0 | 40
|  |  | 070 FONT PLAÇA RAMON ROIGÉ | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
|  |  | 072 FONT PLAÇA PIRINEUS | 2 | 18 | 0 | 0 | 36
|  |  | 115 FONT CTRA.B203/ROTONDA 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | Total EOCTALPAVASF | 110 |  | 0 | 6.21
EOSZ3EXRAREP | M3 | EXCAVACIÓ I REPLE DE RASA AMB MEDIS MECÀNIC-MANUAL FINS 1,2M DE PROFUNDITAT | [6 empty] | 11.52 | 0 | 0
Excavació de rasa mitjançant medis mecànic-manuals, refinat de fons de rasa, subministre estesa i nivellació de capa de 10 cms de sorra al fons de la rasa, reple de sorra fins a 10 cms per sobra la generatriu del tub, rebliment de rasa amb terres procedents de la propia excavació, col·locació de cinta de senyalització.
|  |  | 048 FONT RONDA SUD-C/RIU XÚQUER | 1 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.72
|  |  | 053 FONT PL.PAU CASALS | 1 | 20 | 0.3 | 0.4 | 2.4
|  |  | 059 FONT TORRE MUNTADES | 1 | 13 | 0.3 | 0.4 | 1.56
|  |  | 070 FONT PLAÇA RAMON ROIGÉ | 1 | 10 | 0.3 | 0.4 | 1.2
|  |  | 071 FONT HORT DE LA VIRTUDES | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.12
|  |  | 072 FONT PLAÇA PIRINEUS | 1 | 18 | 0.3 | 0.4 | 2.16
|  |  | 109 FONT PL.GRANJA/AVIC. COLOMINES | 1 | 13 | 0.3 | 0.4 | 1.56
|  |  | 112 FONT ALCALDE FERRER M.-PATI S | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.48
|  |  | 113 FONT C.RIU ANOIA | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.12
|  |  | 115 FONT CTRA.B203/ROTONDA 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.12
|  |  | 137 FONT MÚSIC BLAI CARMONA | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.12
|  |  | 188 FONT MASIA CAN COMAS | 1 | 8 | 0.3 | 0.4 | 0.96
[8 empty] | Total EOSZ3EXRAREP | 11.52 |  | 0 | 78.4
EOSZ3DEMPA9P | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT | [6 empty] | 20.8 | 0 | 0
Demolició i extracció de paviment de panot i subbase de formigó amb mitjans mecànics-manuals i càrrega de la runa generada sobre camió .
|  |  | Per excavació de rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ------------------------------------------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 053 FONT PL.PAU CASALS | 1 | 20 | 0.4 | 0 | 8
|  |  | 059 FONT TORRE MUNTADES | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 5.2
|  |  | 109 FONT PL.GRANJA/AVIC. COLOMINES | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 5.2
|  |  | 112 FONT ALCALDE FERRER M.-PATI S | 1 | 4 | 0.4 | 0 | 1.6
|  |  | 113 FONT C.RIU ANOIA | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4
|  |  | 137 FONT MÚSIC BLAI CARMONA | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4
[8 empty] | Total EOSZ3DEMPA9P | 20.8 |  | 0 | 32.41
EOSZ3REPP9P | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT | [6 empty] | 20.8 | 0 | 0
Reposició de paviment de panot de 4 cm de gruix de les mateixes característiques que l'enderrocat amb subbase de formigó. Tot inclòs, completament acabat.
|  |  | Per excavació de rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ------------------------------------------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 053 FONT PL.PAU CASALS | 1 | 20 | 0.4 | 0 | 8
|  |  | 059 FONT TORRE MUNTADES | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 5.2
|  |  | 109 FONT PL.GRANJA/AVIC. COLOMINES | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 5.2
|  |  | 112 FONT ALCALDE FERRER M.-PATI S | 1 | 4 | 0.4 | 0 | 1.6
|  |  | 113 FONT C.RIU ANOIA | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4
|  |  | 137 FONT MÚSIC BLAI CARMONA | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4
[8 empty] | Total EOSZ3REPP9P | 20.8 |  | 0 | 44.14
EOCPER040X40 | UT | CONSTRUCCIÓ PERICO 40x40 | [6 empty] | 21 | 0 | 0
Construcció pericó 40x40 cm per ubicació vàlvula de seccionament, clau de registre o altre mecanisme, segons especificacions d' APSA fins 1 m de fondària. Inclou coronació amb marc i tapa subministrats per Aigües del Prat.
|  |  | TOTES. Arqueta clau registre | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[8 empty] | Total EOCPER040X40 | 21 |  | 0 | 183.1
EOCPER060X60 | UT | CONSTRUCCIÓ PERICO 60x60 | [6 empty] | 21 | 0 | 0
Construcció pericó 60x60 cm per ubicació vàlvula de seccionament, clau de registre o altre mecanisme, segons especificacions d' APSA fins 1 m de fondària. Inclou coronació amb marc i tapa subministrats per Aigües del Prat .
|  |  | TOTES. Arqueta comptador | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[8 empty] | Total EOCPER060X60 | 21 |  | 0 | 235.99
EOSZ3DEMPASF | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFALTIC | [6 empty] | 27.5 | 0 | 0
Demolició i extracció de paquet de rodadura amb paviment asfaltic i subbase de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió de la runa generada.
|  |  | Per excavació de rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ------------------------------------------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 048 FONT RONDA SUD-C/RIU XÚQUER | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 3
|  |  | 053 FONT PL.PAU CASALS | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 10
|  |  | 070 FONT PLAÇA RAMON ROIGÉ | 1 | 10 | 0.5 | 0 | 5
|  |  | 072 FONT PLAÇA PIRINEUS | 1 | 18 | 0.5 | 0 | 9
|  |  | 115 FONT CTRA.B203/ROTONDA 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
[8 empty] | Total EOSZ3DEMPASF | 27.5 |  | 0 | 56.98
EOSZ3REPASF | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFALTIC | [6 empty] | 27.5 | 0 | 0
Reposició de paquet de rodadura amb 15cm de formigó i 5cm de paviment asfaltic de les mateixes característiques que l'enderrocat, amb un solapament de 20cm a banda i banda de la rasa. Amb la senyalització viaria horitzontal afectada repintada. (L'amidament és l'ample de rasa sense el solapament).
|  |  | Per excavació de rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ------------------------------------------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 048 FONT RONDA SUD-C/RIU XÚQUER | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 3
|  |  | 053 FONT PL.PAU CASALS | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 10
|  |  | 070 FONT PLAÇA RAMON ROIGÉ | 1 | 10 | 0.5 | 0 | 5
|  |  | 072 FONT PLAÇA PIRINEUS | 1 | 18 | 0.5 | 0 | 9
|  |  | 115 FONT CTRA.B203/ROTONDA 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
[8 empty] | Total EOSZ3REPASF | 27.5 |  | 0 | 77
EOCDEMPAVLLO | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLOSETES DE FORMIGÓ | [6 empty] | 1.2 | 0 | 0
Demolició i extracció de paviment de llosetes de formigó i subbase de formigó amb mitjans mecànics-manuals i càrrega de la runa generada sobre camió .
|  |  | Per excavació de rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ------------------------------------------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 058 FONT PARC FONDO PEIXO-PENEDES | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4
|  |  | 071 FONT HORT DE LA VIRTUDES | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4
|  |  | 169 FONT AV. J. ANSELM CLAVÉ | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4
[8 empty] | Total EOCDEMPAVLLO | 1.2 |  | 0 | 37.62
EOCREPPAVLLO | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE LLOSETA DE FORMIGÓ | [6 empty] | 1.2 | 0 | 0
Reposició de paviment de lloseta de formigó de les mateixes característiques que l'enderrocat amb base de formigó inclós. Tot inclòs, completament acabat.
|  |  | Per excavació de rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ------------------------------------------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 058 FONT PARC FONDO PEIXO-PENEDES | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4
|  |  | 071 FONT HORT DE LA VIRTUDES | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4
|  |  | 169 FONT AV. J. ANSELM CLAVÉ | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4
[8 empty] | Total EOCREPPAVLLO | 1.2 |  | 0 | 62.4
EOCAMINVOR | UT | ACTUACIÓ MINAT DE VORADA EXISTENT PER PAS CANONADA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Tasques de minat de vorada i rigola existent per pas de nova canonada a instal·lar.
|  |  | 053 FONT PL.PAU CASALS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | 070 FONT PLAÇA RAMON ROIGÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 072 FONT PLAÇA PIRINEUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total EOCAMINVOR | 4 |  | 0 | 138.88
EOSZ3DEPTON | TN | TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT | [6 empty] | 42.74 | 0 | 0
Transport de residus inerts amb camió i deposició controlada a dipòsit autoritzat. A justificar mitjançant certificats de Gestor de Residus.
|  |  | Excavació pericons | 21 | 2 | 1 | 0.6 | 32.76 | 1.3
|  |  | Paviment | 1 | 96 | 0.4 | 0.2 | 9.98 | 1.3
[8 empty] | Total EOSZ3DEPTON | 42.74 |  | 0 | 42.55
[8 empty] | Total 1. | 1 | 0 | 0
2. |  | BOQUES DE CÀRREGA SOBRE LA XARXA D'AIGUA D'ÚS NO POTABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EOCCATLOCSER | UT | CATA MANUAL PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS | [6 empty] | 11.04 | 0 | 0
Cata manual de 1,00 x 1,00 x 1,00 per localitzar serveis existents. Inclou càrrega de la runa sobre camió.
|  |  | Per connexio XAP i nova clau de registre | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
|  |  | Per arqueta comptador | 4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 3.84
|  |  | Per arqueta boca de càrrega XANP | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 3.2
[8 empty] | Total EOCCATLOCSER | 11.04 | 0 | 0 | 308.93
EOSZ3DEMPAAS | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGO | [6 empty] | 1.6 | 0 | 0
Demolició i extracció de paviment de formigó de fins 40cm d'espesor amb mitjans mecànico-manual i càrrega sobre camió de la runa generada.
|  |  | Rd. del Sud amb Riu Turia (excés rasa) | 1 | 2 | 0.8 | 0 | 1.6
[8 empty] | Total EOSZ3DEMPAAS | 1.6 |  | 0 | 66.92
EOCDEMPAVLLO | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLOSETES DE FORMIGÓ | [6 empty] | 3.2 | 0 | 0
Demolició i extracció de paviment de llosetes de formigó i subbase de formigó amb mitjans mecànics-manuals i càrrega de la runa generada sobre camió .
|  |  | Av. Canal amb A. Mestres | 1 | 8 | 0.4 | 0 | 3.2
[8 empty] | Total EOCDEMPAVLLO | 3.2 | 0 | 0 | 37.62
EOSZ3EXRAREP | M3 | EXCAVACIÓ I REPLE DE RASA AMB MEDIS MECÀNIC-MANUAL FINS 1,2M DE PROFUNDITAT | [6 empty] | 5.76 | 0 | 0
Excavació de rasa mitjançant medis mecànic-manuals, refinat de fons de rasa, subministre estesa i nivellació de capa de 10 cms de sorra al fons de la rasa, reple de sorra fins a 10 cms per sobra la generatriu del tub, rebliment de rasa amb terres procedents de la propia excavació, col·locació de cinta de senyalització.
|  |  | Rd. del Sud amb Riu Turia | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 0.72
|  |  | Camí Cal Silet - Barri Palmeres | 1 | 9 | 0.4 | 0.6 | 2.16
|  |  | ctra. Platja (Masia Ricarda) | 1 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.48
|  |  | Av. Canal amb A. Mestres | 1 | 10 | 0.4 | 0.6 | 2.4
[8 empty] | Total EOSZ3EXRAREP | 5.76 | 0 | 0 | 78.4
EOCPER040X40 | UT | CONSTRUCCIÓ PERICO 40x40 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Construcció pericó 40x40 cm per ubicació vàlvula de seccionament, clau de registre o altre mecanisme, segons especificacions d' APSA fins 1 m de fondària. Inclou coronació amb marc i tapa subministrats per Aigües del Prat.
|  |  | Arqueta clau de registre | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total EOCPER040X40 | 4 | 0 | 0 | 183.1
EOCPER060X60 | UT | CONSTRUCCIÓ PERICO 60x60 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Construcció pericó 60x60 cm per ubicació vàlvula de seccionament, clau de registre o altre mecanisme, segons especificacions d' APSA fins 1 m de fondària. Inclou coronació amb marc i tapa subministrats per Aigües del Prat .
|  |  | Arqueta per boca de càrrega | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total EOCPER060X60 | 4 | 0 | 0 | 235.99
EOCPER120X60 | UT | CONSTRUCCIÓ PERICO 120x60 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Construcció pericó 120x60 cm per ubicació vàlvula de seccionament, clau de registre o altre mecanisme, segons especificacions d' APSA fins 1 m de fondària. Inclou coronació amb marc i tapa subministrats per Aigües del Prat.
|  |  | Arqueta comptador | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total EOCPER120X60 | 4 |  | 0 | 600
EOSZ3REPPFOR | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Reposició de paviment de formigó de les mateixes característiques que l'enderrocat, en gruix màxim de 20 cm. Tot inclòs, completament acabat.
|  |  | Rd. del Sud amb Riu Turia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
[8 empty] | Total EOSZ3REPPFOR | 1 |  | 0 | 44.42
EOCREPPAVLLO | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE LLOSETA DE FORMIGÓ | [6 empty] | 3.2 | 0 | 0
Reposició de paviment de lloseta de formigó de les mateixes característiques que l'enderrocat amb base de formigó inclós. Tot inclòs, completament acabat.
|  |  | Av. Canal amb A. Mestres (excés rasa) | 1 | 8 | 0.4 | 0 | 3.2
[8 empty] | Total EOCREPPAVLLO | 3.2 | 0 | 0 | 62.4
EOSZ3DEPTON | TN | TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT | [6 empty] | 17.42 | 0 | 0
Transport de residus inerts amb camió i deposició controlada a dipòsit autoritzat. A justificar mitjançant certificats de Gestor de Residus.
|  |  | Excavació | 1 | 11.04 | 0 | 0 | 14.35 | 1.3
|  |  | Paviments formigó | 1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.42 | 1.3
|  |  | Paviments llosetes | 1 | 10.2 | 0 | 0.2 | 2.65 | 1.3
[8 empty] | Total EOSZ3DEPTON | 17.42 | 0 | 0 | 42.55
[8 empty] | Total 2. | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total 2010025 | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Unidad principal de medida del concepto
Note on C3: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on D3: Descripción corta de la línea de medición
Note on E3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on F3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on G3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on H3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on I3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida
Note on J3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on K3: Precio unitario en el presupuesto
Note on L3: Importe del presupuesto
Note on K154: David Moliner: Idem capítulo 1 presupuesto
Note on K164: David Moliner: Idem capítulo 1
Note on K172: David Moliner: Idem capítulo 1
Note on K177: David Moliner: Idem capítulo 1
Note on K182: David Moliner: Idem capítulo 1
Note on K197: David Moliner: Idem capítulo 1
Note on K204: David Moliner: Idem capítulo 1