Annex 1. Inventari

Servidors Dorlet

| Instal·lació | Tipologia | ID | Descripció | Versió |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrusió | Servidors | 1 | Dassnet Server | 2.7.1 |
| Intrusió | Servidors | 2 | Dassnet Server | 2.7.1 |
| Intrusió | Client | 1 | Dassnet Client | 2.7.1 |
| Intrusió | Client | 2 | Dassnet Client | 2.7.1 |
| Intrusió | Client | 3 | Dassnet Client | 2.7.1 |

Servidors  que treballen en redundància donant serveis a les instal·lacions de Seu Central, Incubadora Glòries i Parc Tecnològic. Treballen sota una base de dades de SQL Server.

Actualment hi han operatius, quatre estacions de treball, una en la Seu Central i Incubadora de Glòries i dos en el Parc Tecnològic.

Can Andalet

| Instal·lació | Tipologia | ID | Descripció | Observacions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrusió | Equips | CONSOLA 1 | CONSOLA ROBO PB | ADEMCO 6164 SP |
| Intrusió | Equips | CONSOLA 2 | CONSOLA ROBO P1 | ADEMCO 6164 SP |
| Intrusió | Equips | CENTRAL | CENTRAL INTRUSIÓ | ADEMCO VISTA 48 |
| Intrusió | Equips | VDR | VIDEO DIGITAL | Hikvision iDS-7216HQHI-M2/S TURBO ACUSENSE DVR amb HD de 4T |
| Intrusió | Equips | MONITOR | MONITOR | IN VGA(a) + IN DVI |
| Intrusió | Equips | TRAFOS | TRAFOS CÁMARAS | 3 Bajo Mostrador Recepción |
| Intrusió | Equips | FA AUX P+1 | FA 12VDC3A | MONTANTE P+1 |

| Instal·lació | Tipologia | ID | Descripció | Tipus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrusió | Equips | 1 | Entrada Recepció | 1 |
| Intrusió | Equips | 2 | Administració | 1 |
| Intrusió | Equips | 3 | Puerta de entrada anul·lada 15/5/00 | 1 |
| Intrusió | Equips | 4 | Desp. Accions per ocupació | 3 |
| Intrusió | Equips | 5 | Aula 1 | 3 |
| Intrusió | Equips | 6 | Aula 2 | 3 |
| Intrusió | Equips | 7 | Sabotatge central y F.A. | 7 |
| Intrusió | Equips | 8 | Foc (senyal central PCI) | 8 |
| Intrusió | Equips | 9 | Aula 5 | 3 |
| Intrusió | Equips | 10 | Puerta entrada PTA+1 | 1 |
| Intrusió | Equips | 11 | Àrea 3 | 3 |
| Intrusió | Equips | 12 | Sabotatge F.A. | 7 |
| Intrusió | Equips | 13 | Aula 7 | 1 |
| Intrusió | Equips | 14 | Passadís PTA+2 | 3 |
| Intrusió | Equips | 15 | Passadís PTA+1 | 1 |
| Intrusió | Equips | 16 | Sabotatge F.A. | 7 |
| Intrusió | Equips | 17 | Direcció | 3 |

| Instal·lació | Tipologia | Descripció | Producte |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV | Equips | MONITOR | MONITOR EIZO 19” |
| CCTV | Equips | TRAFOS CÀMERES | TRAFO 01 |
| CCTV | Equips | VÍDEO DIGITAL | WISSTAR 4IN |
| Instal·lació | Tipologia | CAM | Descripció |
| CCTV | Camares | 1 | FIXA COLOR PARC DEL DARRERA |
| CCTV | Camares | 2 | MINIDOMO COLOR PATI SUPERIOR |
| CCTV | Camares | 3 | FIXA COLOR ACCESS PRINC. |

Convent de Sant Agustí

| Instal·lació | Tipologia | Descripció | Producte |
| --- | --- | --- | --- |
| Intrusió | Equips | CENTRAL INTRUSIÓ | SP5500 |
| Intrusió | Equips | CONSOLA INTRUSIÓ | K32LCD |
| Intrusió | Equips | MÒDUL EXPANSOR | ZX8SP |
| Intrusió | Equips | MÒDUL COM | PARADOX LAN |

| Tipologia | Zona | Partició | Descripció |
| --- | --- | --- | --- |
| Zones intrusió | 1 | 1 | IR HALL ENTRADA RECEPCIÓ |
| Zones intrusió | 1 | 1 | IR PASSADÍS (IR 1) |
| Zones intrusió | 1 | 1 | IR PASSADÍS (IR 2) |
| Zones intrusió | 1 | 1 | IR PASSADÍS (IR 3) |
| Zones intrusió | 1 | 1 | IR PASSADÍS (IR 4) |
| Zones intrusió | 2 | 1 | CENTRE DE RECURSOS |
| Zones intrusió | 3 | 1 | ZONA TÈCNICA 1 MAR |
| Zones intrusió | 3 | 1 | ZONA TÈCNICA 1 MUNTANYA |
| Zones intrusió | 4 | 1 | ZONA TÈCNICA 2 MAR |
| Zones intrusió | 4 | 1 | ZONA TÈCNICA 2 MUNTANYA |
| Zones intrusió | 5 | 1 | AULA INFORMÀTICA |
| Zones intrusió | 16 | 1 | TAMPER IR |

Incubadora Almogàvers

| Núm. Identificació | Ubicació | Model | Marca/Fabricant |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | VIGILANT | SPCK52X | VANDERBILT |
| 002 | ENTRADA VIVGENDA | SPCK52X | VANDERBILT |

Anti-intrusió - Dispositius

| Núm. Identificació | Tipologia Element | Ubicació | Marca/Fabricant | Model | Quantidat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | CONTACTE MAGNÈTIC SUPERFÍCIE | Partició 37 entrada i sortida | PLANA FABREGA | GS 191 | 1 |
| 002 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Entrada Partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 003 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Partició 2 despatx 001 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 004 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Passadís sala activa Partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 005 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Sala rack partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 006 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Entrada LC PK-1 Partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 007 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Entrada LC PK-2 Partició 41 +àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 025 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Sala Maqui.PK-1 Partició 36 accés PK | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 026 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Cen Escala PK-1 Partició 36 accés PK | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 027 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Sala Maqui.PK-2 Partició 36 accés PK | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 028 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Cen Escala PK-2 Partició 36 accés PK | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 029 | CONTACTE MAGNÈTIC SUPERFICIE | Pota principal PK Partició 36 accés PK | PLANA FABREGA | GS 191 | 1 |
| 030 | CONTACTE MAGNÈTIC SUPERFICIE | Porta peatons PK Partició 36 accés PK | PLANA FABREGA | GS 191 | 1 |
| 089 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Cent passadís P1 Partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 090 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 104 Partició 10 despatx 104 |  |  |  |
| 091 | CONTACTE MAGNÈTIC SUPERFICIE | Despatx 103 Partició 9 despatx 103 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 092 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 102 Partició 8 despatx 102 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 093 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Passadís 103 P1 Partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 094 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 101 Partició 7 Despatx 101 | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 095 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Carrer Passadís. Partició 41 Àrees comuns | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 096 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Sala M.C. P1 Partició 41 Àrees comuns | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 097 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 108 Partició 14 Despatx 108 | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 098 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 107 Partició 13 Despatx 107 | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 099 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 106 Partició 12 Despatx 106 | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 100 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 105 Partició 11 Despatx 105 | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 101 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 109 Partició 15 Despatx 109 | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 102 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Passadís Inter. P1 Partició 41 Àrees comuns | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 171 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 307 Partició 32 Despatx 307 | PLANA FABREGA | D/TBI DETECT | 1 |
| 172 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 308 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 173 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 309 Partició 34 despatx 309 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 174 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Passadís inter. P3 Partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 177 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 207 partició 22 despatx 207 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 178 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 208 partició 23 despatx 208 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 179 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 209 partició 24 despatx 209 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 180 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 210 partició 25 despatx 210 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 181 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Passadís inter. P2 partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 249 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Centre passadís P2 Partició41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 250 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 206 partició 21 despatx 206 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 251 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 205 partició 20 despatx 205 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 252 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 204 partició19 despatx 204 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 253 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 203 partició 18 despatx 203 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 254 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 202 partició17 despatx 202 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 255 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 201 partició 16 despatx 201 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 256 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Passadís LCaP2 partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 257 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Centr. Passadís P3 partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 258 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 303 partició 28 despatx 303 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 259 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 304 partició 29 despatx 304 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 260 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 302 partició 27 despatx 302 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 261 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 301 partició 26 despatx 301 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 262 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Despatx 310 partició 35 despatx 310 | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 263 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Carrer pasad. P3 partició41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| 264 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA | Sala MCP3 partició 41 àrees comuns | PLANA FABREGA | D/T BI-DETECT | 1 |
| MP01 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector PB2-PB1 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP02 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 001-PB3 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP03 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 003-002 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP04 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 004 | VANDERBILT | lector SPCA 210.100 | 1 |
| MP05 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | PB4 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP06 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | PK-1 costat interior | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP07 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | SMCE-PK | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP08 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | PK-1-PA | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP09 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | PB-SAAC | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP11 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 101-102 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP12 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 103-104 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP13 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 105-106 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP14 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 107-108 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP15 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 109 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP21 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 201-202 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP22 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 203-204 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP23 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 205-206 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP24 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 210-207 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP25 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 208-209 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP31 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 310 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP32 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 301-302 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP33 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 303-304 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP34 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 309 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP35 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 305-306 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP36 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 307-308 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MP41 | MÒDUL DE CONTROL D’ACCESSOS | lector 005 | VANDERBILT | SPCA 210.100 | 1 |
| MZ02 | MÒDULO EXPANSOR ZONA | PB COSTAT INTERIOR | VANDERBILT | SPCE 332.300 | 1 |
| MZ03 | MÒDULO EXPANSOR ZONA | PLANTA 1 COSTAT INTERIOR | VANDERBILT | SPCE 332.300 | 1 |
| MZ11 | MÒDULO EXPANSOR ZONA | PLANTA 1 COSTAT CARRER | VANDERBILT | SPCE 332.300 | 1 |
| MZ12 | MÒDULO EXPANSOR ZONA | PLANTA 1 COSTAT INTERIOR | VANDERBILT | SPCE 332.300 | 1 |
| MZ21 | MÒDULO EXPANSOR ZONA | PLANTA 2 COSTAT INTERIOR | VANDERBILT | SPCE 652.000 | 1 |
| MZ22 | MÒDULO EXPANSOR ZONA | PLANTA 2 COSTAT INTERIOR | VANDERBILT | SPCE 332.300 | 1 |
| MZ31 | MÒDULO EXPANSOR ZONA | PLANTA 3 COSTAT CARRER | VANDERBILT | SPCE 332.300 | 1 |
| MZ32 | MÒDULO EXPANSOR ZONA | PLANTA 3 COSTAT CARRER | VANDERBILT | SPCE 652.000 | 1 |

CCTV - Sistemas

| Núm. Identificació gravador | Tipus Grabador | Marca | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Gravador Digital 16 ch amb HD 6T | Hikvision | iDS-7216HQHI-M2/S TURBO ACUSENSE DVR |

CCTV- Càmeres

| Núm. Identificació | Ubicació | Marca/Fabricant | Tipus | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Entrada principal | BOSCH | Bullet | WZseries-14-P4-0 |
| 002 | Passadís PL. Baixa Sortida Emergència | BOSCH | Bullet | WZseries-14-P4-0 |
| 004 | Pàrquing -1 | BOSCH | Bullet | WZ14 |
| 004 | Recepció PL. Baixa | BOSCH | Bullet | WZseries-14-P4-0 |
| 005 | Entrada Pàrquing -1 | BOSCH | Bullet | WZ14 |
| 006 | Porta passadís PL. Baixa Sortida Emergència | BOSCH | Bullet | WZseries-14-P4-0 |
| 007 | PL. Baixa | BOSCH | Bullet | WZseries-14-P4-0 |
| 008 | Pàrquing -2 | BOSCH | Bullet | WZ14 |
| 009 | Planta 1 | BOSCH | Bullet | WZ16 |
| 010 | PL. 2 Esquerra | SAMSUNG | Minidomo |  |
| 011 | PL. 2 Dreta | SAMSUNG | Minidomo |  |
| 012 | PL. 3 | BOSCH | Bullet | WZ16 |

Control d’accessos – Dispositius

| Núm. Identificació | Ubicació | Tipus element | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Despatx 001 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 002 | Despatx 002 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 003 | Despatx 003 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 004 | Despatx 004 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 005 | Despatx 005 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 011 | Despatx 101 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 012 | Despatx 102 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 013 | Despatx 103 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 014 | Despatx 104 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 015 | Despatx 105 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 016 | Despatx 106 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 017 | Despatx 107 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 018 | Despatx 108 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 019 | Despatx 109 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 020 | Despatx 210 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 021 | Despatx 201 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 022 | Despatx 202 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 023 | Despatx 203 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 024 | Despatx 204 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 025 | Despatx 205 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 026 | Despatx 206 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 027 | Despatx 207 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 028 | Despatx 208 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 029 | Despatx 209 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 030 | Despatx 310 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 031 | Despatx 301 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 032 | Despatx 302 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 033 | Despatx 303 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 034 | Despatx 304 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 035 | Despatx 305 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 036 | Despatx 306 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 037 | Despatx 307 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 038 | Despatx 308 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 039 | Despatx 309 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 050 | Porta SMCE-PK-1 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 051 | Ascensor PK-2 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 052 | Ascensor PK-2 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 060 | Porta pàrquing | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 061 | Porta PB1 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 062 | Porta PB2 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 063 | Porta PB3 | Lector Proximitat | OP30HONS |
| 064 | Porta PB4 | Lector Proximitat | OP30HONS |

Incubadora Glòries

| Tipologia | Descripció | Unitats | Marca i model |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV | Càmera Domo 2MPX fixa IP | 39 | WISENET - LND-6072R + SBP-122HMW + SBP-300CMW |
| CCTV | Càmera Bullet 2MPX fixa IP | 7 | WISENET - LNO-6072R |
| CCTV | Càmera multisensor 3x2MPX 321º | 3 | WISENET - PNM-8082VT+SBP-300CMW+SBP-276HMW |
| CCTV | Càmera tipus fisheye - 12 MPX | 1 | WISENET - XNF-9010RVM + SBP-167HMW + SBP-300CMW |
| CCTV | Equip enregistrament 20 càmeres | 3 | LANACCESS - R-HMPro-SW20-4H10TB |
| CCTV | CSPLUS - Software gestio | 1 | LANACCESS - ONSAFE -CsPlus |
| CCTV | Monitor 22" - LED | 1 |  |
| CCTV | Decodificador Smart Monitor | 1 | LANACCESS - SA/SM100 |

Nota: Instal·lada programada durant darrer quadrimestre de 2021

| Número | Tipologia | Descripció | Unitats |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Accessos | Banderola | 1 |
|  | Accessos | Consola control | 1 |
|  | Accessos | Contacte magnètic | 6 |
|  | Accessos | Tancaments d’accés | 10 |
|  | Accessos | CPU´S Dorlet ASD/2 (Control d´acces) | 3 |
|  | Accessos | CPU´S Dorlet ASD/2 (Control d´acces) | 3 |
|  | Accessos | Portilló ( esq.-dret -central) | 3 |
|  | Accessos | Lector proximitat (R/W Mural/) | 10 |
|  | Accessos | Reconeixedor de targetes | 1 |
|  | Accessos | Polsador d’emergència | 3 |
|  | Accessos | Detector sortida | 3 |
|  | Accessos | Pany electric per vies d´evacuació | 3 |
|  | Accessos | Pany electromecànic control d´accés | 2 |
|  | Accessos | Switch comunicacions 8 ports | 2 |

| Tipologia | Descripció | Unitats | Marca i model |
| --- | --- | --- | --- |
| Intrusió | Central intrusió | 1 | HONEYWELL GALAXY GD-520 |
| Intrusió | Contactes magnètics | 21 | COOPER MENVIER - Series 424 TF |
| Intrusió | Detector volumètric | 6 | RISCO LuNAR |
| Intrusió | Detector volumètric paret | 1 | RISCO iWise |
| Intrusió | Sensor temperatura CPD | 1 | HONEYWELL TS300/A + T280R |
| Intrusió | Sirena autoalimentada | 1 | CADDX AS610 |
| Intrusió | Polsador d'avís | 1 | HONEYWELL, Model: 269R |

Nou Barris Activa

| Instal·lació | Tipologia | ID | Ubicació | Producte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrusió |  | 1001 | Entrada principal PB | Contacte magnètic |
| Intrusió |  | 1002 | Hall entrada PB | Detector |
| Intrusió |  | 1003 | Consulta ordinadors PB | Detector |
| Intrusió |  | 1004 | Oficines PB | Contacte magnètic |
| Intrusió |  | 1011 | Oficines PB | Detector |
| Intrusió |  | 1012 | Porta sortida d'emergència oficines PB | Contacte magnètic |
| Intrusió |  | 1013 | Formació grupal (P1) | Detector |
| Intrusió |  | 1014 | Aula informàtica (P1) | Detector |
| Intrusió |  | 1015 | Magatzem (P1) | Detector |
| Intrusió |  | 1016 | Vestíbul vending (P1) | Detector |
| Intrusió |  | 1017 | Comptador llum | Tamper sirena int |
| Intrusió |  | 1018 | Façana principal | Tamper sirena ext |

Parc Tecnològic

| Instal·lació | ID | Ubicació | Producte |
| --- | --- | --- | --- |
| Intrusió + Accessos | INTERFACE DORLET | RACK | INTERFACE 485 |
| Intrusió + Accessos | KVM EXTENDER 1-A | RACK | CE-800B |
| Intrusió + Accessos | KVM EXTENDER 1-B | SEGURIDAD P0 | CE-800B |
| Intrusió + Accessos | MOLINET | ENTRADA | TR-8220 |
| Intrusió + Accessos | MONITOR DORLET 1 | SEGURIDAD P0 | FLEXCAN S1701 |
| Intrusió + Accessos | MONITOR DORLET 2 | SEGURIDAD P0 | FLEXCAN S1701 |
| Intrusió + Accessos | MONITOR RACK | RACK | ACER-V-193 |
| Intrusió + Accessos | PC DORLET PUESTO 2 | GARITA | PC - HP |
| Intrusió + Accessos | PC DORLET PUESTO 3 | SEGURIDAD P1 | PC - HP |
| Intrusió + Accessos | BANDEROLA | RECEPCIÓ | PM-600S |
| Intrusió + Accessos | PORTILLO | RECEPCIÓ | PCO-RSV3 |
| Intrusió + Accessos | SOFTWARE DORLET | PCS | DORLET DASS |

| Tipologia | ID | Descripció | Pta. | Tipus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zones intrusió | 01/01 | Volumètric B001 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 01/02 | Clau B001 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 01/03 | Volumètric MG/B08 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 01/04 | Clau MG/B08 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 01/05 | Volumètric MG/B07 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 01/06 | Clau MG/B07 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 01/07 | Volumètric MG/B06 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 01/08 | Clau MG/B06 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 01/09 | Volumètric MG/B05 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 01/10 | Clau MG/B05 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 01/11 | Volumètric MG/B04 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 01/12 | Clau MG/B04 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 01/13 | Volumètric MG/B03 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 01/14 | Volumètric MG/B02 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 01/15 | Volumètric MG/B01 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 02/01 | CM Quadre Electric General | P0 | CM |
| Zones intrusió | 02/02 | Volumètric B007 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 02/03 | Clau B007 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 02/04 | Volumètric MG | P0 | IR |
| Zones intrusió | 02/05 | Clau MG | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 02/06 | Volumètric 1 B006 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 02/07 | Volumètric 2 B006 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 02/08 | Clau B006 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 02/09 | Volumètric B005 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 02/10 | Clau B005 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 02/11 | Volumètric B004 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 02/12 | Clau B004 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 02/13 | Volumètric B003 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 02/14 | Clau B003 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 02/15 | Volumètric B002 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 02/16 | Clau B002 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 03/01 | Volumètric A001 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 03/02 | Clau A001 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 03/03 | Volumètric A002 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 03/04 | Clau A002 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 03/05 | Clau A003 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 03/06 | Volumètric A003 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 03/07 | Clau A004 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 03/08 | Volumètric A004 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 03/09 | Volumètric A005 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 03/10 | Clau A005 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 03/11 | Volumètric A006 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 03/12 | Clau A006 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 03/13 | Volumètric A007 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 03/14 | Clau A007 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 03/15 | Volumètric A008 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 03/16 | Clau A008 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 04/01 | Volumètric Rack 1 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 04/02 | CM Taller Manteniment | P0 | CM |
| Zones intrusió | 04/03 | Barrera Taller Manteniment 1 | P0 | BARR |
| Zones intrusió | 04/04 | Barrera Taller Manteniment 2 | P0 | BARR |
| Zones intrusió | 04/05 | Volumètric A013 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 04/06 | Clau A013 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 04/07 | Volumètric A014 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 04/08 | Clau A014 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 04/09 | Volumètric A011 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 04/10 | Clau A011 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 04/11 | Volumètric A012 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 04/12 | Clau A012 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 04/13 | Volumètric A009 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 04/14 | Clau A009 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 04/15 | Volumètric A010 | P0 | IR |
| Zones intrusió | 04/16 | Clau A010 | P0 | CLAU |
| Zones intrusió | 05/01 | Vol Passadís Auditori | P1 | IR |
| Zones intrusió | 05/02 | Vol Despatx Responsab. Programes | P1 | IR |
| Zones intrusió | 05/03 | Vol Despatx Consolidació Empres. | P1 | IR |
| Zones intrusió | 05/04 | Volumètric Despatx Direcció | P1 | IR |
| Zones intrusió | 05/05 | Volumètric Sala Reunions 5 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 05/06 | Volumètric Avanç Sala | P1 | IR |
| Zones intrusió | 05/07 | CM Sala Reunions 5 | P1 | CM |
| Zones intrusió | 05/08 | CM Avanç Sala | P1 | CM |
| Zones intrusió | 05/09 | CM 1 Auditori | P1 | CM |
| Zones intrusió | 05/10 | CM 2 Auditori | P1 | CM |
| Zones intrusió | 05/11 | Volumètric Sala Reunions 1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 06/01 | CM 1 Porta Principal | P1 | CM |
| Zones intrusió | 06/02 | CM 2 Porta Principal | P1 | CM |
| Zones intrusió | 06/03 | CM Porta Magatzem Bar | P1 | CM |
| Zones intrusió | 06/04 | CM Bar | P1 | CM |
| Zones intrusió | 06/05 | Volumètric Bar | P1 | IR |
| Zones intrusió | 06/06 | Volumètric 1 Restaurant | P1 | IR |
| Zones intrusió | 06/07 | Volumètric 2 Restaurant | P1 | IR |
| Zones intrusió | 06/08 | CM 1 Restaurant | P1 | CM |
| Zones intrusió | 06/09 | CM 2 Restaurant | P1 | CM |
| Zones intrusió | 06/10 | Barrera Restaurant | P1 | BARRERA |
| Zones intrusió | 06/11 | VOL Markerspace digital P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 06/12 | VOL Markerspace col·laboratiu P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 06/13 | Volumètric 1 Magatzem Bar | P0 | IR |
| Zones intrusió | 06/14 | Volumètric 2 Magatzem Bar | P0 | IR |
| Zones intrusió | 07/01 | Volumètric C107 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/02 | CM C107 | P1 | CM |
| Zones intrusió | 07/03 | Barrera C107 | P1 | BARRERA |
| Zones intrusió | 07/04 | CM Sortida Emergència 1 | P1 | CM |
| Zones intrusió | 07/05 | Volumètric Magatzem C11 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/06 | VOL Desp. Administ. P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/07 | VOL Desp. Ocupació P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/08 | VOL Espai A. Einstein P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/09 | VOL Espai Narcís Monturiol P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/10 | VOL Espai Marie Curie P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/11 | VOL Espai BCN innovació P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/12 | VOL Markerspace mecànic P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/13 | VOL Desp. Direcció P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/14 | VOL Desp. empreses P1 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 07/15 | VOL Oficines P2 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 07/16 | CM Entrada Pati Posterior | P1 | CM |
| Zones intrusió | 07/17 | CLAU C204 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 07/18 | VOL C204 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 08/01 | Volumètric A105 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 08/02 | Volumètric A106 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 08/03 | Volumètric A103 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 08/04 | Volumètric A104 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 08/05 | Volumètric A101 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 08/06 | Volumètric A102 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 08/07 | CM Sortida Emergència 2 | P1 | CM |
| Zones intrusió | 08/08 | Volumètric A100 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 08/09 | CM A100 | P1 | CM |
| Zones intrusió | 08/10 | Volumètric Auditori | P1 | IR |
| Zones intrusió | 08/11 | CM Auditori | P1 | CM |
| Zones intrusió | 08/12 | CM Passadís WC Auditori | P1 | CM |
| Zones intrusió | 08/17 | Clau A105 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 08/18 | Clau A106 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 08/19 | Clau A103 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 08/20 | Clau A104 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 08/21 | Clau A101 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 08/22 | Clau A102 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 08/23 | Clau A100 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/01 | Volumètric A117 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/02 | Volumètric A118 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/03 | Volumètric A115 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/04 | Volumètric A116 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/05 | Volumètric A113 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/06 | Volumètric A114 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/07 | Volumètric A111 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/08 | Volumètric A112 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/09 | Volumètric A109 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/10 | Volumètric A110 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/11 | Volumètric A107 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/12 | Volumètric A108 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 09/13 | Clau A117 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/14 | Clau A118 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/15 | Clau A115 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/16 | Clau A116 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/17 | Clau A113 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/18 | Clau A114 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/19 | Clau A111 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/20 | Clau A112 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/21 | Clau A109 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/22 | Clau A110 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/23 | Clau A107 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 09/24 | Clau A108 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/01 | CM 1 A129 | P1 | CM |
| Zones intrusió | 10/02 | Volumètric A129 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/03 | CM 2 A129 | P1 | CM |
| Zones intrusió | 10/04 | Volumètric A127 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/05 | Volumètric A128 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/06 | Volumètric A125 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/07 | Volumètric A126 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/08 | Volumètric A123 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/09 | Volumètric A124 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/10 | Volumètric A121 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/11 | Volumètric A122 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/12 | Volumètric A119 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/13 | Volumètric A120 | P1 | IR |
| Zones intrusió | 10/14 | Clau A129 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/15 | Clau A127 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/16 | Clau A128 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/17 | Clau A125 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/18 | Clau A126 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/19 | Clau A123 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/20 | Clau A124 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/21 | Clau A121 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/22 | Clau A122 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/23 | Clau A119 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 10/24 | Clau A120 | P1 | CLAU |
| Zones intrusió | 11/01 | Volumètric A229 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/02 | Clau A229 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 11/03 | CM Escala Terrat 1 | P2 | CM |
| Zones intrusió | 11/04 | Volumètric Magatzem Planta 2 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/05 | Volumètric A227 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/06 | Volumètric A228 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/07 | Volumètric A225 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/08 | Volumètric A226 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/09 | Volumètric A223 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/10 | Volumètric A224 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/11 | Volumètric A221 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/12 | Volumètric A222 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/13 | Volumètric A219 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 11/14 | Clau A227 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 11/15 | Clau A228 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 11/16 | Clau A225 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 11/17 | Clau A226 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 11/18 | Clau A223 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 11/19 | Clau A224 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 11/20 | Clau A221 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 11/21 | Clau A222 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 11/22 | Clau A219 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/01 | Volumètric A220 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/02 | Volumètric A217 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/03 | Volumètric A218 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/04 | Volumètric A215 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/05 | Volumètric A216 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/06 | Volumètric A213 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/07 | Volumètric A214 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/08 | Volumètric A211 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/09 | Volumètric A212 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/10 | Volumètric A209 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/11 | Volumètric A210 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 12/12 | Clau A220 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/13 | Clau A217 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/14 | Clau A218 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/15 | Clau A215 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/16 | Clau A216 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/17 | Clau A213 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/18 | Clau A214 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/19 | Clau A211 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/20 | Clau A212 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/21 | Clau A209 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 12/22 | Clau A210 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 13/01 | Volumètric A207 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 13/02 | Volumètric A208 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 13/03 | Volumètric A205 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 13/04 | Volumètric A206 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 13/05 | Volumètric A203 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 13/06 | Volumètric A204 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 13/07 | Volumètric A201 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 13/08 | Volumètric A202 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 13/09 | Volumètric A200 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 13/10 | CM Escala 4 Planta 2 | P2 | CM |
| Zones intrusió | 13/11 | Volumètric B214 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 13/12 | CM Passadís Ciber. | P2 | CM |
| Zones intrusió | 13/13 | Clau A207 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 13/14 | Clau A208 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 13/15 | Clau A205 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 13/16 | Clau A206 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 13/17 | Clau A203 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 13/18 | Clau A204 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 13/19 | Clau A201 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 13/20 | Clau A202 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 13/21 | Clau A200 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 13/22 | Clau B214 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 14/01 | Volumètric Magatzem C21 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/02 | CM Escala 3 Planta 2 | P2 | CM |
| Zones intrusió | 14/03 | VOL Oficines P2 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/04 | Volumètric B213 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/05 | Volumètric B212 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/06 | Volumètric B211 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/07 | Volumètric B210 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/08 | Volumètric B209 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/09 | Volumètric B208 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/10 | Volumètric B207 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/11 | Volumètric B206 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/12 | Volumètric B205 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/13 | Volumètric B204 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 14/14 | Clau B213 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 14/15 | Clau B212 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 14/16 | Clau B211 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 14/17 | Clau B210 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 14/18 | Clau B209 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 14/19 | Clau B208 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 14/20 | Clau B207 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 14/21 | Clau B206 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 14/22 | Clau B205 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 14/23 | Clau B204 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 15/01 | Volumètric B203 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 15/02 | Volumètric B202 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 15/03 | Volumètric B201 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 15/04 | Volumètric B200 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 15/05 | VOL Oficines P2 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 15/06 | CM Passadís Sala Navegació | P2 | CM |
| Zones intrusió | 15/07 | CM Escala 2 Planta 2 | P2 | CM |
| Zones intrusió | 15/08 | VOL Oficines P2 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 15/09 | VOL Oficines P2 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 15/10 | VOL Oficines P2 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 15/11 | VOL Oficines P2 | P2 | IR |
| Zones intrusió | 15/13 | Clau B203 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 15/14 | Clau B202 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 15/15 | Clau B201 | P2 | CLAU |
| Zones intrusió | 15/16 | Clau B200 | P2 | CLAU |
| Lectors | 01L1 | Entrada Torno 1 Recepció (1152) | 10.52.9.19 | MA-500 |
| Lectors | 01L2 | Sortida Torno 1Recepció (1151) | 10.52.9.20 | MA-500 |
| Lectors | 02L1 | Porta Ferro Exterior PL 0 (1021) | 10.52.9.21 | MA-500 |
| Lectors | 02L2 | Porta Rack Vodafone(1011) | 10.52.9.18 | MA-500 |
| Lectors | 03L1 | Entrada Torno 2(1031) | 10.52.9.17 | MA-500 |
| Lectors | 03L2 | Sortida Torno 2(1032) | 10.52.9.23 | MA-500 |
| Lectors | 04L1 | Porta Rack 1(1041) | NO | 40-BIO |
| Lectors | 07L1 | Accés P2 Zona Nova | 10.52.9.25 | MA-500 |
| Lectors | 15L1 | Porta Passadís Pl.2 C(1141) | 10.52.9.24 | MA-500 |
| Lectors | 15L2 | C106 Oficines | 10.52.9.26 | MA-500 |

| Instal·lació | ID | Ubicació | Producte |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV | 1 | DOMO SUD-OEST | AUTODOME |
| CCTV | 2 | DOMO OEST | AUTODOME |
| CCTV | 3 | DOMO NORD-OEST | AUTODOME |
| CCTV | 4 | DOMO NORD-EST | AUTODOME |
| CCTV | 5 | DOMO SUD-EST | AUTODOME |
| CCTV | 6 | MINIDOMO PORTA PRINCIPAL | MINIDOMO |
| CCTV | 7 | MINIDOMO RECEPCIÓ | MINIDOMO |
| CCTV | 8 | CÀMERA ACCÉS INFERIOR | CAM |
| CCTV | 9 | CÀMERA EXTERIOR PORTO | CAM |
| CCTV | 10 | MINIDOMO PASSADIS SUD P2 | MINIDOMO |
| CCTV | 11 | MINIDOMO PASSADIS NORD P2 | MINIDOMO |
| CCTV | 12 | MINIDOMO PORTA EMERGÈNCIA | MINIDOMO |
| CCTV | 13 | MINIDOMO PASSADIS SUD P1-B | MINIDOMO |
| CCTV | 14 | Vídeogravador Hikvision | VIDEOGRAVADOR |

Seu Central

| Instal·lació | Tipologia | Descripció | Producte |
| --- | --- | --- | --- |
| Intrusió | Equips | FUENTE ALIMENTACIÓN AUX | FA 12 3A |
| Intrusió | Equips | FUENTE AUXILIAR CCTV | FA 12 3A |
| Intrusió | Equips | FOTOCÉLULA BARRERA | F25 |
| Intrusió | Equips | INTERFACE 485 LAN BA | INTERFACE LAN |
| Intrusió | Equips | INTERFACE 485 LAN PT | INTERFACE LAN |
| Intrusió | Equips | Monitor PC | FLEXCAN S1701 |
| Intrusió | Equips | PC CCTV SALA CONTROL | PC-HP |
| Intrusió | Equips | PUESTO DASS 4 | PC DELL TORRE |
| Intrusió | Equips | PUESTO DASS 3 | PC DELL TORRE |
| Intrusió | Equips | PC PUESTO DASS SEGURIDAD | PC DELL TORRE |
| Intrusió | Equips | PC SERVIDOR DASS 1 | PC |
| Intrusió | Equips | PC SERVIDOR DASS 2 | PC |
| Intrusió | Equips | INTEGRACIÓN DORLET | DORLET DASS |
| Intrusió | Equips | PC SERVIDOR SQL | PC |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 104E01 NO LISTO | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 104E02 IR 215 TAQUILLES (BIESTABLE) | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 104E03 CM 110 PORTA CARREGA (BIESTABLE | CM MEDIO ALCANCE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 104E04 RESERVA | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 105E01 CM 109 GALERIA DE SERVICIOS 2 ENTRADA | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 105E02 CM 111 GALERIA DE SERVICIOS 2 | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 105E03 CM 308 PORTA CRISTAL 2 ENTRADA | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 105E04 FALLO 12VDC FA | SEÑAL TÉCNICA |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 110E01 CM 313 PORTA ESCALA C PTA 1ª LLAVE 14 | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 110E02 IR 314 PTA. 1ª | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 110E03 IR 315 EXTERIOR PTA. 1ª | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 110E04 IR 317 EXTERIOR PTA. 1ª | PA-15WE-30NE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 111E01 CM 318 PORTA ESCALA C PTA 2ª LLAVE 27 | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 111E02 IR 319 PTA 2ª | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 111E03 IR 312 PTA 1ª | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 111E04 RESERVA | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 114E01 IR PEATONAL BARRERA | XUJ-M06031 |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 114E02 CM PORTON EXTERIOR | CM MEDIO ALCANCE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 114E03 RESERVA | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 114E04 RESERVA | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 11E01 Emergència PB | CM MEDIO ALCANCE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 11E02 Emergència P+1 | CM MEDIO ALCANCE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 11E03 Emergència P+2 | CM MEDIO ALCANCE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 11E04 Emergència P+3 | CM MEDIO ALCANCE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 11E05 Emergència SOT | CM MEDIO ALCANCE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 11E06 Magatzem SOT | CM MEDIO ALCANCE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 26CM1 LECTOR Puerta exterior Gran Vía | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E01 IR 201 SECTOR 3 NOVES OCUPACIONS | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E02 CM 202 GALERIES DE SERVEI 1 | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E03 POLSADOR 204 INTRUSIÓ SALA INFORMÀTICA | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E04 CM 205 PORTA ESCALA A (BIESTABLE) | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E05 IR 206 SALA INFORMÀTICA 1 | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E06 IR 207 SALA INFORMÀTICA 2 | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E07 IR 208 SALA INFORMÀTICA 3 | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E08 IR 209 SALA INFORMÀTICA 4 | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E09 IR 210 PASADIS AULES INFORMÀTICA | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E10 IR 211 MOLL DE CARGA I DESCARGA | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E11 CM 212 SORTIDA EMERGENCIA N.O. | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E12 IR 213 SALA EXPOSICIONS | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E13 IR 214 SECTOR 2 NOVES OCUPACIONS | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E14 IR 215 RAMPA NOVES OCUPACIONS | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E15 TAMPER SIRENA GRAN VIA | TAMPER |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 27E16 ARMADO DESDE CERRADERO SB (104) | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 29E01 CM 322 PTA COBERTA ESC-A LLAVE 45 | CM MEDIO ALCANCE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 29E02 IR 323 PTA COBERTA | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 29E03 CM 320 PORTA ESCALA C PTA+3 LLAVE 42 | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 29E04 IR 321 PTA+3 | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 30E01 IR 207.2 CORTINA RESTAURANT | DT 7235 T CE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 30E02 CM 207 PORTES CUINA/BAR RESTAURANT | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 30E03 CM 207.1 PORTA ENTRADA RESTAURANT | SEÑAL TÉCNICA |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 30E04 TAMPER SIRENA EXTERIOR RESTAURANT | TAMPER |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 31E01 ALARMA FECALES CENTRAL |  |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 31E03 CM 304/305 PORTES EMERGENCIA AUDITORI | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 31E04 CM 309 PORTA EMERG. ESCALA B PTA. BAIXA | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 31E05 CM 306 PORTES ENTRADA AUDITORI | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 31E06 CM 307 PORTA ESCALA B PTA. BAIXA | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E01 CM 103 PORTA ESCALA A SÓTANO -1 | CM MEDIO ALCANCE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E02 CM 104 PORTA ESCALA B SÓTANO -1 | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E03 CM 105 PORTA ESCALA B NOVES OCUPACIONS | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E04 CM 106 PORTA A SALAS TÉCNICAS | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E05 CM 107 PORTA SALA RACKS | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E06 RESERVA | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E07 CM 203 PORTA ACCES PARKING -1 | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E08 CM 101 PORTA ESCALA A SÓTANO -1 | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E09 CM 102 PORTA ESCALA B SÓTANO -2 | CM EMPOTRABLE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E10 IR 301 EXTERIOR RAMPA | PA-15WE-30NE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E11 IR 303 EXTERIOR PASARELA | IS-392 |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E12 TAMPER SIRENA PRINCIPAL SIRENA | TAMPER |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E13 RESERVA | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E14 RESERVA | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E15 RESERVA | LIBRE |
| Intrusió | Zones intrusió | BA 32E16 Paro Hardware | LIBRE |
| Intrusió | Lectors | BA 103L1 CABINA ASCENSOR 1 | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 103L2 CABINA ASCENSOR 2 | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 104L1 BIESTABLE PORTA 22 | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 105L1 Trucada Ascensors Semisoterrani | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 110L1 Escala C PTA+1 | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 110L2 Escala A PTA+1 | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 111L1 Escala C PTA+2 | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 111L2 Escala A PTA+2 | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 114L1 Porto Exterior | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 26L1 Puerta exterior Gran Vía | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 28L1 BARRERA ENTRADA | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 28L2 BARRERA SALIDA | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 29L1 Escala C PTA+3 | En observació |
| Intrusió | Lectors | BA 29L2 Escala A PTA+3 | En observació |
| Intrusió | Lectors | BA 30L1 BIESTABLE RESTAURANTE | Obsolet |
| Intrusió | Lectors | BA 31L1 Porta Accés Principal Manusa | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 31L2 Porta Sortida Principal Manusa | OK |
| Intrusió | Lectors | BA 32L1 Porta Corredera Parking | OK |

| Instal·lació | Tipologia | Descripció | Producte |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV | Equips | FUENTE AUXILIAR CCTV | FA 12 3A |
| CCTV | Equips | PC CCTV SALA CONTROL | PC-HP |
| CCTV | Equips | SOFTWARE CCTV IDIS CENTER | IDIS CENTER V.3.5.2 |
| CCTV | Equips | Videogravador hybrid de 32 canals amb dos discos durs de 6T | Hikvision IDS-7232HQHI-M2/S (E) amb dos HD 6T |

| Instal·lació | ID | Tipus | Vídeo IN |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV | CAM 01 | DOMO | V1-01 |
| CCTV | CAM 02 | FIJA COLOR | V1-02 |
| CCTV | CAM 03 | FIJA COLOR | V1-03 |
| CCTV | CAM 04 | FIJA COLOR | V1-04 |
| CCTV | CAM 05 | FIJA COLOR | V1-05 |
| CCTV | CAM 06 | MINIDOMO | V1-06 |
| CCTV | CAM 07 | MINIDOMO | V1-07 |
| CCTV | CAM 08 | FIJA COLOR | V1-08 |
| CCTV | CAM 09 | MINIDOMO | V1-09 |
| CCTV | CAM 10 | FIJA COLOR | V1-10 |
| CCTV | CAM 11 | FIJA COLOR | V1-11 |
| CCTV | CAM 12 | FIJA COLOR | V1-12 |
| CCTV | CAM 13 | DOMO | V2-01 |
| CCTV | CAM 14 | MINIDOMO | V2-02 |
| CCTV | CAM 15 | MINIDOMO | V2-03 |
| CCTV | CAM 16 | FIJA COLOR | V2-04 |
| CCTV | CAM 17 | MINIDOMO | V2-05 |
| CCTV | CAM 18 | MINIDOMO | V2-06 |
| CCTV | CAM 19 | MINIDOMO | V2-07 |
| CCTV | CAM 20 | MINIDOMO | V2-08 |
| CCTV | CAM 21 | MINIDOMO | V2-09 |

Lidera. Mediatic. Planta segona

Sistema Winkhaus blueSmart subministrat el 05/2014

| Instal·lació | Tipus | Descripció | Unitats |
| --- | --- | --- | --- |
| Accessos | Programari | BlueControlStart Virtual. Servidor | 1 |
| Accessos | Programari | BlueControlStart Virtual. Estació de treball | 1 |
| Accessos | Validador | Validador online model Siedle amb relé intern: ref. BS TA ZI SD | 1 |
| Accessos | Adaptador | Adaptador de bus RS-485 a Ethernet: ref. COM-Server W+T Mini |  |
| Accessos | Progamador | Programador de targetes/components: ref. BCP-NG | 1 |
| Accessos | Manetes | Manetes electròniques EZK del fabricant FSB: ref. BS 90 DG | 24 |
| Accessos | Targetes | Targetes d’usuari blueSmart: ref. BS K | 240 |