## Amidament
PRESSUPOST
|  |  |  | Preu | Amidament | Import
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 01 | MONISTROL VILA
| Titol 3 | 01 | VIDEOVIGILANCIA
1 | EPAAU003 | u | Subministrament i instal·lació de Llicència de video Avigilon ACC7-ENT per un canal | 289.14 | 4 | 1156.56
2 | EPA1U100 | u | Subministrament i instal·lació de càmera IP Bullet Avigilon 4.0C-H6A-BO1-IR inclou analítica de vídeo. Inclou caixa de connexió model H4-BO-JBOX1 i suport a poste model PLMT-1001. Totalment instal·lada, connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 2008.85 | 4 | 8035.4
3 | EPAAZWS1 | u | Workstation VMS model Avigilon RM7-WKS-4MN o equivalent formada per un equip PC Intel® Core™ i3 (12ª generació) amb 32 GB DDR4 RAM, SSD M.2 PCIe NVMe Classe 35 de 256 GB, 2 ports de 1 Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T) i 4 sortides HDMI a monitor i llicència Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC (2021). Totalment instal·lat i configurat. Segons plec de condicions. | 3727.32 | 1 | 3727.32
|  |  | TOTAL |  |  | 12919.28
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 01 | MONISTROL VILA
| Titol 3 | 02 | CONTROL ACCESSOS
1 | EMP3U003 | u | Subministrament i instal·lació de controladora d'accés per a quatre lectors més tarja expansora d'entrades tipus ASD/4-G4 + AMP 32 E de DORLET ref. D1912010 o equivalent, muntades en armari metal·lic, amb font d'alimentació interna amb bateria per connexió a xarxa elèctrica a 220 VCA (50 / 60Hz). Certificada EN-60.839 Grau 4 en accessos i EN-50131 Grau 3 en intrusió. La partida inclou la retirada de central d'intrusió existent i connexionat de tots els elements de camp connectats a la central, cap a la controladora d'accessos i tarja expasora. Segons plec de condicions.Totalment instal·lada i connectoritzada. | 2456.98 | 1 | 2456.98
2 | EMP2U000 | u | Subministrament i instal·lació de lector de control d'acces model iButton R/W M de Dorlet o equivalent, per a targetes amb suport MIFARE® ULTRALIGHT, MIFARE® DESFIRE®, MIFARE® DESFIRE® EV1'.Indicacions mitjançant led bicolor ii brunzidor. Totalment instal·lat i connectoritzat. Segons plec de condicions. | 279.38 | 1 | 279.38
3 | PMD1-H7M2 | m | Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub | 3.56 | 40 | 142.4
4 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.69 | 5 | 13.45
5 | GP9Z0005 | u | Configuració i parametrització de l'aplicació software de control d'accessos Dorlet per donar d'alta les noves controladores d'accés i elements associats, proves i posada en servei. Segons plec de condicions. | 1150 | 1 | 1150
|  |  | TOTAL |  |  | 4042.21
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 01 | MONISTROL VILA
| Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS
1 | EP9S1010 | m | Suministrament i instal·laciò en safata, tub o canal de cable de 4 parells de coure trenats 23awg amb apantallament global, i coberta lliure d'halògens resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus s/ftp, categoria 7 fins a 450 mhz eia/tia 568, marca kerpen ref. megaline o similar. totalment instal·lat i connexionat. | 4.09 | 273 | 1116.57
2 | EP73U001 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de caixa de mecanismes per a muntatge en superfície d'1 módul en color blanc, amb 1 adaptador per connector i 1 connector rj-45 apantallat categoria 6a | 41.04 | 5 | 205.2
3 | GP9SZCT1 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de cable de 4 parells de coure trenats i apantallats s/ftp amb connectors als extrems rj-45 categoria 6a tipus slimnet AWG28 ( Blackbox) o equivalent de 1 m de longitud | 15.44 | 10 | 154.4
4 | EP7EU005 | u | Certificació del cablejat de la xarxa estructurada segons normativa iso 11801 classe e i etiquetat, estés dins de l'obra. | 113.51 | 1 | 113.51
5 | PP72-67AK | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament | 780.99 | 1 | 780.99
6 | EP7ZE261 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2p+t de 16 a i 250 v, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 a, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament | 302.41 | 1 | 302.41
7 | PP9X-ZS01 | u | Subministrament i instal·lació de switch gestionable model CISCO Catalyst 9200 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials + SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port PoE+, 4 x 1G, Net + C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license, o equivalent. Inclou: C9200-24P-E (Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials), C9200-NW-E-24 (C9200 Network Essentials, 24-port license), CAB-TA-EU (Europe AC Type A Power Cable), C9200-DNA-E-24 (C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses), CON-SNT-C920024P (SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials), C9200-DNA-E-24-3Y (C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License), C9200-NM-4G= (Catalyst 9200 4 x 1G Network Module) Totalment instal·lat i connectoritzat. Segons plec de condicions. | 4278.71 | 2 | 8557.42
8 | PP9X-Z001 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de mòdul transceptor cisco 1000base-lx/lh sfp gigabit ethernet per a fibra òptica monomode/multimode a 1310 nm model GLC-LH-SMD de cisco o equivalent | 657.3 | 2 | 1314.6
9 | EP9XU002 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de fibra òptica monomode de longitud fins a 5 metres amb connectors sc/apc en un extrem i connector lc en altre extrem a instal·lar per a enllaçar l'equipament de xarxa als repartidor de fibra òptica . | 18.9 | 4 | 75.6
10 | PP7C-66U3 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 286.44 | 1 | 286.44
11 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.69 | 10 | 26.9
12 | EG1QZ001 | u | Ampliació de subquadre existent amb interruptor automàtic iC60N de 4 pols 16A corba c i 25 ka de poder de tall i bloc diferencial 300 ma classe A SI, i contate auxiliar de senyalització d'estat i defecte, incloent realització de tall de tensió en quadre, connexionat a embarrat i ampliació de bornes de sortida de quadre, i etiquetat. | 1312.5 | 1 | 1312.5
|  |  | TOTAL |  |  | 14246.54
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 01 | MONISTROL VILA
| Titol 3 | 04 | CANALITZACIONS I CAIXES
1 | PG12-DH7Q | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-65, muntada superficialment | 33.58 | 6 | 201.48
2 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment | 7.15 | 100 | 715
3 | PG2M-3AJ8 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 6.36 | 12 | 76.32
|  |  | TOTAL |  |  | 992.8
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 01 | MONISTROL VILA
| Titol 3 | 05 | ALTRES
1 | GTD0005 | m | Obertura i posterior tancament de safates d'instal·lacions existents per al pas de nous cablejats. en qualsevol tipologia d'instal·lació, aèria o soterrada. | 8.29 | 50 | 414.5
2 | GTD1Z010 | pa | Partida alçada per ajudes de paleteria per a l'execucio de passamurs per al pas de cables i pas de canalitzacions, inclou remat de pintura | 604.46 | 1 | 604.46
|  |  | TOTAL |  |  | 1018.96
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 02 | MONESTIR MONTSERRAT
| Titol 3 | 01 | VIDEOVIGILANCIA
4 | EPAAZVMS | u | Subministrament i instal·lació de videogravador NVR model NVR5-STD-48TB-W10-EU d'Avigilon o equivalent. Videogravador basat en equip servidor industrial amb processador 1 Intel® de 8 núcleos Xeon®, disc dur de 48 TB i 2 DDR4 de 8 GB, sistema operatiu Microsoft Windows Server 2019 - 16 nuclis. Inclou font d'alimentació de 800w model NVR5-PSU-800W, i extensió de garantia a 5 anys - 4 hores model NVR5-STD-WARR-5Y4HMC. Totalment instal·lat i configurat. Segons plec de condicions. | 28040.07 | 1 | 28040.07
|  |  | TOTAL |  |  | 28040.07
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 02 | MONESTIR MONTSERRAT
| Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS
4 | GP9SZCT1 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de cable de 4 parells de coure trenats i apantallats s/ftp amb connectors als extrems rj-45 categoria 6a tipus slimnet AWG28 ( Blackbox) o equivalent de 1 m de longitud | 15.44 | 2 | 30.88
|  |  | TOTAL |  |  | 30.88
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 03 | SANTA COVA SUPERIOR
| Titol 3 | 01 | VIDEOVIGILANCIA
1 | EPAAU003 | u | Subministrament i instal·lació de Llicència de video Avigilon ACC7-ENT per un canal | 289.14 | 8 | 2313.12
2 | EPA1U101 | u | Subministrament i instal·lació de càmera minidomo model Avigilon 4.0C-H6A-DO1-IR o equivalent de 4 Mpx per muntatge en superfície. Compressió de vídeo H.264, compatible ONVIF. Inclou accessoris per muntatge penjat a paret (H6A-MT-NPTA1 + WLMT-1021). Totalment instal·lada, connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 1924.85 | 1 | 1924.85
3 | EPA1U100 | u | Subministrament i instal·lació de càmera IP Bullet Avigilon 4.0C-H6A-BO1-IR inclou analítica de vídeo. Inclou caixa de connexió model H4-BO-JBOX1 i suport a poste model PLMT-1001. Totalment instal·lada, connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 2008.85 | 7 | 14061.95
4 | PP18-BTQD | u | Pal d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la barana, incloses les peces especials de fixació | 162.29 | 2 | 324.58
5 | PP18-BTOI | u | Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a una base plana, incloses les peces especials de fixació | 249 | 1 | 249
|  |  | TOTAL |  |  | 18873.5
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 03 | SANTA COVA SUPERIOR
| Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS
1 | EP9S1010 | m | Suministrament i instal·laciò en safata, tub o canal de cable de 4 parells de coure trenats 23awg amb apantallament global, i coberta lliure d'halògens resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus s/ftp, categoria 7 fins a 450 mhz eia/tia 568, marca kerpen ref. megaline o similar. totalment instal·lat i connexionat. | 4.09 | 390 | 1595.1
2 | EP73U001 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de caixa de mecanismes per a muntatge en superfície d'1 módul en color blanc, amb 1 adaptador per connector i 1 connector rj-45 apantallat categoria 6a | 41.04 | 8 | 328.32
3 | GP9SZC15 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de connector rj-45 apantallat categoria 6a mascle o femella. segons plec de condicions tècniques. | 13.78 | 8 | 110.24
4 | GP9SZCT1 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de cable de 4 parells de coure trenats i apantallats s/ftp amb connectors als extrems rj-45 categoria 6a tipus slimnet AWG28 ( Blackbox) o equivalent de 1 m de longitud | 15.44 | 16 | 247.04
5 | EP7EU005 | u | Certificació del cablejat de la xarxa estructurada segons normativa iso 11801 classe e i etiquetat, estés dins de l'obra. | 113.51 | 1 | 113.51
6 | PP9X-ZS01 | u | Subministrament i instal·lació de switch gestionable model CISCO Catalyst 9200 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials + SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port PoE+, 4 x 1G, Net + C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license, o equivalent. Inclou: C9200-24P-E (Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials), C9200-NW-E-24 (C9200 Network Essentials, 24-port license), CAB-TA-EU (Europe AC Type A Power Cable), C9200-DNA-E-24 (C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses), CON-SNT-C920024P (SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials), C9200-DNA-E-24-3Y (C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License), C9200-NM-4G= (Catalyst 9200 4 x 1G Network Module) Totalment instal·lat i connectoritzat. Segons plec de condicions. | 4278.71 | 1 | 4278.71
7 | PP9X-Z001 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de mòdul transceptor cisco 1000base-lx/lh sfp gigabit ethernet per a fibra òptica monomode/multimode a 1310 nm model GLC-LH-SMD de cisco o equivalent | 657.3 | 2 | 1314.6
8 | EP9XU002 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de fibra òptica monomode de longitud fins a 5 metres amb connectors sc/apc en un extrem i connector lc en altre extrem a instal·lar per a enllaçar l'equipament de xarxa als repartidor de fibra òptica . | 18.9 | 4 | 75.6
9 | PP7C-66U3 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 286.44 | 1 | 286.44
|  |  | TOTAL |  |  | 8349.56
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 03 | SANTA COVA SUPERIOR
| Titol 3 | 04 | CANALITZACIONS I CAIXES
1 | PG12-DH7Q | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-65, muntada superficialment | 33.58 | 8 | 268.64
2 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment | 7.15 | 300 | 2145
3 | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment | 9.88 | 60 | 592.8
4 | PG2M-3AJ8 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 6.36 | 24 | 152.64
5 | PG2M-3AJB | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 29 i muntat superficialment | 9.01 | 4 | 36.04
|  |  | TOTAL |  |  | 3195.12
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 03 | SANTA COVA SUPERIOR
| Titol 3 | 05 | ALTRES
1 | GTD1Z010 | pa | Partida alçada per ajudes de paleteria per a l'execucio de passamurs per al pas de cables i pas de canalitzacions, inclou remat de pintura | 604.46 | 1 | 604.46
2 | P89Q-4W4S | pa | Partida alçada per a pintat de tubs d'acer galvanitzat de la instal·lació que quedin en zones vistes de públic, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, màxim 100 metres | 718.37 | 1 | 718.37
3 | P151C-ZA01 | u | Subministrament de dispositiu portàtil anticaigudes classe EN 795 tipus E de 434.95 kg de pes, portàtil independent per emplaçament en teulades sense ancoratges fixes, model 3M DBI-SALA. Inclou base portàtil, contrapesos desmuntables i sistema de fixació de sistema anticaigudes. | 3948.03 | 1 | 3948.03
|  |  | TOTAL |  |  | 5270.86
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 04 | SANTA COVA INFERIOR
| Titol 3 | 01 | VIDEOVIGILANCIA
1 | EPAAU003 | u | Subministrament i instal·lació de Llicència de video Avigilon ACC7-ENT per un canal | 289.14 | 4 | 1156.56
2 | EPA1U102 | u | Subministrament i instal·lació de càmara exterior tipus domo PTZ IP model Avigilon 2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP amb IR o equivalent de 2 Mpx i objectiu varifocal cobertura 360 graus. Compressió de vídeo H.264, compatible ONVIF. Alimentació PoE++ 90w (POE-INJ-BT-90W-NA). Protecció IP66. Inclou accessoris de muntatge originals del propi fabricant de les càmeres per muntatge a paret o penjada: IRPTZ-MNT-WALL1, H5AMH-AD-PEND1, IRPTZ-MNT-NPTA1, H5AMH-AD-PEND1, H5AMH-DO-COVR1, i H4-MT-POLE1 o H4-MT-CRNR1 o equivalents, Connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 5069.28 | 1 | 5069.28
3 | EPA1U101 | u | Subministrament i instal·lació de càmera minidomo model Avigilon 4.0C-H6A-DO1-IR o equivalent de 4 Mpx per muntatge en superfície. Compressió de vídeo H.264, compatible ONVIF. Inclou accessoris per muntatge penjat a paret (H6A-MT-NPTA1 + WLMT-1021). Totalment instal·lada, connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 1924.85 | 1 | 1924.85
4 | EPA1U103 | u | Subministrament i instal·lació de càmera multisensor 20C-H5A-4MH d'Avigilon o equivalent amb IR, càmera digital IP formada per 4 càmeres individuals configurables de 5 Mpx de resolució per càmera, amb cobertura a 360°, incorpora IR adaptatiu i anàlisi de vídeo amb detecció avançada de vídeo. Compressió de vídeo H.265 amb tecnologia HDSM. Compatible amb ONVIF. Inclou carcassa amb cos d'alumini. Alimentació PoE 60w (POE60U-1BTE). Inclou accessoris de muntatge originals del propi fabricant de les càmeres: base de muntatge en superfície (H5AMH-AD-DOME1), bombolla per a càmera en superfície (H5AMH-DO-COVR1), il·luminador IR (H4AMH-AD-IRIL1), suport penjat (H5AMH-AD-PEND1), braç de fixació a paret (WLMT-1001) o equivalents. Totalment connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 3877.32 | 1 | 3877.32
5 | EPA1U100 | u | Subministrament i instal·lació de càmera IP Bullet Avigilon 4.0C-H6A-BO1-IR inclou analítica de vídeo. Inclou caixa de connexió model H4-BO-JBOX1 i suport a poste model PLMT-1001. Totalment instal·lada, connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 2008.85 | 1 | 2008.85
|  |  | TOTAL |  |  | 14036.86
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 04 | SANTA COVA INFERIOR
| Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS
1 | EP9S1010 | m | Suministrament i instal·laciò en safata, tub o canal de cable de 4 parells de coure trenats 23awg amb apantallament global, i coberta lliure d'halògens resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus s/ftp, categoria 7 fins a 450 mhz eia/tia 568, marca kerpen ref. megaline o similar. totalment instal·lat i connexionat. | 4.09 | 190 | 777.1
2 | EP73U001 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de caixa de mecanismes per a muntatge en superfície d'1 módul en color blanc, amb 1 adaptador per connector i 1 connector rj-45 apantallat categoria 6a | 41.04 | 4 | 164.16
3 | GP9SZC15 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de connector rj-45 apantallat categoria 6a mascle o femella. segons plec de condicions tècniques. | 13.78 | 4 | 55.12
4 | GP9SZCT1 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de cable de 4 parells de coure trenats i apantallats s/ftp amb connectors als extrems rj-45 categoria 6a tipus slimnet AWG28 ( Blackbox) o equivalent de 1 m de longitud | 15.44 | 8 | 123.52
5 | EP7EU005 | u | Certificació del cablejat de la xarxa estructurada segons normativa iso 11801 classe e i etiquetat, estés dins de l'obra. | 113.51 | 1 | 113.51
6 | PP7C-66U3 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 286.44 | 1 | 286.44
|  |  | TOTAL |  |  | 1519.85
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 04 | SANTA COVA INFERIOR
| Titol 3 | 04 | CANALITZACIONS I CAIXES
1 | PG12-DH7Q | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-65, muntada superficialment | 33.58 | 4 | 134.32
2 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment | 7.15 | 160 | 1144
3 | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment | 9.88 | 12 | 118.56
|  |  | TOTAL |  |  | 1396.88
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 04 | SANTA COVA INFERIOR
| Titol 3 | 05 | ALTRES
1 | GTD1Z010 | pa | Partida alçada per ajudes de paleteria per a l'execucio de passamurs per al pas de cables i pas de canalitzacions, inclou remat de pintura | 604.46 | 1 | 604.46
2 | P89Q-4W4S | pa | Partida alçada per a pintat de tubs d'acer galvanitzat de la instal·lació que quedin en zones vistes de públic, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, màxim 100 metres | 718.37 | 1 | 718.37
3 | P151C-ZA00 | u | Placa d'ancoratge d'acer inoxidable per ancoratge d'element de protecció anticaigudes de persones, certificat segons EN-795-A1 per a 50kN fixat amb un cargol d'acer inoxidable de metrica 12 amb tac químic, inclou certificació per laboratori d'assaig una vegada instal·lada. | 1108.83 | 1 | 1108.83
|  |  | TOTAL |  |  | 2431.66
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 05 | SANT JOAN INFERIOR
| Titol 3 | 01 | VIDEOVIGILANCIA
1 | EPAAU003 | u | Subministrament i instal·lació de Llicència de video Avigilon ACC7-ENT per un canal | 289.14 | 3 | 867.42
2 | EPA1U101 | u | Subministrament i instal·lació de càmera minidomo model Avigilon 4.0C-H6A-DO1-IR o equivalent de 4 Mpx per muntatge en superfície. Compressió de vídeo H.264, compatible ONVIF. Inclou accessoris per muntatge penjat a paret (H6A-MT-NPTA1 + WLMT-1021). Totalment instal·lada, connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 1924.85 | 1 | 1924.85
3 | EPA1U103 | u | Subministrament i instal·lació de càmera multisensor 20C-H5A-4MH d'Avigilon o equivalent amb IR, càmera digital IP formada per 4 càmeres individuals configurables de 5 Mpx de resolució per càmera, amb cobertura a 360°, incorpora IR adaptatiu i anàlisi de vídeo amb detecció avançada de vídeo. Compressió de vídeo H.265 amb tecnologia HDSM. Compatible amb ONVIF. Inclou carcassa amb cos d'alumini. Alimentació PoE 60w (POE60U-1BTE). Inclou accessoris de muntatge originals del propi fabricant de les càmeres: base de muntatge en superfície (H5AMH-AD-DOME1), bombolla per a càmera en superfície (H5AMH-DO-COVR1), il·luminador IR (H4AMH-AD-IRIL1), suport penjat (H5AMH-AD-PEND1), braç de fixació a paret (WLMT-1001) o equivalents. Totalment connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 3877.32 | 1 | 3877.32
4 | EPA1U100 | u | Subministrament i instal·lació de càmera IP Bullet Avigilon 4.0C-H6A-BO1-IR inclou analítica de vídeo. Inclou caixa de connexió model H4-BO-JBOX1 i suport a poste model PLMT-1001. Totalment instal·lada, connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 2008.85 | 1 | 2008.85
5 | PP18-BTOI | u | Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a una base plana, incloses les peces especials de fixació | 249 | 1 | 249
|  |  | TOTAL |  |  | 8927.44
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 05 | SANT JOAN INFERIOR
| Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS
1 | EP9S1010 | m | Suministrament i instal·laciò en safata, tub o canal de cable de 4 parells de coure trenats 23awg amb apantallament global, i coberta lliure d'halògens resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus s/ftp, categoria 7 fins a 450 mhz eia/tia 568, marca kerpen ref. megaline o similar. totalment instal·lat i connexionat. | 4.09 | 130 | 531.7
2 | EP73U001 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de caixa de mecanismes per a muntatge en superfície d'1 módul en color blanc, amb 1 adaptador per connector i 1 connector rj-45 apantallat categoria 6a | 41.04 | 3 | 123.12
3 | GP9SZC15 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de connector rj-45 apantallat categoria 6a mascle o femella. segons plec de condicions tècniques. | 13.78 | 3 | 41.34
4 | GP9SZCT1 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de cable de 4 parells de coure trenats i apantallats s/ftp amb connectors als extrems rj-45 categoria 6a tipus slimnet AWG28 ( Blackbox) o equivalent de 1 m de longitud | 15.44 | 6 | 92.64
5 | EP7EU005 | u | Certificació del cablejat de la xarxa estructurada segons normativa iso 11801 classe e i etiquetat, estés dins de l'obra. | 113.51 | 1 | 113.51
|  |  | TOTAL |  |  | 902.31
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 05 | SANT JOAN INFERIOR
| Titol 3 | 04 | CANALITZACIONS I CAIXES
1 | PG12-DH7Q | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-65, muntada superficialment | 33.58 | 3 | 100.74
2 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment | 7.15 | 62 | 443.3
3 | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment | 9.88 | 60 | 592.8
4 | PG2M-3AJ8 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 6.36 | 6 | 38.16
5 | PG2M-3AJB | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 29 i muntat superficialment | 9.01 | 10 | 90.1
|  |  | TOTAL |  |  | 1265.1
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 05 | SANT JOAN INFERIOR
| Titol 3 | 05 | ALTRES
1 | GTD1Z010 | pa | Partida alçada per ajudes de paleteria per a l'execucio de passamurs per al pas de cables i pas de canalitzacions, inclou remat de pintura | 604.46 | 1 | 604.46
2 | P89Q-4W4S | pa | Partida alçada per a pintat de tubs d'acer galvanitzat de la instal·lació que quedin en zones vistes de públic, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, màxim 100 metres | 718.37 | 1 | 718.37
|  |  | TOTAL |  |  | 1322.83
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 06 | SANT JOAN SUPERIOR
| Titol 3 | 01 | VIDEOVIGILANCIA
1 | EPAAU003 | u | Subministrament i instal·lació de Llicència de video Avigilon ACC7-ENT per un canal | 289.14 | 2 | 578.28
2 | EPA1U102 | u | Subministrament i instal·lació de càmara exterior tipus domo PTZ IP model Avigilon 2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP amb IR o equivalent de 2 Mpx i objectiu varifocal cobertura 360 graus. Compressió de vídeo H.264, compatible ONVIF. Alimentació PoE++ 90w (POE-INJ-BT-90W-NA). Protecció IP66. Inclou accessoris de muntatge originals del propi fabricant de les càmeres per muntatge a paret o penjada: IRPTZ-MNT-WALL1, H5AMH-AD-PEND1, IRPTZ-MNT-NPTA1, H5AMH-AD-PEND1, H5AMH-DO-COVR1, i H4-MT-POLE1 o H4-MT-CRNR1 o equivalents, Connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 5069.28 | 1 | 5069.28
4 | EPA1U100 | u | Subministrament i instal·lació de càmera IP Bullet Avigilon 4.0C-H6A-BO1-IR inclou analítica de vídeo. Inclou caixa de connexió model H4-BO-JBOX1 i suport a poste model PLMT-1001. Totalment instal·lada, connectoritzada i configurada. Segons plec de condicions. | 2008.85 | 2 | 4017.7
|  |  | TOTAL |  |  | 9665.26
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 06 | SANT JOAN SUPERIOR
| Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS
1 | EP9S1010 | m | Suministrament i instal·laciò en safata, tub o canal de cable de 4 parells de coure trenats 23awg amb apantallament global, i coberta lliure d'halògens resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus s/ftp, categoria 7 fins a 450 mhz eia/tia 568, marca kerpen ref. megaline o similar. totalment instal·lat i connexionat. | 4.09 | 110 | 449.9
2 | EP73U001 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de caixa de mecanismes per a muntatge en superfície d'1 módul en color blanc, amb 1 adaptador per connector i 1 connector rj-45 apantallat categoria 6a | 41.04 | 2 | 82.08
3 | GP9SZC15 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de connector rj-45 apantallat categoria 6a mascle o femella. segons plec de condicions tècniques. | 13.78 | 2 | 27.56
4 | GP9SZCT1 | u | Subministrament i instal·lació de tirantet de cable de 4 parells de coure trenats i apantallats s/ftp amb connectors als extrems rj-45 categoria 6a tipus slimnet AWG28 ( Blackbox) o equivalent de 1 m de longitud | 15.44 | 4 | 61.76
5 | EP7EU005 | u | Certificació del cablejat de la xarxa estructurada segons normativa iso 11801 classe e i etiquetat, estés dins de l'obra. | 113.51 | 1 | 113.51
|  |  | TOTAL |  |  | 734.81
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 06 | SANT JOAN SUPERIOR
| Titol 3 | 04 | CANALITZACIONS I CAIXES
1 | PG12-DH7Q | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-65, muntada superficialment | 33.58 | 2 | 67.16
2 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment | 7.15 | 90 | 643.5
3 | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment | 9.88 | 25 | 247
4 | PG2M-3AJ8 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 6.36 | 12 | 76.32
5 | PG2M-3AJB | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 29 i muntat superficialment | 9.01 | 6 | 54.06
|  |  | TOTAL |  |  | 1088.04
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 06 | SANT JOAN SUPERIOR
| Titol 3 | 05 | ALTRES
1 | GTD1Z010 | pa | Partida alçada per ajudes de paleteria per a l'execucio de passamurs per al pas de cables i pas de canalitzacions, inclou remat de pintura | 604.46 | 1 | 604.46
2 | P89Q-4W4S | pa | Partida alçada per a pintat de tubs d'acer galvanitzat de la instal·lació que quedin en zones vistes de públic, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, màxim 100 metres | 718.37 | 1 | 718.37
3 | P151C-ZA00 | u | Placa d'ancoratge d'acer inoxidable per ancoratge d'element de protecció anticaigudes de persones, certificat segons EN-795-A1 per a 50kN fixat amb un cargol d'acer inoxidable de metrica 12 amb tac químic, inclou certificació per laboratori d'assaig una vegada instal·lada. | 1108.83 | 1 | 1108.83
|  |  | TOTAL |  |  | 2431.66
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | 07 | INTEGRACIÓ
1 | EPAAUC01 | u | Configuració proves i posada en marxa de tota la instal·lació de videovigilància inclosa dins de l'abast del present projecte segons plec de prescripcions tècniques, inclou configuració local de càmeres, configuració de NVR per a la gravació i visualització de totes les càmeres, així com configuració i parametrització del sistema de videoanàlisi per a donar d'alta les alarmes a definir per part d'FGC. | 2800 | 1 | 2800
2 | GP9Z0002 | u | Configuració i parametrització de l'aplicació PSIM software Qognify + documentació per donar d'alta tota la instal·lació de seguretat perimetral inclosa dins de l'abast del present projecte + formació operadors. Segons plec. proves i posada en marxa | 9340.7 | 1 | 9340.7
|  |  | TOTAL |  |  | 12140.7
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | PA | PARTIDES ALÇADES
1 | PPAUE717 | u | Partida alçada a justificar no modificable a la baixa per imprevistos d'instal·lacions o qualsevol altre interferència o vici ocult no detectat en els replanteigs previs.. Totalment instal·lat acord amb les prescripcions d'FGC, incloent feines en horari nocturn i reduit. | 2500 | 1 | 2500
|  |  | TOTAL |  |  | 2500
| Obra | 01 | SISTEMA CTTV CREMALLERA I FUNICULARS MONTSERRAT
| Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT
1 | ZVAS0010 | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra, incloent generació del Pla de Seguretat i Salut i implantació per garantir la seguretat i salut en el lloc de treball i minimitzar els riscos de l'obra. s'inclouen totes les mesures de seguretat necessàries per tal de garantir el correcte desenvolupament de les obres. | 1300 | 1 | 1300
2 | P151C-ZA00 | u | Placa d'ancoratge d'acer inoxidable per ancoratge d'element de protecció anticaigudes de persones, certificat segons EN-795-A1 per a 50kN fixat amb un cargol d'acer inoxidable de metrica 12 amb tac químic, inclou certificació per laboratori d'assaig una vegada instal·lada. | 1200 | 1 | 1200
|  |  | TOTAL |  |  | 2500
|  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 159843.18