## Lot 1
LOT 1
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
Phenomenex | AF0-8497 | KrudKatcher ULTRA HPLC In-Line Filter, 0.5um Depth Filter x 0.004in ID, 3/Pk. (ref. AF0-8497) | 360 | 3 | 1080 | 226.8 | 1306.8 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Phenomenex | AJ0-9505 | PN: AJ0-9505 Pk3 (precolumna ) | 460 | 2 | 920 | 193.2 | 1113.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 2000 | 420 | 2420 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 2
LOT 2
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
ACROS ORGANICS | ACRO113610100 | 3,5 DICLOROFENOL, 99%, 10g/ut | 100 | 2 | 200 | 42 | 242 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 200 | 42 | 242 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 3
LOT 3
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
CPA chem | F330654.L1 | Phenol [CAS:108-95-2] 1000 mg/l in Water; 100 ml/ut | 50 | 3 | 150 | 31.5 | 181.5 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Scharlau | CR01860100 | Cromo, solución patrón 1000 mg/l Cr6+ para IC ((NH4)2Cr2O7 in H2O) envàs de 100 ml | 75 | 2 | 150 | 31.5 | 181.5 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 300 | 63 | 363 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 4
LOT 4
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
MERCK | TPC1000 | MRC: Total Phenolics 1000mg/L Calibration Standard; 100ml/ut | 100 | 3 | 300 | 63 | 363 |  | 3 | 0 | 0 | 0
MERCK | 1024030080 | Dicromat potàssic (puresa≥ 99.9%) ampolla de vidre per a sòlids, envàs de 80 g. | 150 | 1 | 150 | 31.5 | 181.5 |  | 1 | 0 | 0 | 0
MERCK | 1703544 | RENI 1.000 mg/l per a l'anàlisi de ICP-MS, de 100 ó 125 ml, traçable a SRM del NIST en H2O | 250 | 1 | 250 | 52.5 | 302.5 |  | 1 | 0 | 0 | 0
MILLIPORE | EZHAWG474 | Filtres EZ-Pak, poro 0,45 µm, diàmetre 47 mm, color blanc, superfície quadriculada d'èsters mixts de cel·lulosa, per dispensador de membranes Ez-Pak®(caixa amb 600 unitats, 4 caixetes de 150 filtres) | 300 | 20 | 6000 | 1260 | 7260 |  | 20 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 6700 | 1407 | 8107 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 5
LOT 5
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
Microbeam | SK2CA16345 | Coupling connector with ferrule | 210 | 2 | 420 | 88.2 | 508.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK2CA16451 | O-ring/sealing kit for ports | 885 | 1 | 885 | 185.85 | 1070.85 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK2CA16060 | Reactor tube TC | 475 | 1 | 475 | 99.75 | 574.75 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK2CA10359 | Quartz wool | 60 | 1 | 60 | 12.6 | 72.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK1060 | Pump tubing for rinsing pump | 70 | 1 | 70 | 14.7 | 84.7 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK90041468 | Silicone tubing 5,0x 8,0 mm SR10H | 21 | 1 | 21 | 4.41 | 25.41 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK90041463 | Silicone tubing TC port 2,0x4,0 | 30 | 1 | 30 | 6.3 | 36.3 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK2CA16341 | Flanged tubing 1200mm PE 1,0X2,7mm | 60 | 1 | 60 | 12.6 | 72.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK2CA16342 | Flanged tubing 650mm PE 1,0X2,7mm | 60 | 1 | 60 | 12.6 | 72.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK2CA16343 | Flanged tubing 500mm PE 1,0X2,7mm | 60 | 1 | 60 | 12.6 | 72.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK2CA10080 | Halogen scrubber | 110 | 1 | 110 | 23.1 | 133.1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK2CA14321 | Sleeve norprene 6,4 X 3,2 mm (5pcs) | 46 | 1 | 46 | 9.66 | 55.66 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK2CA16312 | Cooling coil TC | 272 | 1 | 272 | 57.12 | 329.12 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Microbeam | SK90035254 | Dust disc filter 0,1 µm 1/8"" | 152 | 1 | 152 | 31.92 | 183.92 |  | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 2721 | 571.41 | 3292.41 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 6
LOT 6
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
PALEX MEDICAL, S.A. | SP5812 | Capilares GLS, 3 unid., Teledyne Leeman | 280 | 1 | 280 | 58.8 | 338.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0
PALEX MEDICAL, S.A. | SP6042 | Drenaje GLS, 3 unid. Teledyne Leeman | 290 | 1 | 290 | 60.9 | 350.9 |  | 1 | 0 | 0 | 0
PALEX MEDICAL, S.A. | SP6036 | T para bomba peristáltica, Teledyne Leeman | 75 | 1 | 75 | 15.75 | 90.75 |  | 1 | 0 | 0 | 0
PALEX MEDICAL, S.A. | SP5706 | Tubo a bote residuo, Teledyne Leeman | 95 | 1 | 95 | 19.95 | 114.95 |  | 1 | 0 | 0 | 0
PALEX MEDICAL, S.A. | SP6039 | Filtro HEPA p/ENC500 | 435 | 1 | 435 | 91.35 | 526.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1175 | 246.75 | 1421.75 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 7
1
LOT 7
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
Metrohm | DMA8142 | Navecillas de Níquel per a l’equip de DMA-80 (set de 40 unidades) | 280 | 1 | 280 | 58.8 | 338.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Metrohm | DMA8333 | Tubo catalizador completo. Incluye una junta tórica OR0004 y una junta recta SL00128A | 730 | 1 | 730 | 153.3 | 883.3 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Metrohm | DMA8347 | Navecillas de quarzo per a l’equip del DMA-80 (set de 10 unidades de 1,5 ml) | 860 | 1 | 860 | 180.6 | 1040.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Metrohm | 050214 | ATC-400CE Sensor, llargada 160 mm pER A ROTORS SK-6,10,12Sonda temperatura para microondas | 1150 | 1 | 1150 | 241.5 | 1391.5 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Metrohm | 61006520 | Columna cromatogràfica Metrosep A Supp 5-150/4.0 | 2900 | 2 | 5800 | 1218 | 7018 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Metrohm | 61006500 | Precolumna Metrosep A Supp 5 Guard/4.0 , | 400 | 3 | 1200 | 252 | 1452 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Metrohm | Z7BIS | reactor helicoidal µF 3.8 ML referencia Z7BIS H-B COIL μF | 600 | 2 | 1200 | 252 | 1452 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 11220 | 2356.2 | 13576.2 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 8
LOT 8
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
FOSS/VELP | 10000460 / VEPA00000431 | Varetes de digestió o vareta de punt d'ebullició o mineralization rod. (paquet de 10 unitats). | 150 | 8 | 1200 | 252 | 1452 |  | 8 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1200 | 252 | 1452 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 9
LOT 9
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
SP BEL-ART | F18749-0001 | Gradetes mostrejadors cetac. Per a 60 posicions de tubs de 15-16 mm.5 files de 12 posicions. dimensions (LXWXH; 24.8 x 10.5 x 7cm (9³/₄ x 4¹/₈ x 2³/₄")Top Deck Height 7 cm (2,75") | 50 | 10 | 500 | 105 | 605 |  | 10 | 0 | 0 | 0
BRAND | Z333972 | Pipetador de cautxu per pipetes fins a 50 ml, tipus curt | 25 | 2 | 50 | 10.5 | 60.5 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 550 | 115.5 | 665.5 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 10
LOT 10
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
DELTALAB | 444612 | Envasos polietilè de 500 ml capacitat, diámetre coll 44 mm, dimensions 70x80x138 mm amb tap de rosca forma "estrella en polipropilè. Cos de l'envàs graduat en el motlle. Suministre amb tap i obturador. Preu unitari per paquets de 150 unitats. | 250 | 2 | 500 | 105 | 605 |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Joc de pinzells neteja per a balances, diferents mides petit, mitjà i gran, per exemple aproximadament 6 mm, 9 mm i 12 mm | 40 | 2 | 80 | 16.8 | 96.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 580 | 121.8 | 701.8 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 11
LOT 11
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
DDBIOLAB | 211987 | Caixa/Safata de PP o PVC 30x40cm Alçada 16,5cm. Color blanc, apilable de 12 litres | 30 | 20 | 600 | 126 | 726 |  | 20 | 0 | 0 | 0
EUTECH | 9157BNMD | ELECTRODE DE Ph per al pHmetre ORION de sobretaula | 400 | 1 | 400 | 84 | 484 |  | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1000 | 210 | 1210 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 12
LOT 12
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
AccuStandard | M-507-SS (volum 1mL/ut) | Patró de 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene de 0.25 mg/mL en MtBE (puresa del compost > 98%) | 100 | 2 | 200 | 42 | 242 |  | 2 | 0 | 0 | 0
AccuStandard | AE-00032 (volum 1 mL/ut) | Patró de 7 comps. PAH-Mix 3 a 10 mg/L en ACN, incertesa: ± 5% | 140 | 2 | 280 | 58.8 | 338.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0
AccuStandard | M-507-IS | Patró de Trifenilfosfat de 500 µg/mL en MtBE incertesa: ± 5% | 120 | 2 | 240 | 50.4 | 290.4 |  | 2 | 0 | 0 | 0
AccuStandard | M-501 | Patró 1ml (barreja de 4 compostos M-501 de trihalometans a 200 µg/mL en Metanol incertesa: ± 5%) | 130 | 2 | 260 | 54.6 | 314.6 |  | 2 | 0 | 0 | 0
AccuStandard | CLP-BNS (volum 1 mL/ut) | Patró de 3 comps. Base/Neutral Surrogate Standard a 1000 µg/mL en CH2Cl2, incertesa: ± 5% | 180 | 2 | 360 | 75.6 | 435.6 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1340 | 281.4 | 1621.4 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 13
LOT 13
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
LLG LABWARE | LLG07085892 | Septos N8, silicona /PTFE, paquet 100 unitats | 80 | 2 | 160 | 33.6 | 193.6 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 160 | 33.6 | 193.6 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 14
LOT 14
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
VWR | 300-0485 | Ampolla d'immersió, acer inoxidable 304, capacitat 1000 ml, per recollida de mostres líquides | 700 | 1 | 700 | 147 | 847 |  | 1 | 0 | 0 | 0
VWR | NASCB01366WA | Mostrejador oscil·lant, fins a 730 cm. L'extrem del mostrejador es balanceja per permetre la recol·lecció des de diferents angles, inclòs 90°, pal extensible de fibre de vidre | 585 | 1 | 585 | 122.85 | 707.85 |  | 1 | 0 | 0 | 0
VWR | 514-0020 | Portafiltres de xeringa, Filtre Holder Polysulphone FP025/11º 10 UN. Caixa 10 unitats | 75 | 6 | 450 | 94.5 | 544.5 |  | 6 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1735 | 364.35 | 2099.35 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 15
LOT 15
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
Thermo Fisher_Dionex | 055752 | ICS 2000 O-ring for waste and priming valve | 120 | 2 | 240 | 50.4 | 290.4 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 240 | 50.4 | 290.4 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 16
LOT 16
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
OLYMPUS | 353539 | Lampara HALOGENA 12v/100W PRECENTRADA REF. 035359 OLYMPUS | 150 | 2 | 300 | 63 | 363 |  | 2 | 0 | 0 | 0
USHIO | USH-I02D | Bombeta de mercuri microscopi (arc curt) 100 W, lámpada de microscopi de fluorescència l: 90mm; dià: 10 mm; | 600 | 2 | 1200 | 252 | 1452 |  | 2 | 0 | 0 | 0
OLYMPUS | JC12V100W HAL-L | Capsula halógena GY 6.35 100W 12V SUPER per microscopi | 120 | 2 | 240 | 50.4 | 290.4 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1740 | 365.4 | 2105.4 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 17
LOT 1
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
MICROKIT | KPX004 | Anaeroteca Microkit VIAL DE CONSERVACIÓ DE SOQUES A TEMPERATURA AMBIENT (CAIXA DE 20 TUBS DE 18 ML) | 500 | 2 | 1000 | 210 | 1210 |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1000 | 210 | 1210 |  |  | 0 | 0 | 0

## Lot 18
LOT 18
|  |  | PREU LICITACIÓ |  |  |  |  | PREU PROPOSAT
MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | QUANTITAT total | PREU BASE LICITACIÓ | IVA | TOTAL PREU LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | PREU UNITARI OFERTAT | QUANTITAT | PREU BASE OFERTAT | IVA | TOTAL PREU OFERTAT (IVA INCLÒS)
Shimadzu | SHIMADZU 4 ML PP Shimadzu Kit with 4.0 ml PP screw neck vial with PP screw cap white and centre hole - 228-31537-91 | vials en pp de 4 ml, septums també pp, pak 100 | 360 | 10 | 3600 | 756 | 4356 |  | 10 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 3600 | 756 | 4356 |  |  | 0 | 0 | 0