## Oferta
Tipus fitxer |  |  |  |  | 04 - Excel petició d'ofertes amb criteris subjetius | [8 empty] | S
Num. Exp.: |  |  |  |  | CS/CC00/1101423334/25/AMUP | [8 empty] | N
Descripció: |  |  |  |  | SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D’UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL,CMF I NEUROCIRURGIA
Empresa:
NIF:
Data:
Segell Empresa:
Signatura:
T. Oferta (B: Base, V: Variant): |  |  |  |  | B
Número oferta Variant:
Lot | Partida | Desc. Partida | Pos. | Material | Desc. Material | Quantitat | UM | Referencia | Marca | Model | Forma Pres | Caducitat | Oferta presentada
1 | 0 |  | 910 | 30048905 | Fresa osteosíntesi ORL,cap bola diamant Ø2,3x 70 mm de longitud,Ø2,35mm d'eix.connexió universal.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm) | 8 | UNI
1 | 0 |  | 920 | 30048907 | Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø3,5x70mm de longitud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm) | 10 | UNI
1 | 0 |  | 950 | 30049757 | Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø5,0x70mm de longitud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm) | 85 | UNI
1 | 0 |  | 960 | 30049758 | Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø7,0x70mm de longitud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm) | 5 | UNI
1 | 0 |  | 1400 | 30050045 | Fresa osteosíntesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen,Ø2,3x51mm de longitud.Ø2,35mm de tija.estèril,un sol ús. | 35 | UNI
2 | 0 |  | 2350 | 30063643 | Fresa cilíndrica estàndard d'acer Ø4,0mm, eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent. | 2 | UNI
2 | 0 |  | 2360 | 30063644 | Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent. | 2 | UNI
2 | 0 |  | 2370 | 30063645 | Fresa punta rodona de diamant extra gruixut Ø 6,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent. | 24 | UNI
2 | 0 |  | 2380 | 30063646 | Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent. | 7 | UNI
2 | 0 |  | 2390 | 30063647 | Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent. | 7 | UNI
2 | 0 |  | 2400 | 30063648 | Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent. | 15 | UNI
2 | 0 |  | 2410 | 30063649 | Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent. | 10 | UNI
3 | 0 |  | 1800 | 30053875 | Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent | 57 | UNI
3 | 0 |  | 1810 | 30053876 | Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø4,8mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent | 50 | UNI
3 | 0 |  | 1820 | 30053877 | Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø6,4mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent | 9 | UNI
3 | 0 |  | 1830 | 30053878 | Fresa osteosíntesi,cap bola diamant fi Ø4,2mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent | 75 | UNI
3 | 0 |  | 1840 | 30053879 | Fresa osteosíntesi,cap bola diamant fi Ø5,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent | 51 | UNI
3 | 0 |  | 1850 | 30053880 | Fulla de serra per a craniotomia,recta,Ø1,8x15mm,per a craneotom,Mida M, compatible amb motor alta velocitat Velocity Alpha o equivalent | 113 | UNI
3 | 0 |  | 1870 | 30053898 | Fresa neurocirurgia,cap llumí Ø2,2mm de longitud,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent | 15 | UNI
3 | 0 |  | 1880 | 30053899 | Fresa osteosíntesi,cap oval estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent | 2 | UNI
4 | 0 |  | 1140 | 30049889 | Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent | 3 | UNI
4 | 0 |  | 1150 | 30049890 | Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre,estèril,un sol ús.Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent | 5 | UNI
4 | 0 |  | 1200 | 30049914 | Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 6,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent | 3 | UNI
4 | 0 |  | 1260 | 30049944 | Fresa neurocirurgia, punta bola diamant, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent | 12 | UNI
4 | 0 |  | 1270 | 30049959 | Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent | 2 | UNI
4 | 0 |  | 1280 | 30049969 | Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 5,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent | 10 | UNI
4 | 0 |  | 1420 | 30050153 | Fresa de tall en espiral per a craniotomia, diàmetre de 2,15mm,estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent | 2 | UNI
4 | 0 |  | 1430 | 30050157 | Fulla de serra per a craneotomia, recta,de 1,85 mm de diàmetre,16 mm longitud, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent | 43 | UNI
5 | 0 |  | 1890 | 30058727 | Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 5,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 50 | UNI
5 | 0 |  | 1900 | 30058728 | Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 4,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 21 | UNI
5 | 0 |  | 1910 | 30058729 | Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 3,0mm,mida estàndard, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 50 | UNI
5 | 0 |  | 1920 | 30058731 | Fresa alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 2,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 60 | UNI
5 | 0 |  | 1930 | 30058734 | Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 5,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 14 | UNI
5 | 0 |  | 1940 | 30058735 | Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 4,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 60 | UNI
5 | 0 |  | 1950 | 30058736 | Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 3,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 30 | UNI
5 | 0 |  | 1960 | 30058738 | Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 2,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 32 | UNI
5 | 0 |  | 1970 | 30058739 | Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,5 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 20 | UNI
5 | 0 |  | 1980 | 30058740 | Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 15 | UNI
5 | 0 |  | 2110 | 30062720 | Fresa per a tall Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall 15,9mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent | 215 | UNI
5 | 0 |  | 2120 | 30062721 | Fresa per a tall en espiral Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall16,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent | 18 | UNI
5 | 0 |  | 2130 | 30062723 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola, Ø5,0mmx 9cm de llargària, d'acerM2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent | 110 | UNI
5 | 0 |  | 2140 | 30062724 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 9cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitati adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent | 45 | UNI
5 | 0 |  | 2150 | 30062726 | Fresa perforadora amb topall, Ø2,0mmx 7cm de llargària,8mm de profunditat, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent | 90 | UNI
5 | 0 |  | 2160 | 30062727 | Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent | 40 | UNI
5 | 0 |  | 2170 | 30062728 | Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent | 84 | UNI
5 | 0 |  | 2180 | 30062729 | Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,5mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent | 2 | UNI
5 | 0 |  | 2190 | 30062733 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø3,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 49 | UNI
5 | 0 |  | 2200 | 30062734 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø3,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 25 | UNI
5 | 0 |  | 2210 | 30062735 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 10 | UNI
5 | 0 |  | 2220 | 30062736 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 80 | UNI
5 | 0 |  | 2230 | 30062737 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 7cm Midas Rex o equivalent | 4 | UNI
5 | 0 |  | 2240 | 30062738 | Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí,estriada, Ø1,7mmx 10cm de llargària,3,2mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 20 | UNI
5 | 0 |  | 2250 | 30062739 | Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí,estriada, Ø2,2mmx 10cm de llargària,3,8mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 37 | UNI
5 | 0 |  | 2260 | 30062740 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 94 | UNI
5 | 0 |  | 2270 | 30062741 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 70 | UNI
5 | 0 |  | 2280 | 30062742 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 50 | UNI
5 | 0 |  | 2290 | 30062743 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 28 | UNI
5 | 0 |  | 2300 | 30062744 | Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 14cm Midas Rex o equivalent | 32 | UNI
5 | 0 |  | 2310 | 30062745 | Fresa per a osteosíntesi, cap oval estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, 6,4mm delongitud de cap,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent | 30 | UNI
5 | 0 |  | 2320 | 30062763 | Fresa transnasal corba,cap de bola Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent | 20 | UNI
5 | 0 |  | 2330 | 30062767 | Fresa per a fresar i llimar metall, Ø 3.0mm de cap x 9cm de llargària,0,8mm longitud de cap,de carbur de tungstè. estèril, un sol ús.Compatibleamb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent | 19 | UNI
5 | 0 |  | 2340 | 30063600 | Fresa per a tall Ø1,1mmx7cm de llargària,profunditat de tall 6,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm Midas Rex o equivalent | 103 | UNI
5 | 0 |  | 2440 | 30065913 | Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 6,0mm,mida estàndard,longitut 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 52 | UNI
5 | 0 |  | 2450 | 30065914 | Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 7,0mm,mida estàndard,longitut 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 52 | UNI
5 | 0 |  | 2460 | 30065915 | Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diamant mitjà, diàmetre 0,6mm, mida llarga, acer inox., estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent | 52 | UNI
7 | 0 |  | 1020 | 30049800 | Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 0,6mm, identificat codi de color blau-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent | 7 | UNI
7 | 0 |  | 1030 | 30049804 | Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,4mm, identificat codi de color gris-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent | 3 | UNI
7 | 0 |  | 1060 | 30049821 | Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 2,3mm, identificat codi de color vermell-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent | 2 | UNI
7 | 0 |  | 1070 | 30049825 | Fresa de carbur tipus Oto-Flex, diàmetre 2,3mm, identificat codi de color vermell, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent | 2 | UNI
7 | 0 |  | 1600 | 30051058 | Fresa de carbur tipus Oto-Flex, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent | 1 | UNI
7 | 0 |  | 1630 | 30051066 | Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent | 1 | UNI
8 | 0 |  | 30 | 30008300 | Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/irrig-aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant,tub irrigar inclòs,est,1ús.Com/peça mà Magnum M4 o M5 o eq | 6 | UNI
8 | 0 |  | 40 | 30008473 | Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø4mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM, tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq | 194 | UNI
8 | 0 |  | 290 | 30030548 | Ganiveta/electrode d'endoscòpia ORL, per a cirurgia laringea, punta 11mm corba 15º, de diàmetre 4mm x 27,5cm de longitud, amb beina recta externa amb finestra de tall i beina interna giratoria amb tall, estèril, 1ús.Compatible amb peça de mà Magnum o equ | 10 | UNI
8 | 0 |  | 930 | 30049755 | Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de diamant gruixut, 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, angulada 15º, amb canal d'aspiració,cirurgia nasosinusal atresia de coana, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús. | 30 | UNI
8 | 0 |  | 1100 | 30049836 | Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat del si frontal, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús. | 12 | UNI
8 | 0 |  | 1570 | 30051052 | Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq | 39 | UNI
8 | 0 |  | 1580 | 30051053 | Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø3,5mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq | 135 | UNI
8 | 0 |  | 1670 | 30051083 | Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta cònica invertida,de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 40°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús. | 20 | UNI
8 | 0 |  | 1680 | 30051084 | Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta barril,de 3,6mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 55°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús. | 5 | UNI
8 | 0 |  | 1710 | 30051106 | Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,corbada de 40°,Ø4,0mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o eq | 45 | UNI
8 | 0 |  | 1790 | 30052407 | Fresa angulada de tall per a cirurgia de base de crani anterior,fresat d'esfenoides,clivus,punta diamant,polidora, Ø3,2mm x 15 cm de longitud,tija corba 40°,fins a 12.000 RPM,estèril,un sol ús,compatible amb peça de mà M4 o equivalent | 48 | UNI
8 | 0 |  | 2780 | 30068923 | Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús. | 8 | UNI
9 | 0 |  | 690 | 30041182 | Fulla microserra sagital i oscil·lant a/dents gruixudes escalonades 0,4mm espessor tall, àrea tall 12,7 mm profunditat tall 25mm,acer M2 amb ancoratge compatible Midas Rex Legend o equivalent Estèril, un sol ús. | 10 | UNI
9 | 0 |  | 720 | 30041304 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant Ø6,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 64 | UNI
9 | 0 |  | 730 | 30041305 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap llumí estriat de Ø2,2mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 26 | UNI
9 | 0 |  | 740 | 30041306 | Fresa osteosíntesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø1,7mm, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent | 14 | UNI
9 | 0 |  | 750 | 30041309 | Fresa osteosíntesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø2,0mm, per a adaptador de 8cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent | 54 | UNI
9 | 0 |  | 760 | 30041310 | Fresa per a tall en espiral d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,16,4mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure làtex,sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent | 32 | UNI
9 | 0 |  | 770 | 30041311 | Fresa per a tall d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,15,9mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure làtex,sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent | 956 | UNI
9 | 0 |  | 850 | 30043520 | Fresa de tall per a metall de carboni de tungstè Ø 3.0 mm i 18,3 mm de longitud activa.Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Legend Midas Rex o equivalent. | 22 | UNI
9 | 0 |  | 880 | 30047372 | Fresa osteosíntesi acer M2, menjadora, cap de llumí, de diamant, 6 mm diàmetre x 11,3 mm llargada, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús. Compatible Legend o equivalent. | 6 | UNI
9 | 0 |  | 1160 | 30049894 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 5 | UNI
9 | 0 |  | 1170 | 30049900 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 10 | UNI
9 | 0 |  | 1180 | 30049901 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 13 | UNI
9 | 0 |  | 1190 | 30049902 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 5 | UNI
9 | 0 |  | 1210 | 30049919 | Fresa ostesíntesi acer M2, per a tall, 1,1mm diàmetre, 6,4mm de long de tall,per a adaptador de 8cm,codi de color.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent | 312 | UNI
9 | 0 |  | 1220 | 30049925 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 251 | UNI
9 | 0 |  | 1230 | 30049926 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 116 | UNI
9 | 0 |  | 1240 | 30049927 | Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada,amb dos fulles de tall més, 3,0mm diàmetre, per a adaptador de 10cm.Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent. | 12 | UNI
9 | 0 |  | 1250 | 30049941 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 174 | UNI
9 | 0 |  | 1290 | 30050003 | Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø5,0mm, per a adaptador de 14cm.Estèril ,un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent. | 86 | UNI
9 | 0 |  | 1300 | 30050006 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 336 | UNI
9 | 0 |  | 1310 | 30050007 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 60 | UNI
9 | 0 |  | 1320 | 30050008 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø6,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 36 | UNI
9 | 0 |  | 1330 | 30050009 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap oval estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 10 | UNI
9 | 0 |  | 1340 | 30050010 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 96 | UNI
9 | 0 |  | 1350 | 30050011 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø6,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 19 | UNI
9 | 0 |  | 1360 | 30050012 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 117 | UNI
9 | 0 |  | 1370 | 30050037 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 104 | UNI
9 | 0 |  | 1380 | 30050041 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø1,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 8 | UNI
9 | 0 |  | 1390 | 30050044 | Fresa perforadora a/topall,d'acer M2,mides: Ø capçal 2mm, 8mm profunditat, per a adaptador de 8cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent. | 20 | UNI
9 | 0 |  | 1410 | 30050070 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø3,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 10 | UNI
9 | 0 |  | 1440 | 30050390 | Fresa transnasal 4,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i beina protecció,cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 220 | UNI
9 | 0 |  | 1450 | 30050392 | Fresa transnasal 4,5mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor,cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 48 | UNI
9 | 0 |  | 1460 | 30050393 | Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor,cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 105 | UNI
9 | 0 |  | 1470 | 30050395 | Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de tall angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor,cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 6 | UNI
9 | 0 |  | 1780 | 30051885 | Fresa osteosíntesi acer M2,cap llumí/cilindre estriat de Ø4,0mm,11,5mm de longitud,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent | 19 | UNI
9 | 0 |  | 2090 | 30062180 | Fresa carbur de tungstè,per a tall de metall, Ø25,4mm,0,8mm de gruix/part activa,per cirurgia de ORL/NCR. estèril,un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent. | 3 | UNI
10 | 0 |  | 1040 | 30049807 | Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 3,5mm,Mida Llarga,acer inox.,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent | 200 | UNI
10 | 0 |  | 1050 | 30049809 | Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 6,0mm,Mida Mitjana,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent | 7 | UNI
10 | 0 |  | 1610 | 30051064 | Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 2,0mm,mida Llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent | 1 | UNI
10 | 0 |  | 1620 | 30051065 | Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 1,0mm,mida Llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent | 4 | UNI
10 | 0 |  | 1640 | 30051068 | Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 2,5mm,Mida Llarga,acer inox.,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent | 29 | UNI
10 | 0 |  | 1650 | 30051071 | Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 3,0mm,Mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent | 10 | UNI
10 | 0 |  | 1660 | 30051073 | Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 2,0mm,Mida llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent | 4 | UNI
10 | 0 |  | 1690 | 30051085 | Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 5,5mm,64mm de longitud ,acer inoxidable amb recobriment,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent | 12 | UNI
10 | 0 |  | 1700 | 30051088 | Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 4,0mm,64mm de longitud ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent | 10 | UNI
12 | 0 |  | 580 | 30040630 | Cànula d'endoscòpia per a ORL, recta, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancat, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent | 44 | UNI
12 | 0 |  | 590 | 30040631 | Cànula d'endoscòpia per a ORL, angulada de 15°, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancada, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual,d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent | 17 | UNI
12 | 0 |  | 1510 | 30050773 | Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angulació 60°, Mida 13.5cm , acer inoxidable i policarbonat, estèril,un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent | 12 | UNI
12 | 0 |  | 1520 | 30050774 | Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angulació 15°, Mida 13.5cm , acer inoxidable i policarbonat, estèril,un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent | 18 | UNI
12 | 0 |  | 1530 | 30050775 | Fresa ORL, punta cònica de diamant,angulació 70°,diàmetre de 4,0mm i 13,5mm de llargària, d'acer inox. Lliure de làtex,estèril.Compatible amb el motor Diego Elite o equivalent | 8 | UNI
12 | 0 |  | 1550 | 30050854 | Ganiveta d'endoscòpia per a ORL, per a cirurgia de laringe, recta, amb extrem distal amb doble angulació de 18°, llisa, de diàmetre 2,9mm x 27cm de llargària,d'acer,lliure de làtex, estèril,d'un sol ús.Compatible amb mànec i motor Diego Elite o eq | 18 | UNI
14 | 0 |  | 360 | 30040603 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 6,5mm x 38,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 102 | UNI
14 | 0 |  | 370 | 30040604 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 33 | UNI
14 | 0 |  | 380 | 30040605 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 27 | UNI
14 | 0 |  | 390 | 30040606 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 20 | UNI
14 | 0 |  | 400 | 30040607 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 6 | UNI
14 | 0 |  | 410 | 30040608 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 4 | UNI
14 | 0 |  | 420 | 30040609 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 1,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 24 | UNI
14 | 0 |  | 430 | 30040610 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 1,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 5 | UNI
14 | 0 |  | 440 | 30040611 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 5 | UNI
14 | 0 |  | 450 | 30040612 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 2 | UNI
14 | 0 |  | 460 | 30040613 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 5,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 19 | UNI
14 | 0 |  | 470 | 30040614 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 4,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 18 | UNI
14 | 0 |  | 480 | 30040615 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 3,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 30 | UNI
14 | 0 |  | 490 | 30040616 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 2,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 7 | UNI
14 | 0 |  | 500 | 30040617 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,5mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 23 | UNI
14 | 0 |  | 510 | 30040618 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 18 | UNI
14 | 0 |  | 520 | 30040620 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 1 | UNI
14 | 0 |  | 530 | 30040625 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 44 | UNI
14 | 0 |  | 540 | 30040626 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 81 | UNI
14 | 0 |  | 550 | 30040627 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 67 | UNI
14 | 0 |  | 560 | 30040628 | Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent | 62 | UNI
16 | 0 |  | 50 | 30008749 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq | 129 | UNI
16 | 0 |  | 60 | 30008751 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq | 10 | UNI
16 | 0 |  | 70 | 30008752 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq | 16 | UNI
16 | 0 |  | 80 | 30008753 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq | 89 | UNI
16 | 0 |  | 90 | 30008754 | Fresa per a microcirurgia Elite,forma de barril estriada helicoidal,diàmetre del cap 4,0mm,longitud variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent | 9 | UNI
16 | 0 |  | 130 | 30014635 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diàmetre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq | 4 | UNI
16 | 0 |  | 140 | 30014636 | Fresa per a microcirurgia Elite,forma pera estriada helic,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive iPidrive+),Saber i Sumex o eq | 25 | UNI
16 | 0 |  | 210 | 30027130 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent | 102 | UNI
16 | 0 |  | 220 | 30027132 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diàmetre del cap 2,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent | 34 | UNI
16 | 0 |  | 230 | 30027134 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diàmetre del cap 6,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq | 5 | UNI
16 | 0 |  | 240 | 30027137 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diàmetre del cap 6,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent | 20 | UNI
16 | 0 |  | 250 | 30027139 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diàmetre del cap 3,5mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent | 4 | UNI
16 | 0 |  | 330 | 30039123 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diàmetre del cap 6,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq | 65 | UNI
16 | 0 |  | 340 | 30039733 | Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHR,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equiv | 1 | UNI
16 | 0 |  | 610 | 30040916 | Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHR,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equiv | 1 | UNI
16 | 0 |  | 890 | 30047563 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diàmetre del cap 2,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq | 2 | UNI
16 | 0 |  | 900 | 30048862 | Fresa per a microcirurgia Elite,forma de router recte,per a tall ossi,diàmetre del cap 1,5 mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equiv | 41 | UNI
16 | 0 |  | 970 | 30049760 | Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 2,0mm,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq | 10 | UNI
16 | 0 |  | 1000 | 30049780 | Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 6,0mm,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive iPidrive+),Saber i Sumex o eq | 3 | UNI
16 | 0 |  | 1010 | 30049781 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq | 120 | UNI
16 | 0 |  | 1130 | 30049871 | Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix,per tallar, perforar i polir, estèril, d'ún sol ús. Compatible amb motor Signature( Pidrive i Pidrive+),Sumex i Saber o equivalent. | 1 | UNI
16 | 0 |  | 1480 | 30050553 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant fi,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 2,5 mm,long variable telescòpica,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent | 6 | UNI
16 | 0 |  | 1500 | 30050710 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent | 109 | UNI
16 | 0 |  | 1540 | 30050810 | Fresa per a microcirurgia,rodona diamant,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent | 51 | UNI
16 | 0 |  | 2050 | 30061200 | Fresa-tall espiral per a craniotomia, mides: Ø 2,3mm, longitud 16mm perprotector duramadre FA 2 (16 mm). Estèril. Compatible amb motor Signature (Pidrive i pidrive+),Sumex i Saber o equivalent | 55 | UNI
16 | 0 |  | 2100 | 30062256 | Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant fi,per a polit ossi,diàmetre del cap 1,0 mm,long variable telescòpica,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent | 15 | UNI
16 | 0 |  | 2420 | 30063872 | Fresa / Disc per tallar metall, superfície de diamant, diàmetre de 25-25,4mm x 0,8mm de gruix, estèril, d'un sol ús, Compatible amb motor Signature( Pidrive i Pidrive+),Sumex i Saber o equivalent. | 2 | UNI
17 | 0 |  | 620 | 30041144 | Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 18,5mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall, 32 dents per polzada,per tallar teixit ossi, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent. | 204 | UNI
17 | 0 |  | 630 | 30041145 | Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 34,5mmx 13mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi.acer inox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent. | 68 | UNI
17 | 0 |  | 640 | 30041146 | Fulla de micro serra recíproca,Mida: 76,2mm llarg, 25mm amplada,0,53mm gruix de tall,23 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà RemB serra recíproca,Core serra recíproca i TPX recíproca o eq | 17 | UNI
17 | 0 |  | 650 | 30041147 | Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 18,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq | 309 | UNI
17 | 0 |  | 660 | 30041148 | Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 25mm llarg,5,5mm amplada,0,33mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq | 24 | UNI
17 | 0 |  | 670 | 30041156 | Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:29,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall ,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq | 5 | UNI
17 | 0 |  | 680 | 30041159 | Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 25mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi.acer inox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent. | 644 | UNI
17 | 0 |  | 700 | 30041183 | Fulla de serra sagital Safedge Medium-Fina.Mida:18,5mm llargada,6,5mm amplada, 0,38mm gruix,32 dents.acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de mà CORE/SABO,RemB i System 8(serra Sabo) | 10 | UNI
17 | 0 |  | 790 | 30041671 | Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 15mmx 7mmx 0,51mm de gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi.acer inox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent. | 21 | UNI
17 | 0 |  | 800 | 30041673 | Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:35,0mm llarg,9mm amplada,0,61mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq | 239 | UNI
17 | 0 |  | 810 | 30041675 | Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:34,5mm llarg,12mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq | 112 | UNI
17 | 0 |  | 840 | 30043432 | Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:41,0mm llarg,19,5mm amplada,0,61mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/Rem B/SABO 2 i TPX o eq | 20 | UNI
17 | 0 |  | 1490 | 30050556 | Fulla de micro serra sagital.Mida:11,5mm llarg,9mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents per polzada per tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça mà CORE(serra sagital i oscil·lant)/SABO sagital,RemB sagital i oscil·lant i TPX sagital o eq | 11 | UNI
17 | 0 |  | 1860 | 30053884 | Micro fresa osteosíntesi,llumí,diàmetre de cap 6,0x12,4mm longitud de cap,48mm de longitud total, 14 estries,d'acer inoxidable.Compatible amb peces de mà RemB, F1 i TPX o equivalent | 1 | UNI
19 | 0 |  | 2470 | 30068176 | Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,5mm, codi de color violeta,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peçade mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2480 | 30068177 | Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2490 | 30068178 | Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2500 | 30068179 | Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2510 | 30068180 | Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peçade mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2520 | 30068181 | Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2530 | 30068182 | Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2540 | 30068183 | Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peçade mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2550 | 30068184 | Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2560 | 30068185 | Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2570 | 30068186 | Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2580 | 30068187 | Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2590 | 30068188 | Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,2mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2600 | 30068189 | Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2610 | 30068190 | Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2620 | 30068191 | Fresa ORL de diamant,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
19 | 0 |  | 2630 | 30068196 | Perforador d'acer, per a freses,diàmetre 0,35mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peçade mà micromotor Osseostap o equivalent | 2 | UNI
20 | 0 |  | 2640 | 30068201 | Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver,Ø3,5mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic,estèril,1ús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent | 10 | UNI
20 | 0 |  | 2650 | 30068202 | Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver,Ø4,0mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic,estèril,1ús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent | 10 | UNI
20 | 0 |  | 2660 | 30068203 | Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),corbada 40°,tipus Shaver,beina ext amb finestra doble dents,longitud útil 110+/-10mm,d'acer i plàstic,estèril,1ús.Compatible peça mà Osseoduo S80/S120 o equivalent | 10 | UNI
22 | 0 |  | 980 | 30049765 | Fresa osteosíntesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent | 1 | UNI
22 | 0 |  | 1080 | 30049831 | Fresa osteosíntesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,5x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent | 2 | UNI
22 | 0 |  | 1090 | 30049833 | Fresa osteosíntesi,cap bola estriada tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent | 8 | UNI
23 | 0 |  | 2700 | 30068659 | Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motorCoolflex o equivalent. | 10 | UNI
23 | 0 |  | 2710 | 30068660 | Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,unsol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent. | 10 | UNI
23 | 0 |  | 2720 | 30068661 | Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,unsol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent. | 10 | UNI
23 | 0 |  | 2730 | 30068662 | Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgiade ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent. | 10 | UNI
23 | 0 |  | 2740 | 30068663 | Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent. | 10 | UNI
23 | 0 |  | 2750 | 30068664 | Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgiade ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent. | 10 | UNI
23 | 0 |  | 2760 | 30068665 | Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent. | 10 | UNI
23 | 0 |  | 2770 | 30068666 | Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent. | 10 | UNI
24 | 0 |  | 940 | 30049756 | Fresa osteosíntesi ORL,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3 x 70 mm de longitud,Ø2,35mm d'eix.connexió universal.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm) | 36 | UNI
24 | 0 |  | 990 | 30049766 | Fresa osteosíntesi ORL, punta diamant, pulidora, 5mm diàmetre. Mida 70mm. | 15 | UNI
24 | 0 |  | 1720 | 30051356 | Fresa carbur de tungstè,per fresar i llimar metall, Ø 3.2mm, longitud de treball 15.2mm,per cirurgia de ORL/NCR. estèril,un sol ús. Compatible amb motor UltraPower o equivalent. | 1 | UNI
24 | 0 |  | 1750 | 30051725 | Fresa osteosíntesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø1,8x44,5mm de longitud. | 69 | UNI
24 | 0 |  | 1760 | 30051726 | Fresa osteosíntesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3x44,5mm de longitud. | 129 | UNI
24 | 0 |  | 2690 | 30068658 | Fresa forma de llumí d'acer inoxidable Ø5.0mm,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor de baixa i mitja intensitat UltraPower o equivalent. | 10 | UNI
32 | 0 |  | 160 | 30017081 | Terminal d'endoscòpia sinusal CENS, agressiva, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent | 8 | UNI
32 | 0 |  | 170 | 30017082 | Terminal d'endoscòpia sinusal, agressiva angulada 40º convexa, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent | 3 | UNI