## Exp.44-2024
Subministrament de material d'inversions per a 8 grups de Sectorització domèstica. Exp. 40/2025/SQVSLU/CO
Material | Unitats | Preu licitació | Import | Preu oferta (UT) * | Preu oferta | Número conjunts
Reducció de PE 100 electrosoldable de DN 125/63 mm | 10 | 34.81 | 348.1 |  | 0
Peça en Te igual de PE 100 electrosoldable de DN 63 mm | 10 | 11.5 | 115 |  | 0
Colze de 90º de PE 100 electrosoldable de DN 63 mm | 10 | 8.64 | 86.4 |  | 0
Vàlvula bola quadradet de Llautó (Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm a 2" | 5 | 285.83 | 1429.15 |  | 0
Brida roscada per a DN 50 amb rosca femella de sortida 2" | 10 | 29.64 | 296.4 |  | 0
Comptador de fosa tipus woltmann (R80) de DN 50 mm B-B | 5 | 255.63 | 1278.15 |  | 0
Maniguet de Llautó de connexió (Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 63 - 2" | 5 | 57.84 | 289.2 |  | 0
Maniguet de Llautó de connexió (Tub-F), rosca de l'enllaç exterior DN 63 - 2" | 5 | 58.62 | 293.1 |  | 0
Vàlvula reductora de llautò de 2" M-M | 5 | 795.76 | 3978.8 |  | 0
Vàlvula bola quadradet de Llautó (Tub-F), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm a 2" | 5 | 225.83 | 1129.15 |  | 0
Vàlvula bola quadradet de Llautó (Tub-Tub), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm | 5 | 241.14 | 1205.7 |  | 0
Collarí Fossa de dos peces amb sortida a 1" roscada per DN 63 | 15 | 40.28 | 604.2 |  | 0
Vàlvula de llauto horitzontal de 1" (M-F) | 15 | 21.63 | 324.45 |  | 0
Manometre de glicerina per PN16 , roscat 1/4" | 10 | 15 | 150 |  | 0
Racor tipus Marsella de llautó de 1-1/4" | 10 | 6.31 | 63.1 |  | 0
Purgador automàtic de llauto roscat 1 " | 5 | 37 | 185 |  | 0
Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 63 amb espessor de 5,8 mm. | 30 | 3.69 | 110.7 |  | 0
Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 125 amb espessor de 11,4 mm | 30 | 3.69 | 110.7 |  | 0
Multi/Joint 3000 Plus tipus maniguet normal DN 100 | 16 | 172.663 | 2762.6077 |  | 0
Reducció de PE 100 electrosoldable de DN 125/90 mm | 6 | 15.64 | 93.84 |  | 0
Peça en Te igual de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 6 | 25.116 | 150.696 |  | 0
Colze de 90º de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 6 | 23.3064 | 139.8382 |  | 0
Vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 100 (F4) | 9 | 78.94 | 710.46 |  | 0
Brida d'acer DN 100 per a portabrides de 125 mm | 18 | 6.227 | 112.086 |  | 0
Comptador de fosa tipus woltmann de turbina (R80) de DN 80 mm B-B | 3 | 144.87 | 434.61 |  | 0
Vàlvula reguladora de pressió de cos de fosa embridada de 80 mm. | 3 | 950 | 2850 |  | 0
Filtre horitzontal de 80 mm. embridat. | 3 | 200 | 600 |  | 0
Carret de desmuntatge de diametre 80 mm. | 3 | 120 | 360 |  | 0
Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 18 | 8.17 | 147.06 |  | 0
Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 90 mm | 6 | 5.26 | 31.56 |  | 0
Brida d'acer DN 80 per a portabrides de 90 mm | 9 | 7.23 | 65.07 |  | 0
Collaret de dues peces de diametre per a polietilè de 125 mm amb sortida d'1 " | 6 | 16.82 | 100.92 |  | 0
Manometre de glicerina per PN16 , roscat 1/4" | 6 | 15 | 90 |  | 0
Clau de llautó de mascle tub de planca de 1" a tub de 32 mm. (M-T) | 6 | 20.68 | 124.08 |  | 0
Ventosa de fossa 1" | 3 | 50.82 | 152.46 |  | 0
Maniguet de llautó de tub mascle de diàmetre 32mm. a 1" | 3 | 4 | 12 |  | 0
T de llautó d'1" | 3 | 4.3 | 12.9 |  | 0
rosca reduïda de llautó de 1" a 1/4" | 6 | 5 | 30 |  | 0
Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 125 amb espessor de 11,4 mm | 18 | 8.2915 | 149.247 |  | 0
Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 90 amb espessor de 8,2 mm | 12 | 4.3068 | 51.681 |  | 0
Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 63 amb espessor de 5,8 mm | 18 | 2.1332 | 38.3985 |  | 0
|  | Base | 21216.8144 | Base | 0
Inclou conjunt de fixació d'acer zincat (cargol, femella i volandera) i juntes EPDM |  | IVA | 4455.531 | IVA | 0
|  | Total | 25672.3454 | Total | 0
* Emplenar només la columna de color groc.