## Lot 1
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Lot | 1
Sistema integrat i obert d'extracció, amplificació i interpretació de resultats de tècniques de biologia molecular
| Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presenta informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors
Subministrament, termini màxim de 48 hores
Reactius han d'incloure un control del procés
Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar
Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.

## Lot 2
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Lot | 2
Sistema integrat d'extracció, amplificació i interpretació de resultats i amb càrrega de mostres simultània flexible
| Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presenta informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors
Subministrament, termini màxim de 48 hores
Reactius han d'incloure un control del procés
Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.
Un únic tub de reacció per PCR / mostra – panell

## Lot 3
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Lot | 3
Sistema de detecció molecular i quantificació de múltiples agents patògens i mutacions genètiques
| Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presenta informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors
Subministrament, termini màxim de 48 hores
Reactius han d'incloure un control del procés
Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.