## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101427358/25/AMUP
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE REACTIUS, BIOLOGIA MOLECULAR SOBRETAULA, COMPLEMENTARI
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant:

## LOT 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sist integrat i obert d'extra, ampl. interpretació de resultats de BM
1
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Sistema obert que permeti realitzar varis protocols d'extracció, amplificació i/o detecció de forma independent. | Realització de diferents PCRs simultàniament amb el mateix extracte de DNA, excepte en proves de genètica (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Interpretació qualitativa i quantitativa (CT) de les proves, excepte en proves de genètica. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Kit d'extracció universal per a totes les tècniques del lot, excepte en proves de genètica. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Possibilitat d'utilitzar un mateix control intern per a tots els protocols, excepte en les proves de genètica. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Emmagatzematge d'elució d'àcid nucleic extret per a múltiples proves de PCR, proves addicionals o arxiu. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Inclusió del control positiu als kits dels reactius. (Si: 2 punts, No: 0 punts)
|  |  | 8 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 2 punts
|  |  | Intervals | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103419 | A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPeV), determinació per PCR
999103434 | A- Aneuploïdies QST*R-PL, cromosomes 13, 15, 16, 18, 21 i 22, determinació per PCR
999103435 | A- Apolipoproteïna E (Apo E) (genotipat), determinació per PCR
999103447 | A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR
999103453 | A - Material complementari per a analitzador de biologia molecular de baixa càrrega
999103462 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichonomas vaginalis (TV), determinació per PCR
999103668 | A- Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR
999103670 | A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), determinació per PCR
999103692 | A- Virus JC, determinació per PCR
999103706 | A- Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR
999103708 | A- Virus West-Nile, determinació per PCR
999103713 | A- Leucèmia promielocítica (gen de fusió PML-RARA t(15;17)(q22;q21), determinació per qPCR
999103738 | A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VVZ), detecció per tècniques de biologia molecular
999103739 | A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, detecció per tècniques de biologia molecular
999103740 | A- Adenovirus humà (AdV), detecció per tècniques de biologia molecular
999103715 | A-Leucèmia mieloide aguda (gen de fusió CBFb::MYH11 Inv(16)(p13q22) per qPCR
999103716 | A-Leucèmia mieloide crònica (ARNm BCR::ABL1: detecció quantitativa Transcriptor p190 resultat translocació BCR-ABL1) per PCR
999103725 | A- Aneuploïdies QST*R-PL, cromosomes 13, 18, 21, determinació per PCR
999103726 | A-Leucèmia mieloide aguda, gen de fusió AML1-ETO (RUNX1::RUNX1T1 t(8;21)(q22;q22)) detecció quantitava per QPCR.
999103465 | A- Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila. Mycoplasma pneumoniae, determinació per PCR
999103469 | A- Citomegalovirus (CMV), càrrega viral
999103471 | A- Citomegalovirus (CMV), determinació qualitativa per PCR
999103518 | A- Factor II, factor V i MTHFR, determinació mutacions per PCR multiplex
999103524 | A- Gen BCR-ABL1: detecció de mutacions gen BR-ABL1 Mbcr IS MMR
999103534 | A- Hemocromatosi p.Cys282TY, determinació per PCR
999103535 | A- Hemocromatosi p.His63Asp, determinació per PCR
999103542 | A- Kit extracció universal
999103545 | A- Leishmania spp, determinació per PCR
999103590 | A- Pneumocystis jirovecii, determinació quantitativa per PCR
999103605 | A- Regions AZFa, AZFb i AZFc del cromosoma Y: caracterització (inclou delecció gr/gr), determinació per PCR
999103606 | A- Regions AZFa, AZFb i AZFc del cromosoma Y: caracterització, determinació per PCR
999103634 | A- Toxoplasma gondii, determinació per PCR
999103641 | A- Virus BK, càrrega viral
999103648 | A- Virus Epstein Barr (EBV), càrrega viral
999103663 | A- Virus Hepatitis E (VHE), determinació per PCR
999103665 | A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), determinació per PCR
999103667 | A- Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), determinació per PCR
Note on E10: - 8 punts: >= 95 % tècniques, 8 punts - 4 punts: Entre 94 % a > 90 % tècniques, 4 punts - 0 punts: = 90% tècniques, 0 punts
Note on F10: - 5 punts: 12 protocols, 5 punts - 2.50 punts: Entre 11 i 6 protocols, 2,5 punts - 0 punts: Menys de 6 protocols, 0 punts

## LOT 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sist integrat extra, ampl interpretació de resultats càrrega sistema flexible
2
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Format dels reactius en monotest (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Control intern inclós al vial del reactius (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Volum de mostra requerit inferior a 60 ul per a totes les tècniques. (Si: 10 punts, No: 0 punts) | Codi QR cartutx de processament amb identificació de la prova, lot, data de caducitat i temps de processament de la mostra. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Temps de resposta < 90 minuts per totes les proves incloses al lot. (Si: 5 punts, No: 0 punts)
|  |  | 10 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103450 | A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR
999103722 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2), sistema de càrrega flexible, determinació per PCR
999103727 | A- Virus respiratoris; Virus respiratori sincitial (VRS), Virus Influenza A i B (IAV, IBV), determinació per PCR
999103491 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2), Virus Influenza A (IAV), Virus Influenza B (IBV), determinació per PCR
999103505 | A- Disc per amplificació directa
Note on E10: - 10 punts: >= 95 % tècniques, 10 punts - 5 punts: Entre 94 % a > 90 % tècniques, 5 punts - 0 punts: = 90% tècniques, 0 punts

## LOT 3
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sist det molecular quantificació múltiples agents patògens mutacions genètiques
3
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Sistema que no requereixi manteniment ni la necessitat de passar calibradors per part del usuari. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Sistema amb capacitat de realitzar un mínim de 2 protocols d'amplificació independents amb una capacitat mínima de 16 mostres per protocol. (Si: 10 punts, No: 0 punts) | Assaig amb reactius llestos per a fer servir, sense necessitat de reconstituir cap component i amb posibilitat de control intern d'extracció. (Si: 10 punts, No: 0 punts) | Sistema amb visualització directa de corbes de reacció i valor de cicle llindar (CT) i amb posibilitat de conexió al sistema informàtic del laboratori (SIL). (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Sistema capaç de detectar el virus de la coriomeningitis limfocitària, virus toscana, Coxiella burnetii, virus West Nile, Kingella kingae, CTX-M1, CTX-M2 i CTX-M9s. (Si: 10 punts, No: 0 punts)
|  |  | 5 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103433 | A- Carbapenemases,AmpC plasmídiques i β-lactamases BLEE, determinació per PCR
999103443 | A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR
999103452 | A- Borrelia burgdorferi, det per PCR
999103671 | A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR
999103702 | A- Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR
999103705 | A- Virus Toscana, determinació per PCR
999103709 | A- Virus xarampió, determinació per PCR
999103737 | A- Virus West-Nile, detecció per tècniques de biologia molecular
999103745 | A- Toxoplasma gondii, detecció per tècniques de biologia molecular
999103746 | A- Virus JC, detecció per tècniques de biologia molecular
999103747 | A- Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPeV), Virus Parotiditis (MuV), detecció per tècniques de biologia molecular
999103735 | A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, detecció per tècniques de biologia molecular
999103736 | A- Leishmania spp, detecció per tècniques de biologia molecular
999103475 | A- Citomegalovirus (CMV), Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR
999103501 | A- Coxiella burnetii, determinació per PCR
999103511 | A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, corba de calibració
999103512 | A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR
999103513 | A- Escherichia coli (EC), Listèria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR
999103538 | A- Kingella kingae, determinació per PCR
999103416 | A- Adenovirus humà (AdV), corba de calibració
999103418 | A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR
999103543 | A- Legionella pneumophila confirmació per PCR
999103547 | A- Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació per PCR
999103588 | A- Plasmodium spp, determinació per PCR
999103628 | A- Staphylococcus aureus: mecA gene, toxina leucocidina de Panton-Valentine (PVL), det per PCR
999103635 | A- Tropheryma whipplei, determinació per PCR
999103636 | A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR
999103645 | A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR
999103664 | A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Corba de calibració
999103666 | A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR