## HW CABLEJAT
CODI PORTA | CAMPUS | EDIFICI | PLANTA | NOU PUNT IP | UCA PROPOSADA | IMPORT HW (UCAs) IVA EXCLÒS | IMPORT M.O. IVA EXCLÒS | LECTOR PROPOSAT | IMPORT HW (LECTORS) IVA EXCLÒS | IMPORT M.O. IVA EXCLÒS | PANY ELÈCTRIC | IMPORT HW (PANYS) IVA EXCLÒS | IMPORT M.O. IVA EXCLÒS | CONTACTE MAGNÈTIC | IMPORT HW (C.M.) IVA EXCLÒS | IMPORT M.O. IVA EXCLÒS | RADAR | IMPORT HW (RADARS) IVA EXCLÒS | IMPORT M.O. IVA EXCLÒS | DISTÀNCIA CABLEJAT [m] | IMPORT CABLEJAT + CANALITZACIÓ IVA EXCLÒS | IMPORT M.O. IVA EXCLÒS
S04 | CT | TR10 | S1 | 1 | ASD/2 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
S05 | CT | TR10 | S1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 10
232 | CT | TR10 | 2 | 1 | ASD/2 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
205 | CT | TR10 | 2 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 15
174 | CT | TR1 | 1 | 1 | ASD/1 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
152 | CT | TR8 | 1 | 1 | ASD/1 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
245 | CT | TR8 | 2 | 1 | ASD/1 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 15
029 | CT | TR4 | 0 | 1 | ASD/1 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 (2) |  |  | IREX |  |  | 25
316 (323) | CT | TR4 | 3 | 1 | ASD/1 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 15
017 | CT | TR45 | 0 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 (2) |  |  | IREX |  |  | 10
P. EXTERIOR | CT | TR45 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE (2) |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 (2) |  |  | 0 |  |  | 50
S23 | CT | TR5 | S1 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 (2) |  |  | IREX |  |  | 5
S21 | CT | TR5 | S1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 10
S19 | CT | TR5 | S1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 (2) |  |  | IREX |  |  | 15
270 | CT | TR5 | 2 | 1 | ASD/1 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 5
S06 | CT | TR14 | S1 | 1 | ASD/2 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 5
S11 | CT | TR14 | S1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 25
S01 | CT | TR14 | S1 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
P. PARKING | CT | TR14 | S1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE (2) |  |  | 0 |  |  | DC148 |  |  | 0 |  |  | 50
S02 | CT | TR14 | S1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 50
001 | CT | TR14 | 0 | 1 | ASD/2 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 0 |  |  | DC148 (2) |  |  | 0 |  |  | 15
010 | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 15
049 | CT | TR14 | 0 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 5
054 | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 10
000 (068) | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 10
053 | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 10
056 | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 25
067 | CT | TR14 | 0 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 0 |  |  | DC148 |  |  | 0 |  |  | 10
066 | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 0 |  |  | DC148 |  |  | 0 |  |  | 25
070 | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 0 |  |  | DC148 |  |  | 0 |  |  | 50
064 | CT | TR14 | 0 | 1 | ASD/2 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 5
065 | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 25
060 | CT | TR14 | 0 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 10
061 | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 50
006 | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 25
007 | CT | TR14 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 50
177 | CT | TR14 | 1 | 1 | ASD/2 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 25
165 | CT | TR14 | 1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 50
009 | CT | TR11 | 0 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC138 |  |  | IREX |  |  | 5
002 | CT | TR11 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 (2) |  |  | IREX |  |  | 15
011 | CT | TR11 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 25
012 | CT | TR11 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 50
014 | CT | TR11 | 0 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
015 | CT | TR11 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 15
016 | CT | TR11 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 10
023 | CT | TR11 | 0 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 (2) |  |  | IREX |  |  | 10
107 | CT | TR11 | 1 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
110 | CT | TR11 | 1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 10
104 | CT | TR11 | 1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 25
105 | CT | TR11 | 1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 50
109 | CT | TR11 | 1 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
112 | CT | TR11 | 1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 10
114 | CT | TR11 | 1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 15
111 | CT | TR11 | 1 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 25
206 | CT | TR11 | 2 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
204 | CT | TR11 | 2 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 10
205 | CT | TR11 | 2 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 15
208 | CT | TR11 | 2 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 25
213 | CT | TR11 | 2 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
215 | CT | TR11 | 2 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 10
211 | CT | TR11 | 2 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 10
209 | CT | TR11 | 2 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 25
210 | CT | TR11 | 2 | 1 | ASD/2 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
212 | CT | TR11 | 2 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 25
317 | CT | TR11 | 3 | 1 | ASD/4 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
315 | CT | TR11 | 3 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 10
316 | CT | TR11 | 3 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 15
321 | CT | TR11 | 3 | 0 | 0 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 25
318 | CT | TR11 | 3 | 1 | ASD/1 |  |  | EVOpass 20 D – BLE |  |  | 37 HZ GRAU |  |  | DC148 |  |  | IREX |  |  | 5
|  |  | Nº PUNTS IP | 27 | IMPORT HW (UCAs) | 0 | 0 | IMPORT HW (LECTORS) | 0 | 0 | IMPORT HW (PANYS) | 0 | 0 | IMPORT HW (C.M.) | 0 | 0 | IMPORT HW (RADARS) | 0 | 0 | IMPORT CABLE+CANAL. | 0 | 0
[6 empty] | SUBMINISTRAMENT | INSTAL·LACIÓ |  | SUBMINISTRAMENT | INSTAL·LACIÓ |  | SUBMINISTRAMENT | INSTAL·LACIÓ |  | SUBMINISTRAMENT | INSTAL·LACIÓ |  | SUBMINISTRAMENT | INSTAL·LACIÓ |  | SUBMINISTRAMENT | INSTAL·LACIÓ
IMPORT SUBMINISTRAMENT IVA EXCLÒS |  | 0
IMPORT MÀ D'OBRA (M.O.) IVA EXCLÒS |  | 0
IMPORT LLICÈNCIA DASSNET LECTORS IVA EXCLÒS
IMPORT TOTAL IVA EXCLÒS |  | 0

## HW AUTÒNOM
CODI PORTA | CAMPUS | EDIFICI | PLANTA | LECTOR PROPOSAT | IMPORT HW (LECTORS) IVA EXCLÒS | IMPORT M.O. IVA EXCLÒS
235 | CT | TR10 | 2 | D47VWXY4
S07 | CT | TR14 | S1 | D47VWXY4
S08 | CT | TR14 | S1 | D47VWXY4
S12 | CT | TR14 | S1 | D47VWXY4
S13 | CT | TR14 | S1 | D47VWXY4
S22 | CT | TR14 | S1 | D47VWXY4
S23 | CT | TR14 | S1 | D47VWXY4
S25 | CT | TR14 | S1 | D47VWXY4
S27 | CT | TR14 | S1 | D47VWXY4
S28 | CT | TR14 | S1 | D47VWXY4
014 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
019 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
031 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
032 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
033 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
034 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
035 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
038 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
042 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
043 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
044 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
045 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
046 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
047 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
048 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
069 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
025 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
063 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
021 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
022 | CT | TR14 | 0 | D47VWXY4
104 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
105 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
106 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
107 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
108 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
131 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
132 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
133 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
134 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
135 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
141 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
142 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
143 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
144 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
149 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
150 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
151 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
152 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
118 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
119 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
120 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
121 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
160 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
161 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
162 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
169 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
170 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
171 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
175 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
176 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
178 | CT | TR14 | 1 | D47VWXY4
203 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
204 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
215 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
216 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
217 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
218 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
219 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
226 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
227 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
228 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
229 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
235 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
236 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
237 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
238 | CT | TR14 | 2 | D47VWXY4
303 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
305 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
306 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
307 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
315 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
316 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
319 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
326 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
327 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
328 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
329 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
336 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
337 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
338 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
339 | CT | TR14 | 3 | D47VWXY4
22 | CT | TR11 | 0 | D47VWXY4
|  |  |  | IMPORT HW (LECTORS) | 0 | 0
[5 empty] | SUBMINISTRAMENT | INSTAL·LACIÓ
IMPORT SUBMINISTRAMENT IVA EXCLÒS | 0
IMPORT MÀ D'OBRA (M.O.) IVA EXCLÒS | 0
IMPORT TOTAL IVA EXCLÒS | 0

## M.O.
PREU HORA IVA EXCLÒS
TEMPS INSTAL·LACIÓ
EQUIP | HORES | PREU UNITARI
UCA ASD/1
UCA ASD/2
UCA ASD/4
EVOpass 20 D – BLE
Pany elèctric
Detector de contacte magnètic (CM)
Radar
D47VWXY4