## Hoja1
P LICITACIÓ URBANITZ. POLÍGON D'ACTUACIÓ P-78 AVGDA SANT JOSEP
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
C01 | Capítulo |  | MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS | 1 | 13485.21 | 13485.21
E020101 | Partida | M2 | DESBROSSADA I NETEJA TERRENY | 778 | 0.85 | 661.3
desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou càrrega, transport a abocador i despeses de gestió de residus
E020701 | Partida | U | TALA I RETIRADA D'ARBRES EXISTENTS | 1 | 425.02 | 425.02
tala i retirada d'arbres existents, inclou càrrega, transport a abocador i despeses de gestió de residus
E010102 | Partida | U | DESMUNTATGE I RETIRADA ELEMENTS VIALITAT I SENYALITZACIÓ | 1 | 225.47 | 225.47
Desmuntatge i retirada d'elements de mobiliari urbà i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació o transport a abocador i despeses de gestió de residus si escau.
E021000 | Partida | U | ENDERROC I RETIRADA CONSTRUCCIÓ EXISTENT POU | 1 | 1950.05 | 1950.05
Enderroc i retirada de les construccions de l'antic pou d'aigua, inclou demolició, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus
E017298 | Partida | U | ENDERROC I RETIRADA MURET D'OBRA DE FÀBRICA | 1 | 750.01 | 750.01
Enderroc i retirada muret d'obra de fàbrica existent, inclou demolició, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus
E020710 | Partida | M2 | DEMOLICIO PAVIMENT ASFÀLTIC | 990 | 4.05 | 4009.5
demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega i transport a abocador, inclou despeses de gestió de residus
E010720 | Partida | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ | 88 | 5.51 | 484.88
demolició de paviment de formigó, inclou tallat del paviment amb disc, inclu càrrega i transport a abocador, i despeses de gestió de residus.
E020730 | Partida | ML | DEMOLICIO DE VORADA I RIGOLA | 88 | 5.42 | 476.96
Demolició de vorada de formigó col.locada sobre formigó i rigola, inclou tallat del paviment amb disc, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió e residus
E020731 | Partida | ML | DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ | 205.56 | 3.02 | 620.79
Demolició de rigola de formigó, inclou tallat ambdós costats amb disc, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió e residus
E020310 | Partida | M3 | EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT T.C. | 175.2 | 4.07 | 713.06
Excavació de caixa de paviment en terreny compacte amb mitjans mecànics, inclou càrrega
E020499 | Partida | M3 | EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. | 31.53 | 14.14 | 445.83
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell i excavació manual, si escau, inclou càrrega
E020950 | Partida | M3 | TRANSPORT A ABOCADOR | 248.08 | 4.31 | 1069.22
transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de l0 Km., inclou despeses de gestió de residus
E020202 | Partida | M2 | REPAS I PICONAT CAIX.PAVIMENT | 778 | 1.2 | 933.6
repàs i piconat de caixa de paviment, amb compactació del 95 % del P.M.
E021100 | Partida | U | CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS | 12 | 59.96 | 719.52
realització de cata per localització de serveis existents, inclús ajuts manuals
|  |  | C01 | 1 | 13485.21 | 13485.21
C02 | Capítulo |  | ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ | 1 | 54595.58 | 54595.58
E050102 | Partida | M3 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL | 57.55 | 28.94 | 1665.5
base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M.
E050504 | Partida | ML | VORADA FORMIGÓ TPUS T-2 | 88 | 29.55 | 2600.4
Vorada prefabricada de formigó tipus T-2 de 15 x 25 cm. i 12 cm. coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col.locades damunt d'un gruix de 15 cm. de formigó HNE-20/P/20, inclús p.p. trams corbs i formació guals i pas de vianants.
E46542 | Partida | ML | VORADA DE PEDRA NATURAL | 16 | 45.2 | 723.2
Vorada de pedra similar a l'existent col·locada en la zona del paviment de formigó, col.locada damunt d'un gruix de 15 cm. de formigó HNE-20/P/20
E051304 | Partida | ML | RIGOLA AMB PEÇA PREFABRICADA 20X20X8 BLANCA | 309.56 | 21.04 | 6513.14
Rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HNE-20/P/20 de 20 cm de gruix.
E0504101 | Partida | M2 | SOLERA HM-20/P/20, 12 CM | 88 | 15.6 | 1372.8
Solera de formigó HM-20/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm. escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm. de gruix, inclou formació de pendents per a guals i passos de vianants.
E050407 | Partida | M2 | PAVIMENT DE PANOT | 88 | 28.81 | 2535.28
paviment amb peces prefabricades de panot de 20 x 20 i gruix mínim 4 cm., col.locades a truc de maceta amb morter M-80 a i beurada amb ciment portland, inclou pp de formació de pendents i panot ratllat o botons en la formació de guals
E050105 | Partida | M3 | PAVIMENT DE SAULÓ | 67.95 | 25.97 | 1764.66
Paviment de sauló col·locat, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, inclou pp làmina geotèxtil de 100 g/m2 col·locada entre l'esplanada i el sauló.
E050599 | Partida | M2 | PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT SUPERFICIAL RASPALLAT. | 325 | 25.66 | 8339.5
Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa acolorit, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm. escampat des de camió, estesa i vibració manual, de 15 cm. de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6., acabat raspallat i pintat amb sulfat de ferro, inclou p.p.taulonet d'encofrat i formació de juntes.
E050213 | Partida | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ ECI 1,5 KG/M2 | 990 | 1.13 | 1118.7
reg d'imprimació amb emulsió asfàltica tipus ECI i dosificació 0,6 Kg/m2., aplicat
E050412 | Partida | TM | MESCLA BITUMINOSA AC16 bin B60/70 S (S-12) | 118.8 | 73 | 8672.4
Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S (S-12)en capa de base, granulat granític, estesa i compactada
E050201 | Partida | M2 | REG D'ADHERÈNCIA ECR-1 0,60 KG/M2 | 990 | 0.74 | 732.6
Reg d'adherència amb emulsió asfàltica tipus ECR-1 de dosificació 0,60 Kg/m2, aplicat
E052012 | Partida | TM | MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B60/70 D (D-12) | 118.8 | 74.23 | 8818.52
Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D (D-12) en capa de trànsit, granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum
E140111 | Partida | M2 | PARET BLOC FORMIGO MASSISSAT | 44.8 | 77.03 | 3450.94
Paret de bloc de formigó, de 40x20x20, omplert amb formigó HA-25/P/20/IIa, armat amb un d.12 cada dos forats en sentit vertical i 1 d.12 cada dues filades en sentit horitzontal, inclou pp de peça de coronació
E140995 | Partida | M2 | ARREBOSSAT AMB MORTER M-80 a | 89.6 | 18.19 | 1629.82
Arrebossat de parament vertical amb morter M-80a
E125475 | Partida | M2 | PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR | 67.2 | 7.88 | 529.54
Pintat de parament vertical exterior, amb pintura de color similar a la paret de l'edifici de l'escola
E030501 | Partida | KG | ACER B 500 S, COL.LOCAT | 354.92 | 1.76 | 624.66
acer B 500 S, col.locat.
E038405 | Partida | M3 | FORMIGO HA-25/P/20//IIa ARMAR | 11.2 | 117.3 | 1313.76
formigó HA-25/P/20/iia per armar col·locat, amb cubilot o bomba, i vibrat
E100305 | Partida | ML | TANCA DE MALLA METÀL·LICA GALVANITZADA DE H= 1,5 M | 56 | 39.11 | 2190.16
Reixat pel tancament amb malla metàl·lica galvanitzada de 1,50 m d'alçada, revestida de PVC de color verd de 40/14, suports amb tub de 48 mm cada 3 m, cables de tensat, amb tornapuntes d'arriostrament, o suports amb tubs reforçats, ancoratge dels tubs al muret i retirada de materials a l'abocador i despeses de gestió de residus
|  |  | C02 | 1 | 54595.58 | 54595.58
C03 | Capítulo |  | SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS | 1 | 23142.95 | 23142.95
E020499 | Partida | M3 | EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. | 214.68 | 14.14 | 3035.58
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell i excavació manual, si escau, inclou càrrega
E020901 | Partida | M3 | SORRA COL.LOCADA | 18.94 | 23.48 | 444.71
sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm., col.locada en rases
E020502 | Partida | M3 | REPLE RASES AMB TOT-Ú | 107.34 | 28.66 | 3076.36
replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.
E020506 | Partida | M3 | REPLE RASES MATERIAL SELECCIONAT | 58.41 | 13.62 | 795.54
replè i piconat de rases amb material sel.leccionat procedents de prestec, compactat fins al 95% del P.M., no plàstic, granular i sense matèria orgànica, amb tamany màxim admissible de 3 cm.
E020950 | Partida | M3 | TRANSPORT A ABOCADOR | 257.62 | 4.31 | 1110.34
transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de l0 Km., inclou despeses de gestió de residus
E040737 | Partida | ML | TUB POLIETILÈ CORRUGAT DE D400 INT. TIPUS SN8 | 157.85 | 38.49 | 6075.65
tub de poletilè corrugat d'alta densitat de doble paret tipus SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.
E041001 | Partida | U | POU DE REGISTRE 1 M. | 5 | 404.91 | 2024.55
pou de registre circular de D 110 interior i 1 m. de fondària, amb tapa de fosa de D60 cm (400 Kp/cm2) apte per vehicles, totalment acabat
E041003 | Partida | ML | SUPLEMENT POU REGISTRE | 5.66 | 314.8 | 1781.77
part suplementària en pou de registre de D 110 interior
E036950 | Partida | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/20 EN MASSA | 6 | 103.22 | 619.32
Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases per protecció de serveis
E045001 | Partida | U | ESCOMESA SANEJAMENT | 2 | 372.22 | 744.44
Escomesa de sanejament acabada i connectada, inclús tub de PE D 400mm exterior corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó HNE-20/P/20. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots els treballs i operacions necessàries.
E057001 | Partida | U | EMBORNALPREFABRICAT AMB REIXA DE FOSA TIPUS C-250 | 3 | 208.81 | 626.43
embornal amb caixa prefabricada de formigó de 68 x 22 cm mides interiors i parets de 10 cm de gruix, reixa de fosa abatible tipus C-250, conectat a la xarxa amb tub de PE D200. Inclou moviment de terres, p.p. d'accessoris i colzats per al tub, i tots els treballs i materials necessaris.
E057003 | Partida | ML | REIXA INTERCEPTORA | 6 | 451.03 | 2706.18
reixa interceptor formada per un canaló de formigó HM-20/P/20 de 0,5 x 0,5 amb marc L 80 x 80 i reixa amb platina de 80 x 60 tipus D400 o superior, col.locada i connectada a la xarxa amb tub de PE D400. Inclou moviment de terres, p.p. reposició muret, si escau, accessoris i colzats per al tub, i tots els treballs i materials necessaris.
E045002 | Partida | U | CONNEXIO SANEJAMENT EXISTENT | 1 | 102.08 | 102.08
Connexió a sanejaments existents, inclou materials i mà d'obra, inclòs moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, connectat i provat
|  |  | C03 | 1 | 23142.95 | 23142.95
C04 | Capítulo |  | SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS | 1 | 19631.62 | 19631.62
E020499 | Partida | M3 | EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. | 183.65 | 14.14 | 2596.81
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell i excavació manual, si escau, inclou càrrega
E020901 | Partida | M3 | SORRA COL.LOCADA | 16.2 | 23.48 | 380.38
sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm., col.locada en rases
E020502 | Partida | M3 | REPLE RASES AMB TOT-Ú | 91.83 | 28.66 | 2631.85
replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.
E020506 | Partida | M3 | REPLE RASES MATERIAL SELECCIONAT | 163.59 | 13.62 | 2228.1
replè i piconat de rases amb material sel.leccionat procedents de prestec, compactat fins al 95% del P.M., no plàstic, granular i sense matèria orgànica, amb tamany màxim admissible de 3 cm.
E020950 | Partida | M3 | TRANSPORT A ABOCADOR | 220.38 | 4.31 | 949.84
transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de l0 Km., inclou despeses de gestió de residus
E040999 | Partida | ML | TUB POLIETILÈ CORRUGAT DE D400 EXT. TIPUS SN8 | 154.33 | 29.17 | 4501.81
tub de poletilè corrugat d'alta densitat de doble paret tipus SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.
E041001 | Partida | U | POU DE REGISTRE 1 M. | 6 | 404.91 | 2429.46
pou de registre circular de D 110 interior i 1 m. de fondària, amb tapa de fosa de D60 cm (400 Kp/cm2) apte per vehicles, totalment acabat
E041003 | Partida | ML | SUPLEMENT POU REGISTRE | 5.7 | 314.8 | 1794.36
part suplementària en pou de registre de D 110 interior
E036950 | Partida | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/20 EN MASSA | 6 | 103.22 | 619.32
Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases per protecció de serveis
E045001 | Partida | U | ESCOMESA SANEJAMENT | 2 | 372.22 | 744.44
Escomesa de sanejament acabada i connectada, inclús tub de PE D 400mm exterior corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó HNE-20/P/20. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots els treballs i operacions necessàries.
E045005 | Partida | U | CONNEXIÓ ESCOMESA EXISTENT | 3 | 149.67 | 449.01
Connexió d'escomesa de sanejament existent amb tub de PE D 200 mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó HNE-20/P/20. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots els treballs i operacions necessàries.
E045002 | Partida | U | CONNEXIO SANEJAMENT EXISTENT | 3 | 102.08 | 306.24
Connexió a sanejaments existents, inclou materials i mà d'obra, inclòs moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, connectat i provat
|  |  | C04 | 1 | 19631.62 | 19631.62
C05 | Capítulo |  | XARXA D'AIGUA | 1 | 18948.86 | 18948.86
E020499 | Partida | M3 | EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. | 79.63 | 14.14 | 1125.97
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell i excavació manual, si escau, inclou càrrega
E020901 | Partida | M3 | SORRA COL.LOCADA | 23.89 | 23.48 | 560.94
sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm., col.locada en rases
E020502 | Partida | M3 | REPLE RASES AMB TOT-Ú | 33.44 | 28.66 | 958.39
replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.
E020950 | Partida | M3 | TRANSPORT A ABOCADOR | 95.56 | 4.31 | 411.86
transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de l0 Km., inclou despeses de gestió de residus
E065009 | Partida | ML | PAS PROTEGIT DE TUB EN CREUAMENT DE CARRETERA | 10 | 70.19 | 701.9
Pas protegid de canonada d'aigua en creument de carretera amb tub de PE corrugat doble paret de D315 mm, formigonat, segons detalls plànols.
E020711 | Partida | M2 | ARRANCADA I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFALTIC | 10 | 63.37 | 633.7
Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega, transport a abocador i despeses de gestió de residus i reposició reg d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.
E060709 | Partida | ML | TUB FOSA DÚCTIL D 150 | 155.83 | 48.08 | 7492.31
tub de fosa dúctil de DN 150, amb unió per endoll i junta elastomèrica standar inclús part proporcional d'accessoris i peces especials, col.locat i provat
E060409 | Partida | ML | TUB POLIETILE AD D 125 16 ATM | 15.25 | 23.09 | 352.12
tub de polietilè d'alta densitat D 125 de 16 atm., inclús part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials, col.locat i provat
E060406 | Partida | ML | TUB POLIETILE AD D 63 16 ATM | 7.7 | 8.91 | 68.61
tub de polietilè d'alta densitat de D63 de 16 atm., inclús part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials, col.locat i provat
E061001 | Partida | U | HIDRANT D'INCENDIS H-100 | 1 | 1208.4 | 1208.4
Hidrant d'incendis de H-100 d'arqueta, amb vàlvula de comporta prèvia de D100 mm, trampilló, tub i accessoris, inclou placa de senyalització normalitzada i suport, si escau, totalment instal.lat, connectat i provat.
E061250 | Partida | U | CLAU DE PAS DE D 150 PN 16 | 1 | 385 | 385
Clau de pas de D150, de comporta, de tancament elàstic, amb juntes tòriques i embridada, per a tub de F.D. D150, inclús accessoris, col.locada i provada.
E061211 | Partida | U | CLAU DE PAS DE D 125 PN16 | 3 | 295.59 | 886.77
Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, amb juntes tòriques i embridada, de D 125, inclús accessoris, col.locada i provada.
E061206 | Partida | ML | CLAU DE PAS DE D 63 PN 16 | 3 | 185.18 | 555.54
Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, de D63 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.
E070302 | Partida | U | ARQUETA D 110 | 2 | 425.89 | 851.78
Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.
E080103 | Partida | U | TRAMPILLÓ | 6 | 139.2 | 835.2
Trampilló per a la ubicació d'accessoris d'aigua potable, format per caixa de poliamida, tub protector telescòpic, marc i tapa de fundició, instal.lat.
E069999 | Partida | ML | CINTA SENYALITZACIÓ AIGUA | 177.74 | 0.6 | 106.64
subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.
E063031 | Partida | U | ADEQUACIÓ ESCOMESA AIGUA | 3 | 132.51 | 397.53
Escomesa d'aigua, compren: collarí de connexió, tub de PE ad D32mm 16 atm, vàlvula de seccionament, trampilló i brida cega, connectada a la xarxa, inclou pp de moviment de terres, instal·lada connectada i provada
E0630101 | Partida | U | CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT | 4 | 204.05 | 816.2
Connexió a la tuberia existent, accessoris, inclús cata per la localització servei, materials, mà d'obra i maquinària, totalment acabada
E0630103 | Partida | PA | INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL | 1 | 600 | 600
Partida alçada per la instal·lació de la xarxa d'aigua provisional amb tub de polietilè d'alta densitat de D63 mm, 10 atm, per mantetnimnet del sservei, inclou elements auxliars, connectada i provada
|  |  | C05 | 1 | 18948.86 | 18948.86
C06 | Capítulo |  | ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ (Obra civil) | 1 | 3759.43 | 3759.43
E020499 | Partida | M3 | EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. | 37.4 | 14.14 | 528.84
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell i excavació manual, si escau, inclou càrrega
E020901 | Partida | M3 | SORRA COL.LOCADA | 6.8 | 23.48 | 159.66
sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm., col.locada en rases
E020502 | Partida | M3 | REPLE RASES AMB TOT-Ú | 18.7 | 28.66 | 535.94
replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.
E020950 | Partida | M3 | TRANSPORT A ABOCADOR | 44.88 | 4.31 | 193.43
transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de l0 Km., inclou despeses de gestió de residus
E090114 | Partida | ML | CABLE D'ALUMINI 1 X 240 MM2 | 0 | 9.16 | 0
cable d'alumini de 1 x240 mm2 apte per distribucions subterrànies, amb aïllament de PVC de 0.6/1 Kv. inclús part proporcional d'empalmes i accessoris, col.locat en rasa o entubat, connectat i provat.
E090113 | Partida | ML | CABLE D'ALUMINI 1 x 150 MM2 | 0 | 6.57 | 0
cable d'alumini de 1 x150 mm2 apte per distribucions subterrànies, amb aïllament de PVC de 0.6/1 Kv. inclús part proporcional d'empalmes i accessoris, col.locat en rasa o entubat, connectat i provat
E090210 | Partida | U | MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ | 0 | 712.11 | 0
Mòdul prefabricat de formigó amb tapa metàl.lica per armari de B.T. homologat per la companyia subministradora, col.locat
E090501 | Partida | U | CAIXA SECCIONADOR INSTAL·LADA | 0 | 387.34 | 0
Caixa seccionador línia iBT instal·lada dins armari, col·locada i connectada
E093503 | Partida | U | CAIXA DISTRIBUCIÓ PER URBANITZACIONS | 0 | 425.88 | 0
caixa distribució per urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, inclou posta a terra del neutre en caixa PAT, col·locada i connectada
E0919912 | Partida | ML | PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC | 150.04 | 3.16 | 474.13
subministrament i col.locació de placa de protecció de PVC i cinta plàstica de senyalització per a línies subterrànies de BT
E091003 | Partida | ML | PAS SOTA VIAL BT 2 TUBS PE D 160 | 65.57 | 28.48 | 1867.43
Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb dos tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20
E092509 | Partida | U | CONVERSIÓ AERIA-SUBTERRANI BT | 0 | 190.8 | 0
Conversió de línia aèria a subterrania per a BT, totalment instal.lada, inclús protecció fins a 2,5 m d'alçada i connexionat.
E092504 | Partida | U | CONNEXIÓ LÍNIA BT | 0 | 196.93 | 0
connexió amb línia de BT existent, comprèn tots els materials i treballs necessàris, totalment acabat i connexionat
E091098 | Partida | U | ASSAJOS D'AÏLLAMENT CABLEJAT | 0 | 690 | 0
Assajos d'aïllament del cablejat de la instal.lació elèctrica de baixa tensió.
E092020 | Partida | U | TREBALLS ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE, LEGALITZACIÓ | 0 | 1250 | 0
Treballs d'enginyeria, topografia, projecte i legalització, realització plànols as built, totalment acabat amb les instal·lacions posades en servei
|  |  | C06 | 1 | 3759.43 | 3759.43
C07 | Capítulo |  | ELECTRICITAT MITJA TENSIÓ (Obra civil) | 1 | 17953.15 | 17953.15
E020710 | Partida | M2 | DEMOLICIO PAVIMENT ASFÀLTIC | 123.04 | 4.05 | 498.31
demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega i transport a abocador, inclou despeses de gestió de residus
E010720 | Partida | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ | 6 | 5.51 | 33.06
demolició de paviment de formigó, inclou tallat del paviment amb disc, inclu càrrega i transport a abocador, i despeses de gestió de residus.
E020499 | Partida | M3 | EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. | 124.73 | 14.14 | 1763.68
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell i excavació manual, si escau, inclou càrrega
E020502 | Partida | M3 | REPLE RASES AMB TOT-Ú | 60.34 | 28.66 | 1729.34
replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.
E020950 | Partida | M3 | TRANSPORT A ABOCADOR | 40.68 | 4.31 | 175.33
transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de l0 Km., inclou despeses de gestió de residus
E050213 | Partida | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ ECI 1,5 KG/M2 | 123.04 | 1.13 | 139.04
reg d'imprimació amb emulsió asfàltica tipus ECI i dosificació 0,6 Kg/m2., aplicat
E052012 | Partida | TM | MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B60/70 D (D-12) | 29.53 | 74.23 | 2192.01
Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D (D-12) en capa de trànsit, granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum
E0504101 | Partida | M2 | SOLERA HM-20/P/20, 12 CM | 6 | 15.6 | 93.6
Solera de formigó HM-20/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm. escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm. de gruix, inclou formació de pendents per a guals i passos de vianants.
E050407 | Partida | M2 | PAVIMENT DE PANOT | 6 | 28.81 | 172.86
paviment amb peces prefabricades de panot de 20 x 20 i gruix mínim 4 cm., col.locades a truc de maceta amb morter M-80 a i beurada amb ciment portland, inclou pp de formació de pendents i panot ratllat o botons en la formació de guals
E050599 | Partida | M2 | PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT SUPERFICIAL RASPALLAT. | 17.68 | 25.66 | 453.67
Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa acolorit, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm. escampat des de camió, estesa i vibració manual, de 15 cm. de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6., acabat raspallat i pintat amb sulfat de ferro, inclou p.p.taulonet d'encofrat i formació de juntes.
E093500 | Partida | U | ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN EDIFICI PREFABRICAT TIPUS PFU-4 | 0 | 57986.68 | 0
Estació transformadora en edifici prefabricat superficial exterior de formigó, tipus PFU-4 d'Ormazabal o similar, de dimensions 4,46 m x 2,38 m x 2,59 m,.de dues portes, segons plànols de detall, instal·lat sobre lloseta de formigó HA-30/P/20/IIIa de dimensions aproximades de 6,46 x 4,38 x 100 mm amb malla elecrosoldada de D10 de 20 x 20 cm connectada al sistema de terres, aparamenta interior telecomandada formada per 2 celdes de línia motoritzades amb interruptor-seccionador cada una i 1 celda de transformador amb interruptor automàtic de potència, aparell transformador trifàssic de 630 KVA de 25KV - 3 x 400/230 V,instal·lat a la celda d'A.T., cablejat interior de 18/30 KV i de baixa tensió, quadre de baixa tensió, joc de barres, connexions, terminals, i treballs i materials auxiliarsi complementaris, circuit de posada a terra connectat i mesurat, també inclou moviment de terres d'excavació, càrrega de materials, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, sorra, replè lateral, ajuts de paleta, tot segons definicions estudi d'Endesa i normativa vigent, inclou treballs d'enginyeria, drets de supervisió i despeses i gestions descàrrec, totalment acabat, connectat, provat, legalitzat i posat en servei.
E093499 | Partida | ML | LÍNIA MT DE 3X1X240 MM2 AL 18/30 KV INSTAL·ADA EN RASA | 0 | 30.36 | 0
Línia de mitja tensió amb conductors d'alumini de 3x1x240 mm2 amb aïllament de 18/30 KV, inclou part proporcional de connexions cable amb terminals i accessoris, col.locada estesa en rasa o entubada, connectada i provada
E092505 | Partida | U | CONNEXIÓ LÍNIA MT 25 KV | 0 | 945.6 | 0
connexió amb línia de MT existent, comprèn tots els materials i treballs necessàris, totalment acabat i connexionat
E0919912 | Partida | ML | PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC | 439.33 | 3.16 | 1388.28
subministrament i col.locació de placa de protecció de PVC i cinta plàstica de senyalització per a línies subterrànies de BT
E995010 | Partida | ML | CONDUCCIÓ MT 3 TUBS PE D200 FORMIGONATS.. | 17 | 58.96 | 1002.32
Conducció per línies de mitja tensió, amb tres tubs de polietilè de doble capa de D200, protegits amb formigó HNE-20/P/20, col.locats
E091004 | Partida | ML | CONDUCCIÓ MT 2 TUBS PE D200 FORMIGONATS | 48.55 | 38.99 | 1892.96
Conducció per línies de mitja tensió, amb dos tubs de polietilè de doble capa de D200, protegits amb formigó HNE-20/P/20, col.locats
E995009 | Partida | ML | CONDUCCIÓ MT 2 TUBS PE D200 AMB SORRA | 152.7 | 27.4 | 4183.98
Conducció per línies de mitja tensió, amb dos tubs de polietilè de doble capa de D200, col.locats al fons de rasa
E036950 | Partida | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/20 EN MASSA | 21.65 | 103.22 | 2234.71
Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases per protecció de serveis
E093525 | Partida | U | EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNÒSTIC DE CSMT | 0 | 558.12 | 0
Exploració i informe diagnòstic de CSMT
E30141 | Partida | U | TREBALLS D'ENGINYERIA, TOPOGRAFIA, PROJECTE, I LEGALITZACIÓ | 0 | 3250 | 0
Treballs d'enginyeria, topografia, projecte i legalització, realització plànols as built, totalment acabat amb les instal·lacions posades en servei
|  |  | C07 | 1 | 17953.15 | 17953.15
C08 | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONS | 1 | 11744.43 | 11744.43
E020499 | Partida | M3 | EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. | 77.47 | 14.14 | 1095.43
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell i excavació manual, si escau, inclou càrrega
E020502 | Partida | M3 | REPLE RASES AMB TOT-Ú | 38.74 | 28.66 | 1110.29
replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.
E020950 | Partida | M3 | TRANSPORT A ABOCADOR | 92.96 | 4.31 | 400.66
transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de l0 Km., inclou despeses de gestió de residus
E110112 | Partida | ML | PRISMA 4 PVC D63 mm | 172.16 | 22.37 | 3851.22
prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 4 conductes de PVC de D 63 mm o PE corrugat doble capa de 75 mm llis interior, formigonats amb HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació de corda i formigonat dels tubs i p.p. d'accessoris i colzats.
E111020 | Partida | U | ARQUETA TIPUS DM AMB ARMARI | 2 | 763.23 | 1526.46
Arqueta de telefons tipus DM amb armari, segons plànols de detalls, inclús fonamentació per a armari i subministrament i col.locació de marc i tapa de fosa de classe resistent D-400, apte per al pas de vehicles, homologada per la companyia, totalment acabada.
E111010 | Partida | U | ARQUETA TELEFONS, TIPUS DM | 4 | 705.29 | 2821.16
Arqueta de telefons tipus DM, segons plànols de detalls, inclús subministrament i col.locació de marc i tapa de fosa de classe resistent D-400, apte per al pas de vehicles, homologada per la companyia, totalment acabada.
E111011 | Partida | U | ARQUETA TELÈFONS TIPUS D | 1 | 939.21 | 939.21
Arqueta de telefons tipus D, segons plànols de detalls, inclús subministrament i col.locació de marc i tapa de fosa de classe resistent D-400, apte per al pas de vehicles, homologada per la companyia, totalment acabada.
|  |  | C08 | 1 | 11744.43 | 11744.43
C09 | Capítulo |  | ENLLUMENAT PÚBLIC | 1 | 7548.82 | 7548.82
E010720 | Partida | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ | 6 | 5.51 | 33.06
demolició de paviment de formigó, inclou tallat del paviment amb disc, inclu càrrega i transport a abocador, i despeses de gestió de residus.
E0504101 | Partida | M2 | SOLERA HM-20/P/20, 12 CM | 6 | 15.6 | 93.6
Solera de formigó HM-20/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm. escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm. de gruix, inclou formació de pendents per a guals i passos de vianants.
E050407 | Partida | M2 | PAVIMENT DE PANOT | 6 | 28.81 | 172.86
paviment amb peces prefabricades de panot de 20 x 20 i gruix mínim 4 cm., col.locades a truc de maceta amb morter M-80 a i beurada amb ciment portland, inclou pp de formació de pendents i panot ratllat o botons en la formació de guals
E020499 | Partida | M3 | EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. | 16.32 | 14.14 | 230.76
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell i excavació manual, si escau, inclou càrrega
E020901 | Partida | M3 | SORRA COL.LOCADA | 5.44 | 23.48 | 127.73
sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm., col.locada en rases
E020502 | Partida | M3 | REPLE RASES AMB TOT-Ú | 10.88 | 28.66 | 311.82
replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.
E020950 | Partida | M3 | TRANSPORT A ABOCADOR | 19.58 | 4.31 | 84.39
transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de l0 Km., inclou despeses de gestió de residus
E077701 | Partida | U | PUNT DE LLUM COLUMNA H= 6,00 M LLUMINÀRIA LED | 4 | 949.63 | 3798.52
punt de llum de 6 mts. d'alçària compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica amb lluminària tipus urbana rotula V3 o similar, amb sistema de tecnologia led LED (30 w LED + DRIVER+protector sobretetnsions) temperatua de color 3000K, segons detalls plànols, caixa estanca, cable de 3 x 2.5 mm2 de Cu V.V. 0.6/1 Kv, fusible, muntatge, alineació i connectat.
E070203 | Partida | ML | CABLE DE COURE 4 x 6 MM2 | 85 | 4.95 | 420.75
cable de coure 4 x 6 mm2. amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV. col.locat i connectat
E070702 | Partida | KG | CABLE DE COURE NU 1 x 35 MM2 | 21.22 | 9.38 | 199.04
cable de coure nu de 1 x 35 mm2. col.locat i connectat
E071430 | Partida | ML | TUB CORRUGAT D 90 DOBLE CAPA | 76 | 2.58 | 196.08
Tub polietilè corrugat D90, doble capa amb l'interior llis, inclou part proporcional de cinta senyalitzadora, totalment col.locat.
E080101 | Partida | U | ARQUETA 0.40 X 0.40 M. | 4 | 180.38 | 721.52
arqueta 0,40 x 0,40 m,amb tapa de fosa totalment acabada
E070703 | Partida | U | PRESA DE TERRES | 4 | 21.28 | 85.12
presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m. inclús grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat
E101501 | Partida | U | FONAMENT DE 0,8 x 0,8 M. | 4 | 121.08 | 484.32
Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 80 x80 x 100 cm. amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plànols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.
E072092 | Partida | U | CONNEXIÓ LÍNIA A PUNT DE LLUM EXISTENT | 1 | 89.25 | 89.25
Connexió de línia a punt de llum de l'enllumenat existent, connectada i provada
E072404 | Partida | U | LEGALITZACIO ENLLUMENAT | 1 | 500 | 500
Legalització enllumenat, inclou projecte, certificat fi d'obra, expedient de baixa tensió, despeses de visat i taxes d'ECA.
|  |  | C09 | 1 | 7548.82 | 7548.82
C10 | Capítulo |  | XARXA DE GAS | 1 | 4238.32 | 4238.32
E020499 | Partida | M3 | EXCAVACIÓ RASES Q.T.T. | 19.2 | 14.14 | 271.49
Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb mitjans mecànics amb martell i excavació manual, si escau, inclou càrrega
E020901 | Partida | M3 | SORRA COL.LOCADA | 7.87 | 23.48 | 184.79
sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm., col.locada en rases
E020502 | Partida | M3 | REPLE RASES AMB TOT-Ú | 8.06 | 28.66 | 231
replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.
E020950 | Partida | M3 | TRANSPORT A ABOCADOR | 23.04 | 4.31 | 99.3
transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màxim de l0 Km., inclou despeses de gestió de residus
E095465 | Partida | ML | TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PE100, SDR11 D110 MM PER GAS | 48 | 49.13 | 2358.24
Tub de polietilè d'alta densitat PE100, SDR11, de D110 mm de diàmetre exterior, per instal·lació entrerarda de distribució de gas, inclou pp d'accessoris i peces especials i cinta senyalitzadora, connectat i provat
E095475 | Partida | U | CONNEXIÓ A XARXA DE GAS EXISTENT | 1 | 443.5 | 443.5
Connexió del tub a la xarxa de gas existent, inclou treballs d'obra mecànica, materials auxiliars i complement connexió, totalment acabat, connectat i provat
E095310 | Partida | U | ESTUDI Ì EXECUCIÓ PROJECTE D'OBRA, DO, SUPERVISIÓ I TAXES | 1 | 650 | 650
Estudi i execució de pprojecte d'obra d'ampliació xarxa de gas, direcció d'obra, supervisió i coordinació de seguretat i salut i taxes d'autorització admiinistrativa
|  |  | C10 | 1 | 4238.32 | 4238.32
C11 | Capítulo |  | OBRES ACCESSÒRIES | 1 | 39873.95 | 39873.95
E150504 | Partida | U | PUNT DE RECÀRREGA RÀPIIDA PER 2 VEHICLES ELÈCTRICS SIMULTANIS | 1 | 27780.01 | 27780.01
Punt de recàrrega de vehicles elèctrics compren:estació de recàrrega ràpida de 44 KW en AC i 50 KW en DC, mode 3 I 4, per a dos vehicles simultanis en el sòl urbà del nucli de població, segons queda definit en els plànols, connexió a xarxa de baixa tensió de la companyia subministradora, escomesa, quadre elèctric met`l·lic d'acer inoxidable, amb la caixa de distribució de bt, caixa de seccionament i proecció amb fussibles, mòdul centralització per un comptador elèctric trifàsici limiitador de potència, armari estanc amb proteccións contra sobretensions, protecccions diferencials i magnetotèrmiques, borns de connexió insta, punt deterres i presa de terres amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m de longitud, conductors, tubs i elements auxiliars, obra civil i connexió a la xarxa de baixa tensió de la companyia subministradora, realitzat d'acord amb les prescripcions del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves ITC corresponents, normativa associada en vigor i normes particulars de la companyia distribuidora d'enengia elèctrica i haurà d'estar degudament homologada, totalment acabat, connectat i provat.
E300102 | Partida | U | BANC DE FUSTA DE 1,80 M. | 4 | 294.26 | 1177.04
Banc de taulons de fusta tropical de 1,80 m. de longitud, amb peus de fosa dúctil, col·locat
E15944 | Partida | U | ESCOCELL PER ARBRE DE 1,00 X 1,00 M | 11 | 87.27 | 959.97
Escocell de peces prefabricdes de formigó de dimensions 1,00 m x 1,00 m, acabat interior amb cantell interior aixamfranat, col·locat, totalment acabat
E15240 | Partida | U | ARBRE CELTIS AUSTRALIS AMB PA DE TERRA | 11 | 345.6 | 3801.6
Subministrament i plantació d'arbre Celtis australis (lLledoner), amb pa de terra, de 40 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), inclou excavació de clot per la plantació de 1,20 x 1,20 x 1,00 m amb mitjans mecànics,reblert amb terres adequades i reg
E20572 | Partida | U | INSTAL·LACIÓ REG PER GOTEIG ARBRES CONNECTAT XARXA REG EXISTENT | 1 | 1274.8 | 1274.8
Instal·lació de reg per goteig als arbres connectat al sistema de la xarxa de reg per goteig existent actualment per l'arbrat de la zona adjacent de l'aparcament, compren tub de polietilè de DN 40 mm PN 10 atm, anella de degoteig amb tub de D16 mm <1,00 m, a cada escocell, compren lèxcavació de rases per la instal·lació dels tubs amb mitjans mecànics i manuals, subministrament de materials i mà d'obra, totalment acbat, connectat i provat
E150101 | Partida | ML | MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA 10 CM | 150 | 0.38 | 57
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.
E150102 | Partida | ML | MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA 10 CM | 10 | 0.5 | 5
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.
E150110 | Partida | ML | MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA 40 CM | 5 | 1.79 | 8.95
Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.
E150100 | Partida | M2 | MARCA VIAL PER A PAS DE VIANANTS | 48 | 17.34 | 832.32
Pintat sobre paviment de pas de vianants, amb pintura de dos components, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.
E150120 | Partida | U | FLETXA O LLETRA PINTADA | 4 | 27.81 | 111.24
Pintat sobre paviment de fletxa o lletra, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, inclou premarcatge.
E151003 | Partida | U | SENYAL REFLEXIU OCTOGONAL | 1 | 208.5 | 208.5
senyal reflexiu octogonal, col.locat
E180020 | Partida | U | AJUTS DE PALETA | 1 | 1157.52 | 1157.52
Ajuts de paleta en acabats diversos en transicions de paviments, murets, serveis, arquetes, inclou materials i mà d'obra.
E180001 | Partida | PA | REPOSICIO SERVEIS AFECTATS | 1 | 1000 | 1000
partida alçada per reposició de serveis afectats per l'execució de les obres
E180003 | Partida | PA | OBRES NO COMPRESES | 1 | 1500 | 1500
partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus
|  |  | C11 | 1 | 39873.95 | 39873.95
C12 | Capítulo |  | SEGURETAT I SALUT | 1 | 5395.32 | 5395.32
E260001 | Partida | U | SEGURETAT I SALUT | 0.88 | 6131.04 | 5395.32
Seguretat i salut durant l'execució de les obres, segons pressupost adjunt.
|  |  | C12 | 1 | 5395.32 | 5395.32
|  |  | BEGUR | 1 | 220317.64 | 220317.64