## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA D'OFERTA ECONÒMICA
TITOL DE L'EXPEDIENT:
|  | NÚMERO D'EXPEDIENT: | DADES DEL LICITADOR
DENOMINACIÓ OFERTA (BASE o VARIANT)
LICITADOR: |  |  |  | DADES DEL SIGNANT:
EMPRESA: |  |  | NIF: | NOM I COGNOMS:
DOMICILI: |  |  |  | DNI:
LOCALITAT: |  |  |  | CARREC:
TELÈFON: |  |  | FAX: | SIGNAT I SEGELLAT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  |  | DATA:
Lots | Artícle | Denominació artícle |  | Unidad de Mesura | Quantitat | Import màxim de licitació sense IVA | Import màxim de licitació IVA inclòs | Preu ofertat sense IVA | % IVA | import ofertat IVA inclòs
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| S'han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades de l'expedient ( títol, nom i si és oferta base o variant), les dades personals del licitador i, amb la seva oferta, les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades (capçaleres en fons verd o ombreig). | S'ha d'emplenar les dades de capçalera a cada fulla/lot, així com introduir el preu unitari a les cel.les ombrejades en color violeta clar.

## per omplir -Criteris Automàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE, EQUIPS I ALTRE MATERIAL ASSOCIAT A AQUESTS, I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI
INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS PER A DUR A TERME L’ACTIVITAT D’ANÀLISI CLÍNIQUES AL LABORATORI CORE MAS BLAU
I ALS LABORATORIS HOSPITALARIS DE LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
Lot 1 - Hematimetria
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 10/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 40 punts)
Codis de Prova | Descripció Agrupació Prova | Consum anual estimat (en determinacions) | Consum Totalitat del contracte (3 anys) | Preu unitari de licitació sense IVA | Import Anual sense IVA | Import Anual IVA inclòs | Import de licitació sense IVA | Import de licitació IVA inclòs | Preu Unitari d'oferta sense IVA | % IVA | Import Anual d'oferta sense IVA | Import Anual d'oferta IVA inclòs | Import d'oferta sense Contracte IVA | Import d'oferta Contracte IVA inclòs
2450 | Líquid Pericàrdic | 34 | 102 | 0.38 | 12.92 | 15.6332 | 38.76 | 46.8996 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
2451 | FÓRMULA/L. pericàrdic | 33 | 99 | 0.38 | 12.54 | 15.1734 | 37.62 | 45.5202 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
2500 | Líquid Pleural | 962 | 2886 | 0.38 | 365.56 | 442.3276 | 1096.68 | 1326.9828 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
2501 | FÓRMULA/L. pleural | 939 | 2817 | 0.38 | 356.82 | 431.7522 | 1070.46 | 1295.2566 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
2506 | FORMULA LAM | 14 | 42 | 0.38 | 5.32 | 6.4372 | 15.96 | 19.3116 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
2550 | Líquid Peritoneal | 1498 | 4494 | 0.38 | 569.24 | 688.7804 | 1707.72 | 2066.3412 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
2551 | FÓRMULA/L. peritoneal | 1476 | 4428 | 0.38 | 560.88 | 678.6648 | 1682.64 | 2035.9944 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
2600 | Líquid sinovial | 1212 | 3636 | 0.38 | 460.56 | 557.2776 | 1381.68 | 1671.8328 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
2601 | FÓRMULA/L. sinovial | 1167 | 3501 | 0.38 | 443.46 | 536.5866 | 1330.38 | 1609.7598 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | HEMOGRAMA | 921960 | 2765880 | 0.38 | 350344.8 | 423917.208 | 1051034.4 | 1271751.624 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
5009 | RECOMPTE RETICULÒCITS | 45974 | 137922 | 0.49 | 22527.26 | 27257.9846 | 67581.78 | 81773.9538 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
5011 | HEMOGLOBINA RETICULOCITÀRIA SANG | 45502 | 136506 | 0.49 | 22295.98 | 26978.1358 | 66887.94 | 80934.4074 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
5400 | MORFOLOGIA SANG PERIFÈRICA | 17249 | 51747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
5610 | RECOMPTE PLAQUETAR EN CITRAT | 3710 | 11130 | 0.49 | 1817.9 | 2199.659 | 5453.7 | 6598.977 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Totals …........................ |  | 1041730 | 3125190 |  | 399773.24 | 483725.6204 | 1199319.72 | 1451176.8612 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Introduir els preus unitaris a les cel.les ombrejades de la columna "J", i les dades de capçalera a les cel.les ombrejades en color violeta clar. El desglossament de totes les referències corresponents a cada agrupació/article, s'han d'afegir amb totes les dades requerides
a la pestanya "per omplir-Totes les referències" d'aquest mateix full de càlcul.
CRITERIS TÈCNICS (Fins a 60 punts)
Descripció Criteri |  |  | Puntuació | Valor de Resposta
Màxima
C.I.I. Capacitat de valorar plaquetes (PLT) per 3 canals de medició diferents en els analitzadors d'altes prestacions oferts al laboratori Core Mas Blau, i determinació de plaquetes immadures mitjançant tecnologia de citometria de flux amb fluorescència. S'enten per canals diferents aquells mètodes de medició que empren tecnologies i reactius diferents. (Fins a 16 punts) |  | SI: 16 punts NO: 0 punts | 16
C.I.II. El middeleware de validació ha de permetre la diferenciació entre monocitosis d'origen reactiu i monocitosis d'origen hematològic, de forma automatitzada, sense proves reflexes i amb autovalidació de totes aquelles monocitosis d'origen reactiu. Ha de ser automàtic mitjançant un algoritme basat en evidència cientifica demostrable. (fins a 12 punts) |  | SI: 12 punts | 12
NO: 0 punts
C.I.III. Canal de medició específic per a screening de cèl.lules precursores i/o patològiques de la sèrie blanca en l'analitzador d'altes prestacions ofert per al laboratori Core Mas Blau, que permeti la diferenciació entre processos reactius i neoplàsics, mitjançant avisos diferenciats de limfòcits anormals, limfòcits atípics i blasts. S'enten per canal específic aquell mètode de medició que empra reactius diferents per a la detecció i identificació de poblacions cel·lulars. (9,5 punts) |  | SI: 9,5 punts NO: 0 punts | 9.5
C.I.IV. Volum d'aspiració mínim en tots els autoanalitzadors hematològics de la proposta tècnica ofertada, i per a tots els modus de treball (automàtic, manual, microanàlisi i líquids biològics) (Fins a 7,5 punts) |  | Volum d´aspiració mínim en tots els modes de treball > 90 μL : 0 punts | 7.5
Volum d´aspiració mínim en tots els modes de treball ≤ 90 μL : 7,5 punts
C.I.V. L'equipament en cadena ofert per al laboratori Core Mas Blau disposa d'un mòdul connectat a la mateixa que permet el processat automatitzat (sense intervenció d'operador) dels controls de qualitat interns en tots els analitzadors hematològics, amb emmagatzematge intern refrigerat dels esmentats controls. (Fins a 5 punts) |  | SI: 5 punts NO: 0 punts | 5
C.I.VI. Sistema distribuïdor/classificador de mostres específiques per a l'àrea d'hematimetria i totalment integrat en la cadena d'hematologia (Laboratori central Mas Blau), amb la finalitat d'optimitzar el flux de mostres del laboratori i arxivar els tubs amb totes les peticions realitzades. (Fins a 5 punts) |  | SI: 5 punts NO: 0 punts | 5
C.I.VII. Major nombre de paràmetres de diagnòstic in vitro (no investigació) reportables amb valor pronòstic als analitzadors d'altes prestacions oferts per al laboratori Core a Mas Blau. Es valorarà amb la màxima puntuació el major numero de paràmetres de diagnòstic in vitro ofert, i la resta propocionalment mitjançant la següent fórmula: Puntuació Obtinguda = Puntuació màxima x (Numero de paràmetres de l'oferta que es valora / Numero de paràmetres de la millor oferta) (fins a 2,5 punts) |  | Numero de paràmetres més alt ofert | 2.5
C.I.VIII. Possibilitat de poder analitzar líquids biològics sense cap pretractament previ de la mostra i obtenint el recompte diferencial de leucòcits i el recompte de cèl.lules d'alta fluorescència. (fins a 2,5 punts) |  | SI: 2,5 punts NO: 0 punts | 2.5
Introduir el valor de resposta a les cel.les ombrejades de la columna E . |  |  | 60
[7 empty] | SIGNATURA: |  |  | EMPRESA:

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS, INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS PER DUR A TERME L’ACTIVITAT D’ANÀLISI CLÍNIQUES AL LABORATORI CORE MAS BLAU I ALS LABORATORIS HOSPITALARIS DE LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
Lot 1 - Hematimetria
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 10/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA (incloent productes sense càrrec) | [5 empty] | (*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
(Material necessari per a la realització de les determinacions, incloent el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | Prova a processar (Afegir el codi de la prova LRC) | AGRUPACIÓ / ARTICLE (Reactiu, Control,Calibrador, Fungible) | MARCA I MODEL EQUIP ANALÍIC | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | PREU D'OFERTA (Sense IVA) | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA (*)
SIGNATURA |  |  | EMPRESA: