## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101430621/25/AMUP
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'APÒSITS ACTIUS
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant:

## LOT 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Fibres sense plata
1
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, mitjançant mostra, l'apòsit humit, que es retiri d'una sola peça sense trencar‐se. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti la major quantitat de gestió de l’exsudat, basat en la normativa UNE EN 13726. Es valorarà l´absorció, retenció i evaporació de l´apòsit. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2/48h. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit amb fibres reforçants lliures de plàstics. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30002493 | Apòsit de fibra d´hidrocol.loide 100% cel.lulosa. Mida superfície activa 10X10cm +/-2cm
30002494 | Apòsit de fibra d´hidrocol.loide 100% cel.lulosa. Mida superfície activa cinta amplada 2cm +/-0,3cm i llargària igual o superior a 30cm
30004639 | Apòsit de fibra d´hidrocol.loide 100% cel.lulosa. Mida superfície activa 15X15cm +/-2cm
30004640 | Apòsit de fibra de carboxilmetilcel.lulosa i altres fibres. Mida 5x5cm +/-2cm
30027701 | Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores, adherent. Mida superfície activa 10X10cm +/-2cm
30027702 | Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores adherent. Mida superfície activa 15X15cm +/-2cm
30030115 | Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores amb sonda d´aplicació graduada estèril. Mida superfície activa mínim 5x40cm
30041630 | Apòsit polivinil-alcohol per captura i bloqueig de fluids. Mida superficie activa 15x15cm +/-2cm. Estèril
30053892 | Apòsit de fibra de carboxilmetilcel.lulosa i altres fibres. Mida 10x10cm +/-2cm
30053893 | Apòsit de fibra de carboxilmetilcel.lulosa i altres fibres . Mida 15x15cm +/-2cm

## LOT 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Fibres d'alginat
2
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, mitjançant mostra, l'apòsit humit, que es retiri d'una sola peça sense trencar‐se. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que acrediti mitjançant un certificat, el percentatge més alt d'alginat càlcic. Per la resta d’ofertes la puntuació serà inversament proporcional.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30004612 | Apòsit de fibra d´alginat càlcic. Mida superfície activa 17cmx17cm +/-3cm
30004648 | Cinta de fibra d´alginat càlcic. Mida superfície activa cinta (Mín.: 2x30cm)
30004649 | Apòsit de fibra d´alginat càlcic. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

## LOT 3
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Fibres amb plata
3
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, mitjançant mostra, l'apòsit humit, que es retiri d'una sola peça sense trencar‐se. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat de reducció logarítmica de UFC (Unitats Formadores de Colònies) a partir de 4 o més UFC. | Es valorarà, el proveïdor que presenti la major quantitat de gestió de l’exsudat, basat en la normativa UNE EN 13726. Es valorarà l´absorció, retenció i evaporació de l´apòsit. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2/48h. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit amb fibres reforçants lliures de plàstics. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti EDTA a la composició de l'apòsit, necessari pel tractament de la biopel·lícula. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor
|  |  | 5 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30004662 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport de fibra d´hidrocol.loide amb surfactant. Mida superfície activa 20x30cm +/-2cm
30030447 | Apòsit bactericida absorvent amb alliberament de plata iónica en suport d´alginat . Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30039357 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport de fibra d´hidrocol.loide amb surfactant. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30039358 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport de fibra d´hidrocol.loide amb surfactant. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm
30041515 | Apòsit bactericida desbridant amb alliberament de plata en suport de fibra amb hidrocol.loide, adherent. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30041516 | Apòsit bactericida desbridant amb alliberament de plata en suport de fibra amb hidrocol.loide, adherent. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm
30051814 | Apòsit polivinil-alcohol amb plata per captura i bloqueig de fluids. Mida superficie activa 10x10 +/-2cm, sense vora. Estèril
30059994 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport de fibra d´hidrocol.loide amb surfactant. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm

## LOT 4
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits escuma amb silicona gruix >a 3mm sense vora
4
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes i/o pestanyes de recol·locació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible. | Es valorarà, el proveïdor que presenti mitjançant un certificat, la conformabilitat de l'apòsit, és a dir, la capacitat d'adaptació de l'apòsit al llit de la ferida. | Es valorarà, el proveïdor que presenti la major quantitat de gestió de l’exsudat, basat en la normativa UNE EN 13726. Es valorarà l´absorció, retenció i evaporació de l´apòsit. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2/48h.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30004606 | Apòsit de escuma adherent de poliuretà amb silicona gruix superior a 3mm sense vora. Mida superfície 15x15cm +/-2cm
30009102 | Apòsit de escuma adherent de poliuretà amb silicona gruix superior a 3mm sense vora. Mida superfície 10x10cm +/-2cm
30012982 | Apòsit de escuma adherent de poliuretà amb silicona gruix superior a 3mm sense vora. Mida superfície 20x20cm +/-2cm
30041650 | Apòsit de escuma adherent de poliuretà multicapa sense vora, per úlceres i epidermòlisis bullosa amb silicona a la totalitat de l´apòsit. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

## LOT 5
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits escuma amb silicona gruix >a 3mm amb vora
5
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes i/o pestanyes de recol·locació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible. | Es valorarà, el proveïdor que presenti mitjançant un certificat, la conformabilitat de l'apòsit, és a dir, la capacitat d'adaptació de l'apòsit al llit de la ferida. | Es valorarà, el proveïdor que presenti la major quantitat de gestió de l’exsudat, basat en la normativa UNE EN 13726. Es valorarà l´absorció, retenció i evaporació de l´apòsit. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2/48h. | Es valorarà, l´apòsit que contingui 5 o més capes sense contar la capa de paper protector. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor totes les capes.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30004613 | Apòsit de escuma de poliuretà amb partícules de poliacrilat i vora de silicona, gruix de l´apòsit superior a 3mm. Mida superfície total 17,5x17,5cm +/-2cm
30029628 | Apòsit escuma de poliuretà multicapa amb partícules de poliacrilat i silicona a la totalitat de l´apòsit. Multiforma amb 4 talls per l´aplicació. Mida superfície total 14x19,5cm +/-2cm
30029849 | Apòsit d´escuma de poliuretà hidrofílic i de silicona amb indicador visual de canvi. Amb vora. Mida Total 12x12cm +/-2cm
30037831 | Apòsit d´escuma de puliuretà hidrofílic i de silicona amb indicador visual de canvi. Amb vora. Mida Total 15x15cm +/-2cm
30039338 | Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix superior a 3mm amb vora. Mida superfície total 10x10cm +/-2cm
30039339 | Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix superior a 3mm amb vora. Mida superfície total 15x15cm +/-2cm
30048617 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa, flexible vertical i horitzontalment, amb sistema de marcatge per cm2, amb silicona a la totalitat de l´apòsit, amb vora. Mida 10x10cm +/-2cm
30048618 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa, flexible vertical i horitzontalment, amb sistema de marcatge per cm2, amb silicona a la totalitat de l´apòsit, amb vora. Mida 15x15cm +/-2cm
30059938 | Apòsit de escuma de poliuretà amb partícules de poliacrilat i vora de silicona, gruix de l´apòsit superior a 3mm. Mida superfície total 12,5x12,5cm +/-2cm
30069262 | Apòsit de escuma de poliuretà amb partícules de poliacrilat i vora de silicona, gruix de l¿apòsit superior a 3mm. Mida superfície total 10x10cm +/-2cm
30069271 | Apòsit de escuma de poliuretà amb partícules de poliacrilat i vora de silicona, gruix de l¿apòsit superior a 3mm. Mida superfície total 15x15cm +/-2cm
30069378 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa, flexible vertical i horitzontalment, amb sistema de marcatge per cm2, amb silicona a la totalitat de l´apòsit, amb vora. Mida ovalada 13x16cm +/-1cm

## LOT 6
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits escuma PUR hidropolimèric amb silicona gruix <a 3mm amb vora
6
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes i/o pestanyes de recol·locació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible. | Es valorarà, el proveïdor que presenti la major quantitat de gestió de l’exsudat, basat en la normativa UNE EN 13726. Es valorarà l´absorció, retenció i evaporació de l´apòsit. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2/48h | Es valorarà, el proveïdor que presenti una retirada de l´apòsit atraumàtica. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30000429 | Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm amb vora. Mida superfície total 10x10cm +/-2cm
30007092 | Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm amb vora. Mida ovalada superfície total 8,6x7,5cm +/-1cm
30008767 | Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm amb vora. Mida superfície total 15x15cm +/-2cm
30039342 | Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm amb vora. Mida superfície total 5x5cm +/-1cm
30062265 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa, flexible vertical i horitzontalment, amb sistema de marcatge per cm2, amb silicona a la totalitat de l¿apòsit, amb vora. Mida 4x5cm +/-1cm
30069120 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa, flexible vertical i horitzontalment, amb sistema de marcatge per cm2, amb silicona a la totalitat de l¿apòsit, amb vora. Mida 7,5x7,5cm +/-1cm

## LOT 7
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits escuma PUR hidropolimèric amb silicona gruix <a 3mm sense vora
7
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes i/o pestanyes de recol·locació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit indicat per radiodermitis (alteració de la pell produïda per les radiacions ionitzants de la radioteràpia) i epidermòlisi bullosa. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti una retirada de l´apòsit atraumàtica. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30010003 | Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm sense vora adherent. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30039346 | Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm sense vora adherent. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm
30039347 | Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm sense vora adherent. Mida superfície activa 20x50cm +/-2cm

## LOT 8
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits bactericides amb plata metàl.lica i carbó
8
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat de reducció logarítmica de UFC (Unitats Formadores de Colònies) a partir de 4 o més UFC. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit amb un gruix inferior a 3mm. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30002495 | Apòsit bactericida amb plata metàl·lica i tela de carbó activat. Sense alliberament de plata. No oclusiu, no adhesiu. Mida total: 10x10cm +/- 2cm. Estèril.
30004673 | Apòsit bactericida amb plata metàl·lica i tela de carbó activat. Sense alliberament de plata. No oclusiu, no adhesiu. Mida total: 6x10cm +/- 1cm. Estèril.

## LOT 9
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits bactericides d´escuma amb alliberament de plata amb vora
9
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat de reducció logarítmica de UFC (Unitats Formadores de Colònies) a partir de 4 o més UFC. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes i/o pestanyes de recol·locació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible. | Es valorarà, el proveïdor que presenti mitjançant un certificat, la conformabilitat de l'apòsit, és a dir, la capacitat d'adaptació de l'apòsit al llit de la ferida.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30053348 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata iònica, escuma adherent, amb vores i silicona a la totalitat de l´aposit. Mida 12,5x12,5 cm+/-2cm.
30053349 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata iònica, escuma adherent, amb vores i silicona a la totalitat de l´aposit. Mida 15x15 cm+/-2cm.

## LOT 10
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits bactericides d´escuma amb alliberament de plata sense vora
10
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat de reducció logarítmica de UFC (Unitats Formadores de Colònies) a partir de 4 o més UFC. | Es valorarà, el proveïdor que presenti mitjançant un certificat, la conformabilitat de l'apòsit, és a dir, la capacitat d'adaptació de l'apòsit al llit de la ferida.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30007386 | Apòsit de escuma de poliuretà amb fibra d´hidrocol.loide amb plata i vora de silicona. Mida 10x10cm +/-2cm
30013673 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport d´escuma no adherent, sense vora. Mida superfície activa 20x20cm +/-2cm
30039361 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport d´escuma no adherent, sense vora. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

## LOT 11
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits bactericides d´escuma amb alliberament de plata sense vora amb silicona
11
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti silicona a la totalitat de la superfície de l'apòsit. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti una retirada de l´apòsit atraumàtica. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat de reducció logarítmica de UFC (Unitats Formadores de Colònies) a partir de 4 o més UFC.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30008770 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport d´escuma adherent, sense vora, amb silicona. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm
30017963 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport d´escuma adherent, sense vora, amb silicona. Mida superfície activa 20x50cm +/-2cm
30043535 | Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport d´escuma sense film de poliuretà, sense vora amb silicona. Mida superfície activa 20x50cm +/-2cm

## LOT 12
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits bactericides amb alliberament de plata en suport malla/niló
12
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti l'apòsit compatible amb les diferents teràpies de pressió negativa (TPN). S'haurà de justificar mitjançant un informe. | Es valorarà, mitjançant una mostra, el proveïdor que presenti un apòsit que, un cop retallat, no es desfili i mantingui la seva integritat original. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat de reducció logarítmica de UFC (Unitats Formadores de Colònies) a partir de 4 o més UFC
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30002496 | Apòsit amb plata metàlica en forma de malla. No adherent. Mida superfície activa 10x20cm +/-2cm
30004594 | Apòsit bactericida amb plata nanocristal.lina en suport de malla. Mida superfície activa 10x20cm +/-2cm
30011074 | Apòsit bactericida amb plata nanocristal.lina en suport de malla. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30039355 | Apòsit amb plata metàlica en forma de malla. No adherent. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30039368 | Apòsit bactericida amb plata nanocristal.lina en suport de malla. Mida superfície activa 40x40cm +/-2cm
30041485 | Apòsit bactericida amb plata metàlica >90%, forma de disc, mida diàmetre total 2,54cm +/-0,05cm i orifici 4,0mm. Estèril.
30041486 | Apòsit bactericida amb plata metàlica >90%, forma de disc, mida diàmetre total 2,54cm +/-0,05cm i orifici 7,0mm. Estèril.
30051749 | Apòsit bactericida amb plata metàlica >90%, en suport de niló-elastà, elàstic. Mida 20x40cm +/-2cm. Estèril.
30051750 | Apòsit bactericida amb plata metàlica >90%, en suport de niló-elastà, elàstic. Mida 10x10cm +/-2cm. Estèril.

## LOT 13
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits escuma PUR sense silicona i sense vora
13
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti la major quantitat de gestió de l’exsudat, basat en la normativa UNE EN 13726. Es valorarà l´absorció, retenció i evaporació de l´apòsit. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2/48h. | Es valorarà, l´apòsit que contingui més de dues capes sense contar la capa de paper protector. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor totes les capes. | Es valorarà, el proveïdor que presenti mitjançant un certificat, la conformabilitat de l'apòsit, és a dir, la capacitat d'adaptació de l'apòsit al llit de la ferida. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti un apòsit on les seves vores siguin bisellades per evitar efecte finestra.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30004595 | Apòsits de escuma de poliuretà multicapa sense vora, no adherent. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30004596 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, no adherent. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm
30004614 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, no adherent. Mida superfície activa 20x20cm +/-2cm
30039333 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30039334 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

## LOT 14
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits escuma PUR sense silicona i amb vora
14
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti la major quantitat de gestió de l’exsudat, basat en la normativa UNE EN 13726. Es valorarà l´absorció, retenció i evaporació de l´apòsit. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2/48h. | Es valorarà, l´apòsit que contingui més de dues capes sense contar la capa de paper protector. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor totes les capes. | Es valorarà, el proveïdor que presenti mitjançant un certificat, la conformabilitat de l'apòsit, és a dir, la capacitat d'adaptació de l'apòsit al llit de la ferida. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes i/o pestanyes de recol·locació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30039330 | Apòsit escuma de poliuretà multicapa amb vora Mida superfície total 12x12cm +/-2cm
30039331 | Apòsit escuma de poliuretà multicapa amb vora Mida superfície total 17x17cm +/-2cm
30039332 | Apòsit escuma de poliuretà multicapa amb vora. Mida superfície total 22x22cm +/-2cm

## LOT 15
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits escuma poliuretà hidropolimèric amb hidrocol.loide
15
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit impermeable al bany. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes i/o pestanyes de recol·locació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30030901 | Apòsit de escuma de poliuretà amb fibra d´hidrocol.loide amb vora de silicona. Mida 12,5x12,5cm +/-2cm
30031818 | Apòsit de escuma de poliuretà amb fibra d´hidrocol.loide amb vora de silicona. Mida 17x17cm +/-2cm
30062603 | Apòsit de escuma de poliuretà amb fibra d´hidrocol.loide amb silicona a la totalitat de l´apòsit. Amb vora. Forma tipus ronyò (multiforma), mida 20x15 +/-2cm
30064082 | Apòsit de escuma de poliuretà amb fibra d¿hidrocol.loide amb silicona a la totalitat de l¿apòsit. Amb vora. Mida 10x10cm +/-2cm

## LOT 16
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits escuma PUR forma anatòmica sacre
16
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, l´apòsit que contingui 5 o més capes sense contar la capa de paper protector. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti mitjançant un certificat, la conformabilitat de l'apòsit, és a dir, la capacitat d'adaptació de l'apòsit al llit de la ferida. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes, pestanyes de recol·locació i/o marc d´aplicació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30004618 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa forma anatòmica sacre amb silicona a tot l´apòsit. Mida 23x23cm +/-2cm.
30043396 | Apòsit de escuma de poliuretà multicapa forma anatòmica sacre amb silicona a tot l´apòsit. Mida 15x19cm +/-2cm.

## LOT 17
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Altres apòsits
17
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti en els seus processos de fabricació, una baixa emissió de carboni mitjançant certificat. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes, pestanyes de recol·locació i/o marc d´aplicació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30004608 | Apòsit bioactiu cicatritzant de colàgen 100%. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm
30012622 | Apòsit bioactiu de colàgen bioabsorbible. Mida superfície activa 5,5cm x 5,5cm +/-2cm.
30012724 | Apòsit de silicona pel tractament de cicatrius. Mida total 10x18cm +/-2cm
30053386 | Apòsit antioxidant per a ferides. Compost per matriu liofilitzada vegetal absorbent i solució d'hidratació a base d'acetil cisteïna i cúrcuma. Mida: 9x4cm +/-1cm
30054518 | Apòsit superabsorbent, no adhesiu, polimèric multifuncional, amb glicerina. Sense vores retallable. Mida 17x19cm +/-2cm.
30059981 | Apòsit superabsorbent, no adhesiu, polimèric multifuncional, amb glicerina. Sense vores retallable. Per als mugrons.

## LOT 18
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits desbridants
18
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti en els seus processos de fabricació, una baixa emissió de carboni mitjançant certificat. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit impregnat en solució ringer, per fer un desbridament osmòtic sense contraindicacions. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 15 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30027783 | Apòsit desbridant hidroactiu amb poliacrilat i fibres de cel.lulosa. Mida 10x10cm +/-2cm
30027784 | Apòsit desbridant hidroactiu amb poliacrilat i fibres de cel.lulosa. Mida diàmetre 5,5cm +/-1cm
30027785 | Apòsit desbridant hidroactiu amb poliacrilat i fibres de cel.lulosa. Mida diàmetre 4cm +/-1cm
30053593 | Apòsit desbridant hidroactiu amb poliacrilat i fibres de cel.lulosa. Mida diàmetre 3cm +/-1cm

## LOT 19
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits actius específics per a cobertura post-quirúrgica format malla
19
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes i/o pestanyes de recol·locació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30027773 | Apòsit post-quirùrgic film transparent amb escuma en forma de malla. Mida 15x10cm +/-2cm
30027775 | Apòsit post-quirùrgic film transparent amb escuma en forma de malla. Mida 25x10cm +/-2cm

## LOT 20
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits actius específics per a cobertura post-quirúrgica amb fibres d'hidrocol.
20
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit impermeable al bany. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti vores adhesives d’hidrocol·loide. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30029584 | Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d´hidrocoloide. Mida superfície total 9x35cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril
30039413 | Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d´hidrocoloide. Mida superfície total 9x25cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril
30050735 | Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d´hidrocoloide. Mida superfície total 9x10cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril

## LOT 21
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits actius específics per a cobertura post-quirúrgica amb compresa central t
21
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit radiotransparent. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30042565 | Apòsit adhesiu amb compresa central transparent d'hidropolímer absorbent, semi-permeable, hipo-alergènic. Post-quirúrgic. Superfície activa 8x15cm +/- 1cm. Estèril.
30042566 | Apòsit adhesiu amb compresa central transparent d'hidropolímer absorbent, semi-permeable, hipo-alergènic. Post-quirúrgic. Superfície activa 10x24cm +/- 1cm. Estèril.
30042567 | Apòsit adhesiu amb compresa central transparent d'hidropolímer absorbent, semi-permeable, hipo-alergènic. Post-quirúrgic. Superfície activa 10x35cm +/- 1cm. Estèril.
30065924 | Apòsit adhesiu amb compresa central transparent d'hidropolímer absorbent, semi-permeable, hipo-alergènic. Post-quirúrgic. Superfície activa 5x7cm +/- 1cm. Estèril.

## LOT 22
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits actius específics per a cobertura post-quirúrgica amb compresa central d
22
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes i/o pestanyes de recol·locació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit que estigui indicat per romandre a la ferida fins a 14 dies. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30001511 | AApòsit adhesiu amb compresa central, impermeable,hipo-alergènic, amb vores transparents. Post-quirurgic. Superfície total 5 x 7 cm +/- 1cm. Estèril.
30032507 | Apòsit adhesiu amb compresa central de viscosa i poliester, impermeable, hipo-alergènic, amb capa adhesiva de silicona flexible transparent . Post-quirurgic. Superfície total 10 x 25 cm +/- 1cm. Estèril.
30032508 | Apòsit adhesiu amb compresa central de viscosa i poliester, impermeable, hipo-alergènic, amb capa adhesiva de silicona flexible transparent . Post-quirurgic. Superfície total 10 x 30 cm +/- 1cm. Estèril.
30052323 | Apòsit adhesiu amb compresa central de viscosa i poliester, impermeable, hipo-alergènic, amb capa adhesiva de silicona flexible transparent . Post-quirurgic. Superfície total 10 x 15 cm +/- 1cm. Estèril.
30052324 | Apòsit adhesiu amb compresa central de viscosa i poliester, impermeable, hipo-alergènic, amb capa adhesiva de silicona flexible transparent . Post-quirurgic. Superfície total 9 x 10 cm +/- 1cm. Estèril.

## LOT 23
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits post-quirúrgics bacteriostàtics sense plata
23
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti en els seus processos de fabricació, una baixa emissió de carboni mitjançant certificat. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30017785 | Apòsit bacteriostàtic postquirúrgic sense plata amb diaquil carbamil (DACC) i vora transparent. Mida superfície activa 10x30cm +/-2cm
30019017 | Apòsit bacteriostàtic postquirúrgic sense plata amb diaquil carbamil (DACC) i vora transparent. Mida superfície activa 8x15cm +/-2cm
30039373 | Apòsit bacteriostàtic postquirúrgic sense plata amb diaquil carbamil (DACC) i vora transparent. Mida superfície activa 10x20cm +/-2cm

## LOT 24
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits post-quirúrgics bacteriostàtics amb plata
24
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti en els seus processos de fabricació, una baixa emissió de carboni mitjançant certificat. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit impermeable al bany. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30026812 | Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb fibra de hidrocol.loide i plata, capa interior absorbent. Mida superfície total 9x25cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril
30041493 | Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb plata en suport de polièster. Mida superfície total 10x30cm +/-1cm. Estèril.
30052788 | Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb fibra de hidrocol.loide i plata, capa interior absorbent. Mida superfície total 9x15cm +/-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril

## LOT 25
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits de poliuretà amb ibuprofè
25
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit amb, 0,5mg/cm2 o més, d'ibuprofèn. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30008755 | Apòsit adhesiu amb ibuprofé en suport d´escuma. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm
30008756 | Apòsit no adhesiu amb ibuprofé en suport d´escuma. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm
30008839 | Apòsit no adhesiu amb ibuprofé en suport d´escuma. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30008840 | Apòsit adhesiu amb ibuprofé en suport d´escuma. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

## LOT 27
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Olis de prevenció: àcids grassos hiperoxigenats
27
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, la presentació de la certificació de producte sanitari classe IIb, per tenir la possibilitat d'aplicar a ferides obertes. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti un envàs que no sigui reomplible, per evitar la contaminació creuada. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que la emulsió es pot utilitzar en pacients pediàtrics.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30004655 | Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 95% àcid grassos. Presentació oli en sprai 20ml-30ml
30004656 | Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 95% àcid grassos. Presentació oli en sprai 50ml-60ml
30028170 | Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, amb silicona. Mínim 94% àcid grassos. Presentació oli en sprai 100ml +/-10ml
30032818 | Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 95% àcid grassos. Presentació oli en sprai 200ml +/-10ml

## LOT 28
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Emulsions de prevenció: àcids grassos hiperoxigenats
28
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, la presentació de la certificació de producte sanitari classe IIb, per tenir la possibilitat d'aplicar a ferides obertes. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti un envàs que no sigui reomplible, per evitar la contaminació creuada.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30019731 | Oli amb àcids grassos essencials hiperoxigenats i altres components, per a la prevenció i el tractament d'úlceres. Compost per: 95% com a mínim d'àcids grassos essencial. Flascó amb pulveritzador. Volum de 5-7ml.
30032817 | Emulsió amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 30% àcid grassos. Presentació emulsió amb dossificador no esprai de 200ml +/-10ml
30039410 | Emulsió amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 30% àcid grassos. Presentació emulsió amb dosificador no esprai de 110ml +/-10ml

## LOT 29
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Solucions i gels descontaminants de ferides amb PHMB
29
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, la presentació de la certificació de producte sanitari classe IIIb, per tenir la possibilitat d' aplicar a ferides cavitades. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti un envàs que no sigui reomplible, per evitar la contaminació creuada. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que la emulsió és per pacients pediàtrics i cremats. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un efecte remanent mínim de 24h. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti, una concentració mínima de polihexametilè biguanida de 0,1 a la seva composició. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que el producte és estèril.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30007809 | Sol·lució descontaminant de ferides amb surfactant, PHMB i, undecilenamipropil betaina o equivalent, sense alcohol. Presentació sol·lució líquida 350ml +/-10ml
30008224 | Gel descontaminant de ferides amb surfactant. Presentació gel 30ml +/-10ml
30034685 | Gel descontaminant de ferides amb surfactant. Presentació gel 250ml +/-10ml

## LOT 30
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Solucions i gels descontaminants de ferides amb àcid hipoclorós
30
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resEs valorarà, el proveïdor amb més ta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti certificat indicant que la solució és vàlida per utilització intra i postoperatòria | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que la solució té indicació ocular | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que el producte és compatible amb enzims | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que el producte té una duració d' acció mínima de 24hores. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que el producte és estèril. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti un envàs que no sigui reomplible, per evitar la contaminació creuada
|  |  | 5 punts | 5 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30033738 | Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per mucoses. Presentació solució líquida 500ml +/-10ml
30035766 | Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per mucoses. Presentació solució líquida 250ml +/-10ml
30035767 | Solució hidrogel descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per mucoses. Presentació solució líquida 120ml +/-10ml
30047420 | Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida. Presentació solució líquida 5000ml +/-10ml
30065992 | Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida. Presentació solució líquida 1000ml +/-10ml

## LOT 31
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Gels enzimàtics antibacterians
31
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que el producte és estèril. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un producte amb efecte tampó. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30062199 | Gel enzimàtic antibacterià cicatritzant amb alginat hidratat al 3,5%. Tub 50g +/-5g
30062200 | Gel enzimàtic antibacterià cicatritzant amb alginat hidratat al 3,5%. Pot 500g +/-10g
30062201 | Gel enzimàtic antibacterià cicatritzant amb alginat hidratat al 5,5%. Tub 50g +/-5g
30062202 | Gel enzimàtic antibacterià cicatritzant amb alginat hidratat al 5,5%. Pot 500g +/-10g

## LOT 32
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits escuma PUR forma anatòmica taló
32
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un producte amb protecció dels mal·lèols. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat d´alleujament de pressió. | Es valorarà, el proveïdor que presenti la major quantitat de gestió de l’exsudat, basat en la normativa UNE EN 13726. Es valorarà l´absorció, retenció i evaporació de l´apòsit. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2/48h. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes, pestanyes de recol·locació i/o marc d´aplicació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible. (Només valorar codis 30015557 i 30039350). | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit de taló sense cinta de fixació addicional. (Només valorar al codi 30041489).
|  |  | 5 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30015557 | Apòsit de escuma de poliuretà forma anatòmica de talò amb silicona i vora adhesiva. Mida superficie activa 21x21cm +/-3cm.
30039350 | Apòsit de escuma de poliuretà amb forma anatòmica de taló sense vora, adhesiva amb silicona. Mida mínima superfície total 200cm2 +/- 5%.
30041489 | Apòsit de escuma de poliuretà amb forma anatòmica de taló sense vora. No adhesiu. Mida mínima superfície total 200cm2 +/- 5%.

## LOT 33
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits d'àcid hialurònic
33
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti un envàs que no sigui reomplible, per evitar la contaminació creuada.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30007038 | Gel/crema d'us cutani, d'àcid hialurònic, en estructura amorfa. Tub de 100g +/-10%.
30033666 | Gel/crema d'us cutani, d'àcid hialurònic, en estructura amorfa. Tub de 25g +/-10%.
30051298 | Crema/pomada d'us cutani, d'àcid hialurònic al 0,2% i col.lagenasa en estructura amorfa. Tub de 30g +/-10%.
30064085 | Solució d¿àcid hialurònic amb plata metàlica i vitamina E amb funció d¿absorció d¿exudat i repitelització cutània, format esprai 125ml +/-5ml.

## LOT 34
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Productes regeneradors
34
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti un envàs que no sigui reomplible, per evitar la contaminació creuada.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30032132 | Emulsió regeneradora cel.lular, bacteriostàtic. Presentació dosificador 50ml+/-10%.
30061100 | Llet regeneradora, reparadora i hidratant, indicat pells fràgils i pells mariposa, lliure de parabens, colorants i alèrgens, envàs 200ml +/-10ml

## LOT 35
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Pasta hidrocol.loide
35
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit on en la seva composició estigui lliure d´alcohol. S'haurà de justificar mitjançant un informe
10 punts
SÍ/NO
30000428 | Pasta composta d'hidrocol·loide per a la utilització conjunta amb apòsits d'hidrocol.loides, estèril.

## LOT 36
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Productes barrera amb zinc
36
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorEs valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti un apòsit on en la seva composició contingui entre un 25 i 30% de zinc
10 punts
SÍ/NO
30028717 | Crema barrera de protecció per les agresions externes, irritacions i dermatitis. Composta per òxid de zinc i altres components. Tub 50g +/-10%.
30069604 | Sol.lució potectora amb òxid de zinc. Format esprai 250ml +/-10ml
30069605 | Crema barrera de protecció per les agresions externes, irritacions i dermatitis. Composta per òxid de zinc i altres components. Tub 200g +/-10g

## LOT 37
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Retira adhesius
37
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals.
10 punts
SÍ/NO
30035335 | Sol·lució amb silicona per a la retirada atraumàtica d'adhesius mèdics, aposits en ferides i dispositius. Format esprai 50ml +/-10ml
30054166 | Tovalloleta per a neteja i eliminació de restes adhesius en apòsits i dispositius mèdics. 100% silicona. Lliure d'alcohol, látex i ftalats.
30068921 | Sol·lució amb silicona per a la retirada atraumàtica d'adhesius mèdics, aposits en ferides i dispositius. Format esprai 100ml-150ml

## LOT 38
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Productes barrera sense zinc
38
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorEs valorarà, que el producte tingui un efecte plastificant per garantir la protecció de la pell. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un producte que permeti la transpirabilitat de la pell un cop aplicat. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor | Es valorarà, la presentació de la certificació de producte sanitari classe IIb, per tenir la possibilitat d'aplicar a ferides obertes. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que la emulsió es pot utilitzar en pacients pediàtrics.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30029956 | Crema barrera protectora de la pell, no irritant amb dimeticona sense zinc, transparent. Presentació crema 110g +/-10g
30039396 | Protector cutani funció barrera no irritant sense alcohol, lliure de làtex. Presentació sprai 30ml +/-5ml
30039397 | Crema barrera no irritant de copolímers d´acrilat, sense zinc. Presentació crema 100g +/-10g
30040269 | Sol.lució barrera sense zinc no irritant de copolímer d´acrilat. Soport unidosi. Esponja impregnada. Presentació sobre 1ml +/-0,5ml
30051292 | Sol.lució barrera unidosi sense zinc de tetrapolímer acrilat. Presentació unidosis 2,7 ml +/-0,2ml. Tipus llapis o equivalent.

## LOT 40
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits/compresa amb hidrogel i Melaleuca
40
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit que tingui la característica d´evitar la hipotèrmia, aquest criteri garanteix l´estat hemodinàmic del pacient. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit que tingui la característica de reduir el dolor, aquest criteri garanteix el confort del pacient. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que la emulsió es pot utilitzar en pacients pediàtrics
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30006912 | Apòsit de poliuretà amb hidrogel i melaleuca per a la protecció de la pell en cremats. Mida superfície activa 20x20cm +/-2cm
30006913 | Apòsit de poliuretà amb hidrogel i melaleuca per a la protecció de la pell en cremats. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30006914 | Apòsit de poliuretà amb hidrogel i melaleuca per a la protecció de la pell en cremats. Mida superfície activa 2,5x50cm +/-2cm
30007526 | Apòsit de poliuretà amb hidrogel i melaleuca per a la protecció de la pell en cremats. Mida superfície activa 20x45cm +/-2cm
30039428 | Apòsit de poliuretà amb hidrogel i melaleuca per a la protecció de la pell en cremats. Mida superfície activa 60x40cm +/-2cm

## LOT 41
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits de coure i altres apòsits
41
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit on en la seva composició no contingui plata. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit amb la major quantitat d´absorció. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2. Per la resta d’ofertes la puntuació serà inversament proporcional | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30004660 | Apòsits de fibres amb carbó. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30060842 | Apòsit de teixit no teixit, de doble capa, impregnat en òxid de coure, sense vores, mides 10x20cm +/-2cm. Estèril
30060843 | Apòsit de teixit no teixit, de doble capa, impregnat en òxid de coure, sense vores, mides 20x20cm +/-2cm. Estèril
30060844 | Apòsit de teixit no teixit, de triple capa, impregnat en òxid de coure, sense vores, mides 10x12cm +/-2cm. Estèril
30067763 | Pegat toràcic per neumotòrax o hemotòrax amb 6 ports per facilitar la ventilació i facilitar la presió negativa durant la inhalació, mida 11x19cm +/-1cm i gruix 0,5cm +/-0,1cm. Transparent. Drenatge per gravetat. Estèril, lliure de làtex.

## LOT 42
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits superabsorbents sense vora
42
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit amb la major quantitat d´absorció. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2. Per la resta d’ofertes la puntuació serà inversament proporcional. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, que l´apòsit tingui una capa externa de polipropilè per garantir l´evaporació i la impermeabilitat. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit amb un gruix igual o inferior a 5mm. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30032850 | Apòsit superabsorbent, amb capacitat d´absorció superior a 1,6g/cm2, sense vores, no retallable, amb fibres de cel.lulosa. Mida 10x30cm +/-2cm
30032851 | Apòsit superabsorbent, amb capacitat d´absorció superior a 1,6g/cm2, sense vores, no adhesiu, no retallable, amb cel.lulosa i poliacrilat. Mida 15x15cm +/-2cm
30043473 | Apòsit superabsorbent, amb capacitat d´absorció superior a 1,6g/cm2, sense vores, no adhesiu, no retallable, amb cel.lulosa i poliacrilat. Mida 10x10cm +/-2cm

## LOT 43
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits superabsorbents amb vora
43
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit amb la major quantitat d´absorció. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/cm2. Per la resta d’ofertes la puntuació serà inversament proporcional. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit amb un gruix igual o inferior a 4,7mm. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30053385 | Apòsit de poliacrilat i cel.lulosa, superabsorbent amb capacitat d'absorció >1,6g/cm2, amb vora i silicona a tota la superfície. Mida 16x26cm +/-2cm.
30053580 | Apòsit de poliacrilat i cel.lulosa, superabsorbent amb capacitat d'absorció >1,6g/cm2, amb vora i silicona a tota la superfície. Mida 17,5x17,5cm +/-2cm.
30053596 | Apòsit de poliacrilat i cel.lulosa, superabsorbent amb capacitat d'absorció >1,6g/cm2, amb vora i silicona a tota la superfície. Mida 12,5x12,5cm +/-2cm.

## LOT 44
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits hidrocol·loides en placa extrafins
44
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti un apòsit on les seves vores siguin bisellades per evitar efecte finestra. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, mitjançant una mostra, el proveïdor que presenti un apòsit amb rugositat que permeti una millor adherència de les plaques d´ostomia. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit impermeable al bany. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30039327 | Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, transllúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 6x6cm +/-2cm
30039328 | Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, transllúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30039329 | Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, transllúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm
30061748 | Apòsit hidrocol·loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, amb pectina, per ferides molt complexes/grans cremats. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

## LOT 45
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits bactericides
45
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat de reducció logarítmica de UFC (Unitats Formadores de Colònies) igual o superior a 7 UFC. | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30013687 | Apòsits bactericides sense plata amb cadexòmer iodat en suport malla. Mida superfície activa 6x8cm +/-2cm
30014293 | Apòsit bactericida amb PHMB (polihexametileno biguanida) mínim 0,3%. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30014295 | Bactericida sense plata amb cadexòmer iodat en presentació crema. Presentació tub 10g +/-10%
30032703 | Apòsit bactericida en suport pasta amb alginat i plata iònica. Presentació tub 15g +/-10%
30053797 | Bactericida sense plata amb cadexòmer iodat en presentació pols. Presentació 3g +/-5%

## LOT 46
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits amb mel
46
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un certificat indicant que la mel és de grau mèdic. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un producte amb una concentració de metilglioxal igual o superior a 355 mg/kg. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els mg/Kg. Per la resta d’ofertes la puntuació serà inversament proporcional.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30034700 | Mel amb activitat osmòtica i antibacteriana d'ampli espectre, per a desbridament de teixit necròtic. Tub de 25 grams +/-5g
30051743 | Apòsit de mel de Manuka 100% en suport d'alginat. Mida 10x10+/-1cm. Estèril
30061673 | Gel de mel de Manuka 100%, sense aditius, ni convervants, ni colorants.Grau mèdic. Format tub 25g. Estèril
30069473 | Gel de mel de Manuka grau mèdic 80%, antimicrobià d´ampli espectre, desbridant autolític. Format tub 20g. +/-2g. Estèril

## LOT 47
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits bactericides amb clorur de dialquilcarbamil
47
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti en els seus processos de fabricació, una baixa emissió de carboni mitjançant certificat.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30017721 | Apòsit bacteriostàtic sense plata amb diaquil carbamil (DACC), sense vora. Mida superfície activa cinta (Mín.: 5x200cm)
30017782 | Apòsit bacteriostàtic sense plata amb diaquil carbamil (DACC), sense vora. Mida superfície activa 5x10cm +/-2cm
30017786 | Apòsit bacteriostàtic sense plata amb diaquil carbamil (DACC), amb vora, d´escuma amb superabsorbent, mida 12x12cm +/-2cm
30021338 | Apòsit bacteriostàtic sense plata amb diaquil carbamil (DACC), sense vora. Mida superfície activa cinta (Mín.: 2x50cm)
30060411 | Apòsit bacteriostàtic d´hidrogel amb diaquil carbamil (DACC), sense vora. Mida superfície activa 7,5x7,5cm (+/-2cm)
30062602 | Apòsit bacteriostàtic sense plata amb diaquil carbamil (DACC), sense vora. Mida superfície activa 4x6cm +/-2cm

## LOT 48
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits bioactius reabsorbibles:matriu modul proteases inflamatòries
48
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti en els seus processos de fabricació, una baixa emissió de carboni mitjançant certificat.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30016677 | Apòsit bioactiu amb matriu moduladora de proteasses en suport de fibres amb hidrocol.loide adherent amb vora de silicona. Mida superfície total 13x13cm +/-2cm
30016678 | Apòsit bioactiu amb matriu moduladora de proteasses en suport de fibres amb hidrocol.loide, adherent sense vora. Mida superfície activa 15x15cm +/-1cm
30030117 | Apòsit bioactiu amb matriu moduladora de proteasses en suport malla i hidrocol.loide. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30057684 | Apòsit bioactiu amb matriu moduladora de proteasses en suport de fibres amb hidrocol.loide adherent amb vora de silicona. Mida superfície total 10x10cm +/-2cm
30060038 | Apòsit bioactiu amb matriu moduladora de proteasses en suport de fibres amb hidrocol.loide, adherent sense vora. Mida superfície activa 10x10cm +/-1cm

## LOT 50
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Malla protectora impregnada en silicona
50
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor que presenti un gradient de porus igual o superior a 1,2mm, per permetre una ràpida absorció dels fluids. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els mm. Per la resta d’ofertes la puntuació serà inversament propo | Es valorarà, mitjançant mostra, el proveïdor que presenti l'apòsit amb 3 llengüetes i/o pestanyes de recol·locació, per facilitar la utilització de l'apòsit de forma més asèptica possible. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un producte amb un gramatge superior a 180gr/m2. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els gr/m2. Per la resta d’ofertes la puntuació serà inversament proporcional. | Es valorarà, amb 10 punts, la presentació de la certificació de producte sanitari classe IIb, per tenir la possibilitat d'aplicar a ferides obertes.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30001515 | Apòsit en malla de poliamida i silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 10x18cm +/-2cm
30003092 | Apòsit en malla de poliamida i silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 7,5x10cm +/-2cm
30015621 | Apòsit en malla protectora amb silicona adaptable a dits. Tamany diàmetre 2cm +/-5%
30015622 | Apòsit en malla protectora amb silicona adaptable a dits. Tamany diàmetre 2,4cm +/-5%
30015623 | Apòsit en malla protectora amb silicona adaptable a dits. Tamany diàmetre 3cm +/-5%
30015625 | Apòsit en malla protectora amb silicona adaptable a dits. Tamany diàmetre 2,8cm +/-5%
30027756 | Apòsit en malla protectora d´acetat de cel.lulosa impregnada amb silicona a les dues cares, indicat per cremats i tractaments d´empelts. Mida superfície activa 20x30cm +/-2cm
30039388 | Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a una sola cara. Mida superfície activa 10x18cm +/-2cm
30039389 | Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a les dues cares . Mida superfície activa 5x7cm +/-2cm
30039392 | Apòsit en malla protectora d´acetat de cel.lulosa impregnada amb silicona a les dues cares, indicat per cremats i tractaments d´empelts. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm
30039393 | Apòsit en malla poliamida i silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 20x30cm +/-2cm
30060250 | Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a una sola cara, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 13x15cm +/-2cm

## LOT 51
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Altres malles protectores
51
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, el proveïdor que presenti l'apòsit compatible amb les diferents teràpies de pressió negativa (TPN). S'haurà de justificar mitjançant un informe.
|  |  | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
30004605 | Apòsit de malla de polièster amb hidrocol.loide i vaselina, flexible, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida total 10x40cm +/-2cm
30030201 | Apòsit de malla de polièster amb hidrocol.loide i vaselina, flexible, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida total 10x10cm +/-2cm
30030202 | Apòsit de malla de polièster amb hidrocol.loide i vaselina, flexible, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida total 15x15cm +/-2cm
30053794 | Apòsit de malla de polièster amb hidrocol.loide i vaselina, flexible, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida total 20x30cm +/-2cm

## LOT 53
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Apòsits d'hidrogel en estructura laminar en placa
53
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. | Es valorarà, la presentació de la certificació de producte sanitari classe IIb, per tenir la possibilitat d'aplicar a ferides obertes. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un producte amb una aportació d´humitat superior a 10mgr/cm2/24h. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els mg/cm2/24h. Per la resta d’ofertes la puntuació serà inversament proporcional. | Es valorarà, el proveïdor que presenti un apòsit amb un gruix superior a 2mm. S'haurà de justificar mitjançant un informe especificant els mm. Per la resta d’ofertes la puntuació serà inversament proporcional.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30002490 | Apòsit d´hidrogel en estructura laminar sense vora. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm
30004593 | Apòsit d´hidrogel en estructura laminar sense vora. Mida superfície activa 10x20cm +/-2cm
30011076 | Apòsit d´hidrogel en estructura laminar sense vora. Mida superfície activa 10x40cm +/-2cm