## VER IMPRIM OBRES SINGULARS
Lluís Companys, 6 bx
08600 BERGA
CIF A08000234
www.agbarclients.cat "contacta'ns"
ID. Sol·licitud:
Nº Pressupost:
Adreça:
Data: | 2025-04-15
Sol·licitant:
Enviar a:
Sgab, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U. - NIF A08000234 - Passeig de la Zona Franca nº48, 08038 Barcelona - R.M. de Barcelona Hoja n. B 16487, folio 62, Tomo 8880
PRESSUPOST PER LA RENOVACIÓ DE XARXA EN MAL ESTAT AL CAMÍ DE PUJALT
NÚM | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
I OBRA CIVIL
1 | ml | Obra civil per l'estesa de tub, compren: | 49 | 1420 | 69580
Rasa de la connexió a les derivacions de La Gallinera i Pujalt
Rasa per calçada de 0,40x0,80 de fondo. Embolcallat de
tub amb sorra, tapat amb el material seleccionat de la
mateixa excavació, compactat i retirada del material sobrant.
2 | ml | Obra civil connexió a escomeses existents | 45 | 142 | 6390
3 | ml | Obra civil realitzar arqueta per reguladora i comptador de 120X80CM amb tapa. | 1560 | 1 | 1560
4 | ut | Senyalització | 200 | 1 | 200
|  | SUBTOTAL I |  |  | 77730
II RENOVACIÓ I MILLORA XARXA ACTUAL
1 | ut. | Canonada provisional de polietilè de DN32 mm per garantir el subministrament durant les obres, incloses connexions a escomeses i xarxa | 2200 | 1 | 2200
2 | ut. | MANIGUET ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 | 12.93 | 2 | 25.86
3 | ut. | BRIDA BOJA AC GALV.PE 125 DN 100 PN16 | 19.05 | 2 | 38.1
4 | ut. | TE BBB.ORIENT.100-80 PN16 | 109.56 | 1 | 109.56
5 | ut. | V.COMPORTA BB-F4 INFINITY 80 PN16 CUA | 120.88 | 1 | 120.88
6 | ut. | V.90-01 RED.ESTAB.PRESSIÓ AG-AB 80 PN16 | 1122.32 | 1 | 1122.32
7 | ut. | MANIGUET ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 | 5.82 | 1 | 5.82
8 | ut. | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 90 PN16 | 6.8 | 1 | 6.8
9 | ut. | BRIDA BOJA AC BICROM.PE 90 DN 80 PN16 | 14.23 | 1 | 14.23
10 | ml. | TUB PE100 AD SDR11 DN 90 PN16 R50 | 12.4 | 1420 | 17608
11 | ut. | MANIGUET ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 | 5.82 | 236 | 1373.52
12 | ut. | COLLARÍ PRESA S-10 PE/PVC 90-1" | 51.46 | 1 | 51.46
13 | ut. | MATXÓ LLAUTÓ ESTAMPAT S33 R.M 1" | 2.98 | 1 | 2.98
14 | ut. | V.BOLA P/RECTE RF.G552 FF.C/MAR.1" | 26.13 | 1 | 26.13
15 | ut. | VENTOSA TRIFUNC.9400-1 R-MASCLE 1" PN16 | 218.74 | 1 | 218.74
|  | SUBTOTAL II |  |  | 22924.4
III MUNTATGE ESCOMESES
1 | ut. | COLLARÍ PRESA S-10 PE/PVC 90-1" | 51.46 | 4 | 205.84
2 | ut. | V.REGISTRE FD 03/00 P/R DN25 RH 1"CUA | 77.63 | 4 | 310.52
3 | ut. | ENLLAÇ R.M. G-91 M.LLAUTÓ 32-1" | 7.9 | 4 | 31.6
4 | ut. | MATXÓ LLAUTÓ ESTAMPAT S33 R.M 1" | 2.98 | 4 | 11.92
5 | ut. | MANIGUET UNIÓ TT.G-93 M.LLAUTÓ 32 | 12.55 | 4 | 50.2
6 | ut. | BOCA CLAU PURDIE 145x145 AIGÜES | 27.73 | 4 | 110.92
7 | ml. | TUB PE100 AD SDR11 DN 32 PN16 R100 | 1.63 | 142 | 231.46
|  | SUBTOTAL III |  |  | 952.46
IV Varis
1 | ml | Prova de pressió i d'estanqueitat per canonades d'abastament d'aigua | 2.9 | 1400 | 4060
2 | ml | Neteja i desinfecció de xarxa d'aigua potable | 1.49 | 1400 | 2086
3 | ut | Maniobres de tancament/restabliment del servei i posada en servei de la xarxa | 53.53 | 4 | 214.12
|  | SUBTOTAL IV |  |  | 6360.12
|  | SUMEN |  |  | 107966.98
|  | Partida alçada de cobrament integre per a la Seguretat i Salut a l'obra |  |  | 2699.17
|  | TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 110666.15
|  | TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 110666.15
|  | 13% Despesa General SOBRE | 110666.15 |  | 14386.6
|  | 6% Benefici Industrial SOBRE | 110666.15 |  | 6639.97
|  | TOTAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE |  |  | 131692.72
|  | 21% IVA SOBRE | 131692.72 |  | 27655.47
|  | TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE amb IVA inclòs |  |  | 159348.2
OBSERVACIONS
* Per a l'execució de les obres s'aplicaran les normes del "Plec de prescripcions tècniques generals, per a l'execució d'instal·lacions d'abastament i distribució d'aigua" de l'Ajuntament.
* L'obra civil no inclou cap treball en façana o propietat privada.
* La propietat es farà càrrec de l'obtenció dels permisos necessaris per a realitzar l'obra.
* Els treballs de connexió a la xarxa actual, desinfecció i proves de pressió a realitzar pel gestor del servei.