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NÚM. EXPEDIENT - 25SM0111P
SUBMINISTRAMENT SUCCESIU I CONTINUAT DE SOLUCIONS D’INFUSIÓ, RENTAT I IRRIGACIÓ PEL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA DEL PARC TAULÍ 
OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’objecte del contracte és el subministrament successiu i continuat de solucions d’infusió,  rentat i irrigació per seguir donant cobertura a les necessitats assistencials del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT).
Requeriments d’obligat compliment:
· Les descripcions de l’annex I_ Característiques tècniques_CA o _ES
· Els envasos col·lapsables hauran de fer el buidatge complert sense necessitat de presa d’aire, per tant han de ser autocol·lapsables
· Obligatori presentar certificació d’esterilització dels ports
· Obligatori presentar la documentació que acrediti que els envasos estan lliures de làtex i/o PVC
· Obligatori presentar fitxes tècniques de totes les referències a les que es liciti
Es desestimarà l’oferta que no aporti  la documentació requerida o que no compleixi els requeriments en la seva totalitat 

Aplicació de penalitats:

El compliment defectuós o l’incompliment de les condicions establertes als plecs pot representar un perill per al procediment assistencial i d’atenció al pacient.
En el cas de falta de subministrament per part del proveïdor adjudicatari es tindran en compte aquestes penalitats:
· Quan la compra alternativa realitzada per l’òrgan de contractació suposi un augment del preu unitari adjudicat, la diferència entre els imports serà abonada per l’adjudicatari del contracte en l’import de la factura que correspongui abonar, a més se li aplicarà un 10 per 100 en concepte de despeses de gestió.
· Quan la compra alternativa no suposi cap alteració del preu unitari adjudicat, suposarà l’aplicació del 10 per 100 en l’import de la factura que correspongui abonar en concepte de despeses de gestió.
· En els supòsits en que no hi hagi una alternativa vàlida en el mercat i/o només l’empresa adjudicada pugui subministrar el material adjudicat se li aplicarà la penalització d’un 10 per 100 de l’import total del contracte, descomptat en l’import de la factura que correspongui abonar. 

Mostres:
Obligatori presentar 1 unitat de cada referència abans de l’obertura del sobre B

Les despeses que es puguin produir aniran a càrrec del proveïdor. Les mostres aniran identificades amb el nom del licitador, codi de producte de l’hospital, referència de producte, nº de procediment i nº de lot.

Les mostres s’han de fer arribar, en horari de 9:00 a 14:00 hores, al departament de compres, ubicat a l’Edifici de la Salut, Parc Taulí nº1, 08208 - Sabadell
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