## INDEX
LOT | Unitats | Articles | Preu unitari sense IVA | IVA | Preu unitari amb IVA | Preu Total sense IVA | Preu total amb IVA
1 | 20 | Tauleta de nit | 278.4 | 21% | 336.86 | 5568 | 6737.28
2 | 20 | Taula de menjar tipus cigonya | 299 | 21% | 361.79 | 5980 | 7235.8
3 | 2 | Carro transport/ emmagatzematge per a roba neta | 1400 | 21% | 1694 | 2800 | 3388
| 7 | Carro 2 cèrcols amb tapa i pedal per a la roba bruta | 295 | 21% | 356.95 | 2065 | 2498.65
| 4 | Carro per a transport de material tipus cambrera d’acer inoxidable de 3 prestatgeries | 398 | 21% | 481.58 | 1592 | 1926.32
4 | 2 | Armari baix amb portes amb clau, 2 prestatgeries 100x45x90 cm | 380 | 21% | 459.8 | 760 | 919.6
5 | 2 | Llitera tractament amb funció Trendelenburg | 1619 | 21% | 1958.99 | 3238 | 3917.98
[5 empty] | TOTAL | 22003 | 26623.63

## ANNEX 0
Annex 0
CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ
Durant el període de garantia:
El termini de garantia de l'equip començarà a comptar a partir de la data de recepció de l’equip.
Durant el període de garantia aniran a càrrec de l’adjudicatari de l’equip (incloent el cost del material, mà d’obra i desplaçaments):
1. La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).
2. La reparació o la substitució de les parts defectuoses.
3. Manteniment preventiu de l'equip: l’adjudicatari haurà de realitzar el manteniment preventiu que requereixi l’equip per al seu correcte funcionament.
Dins de l’oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions i el nombre anual/mensual d’aquestes, incloses en el contracte de manteniment preventiu.
Així mateix, cal detallar en l’oferta tècnica el Servei tècnic ofert:
o Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
o Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinat a l’equip adjudicat:adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
Temps de disponibilitat de l'equip, mesurat en nombre real d’assistències respecte de les peticions efectuades: mínim exigit 95%.
o Temps de resposta, màxim 24 hores presència física.
o Temps de resolució de l’avaria 72 hores.
o Si en aquest període de 72 h no s’ha resolt l’avaria, el licitador subministrarà un article substitutiu de les mateixes característiques, fins que no este resolta l’avaria.
Reposició:
o El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys a comptar des de la data de recepció de l’equip, llevat que s’indiquin uns requeriments diferents en la fitxa tècnica corresponent.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA
Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català:
o Dos manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
o Un manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d’avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d’error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb núm. de referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis
o Un manual d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, per als equips que tenen preinstal.lació, requereixen obra o connexions especials
Formació
o El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d’electromedicina del Centre (tots el torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient,
o Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L’horari de formació el proposarà el Centre, adaptar-se als diferents torns de treball.
o Cal incloure a l’oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d’aquest.
Condicions de lliurament i instal·lació
o L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d’aquestes accions.
o L’oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.
o Per als equips que requereixin instal·lació, aquesta es farà seguint les indicacions de la Direcció de Manteniment i Obres del Centre mateix.

## LOT 1
LOT 1: Tauleta de nit
Definició: Tauleta de nit |  | Característiques específiques (Descripció breu)
Tauleta de nit hospitalària. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Part davantera: composta per un (1) calaix superior i una (1) porta. No ha de tenir prestatge.
Part darrera sense obertura.
Prestatge interior amb sistema de ventilació.
El calaix estan muntats sobre sistema de guies amb tancament atenuat per a evitar cops i evitar sortida de calaix accidental.
Quatre (4) rodes de 60mm +/- 5 de diàmetre doble i dues (2) d’elles amb fre.
Exterior no porós fabricat en laminat a alta pressió (HPL), fenòlic, melanina i alumini o similar.
Materials i acabats antibacterians, antimicrobià, resistents als productes de neteja i productes desinfectants, d'àmbit sanitari. Fàcil de netejar.
No absorbeix humitat ni olors.
Obrir i tancar amb una sola mà. Tancament suau i discret.
Material anticorrosiu.
Superfícies arrodonides amb absència d'arestes.
Variabilitat de colors a escollir per hospital. Preferències per color neutres i gamma de blancs.
Ignífug.
Durabilitat i millor resistència dels materials als impactes i als fregaments.
Aportar carta de color.
Transport, muntatge i gestió d’embalatge inclòs.
Pes màxim: 22 Kg +/-5.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
De 40 a 45 cm de fons x de 40 a 45 cm d’ample x de 85 a 87cm alçada.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 10 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 10 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador P (10): Punts màxim del criteri | 10
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts | 10
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda: La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. En 20 dies: 20 punts De 21 a 25 dies: 10 punts De 26 a 29 dies: 5 punts 30 dies: 0 punts | 20
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS |  | ANNEX 0
Condicions de garantia, manteniment i formació.
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 2
LOT 2: Taula menjar tipus cigonya per pacient
Definició: Taula menjar tipus cigonya per pacient |  | Característiques específiques (Descripció breu)
Taula auxiliar per a l'ús de pacient. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Estructura de metall amb tractament anticorrosiu.
Sobre fabricat en ABS o similar.
Durabilitat i millor resistència dels materials als impactes i als fregaments dels materials.
De fàcil neteja, antimicrobià i amb resistència a desinfectants d’ús hospitalari.
Sobre amb volteig lateral, quedant plegat a la base. Estable i segur en el maneig, per evitar l'atrapament de les mans del professional entre l’estructura al realitzar la maniobra de plegar-la.
Sobre d’ús sense canvis de rasant al perímetre que superi dos (2) cm, respecte al pla horitzontal.
Columna elevadora de fàcil maneig i d’acció mecànica controlada pel professional i amb elevació controlada. Mecanisme elevador a gas, hidràulic o similar.
La regulació de l'alçada del sobre ha de ser de fàcil utilització, control de fre, manteniment i neteja.
Cantells arrodonits.
Base reforçada amb quatre (4) rodes giratòries, mínim dues (2) amb fre.
Diferents colors a escollir, preferència gamma de blancs.
Estructura de la base còmoda i de disseny versàtil, per adaptar-se a l’espai de la part baixa dels llits i butaques d’ús hospitalari.
Disponibilitat d'estructura de la base amb dissenys a escollir. Disponibilitat de moll i base forma H o U.
El sobre basculant en ambdues direccions amb posició fixa inclinada per la lectura.
Muntatge inclòs.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Llarg del sobre: d'entre 550 mm a 600 mm Amplada: d'entre 400 mm a 450 mm
Elevació d'altura: entre 700 a 1050 mm aprox./+100 mm.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 10 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 10 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador P (10): Punts màxim del criteri | 10
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts | 10
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda: La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. En 20 dies: 20 punts De 21 a 25 dies: 10 punts De 26 a 29 dies: 5 punts 30 dies: 0 punts | 20
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS |  | ANNEX 0
Condicions de garantia, manteniment i formació.
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 3
LOT 3.1: Carro transport/emmagatzematge per a roba neta
Definició: Carro transport/emmagatzematge per a roba neta |  | Característiques específiques
(Descripció breu)
Armari metàl·lic mòbil tancat per al transport i l’emmagatzematge de roba neta plegada. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Armari d’estructura metàl·lica lleugera i tancament centralitzat suau i silenciós que es fixa a la part superior i a la base.
Nombre de prestatges interiors: mínim dos (2) prestatges mòbils i un (1) fix.
Tancament amb portes, amb angle d'obertura de 270º aproximadament i possibilitat de mantenir-se obertes mitjançant imant o altre sistema.
Elements de protecció elàstics situats perimetralment que evitin el deteriorament dels paraments verticals i esmorteeixin els impactes.
Nansa d'empenta exterior al lateral.
Tractament antioxidant. Recobert amb espoxi.
Capacitat d'emmagatzematge flexible.
Estructura compacte amb cares interiors que facilitin la subdivisió i polivalència de l'espai interior.
Superfícies arrodonides amb absència de cantells.
Dispositiu de rodament format per quatre rodes giratòries grans, amb sistema de bloqueig individual.
Sistema de rodes amb sistema d’insonorització.
Alta resistència a l'impacte.
Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians.
Resistència a ambients humits i productes de neteja.
Durabilitat i millor resistència als impactes i fregaments dels materials.
El grau d’inflamabilitat dels materials.
Possibilitat d'incorporar altres elements: safates, calaixos, etc.
DIMENSIONS APROXIMADES
Amplada: 124-130 cm aprox.
Fondària : 54-64 cm. aprox.
Alçada : 170-178 cm aprox.
LOT 3.2: Carro de 2 cèrcols amb tapa i pedal
Definició: Carro de dos cèrcols amb tapa i pedal |  | Característiques específiques
(Descripció breu)
Carro mòbil per a la recollida de roba bruta. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Estructura suport formada per una base amb quatre (4) rodes giratòries de 75mm Ø.
Dos (2) cèrcols amb tapa fabricada en acrilonitril butadieno estireno (ABS) o similar de subjecció del sac en acer inoxidable amb anelles quatre (4) angles de goma, per a subjecció de bossa i sacs.
Dos (2) anelles superiors amb tapa per a la col·locació dels sacs i bosses.
Obertura i tancament de les tapes mitjançant un pedal situat a la base del carro.
Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com, als productes de neteja.
Capacitat de càrrega cèrcol de 10 a 12 Kg.
Sistema polivalent que permeti l'ús de sacs de roba i bosses d'altres materials.
Superfície de la base o plataforma llisa sense porositats per a facilitar la neteja.
Possibilitat d'acoblament d'un dispositiu de connexió a carros d’higiene sense necessitat d'eines de manera manual. Ganxo o similar.
Durabilitat i millor resistència dels materials als impactes i als fregaments dels materials.
Tapa per a carro de roba bruta.
Acoblada a l'estructura suport del carro mitjançant una frontissa.
Accionament d'obertura mitjançant un pedal.
Fabricat en ABS o similar.
Nombre de tapes per carro: dos de color blanc.
DIMENSIONS APROXIMADES
785mm x410mm x880mm +/- 0,5mm.
LOT 3.3: Carro per a transport de material tipus cambrera d’acer inoxidable de 3 prestatgeries
Definició: Carro per a transport de material tipus cambrera d’acer inoxidable de 3 prestatgeries |  | Característiques específiques
(Descripció breu)
Carro per al transport de material en general i d’higiene, 3 prestatgeries, fabricat en acer inoxidable amb protecció antibacteriana. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Íntegrament fabricat en suport metàl·lica acero inoxidable AISI 304. Adjuntar document al sobre únic
Estructura tub de 25 mm de Ø.
Tres prestatgeries d’acer inoxidable.
Prestatgeria superior amb superfície llisa.
Quatre (4) rodes giratòries insonoritzades de Ø 125 mm mínim dos (2) amb fre.
Vores arrodonides. Material sense arestes per evitar talls.
Ha de disposar de nansa de transport per al seu desplaçament.
Materials antibacterians, resistents als productes de neteja d'àmbit sanitari. Especificar tipus de neteja que requereix.
Durabilitat i millor resistència dels materials als impactes i als fregaments.
Possibilitat d'incorporar accessoris.
Carrega total per prestatge 85 kg +/- 10 kg. Total pes tolerat 300 kg.+/- 15kg.
Paraxocs circulars Ø 100 mm a les quatre (4) rodes.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Dimensions totals del carro: 995mm x595mm x965mm +/-200 mm.
Dimensions de les safates: 900 mm x500 mm +/-200 mm
Tres (3) prestatgeries.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 20 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 20 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador. P (20):Punts màxim del criteri | 20
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda: La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. En 20 dies: 20 punts De 21 a 25 dies: 10 punts De 26 a 29 dies: 5 punts 30 dies: 0 punts | 20
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS |  | ANNEX 0
Condicions de garantia, manteniment i formació.
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 4
LOT 4: Armari baix amb clau i prestatges 100x45x90 cm
Definició |  | Característiques específiques (Descripció breu)
Armari baix amb clau i prestatges 100x45x90 cm
Prestacions tècniques i funcionals |  | Compleix
1.1. Característiques obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Armari amb prestatgeries i portes dobles.
Dos prestatgeries de posició regulable.
Portes abatibles i tancament amb clau.
Dos (2) claus per pany (original i còpia).
Compost per un material interior rígid, indeformable i estable.
Contraxapat material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes. Color Blanc.
Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians.
Anivelladors de fàcil accés a les quatre (4) potes.
El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ús.
El gruix minin del sobre ha de ser de 19 mm.
Protecció antioxidació.
Acabats metàl·lics amb epoxi.
Resistència a ambients humits i productes de neteja.
Durabilitat i millor resistència als impactes i fregaments dels materials.
Carta de colors. Color a tria per l’hospital.
Transport, elements necessaris per unir les parts de l’article, muntatge i gestió d’embalatge inclòs.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
o Amplada: 100 cm. aprox. +/- 3.
o Fondària: 45 cm. aprox. +/- 3.
o Alçada: 90 cm. aprox. +/- 3.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 20 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 20 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador P(20): Punts màxim del criteri | 20
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. En 20 dies: 20 punts De 21 a 25 dies : 10 punts De 26 a 29 dies : 5 punts 30 dies: 0 punts | 20
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 5
LOT 5: Llitera de tractament elèctrica dos seccions amb funció Trendelenbug
Definició |  | Característiques específiques
(Descripció breu)
Llitera d’exploració elèctrica, de dos cossos amb alçada variable |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Superfície de descans formada per dos (2) cossos amb el respatller articulat.
Estructura en tub d’acer pintada epoxy.
Regulació de l’alçada de la superfície de descans mitjançant sistema elèctric.
Cal indicar el sistema de comandament de control de regulació de l’alçada.
Càrrega màxima de seguretat mínima 225Kg.
Cal indicar sistema d’elevació.
Capçal abatible mitjança sistema a gas.
Ha de permetre posició de Trendelenburg.
Trendelemburg entre 12º a 20º
Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment.
Superficies arrodonides i amb absència de cantells.
Quatre rodes petites bloquejables/ desbloquejables per facilitar el trasllat. Retràctils.
Possibilitat d’acoblar diferents accessòries, suport vertical per a ampolles de sèrum.
Dispensador/ tallador de paper adaptable a la llitera que es puguin adaptar rotllos d’amplada estandarditzada.
Materials i acabats resistents als impactes i als fregaments, així com als productes de neteja.
Tapisseria vinílica de fàcil neteja ignífuga, amb tractament antimicrobià, antibacterià, impermeable i transpirable.
Entapissat amb escuma d'alta densitat per a un gran confort i durabilitat. Mínim grosos 7 cmm. Minim densitat de escuma de 25Kg/m³.
Carta de colors inclosa a l’oferta.
Transport, muntatge i gestió d’embalatges inclòs.
Formació en tots els torns del servei destinatari, diürns i nocturns, acordats amb el servei.
S’ha d’adaptar a les dimensions de la ubicació de destí i ha de poder entrar pels diversos espais de la circulació intra hospitalària i cabre a tots els ascensors de l’hospital.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Totals: Entre 65 a 70 cm ample x entre 190 a 195 cm de llarg.
Alçada min/màx. 60/100 cm.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: | 60
P: Punts criteri econòmic (60)
IL: Import de licitació
OV: Import de l'oferta a valorar.
Om: Import de la millor oferta.
Pv: Punts atorgats a l'oferta
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. | 10
Es valorarà de la següent manera:
o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia
que no suposin tot risc = EXCLÒS
o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts
o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 10 punts.
o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim.
Núm. Punts. = PG Licitat -2
------------------------------------------x 10
PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia
PG LICITAT: Temps que oferta el licitador
PMG: Període major que oferta un licitador
P (10): Punts màxims del criteri
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 15 punts. | 15
Si compleix: 15 punts
No compleix: 0 punts
Afegir pal de sèrum. La puntuació d’aquest criteri serà de 15 punts. | 15
Si compleix: 15 punts
No compleix: 0 punts
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació. | ANNEX 0
1.6 MOSTRES
Si