## LOT 1
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 1. MALLES CONTACTE AMB VÍSCERES PER CIRURGIA OBERTA I LAPAROSCÒPICA
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
TOTS EL CODIS | Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla disposi de marques o sistemes identificatius que siguin clars i visibles, important per assegurar una col·locació correcte i eficient pel cirurgià, contribuint a la seguretat del pacient i eficàcia del procediment | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui mínima contracció important per reduir la tensió addicional als teixits circundants i evitar adherències i dolor post-operatori | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada. | 9
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 45
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 2
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 2. MALLES DE POLIPROPILÈ SENSE CONTACTE AMB VÍSCERES
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
TOTS EL CODIS | Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui, per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla disposi de marques o sistemes identificatius que siguin clars i visibles, important per assegurar una col·locació correcte i eficient pel cirurgià, contribuint a la seguretat del pacient i eficàcia del procediment | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, l'elasticitat de la malla, important que la malla tingui l'elasticitat addient perquè es pugui adaptar al teixit abdominal, i als moviments i canvis del cos de forma natural reduint les complicacions post-operatòries i la sensació de rigidesa o cos estrany | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui baixa memòria, important perquè no intenta tornar a la seva forma original un cop es col·loca, reduint el risc que es mogui un cop fixada i evitant la pressió als teixits circundants intentant tornar a la seva forma original i assegurant la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada. | 9
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 45
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 3
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 3. MALLES HIBRIDES TRILAMINARS
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
TOTS EL CODIS | Es valora amb un màxim de 10 punts, que la malla tingui resistència per grans defectes e IMC (obesos), important per evitar possibles esquinçaments i que pugui soportar el pes de forma uniforme sense comprometre la integritat de la malla i lesions greus al pacient | 10
| Es valora amb un màxim de 10 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada. | 10
| Es valora amb un màxim de 10 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient | 10
| Es valora amb un màxim de 10 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 10
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 40
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 21 punts sobre el màxim de 40 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 4
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 4. TAP MALLA PER TANCAMENT ORIFICI TRÒCARS O REPARACIÓ HÈRNIES
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
TOTS EL CODIS | Es valora amb un màxim de 10 punts la facilitat de fixació del tap a l’orifici disposant d’un dispositiu fixador o similar, important ja que garantitza l'estabilitat i la correcta col·locació, reduint el risc de desplaçament. | 10
| Es valora amb un màxim de 10 punts la facilitat d'introducció pel tròcar, important que no costi l'entrada i així evitar que el cirurgià faci pressió durant la intervenció minimitzant trauma als teixits circundants. | 10
| Es valora amb un màxim de 10 punts, que el tap tingui memòria, , important per un correcte desplegament recuperant la forma original i que cobreixi de forma uniforme la zona afectada | 10
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 30
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 30 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 5
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 5. MALLES HERNIA INGUINAL RECIDIVADA
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
TOTS EL CODIS | Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts la precisió i rapidesa de la col·locació de la malla amb la presència de butxaca o dispositiu a la malla, per tal de facilitar al cirurgià la col·locació, evitant riscos de mobilitat de la malla | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts la seguretat de fixació de la malla, important perquè quedi ben fixada a la pared abdominal i no s'hagi de tornar a fixar, minimitzant les complicacions post-operatòries com el risc de recurrència de la hèrnia | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, la flexibilitat de la malla, que s'enrolli bé, important perquè la malla es pugui adaptar al teixit, i als moviments i canvis del cos de forma natural reduint les complicacions post-operatòries | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada. | 9
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 45
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 6
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 6. MALLES HERNIA INGUINAL LAPAROSCÒPIA PREFORMADES
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
| Es valora amb un màxim de 10 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 10
TOTS ELS CODIS
| Es valora amb un màxim de 10 punts, que la malla disposi de marques o sistemes identificatius que siguin clars i visibles, important per assegurar una col·locació correcte i eficient pel cirurgià, contribuint a la seguretat del pacient i eficàcia del procediment | 10
| Es valora amb un màxim de 10 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada. | 10
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 30
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 30 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 7
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 7. MALLES POLIPROPILÈ TITANITZAT
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
TOTS EL CODIS | Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts la seguretat de fixació de la malla, important perquè quedi ben fixada a la pared abdominal i no s'hagi de tornar a fixar, minimitzant les complicacions post-operatòries com el risc de recurrència de la hèrnia | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada. | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, la flexibilitat de la malla, que s'enrolli bé, important perquè la malla es pugui adaptar al teixit abdominal, i als moviments i canvis del cos de forma natural reduint les complicacions post-operatòries | 9
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 45
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 8
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 8. MALLES BIOABSORBIBLES PER A REFORÇAMENT TISULAR
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
TOTS EL CODIS | Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts la seguretat de fixació de la malla, important perquè quedi ben fixada a la pared abdominal i no s'hagi de tornar a fixar, minimitzant les complicacions post-operatòries com el risc de recurrència de la hèrnia | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada. | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla tingui una certa rigidesa perquè mantingui la seva forma per l'adaptació i pugui fer el reforç necessari al teixit | 9
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 45
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 9
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 9. MALLA POLIPROPILÈ BAIXA DENSITAT GRAN
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
42319 | Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla disposi de marques o sistemes identificatius que siguin clars i visibles, important per assegurar una col·locació correcte i eficient pel cirurgià, contribuint a la seguretat del pacient i eficàcia del procediment | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, l'elasticitat de la malla, important perquè la malla es pugui adaptar al teixit abdominal, i als moviments i canvis del cos de forma natural reduint les complicacions post-operatòries i la sensació de rigidesa o cos estrany | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui baixa memòria, important perquè no intenta tornar a la seva forma original un cop es col·loca, reduint el risc que es mogui un cop fixada i evitant la pressió als teixits circundants intentant tornar a la seva forma original i assegurant la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada. | 9
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 45
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 10
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 10. MALLES PROFILAXIS I REPARACIÓ HÈRNIES PARAESTOMALS
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
TOTS ELS CODIS | Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts la seguretat de fixació de la malla, important perquè quedi ben fixada a la pared abdominal i no s'hagi de tornar a fixar, minimitzant les complicacions post-operatòries com el risc de recurrència de la hèrnia | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de manipulació de la malla disposant de forat tipus xemeneia o embut i tridimensional important perquè es pot dirigir a la cavitat abdominal i assegura la integració de l'estoma a l'embut sense augmentar el risc de penetració | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, la flexibilitat de la malla, que s'enrolli bé, important perquè la malla es pugui adaptar al teixit abdominal, i als moviments i canvis del cos de forma natural reduint les complicacions post-operatòries | 9
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 45
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 11
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 11. MALLES CONTACTE AMB VÍSCERES PER CIRURGIA OBERTA PER SUBSTITUCIÓ PARET ABDOMINAL
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
TOTS EL CODIS | Es valora amb un màxim de 10 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 10
| Es valora amb un màxim de 10 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient | 10
| Es valora amb un màxim de 10 punts la seguretat de fixació de la malla, important perquè quedi ben fixada a la pared abdominal i no s'hagi de tornar a fixar, minimitzant les complicacions post-operatòries com el risc de recurrència de la hèrnia | 10
| Es valora amb un màxim de 10 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada. | 10
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 40
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 21 punts sobre el màxim de 40 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## LOT 12
EXPEDIENT CSI2025018
LOT 12. MALLES POLIÈSTER AUTOADHESIVES
Codis material | Criteris subjectius a valorar sobre la mostra | Puntuació màxima
TOTS EL CODIS | Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla disposi de marques o sistemes identificatius que siguin clars i visibles, important per assegurar una col·locació correcte i eficient pel cirurgià, contribuint a la seguretat del pacient i eficàcia del procediment | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui mínima contracció important per reduir la tensió addicional als teixits circundants i evitar adherències i dolor post-operatori | 9
| Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada. | 9
PUNTUACIÓ TOTAL |  | 45
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya