## 2024-650_oferta_objectius
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D’UN NOU SISTEMA D’ERGOESPIROMETRIA AMB ERGÒMETRE DE CINTA I CICLOERGÒMETRE PER A L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA DE LLEIDA, GESTIONAT PER L’EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS.
Expedient GSS-2025-407
Criteris tècnics sotmesos a valoració automàtica i oferta econòmica
(Apartat 2.1 a 2.3 dels Criteris d'Adjudicació)
Millores valorables amb criteris objectius (apartat 2.3 dels criteris) Fins a 23 punts |  |  |  |  | Puntuació | SI / NO | Referències a documentació annexa per verificar la prestació | Pàgina
Inclusió d’una base de dades de pacient en format SQL. Es valorarà amb 3 punts aquells licitadors que en el seu software incloguin una base de dades de pacient en format SQL. |  |  |  |  | 3
Avaluació del complex ST Es valorarà amb 4 punts la capacitat de l’equip per mostrar el registre de la pendent i el nivell del segment ST, obtingut a través del promig dels 12 complexes, i que també permeti obtenir una comparació automàtica de referència. Aquesta ha de ser modificable durant i després del procediment. |  |  |  |  | 4
Transmissor d’ECG inalàmbric Es valorarà amb 7 punts que el sistema disposi d’un transmissor d’ECG, sense fils, de tipus Holter i d’un canal, com a mínim. També ha de poder visualitzar-se en mode online per la monitorització a temps real de l’activitat cardíaca del pacient amb detecció d’events. |  |  |  |  | 7
Registre de l’ECG en modalitat “batec a batec” Es valorarà amb 2 punts que el sistema pugui fer el registre de l’ECG en modalitat “batec a batec” pel seu posterior anàlisi en format complert. |  |  |  |  | 2
Sensor continua de CO2 i de condicions ambientals Es valorarà amb 7 punts que el sistema pugui fer un sensat continu de les condicions ambientals de la sala on es trobi, així com del CO2 ambiental per tal de poder minimitzar l’efecte de les condicions ambientals per maximitzar la fiabilitat i repetibilitat de la prova. |  |  |  |  | 7
23
Valoració econòmica: Fins a 45 punts. (apartat 2.1 criteris adjudicació)
Pressupost base de licitació | Import sense IVA | Import amb IVA | Tipus impositiu IVA Import IVA
| 52000 | 62920 | 21%
10920
Oferta econòmica | Import sense IVA | Import amb IVA | Tipus impositiu IVA Import IVA | Caldrà omplir les cel·les ombrejades en color groc, la resta s'ompliran automàticament. D'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, no es podrà superar l'import màxim de licitació, en cas contrari, serà motiu d'exclusió.
| 0 | 0 | 21%
0
Menor cost del contracte de manteniment (fins a 2 punts) (apartat 2.2 criteris adjudicació) (Fins a 2 punts) | Percentatge respecte a l’import total amb IVA de l’oferta econòmica (el percentatge ofert no podrà superar el 8%) |  | 0%
| Import anual amb IVA |  | 0
Licitador | [5 empty] | Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, "a travès de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen."
NIF
Nom i cognoms Representant 1
DNI Representant 1
Nom i cognoms Representant 2
DNI Representant 2
Lloc
Data
S'estableixen els requisits següents per a la presentació d'aquest document d'oferta: 1-presentar l'oferta en el format de full de càlcul facilitat 2-no alterar l'estructura del full de càlcul L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comportarà l'exclusió de la licitació quan afecti a elements substancials i/o materials de l'oferta de manera que no permeti determinar el contingut material de l’oferta i/o valorar-la d'acord amb els criteris d'adjudicació.