## OFERTA
| Uts |  | Concepte | Unitats estimades (2 anys) | Preu unitari sortida | Preu Ofert | TOTAL
1 | Avaluació de riscos dels sistemes de reg per aspersió i centres de treball | [5 empty] | 0
| ut. |  | Avaluació de risc de sistemes subministrats amb la Xarxa d'Aigua Freàtica. Freqüència anual | 166 | 50 |  | 0
| ut. |  | Avaluació de risc de sistemes subministrats amb la Xarxa d'Aigua Potable. Freqüència anual | 2394 | 50 |  | 0
| ut. |  | Avaluació de risc de centres de treball. Freqüència anual | 126 | 48 |  | 0
2 | Avaluació de riscos de les tones | [5 empty] | 0
| ut. |  | Anàlisi de risc tones de reg. Freqüència anual | 38 | 48 |  | 0
3 | Avaluació de riscos dels dipòsits i basses de reg | [5 empty] | 0
| ut. |  | Anàlisi de risc dipòsits i basses de reg. Freqüència anual | 8 | 48 |  | 0
4 | Control i gestió d’analítiques d'aigües, neteja i desinfecció de les tones | [5 empty] | 0
| ut. |  | Presa de mostres d'Anàlisi de Legionel·la spp (UFC/L). Freqüència anual | 38 | 15 |  | 0
| ut. |  | Paràmetres del perfil analític per a tones de reg (Segons Taula 3 Reial Decret 487/2022) de Legionel·la spp (UFC/L). Freqüència anual | 38 | 55 |  | 0
| ut. |  | Neteja i desinfecció de les cubes de reg. Freqüència anual | 38 | 160 |  | 0
5 | Control i gestió d’analítiques d'aigües dels dipòsits de reg | [5 empty] | 0
| ut. |  | Presa de mostres anàlisi de legionel.la spp. Diagnosi i recomanacions de mesures correctores pertinents. Als 15 dies de cada desinfecció si procedeix. Freqüència anual | 8 | 15 |  | 0
| ut. |  | Paràmetres del perfil analític per a dipòsits de reg (Segons Taula 3 Reial Decret 487/2022) de Legionel·la spp (UFC/L). Freqüència anual | 8 | 45 |  | 0
6 | Control i gestió d’analítiques d'aigües, revisió, neteja i desinfecció dels sistemes de reg per aspersió subm. POTABLE O FREÀTIC | [5 empty] | 0
| ut. |  | Presa de mostres anàlisi de legionel.la spp. Diagnosi i recomanacions de mesures correctores pertinents. Als 15 dies de cada desinfecció si procedeix. Freqüència anual (per freàtica semestral) (estimació núm. de mostres 2 de mitjana) | 5452 | 15 |  | 0
| ut. |  | Paràmetres del perfil analític per a circuits de reg (Segons Taula 3 Reial Decret 487/2022) | 5452 | 55 |  | 0
• Legionel·la spp (UFC/L). Freqüència anual (per freàtica semestral) (estimació núm. de mostres 2 de mitjana)
| ut. |  | Revisió, neteja i desinfecció dels sistemes/zones de reg. Freqüència anual (una jornada). (estimació) | 768 | 350 |  | 0
| ut. |  | Revisió, neteja i desinfecció dels sistemes/zones de reg. Freqüència anual (mitja jornada). (estimació) | 1792 | 275 |  | 0
| ut. |  | Revisions i control mensual per mesurar clor lliure, pH i temperatura | 30720 | 25 |  | 0
Freqüència mensual
7 | Control i gestió d’analítiques d'aigües, revisió, neteja i desinfecció instal·lació nebulització edifici Hivernacle | [5 empty] | 0
| ut. |  | Presa de mostres anàlisi de legionel.la spp. Diagnosi i recomanacions de mesures correctores pertinents. Als 15 dies de cada desinfecció si procedeix. Freqüència anual (per freàtica semestral) (estimació núm. de mostres 2 de mitjana) | 8 | 15 |  | 0
| ut. |  | Paràmetres del perfil analític per a circuits de reg (Segons Taula 3 Reial Decret 487/2022) | 8 | 55 |  | 0
• Legionel·la spp (UFC/L). Freqüència anual (per freàtica semestral) (estimació núm. de mostres 2 de mitjana)
| ut. |  | Revisió, neteja i desinfecció dels sistemes/zones de reg. Freqüència anual (mitja jornada). (estimació) | 2 | 275 |  | 0
| ut. |  | Revisions i control mensual per mesurar clor lliure, pH i temperatura | 48 | 25 |  | 0
Freqüència mensual
8 | Control i gestió d’analítiques d'aigües, revisió, neteja i desinfecció dels centres de treball (casetes jardiners) | [5 empty] | 0
| ut. |  | Presa de mostres d'Anàlisi de legionel·la spp i aerobis. Diagnosi i recomanacions de mesures correctores pertinents. Freqüència semestral (2 ut per caseta: 1ut circuit aigua calenta i 1 ut circuit aigua freda) | 504 | 15 |  | 0
| ut. |  | Paràmetres del perfil analític per a AFCH-ACS: | 504 | 78 |  | 0
-Legionel·la spp
-Aerobis
-Ferro total
Freqüència semestral (2 ut per caseta: 1ut circuit aigua calenta i 1 ut circuit aigua freda)
| ut. |  | Neteja i desinfecció de centres de treball. Freqüència anual. | 126 | 250 |  | 0
| ut. |  | Revisió i controls previstos mensuals i anuals per mesurar clor lliure, pH i temperatura en instal·lacions d'aigua Sanitària: | 1512 | 20 |  | 0
Mensual
• La revisió dels punts terminals (aixetes i dutxes), s'haurà de fer mensualment (mostra rotatòria), i almenys una vegada a l'any a tots els punts terminals de la instal·lació.
• Temperatura d'aixetes i dutxes d'ACS (50ºC) i AFCH (20ºC), en un nombre representatiu (mostra rotatòria), incloent-hi els més propers i els més allunyats dels acumuladors i/o dipòsits o punts d'entrada d'aigua. Al final de l'any s'hauran revisat tots els de la instal·lació.
• Purgat a través de les vàlvules de drenatge de les canonades, es farà l'eliminació dels sediments i setmanalment la purga del fons dels acumuladors.
• S'obriran les aixetes i les dutxes d'habitacions o instal·lacions amb poc ús o no utilitzades, deixant córrer l'aigua uns minuts. Al final de l'any s'hauran comprovat tots els punts finals de la instal·lació.
• Temperatura de l'aigua de dipòsits o cisternes (20ºC).
• Nivell de Desinfectant i pH de l'aigua freda. Diari en dipòsits i cisternes; així com en un nombre de punts terminals representatiu de la instal·lació.
9 | Imprevistos en la realització del servei de presa de mostres i desinfeccions planificades | [5 empty] | 0
| h. |  | Desplaçament sense possibilitat de realització del servei de presa de mostres o desinfecció prèviament planificades i confirmades, per causes alienes a l’empresa adjudicatària (previsió h) | 840 | 24.11 |  | 0
Total A. Avaluació Riscos, control i gestió d’Analítiques, neteja i desinfecció de les instal·lacions de reg i centres de treball | [6 empty] | 0
| Uts. |  | Concepte –Desinfecció Dipòsits específics
10 | Espais Verds | [5 empty] | 0
| ut. |  | Desinfecció dipòsit reg - del Parc del Cobi (subcontractació externa) | 2 | 1000 |  | 0
| ut. |  | Desinfecció dipòsit reg - Toroidal (Pota d'Elefant) del Parc Güell (subcontractació externa) | 2 | 1250 |  | 0
Total B. Desinfecció Dipòsits de Reg i Freàtic | [6 empty] | 0
| Uts. |  | Concepte
11 |  |  | Pla Sanitari de control de Legionella (PSL) |  |  |  | 0
| ut. |  | Redacció i revisió de Pla Sanitari de Legionel·la (PSL), segons estableix el RD 487/2022, per a les instal·lacions de Parcs i Jardins, incloent la planificació de controls, desinfeccions, mostrejos i analítiques de l'anualitat següent i tasques de coordinació del servei. | 2 | 7000 |  | 0
Total C. Redacció Pla Sanitari | [6 empty] | 0
|  | TOTAL (IVA NO INCLÒS) (A+B+C) |  |  |  |  | 0
|  | IVA |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL (IVA INCLÒS) |  |  |  |  | 0
|  |  | COMPROVACIÓ ESTUDI DE COSTOS |  | CORRECTE

## ESTUDI COSTOS
|  | Persones | Dedicació | Cost anual | Import brut 2 anys
1 | PERSONAL |  | %
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Cotitzacions Salarials |  |  |  | ... €
| TOTAL DESPESES DE PERSONAL |  |  |  | 0
2 | MATERIALS I VEHICLES
| Materials |  |  | ... € | ... €
| Vehicles |  |  | ... € | ... €
| Altres |  |  | ... € | ... €
|  |  |  | ... € | ... €
|  |  |  | ... € | ... €
|  |  |  | ... € | ... €
|  |  |  | ... € | ... €
| TOTAL MATERIALS |  |  |  | 0
3 | ALTRES CONCEPTES
| ..... |  |  |  | ... €
| ..... |  |  |  | ... €
| ..... |  |  |  | ... €
| ..... |  |  |  | ... €
.....
| ..... |  |  |  | ... €
| TOTAL ALTRES CONCEPTES |  |  |  | 0
4 | TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (1+2+3+4) |  |  |  | 0
%
5 | DESPESES GENERALS |  |  |  | 0
6 | BENEFICI INDUSTRIAL |  |  |  | 0
7 | TOTAL |  |  |  | 0
8 | IVA |  |  |  | 0
9 | TOTAL CONTRACTE (IVA INCLÒS) |  |  |  | 0
| COMPROVACIÓ DE L'OFERTA |  |  |  | CORRECTE