## ANNEX 1 - MP
ANNEXOS COMPLEMENTARIS AL PPT (PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES)
DADES GENERAL
NOM DE L'EMPRESA
ANNEX 01 - PREUS MÀXIMS I OFERTA ECONÒMICA |  |  |  |  | SOBRE B
Serveis de manteniment i inspecció a la instal·lació de detecció i protecció contra incendis a diferents equipaments municipals.
Exp.: 6222/2024
LOT 2
ANNEX 01.1 - PREU FIXE - MANTENIMENT PREVENTIU
A continuació, es mostra el quadre de preus màxims corresponents al Manteniment Preventiu de la instal·lació de detecció i protecció contra incendis. A la columna "Oferta de Preu Unitari", el contractista ha d'especificar el preu considerat per la tasca encomanada.
DESCRIPCIÓ DEL MANTENIMENT | INVENTARI | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) (*) | OFERTA DE PREU UNITARI (sense IVA) | TOTAL IMPORT (PEC sense IVA)
TASQUES ANUALS
Manteniment preventiu dels exutoris (sistema de control de fums i calor) de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 1 | 2617.72 |  | 0
TASQUES SEMESTRAL
Manteniment preventiu dels exutoris (sistema de control de fums i calor) de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 1 | 941.03 |  | 0
TASQUES TRIMESTRAL (l'amidament correspone amb la realització de dos (2) trimestres.
Manteniment preventiu dels exutoris (sistema de control de fums i calor) de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 2 | 390.14 |  | 0
| PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) - 1 ANY |  |  | 0
| IVA |  |  | 0
| PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) - 1 ANY |  |  | 0
| PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) - 2 ANYS |  |  | 0
| IVA |  |  | 0
| PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) - 2 ANYS |  |  | 0
(*Preu Unitari Màxim, inclou la despesa general i el benefici industrial)
Cel·les a omplir per l'empresa

## ANNEX 1 - MC
ANNEXOS COMPLEMENTARIS AL PPT (PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES)
DADES GENERAL
NOM DE L'EMPRESA
ANNEX 01 - PREUS MÀXIMS I OFERTA ECONÒMICA | [9 empty] | SOBRE B
Serveis de manteniment i inspecció a la instal·lació de detecció i protecció contra incendis a diferents equipaments municipals.
Exp.: 6222/2024
LOT 2
ANNEX 01.2 - PREU VARIABLE - MANTENIMENT CORRECTIU
A continuació, es mostra el quadre de preus unitaris corresponents al Manteniment Correctiu de la instal·lació dels exutoris de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. A la columna "Oferta de Preu Unitari", el contractista ha d'especificar el preu considerat per la tasca encomanada.
DESCRIPCIÓ DEL MANTENIMENT | PREVISIÓ (2 ANYS) | UNITATS | PREU UNITARI (*) | OFERTA DE PREU UNITARI (*) | TOTAL IMPORT (PEM) | DESPESES GENERALS (13%) | BENEFICI INDUSTRIAL (6%) | TOTAL IMPORT (PEC) | IVA (21%) | TOTAL IMPORT (PEC+IVA)
Mà d'obra de tècnic | 5 | h | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mà d'obra oficial de 1ª | 10 | h | 29.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mà d'obra ajudant | 10 | h | 25.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de Pistó P104 - control airejador | 2 | u | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de lama de Cristall - ECO | 4 | u | 862.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subministrament i col·locació de molla 189mm - item 15 - SPRING SS CLOSING 189 LONG | 12 | u | 81.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neteja i eliminació del vinil existent de les lames dels exutoris. I subministrament i col·locació d’un nou vinil translúcid (làmina d’efecte especial Scotchcal TM Serie 7725 SE 3M, o equivalent), preu per lama. | 476 | ut | 51.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) - 2 ANYS |  |  | 0
[7 empty] | IVA |  |  | 0
[7 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) - 2 ANYS |  |  | 0
(*Preu Unitari, NO inclou la despesa general i el benefici industrial)
Cel·les a omplir per l'empresa

## ANNEX 2 - CC
ANNEXOS COMPLEMENTARIS AL PPT (PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES)
DADES GENERAL
NOM DE L'EMPRESA
ANNEX 02 - CARTA DE COMPROMIS |  |  | SOBRE B
CARTA DE COMPROMIS PER ALS LOTS PRESENTATS
Serveis de manteniment i inspecció a la instal·lació de detecció i protecció contra incendis a diferents equipaments municipals.
Exp.: 6222/2024
El/la Sr./Sra. ..................................................., en nom propi, o com a representant................................. (assenyaleu les vostres facultats de representació: administrador/a únic/a, apoderat/da…) de l'empresa ................................., amb NIF ..........................., declara, sota la seva responsabilitat, com a licitador/a del contracte referenciat a l'encapçalament,
Que les dades incloses a l'Annex 01.1, 01.2 corresponents a l'oferta econòmica per a la realització del manteniment preventiu i manteniment correctiu de les instal·lacions de detecció i protecció contra incendis dels diferents equipaments municipals del lot ofertat,
Són certes i corresponen exactament amb els preus considerats per l'empresa ………………………….. (nom de l'empresa), per tal de poder portar a terme adequadament l'objecte d'aquest contracte.
Per aquesta raó, es signa aquest document a …………………………….. (lloc, data i hora)
Signatura dels representats de l'empresa

## ANNEX 3
ANNEXOS COMPLEMENTARIS AL PPT (PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES)
DADES GENERAL
NOM DE L'EMPRESA
ANNEX 03 - CRITERIS QUALITATIUS |  |  |  | SOBRE B
LOT 2
CRITERIS QUALITATIUS - Criteris automàtics |  |  | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Només es pot assenyalar una casella
Serveis de manteniment i inspecció a la instal·lació de detecció i protecció contra incendis a diferents equipaments municipals.
Exp.: 6222/2024
Tots els criteris d'adjudicació que s'accepten en aquest annex 03 no tindran cap cost per l'administració i el fet d'acceptar, no implicarà la possibilitat de modificar els preus especificats a l'annex 01 (Manteniment Preventiu i Correctiu). Aquestes criteris d'adjudicació són independents, i corresponen amb un increment de qualitat del servei.
a) Ampliació del termini de garantia en els vinils col·locats a les lames. Únicament s'ha de marcar una casella. Puntuació màxima fins a 10 punt.
| Garantia addicional | Marcar amb una "X" la garantia addicional que es compromet | Puntuació per cada any de garantia addicional
| No aporta cap millora |  | 0 |  | 0
| per una garantia de 1 anys addicionals |  | 2 |  | 0
| per una garantia de 2 anys addicionals |  | 5 |  | 0
| per una garantia de 3 anys addicionals |  | 10 |  | 0
| TOTAL | Només es pot assenyalar una casella |  |  | 0
Cel·les a omplir per l'empresa
Data i Signatura dels representats de l'empresa

## ANNEX 4 - CC
ANNEXOS COMPLEMENTARIS AL PPT (PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES)
DADES GENERAL
NOM DE L'EMPRESA
ANNEX 4 - CARTA DE COMPROMIS |  |  | SOBRE B
CARTA DE COMPROMIS PER ALS LOTS PRESENTATS
Serveis de manteniment i inspecció a la instal·lació de detecció i protecció contra incendis a diferents equipaments municipals.
Exp.: 6222/2024
El/la Sr./Sra. ................................................, en nom propi, o com a representant ........................................ (assenyaleu les vostres facultats de representació: administrador/a únic/a, apoderat/da…) de l'empresa ....................................., amb NIF ........................., declara, sota la seva responsabilitat, com a licitador/a del contracte referenciat a l'encapçalament,
Que les dades incloses a l'Annex 3, són certes i que es basen exactament amb el que la nostra empresa ………………………….. (nom de l'empresa) disposa, destinarà i farà servir durant el servei, i que a més és compromet a complir durant l'execució del servei, sempre i quan sigui adjudicatari.
Per aquesta raó, es signa aquest document a ………………….. (lloc, data i hora)
Data i Signatura dels representats de l'empresa

## ANNEX 6 - INVENTARI
ANNEXOS COMPLEMENTARIS AL PPT (PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES)
ANNEX 06 - INVENTARI GENERAL D'ELEMENTS
Serveis de manteniment i inspecció a la instal·lació de detecció i protecció contra incendis a diferents equipaments municipals.
Exp.: 6222/2024
INVENTARI GENERAL D'ELEMENTS (LOT 2)
A continuació, s'adjunta inventari general de tots els elements a mantenir i existents als equipaments del LOT 2 - EXUTORIS.
| DESCRIPCIÓ DEL MANTENIMENT | INVENTARI
| Airejador Model ECO 2526 - Kingspan | 34
| Airejador Model ECO 1226 - Kingspan | 28
| Quadre Model TPP704 - Kingspan | 1
| Compressor Model PINTUCCP 202/270 litres | 1
| Polsador Bombers (Zona Recepció) | 1

## ANNEX 8 - Equipaments
ANNEXOS COMPLEMENTARIS AL PPT (PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES)
ANNEX 08 - EQUIPAMENTS MUNICIPALS I UBICACIONS
Serveis de manteniment i inspecció a la instal·lació de detecció i protecció contra incendis a diferents equipaments municipals.
Exp.: 6222/2024
EQUIPAMENTS MUNICIPALS INCLOSOS A CADA LOT
A continuació, es mostra un llistat amb els 80 equipaments municipals a mantenir. En aquest quadre també s'especifica quins equipaments estan inclosos en cada lot.
| NÚM. | CODI | EQUIPAMENT | UBICACIÓ | LOT 1 | LOT 2 | LOT 3 | OBSERVACIONS
| 01 | ADM01 | Ajuntament | Plaça de la Vila, 1 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X | LOT 3 - ADM01 i SER 21, és el mateix edifici
| 02 | ADM02 | Jutjat de Pau i Registre Civil | Plaça de Barcelona, 17 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 03 | ADM04 | Serveis Socials Casa Mónaco | Avinguda de Gràcia, 50 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 04 | ADM05 | Serveis Socials Plaça d'en Coll | Passatge Josepa Negre - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
|  | ADM06 | EXUTORIS Ajuntament | Plaça de la Vila, 1 - 08172 Sant Cugat del Vallès |  | X
| 05 | ALT03 | DAPSI | Carrer Ignasi Barraquer, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès | X
| 06 | ALT05 | Túnels Can Bellet | Carrer del Túnel de Can Bellet, 08174 - 08174 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 07 | ALT06 | Túnels Ronda Nord | Ronda Nord, s/n - 08173 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 08 | ALT07 | Túnel Lluís Companys | Avinguda de Lluís Companys i Jover, 4 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 09 | CUL03 | Biblioteca Marta Pessarrodona | Plaça d'Ausiàs March, 2 - 08195 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 10 | CUL04 | Biblioteca Miquel Batllori | Carrer de Pau Muñoz i Castanyer, 3-5 - 08174 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 11 | CUL05 | Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani (Can Quitèria) | Plaça de Can Quitèria, 1 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 12 | CUL06 | Casa Aymat | Carrer de Villà, 68 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 13 | CUL07 | Casa de Cultura | Carrer de Castellví, 8 (Jardins del Monestir) - 08173 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 14 | CUL08 | Casal Torreblanca | Avinguda Pla del Vinyet, 81-85 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 15 | CUL09 | Casal Les Planes (Casal Gent Gran de Les Planes) | Plaça del Coll de la Creu d'en Blau, 7 - 08196 Sant Cugat del Vallès | X
| 16 | CUL10 | Casal Cultural Mira-sol | Carrer de Mallorca, 42 - 08195 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 17 | CUL11 | Casino La Floresta | Carrer del Casino, 27 - 08198 Sant Cugat del Vallès | X
| 18 | CUL13 | Centre Cívic Xalet Negre | Plaça d'en Coll, 4 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 19 | CUL15 | Local La Floresta - Antic Centre Cívic | Carrer del Ginjoler, 10 - 08198 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 20 | CUL17 | Museu i campanar del Monestir | Plaça de l'Om, 1 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 21 | CUL18 | Oficina de Turisme | Plaça d'Octavià, 10 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 22 | CUL20 | Sala ViLab | Carrer de Sant Medir, 24 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 23 | CUL21 | Teatre La Unió / La Unió SantCugatenca | Avinguda de Josep Anselm Clavé, 13-17 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 24 | CUL21.1 | Entitats Teatre La Unió / La Unió SantCugatenca | Avinguda de Josep Anselm Clavé, 13-17 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 25 | CUL22 | Torre Negra | Camí de la Torre Negra, 40 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 26 | CUL23 | Cinemes Sant Cugat | Avinguda del Pla del Vinyet, 50 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 27 | CUL24 | Biblioteca Central Gabriel Ferrater | Avinguda del Pla del Vinyet, 40, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona | X |  | X
| 28 | CUL25 | Teatre Auditori | Avinguda del Pla del Vinyet, 48, 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 29 | EDU01 | Escola Bressol Cavall Fort | Carrer de Joan Maragall, 25 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 30 | EDU02 | Escola Bressol El Molí | Carrer del Molí de les Planes, 1 - 08196 Sant Cugat del Vallès | X
| 31 | EDU03 | Escola Bressol El Niu | Carrer del Mercat, 2 - 08195 Sant Cugat del Vallès | X
| 32 | EDU04 | Escola Bressol Gargot | Carrer de la Mina, 85 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 33 | EDU05 | Escola Bressol Mimosa | Carrer del Ginjoler, 10 - 08198 Sant Cugat del Vallès | X
| 34 | EDU06 | Escola Bressol Montserrat | Carrer Abat Biure, 29 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 35 | EDU07 | Escola Bressol Tricicle | Carrer Rovellat, 41 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
|  | EDU08 | CEIP Ciutat d'Alba | Carrer de Pere Ferrer, 5 |  |  | X
| 36 | EDU09 | Escola Collserola | Carrer de l'Abat Biure, 44 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 37 | EDU10 | Escola Gerbert d'Orlhac | Carrer de Josep Vicenç Foix, 34 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 38 | EDU11 | Escola Joan Maragall | Passeig de la Creu, 1-5 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 39 | EDU12 | Escola La Floresta | Camí de Can Pagan, 51 - 08198 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 40 | EDU13 | Escola La Mirada | Avinguda de la Clota, 3 - 08174 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 41 | EDU14 | Escola L'Olivera | Passeig de la Mare de la Font, 2-10 - 08174 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 42 | EDU15 | Escola Pi d'en Xandri | Carrer de Santa Teresa, 61 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 43 | EDU16 | Escola Pins del Vallès | Avinguda de Can Volpelleres, 51 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 44 | EDU17 | Escola Turó de Can Mates | Carrer de Josep Irla, 50 - 08195 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 45 | EDU18 | Institut-Escola Catalunya | Camí de Sant Cugat al Papiol, 140 - 08195 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 46 | EDU19 | Escola Oficial d'Idiomes EOI | Avinguda de Ragull, 39 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 47 | EDU20 | Escola d'Art i Disseny | Carrer Pahissa, 1-5 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 48 | EDU21 | Escola de Música Victòria dels Àngels | Plaça de Victòria dels Àngels, 2 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 49 | EDU22 | CRP Centre Recursos Pedagògics | Carrer de l'Esperanto, 2 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 50 | ESL07 | Pistes Petanca Sant Cugat | Parc de la Pollancreda, s/n - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 51 | ESL07.1 | Pistes Petanca Sant Cugat Atlètic | Parc de la Pollancreda, s/n - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 52 | ESL08 | Pistes Petanca Sant Francesc | Jardins de Sant Francesc s/n - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 53 | ESP01 | Camp de Futbol Can Magí | Avinguda de Can Magí, 6 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 54 | ESP02 | Camp de Futbol Mira-sol | Carrer de Pompeu Fabra, 121 - 08195 Sant Cugat del Vallès | X
| 55 | ESP03 | Pavelló voleibol de Valldoreix | Carrer del Brollador, 3 - 08197 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 56 | ESP04 | Espai Pere Grau - Les Planes | Camí de Can Flo, 19 - 08196 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 57 | ESP05 | OMET + 010 | Passatge del Baró de Coubertin, 3 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 58 | ESP08 | Pista Poliesportiva Mas Gener | Carrer Gabriel Ferrater, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès | X
| 59 | ESP09 | Pista Poliesportiva Sant Francesc | Carrer de l'Abat Escarré, 12 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 60 | ESP10 | ZEM La Floresta | Carrer del Ginjoler, 6 - 08198 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 61 | ESP15 | ZEM Rambla del Celler PAV3 | Passatge del Baró de Coubertain, 5 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 62 | ESP16 | ZEM Jaume Tubau | Carrer Ventura Gassol, 2 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 63 | ESP17 | ZEM La Guinardera | Avinguda de la Guinardera, 20 - 08174 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 64 | SER01 | ADF Can Ribes | Carretera de la Rabassada km 6, 17 - 08196 Sant Cugat del Vallès | X
| 65 | SER04 | Centre Obert Can Mora | Rambla de Can Mora, 11 - 3r 1a - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 66 | SER05 | Centre Obert Can Llobet | Carrer del Ginjoler, 6 - 08198 Sant Cugat del Vallès | X
| 67 | SER06 | Centre Social i Sanitari de La Floresta (CSS La Floresta) | Carrer de Pearson, 36 - 08198 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 68 | SER07 | Espai Infantil Les Planes | Carrer del Molí de les Planes, 1 - 08196 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 69 | SER09 | Magatzem Brigada d'Obres 1 | Carrer de Vallès, 5 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 70 | SER10 | Magatzem Brigada d'Obres 2 | Avinguda Ragull, s/n - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 71 | SER11 | Magatzem Brigada d'Obres 3 | Avinguda de les Roquetes, s/n - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 72 | SER14 | Magatzem de Jardineria | Carrer Barcelona, 47 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 73 | SER15 | Magatzem de Logística | Carrer de Francesc Vila, 11 - 08173 Sant Cugat del Vallès | X
| 74 | SER21 | Policia Local | Plaça de la Vila, 2 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  |  | LOT 3 - ADM01 i SER 21, és el mateix edifici
| 75 | SER22 | Protecció Civil | Carrer de Francesc Moragas, 32 baixos - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 76 | SER24 | Sant Cugat Feina - SOM (Servei d'Ocupació Municipal) | Carrer de Vallès, 18 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 77 | SER25 | Síndic de Greuges | Carrer de Francesc Moragas, 32 Baixos - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  | X
| 78 | SER27 | Entitats (Rbla Can Mora) | Rambla de Can Mora, 11 2n 1a - 08172 Sant Cugat del Vallès | X
| 79 | SER28 | Centre Obert - Casa Cultura | Carrer de Castellví, 8, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona | X
| 80 | AE21 | Hípica | Avinguda de les Corts Catalanes núm. 3 | X
|  | VEH01 | Vehicles Flota Ajuntament | Pl. de la Vila, 1 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  |  | Aquests està inclòs a l'Equipament ADM01
|  | VEH02 | Vehicles Policia Local | Plaça de la Vila, 2 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  |  | Aquests està inclòs a l'Equipament ADM01
|  | VEH04 | Vehicles ADF (Agrupacions Defensa Forestal) | Av. de Can Canyameres, 59 - 08174 Sant Cugat del Vallès | X |  |  | Aquests està inclòs a l'Equipament SER01
|  | VEH05 | Vehicles Brigada d'Obres | Carrer de Vallès, 5; Av. de Roquetes i Av. de Ragull - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  |  | Aquests està inclòs a l'Equipament SER09
|  | VEH06 | Vehicles Parcs i Jardins | Carrer Barcelona, 47 - 08172 Sant Cugat del Vallès | X |  |  | Aquests està inclòs a l'Equipament SER14
|  |  | NÚMERO D'EQUIPAMENTS PER LOT (80 ut) |  | 80 | 1 | 41

## ANNEX 9 - LLISTAT DE PREUS
ANNEXOS COMPLEMENTARIS AL PPT (PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES)
ANNEX 09 - LLISTAT DE PREUS
Serveis de manteniment i inspecció a la instal·lació de detecció i protecció contra incendis a diferents equipaments municipals.
Exp.: 6222/2024
RESUM LOT 1, 2 i 3
A continuació, es mostra els imports del preu fixe i variable dels diferents lots inclosos en aquest contracte.
| PEC SENSE IVA | IVA | PEC AMB IVA | TOTAL LOT
MANTENIMENT PREVENTIU - LOT 1 | 178088.86 | 37398.66 | 215487.52 | 438349.72
MANTENIMENT CORRECTIU - LOT 1 | 184183.64 | 38678.56 | 222862.2
MANTENIMENT PREVENTIU - LOT 2 | 8678.06 | 1822.39 | 10500.45 | 55885.83
MANTENIMENT CORRECTIU - LOT 2 | 37508.58 | 7876.8 | 45385.38
INSPECCIÓ OCA (FIXE) - LOT 3 | 27300.15 | 5733.03 | 33033.18 | 45506.77
INSPECCIÓ OCA (VARIABLE) - LOT 3 | 10308.75 | 2164.84 | 12473.59
TOTAL | 446068.04 | 93674.28 | 539742.32 | 539742.32
LOT 1 - MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU
ANNEX 01.1 - PREU FIXE - MANTENIMENT PREVENTIU
A continuació, es mostra el quadre de preus màxims corresponents al Manteniment Preventiu de la instal·lació de detecció i protecció contra incendis.
DESCRIPCIÓ DEL MANTENIMENT | INVENTARI | UNITATS | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) (*) | TOTAL IMPORT (PEC sense IVA) |  |  | TOTAL IMPORT (PEC) | IVA (21%) | TOTAL IMPORT (PEC+IVA)
TASQUES QUINQUENNALS
Realització de Test BLOWERDOOR, pels equipaments amb extinció automàtica. | 2 | ut | 550 | 1100 |  |  | 1100 | 231 | 1331
TASQUES ANUALS
Manteniment Central Convencional Detecció Incendi | 33 | ut | 29.5 | 973.5 |  |  | 973.5 | 204.44 | 1177.94
Manteniment Central Analògica de Detecció d'Incendi | 20 | ut | 29.5 | 590 |  |  | 590 | 123.9 | 713.9
Manteniment Element Detecció Incendi (inclou detectors, polsadors i sirenes) | 1827 | ut | 4.89 | 8934.03 |  |  | 8934.03 | 1876.15 | 10810.18
Manteniment Extintor ABC 9 kg | 37 | ut | 6.2 | 229.4 |  |  | 229.4 | 48.17 | 277.57
Manteniment Extintor ABC 6kg | 945 | ut | 6.2 | 5859 |  |  | 5859 | 1230.39 | 7089.39
Manteniment Extintor CO2 5kg | 184 | ut | 6.2 | 1140.8 |  |  | 1140.8 | 239.57 | 1380.37
Manteniment Extintor ABC 3kg | 35 | ut | 6.2 | 217 |  |  | 217 | 45.57 | 262.57
Manteniment Extintor CO2 2kg | 107 | ut | 6.2 | 663.4 |  |  | 663.4 | 139.31 | 802.71
Manteniment Extintor ABC 1kg | 7 | ut | 6.2 | 43.4 |  |  | 43.4 | 9.11 | 52.51
Manteniment Extintor ABC carro 25kg | 1 | ut | 6.2 | 6.2 |  |  | 6.2 | 1.3 | 7.5
Manteniment Extintor ABC carro 50kg | 1 | ut | 6.2 | 6.2 |  |  | 6.2 | 1.3 | 7.5
Manteniment Extintor ABC Carro 100kg | 10 | ut | 6.2 | 62 |  |  | 62 | 13.02 | 75.02
Manteniment Extintor Penjat (6kg) | 1 | ut | 6.2 | 6.2 |  |  | 6.2 | 1.3 | 7.5
Manteniment BIE 25 | 203 | ut | 17.5 | 3552.5 |  |  | 3552.5 | 746.03 | 4298.53
Manteniment BIE 45 | 50 | ut | 20.09 | 1004.5 |  |  | 1004.5 | 210.95 | 1215.45
Manteniment Extinció Automàtica | 20 | ut | 158.56 | 3171.2 |  |  | 3171.2 | 665.95 | 3837.15
Manteniment Central Extinció | 20 | ut | 135.78 | 2715.6 |  |  | 2715.6 | 570.28 | 3285.88
Manteniment Senyal Fotoluminescent PCI | 2458 | ut | 2.75 | 6759.5 |  |  | 6759.5 | 1419.5 | 8179
Estimació muntage i desmuntatge de bastida, o maquinaria elevadora accessible a la zona a mantenir. Manteniment en indrets amb alçada entre 6 metres fins a 12 metres. | 3 | ut | 650 | 1950 |  |  | 1950 | 409.5 | 2359.5
Estimació lloguer dia de bastida. Manteniment en indrets amb alçada compreses entre 6 metres fins a 12 metres. | 15 | ut | 35 | 525 |  |  | 525 | 110.25 | 635.25
TASQUES TRIMESTRALS (a inventari del trimestral s'inclou l'inventari de l'anual multiplicat per tres (3))
Manteniment Central Convencional Detecció Incendi | 99 | ut | 22.5 | 2227.5 |  |  | 2227.5 | 467.78 | 2695.28
Manteniment Central Analògica de Detecció d'Incendi | 60 | ut | 22.5 | 1350 |  |  | 1350 | 283.5 | 1633.5
Manteniment Zona/llaç Detecció d'Incendi | 210 | ut | 18.5 | 3885 |  |  | 3885 | 815.85 | 4700.85
Manteniment extintor ABC 9kg | 111 | ut | 4.85 | 538.35 |  |  | 538.35 | 113.05 | 651.4
Manteniment extintor ABC 6kg | 2835 | ut | 4.85 | 13749.75 |  |  | 13749.75 | 2887.45 | 16637.2
Manteniment Extintor CO2 5kg | 552 | ut | 4.85 | 2677.2 |  |  | 2677.2 | 562.21 | 3239.41
Manteniment Extintor ABC 3kg | 105 | ut | 4.85 | 509.25 |  |  | 509.25 | 106.94 | 616.19
Manteniment Extintor CO2 2kg | 321 | ut | 4.85 | 1556.85 |  |  | 1556.85 | 326.94 | 1883.79
Manteniment Extintor ABC 1kg | 21 | ut | 4.85 | 101.85 |  |  | 101.85 | 21.39 | 123.24
Manteniment extintor ABC carro 25kg | 3 | ut | 4.85 | 14.55 |  |  | 14.55 | 3.06 | 17.61
Manteniment Extintor ABC carro 50kg | 3 | ut | 4.85 | 14.55 |  |  | 14.55 | 3.06 | 17.61
Manteniment extintor ABC carro 100kg | 30 | ut | 4.85 | 145.5 |  |  | 145.5 | 30.56 | 176.06
Manteniment Extintor Penjat (6kg) | 1 | ut | 4.85 | 4.85 |  |  | 4.85 | 1.02 | 5.87
Manteniment BIE 25 | 609 | ut | 14 | 8526 |  |  | 8526 | 1790.46 | 10316.46
Manteniment BIE 45 | 150 | ut | 16 | 2400 |  |  | 2400 | 504 | 2904
Manteniment extinció Automàtica | 60 | ut | 60.54 | 3632.4 |  |  | 3632.4 | 762.8 | 4395.2
Manteniment Central Extinció | 60 | ut | 136.69 | 8201.4 |  |  | 8201.4 | 1722.29 | 9923.69
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) - 1 ANY |  |  | 89044.43
[6 empty] | IVA |  |  | 18699.33
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) - 1 ANY |  |  | 107743.76
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) - 2 ANYS |  |  | 178088.86
[6 empty] | IVA |  |  | 37398.66
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) - 2 ANYS |  |  | 215487.52
ANNEX 01.2 - PREU VARIABLE - MANTENIMENT CORRECTIU
A continuació, es mostra el quadre de preus màxims corresponents al Manteniment Correctiu de la instal·lació de detecció i protecció contra incendis. A la columna "Oferta de Preu Unitari", el contractista ha d'especificar el preu considerat per la tasca encomanada.
DESCRIPCIÓ DEL MANTENIMENT | PREVISIÓ (2 ANYS) | UNITATS | PREU UNITARI | TOTAL IMPORT (PEM) | DESPESES GENERALS (13%) | BENEFICI INDUSTRIAL (6%) | TOTAL IMPORT (PEC) | IVA (21%) | TOTAL IMPORT (PEC+IVA)
Mà d'obra de tècnic | 536 | h | 46.5 | 24924 | 3240.12 | 1495.44 | 29659.56 | 6228.51 | 35888.07
Mà d'obra oficial de 1ª | 831 | h | 29.57 | 24572.67 | 3194.45 | 1474.36 | 29241.48 | 6140.71 | 35382.19
Mà d'obra ajudant | 407 | h | 25.36 | 10321.52 | 1341.8 | 619.29 | 12282.61 | 2579.35 | 14861.96
Extintor pols seca polivalent de càrrega 9kg (EFF - 27A - 183B) amb pressió incorporada, cromat | 3 | u | 81.75 | 245.25 | 31.88 | 14.72 | 291.85 | 61.29 | 353.14
Extintor pols seca polivalent de càrrega 6kg (EFF - 27A - 183B) amb pressió incorporada, cromat | 86 | u | 73.61 | 6330.46 | 822.96 | 379.83 | 7533.25 | 1581.98 | 9115.23
Extintor de CO2 de càrrega 5 kg (EFF. - 89B) amb pressió incorporada, pintat, mànega i difusor | 35 | u | 80.79 | 2827.65 | 367.59 | 169.66 | 3364.9 | 706.63 | 4071.53
Extintor pols seca polivalent de càrrega 3kg amb pressió incorporada, cromat | 3 | u | 54.36 | 163.08 | 21.2 | 9.78 | 194.06 | 40.75 | 234.81
Extintor de CO2 de càrrega 2 kg amb pressió incorporada pintat | 7 | u | 47.8 | 334.6 | 43.5 | 20.08 | 398.18 | 83.62 | 481.8
Extintor de CO2 de càrrega 1 kg amb pressió incorporada pintat | 12 | u | 41.31 | 495.72 | 64.44 | 29.74 | 589.9 | 123.88 | 713.78
Precinte anella extintor | 3 | u | 2.25 | 6.75 | 0.88 | 0.41 | 8.04 | 1.69 | 9.73
Retimbre extintor de pols seca polivalent de 9kg (inclou càrrega) | 37 | u | 51.98 | 1923.26 | 250.02 | 115.4 | 2288.68 | 480.62 | 2769.3
Retimbre extintor de pols seca polivalent de 6kg (inclou càrrega) | 430 | u | 34.65 | 14899.5 | 1936.94 | 893.97 | 17730.41 | 3723.39 | 21453.8
Retimbre extintor de CO2 de 5kg (inclou càrrega) | 143 | u | 31.89 | 4560.27 | 592.84 | 273.62 | 5426.73 | 1139.61 | 6566.34
Retimbre extintor de pols seca polivalent de càrrega de 3kg (inclou càrrega) | 35 | u | 20.8 | 728 | 94.64 | 43.68 | 866.32 | 181.93 | 1048.25
Retimbre extintor de CO2 de 2kg (inclou càrrega) | 48 | u | 15.31 | 734.88 | 95.53 | 44.09 | 874.5 | 183.65 | 1058.15
Retimbre extintor de CO2 de 1kg (inclou càrrega) | 4 | u | 8.29 | 33.16 | 4.31 | 1.99 | 39.46 | 8.29 | 47.75
Recàrrega extintor de pols seca polivalent de 9kg | 3 | u | 23.15 | 69.45 | 9.03 | 4.17 | 82.65 | 17.36 | 100.01
Recàrrega extintor de pols seca polivalent de 6kg | 24 | u | 20.15 | 483.6 | 62.87 | 29.02 | 575.49 | 120.85 | 696.34
Recàrrega extintor CO2 de 5kg | 1 | u | 23.53 | 23.53 | 3.06 | 1.41 | 28 | 5.88 | 33.88
Recàrrega extintor CO2 de 2 kg | 1 | u | 18.2 | 18.2 | 2.37 | 1.09 | 21.66 | 4.55 | 26.21
Recàrrega extintor CO2 de 1 kg | 1 | u | 16.1 | 16.1 | 2.09 | 0.97 | 19.16 | 4.02 | 23.18
Armari per a extintor per a muntatge superficial metàl·lic | 1 | u | 41.33 | 41.33 | 5.37 | 2.48 | 49.18 | 10.33 | 59.51
Prova hidràulica per BIE 25 segons normativa | 7 | u | 24.37 | 170.59 | 22.18 | 10.24 | 203.01 | 42.63 | 245.64
Prova hidràulica per BIE 45 segons normativa | 3 | u | 27.7 | 83.1 | 10.8 | 4.99 | 98.89 | 20.77 | 119.66
Timbrat BIE 25 | 9 | u | 170.59 | 1535.31 | 199.59 | 92.12 | 1827.02 | 383.67 | 2210.69
Timbrat BIE 45 | 10 | u | 146.22 | 1462.2 | 190.09 | 87.73 | 1740.02 | 365.4 | 2105.42
Boca d'incendi equipada bie-25 pivotant o abatible equipada amb mànega semirígida. dimensions 650 x 680 x 195mm. composta per armari fabricat xapa. porta amb doble frontissa i pany d'obertura fàcil tipus "relliscada". porta cega vermella. rodet reversible ø525mm amb alimentació axial. mànega semirígida de color vermell de ø25mm i 20m de longitud, segons en694: 2001. vàlvula de seient 1 "amb manòmetre i vàlvula antiretorn. llança variomàtic de triple efecte (diàmetre equivalent 10 mm). per a col·locar superficialment | 28 | u | 305.07 | 8541.96 | 1110.45 | 512.52 | 10164.93 | 2134.64 | 12299.57
Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, bie-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment | 3 | u | 249.5 | 748.5 | 97.3 | 44.91 | 890.71 | 187.05 | 1077.76
Mànega de diàmetre 25mm semirígida de 20m longitud amb racord Barcelona femella de 1" totalment instal·lada | 30 | u | 126.67 | 3800.1 | 494.01 | 228.01 | 4522.12 | 949.65 | 5471.77
Mànega de diàmetre 45mm semirígida de 20m amb capa interior o mascle fabricat en cautxú sintètic totalment instal·lada | 4 | u | 140.24 | 560.96 | 72.92 | 33.66 | 667.54 | 140.18 | 807.72
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 25 kg, amb pressió incorporada, amb rodes | 3 | u | 232.58 | 697.74 | 90.71 | 41.86 | 830.31 | 174.37 | 1004.68
Polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell, protecció ip41, amb led indicador d'alarma color vermell i clau de rearmament. inclús elements de fixació | 48 | u | 46.21 | 2218.08 | 288.35 | 133.08 | 2639.51 | 554.3 | 3193.81
Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal acústica, alimentació a 24 VCC, potència sonora de 100 DB a 1 m i consum de 14 ma. instal·lació en parament interior. inclús elements de fixació | 17 | u | 72.61 | 1234.37 | 160.47 | 74.06 | 1468.9 | 308.47 | 1777.37
Sirena electrònica, de ABS color vermell, amb senyal òptica i acústica i rètol "foc". instal·lació en parament exterior. inclús elements de fixació | 11 | u | 95.68 | 1052.48 | 136.82 | 63.15 | 1252.45 | 263.01 | 1515.46
Font d'alimentació estabilitzada, amb sortida de 24 vcc i 2,5 a, composta per caixa metàl·lica i mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, amb grau de protecció ip30. inclús bateries. | 3 | u | 242.11 | 726.33 | 94.42 | 43.58 | 864.33 | 181.51 | 1045.84
Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada, de 1 llaç de detecció, de 128 direccions de capacitat màxima, amb caixa metàl·lica i tapa d'ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, mòdul de control amb display retroil·luminat, leds indicadors d'alarma i avaria, teclat de membrana d'accés a menú de control i programació, registre històric de les últimes 1000 incidències, fins a 1 zones totalment programables i interfície usb per a la comunicació de dades, la programació i el manteniment remot, amb mòdul de supervisió de sirena. | 11 | u | 852.05 | 9372.55 | 1218.43 | 562.35 | 11153.33 | 2342.2 | 13495.53
Sistema de detecció i alarma d’incendis, convencional, format per central de detecció automàtica d’incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció, 4 detectors òptics de fums, 3 polsadors d’alarma amb senyalització lluminosa tipus rearmable i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica i canalització de protecció de cablejat fixa en superfície formada por tubs de PVC rígid, blindat, endollable, de color negre, con ip547. Inclus cable no propagador de la llama lliure d’halògens, elements de fixacions i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 3 | u | 972.58 | 2917.74 | 379.31 | 175.06 | 3472.11 | 729.14 | 4201.25
Central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones de detecció, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, panell de control amb indicador d'alarma i avaria, i commutador de tall de zones. inclús bateries. | 3 | u | 480 | 1440 | 187.2 | 86.4 | 1713.6 | 359.86 | 2073.46
Detector òptic de fums convencional, d’ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 30 VCC, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. inclús elements de fixació. | 10 | u | 57.09 | 570.9 | 74.22 | 34.25 | 679.37 | 142.67 | 822.04
Detector tèrmic convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a l’increment lent de la temperatura per a una temperatura màxima d’alarma de 64°C, per a alimentació de 12 a 30 VCC, amb doble led d’activació e indicador d’alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Inclús elements de fixació. | 28 | u | 37.14 | 1039.92 | 135.19 | 62.4 | 1237.51 | 259.88 | 1497.39
Detector lineal de fums, d'infraroigs, convencional, amb reflector, per a una cobertura màxima de 50 m de longitud i 15 m d'amplada, compost per unitat emissora/receptora i element reflector, per alimentació de 10,2 a 24 VCC, amb led indicador d'acció. inclús elements de fixació. | 7 | u | 696.84 | 4877.88 | 634.12 | 292.67 | 5804.67 | 1218.98 | 7023.65
Detector monòxid de carboni amb sensor electroquímic. segons norma europea en 50291. tecnologia amb processador microprocessador i sensor electroquímic. consum: 14ma (reposo), 24ma (en alarma), tensió: de 9v a 15v dc. | 10 | u | 35.78 | 357.8 | 46.51 | 21.47 | 425.78 | 89.41 | 515.19
Sonda de gas convencional SG500, o equivalent, per la detecció de gas catalític amb grau de protecció IP30 que connectada a una de las centrals, permet la localització de la presencia de gasos explosius com metà o GLP. | 8 | u | 79.39 | 635.12 | 82.57 | 38.11 | 755.8 | 158.72 | 914.52
Bateries 12v - 7a - Alimentació auxiliar de centrals de detecció i alarma, per garantir l’autonomia del dispositiu sense subministrament elèctric que estableix la normativa. | 162 | u | 38.86 | 6295.32 | 818.39 | 377.72 | 7491.43 | 1573.2 | 9064.63
Cristalls del polsador - substitució per ruptura. Amb les següents característiques tècniques: Pes - 0,200 kg; dimensions - 7,5 × 4 × 0,1 cm | 305 | u | 2 | 610 | 79.3 | 36.6 | 725.9 | 152.44 | 878.34
Pictograma de senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 300 | u | 7.96 | 2388 | 310.44 | 143.28 | 2841.72 | 596.76 | 3438.48
Pictograma de senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 300 | u | 7.06 | 2118 | 275.34 | 127.08 | 2520.42 | 529.29 | 3049.71
Pictograma de senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 200 | u | 6.84 | 1368 | 177.84 | 82.08 | 1627.92 | 341.86 | 1969.78
Pictograma de senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 200 | u | 8.07 | 1614 | 209.82 | 96.84 | 1920.66 | 403.34 | 2324
Pictograma de senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 200 | u | 10.6 | 2120 | 275.6 | 127.2 | 2522.8 | 529.79 | 3052.59
Mànega extintor pols ABC per extintor de 6kg | 1 | u | 3.16 | 3.16 | 0.41 | 0.19 | 3.76 | 0.79 | 4.55
Vàlvula seient 25mm per bie-25 rosca exterior 1" de llautó estampat amb pressa per manòmetre | 1 | u | 35 | 35 | 4.55 | 2.1 | 41.65 | 8.75 | 50.4
Vàlvula seient 45mm per bie-45 rosca exterior 1 1/2" de llautó estampat | 1 | u | 39.83 | 39.83 | 5.18 | 2.39 | 47.4 | 9.95 | 57.35
Racord Barcelona de fundició per a mànega de 25mm | 1 | u | 8.91 | 8.91 | 1.16 | 0.53 | 10.6 | 2.23 | 12.83
llança triple efecte 25mm amb rosca interior de 1" | 1 | u | 15.62 | 15.62 | 2.03 | 0.94 | 18.59 | 3.9 | 22.49
llança triple efecte 45mm amb rosca interior de 1 1/2" | 1 | u | 19.33 | 19.33 | 2.51 | 1.16 | 23 | 4.83 | 27.83
Suport part extintor de 6kg | 1 | u | 0.7 | 0.7 | 0.09 | 0.04 | 0.83 | 0.17 | 1
Manòmetre de glicerina 0-16 bars rosca exterior 1/4" | 1 | u | 11.4 | 11.4 | 1.48 | 0.68 | 13.56 | 2.85 | 16.41
Pany BIE amb clau | 1 | u | 4.79 | 4.79 | 0.62 | 0.29 | 5.7 | 1.2 | 6.9
Pany BIE amb pom | 1 | u | 6.94 | 6.94 | 0.9 | 0.42 | 8.26 | 1.73 | 9.99
Tub acer 4" DIN 2440 sense soldadura ranurat, pintat de vermell | 1 | m | 49.29 | 49.29 | 6.41 | 2.96 | 58.66 | 12.32 | 70.98
tub acer 3" din 2440 sense soldadura ranurat pintat de vermell | 1 | m | 33.31 | 33.31 | 4.33 | 2 | 39.64 | 8.32 | 47.96
Tub acer 2 1/2" din 2440 sense soldadura ranurat pintat de vermell | 1 | m | 25.6 | 25.6 | 3.33 | 1.54 | 30.47 | 6.4 | 36.87
Tub acer 2" din 2440 sense soldadura ranurat pintat de vermell | 1 | m | 20.47 | 20.47 | 2.66 | 1.23 | 24.36 | 5.12 | 29.48
Tub acer 1 1/2" din 2440 sense soldadura ranurat pintat de vermell | 1 | m | 25.06 | 25.06 | 3.26 | 1.5 | 29.82 | 6.26 | 36.08
Tub acer 1 1/4" din 2440 sense soldadura ranurat pintat de vermell | 1 | m | 11.07 | 11.07 | 1.44 | 0.66 | 13.17 | 2.77 | 15.94
Tub acer 1" din 2440 sense soldadura ranurat pintat de vermell | 1 | m | 10.67 | 10.67 | 1.39 | 0.64 | 12.7 | 2.67 | 15.37
“T” ranurada pintada 4" color vermell | 1 | u | 19.09 | 19.09 | 2.48 | 1.15 | 22.72 | 4.77 | 27.49
“T” ranurada pintada 3" color vermell | 1 | u | 14.15 | 14.15 | 1.84 | 0.85 | 16.84 | 3.54 | 20.38
“T” ranurada pintada 2 1/2" color vermell | 1 | u | 11.18 | 11.18 | 1.45 | 0.67 | 13.3 | 2.79 | 16.09
“T” ranurada pintada 2" color vermell | 1 | u | 9.45 | 9.45 | 1.23 | 0.57 | 11.25 | 2.36 | 13.61
“T” ranurada pintada 1 1/2" color vermell | 1 | u | 7.31 | 7.31 | 0.95 | 0.44 | 8.7 | 1.83 | 10.53
“T” ranurada pintada 1 1/4" color vermell | 1 | u | 6.38 | 6.38 | 0.83 | 0.38 | 7.59 | 1.59 | 9.18
Colze 90º ranurat pintada 2" color vermell | 1 | u | 4.81 | 4.81 | 0.63 | 0.29 | 5.73 | 1.2 | 6.93
colze 90º ranurat pintada 1 1/2" color vermell | 1 | u | 4.84 | 4.84 | 0.63 | 0.29 | 5.76 | 1.21 | 6.97
Colze 90º ranurat pintada 1 1/4" color vermell | 1 | u | 4.11 | 4.11 | 0.53 | 0.25 | 4.89 | 1.03 | 5.92
Derivació sortida ranurat 4x1 1/2" color vermell | 1 | u | 11.6 | 11.6 | 1.51 | 0.7 | 13.81 | 2.9 | 16.71
Derivació sortida ranurat 2 1/2"x1 1/2" color vermell | 1 | u | 8.71 | 8.71 | 1.13 | 0.52 | 10.36 | 2.18 | 12.54
Derivació sortida ranurat 3"x1 1/2" color vermell | 1 | u | 9.2 | 9.2 | 1.2 | 0.55 | 10.95 | 2.3 | 13.25
Acoblament rígid 4" ranurat color vermell | 1 | u | 10.15 | 10.15 | 1.32 | 0.61 | 12.08 | 2.54 | 14.62
Acoblament rígid 3" ranurat color vermell | 1 | u | 7.24 | 7.24 | 0.94 | 0.43 | 8.61 | 1.81 | 10.42
Acoblament rígid 2 1/2" ranurat color vermell | 1 | u | 6.44 | 6.44 | 0.84 | 0.39 | 7.67 | 1.61 | 9.28
Acoblament rígid 2" ranurat color vermell | 1 | u | 5.8 | 5.8 | 0.75 | 0.35 | 6.9 | 1.45 | 8.35
Acoblament rígid 1 1/2" o 1 1/4" ranurat color vermell | 1 | u | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.28 | 5.48 | 1.15 | 6.63
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) - 2 ANYS |  |  | 184183.64
[6 empty] | IVA |  |  | 38678.56
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) - 2 ANYS |  |  | 222862.2
LOT 1 - RESUM MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU
| PEC SENSE IVA | IVA | PEC AMB IVA
MANTENIMENT PREVENTIU | 178088.86 | 37398.66 | 215487.52
MANTENIMENT CORRECTIU | 184183.64 | 38678.56 | 222862.2
TOTAL (2 anys) | 362272.5 | 76077.22 | 438349.72
LOT 2 - MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU
ANNEX 01.1 - PREU FIXE - MANTENIMENT PREVENTIU
A continuació, es mostra el quadre de preus màxims corresponents al Manteniment Preventiu de la instal·lació de detecció i protecció contra incendis.
DESCRIPCIÓ DEL MANTENIMENT | INVENTARI | UNITATS | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) (*) | TOTAL IMPORT (PEC sense IVA) |  |  | TOTAL IMPORT (PEC) | IVA (21%) | TOTAL IMPORT (PEC+IVA)
TASQUES ANUALS
Manteniment preventiu dels exutoris (sistema de control de fums i calor) de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 1 | ut | 2617.72 | 2617.72 |  |  | 2617.72 | 549.72 | 3167.44
TASQUES SEMESTRAL
Manteniment preventiu dels exutoris (sistema de control de fums i calor) de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 1 | ut | 941.03 | 941.03 |  |  | 941.03 | 197.62 | 1138.65
TASQUES TRIMESTRAL
Manteniment preventiu dels exutoris (sistema de control de fums i calor) de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 2 | ut | 390.14 | 780.28 |  |  | 780.28 | 163.86 | 944.14
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) - 1 ANY |  |  | 4339.03
[6 empty] | IVA |  |  | 911.2
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) - 1 ANY |  |  | 5250.23
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) - 2 ANYS |  |  | 8678.06
[6 empty] | IVA |  |  | 1822.39
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) - 2 ANYS |  |  | 10500.45
ANNEX 01.2 - PREU VARIABLE - MANTENIMENT CORRECTIU
A continuació, es mostra el quadre de preus màxims corresponents al Manteniment Correctiu de la instal·lació de detecció i protecció contra incendis. A la columna "Oferta de Preu Unitari", el contractista ha d'especificar el preu considerat per la tasca encomanada.
DESCRIPCIÓ DEL MANTENIMENT | PREVISIÓ (2 ANYS) | UNITATS | PREU UNITARI | TOTAL IMPORT (PEM) | DESPESES GENERALS (13%) | BENEFICI INDUSTRIAL (6%) | TOTAL IMPORT (PEC) | IVA (21%) | TOTAL IMPORT (PEC+IVA)
MÀ D'OBRA DE TÈCNIC | 5 | h | 46.5 | 232.5 | 30.23 | 13.95 | 276.68 | 58.1 | 334.78
MÀ D'OBRA OFICIAL DE 1ª | 10 | h | 29.57 | 295.7 | 38.44 | 17.74 | 351.88 | 73.89 | 425.77
MÀ D'OBRA AJUDANT | 10 | h | 25.36 | 253.6 | 32.97 | 15.22 | 301.79 | 63.38 | 365.17
Subministrament i col·locació de Pistó P104 - control aireador | 2 | u | 910 | 1820 | 236.6 | 109.2 | 2165.8 | 454.82 | 2620.62
Subministrament i col·locació de lama de Cristall - ECO | 4 | u | 862.07 | 3448.28 | 448.28 | 206.9 | 4103.46 | 861.73 | 4965.19
Subministrament i col·locació de molla 189mm - item 15 - SPRING SS CLOSING 189 LONG | 12 | u | 81.23 | 974.76 | 126.72 | 58.49 | 1159.97 | 243.59 | 1403.56
Neteja i eliminació del vinil existent de les lames dels exutoris. I subministrament i col·locació d’un nou vinil translúcid (làmina d’efecte especial Scotchcal TM Serie 7725 SE 3M, o equivalent), preu per lama. (tasca a realitzar cada 10 anys) | 476 | ut | 51.46 | 24494.96 | 3184.34 | 1469.7 | 29149 | 6121.29 | 35270.29
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) - 2 ANYS |  |  | 37508.58
[6 empty] | IVA |  |  | 7876.8
[6 empty] | PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) - 2 ANYS |  |  | 45385.38
LOT 2 - RESUM MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU
| PEC SENSE IVA | IVA | PEC AMB IVA
MANTENIMENT PREVENTIU | 8678.06 | 1822.39 | 10500.45
MANTENIMENT CORRECTIU | 37508.58 | 7876.8 | 45385.38
TOTAL | 46186.64 | 9699.19 | 55885.83
LOT 3
ANNEX 01.1 - PREU FIXE - MANTENIMENT PREVENTIU
A continuació, es mostra el quadre de preus màxims corresponents a les inspeccions a realitzar per un Organisme de Control Autoritzat de la instal·lació de detecció i protecció contra incendis de cadascun dels equipaments especificats a continuació.
INSPECCIÓ SEGONS ART 22 - RIPCI
EQUIPAMENT | INSPECCIÓ | UNITATS | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) (*) | TOTAL IMPORT (PEC sense IVA) | TIPUS EQUIPAMENT (SEGONA INSPECCIÓ) |  | TOTAL IMPORT (PEC) | IVA (21%) | TOTAL IMPORT (PEC+IVA)
Ajuntament | 1 | ut | 950 | 950 | AJUNTAMENT |  | 950 | 199.5 | 1149.5
Jutjat de Pau i Registre Civil | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
Serveis Socials Casa Mónaco | 1 | ut | 520 | 520 | MITJÀ |  | 520 | 109.2 | 629.2
Túnels Can Bellet | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
Túnels Ronda Nord | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
Túnel Lluís Companys | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
Biblioteca Marta Pessarrodona | 1 | ut | 520 | 520 | MITJÀ |  | 520 | 109.2 | 629.2
Biblioteca Miquel Batllori | 1 | ut | 520 | 520 | MITJÀ |  | 520 | 109.2 | 629.2
Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani (Can Quitèria) | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
Casa Aymat | 1 | ut | 520 | 520 | MITJÀ |  | 520 | 109.2 | 629.2
Casa de Cultura | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Casal Torreblanca | 1 | ut | 520 | 520 | MITJÀ |  | 520 | 109.2 | 629.2
Casal Cultural Mira-sol | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Local La Floresta - Antic Centre Cívic | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
Museu i campanar del Monestir | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Teatre La Unió / La Unió SantCugatenca | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Cinemes Sant Cugat | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Biblioteca Central Gabriel Ferrater | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Escola Collserola | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Escola Gerbert d'Orlhac | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Escola Joan Maragall | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Escola La Floresta | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Escola La Mirada | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Escola L'Olivera | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Escola Pi d'en Xandri | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Escola Pins del Vallès | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Escola Turó de Can Mates | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Institut-Escola Catalunya | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Escola Oficial d'Idiomes EOI | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
Escola d'Art i Disseny | 1 | ut | 520 | 520 | MITJÀ |  | 520 | 109.2 | 629.2
Escola de Música Victòria dels Àngels | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
CEIP Ciutat d'Alba | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
Pavelló voleibol de Valldoreix | 1 | ut | 520 | 520 | MITJÀ |  | 520 | 109.2 | 629.2
Espai Pere Grau - Les Planes | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
ZEM La Floresta | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
ZEM Rambla del Celler PAV3 | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
ZEM La Guinardera | 1 | ut | 740 | 740 | GRAN |  | 740 | 155.4 | 895.4
Centre Social i Sanitari de La Floresta (CSS La Floresta) | 1 | ut | 520 | 520 | MITJÀ |  | 520 | 109.2 | 629.2
Espai Infantil Les Planes | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
Protecció Civil | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
Síndic de Greuges | 1 | ut | 360 | 360 | PETIT |  | 360 | 75.6 | 435.6
[6 empty] | IMPORT DE PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) |  |  | 23850
[6 empty] | IVA |  |  | 5008.5
[6 empty] | IMPORT DE PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) |  |  | 28858.5
REGISTRE I TAXES: Els preus pel registre de les instal·lacions al RITSIC a la OGE i les corresponents taxes són:
EQUIPAMENT | INSPECCIÓ | UNITATS | PREU UNITARI MÀXIM (REGISTRE) (sense IVA) (*) | PREU UNITARI MÀXIM (TAXES) (sense IVA) (*) | TOTAL IMPORT (PEC sense IVA) |  | TOTAL IMPORT (PEC) | IVA (21%) | TOTAL IMPORT (PEC+IVA)
Ajuntament | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Jutjat de Pau i Registre Civil | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Serveis Socials Casa Mónaco | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Túnels Can Bellet | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Túnels Ronda Nord | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Túnel Lluís Companys | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Biblioteca Marta Pessarrodona | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Biblioteca Miquel Batllori | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani (Can Quitèria) | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Casa Aymat | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Casa de Cultura | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Casal Torreblanca | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Casal Cultural Mira-sol | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Local La Floresta - Antic Centre Cívic | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Museu i campanar del Monestir | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Teatre La Unió / La Unió SantCugatenca | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Cinemes Sant Cugat | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Biblioteca Central Gabriel Ferrater | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola Collserola | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola Gerbert d'Orlhac | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola Joan Maragall | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola La Floresta | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola La Mirada | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola L'Olivera | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola Pi d'en Xandri | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola Pins del Vallès | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola Turó de Can Mates | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Institut-Escola Catalunya | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola Oficial d'Idiomes EOI | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola d'Art i Disseny | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Escola de Música Victòria dels Àngels | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
CEIP Ciutat d'Alba | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Pavelló voleibol de Valldoreix | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Espai Pere Grau - Les Planes | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
ZEM La Floresta | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
ZEM Rambla del Celler PAV3 | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
ZEM La Guinardera | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Centre Social i Sanitari de La Floresta (CSS La Floresta) | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Espai Infantil Les Planes | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Protecció Civil | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
Síndic de Greuges | 1 | ut | 50 | 34.15 | 84.15 |  | 84.15 | 17.67 | 101.82
[5 empty] | IMPORT DE PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) |  |  |  | 3450.15
[5 empty] | IVA |  |  |  | 724.53
[5 empty] | IMPORT DE PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) |  |  |  | 4174.68
[5 empty] | IMPORT DE PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) - inspecció+taxes+registre |  |  |  | 27300.15
[5 empty] | IVA |  |  |  | 5733.03
[5 empty] | IMPORT DE PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) |  |  |  | 33033.18
ANNEX 01.2 - PREU VARIABLE - MANTENIMENT CORRECTIU
A continuació, es mostra el quadre de preus màxims corresponents al Manteniment Correctiu de la instal·lació de detecció i protecció contra incendis. A la columna "Oferta de Preu Unitari", el contractista ha d'especificar el preu considerat per la tasca encomanada.
INSPECCIÓ "SEGONA INSPECCIÓ": Es calcula un % estimatiu per instal·lació on caldrà una segona visita.
EQUIPAMENT | INSPECCIÓ | UNITATS | PREU UNITARI | TOTAL IMPORT (PEM) | DESPESES GENERALS (13%) | BENEFICI INDUSTRIAL (6%) | TOTAL IMPORT (PEC) | IVA (21%) | TOTAL IMPORT (PEC+IVA)
Hora de tècnic per altres inspeccions | 60 | h | 64.7 | 3882 | 504.66 | 232.92 | 4619.58 | 970.11 | 5589.69
Import segona inspecció Ajuntament | 1 | ut | 351.26 | 351.26 | 45.66 | 21.08 | 418 | 87.78 | 505.78
Import segona inspecció - Equipaments de GRANS DIMENSIONS | 9 | ut | 273.61 | 2462.49 | 320.12 | 147.75 | 2930.36 | 615.38 | 3545.74
Import segona inspecció - Equipaments MITJANS | 4 | ut | 192.27 | 769.08 | 99.98 | 46.14 | 915.2 | 192.19 | 1107.39
Import segona inspecció - Equipaments PETITS | 9 | ut | 133.11 | 1197.99 | 155.74 | 71.88 | 1425.61 | 299.38 | 1724.99
[6 empty] | IMPORT DE PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) |  |  | 10308.75
[6 empty] | IVA |  |  | 2164.84
[6 empty] | IMPORT DE PRESSUPOST DE CONTRACTE + IVA (PEC+IVA) |  |  | 12473.59
LOT 3 - RESUM INSPECCIÓ
| PEC SENSE IVA | IVA | PEC AMB IVA
INSPECCIÓ + REGISTRE + TAXES | 27300.15 | 5733.03 | 33033.18
2ª INSPECCIÓ | 10308.75 | 2164.84 | 12473.59
TOTAL | 37608.9 | 7897.87 | 45506.77