## LOT1
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 1 BOSSES I ROTLLOS DE PAPER MIXT
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
DIMENSIONS | 10 | VARIACIÓ DE COTES ≤ ± 2% | 10
|  | ±2% < VARIACIÓ DE COTES ≤ ±5% | 7
|  | ±5% < VARIACIÓ DE COTES ≤ ±10% | 5
|  | VARIACIÓ DE COTES > ±10% | 0
INDICADORS VISUALS DEL PROCES D'ESTERILITZACIÓ | 7 | PELS 3 MÈTODES | 7
|  | PER 2 MÈTODES | 4
|  | PER 1 MÈTODE | 2
|  | PER CAP MÈTODE | 0
METODES D'ESTERILIZACIÓ | 6 | PELS 3 MÈTODES | 6
|  | PER 2 MÈTODES | 3
|  | PER 1 MÈTODE | 2
|  | PER CAP MÈTODE | 0
INDICACIÓ SENTIT APERTURA | 5 | A BOSSES I ROTLLOS | 5
|  | NOMÉS A BOSSES O NOMÉS A ROTLLOS | 2
|  | SENSE INDICACIÓ DEL SENTIT APERTURA | 0
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA | 5 | A BOSSES I ROTLLOS | 5
|  | NOMÉS A BOSSES O NOMÉS A ROTLLOS | 2
|  | NI A BOSSES NI A ROTLLOS | 0
UNITAT MINIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE | 3 | SI/NO | 3
PUNTUACIÓ | 36
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 4 | Valoració Maxima | 4
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ | 5 | Valoració Maxima | 5
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ | 4 | Valoració Maxima | 4
PUNTUACIÓ | 13
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT2
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 2 FULLS DE PAPER DE POLIPROPILÈ
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
DIMENSIONS | 7 | VARIACIÓ DE COTES ≤ ± 2% | 7
|  | ±2% < VARIACIÓ DE COTES ≤ ±5% | 4
|  | ±5% < VARIACIÓ DE COTES ≤ ±10% | 2
|  | VARIACIÓ DE COTES > ±10% | 0
IDENTIFICACIÓ VISUAL GRAMATGE PER COLORS | 9 | SI/NO | 9
LA GAMA TE L'OPCIÓ DE PRODUCTES BICAPES (2 FULLS UNITS) | 4 | SI/NO | 4
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA PER UD DE MANIPULACIÓ | 7 | SI/NO | 7
UNITAT MINIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE | 4 | SI/NO | 4
PUNTUACIÓ | 31
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ | 6 | Valoració Maxima | 6
PUNTUACIÓ | 18
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT3
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 3 ROTLLOS DE PAPER KRAFT
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
DIMENSIONS | 10 | VARIACIÓ DE COTES ≤ ± 2% | 10
|  | ±2% < VARIACIÓ DE COTES ≤ ±5% | 6
|  | ±5% < VARIACIÓ DE COTES ≤ ±10% | 4
|  | VARIACIÓ DE COTES > ±10% | 0
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA | 10 | SI/NO | 10
INDICACIÓ SENTIT APERTURA | 10 | SI/NO | 10
PUNTUACIÓ | 30
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 7 | Valoració Maxima | 7
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ | 6 | Valoració Maxima | 6
PUNTUACIÓ | 19
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT4
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 4 PRECINTES CONTENIDORS INSTRUMENTAL
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
VARIACIÓ DE COTES | 16 | VARIACIÓ DE COTES ≤ 0 mm | 16
|  | 0 < VARIACIÓ DE COTES ≤ 1 mm | 5
|  | VARIACIÓ DE COTES > 1 mm | 0
CADA CODI DE LA PROPOSTA TÉ UN COLOR DIFERENT | 15 | SI/NO | 15
PUNTUACIÓ | 31
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ | 6 | Valoració Maxima | 6
PUNTUACIÓ | 18
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT5
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 5 CONTROLS BIOLÒGICS
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
CESSIÓ INCUBADORA DE RESERVA | 8 | SI/NO | 8
TEMPS SUBSTITUCIÓ INCUBADORA EN CAS D'AVERIA | 8 | ≤ 12 HORES | 8
|  | 12 HORES < TEMPS SUBSTITUCIÓ ≤ 24 H | 4
|  | > 24 HORES | 0
CADUCITAT | 9 | ≥ 2 ANYS | 9
|  | 1 ANY ≤ CADUCITAT< 2 ANYS | 4
|  | < 1 ANY | 0
COMPATIBILITAT PROGRAMA TRAÇABILITAT TRAZINS O TRAZINS VS | 8 | SI/NO | 8
PUNTUACIÓ | 33
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DELS VIALS. | 5 | Valoració Maxima | 5
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DE LA INCUBADORA | 5 | Valoració Maxima | 5
PUNTUACIÓ | 16
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT6
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 6 CONTROLS QUÍMICS
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
VALORS DE REFERENCIA DELS INDICADORS VISUALS DEL PROCES D'ESTERILITZACIÓ | 11 | SI/NO | 11
CADUCITAT | 11 | ≥ 2 ANYS | 11
|  | 1 ANY ≤ CADUCITAT< 2 ANYS | 5.5
|  | < 1 ANY | 0
CODI 31483: ENVÀS PROTECTOR CANVIS DE TEMPERATURA | 11 | SI ALS 3 | 11
CODI 3811: FILM PROTECTOR x EVITAR MIGRACIONS DE TINTES |  | SI ALS 2 PRIMERS | 6
CODI 6984: CESSIÓ PORTARROLLOS X CONSUM FINS A 8 UD |  | SI AL PRIMER | 4
PUNTUACIÓ | 33
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DE L'INDICADOR DESPRÉS DEL PROCÉS. | 5 | Valoració Maxima | 5
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL | 5 | Valoració Maxima | 5
PUNTUACIÓ | 16
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT7
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 7 ETIQUETES AMB INDICADOR
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
POSSIBILITAT DE SUBMINISTRAR ETIQUETES DE COLOR AL MATEIX PREU | 5 | SI/NO | 5
APTES PER UTILITZAR SOBRE FULLS DE POLIPOPROPILÈ | 10 | SI/NO | 10
SUBMINISTRAMENT DEL CONSUMIBLE DE L'ETIQUETADORA | 10 | SI/NO | 10
PUNTUACIÓ | 25
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: ADHERÈNCIA ABANS I DESPRÉS DEL PROCÉS | 6 | Valoració Maxima | 6
PUNTUACIÓ | 24
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT8
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 8 CONTROLS BOWIE DICK
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
FULL D'ADVERTENCIA PRÈVIA AL PAQUET | 10 | SI/NO | 10
CADUCITAT | 11 | ≥ 2 ANYS | 11
|  | 1 ANY ≤ CADUCITAT< 2 ANYS | 5.5
|  | < 1 ANY | 0
PUNTUACIÓ | 21
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 7 | Valoració Maxima | 7
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DEL PAQUET DESPRÉS DEL PROCÉS. | 7 | Valoració Maxima | 7
METODE DE REGISTRE I EMMAGATZEMATGE: FACILITAT D'EMMAGATZEMATGE | 7 | Valoració Maxima | 7
METODE DE REGISTRE I EMMAGATZEMATGE: CAPACITAT DE REGISTRES | 7 | Valoració Maxima | 7
PUNTUACIÓ | 28
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT9
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 9 CONTROL BOWIE DICK EN TUB
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
CADUCITAT | 13 | ≥ 2 ANYS | 13
|  | 1 ANY ≤ CADUCITAT< 2 ANYS | 5.5
|  | < 1 ANY | 0
PUNTUACIÓ | 13
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 9 | Valoració Maxima | 9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DESPRÉS DEL PROCÉS | 9 | Valoració Maxima | 9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DEL RESULTAT DESPRÉS DEL PROCÉS | 9 | Valoració Maxima | 9
METODE DE REGISTRE I EMMAGATZEMATGE: FACILITAT D'EMMAGATZEMATGE | 9 | Valoració Maxima | 9
PUNTUACIÓ | 36
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT10
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 10 FILTRES DE PAPER
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA | 11 | SI/NO | 11
UNITAT MINIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE | 11 | SI/NO | 11
PUNTUACIÓ | 22
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 9 | Valoració Maxima | 9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ | 9 | Valoració Maxima | 9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ | 9 | Valoració Maxima | 9
PUNTUACIÓ | 27
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT11
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 11 TEST EFICÀCIA RENTAT AUTOMÀTIC D'INSTRUMENTAL
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
DISPOSITIU SENSE MANIPULACIÓ, D'UNA SOLA PEÇA | 8 | SI/NO | 8
REBUTJABLE | 8 | SI/NO | 8
ENVASAT UNITARI | 6 | SI/NO | 6
PUNTUACIÓ | 22
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 9 | Valoració Maxima | 9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DESPRÉS DEL PROCÉS | 9 | Valoració Maxima | 9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DEL RESULTAT DESPRÉS DEL PROCÉS | 9 | Valoració Maxima | 9
PUNTUACIÓ | 27
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT12
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 12 PAPER CREPAT
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA | 11 | SI/NO | 11
UNITAT MINIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE | 11 | SI/NO | 11
PUNTUACIÓ | 22
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 9 | Valoració Maxima | 9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: MEMÒRIA | 9 | Valoració Maxima | 9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ | 9 | Valoració Maxima | 9
PUNTUACIÓ | 27
TOTAL PUNTUACIÓ | 49

## LOT14
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028
LOT 14 ETIQUETES AMB INDICADOR
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.
Criteris Valorables mitançant judicis de Valor | Puntuació màxima 49 punts
Valoració de la Fitxa Tècnica
POSSIBILITAT DE SUBMINISTRAR ETIQUETES DE COLOR AL MATEIX PREU | 12 | SI/NO | 12
APTES PER UTILITZAR SOBRE FULLS DE POLIPOPROPILÈ | 10 | SI/NO | 10
39076: CESSIÓ DE LA IMPRESSORA A UTILITZAR | 3 | SI/NO | 3
PUNTUACIÓ | 25
Valoració de la mostra
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ | 6 | Valoració Maxima | 6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: ADHERÈNCIA ABANS I DESPRÉS DEL PROCÉS | 6 | Valoració Maxima | 6
PUNTUACIÓ | 24
TOTAL PUNTUACIÓ | 49