## Annex-1. Caract-Carrusels
Subministrament, Instal·lació i posada en marxa de 4 carrusels verticals per als serveis de farmàcia de l'Hospital Universitari Santa Maria (HUSM) i de l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP), gestionats per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). Expedient: GSS-2025-492
Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta.
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
1.1. Característiques bàsiques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Hospital Universitari Santa Maria (HUSM). 2 carrusels rotatius verticals.
2 | Els equips s'hauran d'adaptar a l'espai disponible, mesures aprox.: 3.335 (Al) x 3.670 (Am) x 1.670 (Prof) mm. per carrusel. Indicar dimensions.
3 | Volum d'emmagatzematge útil aproximat 7,81 m³ per armari. Volum total mìnim 15,5 m³.
4 | Dotat de safates amb capacitat suficient d'acord al nombre i quantitat de referències a emmagatzemar (mìnim 700 referències). Indicar nombre de safates i dimensions.
5 | Capacitat de càrrega de 350 Kg. per safata.
6 | Inclourà contenidors suficients d'acord al nombre i quantitat de medicaments a emmagatzemar, amb un mínim de 700 unitats. Indicar tipus i dimensions.
7 | Dos bancs de treball d'aprox. 3.000 (Am) x 600 (Prof) mm. amb 6 displays dobles per banc (indicació nº comanda + quantitat) tipus "Pick / Put to light" per a agrupació de comandes (6x2). Indicar característiques.
8 | Desmuntatge, retirada i gestió de residus del carrusel vertical actual de 2.720 (Al) x 2.570 (Am) x 1.200 (Prof) mm.
9 | Hospital Comarcal del Pallars (HCP). 2 carrusels rotatius verticals.
10 | Els equips s'hauran d'adaptar a l'espai disponible, mesures aprox.: 2.400 (Al) x 2.560 (Am) x 1.160 (Prof) mm. per carrusel. Indicar dimensions.
11 | Volum d'emmagatzematge útil aproximat 3 m³ per armari. Volum total mìnim 6 m³.
12 | Dotat de safates amb capacitat suficient d'acord al nombre i quantitat de referències a emmagatzemar (mìnim 550 referències). Indicar nombre de safates i dimensions.
13 | Capacitat de càrrega de 100 Kg. per safata.
14 | Inclourà contenidors suficients d'acord al nombre i quantitat de medicaments a emmagatzemar, amb un mínim de 550 unitats. Indicar tipus i dimensions.
Característiques comunes carrusels:
15 | Safates de càrrega configurables en funció de les necessitats podent suportar des de caixetins petits per a unidosis fins a buits directes per a caixes grans.
16 | S'inclouen tots els elements de separació vertical i horitzontal en les safates, en funció de necessitats a determinar per la propietat.
17 | Els contenidors seran de polipropilè o similar amb separadors i de diverses mesures: gran, mitjà i petits per a la correcta distribució dels medicaments dins de cada armari, les quals seran configurables en funció de les necessitats del servei i del carrusel.
18 | Ha d'incloure totes les llicències de programari necessàries: llicències de BBDD, llicències de SO o llicències de qualsevol tipus de programari necessari per al correcte funcionament del carrusel.
19 | Software en català i/o castellà.
20 | Integració total amb els sistemes de gestió de l'hospital amb protocols HL7 i XML. Sincronització amb el formulari de farmàcia i amb el programa Silicon®, Sistema Automàtic de Dispensació de Medicaments (SADME) (Pyxis®) i SAP.
21 | L'aplicació disposarà d'interfície gràfica que permeti l'entrada per teclat i lector de codi de barres per a la introducció de manera manual per part de l'usuari del codi nacional, lot i data de caducitat del medicament.
22 | Interfície configurable segons perfil.
23 | Carrusels tancats físicament i control d'accés amb identificació d'usuari
24 | Perfils d'usuari: Definibles individualment. Permet assignar tasques o privilegis en funció dels requeriments de cadascun dels usuaris.
25 | Sistema de seguretat amb parada d'emergència.
26 | Control manual en cas d'avaria.
27 | Possibilitat d'ubicació automàtica de forma caòtica o fixa dels medicaments dins de l'armari.
28 | Els equips han d'estar instal·lats de manera que proporcionin un funcionament sense vibracions, silenciós, precís, fiable i que recorrin la distància més curta indicant mitjançant senyalització (llum), la ubicació correcta del producte.
29 | Dotat de sistemes de seguretat múltiples per a l'operari i la màquina, com foto cèl·lules, contacte en les portes d'accés i eix del motor, indicador de desequilibri, etc.
30 | Informació completa en pantalla de cada prescripció (pacient, llit, codi, quantitat, ubicació, etc..).
31 | Display dels carrusels configurable quant a la informació a contenir.
32 | Hardware complet necessari, dedicat i tolerant a fallades.
33 | 2 servidors físics o virtuals (1 x hospital).
34 | Llicències de programari per a tots dos hospitals amb capacitat multillicència
35 | Llicències de programari per a cada lloc de treball (mín. 2 x hospital)
36 | Nivells per a modular diferents altures per cistella (safata)
37 | 4 pantalles amb funcionalitat tàctil mínim 17 polzades i resolució mín. 1280x1024. Indicar característiques.
38 | 4 impressores làser (2 x hospital). Indicar característiques.
39 | 4 pc's con 4 SAI per a un tancament segur d'emergència (mín. 20 minuts). Indicar característiques
40 | 4 Lectors de codis de barres sense fils per a la identificació de productes i gestió d'entrades i sortides. Indicar característiques.
41 | 4 Impressores d'etiquetes de codis de barres. Indicar característiques
42 | Assistència per a la primera càrrega dels carrusels
Licitador
NIF
Nom i cognoms Representant 1
DNI Representant 1
Nom i cognoms Representant 2
DNI Representant 2
Lloc
Data
Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb l'apartat 13 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, "a travès de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen."