## Model base
BBDD REGISTRE VERIFICACIONS INICIALS PER MOSTREIG D'INSTAL·LACIONS NO SOTMESES A INSPECCIÓ INICIAL
No usar cel·les combinades i repetir tantes vegades les dades de la instal·lació com defectes hi hagi
(0) Llistat d'instal·lacions a verificar facilitat per la SGSI (Subdirecció general de Seguretat Industrial) amb la referència de l'any del llistat, per exemple : Llistat SGSI 2025, Llistat SGSI 2026...
(1) Resultat Global Verificació : NEGATIU (si detecta almenys un defecte molt greu o crític), CONDICIONAT (si es detecta almenys un defecte greu), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències (tancades, temporals, altres)
(2) Control Documental Administratiu : Documentació Completa / Incompleta
(3) Control Documental Tècnic : Documentació Correcta / Incorrecta
(4) Resultat Inspecció Instal·lació : Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
(5) Relació de defectes greus / molt greus. Utilització codificiació del model d'actes o certificats d'inspecció/check-list (annex 3 PPT) o codificació establerta per normativa (ascensors, RIPC...), veure pestanyes d'aquesta fulla de càlcul corresponents al camp reglamentari que s'està treballant
(6) Resultat 2a inspecció: NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències (tancades, temporals, altres)
Llistat desplegable |  | Llistat desplegable |  | Llistat desplegable | Llistat desplegable | [21 empty] | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Incorporar llistat de defectes automàtic amb validació de dades en funció del camp reglamentari (veure pestanyes inferiors) | [6 empty] | Llistat desplegable
Serveis Territorials instal·lació | Núm. d’expedient (FUE) | Llistat instal·lacions (0) | Data enviament comunicació de verificació | Confirmat | Documentació rebuda? | Data rebuda documentació instal·lació | Data inspecció prevista | Data inspecció final | Nom inspector/a | Telèfon inspector/a | Mail inspector/a | RASIC empresa instal·ladora | Nom Empresa instal·ladora | Instal·lador/a | Telèfon instal·lador/a | Correu instal·lador/a | Enginyer/projectista | Telèfon enginyer/a | Correu enginyer/a | Núm d’instal·lació (Codi número RITSIC) | Ús de la instal·lació | Categoria instal·lació | NIF titular | Nom titular | Telèfon titular | Correu electrònic titular | Tipus via instal·lacio | Nom via instal·lacio | Número instal·lació | Codi Postal instal·lacio | Municipi instal·lacio | Provincia instal·lacio | Resultat global verificació (1) | Control documental administratiu (2) | Control documental tècnic (3) | Resultat inspecció instal·lació (4) | Relació defectes (amb codi) (5) | Descripció del defecte | Termini correcció defectes greus | Data correcció defectes | Observacions | Facturada? (Nº factura) | Data 2a inspecció | Resultat 2a inspecció instal·lació (6) | Observacions 2a inspecció | 50% Facturada (Nº factura) | Data 3a inspecció (cas de negatives no documentals) | Resultat 3a inspecció instal·lació (6) | Observacions 3a inspecció | Facturada? (Nº factura)
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 1.1 | Instal·lació no encaixa amb el projecte | TC1 | DC1 | Observacions 1 | NF1 |  | Favorable | Observacions 1 | NF1 |  |  | Observacions 1 | NF1
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 2.2 | Descripció del defecte | TC2 | DC2 | Observacions 2 | NF1 |  | Favorable | Observacions 2 | NF1 |  |  | Observacions 2 | NF1
Girona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes lleus |  |  |  | DC3 | Observacions 3 | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1
Lleida | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 8.1 | Descripció del defecte | TC3 | DC3 | Observacions 4 | NF1 |  | Favorable | Observacions 4 | NF1 |  |  | Observacions 4 | NF1
Tarragona | Núm. 2 | Llistat SGSI B 2022 (FUE 2021) | DC2 | Si | Si | DI2 | DI2 | DI2 | [11 empty] | Núm. 2 | Ús 2 |  | NIF 2 |  |  | CE2 |  | Adr. 2 |  |  | Mun.2 |  | Favorable | Completa | Correcte | Sense defectes | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  |  | NF1
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2023 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 9.1 | Descripció del defecte |  |  | Observacions 1 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  |  |  | NF3
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2024 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 2.1 | Descripció del defecte | TC1 | DC1 | Observacions 2 | NF3 |  | Negativa |  | NF3 |  | Favorable |  | NF3
Barcelona | Núm. 4 | Llistat SGSI 2025 | DC4 | Si | Si | DI4 | DI4 | DI4 | [11 empty] | Núm. 4 | Ús 4 |  | NIF 4 |  |  | CE4 |  | Adr. 4 |  |  | Mun.4 |  | Favorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [8 empty] | Observacions 1 |  |  |  | Observacions 1
[33 empty] | Incidència: temporal | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...)
Note on C11: (0) Referència del llistat facilitat per SGSI
Note on AH11: (1) NEGATIU (defecte molt greu o crític), CONDICIONAT o DESFAVORABLE (defecte/s greu/s), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències
Note on AI11: (2) Documentació: Completa / Incompleta
Note on AJ11: (3) Documentació: Correcta / Incorrecta
Note on AK11: (4) Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
Note on AL11: '(5) Relació de defectes greus / molt greus
Note on AM11: Camp lliure per detallar la descripció del defecte
Note on AS11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències
Note on AW11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències

## Taules 0 1 2 3 4 5 6
Serveis Territorial Instal·lació | Llistat instal·lacions (0) | Confirmació / Rebuda? | Categoria instal·lació | Resultat global verificació (1) | Control documental administratiu (2) | Control documental tècnic (3) | Resultat inspecció instal·lació (4) | Resultat 2a inspecció (6)
Barcelona | Llistat SGSI 2025 | Si | Projecte | Negativa | Completa | Correcte | Sense defectes | Negativa
Girona | Llistat SGSI 2026 | No | Memòria | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes lleus | Favorable
Lleida | Llistat SGSI 2027 | Pendent |  | Favorable | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Defectes greus
Tarragona | Llistat SGSI 2028 |  |  | Incidència: tancada |  |  | Defectes molt greus o crítics
Terres Ebre | Llistat SGSI 2029 |  |  | Incidència: temporal |  |  | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...)
Incidència: altres
(0) Llistat d'instal·lacions a verificar facilitat per la SGSI (Subdirecció general de Seguretat Industrial) amb la referència de l'any del llistat, per exemple : Llistat SGSI 2025
(1) Resultat Global Verificació : NEGATIU (si detecta almenys un defecte molt greu o crític) / CONDICIONAT o DESFAVORABLE (si es detecta almenys un defecte greu) / FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus) / Incidències (tancades, temporals, altres)
(2) Control Documental Administratiu : Documentació Completa / Incompleta
(3) Control Documental Tècnic : Documentació Correcta / Incorrecta
(4) Resultat Inspecció Instal·lació : Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
(5) Relació de defectes greus / molt greus
(6) Resultat 2a inspecció: NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències (tancades, temporals, altres)
Note on B1: (0) Referència del llistat facilitat per SGSI

## Model BT
BBDD REGISTRE VERIFICACIONS INICIALS PER MOSTREIG D'INSTAL·LACIONS NO SOTMESES A INSPECCIÓ INICIAL
No usar cel·les combinades i repetir tantes vegades les dades de la instal·lació com defectes hi hagi
(0) Llistat d'instal·lacions a verificar facilitat per la SGSI (Subdirecció general de Seguretat Industrial) amb la referència de l'any del llistat, per exemple : Llistat SGSI 2025, Llistat SGSI 2026...
(1) Resultat Global Verificació : NEGATIU (si detecta almenys un defecte molt greu o crític), CONDICIONAT (si es detecta almenys un defecte greu), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències (tancades, temporals, altres)
(2) Control Documental Administratiu : Documentació Completa / Incompleta
(3) Control Documental Tècnic : Documentació Correcta / Incorrecta
(4) Resultat Inspecció Instal·lació : Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
(5) Relació de defectes greus / molt greus. Utilització codificiació del model d'actes o certificats d'inspecció/check-list (annex 3 PPT) o codificació establerta per normativa (ascensors, RIPC...), veure pestanyes d'aquesta fulla de càlcul corresponents al camp reglamentari que s'està treballant
(6) Resultat 2a inspecció: NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències (tancades, temporals, altres)
Llistat desplegable |  | Llistat desplegable |  | Llistat desplegable | Llistat desplegable | [21 empty] | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Incorporar llistat de defectes automàtic amb validació de dades en funció del camp reglamentari (veure pestanyes inferiors) | [6 empty] | Llistat desplegable
Serveis Territorials instal·lació | Núm. d’expedient (FUE) | Llistat instal·lacions (0) | Data enviament comunicació de verificació | Confirmat | Documentació rebuda? | Data rebuda documentació instal·lació | Data inspecció prevista | Data inspecció final | Nom inspector/a | Telèfon inspector/a | Mail inspector/a | RASIC empresa instal·ladora | Nom Empresa instal·ladora | Instal·lador/a | Telèfon instal·lador/a | Correu instal·lador/a | Enginyer/projectista | Telèfon enginyer/a | Correu enginyer/a | Núm d’instal·lació (Codi número RITSIC) | Ús de la instal·lació | Categoria instal·lació | NIF titular | Nom titular | Telèfon titular | Correu electrònic titular | Tipus via instal·lacio | Nom via instal·lacio | Número instal·lació | Codi Postal instal·lacio | Municipi instal·lacio | Provincia instal·lacio | Resultat global verificació (1) | Control documental administratiu (2) | Control documental tècnic (3) | Resultat inspecció instal·lació (4) | Relació defectes (amb codi) (5) | Descripció del defecte | Termini correcció defectes greus | Data correcció defectes | Observacions | Facturada? (Nº factura) | Data 2a inspecció | Resultat 2a inspecció instal·lació (6) | Observacions 2a inspecció | 50% Facturada (Nº factura) | Data 3a inspecció (cas de negatives no documentals) | Resultat 3a inspecció instal·lació (6) | Observacions 3a inspecció | Facturada? (Nº factura)
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.02 Esquema unifilar | Instal·lació no encaixa amb el projecte | TC1 | DC1 | Observacions 1 | NF1 |  | Favorable | Observacions 1 | NF1 |  |  | Observacions 1 | NF1
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.05 La documentació descriu correctament la instal·lació i concorda amb la DR | Descripció del defecte | TC2 | DC2 | Observacions 2 | NF1 |  | Favorable | Observacions 2 | NF1 |  |  | Observacions 2 | NF1
Girona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1
Lleida | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 07.05 Separació amb altres serveis <3 cm | Descripció del defecte | TC3 | DC3 | Observacions 4 | NF1 |  | Favorable | Observacions 4 | NF1 |  |  | Observacions 4 | NF1
Tarragona | Núm. 2 | Llistat SGSI B 2022 (FUE 2021) | DC2 | Si | Si | DI2 | DI2 | DI2 | [11 empty] | Núm. 2 | Ús 2 |  | NIF 2 |  |  | CE2 |  | Adr. 2 |  |  | Mun.2 |  | Favorable | Completa | Correcte | Sense defectes | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  |  | NF1
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2023 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus |  | Descripció del defecte |  |  | Observacions 1 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  |  |  | NF3
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2024 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 01.02 Esquema unifilar | Descripció del defecte | TC1 | DC1 | Observacions 2 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  | Favorable |  | NF3
Barcelona | Núm. 4 | Llistat SGSI 2025 | DC4 | Si | Si | DI4 | DI4 | DI4 | [11 empty] | Núm. 4 | Ús 4 |  | NIF 4 |  |  | CE4 |  | Adr. 4 |  |  | Mun.4 |  | Favorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | 01.03 Certificat d'instal·lació (CIEBT) | [7 empty] | Observacions 1 |  |  |  | Observacions 1
[33 empty] | Incidència: temporal | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...)
Note on C11: (0) Referència del llistat facilitat per SGSI
Note on AH11: (1) NEGATIU (defecte molt greu o crític), CONDICIONAT o DESFAVORABLE (defecte/s greu/s), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències
Note on AI11: (2) Documentació: Completa / Incompleta
Note on AJ11: (3) Documentació: Correcta / Incorrecta
Note on AK11: (4) Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
Note on AL11: '(5) Relació de defectes greus / molt greus
Note on AM11: Camp lliure per detallar la descripció del defecte
Note on AS11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències
Note on AW11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències

## Codis BT
Codi Descripció
01 COMPROVACIONS DOCUMENTALS I ADMINISTRATIVES
01.01 Projecte o memòria tècnica disseny (MTD)
01.02 Esquema unifilar
01.03 Certificat d'instal·lació (CIEBT)
01.04 Certificat de direcció i final d'obra
01.05 La documentació descriu correctament la instal·lació i concorda amb la DR
02 LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ (LGA)
02.01 La LGA es correspon a la potència màxima admissible, de coure i secció min 16 mm2
02.02 Discorre per zones d'ús comú
02.03 Conductors unipolars, aïllats i de tensió assignada 0,6/1 kV
02.04 Conductors no propagadors incendis, baixa emissió fums i opacitat reduïda
02.05 Conductors de secció uniforme i sense empalmaments
02.06 Elements de conducció de cables (tubs, canals...) no propagadors de flama
03 CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
03.01 Local o armari i quadres segons ITC-BT-16 i NTP
03.02 Porta amb pany normalitzat
03.03 Unitat funcional lGM de tall omnipolar i d'intensitat nominal correcta
03.04 Unitat funcional de fusibles
03.05 Unitat funcional d'elements de mesura
03.06 Unitat funcional embarrat protecció i bornes
03.07 Protecció parts actives, embarrats i bornes
04 DERIVACIONS INDIVIDUALS
04.01 Discorren per zones d'ús comú
04.02 Tensió assignada conductors adequada
04.03 Conductors de coure, secció mín.10 mm2
04.04 Conductors no propagadors d'incendi, baixa emissió de fums i opacitat reduïda
04.05 Conductors secció uniforme sense empalmaments
04.06 correcta09.02Elements de conducció de cables no propagadors de flama i diàm. min. 32 mm04.06Tensions
04.07 Recorregut vertical en canaleta o conducte obra RF120 i dimensions adequades
05 QUADRE GENERAL COMANDAMENT I PROTECCIÓ (CGMP)
05.01 Bona accessibilitat i ubicació adequada
05.02 Embolcall amb protecció mínima IP 30 i IK07 (i l'adequada en entorns humits, mullats, intempèrie,...)
05.03 En cas d'embolcall metàl·lic, la carcassa i la porta estan connectades a terra
05.04 Es disposa de xarxa de terra
05.05 Els circuits del quadre es troben retolats
05.06 Protecció contra sobretensions permanents
05.07 Protecció contra sobretensions transitòries
05.08 Protecció curcircuits i sobrecàrregues (PIA)
05.09 Protecció contra contactes elèctrics directes
05.10 IGA adequat (mínim 25 A en habitatges)
05.11 Es disposa d'interruptor diferencial general o circuits protegits per diferencials parcials
05.12 Interruptors diferencials no sobrecarregats
05.13 La sensibilitat i el temps de dispar dels interruptors diferencials és correcte (≤ 30 mA en habitatges)
06 CONDUCTORS ELÈCTRICS
06.01 Secció conductors actius i protecció
06.02 Idendificació per codi de colors correcte
07 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
07.01 Safates: conductors aïllats amb coberta
07.02 Tensió assignada dels conductors adequada per al tipus de canalització
07.03 Canalitzacions de dimensions adequades
07.04 Conductors aïllats fixats directament a les parets, amb coberta i tensió 0,6/1 KV (excepte en habitatges)
07.05 Separació amb altres serveis <3 cm
08 CAIXES DE DERIVACIÓ I DE CONNEXIONS
08.01 Material aïllant, no propagador de flama i connectades a terra si són metàl·liques
08.02 Connexions de conductors mitjançant bornes, regletes i brides.
08.03 Caixes amb IP adequada (estanques amb premsaestopes o ràcords adequats)
08.04 Caixes amb dimensions adequades
08.05 Les caixes de connexions disposen de tapa
08.06 No contenen conduccions d'altres serveis
09 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR
09.01 Resistències d'aïllament correctes
09.02 Resistència de terra correcta
09.03 Tensions de contacte correctes
09.04 Preses de corrent: conductor de protecció amb continuïtat a terra, protecció i In adequades
09.05 No s'observen elements de característiques inadequades als volums 0, 1, 2, 3 en locals humits (banys, dutxa,...)
10 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA
10.01 Encesa al desconnectar l'alimentació
10.02 Funcionament correcte i nivell d'il·luminació adequat
10.03 Correcta ubicació de les lluminàries (lavabos, sortides emergència, escala incendis, quadres elèctrics, etc.)
11 ALTRES DEFICIÈNCIES
11.01 Altres deficiències

## Model AT
BBDD REGISTRE VERIFICACIONS INICIALS PER MOSTREIG D'INSTAL·LACIONS NO SOTMESES A INSPECCIÓ INICIAL
No usar cel·les combinades i repetir tantes vegades les dades de la instal·lació com defectes hi hagi
(0) Llistat d'instal·lacions a verificar facilitat per la SGSI (Subdirecció general de Seguretat Industrial) amb la referència de l'any del llistat, per exemple : Llistat SGSI 2025, Llistat SGSI 2026...
(1) Resultat Global Verificació : NEGATIU (si detecta almenys un defecte molt greu o crític), CONDICIONAT (si es detecta almenys un defecte greu), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències (tancades, temporals, altres)
(2) Control Documental Administratiu : Documentació Completa / Incompleta
(3) Control Documental Tècnic : Documentació Correcta / Incorrecta
(4) Resultat Inspecció Instal·lació : Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
(5) Relació de defectes greus / molt greus. Utilització codificiació del model d'actes o certificats d'inspecció/check-list (annex 3 PPT) o codificació establerta per normativa (ascensors, RIPC...), veure pestanyes d'aquesta fulla de càlcul corresponents al camp reglamentari que s'està treballant
(6) Resultat 2a inspecció: NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències (tancades, temporals, altres)
Llistat desplegable |  | Llistat desplegable |  | Llistat desplegable | Llistat desplegable | [21 empty] | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Incorporar llistat de defectes automàtic amb validació de dades en funció del camp reglamentari (veure pestanyes inferiors) | [6 empty] | Llistat desplegable
Serveis Territorials instal·lació | Núm. d’expedient (FUE) | Llistat instal·lacions (0) | Data enviament comunicació de verificació | Confirmat | Documentació rebuda? | Data rebuda documentació instal·lació | Data inspecció prevista | Data inspecció final | Nom inspector/a | Telèfon inspector/a | Mail inspector/a | RASIC empresa instal·ladora | Nom Empresa instal·ladora | Instal·lador/a | Telèfon instal·lador/a | Correu instal·lador/a | Enginyer/projectista | Telèfon enginyer/a | Correu enginyer/a | Núm d’instal·lació (Codi número RITSIC) | Ús de la instal·lació | Categoria instal·lació | NIF titular | Nom titular | Telèfon titular | Correu electrònic titular | Tipus via instal·lacio | Nom via instal·lacio | Número instal·lació | Codi Postal instal·lacio | Municipi instal·lacio | Provincia instal·lacio | Resultat global verificació (1) | Control documental administratiu (2) | Control documental tècnic (3) | Resultat inspecció instal·lació (4) | Relació defectes (amb codi) (5) | Descripció del defecte | Termini correcció defectes greus | Data correcció defectes | Observacions | Facturada? (Nº factura) | Data 2a inspecció | Resultat 2a inspecció instal·lació (6) | Observacions 2a inspecció | 50% Facturada (Nº factura) | Data 3a inspecció (cas de negatives no documentals) | Resultat 3a inspecció instal·lació (6) | Observacions 3a inspecció | Facturada? (Nº factura)
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 02.01 Els circuits de diferents tensions estan degudament separats | Instal·lació no encaixa amb el projecte | TC1 | DC1 | Observacions 1 | NF1 |  | Favorable | Observacions 1 | NF1 |  |  | Observacions 1 | NF1
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 05.01 Les parts metàl·liques no sotmeses a tensió estan posades a terra | Descripció del defecte | TC2 | DC2 | Observacions 2 | NF1 |  | Favorable | Observacions 2 | NF1 |  |  | Observacions 2 | NF1
Girona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [5 empty] | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1
Lleida | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 10.05 Existeix ventilació natural o forçada | Descripció del defecte | TC3 | DC3 | Observacions 4 | NF1 |  | Favorable | Observacions 4 | NF1 |  |  | Observacions 4 | NF1
Tarragona | Núm. 2 | Llistat SGSI B 2022 (FUE 2021) | DC2 | Si | Si | DI2 | DI2 | DI2 | [11 empty] | Núm. 2 | Ús 2 |  | NIF 2 |  |  | CE2 |  | Adr. 2 |  |  | Mun.2 |  | Favorable | Completa | Correcte | Sense defectes | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  |  | NF1
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2023 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 01.02 Certificat de final d'obra | Descripció del defecte |  |  | Observacions 1 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  |  |  | NF3
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2024 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 01.06 Documentació del compliment de la normativa contra incendis d'aplicació | Descripció del defecte | TC1 | DC1 | Observacions 2 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  | Favorable |  | NF3
Barcelona | Núm. 4 | Llistat SGSI 2025 | DC4 | Si | Si | DI4 | DI4 | DI4 | [11 empty] | Núm. 4 | Ús 4 |  | NIF 4 |  |  | CE4 |  | Adr. 4 |  |  | Mun.4 |  | Favorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [8 empty] | Observacions 1 |  |  |  | Observacions 1
[33 empty] | Incidència: temporal | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...)
Note on C11: (0) Referència del llistat facilitat per SGSI
Note on AH11: (1) NEGATIU (defecte molt greu o crític), CONDICIONAT o DESFAVORABLE (defecte/s greu/s), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències
Note on AI11: (2) Documentació: Completa / Incompleta
Note on AJ11: (3) Documentació: Correcta / Incorrecta
Note on AK11: (4) Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
Note on AL11: '(5) Relació de defectes greus / molt greus
Note on AM11: Camp lliure per detallar la descripció del defecte
Note on AS11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències
Note on AW11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències

## Codis AT
01 COMPROVACIONS DOCUMENTAL I ADMINISTRATIVES
01.01 Projecte
01.02 Certificat de final d'obra
01.03 Certificat d'Instal·lació
01.04 Certificat de proves prèvies (mesures de tensió de pas i de contacte, distàncies mínimes d'aïllament, assajos funcionals del relès de protecció i enclavaments)
01.05 Justiticació del compliment de la normativa específica (transformadors de potència, transformadors de mesura i protecció, parallamps, conjunts prefabricats, càlculs de camps magnètics i de soroll)
01.06 Documentació del compliment de la normativa contra incendis d'aplicació
01.07 Existeix declaració de conformitat dels equips
01.08 Contracte de manteniment
01.09 La documentació descriu correctament la instal·lació i concorda amb la D.R.
02 CIRCUITS ELÈCTRICS
02.01 Els circuits de diferents tensions estan degudament separats
02.02 Les canalitzacions no comparteixen circuits d'alta i baixa tensió
02.03 No hi ha canalitzacions sobre materials combustibles
03 APARELLS DE MANIOBRA
03.01 Les posicions dels interruptors estan indicades amb claredat
03.02 Existeix enclavament segur entre interruptor i seccionador de posada a terra
03.03 Existeix procediment o esquema d'enclavaments que garanteix l'absència de tensions en les operacions de manteniment
03.04 Aïlladors del seccionador. Tot el corrent de fuita es dirigeix a terra mitjançant connexió segura
03.05 Hi ha enclavament amb la porta del transformador
04 TRANSFORMADORS DE POTÈNCIA
04.01 L'ancoratge dels transformadors és correcte
05 TRANSFORMADORS DE MESURA I PROTECCIÓ
05.01 Les parts metàl·liques no sotmeses a tensió estan posades a terra
05.02 Hi ha mesures per garantir que una explosió dels transformadors no produirà danys
06 QUADRES I PUPITRES DE CONTROL
06.01 L'amplada mínima dels passadissos d'accés a la part posterior dels quadres és de 0,8 m
06.02 Senyalització
07 PROTECCIONS
07.01 Existeix protecció contra sobrecàrregues i curcircuits
07.02 En instal·lacions de potències > 1 MVA protecció mitjançant interruptor automàtic
07.03 Existeix protecció tèrmica (trafos AT/AT)
07.04 Existeix detector alliberament gasos (Trafos AT/AT > 2,5 MVA, autotrafos ≥ 4 MVA)
07.05 Existeix protecció diferencial (Transformadors AT/AT. Pot > 10 MVA)
07.06 Existeixen proteccions adequades contra curtcircuïts a les línies de sortida
08 ACUMULADORS
08.01 Les bateries no són àcides de vas obert
08.02 Existeix cartell indicador de característiques bateries i mesures de seguretat
08.03 Existeix sistema d'alarmes de les bateries
08.04 Equip de càrrega té proteccions de sobrecàrrega o curtcircuït
08.05 Equip de càrrega té protecció contra sobretensions transitòries
09 INSTAL·LACIONS DE POSADA A TERRA
09.01 Els xassís i aparells de maniobra estan posats a terra
09.02 Els evolvents dels conjunts d'armaris metàl·lics estan posats a terra
09.03 Les portes metàl·liques de locals estan posades a terra
09.04 Les tanques metàl·liques estan posades a terra
09.05 Les columnes, suports i pòrtics estan posats a terra
09.06 Les estructures i armadures metàl·liques estan posades a terra
09.07 Les armadures de cables estan posades a terra
09.08 Els tubs i conductes metàl·lics estan posats a terra
09.09 Les carcasses de transformadors i màquines estan posades a terra
09.10 Els conductes de guarda i cables de posada a terra de línies aèries estan posats a terra
09.11 Els elements de derivació a terra dels seccionadors de posada a terra estan a terra
09.12 Les pantalles de separació dels circuïts primaris i secundari als transformadors de mesura i protecció estan posades a terra
09.13 La secció mínima de les línies de posta a terra es adequada (25 mm2 Cu, 35 mm2 Al, 50 mm2 Acer)
09.14 Existeixen caixes de seccionament per les xarxes de terra. No hi ha possibilitat de contactes simultanis entre elles
09.15 Els elements metàl·lics que surten fora del recinte no poden transferir tensions perilloses a l'exterior
10 INSTAL·LACIONS D'INTERIOR
10.01 Inaccessibles a personal aliè
10.02 Les portes s'obren cap a l'exterior i tenen sistema de retenció
10.03 No hi ha conduccions de fluids a l'interior dels recintes del centre de transformació
10.04 Existeixen envans de separació entre equips amb més de 50 l d'oli o altre fluid inflamable
10.05 Existeix ventilació natural o forçada
10.06 Protecció adequada contra contactes accidentals (zones protecció)
11 ALTRES DEFICIÈNCIES
11.01 Altres deficiències

## Model RITE
BBDD REGISTRE VERIFICACIONS INICIALS PER MOSTREIG D'INSTAL·LACIONS NO SOTMESES A INSPECCIÓ INICIAL
No usar cel·les combinades i repetir tantes vegades les dades de la instal·lació com defectes hi hagi
(0) Llistat d'instal·lacions a verificar facilitat per la SGSI (Subdirecció general de Seguretat Industrial) amb la referència de l'any del llistat, per exemple : Llistat SGSI 2025, Llistat SGSI 2026...
(1) Resultat Global Verificació : NEGATIU (si detecta almenys un defecte molt greu o crític), CONDICIONAT (si es detecta almenys un defecte greu), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències (tancades, temporals, altres)
(2) Control Documental Administratiu : Documentació Completa / Incompleta
(3) Control Documental Tècnic : Documentació Correcta / Incorrecta
(4) Resultat Inspecció Instal·lació : Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
(5) Relació de defectes greus / molt greus. Utilització codificiació del model d'actes o certificats d'inspecció/check-list (annex 3 PPT) o codificació establerta per normativa (ascensors, RIPC...), veure pestanyes d'aquesta fulla de càlcul corresponents al camp reglamentari que s'està treballant
(6) Resultat 2a inspecció: NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències (tancades, temporals, altres)
Llistat desplegable |  | Llistat desplegable |  | Llistat desplegable | Llistat desplegable | [21 empty] | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Incorporar llistat de defectes automàtic amb validació de dades en funció del camp reglamentari (veure pestanyes inferiors) | [6 empty] | Llistat desplegable
Serveis Territorials instal·lació | Núm. d’expedient (FUE) | Llistat instal·lacions (0) | Data enviament comunicació de verificació | Confirmat | Documentació rebuda? | Data rebuda documentació instal·lació | Data inspecció prevista | Data inspecció final | Nom inspector/a | Telèfon inspector/a | Mail inspector/a | RASIC empresa instal·ladora | Nom Empresa instal·ladora | Instal·lador/a | Telèfon instal·lador/a | Correu instal·lador/a | Enginyer/projectista | Telèfon enginyer/a | Correu enginyer/a | Núm d’instal·lació (Codi número RITSIC) | Ús de la instal·lació | Categoria instal·lació | NIF titular | Nom titular | Telèfon titular | Correu electrònic titular | Tipus via instal·lacio | Nom via instal·lacio | Número instal·lació | Codi Postal instal·lacio | Municipi instal·lacio | Provincia instal·lacio | Resultat global verificació (1) | Control documental administratiu (2) | Control documental tècnic (3) | Resultat inspecció instal·lació (4) | Relació defectes (amb codi) (5) | Descripció del defecte | Termini correcció defectes greus | Data correcció defectes | Observacions | Facturada? (Nº factura) | Data 2a inspecció | Resultat 2a inspecció instal·lació (6) | Observacions 2a inspecció | 50% Facturada (Nº factura) | Data 3a inspecció (cas de negatives no documentals) | Resultat 3a inspecció instal·lació (6) | Observacions 3a inspecció | Facturada? (Nº factura)
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 1.01 La documentació descriu correctament la instal·lació i concorda amb la D.R. | Instal·lació no encaixa amb el projecte | TC1 | DC1 | Observacions 1 | NF1 |  | Favorable | Observacions 1 | NF1 |  |  | Observacions 1 | NF1
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 1.03 Existència Director Tècnic de Manteniment | Descripció del defecte | TC2 | DC2 | Observacions 2 | NF1 |  | Favorable | Observacions 2 | NF1 |  |  | Observacions 2 | NF1
Girona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1
Lleida | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 3.11 Sistemes d'automatizació i control d'edificis de més de 290 kW | Descripció del defecte | TC3 | DC3 | Observacions 4 | NF1 |  | Favorable | Observacions 4 | NF1 |  |  | Observacions 4 | NF1
Tarragona | Núm. 2 | Llistat SGSI B 2022 (FUE 2021) | DC2 | Si | Si | DI2 | DI2 | DI2 | [11 empty] | Núm. 2 | Ús 2 |  | NIF 2 |  |  | CE2 |  | Adr. 2 |  |  | Mun.2 |  | Favorable | Completa | Correcte | Sense defectes | 5.13 Sistema detecció fuites i tall de gas |  |  |  |  | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  |  | NF1
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2023 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 6.16 Senyalització | Descripció del defecte |  |  | Observacions 1 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  |  |  | NF3
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2024 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 1.01 La documentació descriu correctament la instal·lació i concorda amb la D.R. | Descripció del defecte | TC1 | DC1 | Observacions 2 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  | Favorable |  | NF3
Barcelona | Núm. 4 | Llistat SGSI 2025 | DC4 | Si | Si | DI4 | DI4 | DI4 | [11 empty] | Núm. 4 | Ús 4 |  | NIF 4 |  |  | CE4 |  | Adr. 4 |  |  | Mun.4 |  | Favorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [8 empty] | Observacions 1 |  |  |  | Observacions 1
[33 empty] | Incidència: temporal | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...)
Note on C11: (0) Referència del llistat facilitat per SGSI
Note on AH11: (1) NEGATIU (defecte molt greu o crític), CONDICIONAT o DESFAVORABLE (defecte/s greu/s), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències
Note on AI11: (2) Documentació: Completa / Incompleta
Note on AJ11: (3) Documentació: Correcta / Incorrecta
Note on AK11: (4) Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
Note on AL11: '(5) Relació de defectes greus / molt greus
Note on AM11: Camp lliure per detallar la descripció del defecte
Note on AS11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències
Note on AW11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències

## Codis RITE
01 CO NTRO L DO CUMENTAL
1.01 La documentació descriu correctament la instal·lació i concorda amb la D.R.
1.02 Existència d'empresa mantenidora
1.03 Existència Director Tècnic de Manteniment
1.04 Existència del Manual d'ús i manteniment
1.05 Memòria o projecte tècnic
1.06 Certificat instal·lació
1.07 Certificat conformitat CE equips
1.08 Certificat estanqueïtat circuits frigorífics
1.09 Document resultat proves
1.10 Llibre de registre de gestió de refrigerants
1.11 Tràmit Administraci: certificats d'exclusió i DR en centralitzades o xarxa urbana calor o fred
1.12 Registre d'operacions de manteniment
02 EXIG ÈNCIA DE BENESTAR I HIG IENE
2.01 Exigència qualitat tèrmica ambient
2.02 Exigència qualitat aire interior
2.03 Exigència d'higiene
03 EXIG ÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERG ÈTICA, ENERGIES RENOVABLES I RESIDUALS
3.01 Requisits mínims de rendiment energètic dels equips de generació recollits al projecte
3.02 Fraccionament de potència calorífica
3.03 Fraccionament de potència frigorífica
3.04 Regulació de cremadors
3.05 Aïllament tèrmic canonades i conductes
3.06 Estanqueïtat xarxes canonades i conductes
3.07 Control instal·lacions climatització
3.08 Control condicions termohigromètriques
3.09 Control de la qualitat de l'aire interior
3.10 Control d'instal·lacions centralitzades de preparació d'ACS
3.11 Sistemes d'automatizació i control d'edificis de més de 290 kW
3.12 Comptabilització de consums
3.13 Comptabilització de consums en Centralitzada o xarxa urbana calor o fred
3.14 Refredament gratuït per aire exterior
3.15 Recuperació calor aire extracció
3.16 Estratificació
3.17 Zonificació
3.18 Estalvi d'energia en piscines
3.19 Incorporació d'energies renovables i aprofitament d'energies residuals
3.20 Limitació utilització energia convencional
3.21 Avaluacio de l'eficiència energètica general del sistema de climatizació i ACS al projecte
3.22 Justificació de la viabilitat d'instal·lacions alternatives d'alta eficiència, energies residuals i renovables al projecte
3.23 Sistema de tancament de portes adequat
3.24 Dispositiu i cartells informatiusde Tª i HR en superficies de > 1000 m²
3.25 Cartells informatiusde Tª i superficies de < 1000 m²
04 G ENERADO RS
4.01 Condicions de seguretat generadors calor
4.02 Condicions de seguretat generadors fred
05 SALA DE MÀQ UINES
5.01 Accés a la sala de màquines
5.02 Cap presa de ventilació amb locals tancats
5.03 Tancaments de la sala de màquines
5.04 Sistema de desguàs
5.05 Interruptor general i quadre elèctric
5.06 Il·luminació sala
5.07 Protecció motors
5.08 Accessos lliures sobre maquinària
5.09 Connexió generadors calor i xemeneies
5.10 Indicacions seguretat sala de màquines
5.11 Ubicació sala de màquines
5.12 Superfície baixa resistència mecànica
5.13 Sistema detecció fuites i tall de gas
5.14 Ventilació sala de màquines
5.15 Instal·lacions elèctriques
5.16 Il·luminació d'emergència
5.17 Dimensions i alçada mínima
5.18 Distància entre equips i a parets
5.19 Recorreguts mínims d'evacuació sales
5.20 Resistència al foc dels elements afectats
06 INSTAL·LACIÓ
6.01 Disseny i dimensionat de xemeneies
6.02 Evacuació xemeneies
6.03 Alimentació dels circuits
6.04 Buidatge i purga de la instal·lació
6.05 Sistema d'expansió
6.06 Elements seguretat en circuits tancats
6.07 Sistemes de dilatació
6.08 Cop d'ariet
6.09 Sistemes de filtració
6.10 Canonades circuits frigorífics
6.11 Conductes d’aire, plènums i passadissos
6.12 Unitats terminals
6.13 Tractament de l'aigua
6.14 Protecció contra incendis
6.15 Seguretat d'utilització
6.16 Senyalització
6.17 Mesurament i equipament instal·lacions tèrmiques
07 ACS SO LAR
7.01 Protecció contra gelades
7.02 Protecció sobreescalfaments
7.03 Connexió captadors
7.04 Estructura suport i protecció presa de terra
7.05 Sistema d'acumulació i connexió de sistema de generació auxiliar
7.06 Sistema d'intercanvi
7.07 Sistema de bombeig
7.08 Sistema d'energia convencional
7.09 Sistema de mesura d’energia subministrada
08 EMMAG ATZEMATG E DE BIO CO MBUSTIBLES SÒ LIDS
8.01 Adequació d'emmagatzematge
8.02 Lloc d'emmagatzematge
8.03 Capacitat emmagatzematge
8.04 Distància emmagatzematge
8.05 Elements delimitadors magatzem
8.06 Instal·lacions elèctriques
8.07 Presa de terra en sistemes pneumàtics
8.08 Sistema d'ompliment i buidatge magatzem
09 ALTRES DEFICIÈNCIES
9.01 Altres
9.02 Compliment RDL (BOE 2/8/2022). Limitació T i HR a 19ºC i 27ºC calor-fred respect. (recintes condicionats ap.2 IT 3.8.1)
9.03 Compliment RDL (BOE 2/8/2022). Cartells o pantalles informatives de mesures d'estalvi energètic.

## Model IF
BBDD REGISTRE VERIFICACIONS INICIALS PER MOSTREIG D'INSTAL·LACIONS NO SOTMESES A INSPECCIÓ INICIAL
No usar cel·les combinades i repetir tantes vegades les dades de la instal·lació com defectes hi hagi
(0) Llistat d'instal·lacions a verificar facilitat per la SGSI (Subdirecció general de Seguretat Industrial) amb la referència de l'any del llistat, per exemple : Llistat SGSI 2025, Llistat SGSI 2026...
(1) Resultat Global Verificació : NEGATIU (si detecta almenys un defecte molt greu o crític), CONDICIONAT (si es detecta almenys un defecte greu), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències (tancades, temporals, altres)
(2) Control Documental Administratiu : Documentació Completa / Incompleta
(3) Control Documental Tècnic : Documentació Correcta / Incorrecta
(4) Resultat Inspecció Instal·lació : Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
(5) Relació de defectes greus / molt greus. Utilització codificiació del model d'actes o certificats d'inspecció/check-list (annex 3 PPT) o codificació establerta per normativa (ascensors, RIPC...), veure pestanyes d'aquesta fulla de càlcul corresponents al camp reglamentari que s'està treballant
(6) Resultat 2a inspecció: NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències (tancades, temporals, altres)
Llistat desplegable |  | Llistat desplegable |  | Llistat desplegable | Llistat desplegable | [21 empty] | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Incorporar llistat de defectes automàtic amb validació de dades en funció del camp reglamentari (veure pestanyes inferiors) | [6 empty] | Llistat desplegable
Serveis Territorials instal·lació | Núm. d’expedient (FUE) | Llistat instal·lacions (0) | Data enviament comunicació de verificació | Confirmat | Documentació rebuda? | Data rebuda documentació instal·lació | Data inspecció prevista | Data inspecció final | Nom inspector/a | Telèfon inspector/a | Mail inspector/a | RASIC empresa instal·ladora | Nom Empresa instal·ladora | Instal·lador/a | Telèfon instal·lador/a | Correu instal·lador/a | Enginyer/projectista | Telèfon enginyer/a | Correu enginyer/a | Núm d’instal·lació (Codi número RITSIC) | Ús de la instal·lació | Categoria instal·lació | NIF titular | Nom titular | Telèfon titular | Correu electrònic titular | Tipus via instal·lacio | Nom via instal·lacio | Número instal·lació | Codi Postal instal·lacio | Municipi instal·lacio | Provincia instal·lacio | Resultat global verificació (1) | Control documental administratiu (2) | Control documental tècnic (3) | Resultat inspecció instal·lació (4) | Relació defectes (amb codi) (5) | Descripció del defecte | Termini correcció defectes greus | Data correcció defectes | Observacions | Facturada? (Nº factura) | Data 2a inspecció | Resultat 2a inspecció instal·lació (6) | Observacions 2a inspecció | 50% Facturada (Nº factura) | Data 3a inspecció (cas de negatives no documentals) | Resultat 3a inspecció instal·lació (6) | Observacions 3a inspecció | Facturada? (Nº factura)
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.01 Llibre de registre (IF-10) | Instal·lació no encaixa amb el projecte | TC1 | DC1 | Observacions 1 | NF1 |  | Favorable | Observacions 1 | NF1 |  |  | Observacions 1 | NF1
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.02 Existència d'empresa mantenidora frigorista habilitada del nivell adient | Descripció del defecte | TC2 | DC2 | Observacions 2 | NF1 |  | Favorable | Observacions 2 | NF1 |  |  | Observacions 2 | NF1
Girona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [5 empty] | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1
Lleida | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.04 Llibre de registre de gestió de refrigerants | Descripció del defecte | TC3 | DC3 | Observacions 4 | NF1 |  | Favorable | Observacions 4 | NF1 |  |  | Observacions 4 | NF1
Tarragona | Núm. 2 | Llistat SGSI B 2022 (FUE 2021) | DC2 | Si | Si | DI2 | DI2 | DI2 | [11 empty] | Núm. 2 | Ús 2 |  | NIF 2 |  |  | CE2 |  | Adr. 2 |  |  | Mun.2 |  | Favorable | Completa | Correcte | Sense defectes | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  |  | NF1
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2023 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 05.01 Aïllament (IF-11) | Descripció del defecte |  |  | Observacions 1 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  |  |  | NF3
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2024 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 05.09 Dispositiu de petició d'auxili (IF-12) | Descripció del defecte | TC1 | DC1 | Observacions 2 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  | Favorable |  | NF3
Barcelona | Núm. 4 | Llistat SGSI 2025 | DC4 | Si | Si | DI4 | DI4 | DI4 | [11 empty] | Núm. 4 | Ús 4 |  | NIF 4 |  |  | CE4 |  | Adr. 4 |  |  | Mun.4 |  | Favorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [8 empty] | Observacions 1 |  |  |  | Observacions 1
[33 empty] | Incidència: temporal | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...)
Note on C11: (0) Referència del llistat facilitat per SGSI
Note on AH11: (1) NEGATIU (defecte molt greu o crític), CONDICIONAT o DESFAVORABLE (defecte/s greu/s), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències
Note on AI11: (2) Documentació: Completa / Incompleta
Note on AJ11: (3) Documentació: Correcta / Incorrecta
Note on AK11: (4) Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
Note on AL11: '(5) Relació de defectes greus / molt greus
Note on AM11: Camp lliure per detallar la descripció del defecte
Note on AS11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències
Note on AW11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències

## Codis IF
Codi Descripció
01 CONTROL DOCUMENTAL I ADMINISTRATIU
1.01 Llibre de registre de la instal·lació (IF-10)
1.02 Contracte de M anteniment o automanteniment
1.03 Projecte o M emòria Tècnica
1.04 Certificat d'instal·lació
1.05 Certificat Tècnic de direcció i acabament obra
1.06 Certificat de conformitat equips a pressió
1.07 Pòlissa de responsabilitat civil del titular
1.08 Certificat d'instal·lació elèctrica
1.09 M anual d'instruccions
1.10 Control legionel·losi (IF-14)
1.11 Control fuites (IF-17)
1.12 Documentació acreditativa asignació persona responsable de la instal·lació
1.13 Documentació instal·lacions amb A 2L fetes per instal·ladors de nivell 1o RITE
02 SALA DE MÀQUINES (IF-07)
2.01 Plànol esquema canonades (IF-10)
2.02 Emmagatzematge refrigerant (Art. 27)
2.03 Detectors de fuites
2.04 Cartell sala de màquines
2.05 Dimensions i accessibilitat
2.06 Portes i obertures
2.07 Tancaments
2.08 Ventil·lació
2.09 Sortides d'emergència
2.10 Dispositius de descompressió
2.11 Sistema d'alarma
2.12 Sales de màquines per instal·lacions amb NH3
2.13 Sales de màquines especials per refrigerants inflamables
03 INSTAL·LACIÓ
3.01 Cartell Seguretat (A rt. 28)
3.02 Emplaçament de la instal·lació (IF-04)
3.03 Càrrega màxima admissible de refrigerant
3.04 Ubicació equips que requereixen sala de màquines (IF-04)
3.05 Instal·lacions especials (IF-04)
3.06 M aterials equips frigorífics (IF-05)
3.07 Aïllament tèrmic circuit frigorífic (IF-05)
3.08 Canonades (IF-06)
3.09 Unions i soldadures (IF-06)
3.10 Equips a pressió (IF-06)
3.11 Instruments d'indicació i mesura (IF-06)
3.12 Plaques d'identificació equips (IF-10)
3.13 Identificació canonades (IF-18)
3.14 M esures alternatives quan la càrrega de A 2L supera els limits de la taula IF-04
04 PROTECCIÓ CONTRA SOBREPRESSIONS (IF-08)
4.01 Vàlvules de seguretat
4.02 Disc de ruptura
4.03 Taps fusibles
4.04 Limitadors de pressió
4.05 Protecció del sistema i components del sistema de refrigeració
4.06 Protecció dels compressors
4.07 Protecció de bombes de refrigerants líquids
4.08 Protecció dels recipients a pressió
4.09 Disposició dels elements de seguretat
4.10 Capacitat de descàrrega vàlvules de seguretat
4.11 Fonts de calor i altes temperatures
4.12 Taratge de vàlvula de seguretat (pressió. precinte. certificat de taratge)
4.13 Conducció descàrrega vàlvula de seguretat
05 CAMBRES FRIGORÍFIQUES (IF-11)
5.01 Panells (estructura. estat. aïllaments)
5.02 Portes (isotermes. resistència calefactora. apertura des de l'interior)
5.03 Sistema equilibrador de pressió
5.04 Sistema d'alarma
5.05 Registradors de temperatures
5.06 Dispositiu de petició d'auxili (IF-12)
5.07 Alarmes home tancat
5.08 Il·luminació dels dispositius d'emergència
5.09 Detectors de fuites
5.10 Existència de destral i extintors portàtils
5.11 Cambres d'atmosfera artificial
06 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES (IF-12)
6.01 Subministrament principal independent
6.02 Interruptors per ventilació en interior i exterior de la sala de màquines
6.03 Il·luminació adequada
6.04 Enllumenat d'emergència
6.05 Sistema d'alarma de la ventilació
6.06 Ventilador i aparellatge antideflagrant en sala amoníac o fora de la sala
6.07 Interruptors elèctrics sala amoníac
07 PROTECCIÓ PERSONAL (IF-16)
7.01 Sistema d'extinció d'incendis
7.02 M àscares de protecció respiratòria
7.03 Equips de respiració autònoma
7.04 Vestits de protecció química
7.05 Dutxa d'emergència i rentaulls
7.06 Equips de primers auxilis
08 ALTRES DEFICIÈNCIES
8.01 Altres

## Model GC
BBDD REGISTRE VERIFICACIONS INICIALS PER MOSTREIG D'INSTAL·LACIONS NO SOTMESES A INSPECCIÓ INICIAL
No usar cel·les combinades i repetir tantes vegades les dades de la instal·lació com defectes hi hagi
(0) Llistat d'instal·lacions a verificar facilitat per la SGSI (Subdirecció general de Seguretat Industrial) amb la referència de l'any del llistat, per exemple : Llistat SGSI 2025, Llistat SGSI 2026...
(1) Resultat Global Verificació : NEGATIU (si detecta almenys un defecte molt greu o crític), CONDICIONAT (si es detecta almenys un defecte greu), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències (tancades, temporals, altres)
(2) Control Documental Administratiu : Documentació Completa / Incompleta
(3) Control Documental Tècnic : Documentació Correcta / Incorrecta
(4) Resultat Inspecció Instal·lació : Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
(5) Relació de defectes greus / molt greus. Utilització codificiació del model d'actes o certificats d'inspecció/check-list (annex 3 PPT) o codificació establerta per normativa (ascensors, RIPC...), veure pestanyes d'aquesta fulla de càlcul corresponents al camp reglamentari que s'està treballant
(6) Resultat 2a inspecció: NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències (tancades, temporals, altres)
Llistat desplegable |  | Llistat desplegable |  | Llistat desplegable | Llistat desplegable | [21 empty] | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Incorporar llistat de defectes automàtic amb validació de dades en funció del camp reglamentari (veure pestanyes inferiors) | [6 empty] | Llistat desplegable
Serveis Territorials instal·lació | Núm. d’expedient (FUE) | Llistat instal·lacions (0) | Data enviament comunicació de verificació | Confirmat | Documentació rebuda? | Data rebuda documentació instal·lació | Data inspecció prevista | Data inspecció final | Nom inspector/a | Telèfon inspector/a | Mail inspector/a | RASIC empresa instal·ladora | Nom Empresa instal·ladora | Instal·lador/a | Telèfon instal·lador/a | Correu instal·lador/a | Enginyer/projectista | Telèfon enginyer/a | Correu enginyer/a | Núm d’instal·lació (Codi número RITSIC) | Ús de la instal·lació | Categoria instal·lació | NIF titular | Nom titular | Telèfon titular | Correu electrònic titular | Tipus via instal·lacio | Nom via instal·lacio | Número instal·lació | Codi Postal instal·lacio | Municipi instal·lacio | Provincia instal·lacio | Resultat global verificació (1) | Control documental administratiu (2) | Control documental tècnic (3) | Resultat inspecció instal·lació (4) | Relació defectes (amb codi) (5) | Descripció del defecte | Termini correcció defectes greus | Data correcció defectes | Observacions | Facturada? (Nº factura) | Data 2a inspecció | Resultat 2a inspecció instal·lació (6) | Observacions 2a inspecció | 50% Facturada (Nº factura) | Data 3a inspecció (cas de negatives no documentals) | Resultat 3a inspecció instal·lació (6) | Observacions 3a inspecció | Facturada? (Nº factura)
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.01 Certificat escomesa interior de gas | Instal·lació no encaixa amb el projecte | TC1 | DC1 | Observacions 1 | NF1 |  | Favorable | Observacions 1 | NF1 |  |  | Observacions 1 | NF1
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.02 Certificat d'instal·lació comuna de gas | Descripció del defecte | TC2 | DC2 | Observacions 2 | NF1 |  | Favorable | Observacions 2 | NF1 |  |  | Observacions 2 | NF1
Girona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [5 empty] | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1
Lleida | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.04 Certificació de les xemeneies (si escau) | Descripció del defecte | TC3 | DC3 | Observacions 4 | NF1 |  | Favorable | Observacions 4 | NF1 |  |  | Observacions 4 | NF1
Tarragona | Núm. 2 | Llistat SGSI B 2022 (FUE 2021) | DC2 | Si | Si | DI2 | DI2 | DI2 | [11 empty] | Núm. 2 | Ús 2 |  | NIF 2 |  |  | CE2 |  | Adr. 2 |  |  | Mun.2 |  | Favorable | Completa | Correcte | Sense defectes | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  |  | NF1
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2023 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus |  | Descripció del defecte |  |  | Observacions 1 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  |  |  | NF3
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2024 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 03.05 Comprovació extintors | Descripció del defecte | TC1 | DC1 | Observacions 2 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  | Favorable |  | NF3
Barcelona | Núm. 4 | Llistat SGSI 2025 | DC4 | Si | Si | DI4 | DI4 | DI4 | [11 empty] | Núm. 4 | Ús 4 |  | NIF 4 |  |  | CE4 |  | Adr. 4 |  |  | Mun.4 |  | Favorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [8 empty] | Observacions 1 |  |  |  | Observacions 1
[33 empty] | Incidència: temporal | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...)
Note on C11: (0) Referència del llistat facilitat per SGSI
Note on AH11: (1) NEGATIU (defecte molt greu o crític), CONDICIONAT o DESFAVORABLE (defecte/s greu/s), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències
Note on AI11: (2) Documentació: Completa / Incompleta
Note on AJ11: (3) Documentació: Correcta / Incorrecta
Note on AK11: (4) Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
Note on AL11: '(5) Relació de defectes greus / molt greus
Note on AM11: Camp lliure per detallar la descripció del defecte
Note on AS11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències
Note on AW11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències

## Codis GC
Codi Descripció
01 COMPROVACIONS DOCUMENTALS I ADMINISTRATIVES
01.01 Certificat escomesa interior de gas
01.02 Certificat d'instal·lació comuna de gas
01.03 Certificat d'instal·lació individual de gas
01.04 Certificació de les xemeneies (si escau)
01.05 Projecte
01.06 Certificat de direcció d'obra
01.07 Certificats de de proves prèvies i posada en servei
01.08 Certificat de conformitat dels aparells
01.09 Certificat de posada en marxa dels aparells
01.10 Certificat d'instal·lació dels envasos i dipòsits
01.11 Adequació de la instal·lació a la DR
02 INSTAL·LACIONS RECEPTORES AMB ENVASOS DE GLP I CAPACITAT UNITÀRIA ≤ 15 Kg
02.01 Verificació criteris tècnics i requisits de seguretat de disseny i construcció
02.02 Revisió distàncies entre envasos connectats i elements de l'habitatge o local
03 INSTAL·LACIONS RECEPTORES AMB ENVASOS DE GLP I CAPACITAT UNITÀRIA > 15 Kg
03.01 Revisió condicions generals
03.02 Verificació ubicació dels envasos
03.03 Verificació condicions de la caseta
03.04 Distàncies entre envasos i diferents elements
03.05 Comprovació extintors
03.06 Conduccions (canalitzacions, unions, claus de tall i elements auxiliars existents entre els envasos i instal·lacions receptora): norma UNE 60250
04 INSTAL·LACIONS RECEPTORES COMBUSTIBLES GASOSOS
04.01 Evacuació productes de la combustió: coberta, façana i pati de ventilació
04.02 Superfície en planta del pati de ventilació. Edifici existent: 0,5 x NT, mín. 4 m2
04.03 Superfície mínima en planta del pati de ventilació. Edifici nou: 1 x NT, mínim 6 m2
04.04 Superfície lliure permanent amb l'exterior pati cobert amb sostre: 25% secció en planta, mín. 4 m2
05 SALA DE MÀQUINES (UNE-60601)
05.01 Disseny i construcció (dimensions, emplaçament, elements baixa resistència comunicats a l'exterior, distància màx. evacuació a 15 m, desguàs, seguretat contra incendis, inst. elèctrica, il·luminació)
05.02 Accessos (dimensions porta, tancament de fàcil obertura des de l'interior, accessos directes de l'exterior o vestíbul, permeabilitat portes)
05.03 Seguretat i accessibilitat entre la connexió dels generadors i els conductes d'evacuació dels productes de la combustió
05.04 Sistema de ventilació, sistema d'extracció i sistema de detecció, tall i extracció
05.05 Equips autònoms (c. conformitat, seguretat contra incendis, inscripcions, accessos, obertura panels i pany, inst. elèctrica, il·luminació, interruptor interior IP33)
05.06 Sales de màquines de seguretat elevada (aplica per les de nova construcció i no aplica per canvi de tipus de combustible en sales existents)
05.07 Caldera industrial subjecta al Reglament d'equips a presió amb registre i placa identificativa en regla
06 INSTAL·LACIONS RECEPTORES MOP ≤ 5 bar (UNE 60670)
06.01 Materials de canonades i accessoris, elements de transició entre trams, estacions de regulació, reguladors de pressió, vàlvules de seguretat, comptadors, armaris de centralització de comptadors, dispositius de tall, connexions, preses de pressió i unions (soldadura tova i dura)
06.02 Canonades enterrades i encastades
06.03 Passa-murs, recorreguts canonades en zones permeses, elements de subjecció canonades i separacions, distàncies entre canonades i altres serveis, terra i estructura de l'edifici i senyalització canonades
06.04 Prescripcions canonades (funció de MOP). Recorregut i ús de beines o conductes
06.05 Característiques i ús de les canonades embeinades o en conductes. Materials i requisits de les beines i conductes
06.06 Prescripcions canonades amb entrada i sortida a armaris, nínxols encastats o recintes interiors que allotgin conjunts de regulació, reguladors o comptadors
06.07 Elements de regulació de pressió de la segona i tercera familia i dispositius de tall
06.08 Requisits ubicació comptadors de gas
06.09 Requisits recintes centralització de comptadors i superfícies de ventilació.
06.10 Instal·lació d'un sol comptador: ubicació i condicionants d'instal·lació interior
06.11 Requisits configuració, volum, ventilació i evacuació productes de la combustió
06.12 Requisits instal·lació i connexió dels aparells de gas a la instal·lació receptora
06.13 Temps i pressió de prova d'estanquitat segons la taula UNE 60670-8
07 INSTAL·LACIONS RECEPTORES MOP > 5 bar (UNE 60620)
07.01 Comprovació escomesa interior
07.02 Verificació ERM (ubicació recinte, requisits especials, distàncies de seguretat, materials, ventilacions, il·luminació, extintors, cartell, certificació de fabricació i proves dels equips i materials, procediment de soldadors homologats, instal·lació elèctrica, soldadura i assajos i proves)
07.03 Verificació línies de distribució interior
07.04 Verificació grups de regulació
07.05 Trams soterrats : UNE 60310 (5 bar < MOP ≤ 16 bar) i UNE 60311 (MOP≤ 5 bar)
07.06 Verificat material, fondària enterrament i proteccions, construcció i proves en obra
08 ALTRES DEFICIÈNCIES
08.01 Altres

## Model IP
BBDD REGISTRE VERIFICACIONS INICIALS PER MOSTREIG D'INSTAL·LACIONS NO SOTMESES A INSPECCIÓ INICIAL
No usar cel·les combinades i repetir tantes vegades les dades de la instal·lació com defectes hi hagi
(0) Llistat d'instal·lacions a verificar facilitat per la SGSI (Subdirecció general de Seguretat Industrial) amb la referència de l'any del llistat, per exemple : Llistat SGSI 2025, Llistat SGSI 2026...
(1) Resultat Global Verificació : NEGATIU (si detecta almenys un defecte molt greu o crític), CONDICIONAT (si es detecta almenys un defecte greu), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències (tancades, temporals, altres)
(2) Control Documental Administratiu : Documentació Completa / Incompleta
(3) Control Documental Tècnic : Documentació Correcta / Incorrecta
(4) Resultat Inspecció Instal·lació : Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
(5) Relació de defectes greus / molt greus. Utilització codificiació del model d'actes o certificats d'inspecció/check-list (annex 3 PPT) o codificació establerta per normativa (ascensors, RIPC...), veure pestanyes d'aquesta fulla de càlcul corresponents al camp reglamentari que s'està treballant
(6) Resultat 2a inspecció: NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències (tancades, temporals, altres)
Llistat desplegable |  | Llistat desplegable |  | Llistat desplegable | Llistat desplegable | [21 empty] | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Incorporar llistat de defectes automàtic amb validació de dades en funció del camp reglamentari (veure pestanyes inferiors) | [6 empty] | Llistat desplegable
Serveis Territorials instal·lació | Núm. d’expedient (FUE) | Llistat instal·lacions (0) | Data enviament comunicació de verificació | Confirmat | Documentació rebuda? | Data rebuda documentació instal·lació | Data inspecció prevista | Data inspecció final | Nom inspector/a | Telèfon inspector/a | Mail inspector/a | RASIC empresa instal·ladora | Nom Empresa instal·ladora | Instal·lador/a | Telèfon instal·lador/a | Correu instal·lador/a | Enginyer/projectista | Telèfon enginyer/a | Correu enginyer/a | Núm d’instal·lació (Codi número RITSIC) | Ús de la instal·lació | Categoria instal·lació | NIF titular | Nom titular | Telèfon titular | Correu electrònic titular | Tipus via instal·lacio | Nom via instal·lacio | Número instal·lació | Codi Postal instal·lacio | Municipi instal·lacio | Provincia instal·lacio | Resultat global verificació (1) | Control documental administratiu (2) | Control documental tècnic (3) | Resultat inspecció instal·lació (4) | Relació defectes (amb codi) (5) | Descripció del defecte | Termini correcció defectes greus | Data correcció defectes | Observacions | Facturada? (Nº factura) | Data 2a inspecció | Resultat 2a inspecció instal·lació (6) | Observacions 2a inspecció | 50% Facturada (Nº factura) | Data 3a inspecció (cas de negatives no documentals) | Resultat 3a inspecció instal·lació (6) | Observacions 3a inspecció | Facturada? (Nº factura)
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.01 La documentació descriu correctament la instal·lació i concorda amb la D.R. | Instal·lació no encaixa amb el projecte | TC1 | DC1 | Observacions 1 | NF1 |  | Favorable | Observacions 1 | NF1 |  |  | Observacions 1 | NF1
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.02 Memòria o projecte tècnic | Descripció del defecte | TC2 | DC2 | Observacions 2 | NF1 |  | Favorable | Observacions 2 | NF1 |  |  | Observacions 2 | NF1
Girona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [5 empty] | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1
Lleida | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 02.03 Càrrega del dipòsit | Descripció del defecte | TC3 | DC3 | Observacions 4 | NF1 |  | Favorable | Observacions 4 | NF1 |  |  | Observacions 4 | NF1
Tarragona | Núm. 2 | Llistat SGSI B 2022 (FUE 2021) | DC2 | Si | Si | DI2 | DI2 | DI2 | [11 empty] | Núm. 2 | Ús 2 |  | NIF 2 |  |  | CE2 |  | Adr. 2 |  |  | Mun.2 |  | Favorable | Completa | Correcte | Sense defectes | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  |  | NF1
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2023 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 04.01 Distàncies a límits de propietat | Descripció del defecte |  |  | Observacions 1 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  |  |  | NF3
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2024 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 05.04 Ventilació del local | Descripció del defecte | TC1 | DC1 | Observacions 2 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  | Favorable |  | NF3
Barcelona | Núm. 4 | Llistat SGSI 2025 | DC4 | Si | Si | DI4 | DI4 | DI4 | [11 empty] | Núm. 4 | Ús 4 |  | NIF 4 |  |  | CE4 |  | Adr. 4 |  |  | Mun.4 |  | Favorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [8 empty] | Observacions 1 |  |  |  | Observacions 1
[33 empty] | Incidència: temporal | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...)
Note on C11: (0) Referència del llistat facilitat per SGSI
Note on AH11: (1) NEGATIU (defecte molt greu o crític), CONDICIONAT o DESFAVORABLE (defecte/s greu/s), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències
Note on AI11: (2) Documentació: Completa / Incompleta
Note on AJ11: (3) Documentació: Correcta / Incorrecta
Note on AK11: (4) Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
Note on AL11: '(5) Relació de defectes greus / molt greus
Note on AM11: Camp lliure per detallar la descripció del defecte
Note on AS11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències
Note on AW11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències

## Codis IP
Codi 01 CONTROL DOCUMENTAL
01.01 La documentació descriu correctament la instal·lació i concorda amb la D.R.
01.02 Memòria o projecte tècnic
01.03 Certificat d’instal·lació
01.04 Certificat final d’obra, si escau
01.05 Acta d’estanqueïtat i proves
01.06 Certificat de fabricació del dipòsit
02 DIPÒSITS I EQUIPS AUXILIARS
02.01 Concordança amb el certificat de fabricació
02.02 Materials de canonades i accessoris
02.03 Càrrega del dipòsit
02.04 Ventilació del dipòsit
02.05 Extracció del dipòsit
02.06 Estanquitat de la instal·lació
03 PROTECCIONS DE LA INSTAL·LACIÓ
03.01 Protecció passiva contra corrosió de canonades i dipòsits
03.02 Protecció activa contra corrosió de canonades i dipòsits
03.03 Protecció activa de bombes
03.04 Posada a terra
04 INSTAL·LACIONS DE DIPÒSITS FIXOS
04.01 Distàncies a límits de propietat
04.02 Distàncies a focus calents
04.03 Cubeta o safata de recollida
04.04 Proteccions mecàniques contra impactes
04.05 Sistema de detecció de fuites
04.06 Capacitat d’emmagatzematge
04.07 Condicions del local
04.08 Compliment normativa elèctrica
04.09 Distàncies de dipòsit a parets i cubetes
04.10 Emmagatzematges inadmissibles
04.11 Estabilitat de dipòsits i canonades
04.12 Arquetes i boques d’home
04.13 Compliment de mesures contraincendis en recintes exclusius
04.14 Distàncies entre instal·lacions i recipients
05 EMMAGATZEMATGE EN RECIPIENTS MÒBILS
05.01 Capacitats admissibles
05.02 Ubicacions de dipòsits
05.03 Passadissos i vies d’evacuació
05.04 Ventilació del local
05.05 Distàncies sobre dipòsits
05.06 Existència de parallamps
05.07 Compliment de normativa elèctrica
05.08 Emmagatzematge en piles o prestatges
05.09 Emmagatzematge en armaris protegits
05.10 Emmagatzematge en sales interiors
05.11 Emmagatzematge en sales separades
05.12 Emmagatzematge en sales annexes
05.13 Emmagatzematges industrials interiors
05.14 Emmagatzematges industrials exteriors
06 INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT PER CANONADES
06.01 Existència de comptadors i equips de mesura
06.02 Composició d’equips d’impulsió
06.03 Compliment de normativa elèctrica
06.04 Aïllament acústic d’equips d’impulsió
06.05 Instal·lació d’equips d’impulsió
06.06 Accessoris de xarxa de distribució
06.07 Canonades de xarxa de distribució
06.08 Muntatge de xarxa de distribució
06.09 Instal·lació en habitatge
07 INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT A MOTORS
07.01 Materials dels equips
07.02 Emplaçament dels equips
07.03 Mesures contraincendis
08 UNITATS AUTÒNOMES PROVISIONALS
08.01 Ubicació d’emmagatzematge
08.02 Proteccions elèctriques de motor
08.03 Safata de recollida
08.04 Certificat de Conformitat del conjunt
08.05 Comunicació de la instal·lació i durada
09 PROTECCIONS CONTRA INCENDIS
09.01 Elements de protecció
09.02 Situació d’extintors
09.03 Eficàcia d’extintors
09.04 Alarmes
09.05 Detectors automàtics d’incendis
09.06 Estabilitat d’elements constructors
10 ALTRES DEFICIÈNCIES
10.01 Altres deficiències

## Model EP
BBDD REGISTRE VERIFICACIONS INICIALS PER MOSTREIG D'INSTAL·LACIONS NO SOTMESES A INSPECCIÓ INICIAL
No usar cel·les combinades i repetir tantes vegades les dades de la instal·lació com defectes hi hagi
(0) Llistat d'instal·lacions a verificar facilitat per la SGSI (Subdirecció general de Seguretat Industrial) amb la referència de l'any del llistat, per exemple : Llistat SGSI 2025, Llistat SGSI 2026...
(1) Resultat Global Verificació : NEGATIU (si detecta almenys un defecte molt greu o crític), CONDICIONAT (si es detecta almenys un defecte greu), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències (tancades, temporals, altres)
(2) Control Documental Administratiu : Documentació Completa / Incompleta
(3) Control Documental Tècnic : Documentació Correcta / Incorrecta
(4) Resultat Inspecció Instal·lació : Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
(5) Relació de defectes greus / molt greus. Utilització codificiació del model d'actes o certificats d'inspecció/check-list (annex 3 PPT) o codificació establerta per normativa (ascensors, RIPC...), veure pestanyes d'aquesta fulla de càlcul corresponents al camp reglamentari que s'està treballant
(6) Resultat 2a inspecció: NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències (tancades, temporals, altres)
Llistat desplegable |  | Llistat desplegable |  | Llistat desplegable | Llistat desplegable | [21 empty] | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Incorporar llistat de defectes automàtic amb validació de dades en funció del camp reglamentari (veure pestanyes inferiors) | [6 empty] | Llistat desplegable
Serveis Territorials instal·lació | Núm. d’expedient (FUE) | Llistat instal·lacions (0) | Data enviament comunicació de verificació | Confirmat | Documentació rebuda? | Data rebuda documentació instal·lació | Data inspecció prevista | Data inspecció final | Nom inspector/a | Telèfon inspector/a | Mail inspector/a | RASIC empresa instal·ladora | Nom Empresa instal·ladora | Instal·lador/a | Telèfon instal·lador/a | Correu instal·lador/a | Enginyer/projectista | Telèfon enginyer/a | Correu enginyer/a | Núm d’instal·lació (Codi número RITSIC) | Ús de la instal·lació | Categoria instal·lació | NIF titular | Nom titular | Telèfon titular | Correu electrònic titular | Tipus via instal·lacio | Nom via instal·lacio | Número instal·lació | Codi Postal instal·lacio | Municipi instal·lacio | Provincia instal·lacio | Resultat global verificació (1) | Control documental administratiu (2) | Control documental tècnic (3) | Resultat inspecció instal·lació (4) | Relació defectes (amb codi) (5) | Descripció del defecte | Termini correcció defectes greus | Data correcció defectes | Observacions | Facturada? (Nº factura) | Data 2a inspecció | Resultat 2a inspecció instal·lació (6) | Observacions 2a inspecció | 50% Facturada (Nº factura) | Data 3a inspecció (cas de negatives no documentals) | Resultat 3a inspecció instal·lació (6) | Observacions 3a inspecció | Facturada? (Nº factura)
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Pendent | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.01 Projecte tècnic (contingut mínim segons annex II apartat 2 del REP) o memòria tècnica | Instal·lació no encaixa amb el projecte | TC1 | DC1 | Observacions 1 | NF1 |  | Favorable | Observacions 1 | NF1 |  |  | Observacions 1 | NF1
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.02 Certificat d’instal·lació equips (model EP-2) | Descripció del defecte | TC2 | DC2 | Observacions 2 | NF1 |  | Favorable | Observacions 2 | NF1 |  |  | Observacions 2 | NF1
Girona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1
Lleida | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.09 Manual d'instruccions i ús dels equips | Descripció del defecte | TC3 | DC3 | Observacions 4 | NF1 |  | Favorable | Observacions 4 | NF1 |  |  | Observacions 4 | NF1
Tarragona | Núm. 2 | Llistat SGSI B 2022 (FUE 2021) | DC2 | Si | Si | DI2 | DI2 | DI2 | [11 empty] | Núm. 2 | Ús 2 |  | NIF 2 |  |  | CE2 |  | Adr. 2 |  |  | Mun.2 |  | Favorable | Completa | Correcte | Sense defectes | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  |  | NF1
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2023 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 04.04 Obertures de neteja i inspecció | Descripció del defecte |  |  | Observacions 1 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  |  |  | NF3
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2024 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 05.14 Presa de terra de la caldera | Descripció del defecte | TC1 | DC1 | Observacions 2 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  | Favorable |  | NF3
Barcelona | Núm. 4 | Llistat SGSI 2025 | DC4 | Si | Si | DI4 | DI4 | DI4 | [11 empty] | Núm. 4 | Ús 4 |  | NIF 4 |  |  | CE4 |  | Adr. 4 |  |  | Mun.4 |  | Favorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [8 empty] | Observacions 1 |  |  |  | Observacions 1
[33 empty] | Incidència: temporal | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...)
Note on C11: (0) Referència del llistat facilitat per SGSI
Note on AH11: (1) NEGATIU (defecte molt greu o crític), CONDICIONAT o DESFAVORABLE (defecte/s greu/s), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències
Note on AI11: (2) Documentació: Completa / Incompleta
Note on AJ11: (3) Documentació: Correcta / Incorrecta
Note on AK11: (4) Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
Note on AL11: '(5) Relació de defectes greus / molt greus
Note on AM11: Camp lliure per detallar la descripció del defecte
Note on AS11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències
Note on AW11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències

## Codis EP
CODI 01 COMPROVACIONS DOCUMENTALS I IDENTIFICATIVES
01.01 Projecte tècnic (contingut mínim segons annex II apartat 2 del REP) o memòria tècnica
01.02 Certificat d’instal·lació equips (model EP-2)
01.03 Certificat de direcció i acabament d’obra
01.04 Declaració CE de conformitat equips i conjunts a pressió i accessoris de seguretat
01.05 Certificat de construcció i acta de proves (equips fabricats abans de la DEP i la DRPS)
01.06 Declaració d'empresa instal·ladora conforme els equips transportables instal·lats fixos tenen marcatge de conformitat amb DEPT
01.07 Acta inspecció nivell C (equips usats)
01.08 Llibre de registre de la instal·lació
01.09 Manual d'instruccions i ús dels equips
01.10 La instal·lació concorda amb la documentació tècnica i la declaració responsable
01.11 Plaques o etiquetes del fabricant
01.12 Marcatge CE o plaques de disseny
01.13 Plaques instal·lació i inspeccions periòdiques
02 PRESCRIPCIONS GENERALS
02.01 Funcionament correcte de la instal·lació
02.02 Estat dels equips (deteriorament, corrosió,...)
02.03 Absència de fuites en juntes i unions
02.04 Absència de deformacions, asentaments i desplaçaments
02.05 Condicions de la instal·lació permeten manteniment i control fàcil i amb seguretat
02.06 Rètols de senyalització i perill
02.07 Connexions elèctriques a massa
02.08 Dispositius d'emergència per tall d'electricitat
02.09 Extintors contra incendis (estat, revisions,...)
03 DISPOSITIUS DE SEGURETAT
03.01 Vàlvules de seguretat (marcatge, precinte,...)
03.02 Descàrrega segura de vàlvules de seguretat
03.03 Discos de ruptura
03.04 Altes dispositius contra la sobrepressió
03.05 Inexistència de vàlvules de tall
03.06 Pressòstats
03.07 Termòstats
03.08 Sensors de nivell de fluids
03.09 Vasos i dispositius d'expansió
04 ACCESSORIS
04.01 Manòmetres
04.02 Termòmetres
04.03 Dispositius de drenatge, purga i ventilació
04.04 Obertures de neteja i inspecció
04.05 Dispositius de mesura, control i regulació
04.06 Dispositius de maniobra, senyalització, alarma
05 CALDERES (ITC-EP-1)
05.01 Certificat justificatiu, si Pms <10% PS en calderes de vapor
05.02 Llibre de la instal·lació de calderes
05.03 Operador industrial de calderes habilitat
05.04 Documentació instal·lació per a l'operador
05.05 Recinte o sala de calderes
05.06 Accessos i obertures a la sala de calderes
05.07 Ventilació de la sala de calderes
05.08 Sistemes de vigilància de calderes. Funcionament correcte del rellotge horari
05.09 Calderes fluid tèrmic: condicions específiques
05.10 Circuit de fums (estanqueitat, recorregut,...)
05.11 Sistema de tractament d'aigua
05.12 Vàlvula de tall entre els pressòstats de mínima i màxima i la línia d'alimentació de gas
05.13 Rètols de senyalització
05.14 Presa de terra de la caldera
05.15 Dispositiu de bloqueig a distància
05.16 Funcionament correcte de l'alarma acústica
05.17 Funcionament correcte bloqueig cremador
05.18 Funcionament correcte detector de flama
05.19 Indicador de nivell d'aigua o fluid tèrmic
05.20 Sistema de bloqueig per sobrepressió amb rearmament manual
05.21 Sistema de bloqueig per excés de temperatura amb rearmament manual
05.22 Sistema de control d'alimentació d'aigua amb bloqueig de flama en cas de nivell baix
05.23 Sistema de control de subministrament d'aire
05.24 Funcionament correcte sondes de temperatura i termòmetres
06 CENTRALS GENERADORES ENERGIA ELÈCTRICA (ITC-EP-2)
06.01 Certificat justificatiu equips si Pms <10% PS
06.02 Documentació de condicions d'operació
06.03 Manual inspecció, programa manteniment
06.04 Documentació controls corrosió, erosió i especials
06.05 Distàncies de seguretat
07 REFINERIES DE PETROLI I P. PETROQUÍMIQUES (ITC-EP-3)
07.01 Classificació correcta de recipients
07.02 Manual inspecció, programa manteniment
07.03 Documentació controls corrosió, erosió i especials
08 DIPÒSITS CRIOGÈNICS (ITC-EP-4)
08.01 Condicions emplaçament
08.02 Distàncies de seguretat
08.03 Tancaments (longitud, alçada, senyalització,...)
08.04 Disposició d'equips (anclatges, connexions,...)
08.05 Preses de terra (cas de fluids inflamables)
08.06 Protecció contra incendis
08.07 Protecció contra vessaments (cubeta)
09 ALTRES DEFICIÈNCIES
09.01 Altres

## Model RIPCI
BBDD REGISTRE VERIFICACIONS INICIALS PER MOSTREIG D'INSTAL·LACIONS NO SOTMESES A INSPECCIÓ INICIAL
No usar cel·les combinades i repetir tantes vegades les dades de la instal·lació com defectes hi hagi
(0) Llistat d'instal·lacions a verificar facilitat per la SGSI (Subdirecció general de Seguretat Industrial) amb la referència de l'any del llistat, per exemple : Llistat SGSI 2025, Llistat SGSI 2026...
(1) Resultat Global Verificació : NEGATIU (si detecta almenys un defecte molt greu o crític), CONDICIONAT (si es detecta almenys un defecte greu), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències (tancades, temporals, altres)
(2) Control Documental Administratiu : Documentació Completa / Incompleta
(3) Control Documental Tècnic : Documentació Correcta / Incorrecta
(4) Resultat Inspecció Instal·lació : Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
(5) Relació de defectes greus / molt greus. Utilització codificiació del model d'actes o certificats d'inspecció/check-list (annex 3 PPT) o codificació establerta per normativa (ascensors, RIPC...), veure pestanyes d'aquesta fulla de càlcul corresponents al camp reglamentari que s'està treballant
(6) Resultat 2a inspecció: NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències (tancades, temporals, altres)
Llistat desplegable |  | Llistat desplegable |  | Llistat desplegable | Llistat desplegable | [21 empty] | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Adreça instal·lació | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Llistat desplegable | Incorporar llistat de defectes automàtic amb validació de dades en funció del camp reglamentari (veure pestanyes inferiors) | [6 empty] | Llistat desplegable
Serveis Territorials instal·lació | Núm. d’expedient (FUE) | Llistat instal·lacions (0) | Data enviament comunicació de verificació | Confirmat | Documentació rebuda? | Data rebuda documentació instal·lació | Data inspecció prevista | Data inspecció final | Nom inspector/a | Telèfon inspector/a | Mail inspector/a | RASIC empresa instal·ladora | Nom Empresa instal·ladora | Instal·lador/a | Telèfon instal·lador/a | Correu instal·lador/a | Enginyer/projectista | Telèfon enginyer/a | Correu enginyer/a | Núm d’instal·lació (Codi número RITSIC) | Ús de la instal·lació | Categoria instal·lació | NIF titular | Nom titular | Telèfon titular | Correu electrònic titular | Tipus via instal·lacio | Nom via instal·lacio | Número instal·lació | Codi Postal instal·lacio | Municipi instal·lacio | Provincia instal·lacio | Resultat global verificació (1) | Control documental administratiu (2) | Control documental tècnic (3) | Resultat inspecció instal·lació (4) | Relació defectes (amb codi) (5) | Descripció del defecte | Termini correcció defectes greus | Data correcció defectes | Observacions | Facturada? (Nº factura) | Data 2a inspecció | Resultat 2a inspecció instal·lació (6) | Observacions 2a inspecció | 50% Facturada (Nº factura) | Data 3a inspecció (cas de negatives no documentals) | Resultat 3a inspecció instal·lació (6) | Observacions 3a inspecció | Facturada? (Nº factura)
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Correcte | Defectes greus | 01.01 Certificat de l’empresa instal·ladora habilitada emès per tècnic titulat competent. | Instal·lació no encaixa amb el projecte | TC1 | DC1 | Observacions 1 | NF1 |  | Favorable | Observacions 1 | NF1 |  |  | Observacions 1 | NF1
Barcelona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 01.04 Projecte o documentació tècnica, segons s’escaigui, redactat i signat per tècnic titulat competent. | Descripció del defecte | TC2 | DC2 | Observacions 2 | NF1 |  | Favorable | Observacions 2 | NF1 |  |  | Observacions 2 | NF1
Girona | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  | Observacions 3 | NF1
Lleida | Núm. 1 | Llistat SGSI 2022 | DC1 | Si | Si | DI1 | DI1 | DI1 | [11 empty] | Núm. 1 | Ús 1 |  | NIF 1 |  |  | CE1 |  | Adr. 1 |  |  | Mun.1 |  | Condicionada o desfavorable | Completa | Correcte | Defectes greus | 02.01 Central d'alarma | Descripció del defecte | TC3 | DC3 | Observacions 4 | NF1 |  | Favorable | Observacions 4 | NF1 |  |  | Observacions 4 | NF1
Tarragona | Núm. 2 | Llistat SGSI B 2022 (FUE 2021) | DC2 | Si | Si | DI2 | DI2 | DI2 | [11 empty] | Núm. 2 | Ús 2 |  | NIF 2 |  |  | CE2 |  | Adr. 2 |  |  | Mun.2 |  | Favorable | Completa | Correcte | Sense defectes | [5 empty] | NF1 |  |  |  | NF1 |  |  |  | NF1
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2023 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 03.02 Sala de bombes | Descripció del defecte |  |  | Observacions 1 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  |  |  | NF3
Terres Ebre | Núm. 3 | Llistat SGSI 2024 | DC3 | Si | Si | DI3 | DI3 | DI3 | [11 empty] | Núm. 3 | Ús 3 |  | NIF 3 |  |  | CE3 |  | Adr. 3 |  |  | Mun.3 |  | Condicionada o desfavorable | Incompleta | Incorrecte | Defectes greus | 15.04 Funcionament i components del sistema basat en l'extracció de fums | Descripció del defecte | TC1 | DC1 | Observacions 2 | NF3 |  | Favorable |  | NF3 |  | Favorable |  | NF3
Barcelona | Núm. 4 | Llistat SGSI 2025 | DC4 | Si | Si | DI4 | DI4 | DI4 | [11 empty] | Núm. 4 | Ús 4 |  | NIF 4 |  |  | CE4 |  | Adr. 4 |  |  | Mun.4 |  | Favorable | Completa | Correcte | Defectes lleus | [8 empty] | Observacions 1 |  |  |  | Observacions 1
[33 empty] | Incidència: temporal | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...) | Incidències inspecció (tancada, temporal, altres...)
Note on C11: (0) Referència del llistat facilitat per SGSI
Note on AH11: (1) NEGATIU (defecte molt greu o crític), CONDICIONAT o DESFAVORABLE (defecte/s greu/s), FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus), Incidències
Note on AI11: (2) Documentació: Completa / Incompleta
Note on AJ11: (3) Documentació: Correcta / Incorrecta
Note on AK11: (4) Sense Defectes / Defectes lleus / Defectes greus / Defectes molt greus o crític
Note on AL11: '(5) Relació de defectes greus / molt greus
Note on AM11: Camp lliure per detallar la descripció del defecte
Note on AS11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències
Note on AW11: '(6) NEGATIU (si no s'han corregit en el termini establert els defectes greus) / FAVORABLE (defectes greus corregits) / Incidències

## Codis RIPCI
LLISTA DE DEFECTES INSTAL·LACIONS PCI -RIPCI -
Codi Descripció
01 CONTROL DOCUMENTAL I ADMINISTRATIU
01.01 Certificat de l’empresa instal·ladora habilitada emès per tècnic titulat competent.
01.02 Contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada/Declaració respnsable d'automanteniment
01.03 Registre instal·lació
01.04 Projecte o documentació tècnica, segons s’escaigui, redactat i signat per tècnic titulat competent.
01.05 Documentació que justifiqui que la instal·lació és anterior al Rd 513/2017
01.06 Documentació d'acreditació del compliment dels requisits de seguretat dels productes de protecció contra incendis(art. 5 Rd 513/2017)
02 SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS
02.01 Central d'alarma
02.02 Detectors puntuals (fums, temperatura, flama)
02.03 Detectors de fums per aspiració
02.04 Polsadors d'alarma
02.05 Disposititus acústics
02.06 Dispositius visuals
02.07 Dispositius de control d'alarma per veu i els seus indicadors
02.08 Activació d'altres sistemes de protecció contra incendis (automàtic d'extinció d'incendis, ventilació de fums, ventilació de calor, liberació i tancament de portes tallafocs)
02.09 Altres
03 SISTEMES D'ABASTAMENT D'AIGUA CONTRA INCENDIS
03.01 Grup de bombeig
03.02 Sala de bombes
03.03 Dipòsits
03.04 Xarxa d'alimentació d'ús públic
03.05 Circuit de proves
03.06 Altres
04 SISTEMES D'HIDRANTS CONTRA INCENDIS
04.01 Xarxa canonades
04.02 Hidrants
04.03 Altres
05 EXTINTORS D'INCENDIS
05.01 Extintors portàtils
05.02 Extintors mòbils
05.03 Altres
06 SISTEMES DE BOQUES D'INCENDI EQUIPADES
06.01 Xarxa canonades
06.02 Boques d'Incendi Equipades
06.03 Altres
07 SISTEMES DE COLUMNA SECA
07.01 Presa d'aigua
07.02 Columnes
07.03 Altres
08 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ PER ROIXADORS AUTOMÀTICS
08.01 Xarxa de canonades
08.02 Punt de control
08.03 Dispositius de descàrrega
08.04 Dispositius manual d'activació i aturada
08.05 Altres
09 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ PER AIGUA PULVERITZADA
09.01 Xarxa de canonades
09.02 Punt de control
09.03 Dispositius de descàrrega
09.04 Dispositius manual d'activació i aturada
09.05 Altres
10 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ PER AIGUA NEBULITZADA
10.01 Xarxa de canonades
10.02 Dispositius de descàrrega
10.03 Dispositius manual d'activació i aturada
10.04 Altres
11 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ PER ESCUMA FÍSICA
11.01 Xarxa de canonades
11.02 Tanc d'emmagatzematge d'escumogen
11.03 Dosificador o proporcionador
11.04 Dispositius de descàrrega
11.05 Dispositius manual d'activació i aturada
11.06 Altres
12 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ PER POLS
12.01 Recipients de pols
12.02 Recipients de gas propelent
12.03 Xarxes de distribució
12.04 Vàlvules selectores
12.05 Dispositius d'accionament i control
12.06 Dispositius de descàrrega
12.07 Altres
13 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ PER AGENTS EXTINTORS GASOSOS
13.01 Dispositius d'accionament
13.02 Equips de control de funcionament
13.03 Recipients per a gas a pressió
13.04 Xarxa de canonades
13.05 Difusors de descàrrega
13.06 Altres
14 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ PER AEROSOLS CONDENSATS
14.01 Dispositius d'accionament
14.02 Equips de control de funcionament
14.03 Unitats de generadors d'aerosols
14.04 Altres
15 SISTEMES PER AL CONTROL DE FUMS I CALOR
15.01 Funcionament i components del sistema basat en la flotabilitat dels fums
15.02 Funcionament i components del sistema basat en presurització diferencial
15.03 Funcionament i components del sistema basat en ventilació horitzontal
15.04 Funcionament i components del sistema basat en l'extracció de fums
15.05 Altres
16 MANTES IGNÍFUGUES
16.01 Mantes ignífugues
17 ENLLUMENANT D'EMERGÈNCIA
17.01 Enllumenat d'emergència
18 SISTEMES DE SENYALITZACIÓ
18.01 Sistemes de senyalització Fotoluminiscents
18.02 Sistemes de senyalització alimentats electrònicament
19 ALTRES DEFICIÈNCIES
19.01 Altres