ANNEX V

SISTEMES D’EXTINTORS MANUALS I SISTEMES DE CONTRA D’INCENDI EQUIPADES (B.I.E.S)

| Sistema | Unitats existents | PVP | IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Extintor CO2 5kg nou | 22 | 126,50 € | 26,57 € |
| Extintor CO2 2kg nou | 3 | 50,60 € | 10,63 € |
| Extintor ABC 6kg nou | 83 | 53,80 € | 11,30 € |
| Extintor CO2 5kg retimbrar | 22 | 59,04 € | 12,40 € |
| Extintor CO2 2kg retimbrar | 3 | 23,63 € | 4,96 € |
| Extintor ABC 6kg retimbrar | 83 | 49,60 € | 10,42 € |
| B.I.E.S 25mm de 20m nova | 23 | 208,33 € | 43,75 € |