## Oferta Total
| Prestacions | Preu base (€/un amid) | Baixa (%) | Preu ofertat (€/ut) | Total nº (ut o h) | Import ofertat (€/total) | PARKING PLAÇA CASERNES | PARKING PLAÇA CHARLIE RIVEL | PARKING PLAÇA PEIXATERIA | OFICINES CARRER HAVANA
MP-T | Manteniment Trimestral (Taula I)
MP-T1 | Extintors d'incendi (ABC / CO2) | 2.13 | 0% | 2.13 | 306 | 651.78 | 114 | 108 | 78 | 6
MP-T2.1 | Sistema de detecció i alarma Detecció Incendis | 45 | 0% | 45 | 12 | 540 | 3 | 6 | 3 | 0
MP-T2.2 | Sistema de detecció i alarma Detecció CO | 27.5 | 0% | 27.5 | 15 | 412.5 | 6 | 6 | 3 | 0
MP-T3 | Boques d’incendi equipades – BIE | 3.25 | 0% | 3.25 | 63 | 204.75 | 27 | 24 | 12 | 0
MP-T4 | Sistema de proveïment d’aigua contra incendis | 105 | 0% | 105 | 9 | 945 | 3 | 3 | 3 | 0
MP-T5 | Sistema de ruixadors automàtics d’aigua | 120 | 0% | 120 | 3 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0
MP-S | Manteniment Semestral (Taula I)
MP-S2.1 | Sistema de detecció i alarma Detecció Incendis | 45 | 0% | 45 | 4 | 180 | 1 | 2 | 1 | 0
MP-S2.2 | Sistema de detecció i alarma Detecció CO | 27.5 | 0% | 27.5 | 5 | 137.5 | 2 | 2 | 1 | 0
MP-S4 | Sistema de proveïment d’aigua contra incendis | 105 | 0% | 105 | 3 | 315 | 1 | 1 | 1 | 0
MP-S5 | Sistema de ruixadors automàtics d’aigua | 120 | 0% | 120 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0
MP-A | Manteniment Anual (Taula II)
MP-A1 | Extintors d'incendi (ABC / CO2) | 4.25 | 0% | 4.25 | 102 | 433.5 | 38 | 36 | 26 | 2
MP-A2.1 | Sistema de detecció i alarma Detecció Incendis | 90 | 0% | 90 | 4 | 360 | 1 | 2 | 1 | 0
MP-A2.2 | Sistema de detecció i alarma Detecció CO | 55 | 0% | 55 | 5 | 275 | 2 | 2 | 1 | 0
MP-A3 | Boques d’incendi equipades – BIE | 6.5 | 0% | 6.5 | 21 | 136.5 | 9 | 8 | 4 | 0
MP-A4 | Sistema de proveïment d’aigua contra incendis | 210 | 0% | 210 | 3 | 630 | 1 | 1 | 1 | 0
MP-A5 | Sistema de ruixadors automàtics d’aigua | 240 | 0% | 240 | 1 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0
MP-A | Manteniment Anual (Taula III)
MP-A6.1 | Sistema de senyalització luminescent (aparcaments) | 45 | 0% | 45 | 3 | 135 | 1 | 1 | 1
MP-A6.2 | Sistema de senyalització luminescent (oficines) | 5 | 0% | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1
Manteniments plurianuals, correctius i substitució equips
MC | Ma d'obra i materials (1) | 6000 |  | 6000 | 1 | 6000 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.01
[7 empty] | 242.82 | 230.04 | 166.14 | 12.78
[7 empty] | 135 | 270 | 135 | 0
[7 empty] | 165 | 165 | 82.5 | 0
[7 empty] | 87.75 | 78 | 39 | 0
[7 empty] | 315 | 315 | 315 | 0
[7 empty] | 360 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45 | 90 | 45 | 0
[7 empty] | 55 | 55 | 27.5 | 0
[7 empty] | 105 | 105 | 105 | 0
[7 empty] | 120 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 161.5 | 153 | 110.5 | 8.5
[7 empty] | 90 | 180 | 90 | 0
[7 empty] | 110 | 110 | 55 | 0
[7 empty] | 58.5 | 52 | 26 | 0
[7 empty] | 210 | 210 | 210 | 0
[7 empty] | 240 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45 | 45 | 45 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2280 | 2160 | 1500 | 60
Total Serveis Planificats 1ers 12 mesos servei | [5 empty] | 12081.53 | 4825.57 | 4218.04 | 2951.64 | 86.28
| Total Serveis planificats 2ons 12 mesos servei |  |  |  | Total Serveis planificats 2ons 12 mesos servei* | 12081.53 | 4825.57 | 4218.04 | 2951.64 | 86.28
Total Serveis COSTOS DIRECTES 24 mesos Contracte | [5 empty] | 24163.06
| Despeses Generals |  |  | 13 | % | 3141.2
| Benefici Industrial |  |  | 6 | % | 1449.78
| Preu ofert (IVA exclòs) |  |  |  |  | 28754.04 | Imports a indicar al model d'oferta
| Impost valor afegit IVA |  |  | 21 | % | 6038.35
| Total Preu ofert (IVA inclòs) |  |  |  |  | 34792.39
(1) Import màxim no SUBJECTE A BAIXA. Despesa a justificar (DAJ) amb pressupost segons tarifes ma d'obra, tarifes de manteniments plurianuals, tarifa de substitució d'equips i factures materials (en cas de no estar tarifat previament).

## Tarifa Equips
| Tarifa Substitució o reparació equips* | Preu base (€/un amid) | U | Preu actuació tipus (€) | Baixa Lineal (%) | Costos directes (€) | Despeses Generals | Benefici Industrial | Preu ofert (IVA exclòs) | Impost valor afegit IVA | Total Preu ofert (IVA inclòs)
| Preus per justificació partida MC | [5 empty] | 13 | 6 |  | 21
EQ.1 | Substitució extintor ABC (6 kG) | 45 | 25 | 1125 | 0% | 1125 | 146.25 | 67.5 | 1338.75 | 281.14 | 1619.89
EQ.2 | Substitució extintor ABC (25 kG amb rodes) | 165 | 1 | 165 | 0% | 165 | 21.45 | 9.9 | 196.35 | 41.23 | 237.58
EQ.3 | Substitució extintor CO2 (2 kG) | 65 | 1 | 65 | 0% | 65 | 8.45 | 3.9 | 77.35 | 16.24 | 93.59
EQ.4 | Substitució extintor CO2 (5 kG) | 95 | 9 | 855 | 0% | 855 | 111.15 | 51.3 | 1017.45 | 213.66 | 1231.11
EQ.5 | Recarrega extintor ABC (6 kG) | 15 | 5 | 75 | 0% | 75 | 9.75 | 4.5 | 89.25 | 18.74 | 107.99
EQ.6 | Recarrega extintor ABC (25 kG) | 45 | 1 | 45 | 0% | 45 | 5.85 | 2.7 | 53.55 | 11.25 | 64.8
EQ.7 | Recarrega extintor CO2 (2 kG) | 10 | 1 | 10 | 0% | 10 | 1.3 | 0.6 | 11.9 | 2.5 | 14.4
EQ.8 | Recarrega extintor CO2 (5 kG) | 20 | 3 | 60 | 0% | 60 | 7.8 | 3.6 | 71.4 | 14.99 | 86.39
EQ.9 | Armari metàl·lic per extintor 6 kG ABC | 110 | 4 | 440 | 0% | 440 | 57.2 | 26.4 | 523.6 | 109.96 | 633.56
EQ.10 | Armari metàl·lic per extintor 5 kG CO2 | 140 | 2 | 280 | 0% | 280 | 36.4 | 16.8 | 333.2 | 69.97 | 403.17
EQ.11 | Substitució mànega per BIE (25) | 130 | 17 | 2210 | 0% | 2210 | 287.3 | 132.6 | 2629.9 | 552.28 | 3182.18
EQ.12 | Substitució mànega per BIE (45) | 110 | 4 | 440 | 0% | 440 | 57.2 | 26.4 | 523.6 | 109.96 | 633.56
EQ.13 | Substitució vidre / metacrilat armari BIE | 45 | 4 | 180 | 0% | 180 | 23.4 | 10.8 | 214.2 | 44.98 | 259.18
EQ.14 | Substitució detector (fums/optic) | 60 | 48 | 2880 | 0% | 2880 | 374.4 | 172.8 | 3427.2 | 719.71 | 4146.91
EQ.15 | Substitució polsador alarma convencional rearmable | 40 | 6 | 240 | 0% | 240 | 31.2 | 14.4 | 285.6 | 59.98 | 345.58
EQ.16 | Substitució bateria 12V | 50 | 6 | 300 | 0% | 300 | 39 | 18 | 357 | 74.97 | 431.97
EQ.17 | Substitució senyal (fotoluminiscent) classe A 210 x 300 mm | 9 | 69 | 621 | 0% | 621 | 80.73 | 37.26 | 738.99 | 155.19 | 894.18
EQ.18 | Substitució etiqueta sobre vidre retolada "Rompase en caso de incendio" | 2.25 | 10 | 22.5 | 0% | 22.5 | 2.93 | 1.35 | 26.78 | 5.62 | 32.4
| *Els preus inclouen tots els costos derivats de l'actuació (materials, ma d'obra, desplaçaments, tractament de residus i petit material o accessoris si són requerits) |  |  | 10013.5 |  | 10013.5 |  |  | 11916.07 | 2502.37 | 14418.44
Imports a indicar al model d'oferta

## Tarifa Manteniments plurianuals
| Tarifa Manteniments plurianuals | Preu base (€/un amid) | U | Preu actuació tipus (€) | Baixa Lineal (%) | Costos directes (€) | Despeses Generals | Benefici Industrial | Preu ofert (IVA exclòs) | Impost valor afegit IVA | Total Preu ofert (IVA inclòs)
MP-Q | Manteniment Quinquenal (Taula II) | [5 empty] | 13 | 6 |  | 21
MP-Q1.1 | Extintors d'incendi - Retimbrat ABC / CO2 (fins 9 kG ABC / 5kG CO2) | 30 | 63 | 1890 | 0% | 1890 | 245.7 | 113.4 | 2249.1 | 472.31 | 2721.41
MP-Q1.2 | Extintors d'incendi - Retimbrat ABC (25 kG) | 75 | 7 | 525 | 0% | 525 | 68.25 | 31.5 | 624.75 | 131.2 | 755.95
MP-Q2 | BIE - Manteniment BIE (25/45) segons UNE-EN 671-3 | 85 | 4 | 340 | 0% | 340 | 44.2 | 20.4 | 404.6 | 84.97 | 489.57
MP-RUI | Manteniment altres periodicitats (Taula II)
MP-RUI3 | Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua manteniment 3 anys UNE EN 12845 | 207 | 1 | 207 | 0% | 207 | 26.91 | 12.42 | 246.33 | 51.73 | 298.06
MP-RUI10 | Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua manteniment 10 anys UNE EN 12845 | 270 | 1 | 270 | 0% | 270 | 35.1 | 16.2 | 321.3 | 67.47 | 388.77
|  |  |  | 3232 |  | 3232 |  |  | 3846.08 | 807.68 | 4653.76
Imports a indicar al model d'oferta

## Tarifa Hores
| Tarifa de ma d'obra | Preu base (€/un amid) | U | Preu actuació tipus (€) | Baixa Lineal (%) | Costos directes (€) | Despeses Generals | Benefici Industrial | Preu ofert (IVA exclòs) | Impost valor afegit IVA | Total Preu ofert (IVA inclòs)
[7 empty] | 13 | 6 |  | 21
MO.1 | Hora Enginyer (Grup 1) | 46.7 | 16 | 747.2 | 0% | 747.2 | 97.14 | 44.83 | 889.17 | 186.73 | 1075.9
MO.2 | Hora Oficial 1a (Grup 5) | 29.37 | 40 | 1174.8 | 0% | 1174.8 | 152.72 | 70.49 | 1398.01 | 293.58 | 1691.59
MO.3 | Hora Oficial 2a (Grup 6) | 25.07 | 40 | 1002.8 | 0% | 1002.8 | 130.36 | 60.17 | 1193.33 | 250.6 | 1443.93
MO.4 | Mitja dieta | 16.22 | 16 | 259.52 | 0% | 259.52 | 33.74 | 15.57 | 308.83 | 64.85 | 373.68
MO.5 | Desplaçament | 0.44 | 400 | 176 | 0% | 176 | 22.88 | 10.56 | 209.44 | 43.98 | 253.42
|  |  |  | 3360.32 |  | 3360.32 |  |  | 3998.78 | 860.74 | 4838.52
Imports a indicar al model d'oferta