Annex  4        Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 7: AGULLA, LLANCETA, CONTENIDOR D'AGULLES

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FMP001 | AGULLA 25 G (0,5 x 16mm) |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Agulla hipodèrmica convencional de 25G (0,5x16mm). Si ☐ No ☐

- D’acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada. Si ☐ No ☐

- Connexió a luer i luer-look. Si ☐ No ☐

- Sistema antipunxades amb activació amb una mà. Si ☐ No ☐

- El mecanisme de seguretat ha d'estar integrat en l'agulla, irreversible i amb indicador d'activació amb senyal sonora i/o auditiva. Si ☐ No ☐

- Codi de color internacional ISO 6009 Si ☐ No ☐

- De conformitat amb els criteris de la Directiva de la UE 2010/32/EU. Si ☐ No ☐

- Envàs estèril individual. Si ☐ No ☐

- Sense làtex. Si ☐ No ☐

- D’un sol ús. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex  4        Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 7: AGULLA, LLANCETA, CONTENIDOR D'AGULLES

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FMP002 | AGULLA 20 G ( 0,9 x 25 mm) |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Agulla hipodèrmica convencional de 20G (0,9x25mm). Si ☐ No ☐

- D’acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada. Si ☐ No ☐

- Connexió a luer i luer-look. Si ☐ No ☐

- Sistema antipunxades amb activació amb una mà. Si ☐ No ☐

- El mecanisme de seguretat ha d'estar integrat en l'agulla, irreversible i amb indicador d'activació amb senyal sonora i/o auditiva. Si ☐ No ☐

- Codi de color internacional ISO 6009 Si ☐ No ☐

- De conformitat amb els criteris de la Directiva de la UE 2010/32/EU. Si ☐ No ☐

- Envàs estèril individual. Si ☐ No ☐

- Sense làtex. Si ☐ No ☐

- D’un sol ús. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex  4        Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 7: AGULLA, LLANCETA, CONTENIDOR D'AGULLES

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FMP003 | AGULLA 21 G (0,8 x 40 mm) |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Agulla hipodèrmica convencional de 21G(0,8x40mm). Si ☐ No ☐

- D’acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada. Si ☐ No ☐

- Connexió a luer i luer-look. Si ☐ No ☐

- Sistema antipunxades amb activació amb una mà. Si ☐ No ☐

- El mecanisme de seguretat ha d'estar integrat en l'agulla, irreversible i amb indicador d'activació amb senyal sonora i/o auditiva. Si ☐ No ☐

- Codi de color internacional ISO 6009 Si ☐ No ☐

- De conformitat amb els criteris de la Directiva de la UE 2010/32/EU. Si ☐ No ☐

- Envàs estèril individual. Si ☐ No ☐

- Sense làtex. Si ☐ No ☐

- D’un sol ús. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex  4        Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 7: AGULLA, LLANCETA, CONTENIDOR D'AGULLES

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FMP010 | LLANCETA DE BIOSEGURETAT |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Dispositiu de punció estèril d'un ús amb sistema de retracció d'agulla de seguretat, no recarregable. Si ☐ No ☐

- Agulla d'acer inoxidable 304 de calibre 23 G, amb punta siliconada i bisell a tres cares. Si ☐ No ☐

- Profunditat de punció de 2,0 mm. Si ☐ No ☐

- Disseny ergonòmic que permet la subjecció i activació amb una sola mà. Si ☐ No ☐

- De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari Si ☐ No ☐

- Lliure de làtex. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex  4        Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 7: AGULLA, LLANCETA, CONTENIDOR D'AGULLES

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FMV004 | CONTENIDOR D'AGULLES 0,6 l |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Contenidor amb nansa per residus biosanitaris Classe III per objectes punxants o tallants. Si ☐ No ☐

- Recipient de polipropilè no estèril. Si ☐ No ☐

- Mides : alçada ( de 200 mm a 220 mm), amplada ( de 90 a 100mm) i profunditat ( de 30 a 50 mm) Capacitat de 0,6 l. Si ☐ No ☐

- Sistema de tancament temporal i final. Tapa amb sistema de seguretat. Sense risc de reflux fora del recipient. Si ☐ No ☐

- Resistent tant interna com externament a puncions i cops i a l'acció de líquids i dissolvents. Si ☐ No ☐

- Els recipients han d'estar etiquetats de manera clara, llegible i indeleble segons R.D. 833/1988, de 20 de juliol, que regula l'execució de la Llei 20/1986 sobre residus tòxics i perillosos Si ☐ No ☐

- De conformitat a la Norma UNE-EN ISO 23907-1:2019 Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex  4        Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 7: AGULLA, LLANCETA, CONTENIDOR D'AGULLES

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FMV005 | CONTENIDOR D'AGULLES 1 LITRE |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Contenidor amb forma cilíndrica per residus biosanitaris Classe III per objectes punxants o tallants . Si ☐ No ☐

- Recipient de polipropilè no estèril. Si ☐ No ☐

- Diàmetre de base de 85 a 100 mm Diàmetre superior de 70 a 90 mm . Alçada total amb el tap de 170 a 195 mm. Capacitat : 1l Si ☐ No ☐

- Resistent tant interna com externament a puncions i cops i a l' acció de líquids i dissolvents. Si ☐ No ☐

- Els recipients han d'estar etiquetats de manera clara, llegible i indeleble segons R.D. 833/1988, de 20 de juliol, que regula l'execució de la Llei 20/1986 sobre residus tòxics i perillosos Si ☐ No ☐

- De conformitat a la Norma UNE-EN ISO 23907-1:2019 Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)