[image: image1.png]1 0.0, 0.0 |
/ \ Ajuntament de

Sant Feliu
\ / de Llobregat





ANNEX II. MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Número d’expedient: PACC2025000048
	Nom i cognoms / Empresa 
	DNI/NIE/CIF/Passaport

	
	

	Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau)
	DNI/NIE/Passaport

	
	

	Domicili a efectes de notificacions, codi postal, població i província

	

	Correu electrònic
	Telèfon/Fax
	Telèfon mòbil

	
	
	


DECLARO 

Que assabentat/da de l’anunci de licitació publicat en el Perfil de contractant i de les condicions i requisits exigits per participar en la licitació del contracte específic número d’expedient: PACC2025000048, sol·licita participar-hi per ser del seu interès i reunir els requisits de capacitat i solvència exigits. 
A aquest efecte fa constar que coneix el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques del Sistema Dinàmic d’Adquisició (exp: PACC2023000040) ( https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300305631 )  el contingut del qual accepta plenament; que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració, no trobant-se comprès en cap de les circumstàncies que, segons la legislació vigent, exclouen de la contractació administrativa, i es compromet en nom propi o de l’empresa que representa a executar la totalitat del contracte amb la següent oferta:
Criteri A3: Utilització de vehicles de transport menys contaminants en el transport i lliurament dels productes: fins a 15 punts

Es valorarà la utilització dels vehicles de transport menys contaminants que faci servir el contractista per al transport i lliurament de les mercaderies. Es durà a terme mitjançant els distintius ambientals emesos per la “Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior” dels vehicles i en els termes següents:

· Distintiu ambiental tipus 0(15 punts 
· Distintiu ambiental tipus ECO(10 punts 
· Distintiu ambiental tipus C( 5 punts 
Marcar l’oferta.  

Criteri A2: Reducció del termini de lliurament en comandes per raons d’urgència: fins a 15 punts

Es puntuarà la reducció del termini de lliurament en comandes per raons d’urgència, previst en els plecs (no pot ser superior a 8 hores)en els termes següents:

· Termini no superior a 2 hores..........15 punts 
· Termini no superior a 4 hores..........10 punts 
· Termini no superior a 6 hores............5 punts 
Marcar l’oferta.  

Criteri A1. Preu: fins a 70 punts

	PROPOSTA ECONÒMICA

	CODI
	BBDD origen
	Descripció
	Unitats
	Preu màxim licitat
	Preu total licitat
	Preu ofertat
	Total preu ofertat

	BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BG1 - CAIXES I ARMARIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BG2P-1KUZ
	BEDEC
	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
	5
	                        5,06 € 
	                     25,31 € 
	 
	0

	BG2P-1KUD
	BEDEC
	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
	5
	                     10,39 € 
	                     51,94 € 
	 
	0

	BG2P-1KUJ
	BEDEC
	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
	5
	                     28,56 € 
	                   142,81 € 
	 
	0

	BG2Q-1KTE
	BEDEC
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
	100
	                        3,13 € 
	                   312,50 € 
	 
	0

	BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BG33-G2TY
	BEDEC
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
	50
	                     17,10 € 
	                   855,00 € 
	 
	0

	BG33-G2RB
	BEDEC
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
	50
	                        2,76 € 
	                   138,13 € 
	 
	0

	BG35-06EF
	BEDEC
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
	50
	                        0,40 € 
	                     20,00 € 
	 
	0

	BG33-G2VO
	BEDEC
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma amb baixa emissió fums
	50
	                        3,46 € 
	                   173,13 € 
	 
	0

	BG33-G2VM
	BEDEC
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma amb baixa emissió fums
	50
	                        4,90 € 
	                   245,00 € 
	 
	0

	BG35-06EH
	BEDEC
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
	100
	                        0,65 € 
	                     65,00 € 
	 
	0

	BG35-06EE
	BEDEC
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
	100
	                        1,01 € 
	                   101,25 € 
	 
	0

	BG35-06EG
	BEDEC
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
	100
	                        1,50 € 
	                   150,00 € 
	 
	0

	BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BG49-18Y2
	BEDEC
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                     39,90 € 
	                     39,90 € 
	 
	0

	BG49-189Q
	BEDEC
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                     37,21 € 
	                     37,21 € 
	 
	0

	BG49-18GJ
	BEDEC
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                     37,89 € 
	                     37,89 € 
	 
	0

	BG49-18JO
	BEDEC
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                     39,00 € 
	                     39,00 € 
	 
	0

	BG49-18K2
	BEDEC
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                     39,90 € 
	                     39,90 € 
	 
	0

	BG49-18RA
	BEDEC
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                     42,16 € 
	                     42,16 € 
	 
	0

	BG49-18HI
	BEDEC
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                     76,69 € 
	                     76,69 € 
	 
	0

	BG49-192B
	BEDEC
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                     80,76 € 
	                     80,76 € 
	 
	0

	BG49-18OK
	BEDEC
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                     80,76 € 
	                     80,76 € 
	 
	0

	BG49-18S4
	BEDEC
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                     85,35 € 
	                     85,35 € 
	 
	0

	BG4F-2ITS
	BEDEC
	Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
	1
	                     74,13 € 
	                     74,13 € 
	 
	0

	BG4F-2ITT
	BEDEC
	Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
	1
	                   117,21 € 
	                   117,21 € 
	 
	0

	BG4F-2ITU
	BEDEC
	Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
	1
	                   144,65 € 
	                   144,65 € 
	 
	0

	BG4F-2ITP
	BEDEC
	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
	1
	                   145,23 € 
	                   145,23 € 
	 
	0

	BG4F-2ITQ
	BEDEC
	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
	1
	                   195,88 € 
	                   195,88 € 
	 
	0

	BG4F-2ITR
	BEDEC
	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
	1
	                   282,71 € 
	                   282,71 € 
	 
	0

	BG4L-09X1
	BEDEC
	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                   223,64 € 
	                   223,64 € 
	 
	0

	BG4L-09X4
	BEDEC
	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                   252,83 € 
	                   252,83 € 
	 
	0

	BG4L-09Y4
	BEDEC
	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                   150,31 € 
	                   150,31 € 
	 
	0

	BG4L-09Y7
	BEDEC
	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                   152,89 € 
	                   152,89 € 
	 
	0

	BG4L-09WZ
	BEDEC
	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                   269,64 € 
	                   269,64 € 
	 
	0

	BG4L-09X2
	BEDEC
	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                   229,13 € 
	                   229,13 € 
	 
	0

	BG4L-09Y5
	BEDEC
	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                   154,96 € 
	                   154,96 € 
	 
	0

	BG4L-09Y8
	BEDEC
	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
	1
	                   157,26 € 
	                   157,26 € 
	 
	0

	BG6 - MECANISMES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BG6G-1NXE
	BEDEC
	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt
	1
	                        6,56 € 
	                        6,56 € 
	 
	0

	BG6G-1NY8
	BEDEC
	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt
	1
	 
	                            -   € 
	 
	0

	BG6G-1NYB
	BEDEC
	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, per a encastar
	1
	                        7,09 € 
	                        7,09 € 
	 
	0

	BG6G-1NXT
	BEDEC
	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
	1
	                        6,50 € 
	                        6,50 € 
	 
	0

	BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BH1 - LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BH11-2LSX
	BEDEC
	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment
	1
	                   108,09 € 
	                   108,09 € 
	 
	0

	BH11-2LSY
	BEDEC
	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment
	1
	                   246,08 € 
	                   246,08 € 
	 
	0

	BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BH20-2LWT
	BEDEC
	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20
	1
	                     55,94 € 
	                     55,94 € 
	 
	0

	BH20-2LTF
	BEDEC
	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20
	1
	                   123,83 € 
	                   123,83 € 
	 
	0

	BH4 - SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	BH65-2IIV
	BEDEC
	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
	1
	                   107,30 € 
	                   107,30 € 
	 
	0

	BH65-2IIR
	BEDEC
	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
	1
	                   112,49 € 
	                   112,49 € 
	 
	0

	BHU - LAMPADES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BHU1-H7EW
	BEDEC
	Làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 18 W de potència màxima i 230 V de tensió d'alimentació, de >=1520 lm de flux lluminós (equivalència aproximada a 100 W incandescent), amb una temperatura de color de 2200 a 2700 K i un grau de rendiment del color Ra=80 a 85
	1
	                     24,16 € 
	                     24,16 € 
	 
	0

	BHU1-H7ES
	BEDEC
	Tub led de 22 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1500 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=2000 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, (equivalent a tub fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària i 58 W de potència), per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent
	1
	                     21,05 € 
	                     21,05 € 
	 
	0

	BHU1-H7EV
	BEDEC
	Tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, (equivalent a tub fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència), per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent
	1
	                     17,15 € 
	                     17,15 € 
	 
	0

	BHU1-H7ET
	BEDEC
	Tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, (equivalent a tub fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència), per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent
	1
	                     12,48 € 
	                     12,48 € 
	 
	0

	BHV - GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARAMETRICA GENERICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARA202511000
	AJUNTAMENT
	 
	 
	 
	               3.000,00 € 
	 
	               3.000,00 € 

	PARAMETRICA ALTRES PARTIDES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARA202511001
	AJUNTAMENT
	Presto cabezal apla o equivalent
	1
	                   245,13 € 
	                   245,13 € 
	 
	0

	PARA202511002
	AJUNTAMENT
	Cartucho para grifería Presto 3000 sección superior no-cerámica 504/605/685 índice azul o equivalent
	1
	                     61,50 € 
	                     61,50 € 
	 
	0

	PARA202511003
	AJUNTAMENT
	Fluxor inodoro Presto 1000-M 3/4" cromo con racor con junta o equivalent
	1
	                   107,88 € 
	                   107,88 € 
	 
	0

	PARA202511004
	AJUNTAMENT
	Conmutador Simon Serie 75/82 10A tecla basculante 75201-39 o equivalent
	1
	                     12,95 € 
	                     12,95 € 
	 
	0

	PARA202511005
	AJUNTAMENT
	Ledvance DULUX L HF V lámpara led 2G11 18W 3000K 2070lm 140° o equivalent
	1
	                     40,81 € 
	                     40,81 € 
	 
	0

	PARA202511006
	AJUNTAMENT
	Celer Ampled Opal A60 lámpara led E27 12W 4000K 1500lm 230° o equivalent
	1
	                        8,69 € 
	                        8,69 € 
	 
	0

	PARA202511007
	AJUNTAMENT
	Luminaria de emergencia Aerlux Serie 10 LED integrado 110lm 1h estanco (IP44) no permanente 10-110 o equivalent
	1
	                     43,75 € 
	                     43,75 € 
	 
	0

	PARA202511008
	AJUNTAMENT
	Pulsador PRESTO DL400 instalacion exterior o equivalent
	1
	                     64,00 € 
	                     64,00 € 
	 
	0

	PARA202511009
	AJUNTAMENT
	PRESTO Pulsador DL 400 cromo mate sin mecanismo o equivalent
	1
	                     58,38 € 
	                     58,38 € 
	 
	0

	PARA202511010
	AJUNTAMENT
	Downlight LED Celer Slim C2 redondo corte Ø185mm 18W 4000K 1650lm no dimable blanco o equivalent
	1
	                     29,21 € 
	                     29,21 € 
	 
	0

	PARA202511011
	AJUNTAMENT
	PHILIPHS Driver xitanium LP-150W 0,2-0,7A SI SXT o equivalent
	1
	                     93,19 € 
	                     93,19 € 
	 
	0

	PARA202511012
	AJUNTAMENT
	Armario vacío Claved mural/pared 147x82x65mm AC41026 o equivalent
	1
	                     28,69 € 
	                     28,69 € 
	 
	0

	PARA202511013
	AJUNTAMENT
	Mecanismo de alimentación depósito inodoro Stillo silencioso lateral o equivalent
	1
	                     24,90 € 
	                     24,90 € 
	 
	0

	PARA202511014
	AJUNTAMENT
	Stillo mecanismo de descarga con doble pulsador 3/6L sin base o equivalent
	1
	                     41,65 € 
	                     41,65 € 
	 
	0

	PARA202511015
	AJUNTAMENT
	Jimten mecanismo de descarga S-576 universal 4/6L o equivalent
	1
	                     46,75 € 
	                     46,75 € 
	 
	0

	PARA202511016
	AJUNTAMENT
	Tapa para mecanismos Simon Serie 75 para cazoleta tapa enchufe blanco nieve 75041-60 o equivalent
	1
	                        5,46 € 
	                        5,46 € 
	 
	0

	PARA202511017
	AJUNTAMENT
	Philips TrueForce Core HB MV ND lámpara led E27 30W 3700K 3700lm 180° o equivalent
	1
	                     41,45 € 
	                     41,45 € 
	 
	0

	PARA202511018
	AJUNTAMENT
	Válvula de flotador clásico 3/8" latón o equivalent
	1
	                     19,70 € 
	                     19,70 € 
	 
	0

	PARA202511019
	AJUNTAMENT
	Boya plastico 3/8
	1
	                        3,35 € 
	                        3,35 € 
	 
	0

	PARA202511020
	AJUNTAMENT
	Pulsador electrico PRHIE o equivalent
	1
	                     52,91 € 
	                     52,91 € 
	 
	0

	PARA202511021
	AJUNTAMENT
	Ledvance DULUX L HF V lámpara led 2G11 18W 3000K 2070lm 140° o equivalent
	1
	                     40,81 € 
	                     40,81 € 
	 
	0

	PARA202511022
	AJUNTAMENT
	A-53 Kit cisterna junta y tornillos
	1
	                     10,41 € 
	                     10,41 € 
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUMA
	             10.320,40 € 
	 
	               3.000,00 € 

	
	
	
	
	IVA
	               2.167,28 € 
	 
	                   630,00 € 

	
	
	
	
	TOTAL
	             12.487,68 € 
	 
	               3.630,00 € 


	
	Caselles a omplir per l’empresa licitadora


(lloc i data)
Signatura de l’apoderat

Segell de l’empresa
tmp6225136058734823482.doc

[image: image1.png]