| Exp. Núm.: | 1350/2025 |
| --- | --- |
| Procediment: | Contracte de subministrament |
| Assumpte: | Subministrament de productes químics per al control del clor i el PH en les piscines municipals, i el manteniment preventiu i correctiu dels aparells del sistema de control de cloració |

PROPOSICIÓ ECONÓMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA

En/Na      , amb domicili a l’efecte de notificacions a      ,      , núm.      , de      , amb NIF      , en nom propi/en representació de l’entitat      , amb NIF      .

MANIFESTA:

Que assabentat dels Plecs de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques corresponents al Lot 3-Revisió i diagnosi del funcionament del sistema de cloració de les piscines municipals del contracte de Subministrament de productes químics per al control del clor i el PH en les piscines municipals, i el manteniment preventiu i correctiu dels aparells del sistema de control de cloració.

Que els accepta íntegrament, reuneix els requisits per prendre part en aquesta licitació i es compromet, en cas de resultar-ne l’adjudicatari  a la seva execució, per la qual cosa proposa el següent preu:

- Oferta econòmica

| ID | PRODUCTE | Preu unitari (IVA exclòs) | Preu unitari ofert (IVA exclòs) | IVA | Preu total (IVA inclòs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-01 | Servei de revisió i manteniment preventiu del sistema de cloració de les piscines 1r semestre | 1.004,26€/u |  |  |  |
| 3-02 | Servei de revisió i manteniment preventiu del sistema de cloració de les piscines 2n semestre | 924,62€/u |  |  |  |
| 3-03 | Membrana sonda CLE 3.1 (790488) | 135,47€/u |  |  |  |
| 3-04 | Electrolit sonda CLE 100ml (506270) | 54,71€/u |  |  |  |
| 3-05 | Membrana CGE/CTE tap taronja (792862) | 135,47€/u |  |  |  |
| 3-06 | Electrolit sonda CGE2 de 50ml (792892) | 52,10€/u |  |  |  |
| 3-07 | Sonda de pH PHEP-112-ES (150041) Rang de mesura: de 1 a 12 (pH) Rang de Tª: 0-80ºC Pressió màx.: 6 bar Conductivitat min.: >150 μS/cm Membrana de ceràmica Longitud: 120 +/-3mm, rosca PG13.5 | 328,09€/u |  |  |  |
| 3-08 | Solució tampó pH 4 vermell 50ml (506251) | 16,91€/u |  |  |  |
| 3-09 | Solució tampó pH 7 vermell 50ml (506253) | 19,29€/u |  |  |  |
| 3-10 | S/R0220-2/0420-2 v.des.aut.PCB (1001671) inclou: 1 membrana 1 vàlvula de aspiració 1 vàlvula de impulsió 1 vàlvula de desaireació 2 boles 1 set de juntes 1 set de connexió | 329,95€/u |  |  |  |
| 3-11 | S/R0708-2/1008-2 v.des.aut.PCB (1001669) inclou: 1 membrana 1 vàlvula de aspiració 1 vàlvula de impulsió 1 vàlvula de desaireació 2 boles per les vàlvules 1 set de juntes 1 set de connectores (racords) | 316,19€/u |  |  |  |
| 3-12 | Set de recanvi 1602-2 PPE (1001646) inclou: 1 membrana 1 vàlvula de aspiració 1 vàlvula de impulsió 2 boles per les vàlvules 1 set de juntes 1 set de connectores (racords) | 244,70€/u |  |  |  |
| 3-13 | Cartutx filtre 80u L=5" 5PA20 (1100659) | 30,62€/u |  |  |  |
| 3-14 | Reducció roscada M-M ¾" x ½ " PVC (1115511) | 1,25€/u |  |  |  |
| 3-15 | Carcassa filtro rosca plàstic FP3 1/2" (1092062) | 54,00€/u |  |  |  |
| 3-16 | Tub.fib.refor.4/10mm 50m PVC (1004536) | 148,12€/u |  |  |  |
| 3-17 | Rotllo 50m tub 6x4 PE (1063477) | 44,42€/ro |  |  |  |
| 3-18 | Set connectors simple 10x4 PCB (1002589) | 14,57€/u |  |  |  |
| 3-19 | Set connectors simple 6x4 PPE (817160) | 14,57€/u |  |  |  |
| 3-20 | Distribuïdors T M12 5 pols C AN (1022155) | 54,67€/u |  |  |  |
| 3-21 | Cable de connexió - CAN M12 5 pols 0,5m (1022137) | 67,13€/u |  |  |  |
| 3-22 | Cable de connexió - CAN M12 5 pols 2 m (1022140) | 77,06€/u |  |  |  |
| 3-23 | Resistència Terminal, connector M12 (1022154) | 21,91€/u |  |  |  |
| 3-24 | Resistència Terminal, endoll M12 (1022592) | 21,91€/u |  |  |  |
| 3-25 | Llança injecció curta PPE cpl. R ½ " (1028383) | 93,65€/u |  |  |  |
| 3-26 | Llança d'injecció PCB amb vàlvula de bola+tancament (1021529) | 473,84€/u |  |  |  |
| 3-27 | Silicon hose d.11/9mm (37309) | 10,47€/m |  |  |  |

(Signat electrònicament)