| Exp. Núm.: | 1350/2025 |
| --- | --- |
| Procediment: | Contracte de subministrament |
| Assumpte: | Subministrament de productes químics per al control del clor i el PH en les piscines municipals, i el manteniment preventiu i correctiu dels aparells del sistema de control de cloració |

PROPOSICIÓ ECONÓMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA

En/Na      , amb domicili a l’efecte de notificacions a      ,      , núm.      , de      , amb NIF      , en nom propi/en representació de l’entitat      , amb NIF      .

MANIFESTA:

Que assabentat dels Plecs de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques corresponents al Lot 4-Revisió i diagnosi del funcionament dels sistemes de cloració i telecontrol dels dipòsits de Vielha e Mijaran del contracte de Subministrament de productes químics per al control del clor i el PH en les piscines municipals, i el manteniment preventiu i correctiu dels aparells del sistema de control de cloració.

Que els accepta íntegrament, reuneix els requisits per prendre part en aquesta licitació i es compromet, en cas de resultar-ne l’adjudicatari  a la seva execució, per la qual cosa proposa el següent preu:

- Oferta econòmica

| ID | PRODUCTE | Preu unitari (IVA exclòs) | Preu unitari ofert (IVA exclòs) | IVA | Preu total (IVA inclòs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-01 | Revisió i diagnosi del funcionament dels sistemes de cloració i telecontrol dels dipòsits de Vielha e Mijaran. Visita de revisió i elaboració d'un informe de diagnosi sobre el funcionament dels sistemes de cloració i telecontrol dels dipòsits de: * Casarilh * Escunhau * Vielha * Casau * Gausac * Vilac * Mont * Montcorbau * Betlan * Aubèrt * Arròs * Vila * Pònt d'Arròs Visita de revisió i elaboració d'un informe de diagnosi sobre el funcionament dels comptadors i telecontrol del dipòsit de Vielha: * Comptador d’entrada al dipòsit * Comptador de sortida del dipòsit | 3.085,50€/u |  |  |  |
| 4-02 | Instal·lació, posada en marxa i calibratge de sistema de cloració en dipòsit. Inclou el subministrament i canvi de tub d'aspiració de clor així com el d'impulsió. Connexió i configuració del nou clorador al telecontrol existent. Retirada del clorador existent per a possible reparació. | 982,00€/u |  |  |  |
| 4-03 | Recalibratge puntual analitzador clor en dipòsit. Treballs de recalibratge d'analitzador de clor. | 411,40€/u |  |  |  |
| 4-04 | Subministrament e instal·lació controlador Cilit PCR Multi CL DW | 1.980,00€/u |  |  |  |
| 4-05 | Subministrament, instal·lació, posada en marxa i calibratge de sistema de cloració en dipòsit. Inclou controlador Cilit PCR Multi CL DW, Elèctrode Cl2 96/B, Bomba Dosificadora MF 4-10/10-5/30-0, Inclou el subministrament i canvi de tub d'aspiració de clor així com el d'impulsió. Connexió i configuració del nou clorador al telecontrol existent. Retirada del clorador existent per a possible reparació. | 4.860,00€/u |  |  |  |
| 4-06 | Subministrament inversor 230V 1000W | 89,99€/u |  |  |  |
| 4-07 | Subministrament regulador solar MPPT 40A | 239,00€/u |  |  |  |
| 4-08 | Subministrament i instal·lació d'un nou transformador 230V - 24V | 59,00€/u |  |  |  |
| 4-09 | Subministrament de bateries d'alt rendiment i alta capacitat per als dipòsits d'aigua. Tecnologia GEL Capacitat: 275 Ah | 487,50€/u |  |  |  |
| 4-10 | Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un sistema solar per al dipòsit d'aigua per a l'alimentació del sistema de cloració i telecontrol, inclou: * Regulador solar MPPT d'alta eficiència de 40 A. * Bateria de GEL de plom de 12V i 275 Ah. * Armari elèctric homologat * Cablejat, bornas i petit material * Retirada de components avariats | 1.967,00€/u |  |  |  |
| 4-11 | Subministrament i instal·lació d'una sonda de nivell d'aigua 0-10m en el dipòsit per a substituir la sonda existent. Inclou cablejat i petit material | 980,00€/u |  |  |  |
| 4-12 | Subministrament Bomba dosificadora digital mod. GEA 2 MT Analògica | 530,00€/u |  |  |  |
| 4-13 | Subministrament Bomba dosificadora Cilit mod. DP ECO 2.6 220 VAC | 411,75€/u |  |  |  |
| 4-14 | Subministrament Bomba dosificadora Cilit mod. DP ECO 3.3 12 VCC | 431,00€/u |  |  |  |
| 4-15 | Subministrament Bomba dosificadora digital BWT D200 3-10/5-8 | 515,00€/u |  |  |  |
| 4-16 | Subministrament Sonda Nivell + Aspiració (CLT-1047.11) | 190,50€/u |  |  |  |
| 4-17 | Subministrament elèctrode Cl2 96/B | 1.368,00€/u |  |  |  |
| 4-18 | Subministrament Cartutx rentable 80 micres FV3 9-3/4"(CLT-304803) | 17,40€/u |  |  |  |
| 4-19 | Subministrament Placa PCR MULTI CI (CLT-PCR001.0) | 598,00€/u |  |  |  |
| 4-20 | Subministrament Sensor Inductiu Caudal PCR MULTI (CLT-PCR500.0) | 151,40€/u |  |  |  |
| 4-21 | Subministrament Injector FPM 1/2" - 3/8" x 4-6mm (CLT-INJ1238) | 23,00€/u |  |  |  |

(Signat electrònicament)