## RONDA DIARIA
|  |  | Unitats | Valor referència | Dilluns |  | Dimarts |  | Dimecres |  | Dijous |  | Divendres |  | Dissabte |  | Diumenge |  | Comentaris
[5 empty] | 2024-07-15 |  | 2024-07-16 |  | 2024-07-17 |  | 2024-07-18 |  | 2024-07-19 |  | 2024-07-20 |  | 2024-07-21
[5 empty] | Tècnic |  | Tècnic |  | Tècnic |  | Tècnic |  | Tècnic |  | Tècnic |  | /
HELIX | ESPBA23 SALA AIGÜES | Funcionament bombes aigua sanitària |  |  | BE | MAL
|  | Nivell dipòsit sal descalcificador | % | >50 | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Mesura duresa aigua descalcificador i aljibe | º F | 0 - 5
|  | Mesura duresa aigua descalcificador cuïna | º F | 0 - 5
|  | Funcionament equips producció aigua desmineralitzada |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Mesura conductivitat (display OSMOSIS) | µS/cm
|  | WCF (Porcentaje de agua permeada OSMOSIS) | %
|  | RW (Caudal de agua entrada OSMOSIS) | l/h
|  | Mesura conductivitat (display cilindro resisnas nuevo) | µS/cm | <25
Contador agua salida OSMOSIS
|  | Hores funcionament làmpada UV | hores | >0 |  |  | BE | MAL
|  | Comptador aigua desmineralitzada | m3 | 10
|  | Comptador aigua descalcificada | m3 | 25
Nivell dipòsit aigua desmin. (display equip producció)
| ESPBA14 | Comptador general d'aigua edifici Helix | m3 | 60
| ESPBB08 | Mesura duresa aigua aixeta pica (descalcificada) | º F | 0 - 5
| ASCENSOR 16 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| MONTACARGAS 17 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
CLUSTER (FASE I) | EMS2A2 FECALS AIGUA SANIT. | Funcionament bombes fecals nº 1, 2 i 3 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes aigua sanitària |  |  | BE | MAL
|  | Nivell dipòsit salmorra | litres | >3000
|  | Mesura duresa aigua sortida descalcificador en servei | º F | 0 - 5
|  | Mesura clor aigua freda aljub (central cloració) | mg/l | 0,6 - 1,5
|  | Mesura clor aigua aljub (aixeta negra pressa mostres) | mg/l | 0,4 - 2,0
|  | Mesura PH aigua freda aljub | PH | 6,5 - 7,5
|  | Mesura duresa aigua freda aljub | º F | 0 - 5
|  | Mesura temperatura aigua freda aljub | °C | <20
|  | Nivell de Hipoclorit Sòdic al dipòsit (omplir si necessari) | % | >50
|  | Nivell aigua aljub | % | 0 - 100
CLUSTER (FASE I) | S2A2/A3 AIGUA DESMIN. | Mesura clor aigua desmineralitzada Cluster I | mg/l | 0
|  | Mesura PH aigua desmineralitzada Cluster I | PH | 6 - 8
|  | Nivell aigua dipòsit desmineralitzada Cluster I |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Dipòsit de resina actiu Cluster I |  | A ó B
|  | Conductivitat sortida dipòsits de resina actiu | µS/cm | <25,0
|  | Funcionament planta osmosi Cluster I |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Nivell de ACTIVEX EO209 al dipòsit (omplir si necessari) | % | >50
|  | Nivell de OSMODYL 325 al dipòsit (omplir si necessari) | % | >50
|  | Mesura clor aigua desmineralitzada Cluster II | mg/l | 0
|  | Mesura PH aigua desmineralitzada Cluster II | PH | 6 - 8
|  | Conductivitat sortida planta osmosi Clúster II | µS/cm | <50,0
|  | Nivell aigua dipòsit desmineralitzada Cluster II |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Funcionament planta osmosi Cluster II |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Comptador aigua entrada companyia | m3 | 600
|  | Contador Entrada descalcificadores | m3 | 250
|  | Contador Salida Descalcificadores | m3 | 200
|  | Contador Entrada Osmosi Cluster I | m3 | 70
|  | Contador Salida Osmosi Cluster I | m3 | 20
|  | Contador Entrada Osmosi Cluster II | m3 | 60
|  | Contador Salida Osmosi Cluster II | m3 | 30
|  | Contador Agua Dura Cluster II (en el túnel) | m3
|  | Contador Agua Descalcificada Cluster II (en el túnel) | m3
| EMPBD12 EMPBD22 VESTUARIOS | Vestuario Hombres Termo 1 | ºC | >60
|  | Vestuario Hombres Termo 2 | ºC | >60
|  | Vestuario Mujeres Termo 1 | ºC | >60
|  | Vestuario Mujeres Termo 2 | ºC | >60
| MONTACARGAS 9 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 13 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 14 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 10 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 11 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
ENERGIES | SALA DE MÀQUINES CPD | Temperatura aigua freda | °C | <16 | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Pressió circuit secundari AF | bar | >1 | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Funcionament producció |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| SALA E.T. | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| C.G.B.T. | Funcionament SAI (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| GRUPS ELECTRÒGENS | Funcionament bombes nº 1 i 2 de pou fecals | [6 empty] | BE | MAL
TORRE D | TDPC S. MAQUINES | Temperatura aigua freda | °C | <12 | BE | MAL
|  | Temperatura aigua calenta | °C | >40 | BE | MAL
|  | Pressió circuit secundari AF i AC | bar | >1 | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor Carrier n.1 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor Carrier n.2 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/F |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/C |  |  | BE | MAL
| TDPC INFORMÀTICA | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| TDS1 C.G.B.T. | Estat interruptors magnetotermics i diferencials | [6 empty] | BE | MAL
|  | Temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| ASCENSOR 18 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 19 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
TORRE I | TIPC S. MAQUINES | Temperatura aigua freda | °C | <12 | BE | MAL
|  | Temperatura aigua calenta | °C | >40 | BE | MAL
|  | Pressió circuit secundari AF i AC | bar | >1 | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/F |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/C |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor nº 1 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor nº 2 |  |  | BE | MAL
| TIPBA0 | Aigua desmineralitzada CNAG (Elix) | [6 empty] | BE | MAL
| TIS2 TÚNEL CONNEXIONS | Funcionament bomba nº 1 i 2 pou aigua residual | [6 empty] | BE | MAL
|  | Nivell dipòsit sal aigua descalcificada CNAG | % | >50 |  |  |  |  | BE | MAL
|  | Mesura duresa aigua descalcificador | º F | 0 - 5
|  | Pressió línia planta aigua nebulitzada extinció CPD | bar | >30 |  |  |  |  | BE | MAL
|  | Pressió ampolles N2 aigua nebulitzada extinció CPD | bar | >180 |  |  |  |  | BE | MAL
TORRE I | TIS2 C.G.B.T. | Funcionament bombes nº 1 i 2 de pou fecals Biocat | [6 empty] | BE | MAL
|  | Estat interruptors magnetotermics i diferencials | [6 empty] | BE | MAL
| TIPBB12 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| TI01B12 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| TI02B12 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| ASCENSOR 20 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 21 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
TORRE R | TRPC S. MAQUINES | Temperatura aigua freda | °C | <12 | BE | MAL
|  | Temperatura aigua calenta | °C | >40 | BE | MAL
|  | Pressió circuit secundari AF i AC | bar | >1 | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/F |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/C |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor nº 1 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor nº 2 |  |  | BE | MAL
| TRS1 C.G.B.T. | Estat interruptors magnetotermics i diferencials | [6 empty] | BE | MAL
| TRPBA0 SALA SERVIDORS | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| TR03B11 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| ECPBA12 DCI | Funcionament central incendis TD y TR+I (veure si hi ha alarmes) |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Nº Alarmes | TD | TR+I
|  | Nº Averies | TD | TR+I
|  | Nº Desconnectades | TD | TR+I
| ASCENSOR 22 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 23 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| Casetó jardí pel carrer) | Comptador general aigua Torres R-D-I | m3
CLUSTER OFICINES (ADMINISTRACIO) | EAPC S. MAQUINES | Temperatura aigua freda | °C | <12 | BE | MAL
|  | Temperatura aigua calenta | °C | >40 | BE | MAL
|  | Pressió circuit secundari AF i AC | bar | >1 | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/F |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/C |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor nº 1 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor nº 2 |  |  | BE | MAL
| EA01AB09 S. SERVIDORS | Funcionament 4 aparells aire condicionat |  |  | BE | MAL
| EAPBA07 DCI | Funcionament central incendis (veure si hi ha alarmes) |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
Nº Alarmes
Nº Averies
Nº Desconnectades
| EAS1 C.G.B.T. | Estat interruptors magnetotermics i diferencials | [6 empty] | BE | MAL
| EAS1BA06 IBERCOM | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EAPBAB04 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EA01AB04 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EA02AB04 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| ASCENSOR 15 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
HELIX | ESPC SALA MAQUINES | Temperatura aigua freda | °C | <12 | BE | MAL
|  | Temperatura aigua calenta | °C | >40 | BE | MAL
|  | Pressió circuit secundari AF i AC | bar | >1 | BE | MAL
|  | Funcionament refredadora Carrier |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor Carrier n.1 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor Carrier n.2 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/F |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/C |  |  | BE | MAL
| ESPBB21 SALA COMPRESSORS | Funcionament compressors aire |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Hores funcionament Compressor 1 | HR
|  | Hores funcionament Compressor 2 | HR
|  | Purgar compressor i dipòsit aire |  |  | BE | MAL
|  | Hores funcionament Grup 1 | HR |  | BV1 |  | BV2 |  | BV3
|  | Funcionament bombes buit |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ESPBA21 | Comptador aigua descalcificada zona rentat | m3
Comptador aigua desmineralitzada zona rentat
| SALA E.T. | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| ESPBB20 C.G.B.T. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| ESPBB17 DCI | Funcionament central incendis (veure si hi ha alarmes) |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
Nº Alarmes
Nº Averies
Nº Desconnectades
| ESPBA02 SALA TÈCNICA | Funcionament planta osmosi Zebra Fish | [6 empty] | BE | MAL
|  | Nivell dipòsit aigua osmotitzada | % | >50 |  |  |  |  | BE | MAL
| ES01A12 SALA RESIDUS | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| ES01B09 Q. ELECTRIC | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [10 empty] | BE | MAL
| ES01B19 Q. ELECTRIC | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [10 empty] | BE | MAL
HELIX | ES02B09 Q. ELECTRIC | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [10 empty] | BE | MAL
| ES02B19 Q. ELECTRIC | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [10 empty] | BE | MAL
| ES03B09 Q. ELECTRIC | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [10 empty] | BE | MAL
| ES03B19 Q. ELECTRIC | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [10 empty] | BE | MAL
CLUSTER (FASE I) | EMPCC3 SALA MÀQUINES | Temperatura aigua freda | °C | <12 | BE | MAL
|  | Temperatura aigua calenta | °C | >40 | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor Climavenetta |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba calor Caldera WOLF |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/F |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/C |  |  | BE | MAL
| EMPCB3 SALA MÀQUINES | Temperatura aigua freda | °C | <12 | BE | MAL
|  | Temperatura aigua calenta | °C | >40 | BE | MAL
|  | Pressió circuit secundari AF i AC | bar | >1 | BE | MAL
|  | Funcionament refredadora York |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament refredadora Trane Estabulari |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/F |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/F Sala Informàtica |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/C |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bomba bescanviador vapor |  |  | BE | MAL
| EMPCB4 SALA MÀQUINES | Funcionament refredadora Daikin |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament refredadora Trane Nanotecnologia |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bescanviador vapor |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament caldera vapor |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Comptador d'aigua entrada diposit caldera | m3
|  | Nivell producte caldera ACTIVEX 209 (substituir garrafa si necessari) | % | >50 | BE | MAL
|  | Nivell producte caldera ACTIVEX D203 (substituir garrafa si necessari) | % | >50 | BE | MAL
|  | Canvi prioritat bomba alimentació caldera |  |  | BE | MAL
CLUSTER (FASE I) | EMPCBC2 REFREDADORA PASSADÍS | Funcionament refredadora Rhoss |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes A/F Microscopis |  |  | BE | MAL
| EMPCC2 CLIMATIZADORES RMN | Funcionament humectador 1 |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Funcionament humectador 2 |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Climatitzador RMN 1 | Tª ºC | 21 - 22
|  | Climatitzador RMN 1 | Hr % | 40 - 60
|  | Climatitzador RMN 2 | Tª ºC | 21 - 22
|  | Climatitzador RMN 2 | Hr % | 40 - 60
|  | Funcionament bombes |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| EMPCC4 SALA SAI | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) |  |  | BE | MAL
|  | Temperatura ambient sala |  |  | BE | MAL
| EMPCC4 (BUIT) | Funcionament bombes buit |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Hores funcionament | HR |  | BV1 |  | BV2
| EMPBBC12 DCI | Funcionament central incendis (veure si hi ha alarmes) |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Nº Alarmes | C1 | C2
|  | Nº Averies | C1 | C2
|  | Nº Desconnectades | C1 | C2
| EMS1A24 | Comptador aigua Descalcificada zona rentat | m3
|  | Comptador aigua Desmineralitzada zona rentat | m3
| EMS1AB2 COMPRESSORS | Funcionament compressors aire |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Hores funcionament Compressor 1 | HR
|  | Hores funcionament Compressor 2 | HR
|  | Purgar compressors |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes buit |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Hores funcionament Grup 1 | HR |  | BV1 |  | BV2
|  | Hores funcionament Grup 2 | HR |  | BV1 |  | BV2
| Passadis Exterior PBA3 | Comptador general d'aigua de l'edifici (Passadis Exterior) | m3
| S1B41 SALA SERVIDORS | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| S1BC34 SAI RMN | Funcionament SAI (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| S1BC32 SALA COMUNICACIONS | Funcionament SAI (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| S1BC22 QUADRES RMN | Funcionament SAI (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| S1BC11 SALA TECNICA MICROCOPIO | Enfriadora | Tª ºC | 21 - 22
|  | Funcionamiento SAI (veure si hi han alarmes) |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Revisar quadre elèctric (tot aixecat excepte reserva) |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| SALA E.T. | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| C.G.B.T. | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| EM01B4 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EM01B5 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EM01C5 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EM01C4 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EM01B3 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EM01B1 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBB5 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBB4 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBB3 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBB3 PATI INST. SCC | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBC5 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBC4 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBB1 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBA3 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBA2 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBA1 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMPBC1 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMS1B5 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMS1BP5 ARMARI SOTA ESCALA | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMS1C5 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMS1C5 PATI INST. NANOS | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMS1C4 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMS1C4 PATI INST. NANOS | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMS1C21 IRB | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
|  | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
|  | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMS1C1 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMS1B1 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| EMS1A1 PATI INST. | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
CLUSTER (FASE II) | PCC8 SALA MÀQUINES | Temperatura aigua freda | °C | <12 | BE | MAL
|  | Pressió circuit secundari AF | bar | >1 | BE | MAL
|  | Funcionament refredadora York PCC7-1 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament refredadora York PCC7-2 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament refredadora Daikin PCD7 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament refredadora Daikin PCD8 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/F |  |  | BE | MAL
| PCB8 SALA CALDERES | Temperatura aigua calenta | °C | >40 | BE | MAL
|  | Pressió circuit secundari AC | bar | >1 | BE | MAL
|  | Funcionament caldera calefacció nº 1 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament caldera calefacció nº 2 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament caldera calefacció nº 3 |  |  | BE | MAL
|  | Funcionament bombes secundaries A/C |  |  | BE | MAL
| PCB7 SALA CALDERES VAPOR | Funcionament caldera nº 1 |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Funcionament caldera nº 2 |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Nivell producte caldera ACTIVEX 209 (substituir garrafa si necessari) | % | >50 | BE | MAL
|  | Nivell producte caldera ACTIVEX D203 (substituir garrafa si necessari) | % | >50 | BE | MAL
|  | Comptador aigua entrada diposit calderes | m3
| PCD6 ACS Y SOLAR | Mesura temperatura ACS acumuladors 1 y 2 | °C | >60
|  | Funcionament bomba ACS |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Funcionament bomba circuit solar |  |  | BE | MAL
| PC SAIs ESTEVE | Funcionament SAI PCC8 | [6 empty] | BE | MAL
|  | Funcionament SAI PCD6 | [6 empty] | BE | MAL
| S1B8 Garita PK | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| SALA E.T. PCC6 | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| C.G.B.T. PCC6 | Funcionament SAI (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
CLUSTER (FASE II) | CL04CD61 SALA CONGELADORS | Funcionament congeladors (veure si hi ha alarmes) |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Temperatura ambient sala |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| CL04C84SALA CONGELADORS | Funcionament congeladors (veure si hi ha alarmes) |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Temperatura ambient sala |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| CLPBBC81 SALA CONTROL | Funcionament SAI (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Funcionament central incendis (veure si hi ha alarmes) |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Nº Alarmes | C1 | C2
|  | Nº Averies | C1 | C2
|  | Nº Desconnectades | C1 | C2
|  | Funcionament software Circutor Verificar incidències escomesa companyia |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Funcionament software Tedis Verificar incidències |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| CLS1A6 PLUVIALS AIGUA FLUXORS | Funcionament bombes fluxors |  |  | BE | MAL
|  | Mesura clor aigua aljub pluvials (central cloració) | mV | >500
|  | Nivell de Hipoclorit Sòdic al dipòsit pluvials (omplir si necessari) | % | >50
|  | Nivell de Hipoclorit Sòdic al dipòsit fluxors (omplir si necessari) | % | >50
|  | Nivell de COMPLET CFD836 al dipòsit fluxors (omplir si necessari) | % | >50
| CLS1A5 SALA E.T. | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| CLS1A5 C.G.B.T. | Funcionament SAI (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| S1B71 SALA COMUNICACIONS | Funcionament SAI (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| S1C8 QUADRES ESTABULARI | Funcionament SAI (veure si hi ha alarmes) | [6 empty] | BE | MAL
|  | Inspecció visual y temperatura ambient sala | [6 empty] | BE | MAL
| S1D51 SALA COMPRESORES | Funcionament Compressors aire |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Hores funcionament Compressor 1 | HR
|  | Hores funcionament Compressor 2 | HR
|  | Purgar compressors |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Funcionament bombes buit |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
|  | Hores funcionament Grup 1 | HR |  | BV1 |  | BV2
|  | Hores funcionament Grup 2 | HR |  | BV1 |  | BV2
| S1C8 QUADRES ESTABULARI | Funcionament bomba bescanviador A/C |  |  | BE | MAL
|  | Pressió circuit A/C bescanviador | bar | >0,5 | BE | MAL
|  | Inspecció visual rampa vapor autoclau i lavaracks |  |  | BE | MAL
| CLS3 FECALS CONTRAINCENDIS | Funcionament bombes fecals nº 1, 2 i 3 | [6 empty] | BE | MAL
|  | Nivell aigua aljub CI | % | 0 - 100
| CLS3 I CLS2 | Verificar piles de lectors panys ascensors. | [6 empty] | BE | MAL
| CL01BC73 SALA RACK | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| CL01CP81 RECEPCIÓ | Funcionament SAIs (veure si hi ha alarmes) | [10 empty] | BE | MAL
| MONTACARGAS 1 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| MONTACARGAS 6 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 2 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 3 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 4 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL
| ASCENSOR 5 | Comprobar funcionament |  |  | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL | BE | MAL

## INCIDENCIAS
INCIDÈNCIES
DATA | LLOC | DESCRIPCIÓ