## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | Suministro de circuitos y accesorios respiratorios: filtros, conectores, incentivadores, traqueotomías, reanimadores, nebulizadores y otros
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2025/59
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 al 2 | G1183 | Líneas de muestreo de CO2, de material plástico, con tubo en "T", adaptador para conexiones de 15/22mm, filtro antibacteriano y filtro hidrofóbico, diferentes longitudes. Compatibles con monitor Philips modelos MP-30/M3046A. Sin látex. |  | UND
| 1 | 1 | 181110 | Línea de muestreo de CO2, de material plástico, con tubo en "T", adaptador para conexiones de 15/22mm, filtro antibacteriano y filtro hidrofóbico, longitud de 2 a 3m. Compatible con monitor Philips modelos MP-30/M3046A. Sin látex. | 6000 | UND
| 1 | 2 | 197136 | Línea de muestreo de CO2, de material plástico, con tubo en "T", adaptador para conexiones de 15/22mm, filtro antibacteriano y filtro hidrofóbico, longitud 4m. Compatible con monitor Philips modelos MP-30/M3046A. Sin látex. | 3225 | UND
| 2 | 3 | 209609 | Adaptador de vías aéreas de etCO2 para capnografía, adulto. Compatible con respirador Servo. Un solo uso. | 960 | UND
| 3 | 4 al 5
| 3 | 4 | 181123 | Cubeta de medición de CO2, de material plástico, para adulto. Medida aprox. 60mm x 30mm x 25mm. Compatible con ventiladores Drager Evita. Un solo uso. Sin látex. | 960 | UND
| 3 | 5 | 181125 | Válvula espiratoria de material plástico, con membrana de silicona, para adulto, de conexión a ventilador. Compatible con ventiladores Drager Evita. Un solo uso. | 300 | UND
| 4 | 6 al 8
| 4 | 6 | 188922 | Línea de medición de flujo, longitud aprox. 3m. Compatible con respiradores Drager Modelos Oxylog 2000/3000. | 48 | UND
| 4 | 7 | 181119 | Sensor de flujo de policarbonato transparente, cilíndrico, con dos conectores para la conexión de los tubos de medición al equipo de respiración. Medidas 70x70x10mm. Compatible con respirador Drager modelo Oxylog 2000/3000. | 90 | UND
| 4 | 8 | 181126 | Válvula de paciente completa de material plástico, para conexión a respirador artificial. Compatible con respiradores Drager Modelos Oxylog 2000/3000. | 60 | UND
| 5 | 9 al 10
| 5 | 9 | 181100 | Linea de monitorización de gases, de material plástico, longitud aprox. 2,2m, diámetro 10mm, con conectores luer-lock en ambos extremos. Compatible con equipo de anestesia Drager modelo Primus. Un solo uso. | 3660 | UND
| 5 | 10 | 181120 | Sensor de flujo de policarbonato transparente, de forma doble cónica, con sistema de comunicación por tecnología RDIF. Compatible con respirador Drager modelos Primus, Cicero, Evita, Savina y Zeus de Dräger. Un solo uso. | 1530 | UND
| 6 | 11 | 181121 | Trampa de agua de policarbonato, capacidad 130ml, con doble membrana de PTFE, poro de la membrana 0,2µm, conexión de 22mm. Compatible con respiradores Drager Primus. Un solo uso. Sin látex. | 432 | UND
| 7 | 12 | 181205 | Tubo coarrugado de polietileno, diámetro 22mm, con segmentos a 20cm, en rollo, para circuitos respiratorios. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Rollo de aprox. 30m. | 28350 | M
| 8 | 13 | G536 | Incentivadores respiratorios de plástico, ajuste volumétrico, graduado, diferentes capacidades, tubo y boquilla, para medición del flujo inspiratorio en terapia respiratoria. Sin látex. | 8625 | UND
| 8 | 13.1 | 181030 | Incentivador respiratorio de plástico, ajuste volumétrico, graduado, capacidad entre 2450-2550cc., tubo y boquilla, para medición del flujo inspiratorio en terapia respiratoria. Sin látex. | 2118 | UND
| 8 | 13.2 | 181031 | Incentivador respiratorio de plástico, ajuste volumétrico, graduado, capacidad entre 3900-4100cc., tubo y boquilla, para medición del flujo inspiratorio en terapia respiratoria. Sin látex. | 6507 | UND
| 9 | 14 | 181034 | Cámara de inhalación de fármacos (MDI), en aerosol, volumen aprox. 145ml, boquilla estándar Ø22mm, adaptador universal y válvula unidireccional de doble función inspiración/espiración. Sin látex. | 1749 | UND
| 10 | 15 | 181192 | Ramal extensible coarrugado de polietileno, transparente, diámetro 22mm, longitud extendida 2m, para circuitos respiratorios. Un solo uso. Sin látex. | 3000 | UND
| 11 | 16 | 181035 | Dispositivo de presión positiva espiratoria con vibración, de PVC transparente, válvula unidireccional, conexión de 22mm para indicador de presión, flujos de >15lpm/3sec. Reutilizable. Sin látex. | 1770 | UND
| 12 | 17 | 209096 | Dispositivo de rehabilitación respiratoria de PVC, para terapia IMT, PEP o combinada. Reutilizable. Sin látex. | 420 | UND
| 13 | 18 | 181036 | Filtro bacteriano-vírico bidireccional para espirometría. Poder de filtración 99,99%. Resistencia al flujo mín. 0,6cm H2O a 5L/seg. Conectores 30H/30M. Compatible a todos los monitores de espirometría. Un solo uso. | 26700 | UND
| 14 | 19 | 181040 | Pinza nasal de PVC con esponja incorporada, medida aprox. 66mm x 42mm. Un solo uso. Sin látex. | 4800 | UND
| 15 | 20 | G537 | Kit de traqueotomía percutánea: aguja 14G con cánula, guía metálica, jeringa 10cc, dilatador, escalpelo; c/cánula de traqueo PVC dif medidas con balón y lumen para aspir. subglót, radiopaca, conector y cánula interna. Estéril. Un solo uso. Sin látex. El kit también incluye: soporte para el tubo de traqueotomía, pinzas hemostáticas y cuña de desconexión | 201 | KIT
| 15 | 20.1 | 181076 | Kit de traqueotomía percutánea: aguja introductora, dilatador 14Fr, guía "J", jeringas 10ml y 5ml, cánula de traqueo PVC nº 8 con balón y lumen para aspiración subglótica, bisturí, obturador y cánulas internas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. El kit también incluye: soporte para el tubo de traqueotomía, pinzas hemostáticas y cuña de desconexión | 189 | KIT
| 15 | 20.2 | 181077 | Kit de traqueotomía percutánea: aguja introductora, dilatador 14Fr, guía "J", jeringas 10ml y 5ml, cánula de traqueo PVC nº 9 con balón y lumen para aspiración subglótica, bisturí, obturador y cánulas internas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. El kit también incluye: soporte para el tubo de traqueotomía, pinzas hemostáticas y cuña de desconexión | 12 | KIT
| 16 | 21 al 22 | G1194 | Circuitos respiratorios extensibles de polietileno coarrugado, de diferente longitud extendido, Ø22mm, dos ramales unidos por conexión en Y, codo con puerto de CO2 con conexiones 22M-15F. Un solo uso. Sin látex. |  | UND
| 16 | 21 | 181067 | Circuito respiratorio extensible de polietileno coarrugado, de 2m extendido, Ø22mm, dos ramales unidos por conexión en Y, codo con puerto de CO2 con conexiones 22M-15F. Un solo uso. Sin látex. | 53793 | UND
| 16 | 22 | 181068 | Circuito respiratorio extensible de polietileno coarrugado, de 3m extendido, Ø22mm, dos ramales unidos por conexión en Y, codo con puerto de CO2 con conexiones 22M-15F. Un solo uso. Sin látex. | 6444 | UND
| 17 | 23 | 180742 | Tubuladura con línea de presión para cuna térmica compatible con equipo Drager. Diámetro 15mm, longitud aprox. 102cm. Un solo uso. Sin látex. | 375 | UND
| 18 | 24 | 181181 | Nebulizador de medicamentos de 10ml volumen, diámetro medio de partículas 2,71µm, conector hembra de 22mm; mascarilla adulto, reborde facial siliconado, ajuste nasal, doble sistema de posicionamiento facial, línea de oxígeno anti-oclusión. Sin látex. | 145782 | UND
| 19 | 25 al 26
| 19 | 25 | 181051 | Circuito respiratorio de material plástico para BIPAP, tubo long aprox.1,8m, Ø22mm, conector giratorio 22M/15F, conexión 22F en otro extremo, línea monitoriz bifurcada. Compatible con ventilador resp Respironics. Un solo uso. Sin látex. Válvula expiratoria incorporada | 402 | UND
| 19 | 26 | 181066 | Circuito respiratorio de material plástico para BIPAP, tubo de longitud aprox. 1,8m, Ø22mm, conexiones 22M-22F, con linea de monitorización y filtro antibacteriano de baja resistencia de PVC. Compatible con BIPAP Respironics. Un solo uso. Sin látex. Válvula expiratoria incorporada | 1953 | UND
| 20 | 27 | 181046 | Circuito respiratorio de PE, dos ramales longitud entre 1,5-1,7m, Ø22mm, cámara humidificación, ramal adicional long entre 0,7-0,8m, puerto MDI, filtro y cable calentador. Compatible con humidificadores Fisher MR850-MR730. Un solo uso. Sin látex. El ramal inspiratorio tiene que ser de diferente color al expiratorio | 1983 | UND
| 21 | 28 | 181071 | Circuito respiratorio de polietileno coarrugado con salida espiratoria para VNI, cable calentador y cámara de humidificación, longitud aprox. 1,6m, Ø30mm. Incluye conector giratorio 22M/15F y línea de monitorización.Un solo uso. Sin látex. | 288 | UND
| 22 | 29 al 30
| 22 | 29 | 181043 | Kit para circuito respiratorio de aire caliente, resistencia en espiral a lo largo del tubo, cámara autorrellenable, adaptador, y sensores de Tª integrados, longitud aprox.1,8m. Compatible con generador de flujo Airvo2-Airvo3. Un solo uso. Sin látex. | 876 | KIT
| 22 | 30 | 212325 | Kit para circuito inspiratorio de aire caliente, cámara de humidificación y bolsa de agua, longitud entre 230-240cm. Compatible con humidificador modelo F&P 950 y canula nasal con filtro y toma de CO2. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 60 | KIT
| 23 | 31 | 181073 | Kit completo mascarilla de O2 de material siliconado, transparente, ajuste nasal integrado, bandas elásticas, borde atraumático, adulto; tubo de mezcla, línea oxígeno anti-oclusión, 6 válvulas venturi de O2 entre 24%-60%. Sin látex. | 34068 | KIT
| 24 | 32 | 181091 | Kit de traqueotomía percutánea: aguja introductora 15G, catéter-guía 8Fr x 29cm long, dilatador introductor 14Fr, dilatador carga long 20cm, guía con punta, pinzas curvadas long 5", portaagujas, bisturí bioseg. n.15, jeringa 6ml. Estéril. | 30 | KIT
| 25 | 33 al 34
| 25 | 33 | 181063 | Reanimador manual de silicona neonatos, semitransparente, con válvula paciente, válvula limitadora de presión, balón respiratorio capacidad 200-220ml, mín.2 bolsas reservorio de O2 cerrada y mascarilla facial de silicona n.0. Reutilizable.Sin látex. Conector a válvula PEEP. Libre de DEHP. Para pacientes hasta 10kg. | 21 | UND
| 25 | 34 | 181054 | Reanimador manual de silicona adulto, semitransparente, con válvula paciente, válvula limitadora de presión y válvula de entrada, volumen tidal 1400-1450ml, mín.2 bolsas reservorio O2 cerrada y mascarilla facial silicona n.5. Reutilizable.Sin látex. Conector a válvula PEEP. Libre de DEHP. | 120 | UND
| 26 | 35 al 37
| 26 | 35 | 212913 | Mascarilla facial para nebulizador eléctrico de medicamentos, pletina multiperforada diámetro 5mm, boquilla con válvula y puerto de oxígeno para administración opcional. Uso mínimo 20 tratamientos. Sin látex. | 1140 | UND
| 26 | 36 | 181108 | Adaptador en "T" adulto con conexiones 22x22x22mm para nebulizador. Un solo uso. Sin látex. | 3870 | UND
| 26 | 37 | 181107 | Nebulizador de medicamentos pediátrico-adulto para ventilación mecánica y respiración espontánea. Un solo uso por paciente. Sin látex. | 6090 | UND
| 27 | 38 | 200108 | Adaptador de vías aéreas de etCO2 para capnografía. Reutilizable. Sin látex. | 201 | UND
| 28 | 39 | 181053 | Bolsa reservorio de oxígeno para reanimador manual. Volumen 1500ml. Compatible con resucitadores-reanimadores manuales modelo Ambu. Reutilizable. Sin látex. Libre de DEHP. | 825 | UND
| 29 | 40 | 181159 | Conector acodado giratorio de plástico rígido, con conexiones 15M-22M/15F, con doble puerto de monitorización sellable con tapón, de 9,5mm y 7,6mm de diámetro. Sin látex. Envasado individual. | 10518 | UND
| 30 | 41 | 181160 | Conector en "T" de plástico rígido, con conexiones 22M-22M/15F-22M, con puerto de monitorización. Sin látex. Envasado individual. | 4290 | UND
| 31 | 42 al 43
| 31 | 42 | 181184 | Nebulizador de medicamentos de 10ml volumen, diámetro medio de partículas 2,75µm, conector hembra de 22mm; pieza en "T" con conexión estándar, línea de oxígeno anti-oclusión. Sin látex. | 1920 | UND
| 31 | 43 | 181186 | Nebulizador de medicamentos de 10ml volumen, diámetro medio de partículas 2,71µm, para depósito traqueobronquial. Un solo uso. Sin látex. | 9450 | UND
| 32 | 44 | 181171 | Filtro bacteriano-vírico. Poder de filtración de 99,999%. Resistencia mín. 2,2cm H2O a 60l/m. Un solo uso. Sin látex. | 42282 | UND
| 33 | 45 | 181172 | Filtro bacteriano-vírico humidificador con puerto de monitorización de CO2. Poder de filtración de 99,999%. Resistencia mín. 1,1cm H2O a 30lpm. Rendimiento humidificación de 34mg H2O/l. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 9699 | UND
| 34 | 46 | 181173 | Filtro bacteriano-vírico humidificador, conexión retráctil recta. Poder de filtración de 99,999%. Resistencia a 60lpm de 2,7cm H2O, retorno de humedad para un VT de 500ml de 32,3mg H2O/l. Un solo uso. Sin látex. | 55173 | UND
| 35 | 47 | 187324 | Humidificador de PVC, de alto poder humectante, con puerto para administrar O2, conexión hembra de 15mm diámetro para acoplar a tubos endotraqueales o cánulas de traqueotomía. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 4950 | UND
| 36 | 48 | 201209 | Kit de desinfección para monitor administrador de flujo nasal, compuesto de: filtro y cable de desinfección. Compatible con generador de flujo AIRVO 2. Reutilizable. | 93 | KIT
| 37 | 49 | 181179 | Kit nebulizador en circuito cerrado: diámetro medio de partículas 1,2µm, boquilla de aspiración PVC, nebulizador de medicamentos, cámara de retención long 15cm aprox, filtro retención de medicamentos, y válvulas unidirec. Un solo uso. Sin látex. | 4320 | KIT
| 38 | 50 | 181199 | Linea de oxígeno de plástico grado médico, transparente, anti-oclusión, longitud entre 1,8m y 2,1m, con conectores universales en ambos extremos. Sin látex. | 34002 | UND
| 39 | 51 al 52
| 39 | 51 | 181185 | Nebulizador de medicamentos de 10ml volumen, diámetro medio de partículas 1,2µm, conector hembra de 22mm, pieza en "T" con boquilla y línea de oxígeno antioclusión. Sin látex. | 2550 | UND
| 39 | 52 | 181180 | Nebulizador de medicamentos de hasta 6ml volumen, diámetro medio de partículas 1,2µm, conector hembra de 22mm, pieza en "T" con boquilla, línea de oxígeno antioclusión y filtro respiratorio para medicación contaminante. Sin látex. | 2070 | UND
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
*Salvo indicación contararia en el PPT, los plazos de entrega máximos para prótesis: ordinario 24 horas y urgente 12 horas. Con material que no es prótesis: ordinadario 5 días y urgente 24 horas.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.