## RESUM
TAULA RESUM: PRESSUPOST DE MANTENIMENT INTEGRALDEL EDIFICI I LES INSTAL·LACIONS DEL MERCAT DE SANT ANTONI
Aquesta taula recull l'import total del contracte sumant automàticament els imports de les diferents taules que descriuen els diferents serveis a realitzar en el Contracte de Manteniment Preventiu del Mercat de Sant Antoni.
A les diferents taules s'han d'omplir les diferents caselles en fons blau i números en vermell tots els imports a onplir son amb PEM |  | 0 |  |  | 0
PEC
|  | PREU LICITACIÓ PEM | PREU OFERTA PEM | % BAIXA | PREU DE SORTIDA PEC | PREU OFERTA PEC | % BAIXA
MANTENIMENT PREVENTIU I TÈCNIC LEGAL |  | 257507.563 | 0 | 100%
TAULA I | RECURSOS PERSONALS I MATERIALS DE MANTENIMENT PREVENTIU | 149268.9076 | 0 | 100% | 177630 | 0 | 100%
MO_O1 | Dedicació personal de manteniment assignat al contracte | 124336.1345 | 0 | #DIV/0! | 147960 | 0 | 100%
MO_FM | Dedicació interlocutor FM | 15731.0924 | 0 | #DIV/0! | 18720 | 0 | 100%
MQ_EL | Elevador | 9201.6807 | 0 | #DIV/0! | 10950 | 0 | 100%
TAULA II | CONSUMIBLES | 29415.1261 | 0 | 100% | 35004 | 0 | 100%
FILT | Filtres | 22272.2689 | 0 | #DIV/0! | 26504 | 0 | 100%
QUIM | Productes Químics | 2941.1765 | 0 | #DIV/0! | 3500 | 0 | 100%
I01 | Altres | 4201.6807 | 0 | #DIV/0! | 5000 | 0 | 100%
TAULA III | MANTIMENTS ESPECIFICS | 77142.8571 | 0 | 100% | 91800 | 0 | 100%
BCCLV | Manteniment anual de les unitats Bomba de Calor Climaveneta | 1680.6723 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 0 | 100%
CLJC | Manteniment anual de les Unitats Roca York / Johnson Controls | 1680.6723 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 0 | 100%
CONT | Manteniment anual del sistema de control per part de Controli | 2100.8403 | 0 | #DIV/0! | 2500 | 0 | 100%
SAI | Manteniment anual del SAI SOCOMEC | 1008.4034 | 0 | #DIV/0! | 1200 | 0 | 100%
FULLF | Manteniment anual del Sanejament Full Flow | 1260.5042 | 0 | #DIV/0! | 1500 | 0 | 100%
PORTC | Manteniment anual de Portes correderes | 15294.1176 | 0 | #DIV/0! | 18200 | 0 | 100%
PARMUR | Manteniment muralla | 1680.6723 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 0 | 100%
TRAF | TRAFO | 2100.8403 | 0 | #DIV/0! | 2500 | 0 | 100%
PCI | PCI | 5042.0168 | 0 | #DIV/0! | 6000 | 0 | 100%
CCTV | CCTV | 1680.6723 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 0 | 100%
EXTER | Coberta, façana, urbanització | 17647.0588 | 0 | #DIV/0! | 21000 | 0 | 100%
FEC | FECALS | 4201.6807 | 0 | #DIV/0! | 5000 | 0 | 100%
FEC | LEGIONELA | 1260.5042 | 0 | #DIV/0! | 1500 | 0 | 100%
LEG | EXTRACCIÓ DE CUINES | 3361.3445 | 0 | #DIV/0! | 4000 | 0 | 100%
WI_FI | WI-FI | 1260.5042 | 0 | #DIV/0! | 1500 | 0 | 100%
ANTICOL | SISTEMA ANTICOLOMS | 1512.605 | 0 | #DIV/0! | 1800 | 0 | 100%
LVIDA | LINIES DE VIDA | 504.2017 | 0 | #DIV/0! | 600 | 0 | 100%
BESCAM | BESCAMBIADORS DE PLAQUES | 5042.0168 | 0 | #DIV/0! | 6000 | 0 | 100%
OCA | INSPECCIONS TÉCNIQUES REGLAMENTARIES | 8823.5294 | 0 | #DIV/0! | 10500 | 0 | 100%
TAULA IV | Assitència 24h | 1680.6723 | 0 | 100% | 2000 | 0 | 100%
24_H/2_H | Servei d'assistència 24 h | 1680.6723 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 0 | 100%
MANTENIMENT CORRECTIU |  | 99344.54 | 60000 | -65.57%
TAULA V | Manteniment correctiu | 99344.54 | 60000 | 39.6% | 114930 | 71400 | 37.88%
M-O | Hores M.O | 39344.54 | 0 | #DIV/0! | 44930 | 0 | 100%
MAT | Material | 60000 | 60000 | 0% | 70000 | 71400 | -2%
TOTAL MANTENIMENT PEM ANUAL |  | 356852.103 | 60000 | 83.19%
| 13% Despeses generals i 6% benefici industrial | 67801.8996 | 11400
TOTAL MATENIMENT PEC ANUAL |  | 424654.0026 | 71400 |  | 421364 | 71400 | 83.06%
| 21% IVA | 89177.3405 | 14994
TOTAL MANTENIMENT + IVA ANUAL |  | 513831.3431 | 86394 |  | 509850.44 | 86394
TOTAL MANTENIMENT + IVA LICITACIÓ (2 ANYS) |  | 1027662.68 | 172788 |  | 616919.0324 | 104536.74

## I PREVENTIU
TAULA I: RECURSOS PERSONALS I MATERIALS PER A LES TASQUES DE MANTENIMENT PREVENTIU I TÈCNIC-LEGAL
Aquesta taula recull l'import total dels recurços, humans i materials dedicats al contracte de manteniment per cobrir les tasqes amb el personal de manteniment. |  |  |  |  | 618
PEC
CODI | DESCRIPCIÓ | Ut | Preu PEM | Import | Ut | Preu | Import
|  | h | €/Ut | € | h | €/Ut | €
MO_O1 | Dedicació personal de manteniment assignat al contracte | 5480 | 0 | 0 | 5480 | 0 | 0
• Presència diària de dilluns a dissabte d’Oficial de Primera en horari de 7.00 h a 20.00 h amb una hora de solapament al canvi de torn. • Presència tots diumenges d’Oficial de Primera en horari de 7.00 a 14.00 h. • Ajudes vàries per feines preventius on es necessiten dues porsones. • Presència d’Oficial de Primera en Festius d’obertura de 7.00 h a 20.00 h. • Disponibilitat telefònica de servei 24h amb assistència al centre en menys de 2 hores en cas de necessitat. • Inclou els mitjans tècnics necessaris com equipament informàtic per a la gestió d'incidències, eines, vehicles, maquinària instrumentació • Inclou els equips de protecció i senyalització per a la Prevenció de Riscos Laborals
|  | h | €/Ut | € | h | €/Ut | €
MO_FM | Dedicació interlocutor FM | 416 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0
• Interlocutor com a representant de l’empresa, que haurà d’estar disponible per atendre consultes i assistir a reunions periòdiques amb el representant del servei de manteniment del Mercat per tal de tractar els temes de planificació i conformació de treballs. Gestió del contracte de Manteniment FM segons les funcions i dedicació necessària per a la realització de l'informe de tancament d'exercici i següents treballs mensualment: • Report de l’estat de tots els serveis • Situació d’incidències registrades, pendents i resoltes • Informes de gestió i propostes de millora • Actuacions relacionades amb el compliment de la normativa i legislació vigent • Confecció de reports personalitzats per a IMMB • Control de magatzem i materials • Inclou el la dedicació necessària per atendre els tràmits administratius derivats de l'execució del contracte.
|  | dies | €/Ut | € | dies | €/Ut | €
MQ_EL | Elevador | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0
• Elevador de plataforma de tisora per accés a 9 metres d'alçada amb presència contínua al centre durant tot l'any per ajudes a la realització del Manteniment.
| TOTAL RECURSOS HUMANS I MATERIALS |  | TOTAL PEM | 0 |  |  | 0
LLISTAT DE FITXES D'OPERACIONS PROGRAMADES PER AL MANTENIMENT PREVENTIU I TÈCNIC-LEGAL
Aquesta taula resumeix les tasques de manteniment preventiu i tècnic-legal a realitzar
CODI | DESCRIPCIÓ
01_ELÈCTRIQUES | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les instal·lacions elèctriques segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
01_01_Enllumenat d'Emergència | Enllumenat d'emergència
01_02_Enllumenat | Enllumenat convencional
01_03_Quadres i Línies | Quadres elèctrics i línies
01_04_Bateria de Condensadors | Bateria de condensadors
01_05_Transformador | Transformador
01_06_Inhibidor Llamps | Inhibidor de Llamps
01_07_SAI | Sistema de Alimentació Ininterrumpida
02_BOMBES | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents bombes segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
02_01_Bombes Clima ACS | Bombes d'Aigua Calenta Sanitària
02_02_Bombes Fecals | Bombes d'aigües Fecals
02_03_Bombes Pluvials | Bombes d'aigues Pluvials
02_04_Bombes de Buidatge | Bombes de Buidatge
03_CLIMA | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents instal·lacions de climatització segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
03_01_Climatitzadors | Climatitzadors
03_02_Equips Autònoms | Equips Autònoms
03_03_Bombes de Calor | Bombes de Calor de ventilació, climatització
03_04_Humectadors de Vapor | Humectadors de Vapor de ventilació, climatització
Descalcificadors
03_05_Xarxa de Conductes | Xarxa de Conductes de ventilació, climatització
03_06_Cortines | Cortines d'aire de les portes
03_07_Recuperadors | Recuperadors de calor
03_08_Xarxa hidràulica | Xarxa hidràulica de Clima
04_VENTILADORS | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal dels diferents ventiladors i sistemes de ventilació segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
04_01_Ventiladors Desfumatge | Ventiladors de Desfumatge
04_02_Ventiladors Impulsió i Extracció | Ventiladors d'Impulsió i Extracció
04_03_Ventiladors Sales Tècniques | Ventilació de Sales tècniques
04_04_Ventiladors Sobrepressió | Ventiladors de Sobrepressió d'Escales
04_05_Xarxa de Conductes | Xarxes de conductes
04_06_Extracció cuines | Extracció cuines
05_AFCS | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents instal·lacions d'Aigua Freda i Calenta Sanitària segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
05_01_Acumuladors ACS | Acumuladors ACS
05_02_Acumuladors | Acumuladors , dipòsits d'inèrncia
05_03_Bscanviadors Aigua Aigua | Bescanviadors aigua aigua
05_04_Cloració | Cloració
06_05_Sistemes ACS | Sistemes ACS
06_06_Termos elèctrics | Termos
06_07_Xarxa hidràulica | Xarxa hidràulica de ACS
06_PCI | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents instal·lacions Contra Incendis segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
06_01_Abastiment d'aigua | Abastiment d'aigua, BIES i Punts de Control
06_02_Columna Seca | Columna Seca
06_03_Comportes RF | Comportes de sectorització
06_04_Detecció Alarma | Detecció Alarma
06_05_Detecció Detectors | Detectors
06_06_Extintors | Extintors
06_07_Sistemes Fixes | Sistemes Fixes, ruixadors
07_COMUNICACIONS/CONTROL | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents instal·lacions de Control segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
07_01_Elements de Control | Elements de control
07_02_Interfionia i Megafonia | Interfonia i Megafonia
07_03_CCTV | Circuit Tancat de Televisió
07_04_Comunicacions | Instal·lacions de Comunicació
Control d'accesos banys publics
08_OBRA_CIVIL | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents infraestructures d'Obra Civil segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
08_01_Exterior | Exterior, façana, coberta
08_02_Sanejamnet | Sanejament
08_03_Portes | Portes
08_04_Piscina de Gel | Piscina de Gel
Cobertas dels locals zona encants (motxiles)
Pergolas

## II CONSUMIBLES
II: CONSUMIBLES
Aquesta taula descriu aquells elements consumibles que s'han de subministrar anualment.
CODI | FILTRES
CODI | FILTRES UTA DK 15 (16 UTA) | Ut/UTA | Ut/16 UTA | Nº Canvis Any | Ut/any | €/Ut | €/TOTAL ANY | Ut/any | €/Ut | €/TOTAL ANY
G4 | SF/QE G48 G4 390X390X48 | 8 | 128 | 4 | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0
G4 | SF/QE G48 G4 592X592X48 | 4 | 64 | 4 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
G4 | SF/QE G48 G4 292X592X48 | 6 | 96 | 4 | 384 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
G4 | SF/QE G48 G4 292X292X48 | 2 | 32 | 4 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 593X593X97 | 4 | 64 | 1 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 290X593X97 | 6 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 290X290X97 | 2 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 390X390X97 | 4 | 64 | 1 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
CODI | FILTRES VESTUARIS (2 UTA) | Ut/UTA | Ut/2 UTA | Nº Canvis Any | Ut/any | €/Ut | €/TOTAL ANY | Ut/any | €/Ut | €/TOTAL ANY
G4 | SF/QE G48 G4 290X390X48 | 16 | 32 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
G4 | SF/QE G48 G4 290X290X48 | 16 | 32 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 593X593X97 | 8 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 290X593X97 | 8 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 290X290X97 | 16 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 390X390X97 | 16 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
CODI | FILTRES VESTUARIS (2 UTA) |  |  |  |  | €/Any | €/TOTAL ANY |  | €/Any | €/TOTAL ANY
G4 | ROTLLES DE PREFILTRE de 40m2 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
CODI | FILTRES CARBONI |  |  |  |  | €/Any | €/TOTAL ANY |  | €/Any | €/TOTAL ANY
G4 | FILTRE RIGID AMB CARBÓ ACTIU 3.000 m3/h |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
FILT | TOTAL FILTRES |  |  |  |  | PEM | 0 |  |  | 0
CODI | QUIMICS
CODI | PRODUCTES QUÍMICS |  |  |  |  | €/Any | €/TOTAL ANY |  | €/Any | €/TOTAL ANY
I01 | Clor |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
I02 | Productes desinfectants |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
I03 | Olis específics |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
I04 | Fungicides |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
I05 | Sal en pastilles per descalcificador |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
QUIM | TOTAL PRODUCTES QUÍMICS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
CODI | ALTRES
CODI | ENLLUMENAT |  |  |  |  | €/Any | €/TOTAL ANY |  | €/Any | €/TOTAL ANY
I01 | Partida a justificar de canvi d'equips d'il·luminació |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL ENLLUMENAT | [5 empty] | 0 |  |  | 0
* Les freqüències de canvi podrien modificar-se en funció del resultat de la inspecció visual dels filtres durant el contracte
| TOTAL CONSUMIBLES PEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## III ESPECÍFIC
TAULA III: MANTENIMENT ESPECÍFIC
Aquesta taula descriu aquelles operacions de manteniment més específiques, que per la seva importància, dificultat tècnica o per Normativa, s'han de realitzar per tècnics i empreses especialistes i que no eximeixen al mantenidor d'altres revisions més sencilles estipulades sobre les mateixes instal·lacions.
CODI | DESCRIPCIÓ | Ut | Preu | Import | Ut | Preu | Import
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
BCCLV | Manteniment anual de les unitats Bomba de Calor Climaveneta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment de les 4 unitats NECS-WQ-6 TUBOS R410A Climaveneta, amb informe anual del fabricant sobre l'estat de les màquines i conforme es realitza el manteniment recomenat pel fabricant.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
CLJC | Manteniment anual de les Unitats Roca York / Johnson Controls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment de les 13 unitats Roca York VCH 20A + 90 A, amb informe anual del fabricant sobre l'estat de les màquines i conforme es realitza el manteniment recomenat pel fabricant.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
CONT | Manteniment anual del sistema de control per part de Controli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment de les pantalles de SCADA, software, comprovació de senyals i resums anuals de consums.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
SAI | Manteniment anual del SAI SOCOMEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment anual del SAI segons les especificacions del fabricant.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
FULLF | Manteniment anual del Sanejament Full Flow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment anual del sistema de desgüàs Full Flow segons indicacions del fabricant.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
PORTC | Manteniment anual de Portes correderes | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
• Manteniment de portes correderes
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
PARMUR | Manteniment muralla | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment de neteja superficial, amb aspirat de pols a la muralla.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
TRAF | TRAFO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment anual del Transformador.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
PCI | PCI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment Tècnic-Legal específic de les instal·lacions de protecció contra incendis.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
CCTV | CCTV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment del sistema de circuit tancat de televisió.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
EXTER | EXTERIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Neteja mínima anual de façana, reixas motxiles i coberta inclosos els mitjans auxiliars necessaris.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
FEC | FECALS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment de 4 arquetes 2 cop l'any mitjançant camió cisterna per efectuar les netejes periòdiques.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
LEG | LEGIONELA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment Tècnic-Legal del control preventiu contra la Legionella a les instal·lacions d'aigua.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
EXT_CUI | EXTRACCIÓ DE CUINES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
• Manteniment i neteja del sistema d'extracció i transport de fums de les cuines.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
WI_FI | WIFI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment anual de la instal·lació WI-FI
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
ANTICOL | SISTEMA ANTICOLOMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment anual dels sistemes anticoloms
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
LVIDA | LINIES DE VIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment anual dels sistemes anticoloms
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
BESCAM | BESCAMBIADORS DE PLAQUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Manteniment anual dels bescambiadors de plaques
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
OCA | INSPECCIONS TÉCNIQUES REGLAMENTARIES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• INSPECCIONS TÉCNIQUES REGLAMENTARIES DE MT,BT,TERMIQUES
| TOTAL ESPECÍFIC PEM |  |  | 0 |  |  | 0

## IV ASSIS
TAULA IV: ASSISTÈNCIA 24 h
Aquesta taula descriu el servei d'assistència en cas d'avís d'avaria.
CODI | DESCRIPCIÓ | Ut | Preu | Import | Ut | Preu | Import
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
24_H/2_H | Servei d'assistència 24 h | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
• Assistència 24h en un temps estipulat de 2h per a la presència a l'edifici des de l'avís
| TOTAL ESPECÍFIC PEM |  |  | 0 |  |  | 0

## V CORR
TAULA V: PREVISIÓ ESTIPULADA EN CORRECTIUS
Aquesta taula descriu l'import màxim estimat a destinar anualment en materials i treballs correctius, sense l'obligació de fer-ne ús, fixa els preus de la mà d'obra incloses les dietes i desplaçaments segons una previsió anual. Per justificar els costos de gestió i transport de la compra de materials es presentarà còpia de la factura del proveïdor i es facturarà com a màxim un increment del 15%.
CODI | DESCRIPCIÓ |  | Ut | Preu | Import | Ut | Preu | Import
|  |  | h/any | €/Ut | € | h/any | €/Ut | €
| Taula de Preus d'hora Mà d'Obra |  |  |  | 0 |  |  | 0
MO_O1_L | • Hora d’Oficial mantenedor en horari laboral |  | 920 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0
MO_O1_F | • Hora d'Oficial de Primera en horari festiu |  | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
MO_O1_N | • Hora d'Oficial de Primera en horari nocturn |  | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
MO_AJ_N | • Hora d'Oficial de Segona en horari nocturn |  | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
CODI | DESCRIPCIÓ | €/h | Ut | Preu | Import | Ut | Preu | Import
|  |  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
| Material |  | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 71400 | 71400
MT_O1_L | • Previsió de material a justificar
CODI | DESCRIPCIÓ |  |  |  | €/km |  |  | €/km
| Taula de Preus km |  |  |  | Inclòs |  |  | Inclòs
KM | • Els desplaçaments estan inclosos en el preu de la mà d'obra
CODI | DESCRIPCIÓ |  |  |  | € |  |  | €
| Taula de Preus dieta jornada |  |  |  | Inclòs |  |  | Inclòs
DIETES | • Les dietes estan incloses en el preu de la mà d'obra
| TOTAL CORRECTIU M.O + MATERIALS PEM |  |  |  | 60000 |  |  | 71400