## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS
|  |  |  | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Capitol | 01 | SITJA DE FANGS
|  | Activitat | 01 | Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus
01.01 | 1 | G2131323 | m3 | Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió | 64.69 | 20.064
01.01 | 2 | E222122A | M3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | 6.21 | 72.748
01.01 | 3 | E2241100 | M2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,7 m de fondària | 2.04 | 50.16
01.01 | 4 | G2285J0F | m3 | Rebliment i piconatge de fons d'excavació, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de 30 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM | 45.7 | 35.112
01.01 | 5 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 8.65 | 5.016
01.01 | 6 | I2R54237 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 6.39 | 120.655
01.01 | 7 | I2RA7580 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 12.88 | 120.655
01.01 | 8 | G219Q105 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm | 3.55 | 29
01.01 | 9 | G7B111A0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir | 2.23 | 65.66
01.01 | 10 | OC00Y000 | u | Desmuntatge sitja existent en la planta, inclòs calderia, càrrega sobre camió i transport fins a gestor autoritzat. | 2740.53 | 1
TOTAL
|  | Capitol | 01 | SITJA DE FANGS
|  | Activitat | 02 | Fonaments i contencions
01.02 | 1 | F31DU100 | M2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonaments | 44.52 | 30.2
01.02 | 2 | G462P315 | M3 | Formigó ha - 30 / p / 20 /iiib + qc per a estructures i reblerts , incloent part proporcional de juntes , abocat des de camió . | 112.43 | 40.128
01.02 | 3 | G4BP0004 | u | Barra d' acer inoxidable llisa per a ancoratge de 16 mm de diàmetre i 500 mm de longitud amb casquillo per a connectar la junta de construcció del paviment, incloent la perforació , col·locació de morter de ciment o resina injectada en estructura de formigó segons plànols | 20.16 | 80
01.02 | 4 | G4B0U030 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament | 1.6 | 4253.568
01.02 | 5 | G7J1U130 | m2 | Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ' | 10.07 | 17.4
01.02 | 6 | G9ZZ1100 | l | Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualment | 61.74 | 12
01.02 | 7 | F936NM11 | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat | 125.47 | 19.332
01.02 | 8 | GD7JE185 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | 35.16 | 6
TOTAL
|  | Capitol | 01 | SITJA DE FANGS
|  | Activitat | 03 | Sitja i estructura
01.03 | 1 | OB11BB03 | u | Sitja de fangs circular de Dn 4500mm i capacitat de 100 m3, amb tajadera neumàtica de descàrrega i grup hidràulic totalent nstal·lat i connectat al CCM3, amb sistema de pesatge mitjançat cel.lules de càrrega , descàrrega per gravetat i amb barana perimetral i mesurador de nivell per radar tipus E+H o equivalent model Micropilot M FMR250 (integrat al sistema d'EMATSA). Inclou la estructura de suportació, tot en acer inoxidable AISI316L. Segons plànols Totalment instal·lada i provada. | 195281.8 | 1
01.03 | 2 | OB11CB02 | u | Adequació d'estructura existent de suportació de cargol transportador existent a desmantelar, per a conversió a torre d'accés a les dos sitjes. | 32704.12 | 1
01.03 | 3 | OB11CB01 | u | Estructura am b passarel·la per manteniment de les centrifugues B i C | 9270.43 | 1
TOTAL
|  | Capitol | 01 | SITJA DE FANGS
|  | Activitat | 04 | Instal·lacions elèctriques
01.04 | 1 | EG0MEL0T | u | Subministrament i instalacio de nova caixa per connexió cèl·lules càrrega al silo de fangs incloent: ´´caixa de polièster per muntatge mural´´transmissor de pes digital dat400 ´´caixa de sumes per a 4 cèl·lules ´´borns de connexió - subministrament, estesa i connexionat de cablejat entre ccm3 i la nova caixa de pesatge instal·lada en una pota del silo per alimentacion i senyal analogica o digital. La caixa ha d'incloure les dos electròniques dels nivells de les sitjes, i a la tapa i haurà d'haver els displays. Subministrament i instalacion de de grup hidraulic a ccm3 -1x comportes hidràuliques Subministrament i instalacio de cablejat i safates una central hidràulica i per al control de comportes, incloent la conexion dels detectors d' posició (finals carrera) per comporta oberta i tancada, la botonera de comandament local amb seta d'emergència + obrir + tancar Inclour tote el material elèctric per a la integració dels nous equipsal sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou també: - Esquemas electricos - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. | 3212.04 | 1
01.04 | 2 | PA0000001 | u | Inclour tote el material elèctric per a la integració dels nous equipsal sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou també: - Esquemas electricos - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. | 12355.92 | 1
TOTAL
|  | Capitol | 01 | SITJA DE FANGS
|  | Activitat | 05 | Col.lectors alimentació
01.05 | 1 | GF41U110 | kg | Acer inoxidable A-316L en caldereria i per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 11.09 | 718.75
01.05 | 2 | GF4BU0G0 | u | Subministrament i col·locació de brida plana d'acer inoxidable A-316-L de DN300 PN10, inclosa part proporcional de cargols | 285.11 | 8
TOTAL
|  | Capitol | 01 | SITJA DE FANGS
|  | Activitat | 06 | Partides sense descomposició
01.06 | 1 | PPA900SS | Pa | Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de les obres en base al pla de seguritat i salut a elaborar. | 3600 | 1
01.06 | 2 | XPA10013 | pa | Partida alçada a justificar per a mesures correctores ambientals. Inicialment es preveu naturaltzar les zones colidants a la sitja | 1500 | 1
01.06 | 3 | XPA10015 | pa | Partida alçada a justificar per a imprevistos en el decurs de l'obra | 15000 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS
A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| D0701821 | M3 | Morter de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ,ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s,sorra pedra granit.,380kg/m3 ciment,1:4,elab.a obra,formigone
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 1 | /R | x | 20.56 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.47 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0312020 | T | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 1.52 |  | x | 15 | =
| B0514301 | T | Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs | 0.38 |  | x | 76.19 | =
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.19 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| IMMCEA002 | unt | Mesurador de cabal electromagnètic DN150 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mesurador de cabal electromagnètic DN150
Cost directe
Total
Partida d'obra
| EARAA366 | u | PORTA CORREDERA DE DUES FULLES CONTRAPOSADES AMB GUIA SUPERIOR Panell sandvitx interior color blanc RAL 9002 i exterior Ral 5017 Apertura automàtica Mesures: 2970 Ample x 2750 Alt nclou: Porta peatonal incorporada. Obertura de vianants per targeta. Bastiment de base, marc i ferratges en acer inoxidable AISI 316 segons plànols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta 2
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 4 | /R | x | 19.87 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 4 | /R | x | 23.77 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BARAA366 | u | PORTA CORREDERA DE DUES FULLES CONTRAPOSADES AMB GUIA SUPERIOR Panell sandvitx interior color blanc RAL 9002 i exterior Ral 5017 Apertura automàtica Mesures: 2970 Ample x 2750 Alt nclou: Porta peatonal incorporada. Obertura de vianants per targeta. Bastiment de base, marc i ferratges en acer inoxidable AISI 316 segons plànols | 1 |  | x | 4820 | =
Subtotal material
Element compost
| D0701821 | M3 | Morter de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.0042 |  | x | 73.5792 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| EG7F361T | u | Subministrament i instal·lació de variador de freqüència per a control de velocitat de motor, amb entrada trifàsica 400 Vac i sortida trifàsica 400 Vac, de 7,5 kW de potència, de la marca SCHNEIDER ELECTRIC model ALTIVAR 650 IP55 (ref. ATV650U75N4E) o equivalent. Freqüència de treball 50-60Hz, amb comunicació Modbus TCP/IP amb doble port ethernet, i calbjat fins el switch de l'anell Modbus TCP/IP del CCM2. Integrat directament en la cadena de seguretat de conformitat amb IEC/EN 61.508-1/2 SIL 3. Inclou bastidor lleuger, muntants amb safata en la part inferior, cargoleria i accessoris. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Variador freqüència ALTIVAR 650 7,5kW o similar
Mà d'obra
| A012H000 | H | Oficial 1a electricista | 1.2 | /R | x | 24.57 | =
| A013H000 | H | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x | 21.07 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG7F361T | u | Subministrament i instal·lació de variador de freqüència per a control de velocitat de motor, amb entrada trifàsica 400 Vac i sortida trifàsica 400 Vac, de 7,5 kW de potència, de la marca SCHNEIDER ELECTRIC model ALTIVAR 650 IP55 (ref. ATV650U75N4E) o equivalent. Freqüència de treball 50-60Hz, amb comunicació Modbus TCP/IP amb doble port ethernet, i calbjat fins el switch de l'anell Modbus TCP/IP del CCM2. Integrat directament en la cadena de seguretat de conformitat amb IEC/EN 61.508-1/2 SIL 3. Inclou bastidor lleuger, muntants amb safata en la part inferior, cargoleria i accessoris. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. | 1 |  | x | 814.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| EMT00001 | u | Construcció de coberta amb estructura metàl·lica inoxidable AISI 304 de 10 m2 per a les bombes Vaughan, collada amb plaques i tub quadrat de 150 mm, muntat sobre 4 pilars d'acer inoxidable AISI304 amb placa, soldar viguetes i riostres, sense pintar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7827.5 | Construcció de coberta amb estructura metàl·lica d'acer inoxidabl de 10 m2 per a les bombes Vaughan,
| G21B3030 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a taller de col.lector existent per aprofitament de material |  |  |  | Rend.: | 0.27 |  |  | Desmuntatge, càrrega i transport a abocador autoritzat de bomba heliicoidal existent i col.lector d
Mà d'obra
| A0121000 | H | Oficial 1a | 4 | /R | x | 23.77 | =
| A0112000 | H | Capataz | 1 | /R | x | 23.68 | =
| A0150000 | H | Manobre especialista | 6 | /R | x | 20.56 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C110U025 | h | Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg | 1 | /R | x | 71.05 | =
| C131U028 | h | Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent | 1 | /R | x | 57.24 | =
| C15019U0 | h | Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) | 2 | /R | x | 50.23 | =
| C150U003 | h | Camió amb plataforma | 2 | /R | x | 45.01 | =
| C150GU10 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 2 | /R | x | 51.71 | =
| C200SU00 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic | 1 | /R | x | 3.88 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| GF4BU070 | u | Subministrament i col·locació de brida plana d'acer inoxidable A-316-L de DN150 PN10, inclosa part proporcional de cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subm.+col. brida pl. ac. inox. A-316-L DN150 PN10 +p.prop. carg.
Mà d'obra
| A0125000 | H | Oficial 1a soldador | 0.45 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200U210 | h | Equip i elements per a soldadura d'acer | 0.45 | /R | x | 11.31 | =
Subtotal maquinària
Material
| BF4BU070 | u | Brida plana d'acer inoxidable A-316-L de DN150 PN10, inclosa part proporcional de cargols | 1 |  | x | 53.71 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| GG110010 | u | Subministrament i instalacion de de grup hidraulic a ccm3 -1x comportes hidràuliques Subministrament i instalacio de cablejat i safates una central hidràulica i per al control de comportes, incloent la conexion dels detectors d' posició (finals carrera) per comporta oberta i tancada, la botonera de comandament local amb seta d'emergència + obrir + tancar Inclour tote el material elèctric per a la integració dels nous equipsal sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou també: - Esquemas electricos - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació de material elèctric per a subministrament i instalacion
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 24.57 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 21.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG0P100T | u | Instal·lació, connexionat, treballs d'enginyeria, programació i posada en marxa del conjunt de la nova instal·lació. Inclou esquema elèctric definitiu, programació PLC, programació SCADA, posada en marxa i proves. | 1 |  | x | 3100 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| GG110020 | u | Subministrament i instal·lació d'equips per reconversion del control elèctric de la actual bomba de fangs incloent: -Variador altivar process650 de 7,5 kw -Protecció magnetica i diferencial -Reconversion del carro de control ´´muntatge en panells telequick -Cablejat de potència variador -Cablejat de senyals digitals -Cablejat de comunicació ethernet Nou cablejat de potència de motor per camins existents Inclour tote el material elèctric per a la integració dels nous equipsal sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou també: - Esquemas electricos - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació d'equips per reconversion del control elèctric de la actual bomba de
Mà d'obra
| A0133000 | H | Ajudant encofrador | 1 | /R | x | 21.1 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 23.77 | =
| A0112000 | H | Capataz | 0.1 | /R | x | 23.68 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG0P100T | u | Instal·lació, connexionat, treballs d'enginyeria, programació i posada en marxa del conjunt de la nova instal·lació. Inclou esquema elèctric definitiu, programació PLC, programació SCADA, posada en marxa i proves. | 1 |  | x | 3100 | =
| BG110020 | u | Equips per reconversion del control elèctric de la actual bomba de fangs incloent: -Variador altivar process650 de 7,5 kw -Protecció magnetica i diferencial -Reconversion del carro de control ´´muntatge en panells telequick -Cablejat de potència variador -Cablejat de senyals digitals -Cablejat de comunicació ethernet Nou cablejat de potència de motor per camins existents | 1 |  | x | 3150 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| GNZ115FT | u | Carret extensible de desmuntatge tipus Belgicast BC-06-11 o similar, amb brides i virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada amb cargoleria inoxidable. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=150mm,PN=10bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 1.87 | /R | x | 24.57 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 1.87 | /R | x | 21.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNZ115FT | u | Carret extensible de desmuntatge tipus Belgicast BC-06-11 o similar, amb brides i virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada amb cargoleria inoxidable. | 1 |  | x | 734.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| GNZ115JT | u | Carret extensible de desmuntatge tipus Belgicast BC-06-11 o similar, amb brides i virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada amb cargoleria inoxidable. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=300mm,PN=10bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 4.76 | /R | x | 21.1 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 2.38 | /R | x | 24.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503300 | h | Camió grua de 3 t | 2.38 | /R | x | 46.69 | =
Subtotal maquinària
Material
| BNZ115JT | u | Carret extensible de desmuntatge tipus Belgicast BC-06-11 o similar, amb brides i virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada amb cargoleria inoxidable. | 1 |  | x | 555.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| IMMCE0002 | unt | Mesurador de cabal electromagnètic marca Endress+Hauser o equivalent model Promag 10L1H, de DN 150 amb cabal ajustable màxim, connexió a procés PN 16, brida EN1092-1, recubriment de poliuretà. Totalment instal·lat i provat. Segons ETG 07 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mesurador de cabal electromagnètic DN150
Element compost
| IMMCEA002 | unt | Mesurador de cabal electromagnètic DN150 | 1 |  | x | 5490.2 | =
Subtotal element compost
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| L21NX22T | u | Desplaçament xarxa contraincendis per pas de calderia d'acer inoxidable. |  |  |  | Rend.: | 1.613 |  |  | Desplaçament xarxa contraincendis per pas de calderia d'acer inoxidable.
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 4.8 | /R | x | 20.56 | =
| A012H000 | H | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x | 24.57 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 4.8 | /R | x | 23.77 | =
| A0112000 | H | Capataz | 4.8 | /R | x | 23.68 | =
| A013H000 | H | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x | 21.07 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 4.8 | /R | x | 42.98 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| OI12R030 | u | Subministrament i muntatge de bomba de cargol helicoidal no monobloc d'acoplament directe de la marca WANGEN o equivalent, model KL65R-500x750. Tota en acer inoxidable AISI 316L. Incloue pressostat, sistema protecció de treball en buit, medidor de nivell laser, lubricació tancanment mecànic. Segons especificacions tècniques. Inclou bancada d'acer inosidable i l'assentament sobre formigó. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge de bomba de cargol helicoidal no monobloc d'acoplament directe de la marc
Mà d'obra
| A0112000 | H | Capataz | 0.2 | /R | x | 23.68 | =
| A0130000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 20.49 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 0.5 | /R | x | 23.77 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15018U0 | h | Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) | 0.5 | /R | x | 37.69 | =
| C150GU10 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 0.25 | /R | x | 51.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| BO12R030 | u | Bomba de cargol helicoidal no monobloc d'acoplament directe de la marca WANGEN o equivalent, model KL65R-500x750. Tota en acer inoxidable AISI 316L. Incloue pressostat, sistema protecció de treball en bui, medidor de nivell laser, lubricació tancanment mecànic. Segons especificacions tècniques. | 1 |  | x | 20075.25 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| OK1V5B06 | u | Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 150 PN 10 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula de retenció de bola DN 150 PN 10
Mà d'obra
| A0132000 | h | Peó | 1 | /R | x | 19.72 | =
| A0133000 | H | Ajudant encofrador | 1 | /R | x | 21.1 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 23.77 | =
| A0112000 | H | Capataz | 0.2 | /R | x | 23.68 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150U004 | h | Furgoneta de 3500 kg | 0.2 | /R | x | 7.46 | =
Subtotal maquinària
Material
| BFV5VB06 | u | Vàlvula de retenció de bola DN 150 PN 10 Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. D 285 Longitud 400 Pes 50 kg | 1 |  | x | 1274.9 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| OK1V70080 | u | Subministre i col·locació de vàlvula de guillotina accionament electric mitjançant actuador AUMA GST o similar, DN 150mm PN=10 bar, amb cos CF8M i seient EPDM, guillotina de INOX. AISI 316, col·locació segons plànols o indicacions de la DO |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sub. i col. vàl guilllotina acc. pneumàtic DN 300mm PN=10 bar seient EPDM
Mà d'obra
| A0121000 | H | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 23.77 | =
| A0130000 | h | Manobre especialista | 1.5 | /R | x | 20.49 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503U10 | h | Camió grua de 5 t | 0.2 | /R | x | 40.06 | =
Subtotal maquinària
Material
| BFV7VA01 | u | Vàlvula de guillotina accionament electric mitjançant actuador AUMA GST DN 300mm PN=10 bar, amb cos CF8M i seient EPDM, guillotina de INOX. AISI 316. | 1 |  | x | 6010.74 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| OK1V70082 | u | Subministre i col·locació de vàlvula de guillotina d'accionament electric mitjançant actuar AUMA GST o similar, DN 150mm PN=10 bar, amb cos CF8M i seient EPDM, guillotina de INOX. AISI 316, col·locació segons plànols o indicacions de la DO |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sub. i col. vàl guilllotina acc. manual DN 300mm PN=10 bar seient EPDM
Mà d'obra
| A0121000 | H | Oficial 1a | 0.1 | /R | x | 23.77 | =
| A0130000 | h | Manobre especialista | 1.2 | /R | x | 20.49 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503U10 | h | Camió grua de 5 t | 0.15 | /R | x | 40.06 | =
Subtotal maquinària
Material
| BFV7VA02 | u | Vàlvula de guillotina d'accionament electric mitjançant actuar AUMA GST o similar, DN 150mm PN=10 bar, amb cos CF8M i seient EPDM, guillotina de INOX. AISI 316, col·locació segons plànols o indicacions de la DO | 1 |  | x | 593.5 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| PPA9PRO1 | pa | Partida alzada a justificar per la gestió de residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6252.38 | Partida alçada de cobrament íntegre per dur a terme les proves de funcionament a final de la fase 1
| XPAIPM01 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a disposició d'un equip de dos tècnics com a mínim ( un tècnic especialista en posades en funcionament i un tècnic ajudant) que realitzin, entre altres, les següents tasques: - Elaboració de manual d'explotació i funcionament de les noves instal·lacions - Elaboració del programa complert de proves per a la fixació de l'acompliment de les condicions de rendiment quantitatiu i/o qualitatiu de les instal·lacions executades. - Realització de les proves prèvies de funcionament a les instal·lacions i equips per a la seva posta en servei. - Supervisió del traspàs a l'empresa explotadora de totes les instal·lacions que es vagin finalitzant - Supervisió de la posta en servei de totes les instal·lacions que es vagin finaltizant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5542.86 | Partida alçada d'abonament íntegre per a disposició d'un equip de dos tècnics
P-1 | E222122A | M3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(spt <20),retro.,+càrr.mec.s/camió
Maquinària
| C1313330 | H | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.123 | /R | x | 50 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-2 | E2241100 | M2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,7 m de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 0.1 | /R | x | 19.87 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-3 | EG0MEL0T | u | Subministrament i instalacio de nova caixa per connexió cèl·lules càrrega al silo de fangs incloent: ´´caixa de polièster per muntatge mural´´transmissor de pes digital dat400 ´´caixa de sumes per a 4 cèl·lules ´´borns de connexió - subministrament, estesa i connexionat de cablejat entre ccm3 i la nova caixa de pesatge instal·lada en una pota del silo per alimentacion i senyal analogica o digital. La caixa ha d'incloure les dos electròniques dels nivells de les sitjes, i a la tapa i haurà d'haver els displays. Subministrament i instalacion de de grup hidraulic a ccm3 -1x comportes hidràuliques Subministrament i instalacio de cablejat i safates una central hidràulica i per al control de comportes, incloent la conexion dels detectors d' posició (finals carrera) per comporta oberta i tancada, la botonera de comandament local amb seta d'emergència + obrir + tancar Inclour tote el material elèctric per a la integració dels nous equipsal sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou també: - Esquemas electricos - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació de material elèctric per a la integració dels equips al control EDAR
Mà d'obra
| A013H000 | H | Ajudant electricista | 16 | /R | x | 21.07 | =
| A012H000 | H | Oficial 1a electricista | 16 | /R | x | 24.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG0MEL0T | u | Nova caixa per connexió cèl·lules càrrega al silo de fangs incloent: ´´caixa de polièster per muntatge mural´´transmissor de pes digital dat400 ´´caixa de sumes per a 4 cèl·lules ´´borns de connexió - subministrament, estesa i connexionat de cablejat entre ccm3 i la nova caixa de pesatge instal·lada en una pota del silo per alimentacion i senyal analogica | 1 |  | x | 2450 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-4 | F31DU100 | M2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonaments |  |  |  | Rend.: | 0.5 |  |  | Muntatge/desmuntatge d'encofrat tauler fusta p/fonaments.
Mà d'obra
| A0123000 | H | Oficial 1a encofrador | 0.4 | /R | x | 23.77 | =
| A0133000 | H | Ajudant encofrador | 0.5 | /R | x | 21.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A31000 | Kg | Clau acer | 0.15 |  | x | 1.15 | =
| B0D21030 | M | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 3 |  | x | 0.42 | =
| B0D31000 | M3 | Llata de fusta de pi | 0.002 |  | x | 211.79 | =
| B0D71130 | M2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.21 | =
| B0DZA000 | L | Desencofrant | 0.03 |  | x | 2.63 | =
| B0A14300 | Kg | Filferro recuit de diàmetre 3 mm | 0.1 |  | x | 0.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-5 | F936NM11 | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual +acab. reglejat
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 0.45 | /R | x | 19.87 | =
| A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 0.15 | /R | x | 23.77 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C2005000 | h | Regle vibratori | 0.15 | /R | x | 4.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06NN14B | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40 | 1.05 |  | x | 105.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-6 | G2131323 | m3 | Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc fonam. form.arm.,compres.,càrrega man/mec.
Mà d'obra
| A0125000 | H | Oficial 1a soldador | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
| A0150000 | H | Manobre especialista | 1.2 | /R | x | 20.56 | =
| A0140000 | H | Manobre | 0.5 | /R | x | 19.87 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.4 | /R | x | 7.78 | =
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.6 | /R | x | 16.58 | =
| C1313330 | H | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.121 | /R | x | 50 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-7 | G219Q105 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 20 cm
Mà d'obra
| A0121000 | H | Oficial 1a | 0.06 | /R | x | 23.77 | =
| A0150000 | H | Manobre especialista | 0.06 | /R | x | 20.56 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C110A0G0 | h | Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h | 0.06 | /R | x | 2.93 | =
| C170H000 | H | Màquina tallajunts | 0.06 | /R | x | 10.69 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-8 | G2285J0F | m3 | Rebliment i piconatge de fons d'excavació, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de 30 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment+picon. base de graves
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 20.56 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1313330 | H | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1389 | /R | x | 50 | =
| C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.15 | /R | x | 8.67 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0330A00 | t | Grava de pedrera, de 5 a 12 mm | 1.7 |  | x | 19.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-9 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. |  |  |  | Rend.: | 50 |  |  | Formigó de 15 N/mm2 per a capa de neteja de 10 cm
Mà d'obra
| A0132000 | h | Peó | 2 | /R | x | 19.72 | =
| A0133000 | H | Ajudant encofrador | 1 | /R | x | 21.1 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 23.77 | =
| A0112000 | H | Capataz | 0.25 | /R | x | 23.68 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B060U110 | m3 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra | 0.105 |  | x | 64.34 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-10 | G462P315 | M3 | Formigó ha - 30 / p / 20 /iiib + qc per a estructures i reblerts , incloent part proporcional de juntes , abocat des de camió . |  |  |  | Rend.: | 0.8 |  |  | Formigó ha-30/p/20/iiib+qc p/superestructura muelle,pp.juntas,camión
Mà d'obra
| A0112000 | H | Capataz | 0.0667 | /R | x | 23.68 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 0.2667 | /R | x | 23.77 | =
| A0140000 | H | Manobre | 0.1333 | /R | x | 19.87 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200D000 | H | Vibrador de agulla | 0.1333 | /R | x | 1.33 | =
| C150G800 | H | Grúa autopropulsada de 12 t | 0.0267 | /R | x | 48.98 | =
Subtotal maquinària
Material
| B065U110 | M3 | Formigó ha-30/p/20/iiib+qc de consistència plàstica , grandària màxima del granulat 20 mm, amb > = 350 kg / m3 de ciment , apte per a classe d'exposició iiib+qc | 1.02 |  | x | 94.36 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-11 | G4B0U030 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament |  |  |  | Rend.: | 165.309 |  |  | Acer B 500 S barres corrugades límit elàstic >=500 N/mm2, col.fusts,capitells i llindes
Mà d'obra
| A0112000 | H | Capataz | 0.2 | /R | x | 23.68 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 2 | /R | x | 23.77 | =
| A013U001 | h | Ajudant | 2 | /R | x | 19.6 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200U002 | h | Màquina per a doblegar rodó d'acer | 0.5 | /R | x | 2.14 | =
| C1503U10 | h | Camió grua de 5 t | 0.1 | /R | x | 40.06 | =
| C200U003 | h | Cisalla elèctrica | 0.5 | /R | x | 2.29 | =
| C150GU30 | h | Grua autopropulsada de 40 t | 0.5 | /R | x | 98.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0A142U0 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm | 0.01 |  | x | 1.19 | =
| B0B2U002 | kg | Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0.58 | =
| B0DFU001 | m3 | Amortització de cindri metàl·lica | 0.01 |  | x | 7.37 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-12 | G4BP0004 | u | Barra d' acer inoxidable llisa per a ancoratge de 16 mm de diàmetre i 500 mm de longitud amb casquillo per a connectar la junta de construcció del paviment, incloent la perforació , col·locació de morter de ciment o resina injectada en estructura de formigó segons plànols |  |  |  | Rend.: | 11.591 |  |  | Anclatje D=16 mm inox
Mà d'obra
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 23.77 | =
| A0112000 | H | Capataz | 0.2 | /R | x | 23.68 | =
| A0150000 | H | Manobre especialista | 2 | /R | x | 20.56 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C181U010 | h | Equipo de anclaje e inyección | 1 | /R | x | 13.62 | =
| C110U060 | h | Equipo completo de perforación para anclaje | 1 | /R | x | 19.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| BOB2AV01 | kg | Acert inoxidable aisi 304 en barra amb casquillo incorporat | 2.16 |  | x | 4.5 | =
| B0AAU101 | u | Cartuxo de resina para anclajes | 1 |  | x | 1.21 | =
| B021U001 | u | Material auxiliar de perforación | 1 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-13 | G7B111A0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,100-110g/m2,s/adh.
Mà d'obra
| A0137000 | H | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 21.1 | =
| A0127000 | H | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 23.77 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B111A0 | M2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-14 | G7J1U130 | m2 | Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ' |  |  |  | Rend.: | 10 |  |  | Junt dilat. amb placa poliestirè exp. g=50 mm, DN 20 kg/m3
Mà d'obra
| A013U001 | h | Ajudant | 1 | /R | x | 19.6 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 23.77 | =
| A0112000 | H | Capataz | 0.2 | /R | x | 23.68 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C2U130 | m2 | Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 50 mm de gruix | 1.1 |  | x | 4.69 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-15 | G9ZZ1100 | l | Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Base anivellament+transició,mort.res.epoxi,col.manual.
Mà d'obra
| A0121000 | H | Oficial 1a | 0.003 | /R | x | 23.77 | =
| A0140000 | H | Manobre | 0.003 | /R | x | 19.87 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0714000 | kg | Morter sintètic de resines epoxi | 2 |  | x | 30.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-16 | GD7JE185 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 0.2 |  |  | Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=200mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,sol
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 24.57 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 21.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD7JE180 | m | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 | 1.02 |  | x | 4.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-17 | GF41U110 | kg | Acer inoxidable A-316L en caldereria i per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canon. ac. inox. A-316-L calder. p/peric.+est. bomb. +col.
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 21.1 | =
| A0125000 | H | Oficial 1a soldador | 0.04 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200U210 | h | Equip i elements per a soldadura d'acer | 0.03 | /R | x | 11.31 | =
Subtotal maquinària
Material
| B4R1U110 | kg | Acer inoxidable A-316L en tub | 1 |  | x | 8.62 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-18 | GF4BU0G0 | u | Subministrament i col·locació de brida plana d'acer inoxidable A-316-L de DN300 PN10, inclosa part proporcional de cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subm.+col. brida pl. ac. inox. A-316-L DN300 PN10 +p.prop. carg.
Mà d'obra
| A0125000 | H | Oficial 1a soldador | 0.9 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200U210 | h | Equip i elements per a soldadura d'acer | 0.9 | /R | x | 11.31 | =
Subtotal maquinària
Material
| BF4BU0G0 | u | Brida plana d'acer inoxidable A-316-L de DN300 PN10, inclosa part proporcional de cargols | 1 |  | x | 250.36 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-19 | I2R54237 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.5-10km
Maquinària
| C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 0.202 | /R | x | 31.3 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-20 | I2RA7580 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no especials,0,17t/m3,LER 170904
Material
| B2RA7580 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.17 |  | x | 75 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-21 | OB11BB03 | u | Sitja de fangs circular de Dn 4500mm i capacitat de 100 m3, amb tajadera neumàtica de descàrrega i grup hidràulic totalent nstal·lat i connectat al CCM3, amb sistema de pesatge mitjançat cel.lules de càrrega , descàrrega per gravetat i amb barana perimetral i mesurador de nivell per radar tipus E+H o equivalent model Micropilot M FMR250 (integrat al sistema d'EMATSA). Inclou la estructura de suportació, tot en acer inoxidable AISI316L. Segons plànols Totalment instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sitja de fangs circular de Dn 4500mm i
Mà d'obra
| A0125000 | H | Oficial 1a soldador | 8 | /R | x | 24.16 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 24.57 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 21.1 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150GU30 | h | Grua autopropulsada de 40 t | 8 | /R | x | 98.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| BS11BB03 | u | Sitja de fangs circular de Dn 4500mm i per a 100 m3, estructura, barana, escala de gat en acer inoxidable AISi 316 | 1 |  | x | 192000 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-22 | OB11CB01 | u | Estructura am b passarel·la per manteniment de les centrifugues B i C |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estructura mto deshidratació
Mà d'obra
| A0125000 | H | Oficial 1a soldador | 8 | /R | x | 24.16 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 24.57 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 21.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B4R1U110 | kg | Acer inoxidable A-316L en tub | 1000 |  | x | 8.62 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-23 | OB11CB02 | u | Adequació d'estructura existent de suportació de cargol transportador existent a desmantelar, per a conversió a torre d'accés a les dos sitjes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Adequació d'estructura existent de suportació de cargol transportador existent a desmantelar, per a
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 21.1 | =
| A0125000 | H | Oficial 1a soldador | 8 | /R | x | 24.16 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 24.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150GU30 | h | Grua autopropulsada de 40 t | 8 | /R | x | 98.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| B4R1U110 | kg | Acer inoxidable A-316L en tub | 3600 |  | x | 8.62 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-24 | OC00Y000 | u | Desmuntatge sitja existent en la planta, inclòs calderia, càrrega sobre camió i transport fins a gestor autoritzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge sitja existent
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 16 | /R | x | 21.1 | =
| A0125000 | H | Oficial 1a soldador | 16 | /R | x | 24.16 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 16 | /R | x | 24.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150GU30 | h | Grua autopropulsada de 40 t | 16 | /R | x | 98.71 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
Partida alçada
| PPA900SS | Pa | Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de les obres en base al pla de seguritat i salut a elaborar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3600 | Partida alzada per a la seguretat i salud de la obra
| XPA10013 | pa | Partida alçada a justificar per a mesures correctores ambientals. Inicialment es preveu naturaltzar les zones colidants a la sitja |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1500 | PA a justificar per a mesures correctores ambientals.
| XPA10015 | pa | Partida alçada a justificar per a imprevistos en el decurs de l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | PA a justificar per a imprevistos
Cost directe
Total
Partida d'obra
| GG1M1020 | u | Intengració i posada a obra de material elèctric per a la integració dels equips del sistema d'alimentació a centrífugues al sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR, |  |  |  | Rend.: | 0.33 |  |  | Conjunt de protecció i mesura tipus T-20,40 kW,3x230/127 V
Mà d'obra
| A0112000 | H | Capataz | 0.1 | /R | x | 23.68 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 23.77 | =
| A0133000 | H | Ajudant encofrador | 1 | /R | x | 21.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1M1020 | u | Intengració i posada a obra de material elèctric per a la integració dels equips del sistema d'alimentació a centrífugues al sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR, de 3 variadors, 1 cabalimetre de fang deshidrats | 1 |  | x | 4436.83 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EG7F361T | u | Subministrament i instal·lació de variador de freqüència per a control de velocitat de motor, amb entrada trifàsica 400 Vac i sortida trifàsica 400 Vac, de 7,5 kW de potència, de la marca SCHNEIDER ELECTRIC model ALTIVAR 650 IP55 (ref. ATV650U75N4E) o equivalent. Freqüència de treball 50-60Hz, amb comunicació Modbus TCP/IP amb doble port ethernet, i calbjat fins el switch de l'anell Modbus TCP/IP del CCM2. Integrat directament en la cadena de seguretat de conformitat amb IEC/EN 61.508-1/2 SIL 3. Inclou bastidor lleuger, muntants amb safata en la part inferior, cargoleria i accessoris. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. | 3 |  | x | 858.9365 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-25 | PA0000001 | u | Inclour tote el material elèctric per a la integració dels nous equipsal sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou també: - Esquemas electricos - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. |  |  |  | Rend.: | 0.5 |  |  | Partida per integració del nou equipament al SCADA
Mà d'obra
| A015PRG1 | H | Manobre especialista | 40 | /R | x | 84.32 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| XPAIPM01 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a disposició d'un equip de dos tècnics com a mínim ( un tècnic especialista en posades en funcionament i un tècnic ajudant) que realitzin, entre altres, les següents tasques: - Elaboració de manual d'explotació i funcionament de les noves instal·lacions - Elaboració del programa complert de proves per a la fixació de l'acompliment de les condicions de rendiment quantitatiu i/o qualitatiu de les instal·lacions executades. - Realització de les proves prèvies de funcionament a les instal·lacions i equips per a la seva posta en servei. - Supervisió del traspàs a l'empresa explotadora de totes les instal·lacions que es vagin finalitzant - Supervisió de la posta en servei de totes les instal·lacions que es vagin finaltizant. | 1 |  | x | 5487.9802 | =
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total

## T-SMP
PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS
A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A0112000 | H | Capataz | 23.68 | Capataz | 0 | 0
A0121000 | H | Oficial 1a | 23.77 | Oficial 1a | 0 | 0
A0123000 | H | Oficial 1a encofrador | 23.77 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0125000 | H | Oficial 1a soldador | 24.16 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
A0127000 | H | Oficial 1a col·locador | 23.77 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A012H000 | H | Oficial 1a electricista | 24.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012K000 | h | Oficial 1a plomer | 20.16 | Oficial 1a plomer | 0 | 0
A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 24.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A012N000 | H | Oficial 1a d'obra pública | 23.77 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0130000 | h | Manobre especialista | 20.49 | Manobre especialista | 0 | 0
A0132000 | h | Peó | 19.72 | Peó | 0 | 0
A0133000 | H | Ajudant encofrador | 21.1 | Ajudant encofrador | 0 | 0
A0137000 | H | Ajudant col·locador | 21.1 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A013H000 | H | Ajudant electricista | 21.07 | Ajudant electricista | 0 | 0
A013M000 | H | Ajudant muntador | 21.1 | Ajudant muntador | 0 | 0
A013U001 | h | Ajudant | 19.6 | Ajudant | 0 | 0
A0140000 | H | Manobre | 19.87 | Manobre | 0 | 0
A0150000 | H | Manobre especialista | 20.56 | Manobre especialista | 0 | 0
A015PRG1 | H | Manobre especialista | 84.32 | Programador | 0 | 0
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 16.58 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C110A0G0 | h | Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h | 2.93 | Dipòsit aire comprimit,180m3/h | 0 | 0
C110U025 | h | Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg | 71.05 | Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-1500 kg | 0 | 0
C110U060 | h | Equipo completo de perforación para anclaje | 19.11 | Equipo completo de perforación para anclaje | 0 | 0
C1313330 | H | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 50 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t | 0 | 0
C131U028 | h | Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent | 57.24 | Retroexcavadora de 95 hp | 0 | 0
C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 8.67 | Safata vibrant,plac.60cm | 0 | 0
C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 31.3 | Camió transp.7 t | 0 | 0
C15018U0 | h | Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) | 37.69 | Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) | 0 | 0
C15019U0 | h | Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) | 50.23 | Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) | 0 | 0
C1503000 | h | Camió grua | 42.98 | Camió grua | 0 | 0
C1503300 | h | Camió grua de 3 t | 46.69 | Camió grua 3t | 75.692 | 949.451
C1503U10 | h | Camió grua de 5 t | 40.06 | Camió grua de 5 t | 0 | 0
C150G800 | H | Grúa autopropulsada de 12 t | 48.98 | Grúa autopropulsada 12t | 0 | 0
C150GU10 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 51.71 | Grua autopropulsada de 12 t | 0 | 0
C150GU30 | h | Grua autopropulsada de 40 t | 98.71 | Grua autopropulsada de 40 t | 0 | 0
C150U003 | h | Camió amb plataforma | 45.01 | Camió amb plataforma | 0 | 0
C150U004 | h | Furgoneta de 3500 kg | 7.46 | Furgoneta de 3500 kg | 0 | 0
C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 1.47 | Formigonera 165l | 0 | 0
C170H000 | H | Màquina tallajunts | 10.69 | Màquina tallajunts | 0 | 0
C181U010 | h | Equipo de anclaje e inyección | 13.62 | Equipo de anclaje e inyección | 0 | 0
C2005000 | h | Regle vibratori | 4.9 | Regle vibratori | 0 | 0
C200D000 | H | Vibrador de agulla | 1.33 | Vibrador de agulla | 0 | 0
C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 7.78 | Equip tall oxiacetilènic | 0 | 0
C200SU00 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic | 3.88 | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic | 0 | 0
C200U002 | h | Màquina per a doblegar rodó d'acer | 2.14 | Màquina per a doblegar rodó d'acer | 0 | 0
C200U003 | h | Cisalla elèctrica | 2.29 | Cisalla elèctrica | 0 | 0
C200U210 | h | Equip i elements per a soldadura d'acer | 11.31 | Eq.-elem. p/sold. acer | 0 | 0
Material
B0111000 | M3 | Aigua | 1.19 | Aigua | 0 | 0
B021U001 | u | Material auxiliar de perforación | 0.2 | Material auxiliar de perforación | 0 | 0
B0312020 | T | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 15 | Sorra pedra granit.p/morters | 0 | 0
B0330A00 | t | Grava de pedrera, de 5 a 12 mm | 19.31 | Grava 5-12mm | 0 | 0
B0514301 | T | Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs | 76.19 | Ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s 32,5,sacs | 0 | 0
B060U110 | m3 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra | 64.34 | Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm | 0 | 0
B065U110 | M3 | Formigó ha-30/p/20/iiib+qc de consistència plàstica , grandària màxima del granulat 20 mm, amb > = 350 kg / m3 de ciment , apte per a classe d'exposició iiib+qc | 94.36 | Hormigón ha-30/p/20/iiib+qc,>=350kg/m3 cemento | 0 | 0
B06NN14B | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40 | 105.52 | Form.no estructural HNE-15/B/40 | 0 | 0
B0714000 | kg | Morter sintètic de resines epoxi | 30.5 | Morter sintètic res.epoxi | 0 | 0
B0A142U0 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm | 1.19 | Filferro recuit,d=1,6 mm | 0 | 0
B0A14300 | Kg | Filferro recuit de diàmetre 3 mm | 0.99 | Filferro recuit,d=3mm | 0 | 0
B0A31000 | Kg | Clau acer | 1.15 | Clau acer | 0 | 0
B0AAU101 | u | Cartuxo de resina para anclajes | 1.21 | Cartuxo de resina para anclajes | 0 | 0
B0B2U002 | kg | Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.58 | Acer b/corrugada B 500 S | 0 | 0
B0D21030 | M | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.42 | Tauló fusta pi p/10 usos | 0 | 0
B0D31000 | M3 | Llata de fusta de pi | 211.79 | Llata fusta pi | 0 | 0
B0D71130 | M2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.21 | Tauler pi,g=22mm,10 usos | 0 | 0
B0DFU001 | m3 | Amortització de cindri metàl·lica | 7.37 | Amortització de cindri metàl·lica | 0 | 0
B0DZA000 | L | Desencofrant | 2.63 | Desencofrant | 0 | 0
B2RA7580 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 75 | Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no especials,0,17t/m3,LER 170904 | 0 | 0
B4R1U110 | kg | Acer inoxidable A-316L en tub | 8.62 | Acer inoxidable A-316L tub | 0 | 0
B7B111A0 | M2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 | 0.74 | Geotèxtil feltre pp no teix.lligat mecàn.,100-110g/m2 | 0 | 0
B7C2U130 | m2 | Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 50 mm de gruix | 4.69 | Placa poliestirè expandit DN 20 kg/m3, 50 mm de gruix | 0 | 0
BARAA366 | u | PORTA CORREDERA DE DUES FULLES CONTRAPOSADES AMB GUIA SUPERIOR Panell sandvitx interior color blanc RAL 9002 i exterior Ral 5017 Apertura automàtica Mesures: 2970 Ample x 2750 Alt nclou: Porta peatonal incorporada. Obertura de vianants per targeta. Bastiment de base, marc i ferratges en acer inoxidable AISI 316 segons plànols | 4820 | P5 | 0 | 0
BD7JE180 | m | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 | 4.59 | Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=200mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3 | 0 | 0
BF4BU070 | u | Brida plana d'acer inoxidable A-316-L de DN150 PN10, inclosa part proporcional de cargols | 53.71 | Brida acer inox.,DN=150mm PN10 | 0 | 0
BF4BU0G0 | u | Brida plana d'acer inoxidable A-316-L de DN300 PN10, inclosa part proporcional de cargols | 250.36 | Brida acer inox.,DN=300mm PN10 | 0 | 0
BFV5VB06 | u | Vàlvula de retenció de bola DN 150 PN 10 Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. D 285 Longitud 400 Pes 50 kg | 1274.9 | Vàlvula de retenció de bola DN 150 PN 10 Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NB | 0 | 0
BFV7VA01 | u | Vàlvula de guillotina accionament electric mitjançant actuador AUMA GST DN 300mm PN=10 bar, amb cos CF8M i seient EPDM, guillotina de INOX. AISI 316. | 6010.74 | Vàlvula de guilllotina acc. pneumàtic DN 300mm PN=10 bar seient EPDM | 0 | 0
BFV7VA02 | u | Vàlvula de guillotina d'accionament electric mitjançant actuar AUMA GST o similar, DN 150mm PN=10 bar, amb cos CF8M i seient EPDM, guillotina de INOX. AISI 316, col·locació segons plànols o indicacions de la DO | 593.5 | Vàlvula de guillotina manual DN 300 PN 10bar, seient EPDM | 0 | 0
BG0MEL0T | u | Nova caixa per connexió cèl·lules càrrega al silo de fangs incloent: ´´caixa de polièster per muntatge mural´´transmissor de pes digital dat400 ´´caixa de sumes per a 4 cèl·lules ´´borns de connexió - subministrament, estesa i connexionat de cablejat entre ccm3 i la nova caixa de pesatge instal·lada en una pota del silo per alimentacion i senyal analogica | 2450 | Material elèctric integració equips al control EDAR | 0 | 0
BG0P100T | u | Instal·lació, connexionat, treballs d'enginyeria, programació i posada en marxa del conjunt de la nova instal·lació. Inclou esquema elèctric definitiu, programació PLC, programació SCADA, posada en marxa i proves. | 3100 | Treballs d'integració nou equipament | 0 | 0
BG110010 | u | nova columna de cubicles okken a ccm3 incloent (4x) carros completament equipats per: -1x bomba de fangs -1x comportes hidràuliques -4x valvules electriques Subministrament i instalacio de cablejat i safates, per una bomba, una central hidràulica i (x4) actuadors electrics per al control decomportes: ´´incloent la conexion dels detectors d' posició (finals carrera) per comporta oberta i tancada ´´incloent la botonera de comandament local amb seta d'emergència + obrir + tancar - ampliació senyals plc quantum existent | 12820 | nova columna de cubicles okken a ccm3 incloent (4x) carros completament equipats per: | 0 | 0
BG110020 | u | Equips per reconversion del control elèctric de la actual bomba de fangs incloent: -Variador altivar process650 de 7,5 kw -Protecció magnetica i diferencial -Reconversion del carro de control ´´muntatge en panells telequick -Cablejat de potència variador -Cablejat de senyals digitals -Cablejat de comunicació ethernet Nou cablejat de potència de motor per camins existents | 3150 | Caixa general de protecció de 400 A composta per e | 0 | 0
BG1M1020 | u | Intengració i posada a obra de material elèctric per a la integració dels equips del sistema d'alimentació a centrífugues al sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR, de 3 variadors, 1 cabalimetre de fang deshidrats | 4436.83 | ntengració i posada a obra de material elèctric per a la | 0 | 0
BG7F361T | u | Subministrament i instal·lació de variador de freqüència per a control de velocitat de motor, amb entrada trifàsica 400 Vac i sortida trifàsica 400 Vac, de 7,5 kW de potència, de la marca SCHNEIDER ELECTRIC model ALTIVAR 650 IP55 (ref. ATV650U75N4E) o equivalent. Freqüència de treball 50-60Hz, amb comunicació Modbus TCP/IP amb doble port ethernet, i calbjat fins el switch de l'anell Modbus TCP/IP del CCM2. Integrat directament en la cadena de seguretat de conformitat amb IEC/EN 61.508-1/2 SIL 3. Inclou bastidor lleuger, muntants amb safata en la part inferior, cargoleria i accessoris. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. | 814.04 | Variador freqüencia tipus Altivar 650 IP55 o similar, | 0 | 0
BNZ115FT | u | Carret extensible de desmuntatge tipus Belgicast BC-06-11 o similar, amb brides i virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada amb cargoleria inoxidable. | 734.57 | Carret desmuntatge+brides, inox 304 | 0 | 0
BNZ115JT | u | Carret extensible de desmuntatge tipus Belgicast BC-06-11 o similar, amb brides i virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada amb cargoleria inoxidable. | 555.93 | Carret desmuntatge + brides, inox 304 | 0 | 0
BO12R030 | u | Bomba de cargol helicoidal no monobloc d'acoplament directe de la marca WANGEN o equivalent, model KL65R-500x750. Tota en acer inoxidable AISI 316L. Incloue pressostat, sistema protecció de treball en bui, medidor de nivell laser, lubricació tancanment mecànic. Segons especificacions tècniques. | 20075.25 | Bomba wagen | 0 | 0
BOB2AV01 | kg | Acert inoxidable aisi 304 en barra amb casquillo incorporat | 4.5 | Acert inoxidable aisi 304 | 0 | 0
BS11BB03 | u | Sitja de fangs circular de Dn 4500mm i per a 100 m3, estructura, barana, escala de gat en acer inoxidable AISi 316 | 192000 | Sitja de fangs circular de Dn 4500mm i per a 100 m3 | 0 | 0
BS11CB02 | u | Estructura escala d'acces a les sitges | 31525 | Estructura escala d'acces a les sitges | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS | PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA SITJA DE FANGS
|  |  |  | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA | A L'EDAR DE TARRAGONA
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Capitol | 01 | SITJA DE FANGS
| N | Activitat | 01 | Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus
01.01.001 | L | G2131323 | m3 | Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió | Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
| T | Llarc | Ample | Gruix
|  | 8.8 | 5.7 | 0.4
01.01.002 | L | E222122A | M3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (spt <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
| T | Llarc | Ample | Alçada
Sabata |  | 8.8 | 5.7 | 1.3
Sobreample Encofrat |  | 29 | 0.2 | 1.3
01.01.003 | L | E2241100 | M2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,7 m de fondària | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,7 m de fondària
| T | Llarc | Ample
|  | 8.8 | 5.7
01.01.004 | L | G2285J0F | m3 | Rebliment i piconatge de fons d'excavació, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de 30 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM | Rebliment i piconatge de fons d'excavació, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de 30 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
| T | Llarc | Ample | Gruix
|  | 8.8 | 5.7 | 0.7
01.01.005 | L | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
| T | Llarc | Ample | Gruix
|  | 8.8 | 5.7 | 0.1
01.01.006 | L | I2R54237 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
terres |  | 72.748 | 1.3
formigó |  | 20.064 | 1.3
01.01.008 | L | G219Q105 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
| T | Longitud | Unitats
|  | 8.8 | 2
|  | 5.7 | 2
01.01.009 | L | G7B111A0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
| T | Longitud | Amplada
|  | 9.8 | 6.7
01.01.010 | L | OC00Y000 | u | Desmuntatge sitja existent en la planta, inclòs calderia, càrrega sobre camió i transport fins a gestor autoritzat. | Desmuntatge sitja existent en la planta, inclòs calderia, càrrega sobre camió i transport fins a gestor autoritzat.
1
| N | Capitol | 01 | SITJA DE FANGS
| N | Activitat | 02 | Fonaments i contencions
01.02.001 | L | F31DU100 | M2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonaments | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonaments
Perimetre exterior | T | Longitud | Altura | Cares | Unitats
Sabata A |  | 29 | 0.8
Bancades piltars |  | 0.5 | 0.3 | 4 | 10
Arqueta |  | 0.5 | 0.5 | 4 | 1
01.02.002 | L | G462P315 | M3 | Formigó ha - 30 / p / 20 /iiib + qc per a estructures i reblerts , incloent part proporcional de juntes , abocat des de camió . | Formigó ha - 30 / p / 20 /iiib + qc per a estructures i reblerts , incloent part proporcional de juntes , abocat des de camió .
| T | Superficie | Alçada
Sabata |  | 50.16 | 0.8
01.02.003 | L | G4BP0004 | u | Barra d' acer inoxidable llisa per a ancoratge de 16 mm de diàmetre i 500 mm de longitud amb casquillo per a connectar la junta de construcció del paviment, incloent la perforació , col·locació de morter de ciment o resina injectada en estructura de formigó segons plànols | Barra d' acer inoxidable llisa per a ancoratge de 16 mm de diàmetre i 500 mm de longitud amb casquillo per a connectar la junta de construcció del paviment, incloent la perforació , col·locació de morter de ciment o resina injectada en estructura de formigó segons plànols
| T | Unitats | Núm, perns
Suports |  | 10 | 8
01.02.004 | L | G4B0U030 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
Armadura | T | Volum | Kg/m3
|  | 40.128 | 106
01.02.005 | L | G7J1U130 | m2 | Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ' | Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'
Perimetre |  | 29 | 0.6
01.02.006 | L | G9ZZ1100 | l | Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualment | Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualment
| T | Sabates | Quantitat
|  | 10 | 1.2
01.02.007 | L | F936NM11 | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat
| T | Llarc | Ample | Gruix | Unitats
Reblerts |  | 8.8 | 5.7 | 0.2
Bancades |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -10
Arqueta |  | -1 |  | 0.2
10
| N | Capitol | 01 | SITJA DE FANGS
| N | Activitat | 04 | Instal·lacions elèctriques
01.04.001 | L | EG0MEL0T | u | Subministrament i instalacio de nova caixa per connexió cèl·lules càrrega al silo de fangs incloent: ´´caixa de polièster per muntatge mural´´transmissor de pes digital dat400 ´´caixa de sumes per a 4 cèl·lules ´´borns de connexió - subministrament, estesa i connexionat de cablejat entre ccm3 i la nova caixa de pesatge instal·lada en una pota del silo per alimentacion i senyal analogica o digital. La caixa ha d'incloure les dos electròniques dels nivells de les sitjes, i a la tapa i haurà d'haver els displays. Subministrament i instalacion de de grup hidraulic a ccm3 -1x comportes hidràuliques Subministrament i instalacio de cablejat i safates una central hidràulica i per al control de comportes, incloent la conexion dels detectors d' posició (finals carrera) per comporta oberta i tancada, la botonera de comandament local amb seta d'emergència + obrir + tancar Inclour tote el material elèctric per a la integració dels nous equipsal sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou també: - Esquemas electricos - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA. | Subministrament i instalacio de nova caixa per connexió cèl·lules càrrega al silo de fangs incloent: ´´caixa de polièster per muntatge mural´´transmissor de pes digital dat400 ´´caixa de sumes per a 4 cèl·lules ´´borns de connexió - subministrament, estesa i connexionat de cablejat entre ccm3 i la nova caixa de pesatge instal·lada en una pota del silo per alimentacion i senyal analogica o digital. La caixa ha d'incloure les dos electròniques dels nivells de les sitjes, i a la tapa i haurà d'haver els displays. Subministrament i instalacion de de grup hidraulic a ccm3 -1x comportes hidràuliques Subministrament i instalacio de cablejat i safates una central hidràulica i per al control de comportes, incloent la conexion dels detectors d' posició (finals carrera) per comporta oberta i tancada, la botonera de comandament local amb seta d'emergència + obrir + tancar Inclour tote el material elèctric per a la integració dels nous equipsal sistema de control de la EDAR. com conmutador i autòmates per a la total instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou també: - Esquemas electricos - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat i en perfectes condicions de funcionament. Complir amb els requisits establerts per EMATSA.
1
| N | Capitol | 01 | SITJA DE FANGS
| N | Activitat | 05 | Col.lectors alimentació
01.05.001 | L | GF41U110 | kg | Acer inoxidable A-316L en caldereria i per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | Acer inoxidable A-316L en caldereria i per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
Colector 12'' sch 10 |  | 15 | 41.25
Suports |  | 100