## LOT 1
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador
LOT 1 - SISTEMA DE PLAQUES DE FUSIÓ I OSTEOTOMIES D'AVANTPEU-MITGPEU I RETROPEU, AGULLES KIRSCHNER I CARGOLS BLOQUEIG I COMPRESSIÓ
LOTS | Agrupació | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 1 | Agulla Kirschner varies mides | Agulla kirschner diàmetres aproximats entre 1 a 1,6mm i llargades fins a 100mm d'acer | 48366-41666-6061 | 325 | 8 | 2600 |  |  |  | 0 | 0
LOT 1 |  | Agulla kirschner diàmetres aproximats entre 1 a 1,6mm i llargades superiors a 100mm d'acer | 54549-39455-9369-14206-48365 | 50 | 8 | 400 |  |  |  | 0 | 0
LOT 1 | Cargols Bloqueig | Cargol bloqueig diàmetres aproximats de 2,5 a 4mm totes les llargades d'aleació titani o titani angle variable. | codis varis | 149 | 80 | 11920 |  |  |  | 0 | 0
LOT 1 | Cargols no Bloqueig | Cargol no bloqueig ndiàmetres aproximats de 2,5 a 4mm totes les llargades d'aleació titani o titani | codis varis | 16 | 70 | 1120 |  |  |  | 0 | 0
LOT 1 | Volanderes | Volandera compatible amb els cargols de compressió d'aleació de titani o titani. | 9955-33120 | 6 | 17.14 | 102.84 |  |  |  | 0 | 0
LOT 1 | Cargols compressió canulats | Cargol compressió canulat diàmetres aproximats de 2 a 4mm totes les llargades d'aleació de titani o titani. | codis varis | 29 | 125 | 3625 |  |  |  | 0 | 0
LOT 1 | Plaques | Placa osteotomia calcani i universals diàmetres aproximats 2,5 a 4mm totes les llargades i tots els models en aleació titani o titani. | 9488-2101-50011 | 3 | 475 | 1425 |  |  |  | 0 | 0
LOT 1 |  | Placa osteotomies bow-cotton-evans amb forats per cargols de diàmetres aproximats 2,5 a 4mm totes les llargades i tots els models en aleació titani o titani. | 5929-9834 | 1 | 445 | 445 |  |  |  | 0 | 0
LOT 1 |  | Placa artrodesi lapidus amb forats per cargols de diàmetre aproximats 2,5 a 4mm totes les llargades i tots els models en aleació titani o titani. | 1763-2595-2450-54832-2673-2701 | 2 | 445 | 890 |  |  |  | 0 | 0
LOT 1 |  | Placa lisfranc amb forats per cargols de diàmetre aproximats 2,5 a 4mm totes les llargades i tots els models en aleació titani o titani. | 6069-2127-2128-54810-2149-15089-15088-1910 | 3 | 445 | 1335 |  |  |  | 0 | 0
LOT 1 |  | Placa artrodesi metatarso-falangica (mtp) amb forats per cargols de diàmetre aproximats 2,5 a 4mm totes les llargades i tots els models en aleació titani o titani. | 1923-2107-2183-9956-21335-56797-39462-9957 | 13 | 445 | 5785 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[7 empty] | TOTAL anual LOT 1 |  | 29647.84 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -29647.84
[9 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[7 empty] | TOTAL licitació LOT 1 |  | 118591.36 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -118591.36

## LOT 2
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador
LOT 2 - CARGOLS COMPRESSIÓ CANULAT SENSE CAP DIÀMETRES APROXIMATS DE 2,5MM, 3MM, 3,5MM, 4MM, 5MM i 7MM TITANI O ALIATGE DE TITANI ESTÈRIL
LOTS | Agrupació | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 2 | AGULLA KIRSCHNER | Agulla kirschner diametre aproximat 1 a 2,5 mm llargada aproximada 100 a 200 mm punta trocar | 19803 | 250 | 10 | 2500 |  |  |  | 0 | 0
LOT 2 | CARGOLS | Cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 2,5mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril. | codis varis | 5 | 105 | 525 |  |  |  | 0 | 0
LOT 2 |  | Cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 3mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril. | codis varis | 217 | 105 | 22785 |  |  |  | 0 | 0
LOT 2 |  | Cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 3,5mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril. | codis varis | 5 | 195 | 975 |  |  |  | 0 | 0
LOT 2 |  | Cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 4mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril. | codis varis | 5 | 195 | 975 |  |  |  | 0 | 0
LOT 2 |  | Cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 5mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril. | codis varis | 5 | 140 | 700 |  |  |  | 0 | 0
LOT 2 |  | Cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 7mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril. | codis varis | 5 | 159 | 795 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[7 empty] | TOTAL anual LOT 2 |  | 29255 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -29255
[9 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[7 empty] | TOTAL licitació LOT 2 |  | 117020 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -117020

## LOT 3
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador:
LOT 3 - CLAU INTRAMEDULAR PER ARTRODESI TURMELL DE TITANI O ALIATGE TITANI ESTÈRIL
LOTS | Agrupació | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 3 | CLAU INTRAMEDULAR ARTRODESI DE TURMELL | Agulles kirschner diametre aproximat 3mm llargada aproximada 300mm acer i estèril | 16430 | 25 | 13 | 325 |  |  |  | 0 | 0
LOT 3 |  | Agulla guia amb punta i sense punta oliva diàmetre aproximat 3mm i longitud aproximada 800mm. | 3072 - 49480 | 12 | 110 | 1320 |  |  |  | 0 | 0
LOT 3 |  | Cargols bloqueig per clau intramedular artrodesi turmell diàmetre aproximat 5mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril rosca parcial i total. | 6056-49502-17787-2549-49501-9473-6036-9423-9535-49479-9469-56299-17788-1864-2559-54517-60588-9536-9474-1817-1368 | 60 | 53 | 3180 |  |  |  | 0 | 0
LOT 3 |  | Cargol compressió sense cap, canulat, de diàmetre aproximat 8mm llargada aproximada 14mm titani o aliatge titani estèril | 49477 | 6 | 68 | 408 |  |  |  | 0 | 0
LOT 3 |  | Clau intramedular artrodesi turmell diàmetres aproximats de 10 a 12mm i longituds aproximades 150 a 300 mm per esquerra i dreta titani o aliatge titani estèril | 56568-3073-55270-15099-49478-6055-58753-17538-2601-35241-9472 | 15 | 610 | 9150 |  |  |  | 0 | 0
LOT 3 |  | Tap per clau intramedular artrodesi turmell diametres de 8 a 12mm alçada de 0 a 15mm titani o aliatge titani estèril | 55356-6062 | 15 | 75 | 1125 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[6 empty] | TOTAL anual LOT 3 |  |  | 15508 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -15508
[9 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[6 empty] | TOTAL licitació LOT 3 |  |  | 62032 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -62032

## LOT 4
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador
LOT 4 - PROTESI TOTAL TURMELL NO CIMENTADA
LOTS | Agrupació | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 4 | PROTESI TOTAL TURMELL NO CIMENTADA | Component tibial de titani o aliatge de titani varies mides | 60592-50535 | 2 | 1900 | 3800 |  |  |  | 0 | 0
LOT 4 |  | Component meniscal de polietilé varies mides | 60570-15340 | 2 | 685 | 1370 |  |  |  | 0 | 0
LOT 4 |  | Component talar de titani o aliatge de titani varies mides | 60591 | 2 | 1950 | 3900 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[7 empty] | TOTAL anual LOT 4 |  | 9070 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -9070
[9 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[7 empty] | TOTAL licitació LOT 4 |  | 36280 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -36280

## LOT 5
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador:
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES
LOTS | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | agulles amb i sense oliva diametre aproximat 1,8mm | 5827 - 5828 | 40 | 57 | 2280 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | anells - cercles 5/8, 3/8 diferents mides | 2799 - 3098 - 35253 | 2 | 525 | 1050 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | anells - cercles complets diferents mides | 14919 - 5830- 17345- 3106 | 4 | 530 | 2120 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | anells - cercles mitg diferents mides | 14920 - 5862 | 1 | 405 | 405 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | arandela espaidora | 5857 | 20 | 9 | 180 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | arc de peu simple diferents mides | 1782- 55311 | 2 | 609 | 1218 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | arc de peu doble filera diferents mides ESTÈRIL | 2717- 54604-58775 | 4 | 1410 | 5640 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | barra conectora telescópica diferents mides | 1947- 35254- 56806 | 18 | 1172 | 21096 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | barra roscada diferents mides | 5831- 54862 | 15 | 75 | 1125 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | capçal fixació agulles | 5832 | 90 | 158 | 14220 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | capçal fixació cargols | 1794 | 15 | 158 | 2370 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | cargols autoperforants diferents mides | 38986- 38987 | 18 | 229 | 4122 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | espaiador arcs i anells | 1783 | 5 | 104.5 | 522.5 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | pern roscat diferents mides | 1956- 5860 | 50 | 16 | 800 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | placa extensió | 35240 | 1 | 319 | 319 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | postes diferents mides | 1768- 35252- 55829- 55908 | 15 | 143 | 2145 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | rosca | 5833 | 200 | 6.5 | 1300 |  |  |  | 0 | 0
LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES | tap goma diferents mides | 1798- 5858-36756 | 115 | 9 | 1035 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[5 empty] | TOTAL anual LOT 5 |  |  | 61947.5 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -61947.5
[8 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[5 empty] | TOTAL licitació LOT 5 |  |  | 247790 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -247790

## LOT 6
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador
LOT 6 - SISTEMA GRAPES VARIZACIÓ AVANTPEU I GRAPES MEMORIA ELÀSTIQUES AVANTPEU, MITGPEU I RETROPEU
LOTS | Agrupació | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 6 - SISTEMA GRAPES VARIZACIÓ AVANTPEU I GRAPES MEMORIA ELÀSTIQUES AVANTPEU, MITGPEU I RETROPEU | GRAPA VARIZACIÓ | Grapa varizació angulació aproximada 90° totes les amplades i les longituds acer esteril | 19829 - 19830 | 4 | 58 | 232 |  |  |  | 0 | 0
LOT 6 - SISTEMA GRAPES VARIZACIÓ AVANTPEU I GRAPES MEMORIA ELÀSTIQUES AVANTPEU, MITGPEU I RETROPEU |  | Grapa varizació angulació aproximada 90° totes les amplades i les longituds acer esteril | 19831 - 19832 | 6 | 58 | 348 |  |  |  | 0 | 0
LOT 6 - SISTEMA GRAPES VARIZACIÓ AVANTPEU I GRAPES MEMORIA ELÀSTIQUES AVANTPEU, MITGPEU I RETROPEU | GRAPES MEMORIA ELÀSTIQUES | Grapa de nitinol avantpeu 8/10mm amplitud aproximada | CODIS VARIS | 2 | 149 | 298 |  |  |  | 0 | 0
LOT 6 - SISTEMA GRAPES VARIZACIÓ AVANTPEU I GRAPES MEMORIA ELÀSTIQUES AVANTPEU, MITGPEU I RETROPEU |  | Grapa de nitinol mitgpeu 15/18mm amplitud aproximada | 55119 - 1249 - 1250 | 5 | 218 | 1090 |  |  |  | 0 | 0
LOT 6 - SISTEMA GRAPES VARIZACIÓ AVANTPEU I GRAPES MEMORIA ELÀSTIQUES AVANTPEU, MITGPEU I RETROPEU |  | Grapa de nitinol retropeu 20/25mm amplitud aproximada | 55120 - 54612 | 2 | 300 | 600 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[7 empty] | TOTAL anual LOT 6 |  | 2568 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -2568
[9 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[7 empty] | TOTAL licitació LOT 6 |  | 10272 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -10272

## LOT 7
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador
LOT 7 - IMPLANTS BIOLÒGICS PER COBERTURA DE DEFECTES OSTEOCONDRALS
LOTS | Agrupació | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 7 - IMPLANTS BIOLÒGICS PER COBERTURA DE DEFECTES OSTEOCONDRALS | MATRIU REGENERACIÓ CARTÍLAG | Matriu de colàgen de mides aproximades 20mm x 30mm | 43694 | 1 | 1775.79 | 1775.79 |  |  |  | 0 | 0
LOT 7 - IMPLANTS BIOLÒGICS PER COBERTURA DE DEFECTES OSTEOCONDRALS |  | Matriu de colàgen de mides aproximades 30mm x 40mm | 1839 | 1 | 1934.63 | 1934.63 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[7 empty] | TOTAL anual LOT 7 |  | 3710.42 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -3710.42
[9 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[7 empty] | TOTAL licitació LOT 7 |  | 14841.68 | 0 | 0
[7 empty] | DIFERENCIA |  | -14841.68

## LOT 8
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador
LOT 8 - CUNYES TITANI PORÒS PER CORRECCIÓ DEFORMITATS PEU
LOTS | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 8 - CUNYES TITANI PORÒS PER CORRECCIÓ DEFORMITATS PEU | Cunyes per correcció deformitats peu | 2131 - 35199 | 20 | 820 | 16400 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[6 empty] | TOTAL anual LOT 8 |  | 16400 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -16400
[8 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[6 empty] | TOTAL licitació LOT 8 |  | 65600 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -65600

## LOT 9
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador
LOT 9 - CARGOLS ROMPIBLES TIPUS TWISTOFF DIÀMETRE DISTAL APROX.2MM
LOTS | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 9 - CARGOLS ROMPIBLES TIPUS TWISTOFF DIÀMETRE DISTAL APROX.2MM | Cargols tipus twistoff rompibles, autoperforants de diàmetre distal aproximat 2mm totes les llargades de titani o aleació titani | 9607-50841-9608-17657-9511-17658-9500-17659-9624-15283-9625-2497-9626-9627-6052-5825-9484-9617-9605-9592 | 180 | 110 | 19800 |  |  |  | 0 | 0
LOT 9 - CARGOLS ROMPIBLES TIPUS TWISTOFF DIÀMETRE DISTAL APROX.2MM | Agulla kirschner mides aproximades de d0,9 a d1,1mm l100mm 1pta acer | 41666 - 48366 | 200 | 8 | 1600 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[6 empty] | TOTAL anual LOT 9 |  | 21400 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -21400
[8 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[6 empty] | TOTAL licitació LOT 9 |  | 85600 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -85600

## LOT 10
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador:
LOT 10 - PLACA ARTRODESI TURMELL TITANI O ALIATGE TITANI ESTÈRILS
LOTS | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 10 - PLACA ARTRODESI TURMELL TITANI O ALIATGE TITANI ESTÈRILS | AGULLES KIRSCHNER DIÀMETRES APROXIMATS 2MM A 2,5MM LONGITUD APROXIMADA 100MM A 200MM | 37187-1504-17144-55773-16386 | 10 | 12 | 120 |  |  |  | 0 | 0
| CARGOLS NO BLOQUEIG DIÀMETRES APROXIMATS 4 A 4,5MM TOTES LES LLARGADES TITANI O ALIATGE TITANI AMB ANGLE VARIABLE I ESTÈRILS | 9440-14940-49709 | 4 | 115 | 460 |  |  |  | 0 | 0
| CARGOLS BLOQUEIG DIÀMETRES APROXIMATS 4 A 5MM TOTES LES LLARGADES TITANI O ALIATGE TITANI AMB ANGLE VARIABLE I ESTÈRILS | 2302-2303-2304-14941-14942-14943-14944-14945-16852-55708 | 15 | 128 | 1920 |  |  |  | 0 | 0
| PLACA ARTRODESI TURMELL ANTERIOR PLANES I CONTORNEADES TITANI O ALIATGE TITANI. | 17152 | 1 | 2050 | 2050 |  |  |  | 0 | 0
| PLACA ARTRODESI TURMELL LATERALITZAT, FINS A 13 FORATS TITANI O ALIATGE TITANI. | 2305 | 1 | 2150 | 2150 |  |  |  | 0 | 0
| PLACA ARTRODESI TURMELL LATERALITZAT, MES DE13 FORATS TITANI O ALIATGE TITANI. | 14612-16333-55703 | 1 | 2550 | 2550 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[6 empty] | TOTAL anual LOT 10 |  | 9250 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -9250
[8 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[6 empty] | TOTAL licitació LOT 10 |  | 37000 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -37000

## LOT 11
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
NOM LICITADOR:
LOT 11 - SISTEMA FIXACIÓ INTRAOSEA ULTRA ALTA COMPRESSIÓ
LOTS | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 16 - SISTEMA FIXACIÓ INTRAOSEA ULTRA ALTA COMPRESSIÓ | Cargol compressió poste a cargol compressió | 16710-46765-60660-60731 | 6 | 795 | 4770 |  |  |  | 0 | 0
LOT 16 - SISTEMA FIXACIÓ INTRAOSEA ULTRA ALTA COMPRESSIÓ | Cargol compressió canulat monoaxial o poliaxial | 60656-60657-60658-60659-16709 | 6 | 336 | 2016 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[6 empty] | TOTAL anual LOT 16 |  | 6786 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -6786
[8 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[6 empty] | TOTAL licitació LOT 16 |  | 27144 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -27144

## LOT 12
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
Nom del licitador:
LOT 12 -PLAQUES PER FRACTURA DE TURMELL ANATÒMICA, RECTA I MALEOLO MEDIAL DE TITANI O ALIATGE DE TITANI
LOTS | Agrupació | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 12 | AGULLES | Agulles kirschner varies mides | 9369-48365-53429 | 37 | 10 | 370 |  |  |  | 0 | 0
LOT 12 |  | Agulles de compressió o agulles guia diametre aproximat 1,4mm llargada aproximada 100mm i punta roscada | 9445 | 9 | 11.5 | 103.5 |  |  |  | 0 | 0
LOT 12 | CARGOLS BLOQUEIG I NO BLOQUEIG | Cargols bloqueig diametre aproximat 2,7 - 3,5 i 4,2 mm totes les llargades de titani o aliatge de titani, angle variable | VARIS CODIS | 96 | 80 | 7680 |  |  |  | 0 | 0
LOT 12 |  | Cargols no bloqueig diametre aproximat 2,7 - 3,5 i 4,2 mm totes les llargades de titani o aliatge de titani, angle variable | VARIS CODIS | 38 | 70 | 2660 |  |  |  | 0 | 0
LOT 12 | PLAQUES PER FRACTURA DE TURMELL | Placa de turmell diametres aproximats 2,7 - 3,5 i 4,2mm varies llargades, angle variable, de titani o aliatge de titani i lateralitzades esquerra i dreta | 14925-1494-9521-1493-1476-14918-55246-9638-5914-2251-9866-2250 | 8 | 650 | 5200 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[6 empty] | TOTAL anual LOT 12 |  |  | 16013.5 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  |  | -16013.5
[9 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[6 empty] | TOTAL licitació LOT 12 |  |  | 64054 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  |  | -64054

## LOT 13
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
NOM LICITADOR:
LOT 13 - IMPLANTS INTRAMEDULAR ARTRODESI DITS MARTELL
LOTS | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 13 - IMPLANTS INTRAMEDULAR ARTRODESI DITS MARTELL | Implant de nitinol o similar de mides aproximades 15 a 22 mm i angle de 0 i 10º aproximats | 2133 - 2444 - 14738 - 9644-15095-19246 | 10 | 400 | 4000 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[6 empty] | TOTAL anual LOT 13 |  | 4000 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -4000
[8 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[6 empty] | TOTAL licitació LOT 13 |  | 16000 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -16000

## LOT 14
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
NOM LICITADOR:
LOT 14 - GRAPA MEMORIA ELÀSTICA COMPRESSIÓ CONTINUA AMB KIT PERFORACIÓ UN SOL ÚS ESTÈRILS
LOTS | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 14 | Grapa memoria estèril | 17403-17401-1777-15085-9745-1778-16434-2525 | 6 | 400 | 2400 |  |  |  | 0 | 0
LOT 14 | Kit perforació estèril un sol ús | 55419-9704-9744 | 6 | 180 | 1080 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[6 empty] | TOTAL anual LOT 14 |  | 3480 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -3480
[8 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[6 empty] | TOTAL licitació LOT 14 |  | 13920 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -13920

## LOT 15
CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D’IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
NOM LICITADOR:
LOT 15 - CARGOL COMPRESSIÓ CANULAT AVANTPEU, MITGPEU I RETROPEU DIÀMETRES APROXIMATS 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5,5 / 6,5 / 7,5mm TITANI O ALIATGE TITANI ESTÈRIL AMB OPCIONS ROSCA CURTA I ROSCA LLARGA
LOTS | Descripció material | Codi material | Qt estimada anual | Preu màxim unitari sense IVA | Preu màxim total sense IVA | Preu licitador unitari sense iva (a omplir proveïdor) | TIPUS IVA (a omplir proveïdor) | Preu licitador unitari amb iva (a omplir proveïdor) | Pressupost anual proposta licitador sense iva | Pressupost anual proposta licitador amb iva
LOT 15 | Agulla kirschner diametre aproximat 0,8 a 1,5mm llargada aproximada 100 a 150 mm punta trocar crom cobalt o similar | 1736-1737-1739 | 290 | 37 | 10730 |  |  |  | 0 | 0
LOT 15 | Cargol compressió canulat sense cap diàmetres aproximats 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm titani o aliatge titani estèril amb opció rosca curta i rosca llarga | CODIS VARIS | 275 | 185 | 50875 |  |  |  | 0 | 0
LOT 15 | Cargol compressió canulat sense cap diàmetres aproximats 5,5 / 6,5 / 7,5mm titani o aliatge titani estèril amb opció rosca curta i rosca llarga | CODIS VARIS | 15 | 170 | 2550 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Pressupost màxim ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL sense iva | Proposta del licitador ANUAL amb iva
[6 empty] | TOTAL anual LOT 15 |  | 64155 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -64155
[8 empty] | Pressupost màxim de LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS sense iva | Proposta del licitador LICITACIÓ 4 ANYS amb iva
[6 empty] | TOTAL licitació LOT 15 |  | 256620 | 0 | 0
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -256620