## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  |  | VÀLVULES CARDÍAQUES, ANELLS I CONDUCTES VALVULARS
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  |  | 2025/22
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | DATA
| MAIL | [6 empty] | MAIL comandes
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL) |  |  | TELÈFON |  | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) |  | TELÈFON comandes
FAX COMANDES
| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT | [5 empty] | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
UNT ADJUD. | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | QUANTITAT | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT
| 1 | 1 | 141147 | Anell fexible d'anuloplastia mitral, amb nucli de silicona radiopaca i teixit de poiéster trenat recobert de capa ultrafina de carbó turbostrastic. Marques que facilitin l'alineació de les comisures i col·locació del dispositiu. Mides: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 i 40 mm | 10 | UND
| 2 | 2 | 139816 | Anell rígid tridimensional obert, de baix perfil amb nucli de titani i recobert amb polièster, per a reparació de tricúspide Mides: 26, 28, 30, 32, 34 i 36 mm | 8 | UND
| 3 | 3 | 214996 | Anell fexible d'anuloplastia mitral, amb nucli de silicona radiopaca i teixit de poiéster trenat recobert de capa ultrafina de carbó turbostrastic. Marques que facilitin l'alineació de les comisures i col·locació del dispositiu. Mides: 26, 28, 30, 32mm | 2 | UND
| 4 | 4 | 99612 | Anell o banda flexible per anuloplastia obert en la valva anterior, per reparació de les vàlvules tricuspide i mitral Mides: 26, 28, 30, 32, 34, 36 i 38 mm | 186 | UND
| 5 | 5 | 128644 | Anell tancat i semirígit en valva posterior, amb configuració tridimensional, per reparació de vàlvula mitral. Anell de crom-cobalt recobert de polièster. Mides: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 i 40 mm | 58 | UND
| 6 | 6 | 117715 | Anell rígit tancat preformat en forma asimètrica per reparació vàlvula mitral isquèmica. Anell de titani recobert en polièster Mides: 24, 26, 28, 30, 32 , 34, 36, 38 i 40mm | 8 | UND
| 7 | 7 | 117717 | Anell semirígid obert. Rígid en les valves anterior i posterior. Tridimensional per a reparació tricúspide. Anell de titani i poliéster Mides: 26, 28, 30, 32, 34 i 36 mm | 58 | UND
| 8 | 8 | 128643 | Anell semirígid tancat per anuloplastia mitral amb estructura de cel·les amb nucli d'aleació níquel-titani. Vaina recoberta de silicona. Memòria de recuperació. Recobert de carbó turboestàtic. Flexibilitat progresiva. Mides: 26, 28, 30, 32, 34, 36 i 38 mm | 14 | UND
| 9 | 9 | 139549 | Conducte vàlvular format per vàlvula de 2 hemidiscs i tub de dacron tractat, amb anell de PTFE per facilitar la sutura y valvas en 90º para favorecer el flujo laminar. Mides de la valvula: 19, 21, 23, 25, 27 /29 mm mm. Long. conducte de aproximada de 11cm | 22 | UND
| 10 | 10 | 132789 | Conducte vàlvular amb Pròtesi mecànica (bivalva) de doble hemidisc, per a substitucio de la vàlvula aortica per vàlvula mecànica amb empelt aòrtic. Hemidiscs i anell de carbó pirolític. Radiopaca. Mides de la valvula:21, 23, 25, 27, 29 I 31 mm. Long. conducte 10cm | 8 | UND
| 11 | 11 | 163738 | Pròtesi valvular biològica aórtica de pericardi boví sense sutura, auto expandible i sistema d'autoancoratge. Stent autoexpandible de nitinol. Mides:19-21, 21-23, 23-25 i 25-27 mm | 32 | UND
| 12 | 12 al 14 |  |  | 0
| 12 | 12 | 196810 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 21mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | 2 | UND
| 12 | 13 | 196861 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 23mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | 2 | UND
| 12 | 14 | 196809 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 19mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | 2 | UND
| 13 | 15 | 147522 | Pròtesi valvular biològica per posició Mitral de pericardi boví amb tres vels muntats sobre suport flexible radiopac, d'aleació crom, cobalt recobert amb polièster, amb anell de sutura de silicona recoberts amb material que faciliti l'endotelització i amb tratament anticalcificant Mides: 25, 27, 29, 31 i 33 mm | 18 | UND
| 14 | 16 | 187500 | Pròtesi valvular biològica aòrtica de pericardi boví amb tres vels muntats sobre suport flexible de polieteretercetona recobert amb poliester. Suport de perfil baix, radiopac. Fixació de glutaraldehid. Disseny supranaular. Anell de sutura de poliéster, maleable.Tractament anticalcificació. Marcadors radiopacs. Mides: 19, 21, 23, 25, 27 i 29 mm. | 48 | UND
| 15 | 17 | 154419 | Pròtesi valvular biològica aòrtica per posició aòrtica i mitral de pericardi boví amb tres vels muntats sobre suport flexible radiopac, d'aleació crom, cobalt recobert amb polièster, amb anell de sutura de silicona recoberts amb material que faciliti l'endotelització i amb tratament anticalcificació químic. De baix perfil. Amb suport metàl·lic. Mides aòrtica: 19, 21, 23, 25, 27 i 29 mm. Mides mitral: 25, 27, 29, 31 i 33 mm. | 214 | UND
| 16 | 18 | 13630 | Pròtesi valvular biológica aòrtica- mitral porcina de molt baix perfil (<12 mm) amb suport i fixació de glutaraldehid. Stent i anell de sutura de poliéster, preformats.Tractament antimineralització.Marcadors radiopacs. Aòrtica Mides: 21, 23, 25, 27 i 29 mm. Mitral Mides: 25, 27, 29, 31 i 33 mm | 84 | UND
| 17 | 19 | 215044 | Pròtesi valvular mecànica (bivalva) aòrtica- mitral amb 2 hemidiscs de carbó pirolític amb frontissa sense cavitats. Intra i supra anular. Intra-anular: aortica Mides 19, 21, 23, 25, 27, 29 i 31 mm, Mitral Mides: 19 a 33. Supra anular aórtica/mitral Mides: 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 28 mm. | 16 | UND
| 18 | 20 | 91821 | Pròtesi valvular mecànica aòrtica -mitral (bivalva) amb 2 hemidiscs amb angle d'obertura de 90° , angle de tancament de 40°. De carbó pirolític pur sense silicona. Anell de sutura de PTFE. Disseny acampanat d'entrada de fluxe. Aórtica Mides: 19, 21, 23, 25 i 27/29 mm. Mitral Mides: 23, 25, 27/29, i 31/ 33 mm | 20 | UND
| 19 | 21 | 117735 | Pròtesi valvular mecànica aòrtica (bivalva) d'hemidiscos corbats concauconvexos, carbó pirolític, anell de sutura de dacron. Recobert amb capa de carbó turbostàtic. Flexibilitat progressiva Mides: 17, 19, 21, 23, 25 i 27 mm | 118 | UND
| 20 | 22 | 21633 | Pròtesi valvular mecànica mitral (bivalva) d'hemidiscos corbats concauconvexos, carbó pirolític, anell de sutura de dacron. Recobert amb capa de carbó turbostàtic. Intra-anular. Per posició mitral. Mides: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 i 33 mm | 36 | UND
| 21 | 23 | 166276 | Pròtesi valvular biológica aòrtica de pericardi hibrid bovi i porcí muntada sobre stent de titani. Anell de sutura de polièster. Tractament anticalcificació. Mides: 19, 21, 23, 25, 27 i 29 mm. | 2 | UND
| 22 | 24 | 99545 | Pròtesi valvular mecànica aortica/mitral en posició supraanular amb dues hemidiscos plans. Anell de sutura de polièster i amb anell expandit. Eix pivotant que tingui els hemidiscs. Material de carboni pirolitico radiopaco. Diàmetres disponibles de 17, 19, 21, 23, 25, 27 i 29mm en posicion aortica i 19,21,23,25,27,29,31 i 33mm en posicion mitral. | 2 | UND
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP
*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## Instruccions complementació
Exemple complementació
|  | UML | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)
|  | TIRA | CAIXA | 15X3=45 tires | EMBALATGE | 4x45=180 tires | BOSSA | 3 tires
ARTICLE | PRESENTADES EN BOSSES DE 3 TIRES en caixes de 15 bosses, i en una caixa major (embalatge) de 4 caixes petites. La unitat mínima de comanda és l'embalatge (3 tires x 15 bosses x 4 caixes = 180 tires (UML))
Indicacions
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
*Si no s'indica el contrari al PPT, els terminis d'entrega per a pròtesis: ordinari 24 hores i urgent 12 hores. Amb material que no és pròtesis: ordinari 5 dies i urgent 24 hores.
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ" el nombre d´unitats que conté la presentació ofertada. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA" el nombre d´unitats que conté la presentació de la comanda. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR" el nombre d´unitats que conté la presentació en cas que tingui un format menor dins de la mateixa. Les UNITATS UML EN PRESENTACIÓ, EN PRESENTACIÓ DE COMANDA i EN ALTRE FORMAT MENOR han d'estar sempre en base a la UML. ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS y UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR Només es necessari omplir si n'hi ha. Els formats de presentació han de complir els requeriments tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació si n'hi ha.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article peró igualment serà obligatori relacionar-les a la casella corresponent d'aquest document.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes de com omplir-la, contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions. Si els dubtes fan referència a les condicions de la licitació o els requeriments tècnics dels articles licitats, o amb la plataforma E-LICITA,o tenen qualsevol altre dubte sobre l'expedient, contacti a l'email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
En el cas que existeixin componentes (mateixos articles amb diferents color, talles, etc...) en la licitació s'han d'omplir els camps dels articles, no la linea que agrupa a tota la gamma de components.