## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | VÁLVULAS CARDIACAS, ANILLOS Y CONDUCTOS VALVULARES
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2025/22
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
[6 empty] | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 | 141147 | Anillo fexible de anuloplastia mitral, con núcleo de silicona radiopaca y tejido de poiéster trenzado recubierto de capa ultrafina de carbón turbostrastic. Marcas que faciliten la alineación de las comisuras y colocación del dispositivo. Medidas: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 i 40 mm | 10 | UND
| 2 | 2 | 139816 | Anillo rígido tridimensional abierto, de bajo perfil con núcleo de titanio y recubierto con poliéster, para reparación de tricúspide Medidas: 26, 28, 30, 32, 34 y 36 mm | 8 | UND
| 3 | 3 | 214996 | Anillo fexible de anuloplastia mitral, con núcleo de silicona radiopaca y tejido de poiéster trenzado recubierto de capa ultrafina de carbón turbostrastic. Marcas que faciliten la alineación de las comisuras y colocación del dispositivo.Medidas: 26, 28 , 30 i 32mm | 2 | UND
| 4 | 4 | 99612 | Anillo o banda flexible para anuloplastia, abierto en la valva anterior, para reparación de las válvulas tricuspide y mitral Medidas: 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38 mm | 186 | UND
| 5 | 5 | 128644 | Anillo cerrado y semirígido en valva posterior, con configuración tridimensional , para reparación de válvula mitral, de cromo-cobalto recubierto de poliéster. Medidas: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40 mm | 58 | UND
| 6 | 6 | 117715 | Anillo rígido cerrado preformado en forma asimétrica para reparación válvula mitral isquémica, Anillo de Titanio recubierto en poliéster. Medidas: 24, 26, 28, 30, 32 , 34, 36, 38 i 40mm | 8 | UND
| 7 | 7 | 117717 | Anillo semirrígido abierto. Rígido en las valvas anterior y posterior. Tridimensional para reparación tricúspide. Anillo de Titanio y poliéster Medidas: 26, 28, 30, 32, 34 y 36 mm | 58 | UND
| 8 | 8 | 128643 | Anillo semirígido cerrado para anuloplastia mitral con estructura de celdas y núcleo de aleación níquel-titanio. Vaina recubierta de silicona. Memoria de recuperación. Recubierto de carbón turboestático. Flexibilidad progresiva. Medidas: 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38 mm | 14 | UND
| 9 | 9 | 139549 | Conducto valvular compuesto de válvula de 2 hemidiscs y tubo de dacron tratado, con anillo de PTFE para facilitar la sutura y valvas en 90º para favorecer el flujo laminar. Medidas de la valvula: 19, 21, 23, 25 , 27/29 mm. Long. conducte aproximada de 11cm | 22 | UND
| 10 | 10 | 132789 | Conducto valvular con prótesis mecánica (bivalva) de doble hemidisco, para sustitución de la válvula aórtica por válvula mecánica con injerto aórtico. Hemidiscos y anillo de carbón pirolítico. Radiopaca. Medidas de la valvula: 21, 23, 25, 27, 29 I 31 mm. Long aproximada de 10cm | 8 | UND
| 11 | 11 | 163738 | Prótesis valvular biológica aórtica de pericardio bovino sin sutura, auto expandible y sistema de autoanclaje. Stent autoexpandible de nitinol. Medidas:19-21, 21-23, 23-25 y 25-27 mm | 32 | UND
| 12 | 12 al 14 |  |  | 0
| 12 | 12 | 196810 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 21mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | 2 | UND
| 12 | 13 | 196861 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 23mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | 2 | UND
| 12 | 14 | 196809 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 19mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | 2 | UND
| 13 | 15 | 147522 | Prótesis valvular biològica para posición Mitral de pericardio bovino con tres velos montados sobre un soporte flexible radioopaco, de aleación de cromo, cobalto recubierto con políester, con anillo de sutura de siliciona recubierto con material que facilite la endotelización y con tratamiento anticalcificante Medidas: 25, 27, 29, 31 y 33 mm | 18 | UND
| 14 | 16 | 187500 | Prótesis valvular biológica aórtica de pericardio bovino con 3 velos montados sobre soporte flexible de polieteretercetona recubierto con poliéster. Soporte de perfil bajo, radiopaco. Fijación de glutaraldehído. Diseño supranaular. Anillo de sutura de poliéster, maleable. Tractament anticalcificació. Marcadores radiopaco. Medidas: 19, 21, 23, 25, 27 i 29 mm. | 48 | UND
| 15 | 17 | 154419 | Prótesis valvular biológica para posición aortica i mitral, de pericardio bovino con tres velos montados sobre soporte flexible, radiopaco, de aleación cromo-cobalto recubierto de poiéster, con anillo de sutura de silicona cecubierto con material que facilite la endotelización y con tratamiento anticalcificación químico. De bajo perfil. Medidas aòrtica: 19, 21, 23, 25, 27 y 29 mm. Medidas mitral: 25, 27, 29, 31 y 33 mm. | 214 | UND
| 16 | 18 | 13630 | Prótesis valvular biológica aòrtica- mitral porcina de muy bajo perfil (<12 mm) con soporte y fijación de glutaraldehido. Stent y anillo de sutura de poliéster, preformados.Tratamiento antimineralización. Marcadores radiopacos. Aórtica Medidas: 21, 23, 25, 27 y 29 mm. Mitral Medidas: 25, 27, 29, 31 y 33 mm | 84 | UND
| 17 | 19 | 215044 | Prótesis valvular mecánica (bivalva) aòrtica- mitral con 2 hemidiscos de carbón pirolítico con bisagra sin cavidades. Intra y supra anular.Intra-anular: aortica Medidas 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 31 mm, Mitral Medidas: 19 a 33. Supra anular aórtica/mitral Mides: 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 28 mm. | 16 | UND
| 18 | 20 | 91821 | Prótesis valvular mecánica aórtica -mitral (bivalva) con 2 hemidiscos con ángulo de apertura de 90 °, ángulo de cierre de 40 °. De carbón pirolítico puro sin silicona. Anillo de sutura de PTFE. Diseño acampanado de entrada de flujo. Aórtica Medidas: 19, 21, 23, 25 y 27/29 mm. Mitral Medidas: 23, 25, 27/29, y 31/ 33 mm | 20 | UND
| 19 | 21 | 117735 | Prótesis valvular mecánica aórtica (bivalva) de hemidiscos curvados concavoconvexos, carbón pirolítico, anillo de sutura de dacron. Recubierto con capa de carbón turbostático. Flexibilidad progresiva. Medidas: 17, 19, 21, 23, 25 y 27 mm | 118 | UND
| 20 | 22 | 21633 | Prótesis valvular mecánica mitral (bivalva) de hemidiscos curvados concavoconvexos, carbón pirolítico, anillo de sutura de dacron. Recubierto con capa de carbón turbostático. Intra-anular. Para posición mitral. Medidas: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 y 33 mm | 36 | UND
| 21 | 23 | 166276 | Prótesis valvular biológica aórtica de pericardio hibrido bovino y porcino montada sobre stent de titanio. Anillo de sutura de poliéster. Tratamiento anticalcificación. Medidas: 19, 21, 23, 25, 27 y 29 mm. | 2 | UND
| 22 | 24 | 99545 | Prótesis valvular mecànica aortica/mitral en posición supraanular con dos hemidiscos planos. Anillo de sutura de poliéster y con anillo expandido. Eje pivotante que tenga los hemidiscos. Material de carbono pirolitico radiopaco. Diámetros disponibles de 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29mm en posicion aortica y 19,21,23,25,27,29,31 y 33mm en posicion mitral. | 2 | UND
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
*Salvo indicación contararia en el PPT, los plazos de entrega máximos para prótesis: ordinario 24 horas y urgente 12 horas. Con material que no es prótesis: ordinadario 5 días y urgente 24 horas.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.