## ANNEX OFERTA
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 3 PCAP DE OFERTA ECONÓMICA
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TÍTULO EXPEDIENTE: |  | VÁLVULAS CARDIACAS, ANILLOS Y CONDUCTOS VALVULARES
| NÚMERO EXPEDIENTE: |  | 2025/22
| DURACIÓN EN MESES |  | 24
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÉFONO
MAIL | MAIL | [8 empty] | FECHA
UND ADJ | LOTE | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | CÓDIGO HCB | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN UNITARIA(**) (***) | TIPO IVA | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN TOTAL (**) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA ARTÍCULO LICITADOR | BASE IMPONIBLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALES (***) | % IVA OFERTADO | BASE IMPONIBLE TOTAL OFERTADA | IMPORTE TOTAL con descuento(IVA INCLUIDO)
| 1 | 1 | Anillo fexible de anuloplastia mitral, con núcleo de silicona radiopaca y tejido de poiéster trenzado recubierto de capa ultrafina de carbón turbostrastic. Marcas que faciliten la alineación de las comisuras y colocación del dispositivo. Medidas: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 i 40 mm | 141147 | UND | 10 | 700 | 10% | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 2 | Anillo rígido tridimensional abierto, de bajo perfil con núcleo de titanio y recubierto con poliéster, para reparación de tricúspide Medidas: 26, 28, 30, 32, 34 y 36 mm | 139816 | UND | 8 | 650 | 10% | 5200 |  |  |  |  | 0 | 0
s | 3 | 3 | Anillo fexible de anuloplastia mitral, con núcleo de silicona radiopaca y tejido de poiéster trenzado recubierto de capa ultrafina de carbón turbostrastic. Marcas que faciliten la alineación de las comisuras y colocación del dispositivo.Medidas: 26, 28 , 30 i 32mm | 214996 | UND | 2 | 700 | 10% | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 4 | Anillo o banda flexible para anuloplastia, abierto en la valva anterior, para reparación de las válvulas tricuspide y mitral Medidas: 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38 mm | 99612 | UND | 186 | 649 | 10% | 120714 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 5 | Anillo cerrado y semirígido en valva posterior, con configuración tridimensional , para reparación de válvula mitral, de cromo-cobalto recubierto de poliéster. Medidas: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40 mm | 128644 | UND | 58 | 774 | 10% | 44892 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 6 | Anillo rígido cerrado preformado en forma asimétrica para reparación válvula mitral isquémica, Anillo de Titanio recubierto en poliéster. Medidas: 24, 26, 28, 30, 32 , 34, 36, 38 i 40mm | 117715 | UND | 8 | 774 | 10% | 6192 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 7 | Anillo semirrígido abierto. Rígido en las valvas anterior y posterior. Tridimensional para reparación tricúspide. Anillo de Titanio y poliéster Medidas: 26, 28, 30, 32, 34 y 36 mm | 117717 | UND | 58 | 671 | 10% | 38918 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 8 | Anillo semirígido cerrado para anuloplastia mitral con estructura de celdas y núcleo de aleación níquel-titanio. Vaina recubierta de silicona. Memoria de recuperación. Recubierto de carbón turboestático. Flexibilidad progresiva. Medidas: 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38 mm | 128643 | UND | 14 | 700 | 10% | 9800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 9 | Conducto valvular compuesto de válvula de 2 hemidiscs y tubo de dacron tratado, con anillo de PTFE para facilitar la sutura y valvas en 90º para favorecer el flujo laminar. Medidas de la valvula: 19, 21, 23, 25 , 27/29 mm. Long. conducte aproximada de 11cm | 139549 | UND | 22 | 3424 | 10% | 75328 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 10 | Conducto valvular con prótesis mecánica (bivalva) de doble hemidisco, para sustitución de la válvula aórtica por válvula mecánica con injerto aórtico. Hemidiscos y anillo de carbón pirolítico. Radiopaca. Medidas de la valvula: 21, 23, 25, 27, 29 I 31 mm. Long aproximada de 10cm | 132789 | UND | 8 | 3424 | 10% | 27392 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 11 | Prótesis valvular biológica aórtica de pericardio bovino sin sutura, auto expandible y sistema de autoanclaje. Stent autoexpandible de nitinol. Medidas:19-21, 21-23, 23-25 y 25-27 mm | 163738 | UND | 32 | 5300 | 10% | 169600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 12 al 14 | [6 empty] | 22800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 12 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 21mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | 196810 | UND | 2 | 3800 | 10% | 7600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 13 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 23mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | 196861 | UND | 2 | 3800 | 10% | 7600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 14 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 19mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | 196809 | UND | 2 | 3800 | 10% | 7600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 15 | Prótesis valvular biològica para posición Mitral de pericardio bovino con tres velos montados sobre un soporte flexible radioopaco, de aleación de cromo, cobalto recubierto con políester, con anillo de sutura de siliciona recubierto con material que facilite la endotelización y con tratamiento anticalcificante Medidas: 25, 27, 29, 31 y 33 mm | 147522 | UND | 18 | 2259.94 | 10% | 40678.92 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 16 | Prótesis valvular biológica aórtica de pericardio bovino con 3 velos montados sobre soporte flexible de polieteretercetona recubierto con poliéster. Soporte de perfil bajo, radiopaco. Fijación de glutaraldehído. Diseño supranaular. Anillo de sutura de poliéster, maleable. Tractament anticalcificació. Marcadores radiopaco. Medidas: 19, 21, 23, 25, 27 i 29 mm. | 187500 | UND | 48 | 2600 | 10% | 124800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 17 | Prótesis valvular biológica para posición aortica i mitral, de pericardio bovino con tres velos montados sobre soporte flexible, radiopaco, de aleación cromo-cobalto recubierto de poiéster, con anillo de sutura de silicona cecubierto con material que facilite la endotelización y con tratamiento anticalcificación químico. De bajo perfil. Medidas aòrtica: 19, 21, 23, 25, 27 y 29 mm. Medidas mitral: 25, 27, 29, 31 y 33 mm. | 154419 | UND | 214 | 2259.94 | 10% | 483627.16 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 18 | Prótesis valvular biológica aòrtica- mitral porcina de muy bajo perfil (<12 mm) con soporte y fijación de glutaraldehido. Stent y anillo de sutura de poliéster, preformados.Tratamiento antimineralización. Marcadores radiopacos. Aórtica Medidas: 21, 23, 25, 27 y 29 mm. Mitral Medidas: 25, 27, 29, 31 y 33 mm | 13630 | UND | 84 | 1781 | 10% | 149604 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 19 | Prótesis valvular mecánica (bivalva) aòrtica- mitral con 2 hemidiscos de carbón pirolítico con bisagra sin cavidades. Intra y supra anular.Intra-anular: aortica Medidas 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 31 mm, Mitral Medidas: 19 a 33. Supra anular aórtica/mitral Mides: 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 28 mm. | 215044 | UND | 16 | 2592 | 10% | 41472 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 20 | Prótesis valvular mecánica aórtica -mitral (bivalva) con 2 hemidiscos con ángulo de apertura de 90 °, ángulo de cierre de 40 °. De carbón pirolítico puro sin silicona. Anillo de sutura de PTFE. Diseño acampanado de entrada de flujo. Aórtica Medidas: 19, 21, 23, 25 y 27/29 mm. Mitral Medidas: 23, 25, 27/29, y 31/ 33 mm | 91821 | UND | 20 | 2616.82 | 10% | 52336.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 21 | Prótesis valvular mecánica aórtica (bivalva) de hemidiscos curvados concavoconvexos, carbón pirolítico, anillo de sutura de dacron. Recubierto con capa de carbón turbostático. Flexibilidad progresiva. Medidas: 17, 19, 21, 23, 25 y 27 mm | 117735 | UND | 118 | 2700 | 10% | 318600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 22 | Prótesis valvular mecánica mitral (bivalva) de hemidiscos curvados concavoconvexos, carbón pirolítico, anillo de sutura de dacron. Recubierto con capa de carbón turbostático. Intra-anular. Para posición mitral. Medidas: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 y 33 mm | 21633 | UND | 36 | 2700 | 10% | 97200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 23 | Prótesis valvular biológica aórtica de pericardio hibrido bovino y porcino montada sobre stent de titanio. Anillo de sutura de poliéster. Tratamiento anticalcificación. Medidas: 19, 21, 23, 25, 27 y 29 mm. | 166276 | UND | 2 | 2091 | 10% | 4182 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 24 | Prótesis valvular mecànica aortica/mitral en posición supraanular con dos hemidiscos planos. Anillo de sutura de poliéster y con anillo expandido. Eje pivotante que tenga los hemidiscos. Material de carbono pirolitico radiopaco. Diámetros disponibles de 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29mm en posicion aortica y 19,21,23,25,27,29,31 y 33mm en posicion mitral. | 99545 | UND | 2 | 2450 | 10% | 4900 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENTE/OFERTADO | [6 empty] | 1846636.48 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imponible unitaria en unidad de licitación ofertada, se ofertarán con un número máximo de 2 decimales fijos. El tipo de iva licitado es indicativo, el licitador ofertará el tipo de iva que corresponda legalmente en su artículo.
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Si encuentra problemas relacionados con la plataforma E-LICITA o sobre temas de especificaciones técnicas contacte en el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Si encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o encuentra errores de cálculos automáticos o bien tiene dudas de cómo rellenarla contacte en el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.
(**) Quedarán excluidas automáticamente de la licitación las empresas con proposiciones económicas las cuales superen el pressupuesto total de licitación de cada lote, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.C. del Cuadro de características.
(***) La oferta económica debe presentarse obligatoriamente en la unidad de medida licitada, independientemente de las unidades en la presentación ofertada por el licitador.
En caso de discrepancias con los cálculos de los precios unitarios e importes totales se tomará como válido el precio unitario.
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP