## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA EAN
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | VÀLVULES CARDÍAQUES, ANELLS I CONDUCTES VALVULARS
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2025/22
| LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [8 empty] | DADES DEL SIGNANT
| EMPRESA: | [8 empty] | NOM I COGNOMS
MAIL | MAIL |  |  | TELÈFON | [5 empty] | CÀRREC
|  |  |  | DATA | [5 empty] | SIGNATURA I SEGELL
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | CODI EAN | PROVEÏDOR | CODI SAP | DESCRIPCIÓ MATERIAL | REF. PROVEÏDOR | DESC REF PROVEÏDOR | NOM FABRICANT | DIRECCIÓ FABRICANT | REF. FABRICANT | CODI PRESTACIÓ MQP VIGENT | TPUS IMPUTACIÓ MQP (U, C, o N)
| 1 | 1 | Anell fexible d'anuloplastia mitral, amb nucli de silicona radiopaca i teixit de poiéster trenat recobert de capa ultrafina de carbó turbostrastic. Marques que facilitin l'alineació de les comisures i col·locació del dispositiu. Mides: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 i 40 mm | UND
| 2 | 2 | Anell rígid tridimensional obert, de baix perfil amb nucli de titani i recobert amb polièster, per a reparació de tricúspide Mides: 26, 28, 30, 32, 34 i 36 mm | UND
s | 3 | 3 | Anell fexible d'anuloplastia mitral, amb nucli de silicona radiopaca i teixit de poiéster trenat recobert de capa ultrafina de carbó turbostrastic. Marques que facilitin l'alineació de les comisures i col·locació del dispositiu. Mides: 26, 28, 30, 32mm | UND
| 4 | 4 | Anell o banda flexible per anuloplastia obert en la valva anterior, per reparació de les vàlvules tricuspide i mitral Mides: 26, 28, 30, 32, 34, 36 i 38 mm | UND
| 5 | 5 | Anell tancat i semirígit en valva posterior, amb configuració tridimensional, per reparació de vàlvula mitral. Anell de crom-cobalt recobert de polièster. Mides: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 i 40 mm | UND
| 6 | 6 | Anell rígit tancat preformat en forma asimètrica per reparació vàlvula mitral isquèmica. Anell de titani recobert en polièster Mides: 24, 26, 28, 30, 32 , 34, 36, 38 i 40mm | UND
| 7 | 7 | Anell semirígid obert. Rígid en les valves anterior i posterior. Tridimensional per a reparació tricúspide. Anell de titani i poliéster Mides: 26, 28, 30, 32, 34 i 36 mm | UND
| 8 | 8 | Anell semirígid tancat per anuloplastia mitral amb estructura de cel·les amb nucli d'aleació níquel-titani. Vaina recoberta de silicona. Memòria de recuperació. Recobert de carbó turboestàtic. Flexibilitat progresiva. Mides: 26, 28, 30, 32, 34, 36 i 38 mm | UND
| 9 | 9 | Conducte vàlvular format per vàlvula de 2 hemidiscs i tub de dacron tractat, amb anell de PTFE per facilitar la sutura y valvas en 90º para favorecer el flujo laminar. Mides de la valvula: 19, 21, 23, 25, 27 /29 mm mm. Long. conducte de aproximada de 11cm | UND
| 10 | 10 | Conducte vàlvular amb Pròtesi mecànica (bivalva) de doble hemidisc, per a substitucio de la vàlvula aortica per vàlvula mecànica amb empelt aòrtic. Hemidiscs i anell de carbó pirolític. Radiopaca. Mides de la valvula:21, 23, 25, 27, 29 I 31 mm. Long. conducte 10cm | UND
| 11 | 11 | Pròtesi valvular biològica aórtica de pericardi boví sense sutura, auto expandible i sistema d'autoancoratge. Stent autoexpandible de nitinol. Mides:19-21, 21-23, 23-25 i 25-27 mm | UND
| 12 | 12 al 14
| 12 | 12 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 21mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | UND
| 12 | 13 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 23mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | UND
| 12 | 14 | Anillo de anuloplastia tridimensional de 19mm diseñado para implantarse intra-anularmente en la válvula aórtica de pacientes con morfología de válvula trivalva. | UND
| 13 | 15 | Pròtesi valvular biològica per posició Mitral de pericardi boví amb tres vels muntats sobre suport flexible radiopac, d'aleació crom, cobalt recobert amb polièster, amb anell de sutura de silicona recoberts amb material que faciliti l'endotelització i amb tratament anticalcificant Mides: 25, 27, 29, 31 i 33 mm | UND
| 14 | 16 | Pròtesi valvular biològica aòrtica de pericardi boví amb tres vels muntats sobre suport flexible de polieteretercetona recobert amb poliester. Suport de perfil baix, radiopac. Fixació de glutaraldehid. Disseny supranaular. Anell de sutura de poliéster, maleable.Tractament anticalcificació. Marcadors radiopacs. Mides: 19, 21, 23, 25, 27 i 29 mm. | UND
| 15 | 17 | Pròtesi valvular biològica aòrtica per posició aòrtica i mitral de pericardi boví amb tres vels muntats sobre suport flexible radiopac, d'aleació crom, cobalt recobert amb polièster, amb anell de sutura de silicona recoberts amb material que faciliti l'endotelització i amb tratament anticalcificació químic. De baix perfil. Amb suport metàl·lic. Mides aòrtica: 19, 21, 23, 25, 27 i 29 mm. Mides mitral: 25, 27, 29, 31 i 33 mm. | UND
| 16 | 18 | Pròtesi valvular biológica aòrtica- mitral porcina de molt baix perfil (<12 mm) amb suport i fixació de glutaraldehid. Stent i anell de sutura de poliéster, preformats.Tractament antimineralització.Marcadors radiopacs. Aòrtica Mides: 21, 23, 25, 27 i 29 mm. Mitral Mides: 25, 27, 29, 31 i 33 mm | UND
| 17 | 19 | Pròtesi valvular mecànica (bivalva) aòrtica- mitral amb 2 hemidiscs de carbó pirolític amb frontissa sense cavitats. Intra i supra anular. Intra-anular: aortica Mides 19, 21, 23, 25, 27, 29 i 31 mm, Mitral Mides: 19 a 33. Supra anular aórtica/mitral Mides: 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 28 mm. | UND
| 18 | 20 | Pròtesi valvular mecànica aòrtica -mitral (bivalva) amb 2 hemidiscs amb angle d'obertura de 90° , angle de tancament de 40°. De carbó pirolític pur sense silicona. Anell de sutura de PTFE. Disseny acampanat d'entrada de fluxe. Aórtica Mides: 19, 21, 23, 25 i 27/29 mm. Mitral Mides: 23, 25, 27/29, i 31/ 33 mm | UND
| 19 | 21 | Pròtesi valvular mecànica aòrtica (bivalva) d'hemidiscos corbats concauconvexos, carbó pirolític, anell de sutura de dacron. Recobert amb capa de carbó turbostàtic. Flexibilitat progressiva Mides: 17, 19, 21, 23, 25 i 27 mm | UND
| 20 | 22 | Pròtesi valvular mecànica mitral (bivalva) d'hemidiscos corbats concauconvexos, carbó pirolític, anell de sutura de dacron. Recobert amb capa de carbó turbostàtic. Intra-anular. Per posició mitral. Mides: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 i 33 mm | UND
| 21 | 23 | Pròtesi valvular biológica aòrtica de pericardi hibrid bovi i porcí muntada sobre stent de titani. Anell de sutura de polièster. Tractament anticalcificació. Mides: 19, 21, 23, 25, 27 i 29 mm. | UND
| 22 | 24 | Pròtesi valvular mecànica aortica/mitral en posició supraanular amb dues hemidiscos plans. Anell de sutura de polièster i amb anell expandit. Eix pivotant que tingui els hemidiscs. Material de carboni pirolitico radiopaco. Diàmetres disponibles de 17, 19, 21, 23, 25, 27 i 29mm en posicion aortica i 19,21,23,25,27,29,31 i 33mm en posicion mitral. | UND
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
Cada codi EAN s'ha de presentar en una fila per cada referència, afegint les files que siguin necessàries. La informació sol·licitada ha d'estar inclosa en l'annex excel i no en annexos o documents adjunts. De no ser així no serà acceptada