## XEMA
CODI | ESTACIO | X_UTM 31 | Y_UTM 31 | Z | COMARCA | ZONA DE MANTENIMENT | ESTRUCTURA | nº de tècnics per manteniment | ALIMENTACIÓ | Observacions
WB | Albesa | 306325 | 4625793 | 267 | NOGUERA | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
XY | Alcarràs | 295736 | 4604389 | 122 | SEGRIÀ | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
U7 | Aldover | 289732 | 4526141 | 52 | BAIX EBRE | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
WK | Alfarràs | 298816 | 4632572 | 268 | SEGRIÀ | SUD | TRÍPODE | 1 | SOLAR
WG | Algerri | 304604 | 4630361 | 301 | NOGUERA | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
X3 | Alguaire | 295094 | 4624156 | 370 | SEGRIÀ | SUD | TORRE MCV | 2 | SOLAR | Camió cistella
Y4 | Alinyà | 370144 | 4670321 | 1162 | ALT URGELL | NORD | PAL | 2 | SOLAR | Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
UU | Amposta | 299970 | 4509013 | 3 | MONTSIÀ | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
DN | Anglès | 469428 | 4645506 | 150 | LA SELVA | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
WW | Artés | 411664 | 4627477 | 278 | BAGES | NORD | PAL | 1 | SOLAR | Envoltada d'un camp sembrat de cereals (Atenció per accedir-hi abans del juny)
VA | Ascó | 291337 | 4563551 | 257 | RIBERA D'EBRE | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
WU | Badalona - Museu | 437154 | 4589225 | 42 | BARCELONÈS | SUD | TORRE 180 | 2 | 230V | Està en un terrat. No s'hi arriba amb camió
X6 | Baldomar | 336564 | 4642964 | 366 | NOGUERA | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
DJ | Banyoles | 482615 | 4662735 | 176 | PLA DE L'ESTANY | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
X4 | Barcelona - el Raval | 430414 | 4581709 | 33 | BARCELONÈS | SUD | TELESCOPICA | 2 | Solar | terrat
D5 | Barcelona - Observatori Fabra | 426777 | 4585602 | 411 | BARCELONÈS | SUD | TERRAT | 2 | 230V | plataforma elevadora
X8 | Barcelona - Zona Universitària | 425195 | 4581239 | 79 | BARCELONÈS | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
WD | Batea | 274794 | 4551847 | 382 | TERRA ALTA | SUD | PAL | 1 | SOLAR
VB | Benissanet | 301324 | 4548448 | 32 | RIBERA D'EBRE | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
W8 | Blancafort | 346288 | 4589500 | 438 | CONCA BARBERÀ | SUD | PAL | 1 | SOLAR
YS | Cabanes | 496423 | 4685352 | 33 | ALT EMPORDÀ | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
UP | Cabrils | 448018 | 4596420 | 81 | MARESME | NORD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | Camió cistella
X9 | Caldes de Montbui | 430709 | 4607105 | 176 | VALLÈS ORIENTAL | NORD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | Camió cistella
WX | Camarasa | 324341 | 4642820 | 668 | NOGUERA | NORD | TRIPODE | 2 | SOLAR | Trípode, s'ha de pujar amb 4 x 4 camí molt arenos
WP | Canaletes | 390919 | 4593443 | 325 | ALT PENEDÈS | SUD | PAL | 1 | SOLAR
YU | Cantonigròs | 450731 | 4654683.8 | 925 | OSONA | NORD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella
XU | Canyelles | 392982 | 4571517 | 148 | GARRAF | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Plataforma elevadora. TORRE ESCALABLE
MQ | Cardona | 391857 | 4641768 | 402 | BAGES | NORD | CASETA | 1 | 230V | ACA
UN | Cassà de la Selva | 493937 | 4635843 | 171 | GIRONÈS | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
DO | Castell d'Aro | 502692 | 4628523 | 14 | BAIX EMPORDÀ | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
MS | Castellar de n'Hug - El Clot del Moro | 415662 | 4679126 | 938 | BERGUEDÀ | NORD | PAL | 2 | 230V | Estació en dos parts ( 2 técnics )
XC | Castellbisbal | 414461 | 4592431 | 147 | VALLÈS OCCIDENTAL | SUD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | plataforma elevadora
U4 | Castellnou de Bages | 404257 | 4631648 | 507 | BAGES | NORD | TORRE ALUMINI | 2 | SOLAR | Camió cistella
C6 | Castellnou de Seana | 329453 | 4613676 | 264 | PLA D'URGELL | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
W1 | Castelló d'Empúries | 507442 | 4677233 | 2 | ALT EMPORDÀ | NORD | TRAM 180 | 1 | SOLAR
C8 | Cervera | 358169 | 4615156 | 554 | SEGARRA | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
VQ | Constantí | 346301 | 4559391 | 112 | TARRAGONÈS | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
WZ | Cunit | 385422 | 4562067 | 17 | BAIX PENEDÈS | SUD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | Camió cistella
DP | Das - Aeròdrom | 406687 | 4693263 | 1097 | CERDANYA | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
UQ | Dosrius - PN Montnegre Corredor | 453790 | 4607726 | 460 | MARESME | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
VD | el Canós | 350520 | 4616849 | 429 | SEGARRA | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
WJ | el Masroig | 308749 | 4554835 | 141 | PRIORAT | SUD | PAL | 1 | SOLAR
UH | el Montmell | 373470 | 4577794 | 545 | BAIX PENEDÈS | SUD | TORRE ALUMINI | 2 | SOLAR | Camió cistella
DB | el Perelló | 307520 | 4527157 | 179 | BAIX EBRE | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
V8 | el Poal | 323310 | 4615624 | 223 | PLA D'URGELL | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
CT | el Pont de Suert | 314297 | 4696446 | 823 | ALTA RIBAGORÇA | NORD | TORRE MCV | 2 | SOLAR | Camió cistella. Combinable en sortida de 2 dies.
XL | el Prat de Llobregat | 423044 | 4576960 | 8 | BAIX LLOBREGAT | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
D9 | el Vendrell | 376036 | 4563738 | 59 | BAIX PENEDÈS | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
XM | els Alamús | 311234 | 4607314 | 235 | SEGRIÀ | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
UW | els Alfacs | 302023 | 4500014 | 0 | MONTSIÀ | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
CE | els Hostalets de Pierola | 400570 | 4598402 | 316 | ANOIA | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | plataforma elevadora. Terreny desnivellat. TORRE NO ESCALABLE
VZ | Espolla | 500606 | 4692460 | 83 | ALT EMPORDÀ | NORD | TRAM 180 | 1 | SOLAR
X1 | Falset | 317040 | 4558115 | 359 | PRIORAT | SUD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | Camió cistella
KP | Fogars de la Selva | 474584 | 4620837 | 36 | LA SELVA | NORD | CASETA | 2 | 230V | ACA
DI | Font-rubí | 385024 | 4587731 | 415 | ALT PENEDÈS | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
UO | Fornells de la Selva | 485130 | 4640311 | 97 | GIRONÈS | NORD | PAL | 1 | SOLAR
XP | Gandesa | 284069 | 4549245 | 349 | TERRA ALTA | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
VH | Gimenells | 282935 | 4615105 | 259 | SEGRIÀ | SUD | TRAM 180 | 1 | SOLAR
XJ | Girona | 483889 | 4647813 | 72 | GIRONÈS | NORD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella
UI | Gisclareny | 397912 | 4679916 | 1386 | BERGUEDÀ | NORD | TRIPODE | 2 | SOLAR | Al mig del bosc
WC | Golmés | 327129 | 4611490 | 261 | PLA D'URGELL | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
YM | Granollers | 441542 | 4606627 | 210 | VALLÈS ORIENTAL | NORD | TRAM 180 | 1 | SOLAR
WV | Guardiola de Berguedà | 407160 | 4676386 | 788 | BERGUEDÀ | NORD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | plataforma elevadora. TORRE NO ESCALABLE
MV | Guixers - Valls | 390330 | 4665726 | 845 | SOLSONÈS | NORD | PAL | 1 | solar | Estació en dos parts
D8 | Horta de Sant Joan | 273222 | 4536852 | 515 | TERRA ALTA | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
DL | Illa de Buda | 317067 | 4508508 | 0 | MONTSIÀ | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
WO | la Bisbal del Penedès | 371615 | 4570031 | 185 | BAIX PENEDÈS | SUD | PAL | 1 | SOLAR
DF | la Bisbal d'Empordà | 502935 | 4647279 | 29 | BAIX EMPORDÀ | NORD | TORRE AUTOSOPORT TV95 | 2 | 230V | Camió cistella
UM | la Granadella | 304930 | 4581336 | 505 | GARRIGUES | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
XB | la Llacuna | 377708 | 4592846 | 584 | ANOIA | SUD | PAL | 1 | SOLAR
XA | la Panadella | 366727 | 4606887 | 785 | ANOIA | SUD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | Camió cistella
YC | la Pobla de Segur | 332357 | 4678854 | 508 | PALLARS JUSSÀ | NORD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella. Combinable en sortida de 2 dies.
CR | la Quar | 414176 | 4659215 | 873 | BERGUEDÀ | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | No es pot fer en camió cistella, camí en pujada i estret. TORRE NO ESCALABLE
KX | La Roca del Vallès - ETAP Cardedeu | 446776 | 4607634 | 156 | VALLÈS ORIENTAL | NORD | CASETA | 2 | 230V | ACA, pluvio al terrat d'un edifici
CD | la Seu d'Urgell | 370961 | 4692140 | 849 | ALT URGELL | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
UB | la Tallada d'Empordà | 505127 | 4655771 | 15 | BAIX EMPORDÀ | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
W9 | la Vall d'en Bas | 454927 | 4666083 | 461 | GARROTXA | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
U9 | l'Aldea | 298826 | 4515900 | 62 | BAIX EBRE | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
UA | l'Ametlla de Mar | 312141 | 4531061 | 93 | BAIX EBRE | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
YD | Les Borges Blanques | 321096 | 4597743 | 283 | GARRIGUES | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
US | les Cases d'Alcanar | 290309 | 4492625 | 24 | MONTSIÀ | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR | Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
CW | l'Espluga de Francolí | 341066 | 4584063 | 446 | CONCA BARBERÀ | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
VO | Lladurs | 369980 | 4660681 | 785 | SOLSONÈS | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
YJ | Lleida - la Femosa | 303421 | 4606345 | 170 | SEGRIÀ | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
WI | Maials | 289280 | 4581496 | 350 | SEGRIÀ | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
WT | Malgrat de Mar | 479729 | 4610620 | 2 | MARESME | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
D1 | Margalef | 311904 | 4572853 | 404 | PRIORAT | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
C9 | Mas de Barberans - Abocador | 280386 | 4510733 | 240 | MONTSIÀ | SUD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
YE | Massoteres | 359233 | 4628302 | 513 | SEGARRA | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | No es pot fer en camió cistella perque hi ha un clot. ESCALAR TORRE.
| Mataró |  |  |  |  | NORD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | Camió cistella
YF | Miami Platja | 326337 | 4543105 | 43 | BAIX CAMP | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
XI | Mollerussa | 322695 | 4609571 | 247 | PLA D'URGELL | SUD | TRIPODE | 1 | 230V
CG | Molló - Fabert | 451803 | 4691821 | 1405 | RIPOLLÈS | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | No es pot fer en camió cistella. Terreny inclinat. TORRE NO ESCALABLE
V4 | Montesquiu | 435091 | 4662818 | 684 | OSONA | NORD | TRIPODE | 1 | 230V
WQ | Montsec d'Ares (1.572 m) | 312110 | 4657966 | 1572 | PALLARS JUSSÀ | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
WN | Montserrat - Sant Dimes | 403117 | 4605507 | 916 | BAGES | SUD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | A sobre una agulla de Montserrat. Accés per escales verticals.
CY | Muntanyola | 431854 | 4636571 | 816 | OSONA | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
Y5 | Navata | 488691 | 4675092 | 152 | ALT EMPORDÀ | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
MW | Navès | 388405 | 4651440 | 545 | SOLSONÈS | NORD | TERRAT | 2 | SOLAR | ACA, acces amb camio cistella
VY | Nulles | 357454 | 4568011 | 240 | ALT CAMP | SUD | PAL | 1 | SOLAR
DG | Núria (1.971 m) | 430471 | 4694366 | 1971 | RIPOLLÈS | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | TORRE NO ESCALABLE. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
H1 | Òdena | 387729 | 4604734 | 333 | ANOIA | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
W5 | Oliana | 360609 | 4659680 | 490 | ALT URGELL | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
WA | Oliola | 346830 | 4637760 | 443 | NOGUERA | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
YB | Olot | 456316 | 4670800 | 433 | GARROTXA | NORD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella
CJ | Organyà | 362270 | 4675133 | 566 | ALT URGELL | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
CC | Orís | 434535 | 4658293 | 626 | OSONA | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | plataforma elevadora. TORRE NO ESCALABLE
UY | Os de Balaguer - Monestir d'Avellanes | 314218 | 4638779 | 576 | NOGUERA | NORD | TORRE ALUMINI | 2 | SOLAR | Camió cistella
YP | Palafrugell | 513298 | 4639472 | 36 | BAIX EMPORDÀ | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Pilona al cami d'acces. TORRE ESCALABLE
J5 | Pantà de Darnius - Boadella | 486345 | 4687779 | 158 | ALT EMPORDÀ | NORD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | Camió cistella
VC | Pantà de Riba-roja | 284872 | 4569039 | 69 | RIBERA D'EBRE | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
KE | Pantà de Sau | 451448 | 4646464 | 426 | OSONA | NORD | EDIFICI | 2 | 230V | ACA, no es pot fer amb camió cistella, a dalt d'un terrat
MR | Pantà de Siurana | 324941 | 4568702 | 500 | PRIORAT | SUD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella
XG | Parets del Vallès | 435482 | 4602030 | 123 | VALLÈS ORIENTAL | NORD | TELESCOPICA | 2 | SOLAR | Màstil pneumàtic, a dalt del terrat d'una escola
V5 | Perafita | 427159 | 4654533 | 774 | OSONA | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | TORRE ESCALABLE.
VP | Pinós | 378594 | 4629139 | 659 | SOLSONÈS | NORD | TORRE ALUMINI | 2 | SOLAR | Camió cistella
UF | PN del Garraf - el Rascler | 408541 | 4571339 | 573 | BAIX LLOBREGAT | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
X5 | PN dels Ports | 273755 | 4519689 | 1055 | BAIX EBRE | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
F1 | Port de Barcelona - Adossat | 431612 | 4579336 | 0 | BARCELONÈS | NORD | FANAL 25m | 2 | 230V | plataforma elevadora de mínim 20 m, tallant un tros de carrer
Y7 | Port de Barcelona - Bocana Sud | 430144 | 4574312 | 3 | BAIX LLOBREGAT | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
F3 | Port de Barcelona - Dàrsena Sud | 428106 | 4576067 | 0 | BARCELONÈS | NORD | TORRE 180 | 2 | 230V | Camió cistella
F4 | Port de Barcelona - Dispensari | 431621 | 4581266 | 0 | BARCELONÈS | NORD | TORRE 180 ABATIBLE | 2 | 230V | No es pot fer amb camió cistella, terrat del dispensari
F2 | Port de Barcelona - Sirena | 430230 | 4576970 | 0 | BARCELONÈS | NORD | CASETA | 2 | 230V | Camió cistella
YQ | Port de Barcelona - ZAL Prat | 427771 | 4574558 | 7 | BARCELONÈS | NORD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella
D6 | Portbou | 513672 | 4698105 | 196 | ALT EMPORDÀ | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | plataforma elevadora. TORRE NO ESCALABLE. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
XR | Prades | 331045 | 4575670 | 926 | BAIX CAMP | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
XK | Puig Sesolles (1.668 m) | 453270 | 4624795 | 1668 | VALLÈS ORIENTAL | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella, cal desmuntar travesser per entrar per la porta. TORRE NO ESCLABLE
YA | Puigcerdà | 412394 | 4699195 | 1213 | CERDANYA | NORD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella
YH | Pujalt | 368904 | 4619593 | 747 | ANOIA | SUD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella
VK | Raimat | 287655 | 4617757 | 286 | SEGRIÀ | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
VU | Rellinars | 409809 | 4609581 | 421 | VALLÈS OCCIDENTAL | NORD | TERRAT | 2 | 230V | Trípode al damunt d'un dipósit d'aigua
YL | Riudecanyes | 329545 | 4554365 | 170 | BAIX CAMP | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | No acces amb camió. TORRE ESCLABLE
D4 | Roses | 514980 | 4679843 | 24 | ALT EMPORDÀ | NORD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella
XF | Sabadell - Parc Agrari | 422418 | 4601974 | 258 | VALLÈS OCCIDENTAL | NORD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | Camió cistella
XV | Sant Cugat - CAR | 423157 | 4592798 | 158 | VALLÈS OCCIDENTAL | SUD | TORRE 360 | 2 | 230V | plataforma elevadoral. Terreny desnivellat. TORRE ESCALABLE
M6 | Sant Joan de les Abadesses | 437500 | 4674691 | 730 | RIPOLLÈS | NORD | CASETA | 2 | 230V | ACA, acces amb camio cistella
VV | Sant Llorenç Savall | 418973 | 4614849 | 528 | VALLÈS OCCIDENTAL | NORD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella
WL | Sant Martí de Riucorb | 340610 | 4604062 | 413 | URGELL | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
U3 | Sant Martí Sarroca | 385462 | 4581282 | 257 | ALT PENEDÈS | SUD | PAL | 1 | SOLAR
CI | Sant Pau de Segúries | 447566 | 4678661 | 852 | RIPOLLÈS | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella (si s'ha tret el pluviòmetre AEMET)
UK | Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 399905 | 4570375 | 161 | GARRAF | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
U2 | Sant Pere Pescador | 507995 | 4669451 | 4 | ALT EMPORDÀ | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
CP | Sant Romà d'Abella | 337940 | 4667097 | 690 | PALLARS JUSSÀ | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | No acces amb camió. TORRE NO ESCLABLE. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
YO | Sant Sadurní d'Anoia | 399179 | 4587785 | 155 | ALT PENEDÈS | SUD | TRAM 180 | 1 | SOLAR
CL | Sant Salvador de Guardiola | 397445 | 4614314 | 359 | BAGES | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
XS | Santa Coloma de Farners | 472152 | 4634829 | 162 | LA SELVA | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
UJ | Santa Coloma de Queralt | 363872 | 4598746 | 709 | CONCA BARBERÀ | SUD | TORRE ALUMINI | 2 | SOLAR | Camió cistella
WM | Santuari de Queralt | 402992 | 4662362 | 1167 | BERGUEDÀ | NORD | TERRAT | 2 | SOLAR | Estació amb línia de vida per estar sobre un tallat
XN | Seròs | 285176 | 4593439 | 89 | SEGRIÀ | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
XT | Solsona | 376713 | 4649477 | 691 | SOLSONÉS | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
XH | Sort | 346110 | 4696475 | 679 | PALLARS SOBIRÀ | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR | Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
VX | Tagamanent - PN del Montseny | 442041 | 4621989 | 1030 | VALLÈS ORIENTAL | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
XE | Tarragona - Complex Educatiu | 348936 | 4551854 | 5 | TARRAGONÈS | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
C7 | Tàrrega | 347015 | 4614430 | 427 | URGELL | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
YK | Terrassa | 415776 | 4600708 | 313 | VALLÈS OCCIDENTAL | SUD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella
YG | Tírvia | 355629 | 4708879 | 954 | PALLARS SOBIRÀ | NORD | TORRE 360 | 2 | 230V | Camió cistella, estació dins del parc de bombers. Combinable en sortida de 2 dies
Y6 | Tivissa | 310075 | 4546038 | 317 | RIBERA D'EBRE | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
XX | Tornabous | 337280 | 4617022 | 291 | URGELL | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
DK | Torredembarra | 367284 | 4556255 | 2 | TARRAGONÈS | SUD | TORRE MCV | 2 | SOLAR | Camió cistella
X7 | Torres de Segre | 295831 | 4599275 | 215 | SEGRIÀ | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
XZ | Torroella de Fluvià | 505122 | 4669918 | 7 | ALT EMPORDÀ | NORD | PAL | 1 | SOLAR
UE | Torroella de Montgrí | 513014 | 4652348 | 4 | BAIX EMPORDÀ | NORD | PAL | 1 | SOLAR
WR | Torroja del Priorat | 315366 | 4565107 | 300 | PRIORAT | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
XQ | Tremp | 325542 | 4669980 | 473 | PALLARS JUSSÀ | NORD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella. Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
UX | Ulldecona - els Valentins | 277652 | 4500622 | 210 | MONTSIÀ | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR | Fer-la sola en una sortida, no combinar-la amb cap altra estació
XD | Ulldemolins | 323042 | 4576437 | 687 | PRIORAT | SUD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | Camió cistella.
D2 | Vacarisses | 409571 | 4605104 | 343 | VALLÈS OCCIDENTAL | SUD | TORRE 360 | 1 | 230V
V1 | Vallfogona de Balaguer | 319626 | 4628169 | 238 | NOGUERA | NORD | TRIPODE | 1 | SOLAR
D3 | Vallirana | 411004 | 4581707 | 252 | BAIX LLOBREGAT | SUD | TORRE 360 SV | 2 | 230V | Camió cistella
XO | Vic | 436983 | 4642836 | 499 | OSONA | NORD | TORRE AUTOSOPORT TV95 | 2 | 230V | Camió cistella
YN | Vielha - Elipòrt | 319963 | 4729551 | 1027 | VAL D'ARAN | NORD | Torre Frangible | 2 | 230V | Camió cistella. Combinable en sortida de 2 dies. Torre abatible.
UG | Viladecans | 419450 | 4572427 | 3 | BAIX LLOBREGAT | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
WS | Viladrau | 451743 | 4632184 | 953 | OSONA | NORD | TORRE 180 | 2 | SOLAR | Camió cistella
W4 | Vilafranca del Penedès - la Granada | 393664 | 4580189 | 240 | ALT PENEDÈS | SUD | TORRE 360 | 2 | SOLAR | Camió cistella
CQ | Vilanova de Meià | 336477 | 4651157 | 594 | NOGUERA | NORD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
VM | Vilanova de Segrià | 302707 | 4620796 | 222 | SEGRIÀ | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
YR | Vilanova i la Geltrú | 393695 | 4565704 | 31.1 | GARRAF | SUD | TORRE 360 | 1 | SOLAR
DQ | Vila-rodona | 362931 | 4574162 | 287 | ALT CAMP | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
D7 | Vinebre | 298191 | 4562085 | 53 | RIBERA D'EBRE | SUD | TORRE MCV | 2 | 230V | Camió cistella
U6 | Vinyols i els Arcs - Cambrils | 337591 | 4549457 | 29 | BAIX CAMP | SUD | TRIPODE | 1 | SOLAR
TOTALS | 180 | 179 | 179 | 179 | 179 | 180