## FASE-2i4 Obra civil i montatge
|  |  |  | Pressupost per a la redacció del Projecte d'instal·lació de 1.000 comptadors digitals per la millora de la gestió de l'aigua mitjançant l'augment de l'eficiència de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès - FASES 2 i 4 | 2025_04_03_P23_06_PJ_Santa Julita_Fase_01 | 2025_04_03_P23_06_PJ_Santa Julita_Fase_01 | 2025_04_03_P23_06_PJ_Santa Julita_Fase_01
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu licitació | Amidament | Import licitació | Preu OFERTA | Import OFERTA
|  | Obra | 01 | Pressupost FASE 2
|  | Capítol | 01 | FASE 2 - 1.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 01 | Obra Civil
|  | Titol 3 | 01 | Reparacions
01.01.01.01 | 1 | PPAU-AJ05 | u | Partida alçada a justificar en partida de treballs per a previsió de reparació de façanes domèstiques o industrials, per tal de realitzar la substitució del comptador en interior d'armari encastat a la mateixa. S'inclou mà d'obra, mitjans i medis auxililars per a la realització dels treballs. Es deixarà la façana de la mateixa naturales que en origen. | 54.31 | 23 | 1249.13 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1249.13 |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost FASE 2
|  | Capítol | 01 | FASE 2 - 1.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 01 | Obra Civil
|  | Titol 3 | 02 | Substitució claus
01.01.01.02 | 1 | PPAU-AJ06 | u | Partida alçada a justificar en partida de treballs en interior de caixa de comptadors (en vorera) per a substitució de les aixetes o claus de tall. Les aixetes o claus de tall són les que separen l'escomesa exterior de l'escomesa interior. La partida comptabilitza dues vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó. S'inclou mà d'obra, materials i mitjans auxiliars per a la realització dels treballs. | 47.65 | 23 | 1095.95 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1095.95 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 2
|  | Capítol | 01 | FASE 2 - 1.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 01 | Obra Civil
|  | Titol 3 | 03 | Arranjaments d'escomesa
01.01.01.03 | 1 | PPAU-AJ07 | u | Treballs d'arranjaments en escomeses per a possibles afectacions en tram fins a clau interior. La connexió es realitzarà amb canonada de PE25 de la marca ABN o equivalent, model WATER SLIDE PN16 (10m) , brida de connexió, mascle rosca, maneguets, 2 claus de bola, vàlvula antirretorn, vàlvula reductora d epressió, excavació de rasa fins a 1 metres, demolició vorera panot. El muntatge inclou: - Materials i accessoris de muntatge - Mitjans i medis auxiliars - Mà d'obra El muntatge no inclou: - Base de formigó en massa per substitució de paviment/panot demolit. - Pericó HDPE o similar. | 327.53 | 15 | 4912.95 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4912.95 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 2
|  | Capítol | 01 | FASE 2 - 1.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 01 | Obra Civil
|  | Titol 3 | 04 | Seguretat i Salut
01.01.01.04 | 1 | PPAU-AJ03 | u | PA - Partida alçada a justificar en partida de seguretat i salut, i prevenció. Inclou els EPIs i les mesures de protecció anti caigudes a les rases d'obra, tanques, xapes d'acer pel pas de vehicles, balisaments, senyals lluminosos, senyals de trànsit, caseta d'obra i serveis higiènics d'obra, farmaciola, i totes les mesures exigibles segons normativa en obres d'excavació vial, obra civil en general, i d'instal·lacions d'urbanització i d'obra civil. Inclou gestió del trànsit amb semàfors i/o personal (bandera) per pas alternatiu de vehicles en cada sentit. | 191.99 | 1 | 191.99 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 191.99 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 2
|  | Capítol | 01 | FASE 2 - 1.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 01 | Obra Civil
|  | Titol 3 | 05 | Gestió de Residus
01.01.01.05 | 1 | PPAU-AJ04 | u | PA - Partida alçada a justificar de la gestió de residus que no estigui contemplats (tals com paper, plàstics, envasos, ferros, etc.) en anteriors partides del present pressupost, on s'inclou la gestió i els cànons de disposició, i altres taxes o impostos que puguin esdevenir de la propia gestió dels residus, i contenidors. A justificar en execució d'obra segons albarans. | 101 | 1 | 101 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 101 |  | 0
[7 empty] | 7551.02 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 2
|  | Capítol | 01 | FASE 2 - 1.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 02 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 01 | Muntatge
01.01.02.01 | 1 | PJM3-MU01 | u | Partida per al muntatge i col·locació de comptador de mesura per ultrasons, amb detecció acústica de fuites, d'aigua freda flowIQ® 3200. Amb Wireless M-Bus/linkIQ® (868 MHz) i interfície cablejada per Pulse. Connexió de sortida o passarel·la. Bateria de liti D-cell. Tipus MID homologat i provat segons OIML R49. - Marca: Kamstrup o equivalent - Model: FLOWIQ 3200 Ultrasonic. - Dimensió comptador: 270mm / DN50. - Cabal: Q3 de 25.0 m3/h. - Connexions: G2B (R1/2). - Pressió nominal: PN16. - Rang dinàmic: R250 embridat. | 21.64 | 5 | 108.2 | 0 | 0
01.01.02.01 | 2 | PJM3-MU02 | u | Partida per al muntatge i col·locació de comptador de mesura per ultrasons, amb detecció acústica de fuites, amb cos de PPS amb un 40% de fibra de vidre, grau de protecció IP68. Inclou alimentació per bateria de liti tipus C (16 anys), filtre premuntat, i comunicació Wireless Mbus C1 (868MHz). - Marca: Kamstrup o equivalent - Model: FLOWIQ 2200 Multical Ultrasonic. - Dimensió comptador: 110mm / DN15. - Cabal: Q3 de 2.5 m3/h. - Connexions: G3/4 (R1/32). - Pressió nominal: PN16. - Rang dinàmic: R250. | 8.32 | 281 | 2337.92 | 0 | 0
01.01.02.01 | 3 | PJM3-MU03 | u | Partida per al muntatge i col·locació de concentrador M-Bus inalàmbric intel·ligent, de la marca Kamstrup i model READy Concentrator o equivalent, amb envolvent de material plàstic. Inclou: - Mini antena per a comunicació GSM/GPRES/WiFi amb cable de 2,5 metres. - 2 antenes OMNI exteriors per a lectura de senyal dels comptadors, amb tecnologia Wireless M-Bus, amb cable de 20 metres. - Accesoris com: - Antena OMNI 1.8. - Wireless M-BUS OMMNI antena. - Base amb mòdem. - Torreta arriostrada zincada de 24 metres. | 1332.96 | 2 | 2665.92 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5112.04 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 2
|  | Capítol | 01 | FASE 2 - 1.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 02 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 02 | Seguretat i Salut
01.01.02.02 | 1 | PPAU-AJ01 | u | PA - Partida alçada a justificar en partida de seguretat i salut, i prevenció. Inclou els EPIs i les mesures de protecció anti caigudes a les rases d'obra, tanques, xapes d'acer pel pas de vehicles, balisaments, senyals lluminosos, senyals de trànsit, caseta d'obra i serveis higiènics d'obra, farmaciola, i totes les mesures exigibles segons normativa en obres d'excavació vial, obra civil en general, i d'instal·lacions d'urbanització i d'obra civil. Inclou gestió del trànsit amb semàfors i/o personal (bandera) per pas alternatiu de vehicles en cada sentit. | 151.13 | 1 | 151.13 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 151.13 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 2
|  | Capítol | 01 | FASE 2 - 1.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 02 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 03 | Gestió de Residus
01.01.02.03 | 1 | PPAU-AJ02 | u | PA - Partida alçada a justificar de la gestió de residus que no estigui contemplats (tals com paper, plàstics, envasos, ferros, etc.) en anteriors partides del present pressupost, on s'inclou la gestió i els cànons de disposició, i altres taxes o impostos que puguin esdevenir de la propia gestió dels residus, i contenidors. A justificar en execució d'obra segons albarans. | 75.57 | 1 | 75.57 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 75.57 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 2
|  | Capítol | 01 | FASE 2 - 1.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 02 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 04 | Materials d'instal·lació
01.01.02.04 | 1 | P129-AJ01 | h | Partida de grua autopropulsada de gran tonatge (60Tn) 35 metres de ploma, 6 metres de caixa i gip per baixada/pujada de material. La partida es realitzarà amb lautorització de la Direcció Facultativa i la propietat per minimitzar les molèsties amb els veïns, les activitats a desenvolupar al pavelló i la circulació urbana. La partida comprendre els materials, mitjans auxiliars i el personal a fer els treballs. Mig dia de feina. | 884.48 | 2 | 1768.96 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1768.96 |  | 0
[7 empty] | 7107.7 |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST FASE 2 |  |  | 14658.72 |  | 0
|  |  |  | Emplenar les caselles grogues !!! Mai posar un valor superior al de licitació. |  | Obra Civil | 7551.02 |  | 0
[6 empty] | Obra mecànica | 7107.7 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 14658.72 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 4
|  | Capítol | 01 | FASE 4 - 3.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 01 | Obra Civil
|  | Titol 3 | 01 | Reparacions
01.01.01.01 | 1 | PPAU-AJ05 | u | Partida alçada a justificar en partida de treballs per a previsió de reparació de façanes domèstiques o industrials, per tal de realitzar la substitució del comptador en interior d'armari encastat a la mateixa. S'inclou mà d'obra, mitjans i medis auxililars per a la realització dels treballs. Es deixarà la façana de la mateixa naturales que en origen. | 54.31 | 24 | 1303.44 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1303.44 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 4
|  | Capítol | 01 | FASE 4 - 3.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 01 | Obra Civil
|  | Titol 3 | 02 | Substitució claus
01.01.01.02 | 1 | PPAU-AJ06 | u | Partida alçada a justificar en partida de treballs en interior de caixa de comptadors (en vorera) per a substitució de les aixetes o claus de tall. Les aixetes o claus de tall són les que separen l'escomesa exterior de l'escomesa interior. La partida comptabilitza dues vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó. S'inclou mà d'obra, materials i mitjans auxiliars per a la realització dels treballs. | 47.65 | 24 | 1143.6 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1143.6 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 4
|  | Capítol | 01 | FASE 4 - 3.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 01 | Obra Civil
|  | Titol 3 | 03 | Arranjaments d'escomesa
01.01.01.03 | 1 | PPAU-AJ07 | u | Treballs d'arranjaments en escomeses per a possibles afectacions en tram fins a clau interior. La connexió es realitzarà amb canonada de PE25 de la marca ABN o equivalent, model WATER SLIDE PN16 (10m) , brida de connexió, mascle rosca, maneguets, 2 claus de bola, vàlvula antirretorn, vàlvula reductora d epressió, excavació de rasa fins a 1 metres, demolició vorera panot. El muntatge inclou: - Materials i accessoris de muntatge - Mitjans i medis auxiliars - Mà d'obra El muntatge no inclou: - Base de formigó en massa per substitució de paviment/panot demolit. - Pericó HDPE o similar. | 327.53 | 10 | 3275.3 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3275.3 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 4
|  | Capítol | 01 | FASE 4 - 3.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 01 | Obra Civil
|  | Titol 3 | 04 | Seguretat i Salut
01.01.01.04 | 1 | PPAU-AJ03 | u | PA - Partida alçada a justificar en partida de seguretat i salut, i prevenció. Inclou els EPIs i les mesures de protecció anti caigudes a les rases d'obra, tanques, xapes d'acer pel pas de vehicles, balisaments, senyals lluminosos, senyals de trànsit, caseta d'obra i serveis higiènics d'obra, farmaciola, i totes les mesures exigibles segons normativa en obres d'excavació vial, obra civil en general, i d'instal·lacions d'urbanització i d'obra civil. Inclou gestió del trànsit amb semàfors i/o personal (bandera) per pas alternatiu de vehicles en cada sentit. | 63.03 | 1 | 63.03 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 63.03 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 4
|  | Capítol | 01 | FASE 4 - 3.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 01 | Obra Civil
|  | Titol 3 | 05 | Gestió de Residus
01.01.01.05 | 1 | PPAU-AJ04 | u | PA - Partida alçada a justificar de la gestió de residus que no estigui contemplats (tals com paper, plàstics, envasos, ferros, etc.) en anteriors partides del present pressupost, on s'inclou la gestió i els cànons de disposició, i altres taxes o impostos que puguin esdevenir de la propia gestió dels residus, i contenidors. A justificar en execució d'obra segons albarans. | 30.67 | 1 | 30.67 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 30.67 |  | 0
[7 empty] | 5816.04 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 4
|  | Capítol | 01 | FASE 4 - 3.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 02 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 01 | Muntatge
01.01.02.01 | 1 | PJM3-MU01 | u | Partida per al muntatge i col·locació de comptador de mesura per ultrasons, amb detecció acústica de fuites, d'aigua freda flowIQ® 3200. Amb Wireless M-Bus/linkIQ® (868 MHz) i interfície cablejada per Pulse. Connexió de sortida o passarel·la. Bateria de liti D-cell. Tipus MID homologat i provat segons OIML R49. - Marca: Kamstrup o equivalent - Model: FLOWIQ 3200 Ultrasonic. - Dimensió comptador: 270mm / DN50. - Cabal: Q3 de 25.0 m3/h. - Connexions: G2B (R1/2). - Pressió nominal: PN16. - Rang dinàmic: R250 embridat. | 21.64 | 33 | 714.12 | 0 | 0
01.01.02.01 | 2 | PJM3-MU02 | u | Partida per al muntatge i col·locació de comptador de mesura per ultrasons, amb detecció acústica de fuites, amb cos de PPS amb un 40% de fibra de vidre, grau de protecció IP68. Inclou alimentació per bateria de liti tipus C (16 anys), filtre premuntat, i comunicació Wireless Mbus C1 (868MHz). - Marca: Kamstrup o equivalent - Model: FLOWIQ 2200 Multical Ultrasonic. - Dimensió comptador: 110mm / DN15. - Cabal: Q3 de 2.5 m3/h. - Connexions: G3/4 (R1/32). - Pressió nominal: PN16. - Rang dinàmic: R250. | 8.32 | 2892 | 24061.44 | 0 | 0
01.01.02.01 | 3 | PJM3-MU03 | u | Partida per al muntatge i col·locació de concentrador M-Bus inalàmbric intel·ligent, de la marca Kamstrup i model READy Concentrator o equivalent, amb envolvent de material plàstic. Inclou: - Mini antena per a comunicació GSM/GPRES/WiFi amb cable de 2,5 metres. - 2 antenes OMNI exteriors per a lectura de senyal dels comptadors, amb tecnologia Wireless M-Bus, amb cable de 20 metres. - Accesoris com: - Antena OMNI 1.8. - Wireless M-BUS OMMNI antena. - Base amb mòdem. - Torreta arriostrada zincada de 24 metres. | 1332.96 | 10 | 13329.6 | 0 | 0
01.01.02.01 | 4 | PJM3-MU10 | u | Partida per a la posta en marxa dels softwares de gestió i control del sistema de comptadors instal·lats en la seva totalitat. | 270.5 | 1 | 270.5 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 38375.66 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 4
|  | Capítol | 01 | FASE 4 - 3.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 02 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 02 | Seguretat i Salut
01.01.02.02 | 1 | PPAU-AJ01 | u | PA - Partida alçada a justificar en partida de seguretat i salut, i prevenció. Inclou els EPIs i les mesures de protecció anti caigudes a les rases d'obra, tanques, xapes d'acer pel pas de vehicles, balisaments, senyals lluminosos, senyals de trànsit, caseta d'obra i serveis higiènics d'obra, farmaciola, i totes les mesures exigibles segons normativa en obres d'excavació vial, obra civil en general, i d'instal·lacions d'urbanització i d'obra civil. Inclou gestió del trànsit amb semàfors i/o personal (bandera) per pas alternatiu de vehicles en cada sentit. | 967.72 | 1 | 967.72 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 967.72 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 4
|  | Capítol | 01 | FASE 4 - 3.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 02 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 03 | Gestió de Residus
01.01.02.03 | 1 | PPAU-AJ02 | u | PA - Partida alçada a justificar de la gestió de residus que no estigui contemplats (tals com paper, plàstics, envasos, ferros, etc.) en anteriors partides del present pressupost, on s'inclou la gestió i els cànons de disposició, i altres taxes o impostos que puguin esdevenir de la propia gestió dels residus, i contenidors. A justificar en execució d'obra segons albarans. | 483.86 | 1 | 483.86 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 483.86 |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFASE 4
|  | Capítol | 01 | FASE 4 - 3.000 COMPTADORS
|  | Subcapítol | 02 | Obra Mecànica
|  | Titol 3 | 04 | Materials d'instal·lació
01.01.02.04 | 1 | P129-AJ01 | h | Partida de grua autopropulsada de gran tonatge (60Tn) 35 metres de ploma, 6 metres de caixa i gip per baixada/pujada de material. La partida es realitzarà amb lautorització de la Direcció Facultativa i la propietat per minimitzar les molèsties amb els veïns, les activitats a desenvolupar al pavelló i la circulació urbana. La partida comprendre els materials, mitjans auxiliars i el personal a fer els treballs. Mig dia de feina. | 884.48 | 10 | 8844.8 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8844.8 |  | 0
[7 empty] | 48672.04 |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST FASE 4 |  |  | 54488.08 |  | 0
|  |  |  | Emplenar les caselles grogues !!! Mai posar un valor superior al de licitació. |  | Obra Civil | 5816.04 |  | 0
[6 empty] | Obra mecànica | 48672.04 |  | 0
[6 empty] | TOTAL FASE 4 | 54488.08 |  | 0
[6 empty] | Obra Civil F2 i F4 | 13367.06 |  | 0
[6 empty] | Obra mecànica F2 i F4 | 55779.74 |  | 0
[6 empty] | TOTAL FASES 2 i 4 | 69146.8 |  | 0
[6 empty] | 13% Despeses Generals | 8989.084 |  | 0
[6 empty] | 6% Benefici Industrial | 4148.808 |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS) | 82284.692 |  | 0
[6 empty] | IVA 21% | 17279.7853 |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | 99564.4773 |  | 0