# Annex 1 – Inventari i característiques dels equips existents

Aquest annex presenta un resum dels sistemes SAI actualment instal·lats al centre hospitalari, amb indicació de la seva ubicació, model, potència i autonomia estimada.

| Nom | Ubicació | Model SAI | Potència (kVA) | Tipus de bateries | Autonomia estimada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quiròfans Q1 | P1-QUI-ZT01 | Riello MLT10 | 10 | 4x40x12HX35 | ≥ 120 min |
| Quiròfans Q2 | P1-QUI-ZT01 | Riello MLT10 | 10 | 4x40x12HX35 | ≥ 120 min |
| Quiròfans Q3 | P1-QUI-ZT02 | Riello MLT10 | 10 | 4x40x12HX35 | ≥ 120 min |
| Quiròfans Q4 | P1-QUI-ZT02 | Riello MLT10 | 10 | 4x40x12HX35 | ≥ 120 min |
| Sala d’endoscòpia (Q5) | P1-QUI-ZT04 | Riello MLT10 | 10 | 4x40x12HX35 | ≥ 120 min |
| Sala de parts (Q6) | P1-QUI-PS01 | Riello MLT10 | 10 | 4x40x12HX35 | ≥ 120 min |
| SAI General | P2-INST-ZT | Riello MP200-HIP | 200 | 40x12HX400 | 10 min |
| Mamografia | P0-DIM-ST02 | SDL 10000 | 10 | Bateries VRLA 12V 9Ah | ~180 min |