# Annex 2 – Requisits d’integració i compatibilitat tècnica

Aquest annex descriu els requisits específics d’integració dels nous SAI amb les infraestructures existents del centre hospitalARI

## 1. Connexions físiques i elèctriques

- Compatibilitat amb panells tècnics quirúrgics QPANEL (Tedisel Medical).

- Connexió amb sistema de supervisió HERMES (protocols compatibles: Modbus TCP/IP, DALI opcional).

- Entrada trifàsica 400 V, sortida 400 V amb neutre, format 3 + N.

## 2. Condicions d’entorn i restriccions d’instal·lació

| Paràmetre | Valor requerit |
| --- | --- |
| Temperatura ambient | 20–22 °C (òptima) |
| Humitat relativa | < 90 % sense condensació |
| Altitud | >1.200 m |
| Ventilació | Espai suficient per refrigeració natural o forçada |
| Compatibilitat física | Dimensions compatibles amb armaris AB480-A0 |