## Exp 01-2025 (2)
LOT 2: Subministrament de material per inversions: FASE 6, del Projecte de millora de l'àmbit de Santa Julita (P08), Exp. 49/2025/SQVSLU/CO
LOT 1 | Material | Unitats | Imatge | Preu licitació (UT) * | Import licitació (UT) * | Preu OFERTA (UT) * | Import OFERTA (UT) *
1 | Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 225 amb espessor de 20,5 mm | 380 | #VALUE! | 26.7663 | 10171.175 | 0 | 0
2 | Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 125 amb espessor de 11,4 mm | 380 | #VALUE! | 8.2915 | 3150.77 | 0 | 0
3 | Tub de PE 40 de baixa densitat en rotllo SDR 7,4 PN10 de DN 32 amb espessor de 4,4 mm | 120 | #VALUE! | 0.94415 | 113.298 | 0 | 0
4 | Tub de PE 100 de alta densitat en rotllo SDR 11 PN16 de DN 32 amb espessor de 4,4 mm | 120 | #VALUE! | 1.0858 | 130.2927 | 0 | 0
5 | Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 225 mm | 87 | #VALUE! | 20.6471 | 1796.2977 | 0 | 0
6 | Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 99 | #VALUE! | 6.8968 | 682.7812 | 0 | 0
7 | Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 32 mm | 44 | #VALUE! | 1.33 | 58.52 | 0 | 0
8 | Colze de 45º de PE 100 electrosoldable de DN 225 mm | 8 | #VALUE! | 100.5935 | 804.7483 | 0 | 0
9 | Colze de 45º de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 18 | #VALUE! | 23.4404 | 421.9273 | 0 | 0
10 | Colze de 45º de PE 100 electrosoldable de DN 32 mm | 34 | #VALUE! | 3.9 | 132.6 | 0 | 0
11 | Colze de 90º de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 5 | #VALUE! | 23.3064 | 116.5318 | 0 | 0
12 | Presa en càrrega electrosoldable per DN 125 sortida a 32 mm | 44 | #VALUE! | 17.7 | 778.8 | 0 | 0
13 | Peça en Te igual de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 4 | #VALUE! | 25.116 | 100.464 | 0 | 0
14 | Reducció de PE 100 electrosoldable de DN 125/63 mm | 4 | #VALUE! | 16.4571 | 65.8286 | 0 | 0
15 | Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 225 mm | 8 | #VALUE! | 28.23 | 225.84 | 0 | 0
16 | Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 26 | #VALUE! | 8.17 | 212.42 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 18962.2946 | Total | 0 | 17899.1
| Emplenar les caselles grogues !!! |  |  | IVA | 3982.0819 | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 22944.3764 | TOTAL | 0
LOT 2 | Material | Unitats | Imatge | Preu licitació (UT) * | Import licitació (UT) * | Preu OFERTA (UT) * | Import OFERTA (UT) *
1 | Vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 200 (F4) PN16 | 4 | #VALUE! | 232.6264 | 930.5056 | 0 | 0
2 | Vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 100 (F4) | 13 | #VALUE! | 78.94 | 1026.22 | 0 | 0
3 | Brida d'acer DN 100 per a portabrides de 125 mm | 26 | #VALUE! | 6.227 | 161.902 | 0 | 0
4 | Brida d'acer DN 200 per a portabrides de 225 mm PN16 | 8 | #VALUE! | 12.38 | 99.04 | 0 | 0
5 | Hidrant soterrat DN 100 PN16 amb racor tipus BCN de una boca | 1 | #VALUE! | 315.02 | 315.02 | 0 | 0
6 | Collarí Fossa de dos peces amb sortida a 2" roscada per DN 225 | 2 | #VALUE! | 34.8 | 69.6 | 0 | 0
7 | Ventosa de fossa trifuncional connexió roscada de 2" | 2 | #VALUE! | 66.21 | 132.42 | 0 | 0
8 | T de fossa reduida B-B DN 200/100 PN16 | 4 | #VALUE! | 96.475 | 385.9 | 0 | 0
9 | T de fossa reduida B-B DN 200 PN16 | 2 | #VALUE! | 96.475 | 192.95 | 0 | 0
10 | T de fossa igual B-B DN 100 PN16 | 5 | #VALUE! | 44.215 | 221.075 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 3534.6326 | Total | 0 | 1527.9084
| Emplenar les caselles grogues !!! |  |  | IVA | 742.2728 | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 4276.9054 | TOTAL | 0
LOT 3 | Material | Unitats | Imatge | Preu licitació (UT) * | Import licitació (UT) * | Preu OFERTA (UT) * | Import OFERTA (UT) *
1 | Multi/Joint 3000 Plus tipus maniguet Normal-Brida DN 225 FL 200 | 4 | #VALUE! | 406.07 | 1624.28 | 0 | 0
2 | Multi/Joint 3000 Plus tipus maniguet reduït DN 200/225 | 4 | #VALUE! | 486 | 1944 | 0 | 0
3 | Multi/Joint 3000 Plus tipus maniguet normal DN 100 | 11 | #VALUE! | 172.663 | 1899.2928 | 0 | 0
4 | Multi/Joint 3000 Plus tipus maniguet Normal-Brida DN 125 FL 100 | 11 | #VALUE! | 243 | 2673 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 8140.5728 | Total | 0 | 3932.7919
| Emplenar les caselles grogues !!! |  |  | IVA | 1709.5203 | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 9850.0931 | TOTAL | 0
LOT 5 | Material | Unitats | Imatge | Preu licitació (UT) * | Import licitació (UT) * | Preu OFERTA (UT) * | Import OFERTA (UT) *
1 | Vàlvula bola quadradet de Llautó (Tub-Tub), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm | 6 | #VALUE! | 106.439 | 638.634 | 0 | 0
| Vàlvula bola quadradet de Llautó (Tub-Tub), rosca de l'enllaç exterior DN 32 mm | 44 | #VALUE! | 25.863 | 1137.972 | 0 | 0
2 | Colze de 90º de Llautó de connexió (Tub-Tub), rosca de l'enllaç exterior DN 32 mm | 44 | #VALUE! | 7.9176 | 348.3744 | 0 | 0
| Colze de 90º de Llautó de connexió (Tub-Tub), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm | 3 | #VALUE! | 31.338 | 94.014 | 0 | 0
| Maniguet de connexió de Llautó, rosca de l'enllaç exterior DN 32 mm (curt) | 44 | #VALUE! | 6.2196 | 273.6624 | 0 | 0
3 | Maniguet de connexió de Llautó, rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm (curt) | 3 | #VALUE! | 24.7656 | 74.2968 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 2566.9536 | Total | 0 | 4876.278
| Emplenar les caselles grogues !!! |  |  | IVA | 539.0603 | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 3106.0139 | TOTAL | 0
LOT 7 | Material | Unitats | Imatge | Preu licitació (UT) * | Import licitació (UT) * | Preu OFERTA (UT) * | Import OFERTA (UT) *
1 | Junta EPDM per a vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 200 | 20 | #VALUE! | 1.9566 | 39.132 | 0 | 0
2 | Junta EPDM per a vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 100 | 25 | #VALUE! | 0.73884 | 18.471 | 0 | 0
3 | Cinta de senyalització canonada blava inscripció aigua potable rotllo 100 m | 800 | #VALUE! | 0.06756 | 54.048 | 0 | 0
4 | Pot de Tovalloletes d'un sol ús amb isopropanol per neteja per soldadura de canonades de polietilè | 6 | #VALUE! | 46.23 | 277.38 | 0 | 0
5 | Caixa de 50 cargols hexagonals zincats DIN 931 qualitat 8.8 de M20 long 120 mm | 5 | #VALUE! | 47.1504 | 235.752 | 0 | 0
6 | Caixa de 50 cargols hexagonals zincats DIN 931 qualitat 8.8 de M20 long 80 mm | 5 | #VALUE! | 36.3066 | 181.533 | 0 | 0
7 | Caixa de 50 ut Femella hexagonal zincada DIN 934 qualitat 8,8 M20 | 5 | #VALUE! | 5.6034 | 28.017 | 0 | 0
8 | Caixa de 50 ut Volandera zincada DIN 125 qualitat 8,8 M20 | 5 | #VALUE! | 2.4948 | 12.474 | 0 | 0
9 | Caixa de 50 cargols hexagonals zincats DIN 931 qualitat 8.8 de M16 long 120 mm | 5 | #VALUE! | 30.6768 | 153.384 | 0 | 0
10 | Caixa de 50 cargols hexagonals zincats DIN 931 qualitat 8.8 de M16 long 80 mm | 7 | #VALUE! | 19.4436 | 136.1052 | 0 | 0
11 | Caixa de 50 ut Femella hexagonal zincada DIN 934 qualitat 8,8 M16 | 11 | #VALUE! | 2.5542 | 28.0962 | 0 | 0
12 | Trampilló per a vàlvula de polipropilè | 55 | #VALUE! | 6.68 | 367.4 | 0 | 0
13 | Caixa de 50 ut Volandera zincada DIN 125 qualitat 8,8 M16 | 11 | #VALUE! | 1.5246 | 16.7706 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 1548.563 | Total | 0 | 965.3988
| Emplenar les caselles grogues !!! |  |  | IVA | 325.1982 | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 1873.7612 | TOTAL | 0 | 29201.4771
|  |  |  | Total | 34753.0166 | Total | 0
|  |  |  | IVA | 7298.1335 | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 42051.15 | TOTAL | 0